|  | Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta 30 – 336 Kraków ul. Nowaczyńskiego 1 Tel. (12) 255 41 61 Fax: (12) 269 10 57 dps@dpsnowaczynskiego.pl www.dpsnowaczynskiego.pl |
| --- | --- |

DPS ( DTG ( 271.1 ( 1/16

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE Nr 1/PZP /2016

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MODERNIZACJA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ IM. ŚW. BRATA ALBERTA W KRAKOWIE – PAWILON MĘSKI

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta

ul. Nowaczyńskiego 1

30-336 Kraków

REGON: 292675

NIP: 944-15-96-914

Tel.:12/25-54-161,

Fax:12/269-10-57

E-mail:dps@dpsnowaczynskiego.pl

www.dpsnowaczynskiego.pl

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienia publicznego udziela się w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zwanej dalej ustawą PZP.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie – Pawilon Męski. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest 
w przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ, Część A, B, C, D).

Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał, na własny koszt, wizji lokalnej miejsca wykonywania prac i jego otoczenia oraz zapoznał się z projektem budowlano – wykonawczym.

- Zakres zamówienia obejmuje:

  - remont ścian, naprawę tynków,

  - przemurowanie ścianek działowych,

  - remont istniejących instalacji elektrycznych

  - remont instalacji c.o. wraz z wymianą grzejników

  - remont instalacji wod.- kan. wraz z wymianą przyborów sanitarnych

  - remont i wymianę posadzek,

  - remont i wymianę okładzin ceramicznych ścian,

  - wymianę drzwi wewnętrznych,

  - malowanie ścian i sufitów.

- Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45.45.30.00-7    Roboty remontowe i renowacyjne

45.33.11.00-7    Instalowanie centralnego ogrzewania

45.33.00.00-9    Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45.31.10.00-0    Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 07.11.2016 r.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- W przetargu może wziąć udział Wykonawca, który spełnia wymagania Zamawiającego, określone w niniejszej specyfikacji SIWZ oraz w ustawie PZP.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  - posiadania wiedzy i doświadczenia;

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia;

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy. Jeżeli oferta ich zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy
w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Wykonawcy, o których mowa w art. 24 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a ustawy PZP podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

- Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w zamówieniu publicznym w oparciu o podpisane oświadczenie Wykonawcy (ZAŁĄCZNIK Nr 3
do SIWZ) - zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

- Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a ustawy PZP w oparciu o podpisane oświadczenie Wykonawcy (ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ), zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY, W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wszystkich warunków udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego oraz o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania (ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ).

- Wykaz min. trzech robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
w tym okresie, obejmujących remonty budynków, w tym co najmniej jedną robotę budowlaną porównywalną z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 400 000 zł brutto. Wykonawca powinien dołączyć do wykazu podpisane przez inwestorów dokumenty potwierdzające rodzaj tych robót, ich wartość, datę i miejsce wykonania oraz zgodne z zasadami sztuki budowlanej ich wykonanie i prawidłowe ukończenie.

- Oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż wartość oferty lub oświadczenie, że Wykonawca ubezpieczy swoją firmę przed dniem zawarcia umowy,
na kwotę nie mniejszą niż wartość oferty.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Oświadczenie wykonawcy wymagane art. 26 ust. 2d ustawy Prawo Zamówień Publicznych (ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ).

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 5, wymaga złożenia dokumentu wystawionego w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzającego, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH 
DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- Sposób porozumiewania się:

  - W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

  - Zamawiający lub Wykonawca przekazując oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, mogą żądać niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

  - Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie przedmiotu zamówienia jest Kierownik Działu Techniczno – Gospodarczego – techniczny@dpsnowaczynskiego.pl

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ:

  - Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP – pod warunkiem,
że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację
i udostępni na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania.

  - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2.1
lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

  - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 
o którym mowa w pkt. 2.1.

  - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz udostępni
ją na stronie internetowej.

  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na w/w zamówienie publiczne dostępna jest bezpłatnie.

- WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

  - Wadium jest wymagane i wynosi 14 000 zł (słownie: czternaście tysięcy zł 00/100).

  - Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

  - Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach:

    - pieniądzu,

    - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

    - gwarancjach bankowych,

    - gwarancjach ubezpieczeniowych,

    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b, ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

  - Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 05 1020 2892 0000 5802 0589 8640.

  - Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy PZP.

  - Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

  - Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody 
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Ważna oferta musi zawierać kompletnie wypełnione i podpisane dokumenty:

  - Formularz ofertowy (ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ)

  - Oświadczenie Wykonawcy (ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ)

  - Oświadczenie Wykonawcy wymagane art. 26 ust. 2d (ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ)

  - Oświadczenie Wykonawcy o udziale podwykonawców (ZAŁĄCZNIK Nr 6
do SIWZ)

  - Kosztorys ofertowy szczegółowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót 
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (ST)

  - Wykaz min. trzech robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, obejmujących remonty budynków, w tym co najmniej jedną robotę budowlaną porównywalną z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 400 000 zł brutto. Wykonawca powinien dołączyć do wykazu podpisane przez inwestorów dokumenty potwierdzające rodzaj tych robót, ich wartość, datę i miejsce wykonania oraz zgodne z zasadami sztuki budowlanej ich wykonanie i prawidłowe ukończenie

  - Oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

  - Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż wartość oferty lub oświadczenie, że Wykonawca ubezpieczy swoją firmę przed dniem zawarcia umowy, na kwotę nie mniejszą niż wartość oferty

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający zamiast dokumentu, o którym mowa 
w punkcie 1.9. wymaga złożenia dokumentu wystawionego w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzającego, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawionego nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

  - Potwierdzenie wniesienia wadium w formie pieniężnej.

- Wszystkie dokumenty winny być składane w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

- Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, czytelnie, w języku polskim.

- Wszelkie zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia w tekście oferty muszą być parafowane przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

- Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą
w złotych polskich.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Oferty należy składać w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta, Kraków, ul. Nowaczyńskiego 1, w terminie do 25.05.2016 r. godz. 8:45.

- Oferty należy składać w zamkniętych kopertach zaadresowanych: Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta, 30 – 336 Kraków, ul. Nowaczyńskiego 1 z dopiskiem: Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie – Pawilon Męski – zamówienie publiczne nr 1/PZP/2016 – przetarg nieograniczony – nie otwierać przed 25.05.2016 r. godz. 9:00”.

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 25.05.2016 r. 
w świetlicy DPS (parter) o godz. 9:00.

- Kolejność otwierania ofert zgodna będzie z kolejnością rejestracji ich wpływu
do Zamawiającego.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Opis sposobu obliczenia ceny:

W cenie oferty brutto Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty związane 
z prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy oraz ewentualne rabaty.

- Cenę oferty stanowi wartość brutto kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

- OPIS KRYTERIÓW PRZY WYBORZE OFERTY, ZNACZENIE TYCH KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT

- Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

  - zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego,

  - nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

- Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryteria:

  - Cena

( Znaczenie procentowe kryterium „Cena”: 90%.

( Porównywaną ceną będzie cena brutto.

  - Rękojmia

( Znaczenie procentowe kryterium „Rękojmia”: 10%.

( Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres rękojmi na roboty budowlane wynosi 60 miesięcy. Maksymalny okres rękojmi na roboty budowlane uwzględniony do oceny ofert wynosi 96 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres rękojmi dłuższy niż 96 miesięcy, do oceny oferty zostanie przyjęty okres 96 miesięcy. Zamawiający wymaga podania oferowanego okresu rękojmi w miesiącach.

- Zasady oceny oferty wg kryterium Cena: w przypadku kryterium Cena, badana oferta otrzyma ilość punktów wynikającą z działania:

Cmin

Pb  = ---------- x 90% x 100 pkt

Cb

gdzie:

Pb – ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta,

Cmin – najniższa cena spośród ważnych i nieodrzuconych ofert,

Cb – cena badanej oferty

- Zasady oceny oferty wg kryterium Rękojmia: w przypadku kryterium Rękojmia, badana oferta otrzyma ilość punktów wynikającą z działania:

Rb

Kb  = ---------- x 10% x 100 pkt

Rmax

gdzie:

Kb – ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta,

Rmax – najdłuższa rękojmia spośród ważnych i nieodrzuconych ofert,

Rb – rękojmia badanej oferty

- Zamawiający udzieli zamówienia publicznego temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów wynikającą z sumy punktów obu kryteriów.

Ob = Pb +  Kb

gdzie:

Ob – łączna ilość punktów otrzymanych w obu kryteriach przez badaną ofertę,

Pb – ilość punktów w kryterium cena,

Kb– ilość punktów w kryterium rękojmia

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

  - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne.

  - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust 1 pkt. 1.1 na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie określonym w art. 94 ust. 1 i ust.2 ustawy PZP.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

- ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana, wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku formach określonych w art. 148 ust 1 ustawy PZP.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 05 1020 2892 0000 5802 0589 8640.

- Zamawiający zwraca 70% wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawcy w terminie nie później niż 30 dni od dnia protokolarnego ostatecznego odbioru przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany. Pozostałe 30 % wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, będzie przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi 
za wady przedmiotu umowy. Ta część zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy 
w terminie nie później niż w 15 - tym dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je 
na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, 
na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Warunkiem zmiany umowy jest:

  - zaistnienie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są konieczne z uwagi na technologię wykonania robót,

  - wystąpienie zdarzeń powstałych w trakcie realizacji umowy, wynikające z tzw. siły wyższej (np. klęski naturalne, gwałtowne zdarzenia polityczne, ekonomiczne, strajki itp.),

  - warunki pogodowe uniemożliwiające wykonywanie robót,

  - konieczność zmiany terminu wykonania robót z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

  - wystąpienie konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy,

  - wystąpienie opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji samorządowej lub państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

  - wystąpienie opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

- Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy PZP, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJACYCH WYKONAWCY

- W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy PZP. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

  - opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

  - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

  - odrzucenia oferty odwołującego.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Terminy wniesienia odwołania określa art.182 ustawy PZP.

- Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

- WZORY ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ

Zamówienie Publiczne Nr 1/PZP/2016

CZĘŚĆ A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT

# INWESTOR:	Dom  Pomocy  Społecznej  im. św. Brata Alberta 
w  Krakowie  przy  ul. Nowaczyńskiego 1

# OBIEKT: 	Dom  Pomocy  Społecznej   im. św. Brata Alberta,

# 30-336  Kraków,  ul. Nowaczyńskiego 1

# Dz. nr 135/3, Obr. 10  Podgórze

TEMAT:	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie – Pawilon Męski

BRANŻA:		BUDOWLANA

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ( ST)

BRANŻA: BUDOWLANA

- Część ogólna.

  - Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne wykonania 
i odbioru robót budowlanych dotyczących Modernizacji Domu Pomocy Społecznej 
im. św. Brata Alberta w Krakowie – Pawilon Męski

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę dokumentu przetargowego i kontraktowego przy zlecaniu i realizacji robót .

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 
że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających 
z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.

  - Zakres robót objętych specyfikacją.

Dotyczy robót budowlanych – CPV 45453100-8

- rozbiórka warstw posadzkowych ( płytki ceramiczne oraz warstwy podkładowe i podsypki),

- wymiana drzwi na Al wraz z ościeżnicami,

- wyburzenie ścianek działowych,

- nowe podkłady i posadzki ceramiczne,

- uzupełnienie lub wymiana posadzek GRES,

- miejscowe skucie tynków ze ścian i sufitów ( szczególnie w miejscach zagrzybionych 
i uszkodzonych), - impregnacja i odgrzybianie miejsc ścian zagrzybionych,

- wykonanie obudowy  lub ścianek w systemie Rigips,

- uzupełnienie tynków ścian i sufitów,

- flizowanie pomieszczeń wg wytycznych Zamawiającego,

- malowaniu ścian i sufitów AKRYL ( tynki i płyty GK)

- wyposażenie łazienek  w uchwyty  dla potrzeb osób niepełnosprawnych

1.4. Objaśnienia pojęć używanych w specyfikacji.

Użyte w niniejszej specyfikacji technicznej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

| 1. | Zamawiający | udzielający zamówienia Użytkownik - Inwestor |
| --- | --- | --- |
| 2. | Wykonawca | przyjmujący zamówienie na wykonanie robót lub remontu |
| 3. | dziennik budowy | dziennik, opisujący przebieg wykonywania robót |
| 4. | nadzór techniczny | osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie: Kierownik budowy, Inspektor Nadzoru inwestorskiego , Zamawiający (Użytkownik - Inwestor) |
| 5. | Kierownik budowy | osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót. |
| 6. | rejestr obmiarów | akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót , na żądanie Zamawiającego (Użytkownika - Inwestora) |
| 7. | roboty budowlane | budowa, remont albo rozbiórka obiektu |
| 8. | teren robót | teren, na którym są wykonywane roboty budowlane |
| 9. | sprzęt zmechanizowany | maszyny i urządzenia o napędzie mechanicznym |
| 10. | sprzęt pomocniczy | elementy nie stanowiące stałego wyposażenia sprzętu zmechanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, |
| 11. | materiały | wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z zamówieniem i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru |
| 12. | polecenie Inspektora Nadzoru | wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. |
| 13. | przetargowa dokumentacja projektowa | projekt budowlano-wykonawczy, przedmiar robót oraz specyfikacja wykonania i odbioru robót (ST) |

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu w budynku w okresie realizacji robót aż do zakończenia i odbioru ostatecznego.

Teren  robót musi być wyposażony w tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: wygrodzenia na korytarzach budynku,  oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót oraz w dodatkowe środki ochronne zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego (Użytkownika- Inwestora).

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość dostarczanych materiałów i sprzętu, wykonanie robót oraz zgodność z  ST, aktualnie obowiązującymi przepisami i normami oraz poleceniami  – Inspektora Nadzoru.

1.6 . Przekazanie terenu robót.

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren robót wraz ze wszystkimi  uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze przedmiaru robót  i dwa komplety ST i projektu budowlano-wykonawczego.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu terenu robót.

1.7. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu robót do końca okresu rękojmi. Odpowiedzialność 
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i  Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu robót,

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji ,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach,

- uwagi i polecenia  Inspektora Nadzoru,

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
i ostatecznych odbiorów robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru, do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Rejestr obmiarów ( tylko na żądanie Zamawiającego).

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w przedmiarze.

1.8. Dokumentacja robót.

Dokumentacja robót składa się z następujących opracowań:

- projekt budowlano-wykonawczy,

- przedmiar robót,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ( ST)

W/w dokumentacja oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez  Inspektora Nadzoru  stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z tych opracowań są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

1.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Prezentowany zakres robót nie przewiduje użycia materiałów szkodliwych dla środowiska.
Wszelkie materiały użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót a ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste, lakiery), muszą być używane zgodnie z warunkami wymagań technologicznych wbudowania.

1.10. Ochrona przeciwpożarowa w czasie trwania budowy.

Wykonawca winien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej w budynku DPS.
Materiały łatwopalne muszą być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione przez Wykonawcę w cenie umownej.

1.12.  Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę pomieszczeń i korytarzy sąsiednich  znajdujących się 
w obszarze terenu robót.

1.13.  Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania, przez Inspektora Nadzoru, potwierdzenia zakończenia robót).

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.14.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy, wytyczne i normy, które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót.

- Materiały.

2.1. Źródła uzyskiwania materiałów.

Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia certyfikatów, świadectw i aprobat w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.

Materiały wykończeniowe ( drzwi Al - ceramika - osprzęt - farby ) muszą być wybrane 
i zatwierdzone przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem za jego wykonanie.

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwość do robót

i były dostępne do kontroli przez  Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu robót 
w miejscach uzgodnionych z  Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym.

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zmiany materiału. Wybrany 
i zaakceptowany rodzaj materiałów nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru i  Zamawiającego.

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją lub ST 
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu robót, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.4. Wykaz ważniejszych materiałów i wyrobów.

| 1. | Piasek, cement, woda |
| --- | --- |
| 2. | Zaprawa i kleje systemowe do układania płytek ceramicznych |
| 3. | Drzwi Al - rozsuwane oraz płytowe otwierane |
| 4. | Płytki posadzkowe gresowe - antypoślizgowe |
| 5. | Gładź gipsowa |
| 6. | Gips budowlany i szpachlowy |
| 7. | Obudowy GK systemowe - ( płyty gipsowe wodoodporne) |
| 8. | Farby olejne ogólnego stosowania |
| 9. | Farba emulsyjna do wnętrz |
| 10. | Cegła pełna klasy „15” |
| 11. | Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna |
| 12. | Zaprawa spoinowa do płytek ceramicznych |
| 13. | Uchwyty łazienkowe dla potrzeb osób niepełnosprawnych |
| 14. | Szafki pod umywalkę lub zlew |
| 15. | Roztwór gruntujący |
| 16. | Folia budowlana |
| 17. | Płytki ceramiczne ścienne |
| 18. | Płynna folia izolacyjna |
| 19. | Wapno hydratyzowane |

2.5.  Certyfikaty i aprobaty.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, 
z późn. zm.) Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą, lub

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę  Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań - będą odrzucone.

- Sprzęt.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w  ST.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

Przewiduje się użycie tylko elektronarzędzi.

Roboty malarskie należy wykonywać ręcznie przy użyciu pędzli i wałków.

- Transport.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez  Inspektora Nadzoru , pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na terenie DPS.

Na terenie DPS przewiduje się użycie tylko samochodów dostawczych.

W czasie transportu i magazynowania materiałów należy przestrzegać wymagań podanych przez producentów tych materiałów.

Wjazd na teren robót odbywać się będzie od strony ulicy Nowaczyńskiego lub w inny sposób po uzgodnieniu z Zamawiającym.

Transport materiałów i gruzu na zewnątrz budynku odbywać się będzie ręcznie.

- Warunki wykonywania podstawowych robót budowlanych

i sanitarnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za  prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, oraz poleceniami  Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wykonanie robót zgodnie z opisami zawartymi w przedmiarze oraz ST lub zmianami przekazanymi na piśmie przez  Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę  będą poprawione przez Wykonawcę  na jego własny koszt.

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Wykonywane roboty winny spełniać również wymagania podane w Polskich Normach i właściwych przepisach.

5.1. Roboty rozbiórkowe i rusztowania

Zakres prac:

- rozbiórki i wykucia istniejących ścianek działowych, drzwi, okładzin ceramicznych ścian,

- rozebranie warstw posadzkowych i podłoża,

- miejscowe skucie tynków ze ścian i sufitów ( miejsca zagrzybione lub uszkodzone);

w przypadku stwierdzenia rys lub pęknięć należy przeprowadzić naprawę uszkodzeń 
   i  uzupełnić ewentualne ubytki zaprawy w spoinach,

- poszerzenie otworów  na osadzenie nowych drzwi w korytarzu ( wycięcie piłą diamentową);

Uwaga : nie osłabiać nadproży.

Przed rozpoczęciem rozbiórek i demontaży konieczne jest wygrodzenie szczelne terenu robót 
w budynku,  w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym.

Korytarze  ( lastriko ), po których będzie odbywał się transport, muszą być wyłożone płytami pilśniowymi lub grubą folią. Ochronie podlegać będą również okna i parapety.

Wszystkie roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe należy wykonać ręcznie przy użyciu lekkich elektronarzędzi, unikając zbędnego hałasu i zapylenia.

Złom i gruz natychmiast usuwać poza budynek  i  wywozić na wysypisko.

Transport na zewnątrz budynku należy prowadzić ręcznie w wiadrach.

Zakres robót obejmuje ustawienie, pracę oraz demontaż  pomostów do wykonania robót wewnętrznych  . Wybór rodzaju pomostów należy do Wykonawcy robót . Pomosty należy konserwować, oczyszczać z resztek budowlanych i złomu a podczas demontażu nie wolno żadnego elementu zrzucać na podłogi.

Pomosty robocze i zabezpieczające powinny mieć szerokość nie mniejszą jak 1,00 m i być zabezpieczone poręczą główną na wysokości 1,10 m.

Osoby przebywające na stanowiskach pracy na wysokości ponad 1,00 m powinny być zabezpieczone przez upadkiem z wysokości  balustradą o wysokości 1,00 m.

5.2.Podłoża pod posadzki

Podłoża betonowe lub samopoziomujące.

Układanie mieszanki betonowej powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

Mieszankę  należy układać bezzwłocznie po wymieszaniu.

Podczas układania mieszanki nie dopuszcza się stosowania rur i innych urządzeń wykonanych z aluminium.

Przed przystąpieniem do układania mieszanki należy usunąć z podłoża gruz i inne zanieczyszczenia.

Pielęgnacja zaprawy lub mieszanki powinna polegać na utrzymywaniu  w stanie ciągłej wilgotności  według zaleceń producenta lub w ciągu 7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego.
Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki") samopoziomujące wykonuje się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek, ściśle według instrukcji producenta. Zakres robót obejmuje również uzupełnienie lub wykonanie nowej izolacji poziomej podposadzkowej z folii płynnej.

5.3. Osadzanie drzwi Al (ościeżnice i prowadnice) w ścianach murowych lub GK.

Przy wbudowywaniu ościeżnic drzwi odległości między punktami mocowania ościeżnicy nie powinny być większe niż 75 cm, a maksymalne odległości od naroży ościeżnicy - nie większe niż 30 cm.

Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy mocować za pomocą kotew lub haków osadzanych w murze, albo za pomocą dybli.

Ościeżnice  drzwiowe powinny być dostatecznie zakotwione w przegrodach (ścianach) budynku.
Odstęp miejsc zakotwienia nie powinien być większy niż 400 do 800 mm.

Zamiast zakotwienia dopuszcza się mocowanie  przy pomocy kołków rozporowych.

Przestrzeń między murem a ościeżnicą należy  wypełnić pianką poliuretanową, pamiętając aby uprzednio zwilżyć wodą mur i ościeżnicę, celem poprawienia przyczepności pianki poliuretanowej oraz  aby umożliwić swobodny wypływ nadmiaru pianki, zapobiegający deformacji ościeżnicy.

Po stwardnieniu pianki wypełniającej należy usunąć podkładki dystansowe i kliny montażowe, a następnie naprawić (uzupełnić) powstałe ubytki pianką montażową.

Przy wykonywaniu robót tynkarskich zamontowane  drzwi  powinny być zabezpieczone folią i taśmą przed zabrudzeniem, zarysowaniem lub innym uszkodzeniem ich powierzchni.

Po wykonaniu robót tynkarskich oczyszczony, suchy styk ościeża z ościeżnicą należy wypełnić masą trwale plastyczną.

Szczegółowe wymagania dotyczące  wykonania i osadzenia drzwi rozsuwanych

w łazienkach,
- po osadzeniu drzwi konieczny jest swobodny prześwit otworu 90 cm w stanie pełnego otwarcia ( rozsunięcia skrzydła ),

- zamocowanie uchwytów do rozsuwania i zamykania skrzydła musi być prawidłowe 
   tj. bezpieczne dla trzymającego uchwyt oraz nie kolidujące z ościeżami,

- skrzydło musi  swobodnie i bez zahamowań przesuwać się po prowadnicach górnych 
    i dolnych,

- prawidłowo muszą  działać uchwyty stabilizujące, utrzymujące skrzydło w pozycji zamknięcia i otwarcia.

Drzwi (rozsuwane i otwierane ) przed ich zamówieniem i montażem musza być zatwierdzone  
i przyjęte przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.

5.4. Uzupełnienia tynków cementowo-wapiennych na ścianach i sufitach.

Przygotowanie podłoża.

Przed przystąpieniem do uzupełnień tynków muszą być zakończone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebić i bruzd oraz osadzenie ościeżnic drzwiowych.

Tynki muszą być wykonane  w temperaturze nie niższej niż + 5ºC .

Przed tynkowaniem podłoża należy oczyścić z kurzu oraz usunąć plamy rdzy i substancji tłustych. Plamy te należy usunąć 10 % roztworem szarego mydła lub wypalić lampą benzynową.

Wykonanie tynków.

Przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 
(p. 3.3.1).

Tynki zwykłe kat. III i IV należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych ręcznie lub mechanicznie.

Tynki kat. IV zalicza się do odmian doborowych  i zaleca się je stosować przy uzupełnieniach ścian.

Gładź należy nanosić po związaniu warstw narzutu, lecz przed  jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne.

Zaprawy do wykonania tynków powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501.

Do sporządzania tych zapraw niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych oraz wody zawierającej tłuszcze, oleje lub muł.

Piasek do zapraw budowlanych nie może zawierać domieszek organicznych.

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich – piasek średnioziarnisty odmiany 2.

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito 
o prześwicie 0,5 mm.

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wykorzystana możliwie szybko tj. w okresie ok. 3 godzin.

5.5. Obudowy lub ścianki systemowe  z płyt gipsowo-kartonowych.

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5ºC, pod warunkiem że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0ºC, 
a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%.

Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.

Wszystkie elementy z zastosowaniem płyt gipsowo-kartonowych należy wykonać ściśle przestrzegając wytycznych technologicznych opracowanych przez producenta materiałów. Wszystkie płyty gipsowo-kartonowe zaliczane są do kategorii materiałów niepalnych.

Stosować należy płyty o podwyższonej odporności na działanie wody, do pomieszczeń okresowo wilgotnych (okres podwyższonej wilgotności nie powinien przekraczać 12 godzin).

5.6.	Wykonanie posadzek ceramicznych.

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek.

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. 
Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek.

Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie 
z instrukcją producenta. Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.

Kompozycję klejąca nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50º. Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa spod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m² lub powinna pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut.

Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju 
i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm.

Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 
1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania". Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. Przed całkowitym stwardnieniem kleju, ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe.

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć 
w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny.

Uwaga: wybór płytek należy do Zamawiającego.

5.7. Wykonanie okładzin ceramicznych ścian.

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być:

- otynkowane mury z cegły,

- płyty gipsowo-kartonowe.

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża. W przypadku ścian  otynkowanych - tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7.

W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania:

- powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich,- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 
3 mm, przy liczbie odchyłek  nie większej niż 3 na długości łaty.

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych, mocowanych na kompozycjach klejących, na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4.

Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek.

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek.

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m² lub pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut.

Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm.

Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika 
z rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu 
i „mikroruchami" ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania". Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym.

Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość.

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe.

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych.

Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych 
o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne, 
po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń, w których znajdują się okładziny i od stawianych im wymagań.

Uwaga: wybór płytek należy do Zamawiającego.

5.8. Wykonanie  robót malarskich.

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie oraz po kontroli materiałów.

Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych).

Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby 
i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą.. Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.

Pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:

- całkowitym   ukończeniu   robót  instalacyjnych,  tj.  wodociągowych,   kanalizacyjnych,  elektrycznych oświetlenia, za wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych 
i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),

- wykonaniu podłoży pod posadzki

- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki,

Drugie malowanie można wykonywać po:

- wykonaniu tzw. białego montażu,

- ułożeniu posadzek ceramicznych.

Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być: odkurzone, bez plam tłuszczu 
i oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową,
 na którą wydana jest aprobata techniczna.

Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone.

Roboty malarskie powinny być prowadzone:

- w temperaturze nie niższej niż +5ºC, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0ºC,

- w temperaturze nie wyższej niż 25ºC.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie 
i mogących być źródłem pożaru.

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami.

Powłoki z farb emulsyjnych powinny być:

- niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie 
na sucho i na szorowanie

- aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,

- jednolitej barwy, równomierne, bez smug i plam,

- bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,

- bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,

- bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.

Powłoki z farb rozpuszczalnikowych powinny być:

- odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie,

- bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla,

- zgodne ze wzorcem producenta  w zakresie barwy i połysku.

6. Kontrola jakości robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakości stosowanych materiałów.

Wykonawca zapewnia odpowiedni system kontroli jakości robót w czasie ich realizacji.

Wymagania ogólne.

Przed przystąpieniem do prób odbiorowych i odbioru robót zanikających Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomić Inspektora Nadzoru 
o rodzaju i terminie zgłaszanych obiorów. Zgłoszenie odbiorów Wykonawca powinien potwierdzić wpisem do dziennika budowy.

Po pozytywnym zakończeniu prób i odbiorów robót Wykonawca jest zobowiązany 
do sporządzenia protokołów odbioru robót potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru oraz dokonania wpisu do dziennika budowy o wyniku odbioru robót.

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu :

- użycia właściwych materiałów i urządzeń,

- prawidłowości wykonanych połączeń, podpór, wydłużek, armatury, prowadzenia instalacji,

- jakości zastosowanych materiałów uszczelniających,

- jakości wykonania izolacji cieplnej,

- zgodności wykonania z dokumentacją techniczną,

7.  Obmiar robót.

Ogólne zasady obmiaru robót ( wykonywanego na żądanie Zamawiającego).

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie 
z dokumentacją i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.

Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji  Inspektora Nadzoru  na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony wg układu robót w przedmiarze.

Czas przeprowadzenia obmiaru:

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem fragmentów robót,  a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

8. Odbiór robót.

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół powinien zawierać:

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji odbiorowej,

- ocenę wyników badań,

- wykaz wad i usterek, ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robot z zamówieniem.

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

a) Odbiór robót zanikających.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania  ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje  Inspektor Nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

b) Odbiór częściowy

Odbiór częściowy  polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje  Inspektor Nadzoru.

c) Odbiór ostateczny robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika  budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie  Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja  odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów , oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z  ST.

W toku odbioru ostatecznego robót  komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustali  nowy  termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość  wykonywanych robót w poszczególnych  asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań Zamawiającego, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych  w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja odbiorowa.

- Odbiór pod koniec okresu rękojmi.

Odbiór pod koniec okresu rękojmi polega na ocenie wykonanych robót budowlanych, w tym związanych z usunięciem wad stwierdzonych przed odbiorem ostatecznym a także zaistniałych rękojmi.

Odbiór pod koniec okresu rękojmi będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
i opinii Zamawiającego.

Odbiór powyższy przeprowadza się pod koniec okresu rękojmi, którego długość jest określona w umowie. Celem odbioru jest ocena stanu zleconego zakresu robót 
po użytkowaniu w okresie rękojmi oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.

Pozytywny wynik odbioru pod koniec okresu rękojmi jest podstawą do zwrotu 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a negatywny - do zgłoszenia Wykonawcy stwierdzonych podczas tego odbioru wad, z wyegzekwowaniem ich usunięcia, lub 
do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.

Przed upływem okresu rękojmi Zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy wszystkie zauważone podczas tego odbioru wady.

- Szczegółowe warunki odbioru.

Odbiór robót  demontażowych i rozbiórkowych.

Sprawdzenie jakości tych robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia resztek gruzu oraz sprawdzeniu czy nie powstały uszkodzenia w miejscach gdzie były wykonywane rozbiórki i demontaże.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin ścian oraz podłóg elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży pod posadzki  musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i okładzinowych (posadzki i ściany).

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie go do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute 
i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy.

Odbiór posadzek i okładzin ceramicznych.

Badania w czasie odbioru  robót przeprowadza się celem  oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących:

-   jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

-   prawidłowości przygotowania podłoży,

-   jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin,

-   prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji,

- prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzać wizualnie,

- odchyleń powierzchni od płaszczyzny (badanych za pomocą łaty kontrolnej o długości 
    2 m), ze szczególnym uwzględnieniem wykonania spadków w kierunku kratek  
    ściekowych,

- związania płytek z podkładem, badanego przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub innym podobnym narzędziem),

-   szerokości spoin i ich wypełnienia, za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru,

- grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonywany w trakcie  wykonywania tej warstwy)

Jeżeli chociażby jeden wynik badań jest negatywny to wykładzina lub okładzina 
nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

- jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie  do  odbioru,

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu Zamawiającego 
i trwałości wykładziny lub okładziny, Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego, z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do  ustaleń umownych,

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane powyżej rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest do: usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, ponownego ich wykonania oraz powtórnego zgłoszenia ich do odbioru.

Odbiór powłoki malarskiej.

Odbiór robót malarskich polega na sprawdzeniu:

-   wyglądu zewnętrznego powłok malarskich,

-   równomiernego rozłożenia farby,

-   jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorem producenta,

-  braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy, -  braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, widocznych gołym okiem śladów pędzla - w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok   o dobrej jakości wykonania,

- odporności powłoki na wycieranie - polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej  
    powierzchni miękką wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru,

-   odporności powłoki na zarysowanie,

- sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża - polegające na próbie oderwania ostrym 
    narzędziem powłoki od podłoża,

- sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą - polegające na zwilżaniu badanej 
    powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.

Odbiór drzwi Al rozsuwanych.

Odbiór drzwi będzie polegać na sprawdzeniu m.in. :

- swobodnego prześwitu otworu 90 cm w stanie pełnego otwarcia ( rozsunięcia 
     skrzydła )

-   prawidłowego zamocowania uchwytów  do rozsuwania i zamykania skrzydła,

-   swobodnego i bez zahamowań przesuwania się skrzydła po prowadnicach górnych 
i dolnych,

-  czy prawidłowego działania uchwytów stabilizujących,  utrzymujących skrzydło w pozycji  
    zamknięcia i otwarcia.

Uwaga: drzwi nie spełniające powyższych wymagań nie będą odebrane.

9. Podstawa płatności.

Podstawą płatności jest Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

10. Przepisy związane.

| 1. | Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane | Dz. U. z 2016 r., poz. 290 j.t. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty i ich usytuowanie | Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 j.t. |
| 3. | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektoranadzoru inwestorskiego | Dz. U. z 2001 r., Nr 138, poz.1554. |
| 4. | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego | Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 j.t. |
| 5. | Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej | Dz. U. z 2016 r., poz. 191 j.t. |
| 6. | Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji | Dz. U. z 2015 r., poz. 1483 j.t. |
| 7. | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. | Dz. U. z 2002 r., Nr 108, poz.953. |
| 8. | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych | Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz.401. |
| 9. | Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych | Wydawnictwo Arkady 1989 r. |
| 10. | PN-70/B-10100 | Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. |
| 11. | PN-88/B-10085 | Stolarka budowlana. Okna i drzwi. |
| 12. | PN-82/B-02403 | Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. |
| 13. | PN-90/B-14501 | Zaprawy budowlane zwykłe. |

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ

Zamówienie Publiczne Nr 1/PZP/2016

CZĘŚĆ B

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT

# INWESTOR:	Dom  Pomocy  Społecznej  im. św. Brata Alberta 
w  Krakowie  przy  ul. Nowaczyńskiego 1

# OBIEKT: 	Dom  Pomocy  Społecznej   im. św. Brata Alberta,

# 30-336  Kraków,  ul. Nowaczyńskiego 1

# Dz. nr 135/3, Obr. 10  Podgórze

TEMAT:	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie – Pawilon Męski

BRANŻA:		INSTALACJE C. O.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

# Wstęp

  - Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania dla celu realizacji zadania Modernizacji Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie – Pawilon Męski

  - Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.3.

# Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu instalacji c.o. w zakresie określonym dokumentacją projektową.

Niniejsza ST związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:

- montaż rurociągów

- montaż armatury

- montaż urządzeń

- warunki odbioru

- wykonanie izolacji termicznej

- roboty demontażowe

# Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.

Prace powinny być wykonywane zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych” wydanych przez COBRTI Instal (zeszyt nr 6 ).

i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji 
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych lub zastępstwa materiałów w przypadku niemożności ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy 
o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa 
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji oraz trwałości eksploatacyjnej.

# Materiały

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom (lub PN-EN).

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany wg wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

# Przewody

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od wewnątrz i zewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.

Instalacja centralnego ogrzewania będzie wykonana z rur:

- systemu Mapress C-stahl firmy Geberit zabezpieczonych zewnętrznie powłoka ocynkową łączonych za pomocą złączek zaciskanych lub równoważnych.

Rury wg zestawienia w dokumentacji projektowej lub odpowiedniki.

# Armatura

Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę regulacyjną firmy Heimeier oraz TA lub równoważne.

Grzejniki należy wyposażyć w głowice termostatyczne wg opisu technicznego. Armatura wg zestawienia w dokumentacji projektowej lub odpowiedniki.

# Izolacja termiczna

Należy stosować izolację ciepłochronną rurociągów z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej o grubości określonej dokumentacją projektową lub odpowiedniki.

# Grzejniki

Zastosowano grzejniki:

  - Vogel&Noot lub równoważne

Grzejniki wg zestawienia w dokumentacji projektowej lub odpowiedniki.

# Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku   i wyładunku materiałów.

Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację nadzoru inwestycyjnego oraz uwzględniać specyfikę obiektu.

# Transport i składowanie

  - Przewody

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.

# Grzejniki

Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej  palecie powinny być pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie. Dopuszcza sie transportowanie grzejników luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem uszkodzeniem.

# Armatura

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność.

Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach w zamkniętych w pojemnikach.

# Izolacja termiczna

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na działanie promieni UV.

# Wykonanie robót

  - Montaż rurociągów

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody mogące spowodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej, muru itp.).

Należy sprawdzić czy elementy rur przeznaczone do montażu nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń.

Ewentualne zanieczyszczenia należy usunąć. Rur uszkodzonych nie można używać do montażu.

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać połączeń. Przejścia przez przegrody wykonać w tulejach ochronnych.

Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane będące granicą strefy pożarowej należy wykonać jako przeciwpożarowe.

Łączenie rurociągów stalowych instalacji c.o. należy dokonać poprzez złączki zaciskowe. Rury powinny spełnić wymagania PN-H-74200:1998.

Należy stosować odpowiednie mocowanie przewidziane dla danego typu rurociągów i średnicy poszczególnych odcinków.

Montaż rurociągów należy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 6).

# Montaż grzejników

Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki.

Grzejniki należy mocować zgodnie z instrukcją producenta.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej w sposób trwały. Grzejnik powinien opierać się na wszystkich wspornikach lub stojakach.

# Montaż armatury i osprzętu

Montaż armatury i osprzętu powinien być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

# Badania i uruchomienie instalacji

- Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej powinna być poddana próbie szczelności.

- W przypadku wystąpienia odrębnych zładów badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie.

- Próby szczelności należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 6) oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

- Z próby szczelności należy sporządzić protokół. Ciśnienie próby wynosi 0,4MPa.

# Wykonanie izolacji termicznej

- Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności i wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego elementów instalacji, które tego wymagają (rurociągi stalowe).

- Otuliny termoizolacyjne powinny być ułożone „na styk” i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny się pokrywać.

Styki elementów izolacji należy zabezpieczyć odpowiednią taśmą dedykowaną przez producenta izolacji.

# Kontrola jakości robót

- Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji c.o. powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Normiz„Warunkamitechnicznymiwykonaniaiodbioruinstalacjiogrzewczych” wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 6) oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II Instalacje sanitarne i
 przemysłowe”.

- Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta.

- Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

# Odbiór robót

Odbiór robót należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru instalacji ogrzewczych” wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 6) oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

Odbiór robót obejmuje:

  - odbiory częściowe (międzyoperacyjne) dla robót zanikających lub ulegających zakryciu

  - odbiory końcowe (całego zakresu prac)

  - odbiór pod koniec okresu rękojmi

Odbiór częściowy dotyczy  tych  elementów  instalacji,  które  zgodnie z przewidywaną w dokumentacji technologią ulegają podczas wykonywania zakryciu uniemożliwiającym ich późniejszą kontrolę np. odcinki instalacji prowadzone 
w bruzdach podlegających wypełnieniu i zabudowie przed terminem odbioru całej instalacji.

Odbiór końcowy dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników pomiarów i kontroli jakości robót.

Odbiór pod koniec okresu rękojmi dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez nadzór inwestycyjny przy udziale wykonawcy.

# Obmiar robót

Zasady obmiaru zgodne z przedmiarem robót

# Podstawa płatności

Zasady płatności zgodne z ogólną specyfikacją techniczną.

# Przepisy związane

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie Warunków Technicznych jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie 
Dz. U. nr 75 poz 690, nr 33/03 poz. 270 (z późniejszymi zmianami).

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

- PN-91/B - 02414 „Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami zbiorczymi przeponowymi. Wymagania.”

PN-91/B - 02420 „Odpowietrzanie instalacji ogrzewań.

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ

Zamówienie Publiczne Nr 1/PZP/2016

CZĘŚĆ C

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT

# INWESTOR:	Dom  Pomocy  Społecznej  im. św. Brata Alberta 
w  Krakowie  przy  ul. Nowaczyńskiego 1

# OBIEKT: 	Dom  Pomocy  Społecznej   im. św. Brata Alberta,

# 30-336  Kraków,  ul. Nowaczyńskiego 1

# Dz. nr 135/3, Obr. 10  Podgórze

TEMAT:	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie – Pawilon Męski

BRANŻA:		INSTALACJE WOD. – KAN.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

# Wstęp

  - Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru instalacji wod.-kan. dla celu realizacji zadania Modernizacji Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie – Pawilon Męski.

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.

# Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej w zakresie określonym dokumentacją projektową. Niniejsza ST związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:

    - montaż rurociągów

    - montaż armatury

    - montaż urządzeń

    - warunki odbioru

    - wykonanie izolacji termicznej

    - demontaże instalacji i osprzętu

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.

Prace powinny być wykonywane zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 
i sieci kanalizacyjnych” wydanych przez COBRTI Instal i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe”.

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastępstwa materiałów w przypadku niemożności ich uzyskania- przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji oraz trwałości eksploatacyjnej.

# Materiały

Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne aprobaty techniczne lub odpowiadać PN Polskim Normom (lub PN-EN).

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany wg wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

# Przewody

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od wewnątrz i zewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozja lub uszkodzeniami. Warstwa ochronna cynku powinna być nieuszkodzona na całej długości i obwodzie rury.

W budynku instalację wody zimnej, cyrkulacyjnej i CWU należy wykonać z rur wielowarstwowych np. Mepla firmy Geberit lub równoważnych. Po wejściu wody 
do budynku administracyjnego należy na instalacji socjalnej zainstalować zawory odcinająco- spustowe.

Przewody kanalizacyjne instalacji wewnętrznej.

Instalacja kanalizacyjne zostanie wykonane z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC 
dla instalacji wewnętrznych oraz typoszeregu SDR 41 systemu Wavin (lub równoważne odpowiedniki)  , uszczelnionych w kielichach gumowymi pierścieniami.

# Armatura

Instalacja ma być wyposażona w typowa armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową 
wg opisu technicznego.

# Izolacja termiczna

Należy stosować izolację ciepłochronną rurociągów z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej o grubości podanej w opisie technicznym.

# Przybory sanitarne

Należy stosować przybory sanitarne ceramiczne w wykonaniu standardowym oraz wg opisu technicznego

# Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku 
i wyładunku materiałów.

Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację nadzoru inwestycyjnego oraz uwzględniać specyfikę obiektu.

# Transport i składowanie

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną na jakość wykonywanych robót.

Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uszkodzeniem oraz układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

# Wykonanie robót

  - Montaż rurociągów

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe 
do wyeliminowania przeszkody mogące spowodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej, muru itp.).

Należy sprawdzić czy elementy rur przeznaczone do montażu nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń.

Ewentualne zanieczyszczenia należy usunąć. Rur uszkodzonych nie można używać 
do montażu.

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać połączeń. Przejścia przez przegrody wykonać w tulejach ochronnych.

Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane będące granicą strefy pożarowej należy wykonać jako przeciwpożarowe w klasie odporności 120 min (EI 120).

# Rurociągi wodociągowe

Instalacje należy wykonać z rur systemu Geberit Mepla PE-Xb/Al/PEHD lub innych równorzędnych typu PE-Xb/Al/PEHD z umieszczoną pośrodku przekroju przewodu, rurą aluminiową spawaną wzdłużnie. Do łączenia stosować kształtki systemowe, zaprasowywane Geberit Mepla albo inne równorzędne, wykonane z PVDF lub mosiądzu / brązu 
z pierścieniem zabezpieczającym połączenie przed wystąpieniem korozji elektrolitycznej. Zacisk należy wykonać przez bezpośrednie zaciśnięcie rury na kształtce. Dla prostych odcinków instalacji o długości powyżej 12m wymagane jest kompensowanie wydłużeń. Przewody układne pod tynkiem powinny być izolowane ,tak aby izolacja przejęła występujące wydłużenia cieplne. Przy montażu w posadzce przewiduje się mocowania 
co 80 cm. Przed i za kolankiem co 30 cm.

Rury warstwowe należy łączyć techniką zaciskania rur na kształtkach połączeniowych.

- Rury przycinać na wymiar za pomocą obcinaka

- Przyciętą na długość rurę należy kalibrować i usunąć zadziory. Wzrokowo stwierdzić, czy rura w obrębie połączenia jest gładka, nieuszkodzona i czysta.

- Rurę nasunąć na złączkę aż do oporu. Przygotowaną wcześniej wygiętą i przyciętą rurę zamocować obejmami rurowymi i wykonać połączenie.

- Połączenie wykonywać za pomocą zaciskarki firmy Geberit do rur Mepla.

- Proces zaciskania przebiega automatycznie po włączeniu zaciskarki. 
W początkowej fazie może on być przerwany przez puszczenie włącznika sterującego. 
W przypadku przerwania procesu zaciskania należy go ponownie przeprowadzić.

- Na rurach w zakresie średnic do d54 (DN 50) mogą być wykonywane łuki. 
Po wykonaniu łuku zarówno jego wewnętrzna jak i zewnętrzna strona musi pozostać gładka, bez żadnych spęcznień lub uszkodzeń. Promień gięcia większy niż 3,5 xd.

- Przewody prowadzone po ścianach mocować za pomocą obejm metalowych z wkładką 
z tworzywa sztucznego. Rozstaw obejm wynosi maksymalnie:1,5 m dla d = 20, 26 mm, 2,0 m dla d = 32, 40 mm.

- Przewody w bruzdach i w posadzce prowadzić w rurze osłonowej z tworzywa sztucznego lub w izolacji.

- Przejścia przez stropy i ściany w tulejach ochronnych. Tuleje przechodzące przez strop powinny wystawać około 2 cm powyżej posadzki.

- Wydłużenia cieplne przejmowane będą za pomocą samokompensacji. Punkty stałe wykonać wykorzystując uchwyt rurowy z wkładką systemową.

- Podejścia wody zimnej i ciepłej dodatkowo mocować przy punktach poboru wody.

Przewody systemu Mepla łączyć z armaturą i rurami stalowymi za pomocą kształtek przejściowych.

# Dezynfekcja i płukanie przewodów

Przed włączeniem przewodu do sieci wodociągowej należy go przepłukać i poddać dezynfekcji. Podczas płukania przewodu prędkość przepływającej wody powinna umożliwić usunięcie wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych występujących w przewodzie. Woda płucząca po zakończeniu płukania powinna być poddana badaniom fizykochemicznym 
i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego celu upoważnionej. Jeśli wyniki badań wskazują na potrzebę dezynfekcji, to należy ją przeprowadzić roztworem wapna chlorowanego CaCl2 w ilości 80-100 mg/l wody lub 3% roztworem podchlorynu sodu. Roztwór należy pozostawić w przewodach na 48 godzin, po czym roztwór spuścić i ponownie przepłukać przewody. Przekazanie przewodu do eksploatacji może nastąpić po uzyskaniu świadectwa zdolności do użycia na cele bytowo-gospodarcze.

# Próby szczelności

W celu sprawdzenia prawidłowości wykonania połączeń instalacji, należy przeprowadzić 
jej próbę szczelności. Próbę na ciśnienie i szczelność przeprowadza się w warunkach, gdy temperatura w pomieszczeniach jest wyższa od 0o C. Próbę należy wykonać zgodnie z PN-71/B-10420. Po napełnieniu instalacji wodą i odpowietrzeniu poddaje się ją ciśnieniu próbnemu zwiększonemu o 50% w stosunku do ciśnienia roboczego. Wynik próby uważa się za pozytywny, jeżeli manometr kontrolny w ciągu 20 minut nie wykaże spadku ciśnienia większego niż 10 kPa, a na przewodach i kształtkach nie wystąpią przecieki ani roszenie. 
Po wykonaniu próby instalacje należy dokładnie wypłukać wodą z sieci w celu uniknięcia ewentualnych zanieczyszczeń mechanicznych. Następnie sprawdza się drożność przewodów w instalacji poprzez sprawdzenie ilości wody wypływającej z przyborów wodociągowych. Ilość wypływającej wody w przyborach o najmniejszej wydajności nie może być mniejsza niż 50% od ilości wody wypływającej z przyborów o wydajności największej.

Następnie należy wykonać próbę działania instalacji na gorąco. Wodę należy podgrzać 
do temperatury 70o C i sprawdza się działanie kotła gazowego, zbiornika, zaworów termostatycznych i armatury. W czasie tej próby sprawdza się ponownie szczelność połączeń (brak przecieków) oraz sprawdza się możliwość przesuwu przewodów w uchwytach. Bada się szczególnie dokładnie pracę zaworów bezpieczeństwa, które poddaje się trzykrotnej próbie działania podnosząc każdorazowo ciśnienie wody o 5% ponad maksymalną wartość ciśnienia roboczego. Każda z instalacji wodociągowych powinna być wyposażona przynajmniej w dwa niezależne zawory bezpieczeństwa. Po zakończeniu próby działania instalacji na gorąco, instalację ochładza się i bada się ją na obecność uszkodzeń i odkształceń. Po wykonaniu powyższych prób należy zbadać temperaturę wody wypływającej w punktach poboru (minimalna wynosi 55o C) oraz ilość wypływającej wody, która w najbliższych i najdalszych punktach poboru nie powinna się różnić więcej niż 50%. Powyższe próby i regulacje dokonuje się w obecności użytkownika instalacji.

Montaż rurociągów należy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru instalacji wodociągowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 7) oraz wytycznymi Producenta.

# Rurociągi kanalizacyjne

Łączenie rurociągów kanalizacyjnych z PVC należy wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta. Przed wykonaniem połączenia należy sprawdzić prawidłowość ułożenia uszczelki w kielichu oraz zastosować odpowiedni środek smarowniczy do uszczelki zalecany przez producenta.

Należy stosować odpowiednie uchwyty mocujące dla rur PVC . Rodzaj uchwytów i sposób mocowania wg wytycznych producenta.

Należy ustalić szczegółowo miejsce połączenia wymienianych pionów i odcinków przewodów kanalizacyjnych z istniejącą instalacją.

Całość montażu należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

  - Montaż urządzeń, armatury i osprzętu

Montaż armatury i osprzętu powinien być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta 
i dostawcy.

Przybory sanitarne powinny być montowane zgodnie z PN-81/B-10700/01.

# Badania i uruchomienie instalacji

    - Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej powinna być poddana próbie szczelności.

    - W przypadku wystąpienia odrębnych zładów badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie.

    - Próby szczelności należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru instalacji wodociągowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 7) oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

    - Z próby szczelności należy sporządzić protokół.

# Wykonanie izolacji termicznej

    - Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności i wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego elementów instalacji, które tego wymagają.

    - Otuliny termoizolacyjne powinny być ułożone „na styk” i powinny ściśle przylegać 
do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny się pokrywać.

Styki elementów izolacji należy zabezpieczyć odpowiednią taśmą dedykowaną przez producenta izolacji.

# Kontrola jakości robót

- Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wod-kan powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 
i z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru „ wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 3, 7,9,12) oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

- Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta

- Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

# Odbiór robót

Odbiór robót należy dokonać zgodnie z :

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr7)

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr12)

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr3)

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr9)

oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

Odbiór robót obejmuje:

- odbiory częściowe (międzyoperacyjne) dla robót zanikających lub ulegających zakryciu

- odbiory końcowe (całego zakresu prac)

- odbiór pod koniec okresu rękojmi

Odbiór częściowy dotyczy tych elementów instalacji, które zgodnie z przewidywaną 
w dokumentacji technologią ulegają podczas wykonywania zakryciu uniemożliwiającym ich późniejszą kontrolę np. odcinki instalacji prowadzone w bruzdach podlegających wypełnieniu i zabudowie przed terminem odbioru całej instalacji.

Odbiór końcowy dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników pomiarów i kontroli jakości robót.

Odbiór pod koniec okresu rękojmi dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez nadzór inwestycyjny przy udziale wykonawcy.

# Obmiar robót

Zasady obmiaru zgodne z przedmiarem robót.

# Podstawa płatności

Zasady płatności zgodne z  ogólną specyfikacją techniczną.

# Przepisy związane

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury iz dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie Warunków Technicznych jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie Dz U. nr 75 poz 690, 
nr 33/03 poz. 270 (z późn. zm.)

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” wydane przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 7)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” wydane przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 9)

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 12)

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 3)

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

- PN-81/B-10700/00-02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-EN 12056-(1-4) :2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku

- PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu wraz 
ze zmianaPN-B-01706:1992/Az1:1999

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ

Zamówienie Publiczne Nr 1/PZP/2016

CZĘŚĆ D

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT

# INWESTOR:	Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta 
w Krakowie przy ul. Nowaczyńskiego 1

# OBIEKT: 			Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta

# 30-336 Kraków, ul. Nowaczyńskiego 1

Dz. nr 135/3, Obr. 10  Podgórze

TEMAT:	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie – Pawilon Męski

BRANŻA:		INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

# WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

w celu realizacji zadania: Modernizacji Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta 
w Krakowie – Pawilon Męski.

1. Wstęp

1.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót remontowych (modernizacyjnych) instalacji elektrycznych w Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie ul. Nowaczyńskiego 1.

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nowej instalacji elektrycznej

w pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta, wykonanie zasilania tablic rozdzielczych (bez sieci zewnętrznej). Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest 
z wykonaniem niżej wymienionych robót w budynku głównym z pawilonami męskim 
i żeńskim, budynku pralni, budynku administracyjnym i magazynie DPS im. św. Brata Alberta w Krakowie ul. Nowaczyńskiego 1 nr arch. 1507; 1508; 1509; 1510oraz niezbędnych prac umożliwiając prawidłowe funkcjonowanie instalacji:

- demontaż istniejącej instalacji elektrycznej

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej

- montaż tablic rozdzielczych

-wykonanie instalacji zasilania tablic rozdzielczych

1.4. Określenia podstawowe.

Użyte w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych.

1.4.1 Rozdzielnia (tablica rozdzielcza) – urządzenie służące do rozdziału energii elektrycznej.

1.4.2 Oprawa oświetleniowa –urządzenie służące do zmontowania i uruchomienia źródła światła.

1.4.3 Wyłącznik – urządzenie służące do załączania wyłączania oświetlenia.

1.4.4 Gniazdo wtykowe – aparat służący do szybkiego przyłączania i odłączania odbiornika będącego w stanie bez napięciowym.

1.4.5 Trasa kablowa- ciąg konstrukcji na których układa się kable i przewody.

1.4.6 Połączenia wyrównawcze- Połączenia metaliczne wszystkich dostępnych elementów przewodzących wyposażenia obiektu z główna szyną wyrównawczą, mające na celu wyrównanie potencjałów w całym obiekcie w przypadku wystąpienia stanów awaryjnych

1.4.7 Przewody wyrównawcze- przewody lub taśmy giętkie służące do łączenia elementów przewodzących wyposażenia obiektu.

1.4.8 Zacisk przewodu wyrównawczego – zacisk umożliwiający przyłączenie przewodu wyrównawczego do przewodzącego elementu wyposażenia obiektu

1.4.9 Listwy instalacyjne – wykonane w z tworzyw sztucznych i służą do układania kabli 
i przewodów. Zaleta stosowania to wymienialność instalacji,

1.4.10 Rury instalacyjne -wykonane w z tworzyw sztucznych i służą do układania kabli 
i przewodów. Zaleta stosowania to wymienialność instalacji.

1.4.11 Przewody – wyroby składające się z jednego lub kilku skręconych drutów albo większej liczby żył izolowanych bez powłoki, lub w zależności od warunków w których mają być zastosowane-zaopatrzone w powłokę niemetalową.

1.4.12 Specyfikacja techniczna

Dokument określający cechy, które powinien posiadać wyrób lub proces jego wytwarzania 
w zakresie jakości, parametrów technicznych, bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym 
w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badań i metodologii badań, opakowania, znakowania

i oznaczania wyrobu.

1.5. Ogólne wymagania

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z istniejącą dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego inwestorskiego.

1.5.2. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji elektrycznej 
do prowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy 
o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych 
i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych 
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Ponadto na wszystkie zmiany dokumentacji należy uzyskać akceptację autora projektu. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji elektrycznych, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.

2. Materiały.

Do wykonania instalacji elektrycznych mogą być stosowane wyroby dowolnych producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

-rozdzielnia, tablica rozdzielcza elektryczna IP44

-oprawy świetlenia w – IP44

-osprzęt instalacyjny n/t, p/t

-gniazda wtykowe n/t 2-bieg z bolcem uziemiającym 16A

-kable elektryczne YKY5x16

-przewody elektryczne YDYżo3x1.5 YDYżo3x2.5 YDYżo5x2.5 YDYżo5x4

-przewód elektryczny LY16

-rury osłonowe PCV

-listwy instalacyjne PCV

-bednarka Fe/Zn30x4

3. Sprzęt.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku 
i wyładunku materiałów.

4. Transport i składowanie

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń 
na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robót.

Materiały ze zdemontowanej instalacji elektryczne o nie przewiduje się do odzysku.

5.1 Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami 
i urządzeniami. Powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych.

W przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie. Przed wykonaniem instalacji, jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików.

Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana 
do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla.

Wykonanie instalacji w listwach instalacyjnych wymagać będzie:

zamontowania konstrukcji wsporczych dla listew do istniejącego podłoża, ułożenie listew 
na konstrukcjach wsporczych, ułożenie przewodów w listwach wraz z założeniem pokryw.

5.2 Wprowadzenie przewodów i kabli

Przed przystąpieniem do prac montażowych sprawdzić prawidłowość mocowania 
i ustawienia aparatów oraz odbiorników. Wprowadzenie przewodów do urządzeń (aparaty, odbiorniki, tablice, oprawy) należy wykonać zgodnie ze wskazówkami podanymi w instrukcji montażowej wytwórcy i uwzględniając następujące warunki:

- w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone muszą być chronione,

- przewody odbiorników i aparatów nie powinny przenosić naprężeń, a przewód ochronny powinien mieć większy nadmiar długości niż przewody robocze,

- zewnętrze warstwy ochronne przyłączonych przewodów wolno usuwać tylko z tych części przewodu, które po podłączeniu będą nie dostępne,

- w przypadku, gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat lub odbiornik jest zaopatrzony w dławik, należy uszczelnić przewód zgodnie z warunkami wykonania instalacji szczelnych,

- wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany muszą być chronione przed uszkodzeniami, przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych.

5.3 Przyłączenie przewodów i kabli

Miejsce połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym 
i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozja. Ponadto należy zachować następujące wymagania:

- żyła przewodu powinna być pozbawiona izolacji tylko na długości niezbędnej 
dla prawidłowego połączenia z zaciskiem,

- koniec żyły wielodrutowej należy zabezpieczyć przed możliwością oddzielenia się poszczególnych drutów lub skrętek np. przez końcówkę lub zaprasowana tulejkę (dopuszcza się zakończenia z dobrze ocynowanym końcem w przypadku przewodów 
z żyłami Cu),

- długość żył wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umożliwiać przyłączenie ich do dowolnego zacisku,

- końce żył przewodów wprowadzonych do odbiornika, a niewykorzystanych należy izolować i unieruchomić,

- na żyły należy założyć oznaczniki (z symbolami zgodnymi ze schematem) z materiału izolacyjnego,

- kolory żył w tym żyły ochronnej powinny być oznaczone zgodnie z Polską Normą

5.3 Przyłączenia odbiorników

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozja itp. Połączenia mogą być wykonane, jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio od odbiorników oraz przewodami kabelkowymi 
i kablami. Połączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub przystosowane są do przesunięcia lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonywać:

- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,

- przewodami wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.4 Cechowanie odbiorników i aparatów

Każdy aparat i odbiornik należy oznakować symbolem zgodnym ze schematem.

5.5 Próby montażowe

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z Inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- pomiar rezystancji izolacji odbiorników,

- pomiary pętli zwarciowych,

- pomiary rezystancji uziemień,

- próby funkcjonalne.

5.6. Warunki BHP

Przy wykonywaniu prac instalacyjnych obowiązują odpowiednie warunki BHP. Dotyczy 
to takich prac, jak  prace spawalnicze, transport poziomy i pionowy itp. W czasie wykonywania prac montażowych pracownik powinien:

-  otrzymać odpowiednią odzież ochronną,

-  pracować w rękawicach ochronnych,

-  przy pracach na wysokości używać bezpiecznych rusztowań,

-  pracować w kasku ochronnym,

-  używać narzędzi elektrycznych w sposób zgodny z przeznaczeniem i dbać o dobry stan izolacji,

-  przy wstrzeliwaniu kołków stalowych zachować odpowiednią

ostrożność zgodnie z instrukcją obsługi,

-  zachować szczególną ostrożność przy naprawach i remontach.

6. Kontrola jakości odbioru robót

1. Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami i przepisami.

2. Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać:

- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową,

- właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem, wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów natężenia oświetlenia w pomieszczeniach badawczych i pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.

7. Obmiar robót

Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. Jednostką obmiarową jest komplet robót.

8. Odbiór robót

8.1 Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu

Odbiór robót ulegających zakryciu umożliwia ocenę prawidłowości montażu. Powinien być przeprowadzony komisyjnie, w obecności przedstawiciela Inwestora. Z odbioru robót ulegających zakryciu należy sporządzić protokół podając również ocenę jakości robót.

Odbiorowi elementów wykonanych robót przewidzianych do zakrycia podlegają fragmenty instalacji, które będą nie widoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakończeniu robót montażowych.

8.2 Odbiór końcowy

Odbiór końcowy przeprowadza się na podstawie technicznych warunków odbioru robót przy przestrzeganiu ogólnych zasad odbioru obiektów.

8.2.1 Przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca robót jest zobowiązany do:

- przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny robót będących przedmiotem odbioru, a w szczególności: umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami i uzgodnieniami, protokółów i zaświadczeń z dokonanych prób montażowych, aktualną dokumentację powykonawczą, instrukcje eksploatacji urządzeń

- umożliwienia komisji odbioru zapoznania się z wyżej wymienionymi dokumentami 
i przedmiotem odbioru.

8.2.2 Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy:

- sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo-kosztorysową, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami,

- sprawdzić udokumentowanie jakości materiałów i urządzeń,

- sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokółami prób montażowych, sprawdzających przy tym również wykonanie zleceń i ustaleń zawartych 
w protokóle prób i odbiorów.

Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Inwestora i oddającego wykonane roboty i przez osoby biorące udział 
w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia.

Odbiorowi końcowe podlegają:

- instalacje elektryczne w pomieszczeniach.

9. Przepisy związane

- Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Elektroenergetyki 1988 r.

- PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania 
na stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe.

- PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania 
na stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej.

- PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektroenergetycznym

- PN-90/E-06401/02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli 
o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 30 kV. Połączenia i zakończenia żył.

- BN-85/3081-0103 Wytyczne przeprowadzania po montażowych badan odbiorczych.

- PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.

- Instrukcja badan odbiorczych urządzeń elektrycznych- MGiE 1982 r.

- Zarządzenie Dyrektora PCBiC z dnia 20.05.1994 - W sprawie wykazu wyrobów podlegających obowiązkowemu zgłaszania do certyfikatu na znak bezpieczeństwa.

- Katalog przewodów instalacyjnych i opraw.

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ

Zamówienie Publiczne Nr 1/PZP/2016

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy....................................................................................................................

Adres:...........................................................................................................................................

NIP:............................................................................REGON.....................................................

TEL………………………………………………… FAX……………………………………..

e-mail …………………………………………………………………………………………...

Rachunek bankowy ……………………………………………………………………………..

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym „Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie ( Pawilon Męski” przedstawiamy ofertę 
na wykonanie w/w zamówienia publicznego zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Łączna wartość netto oferty: .......................................... zł
słownie: ……………………………………………………………………………………

- Łączna wartość brutto oferty: ………………………….zł 
słownie: ……………………………………………………………………………………

- Podatek VAT: ……………………………………..…....zł 
słownie: …………………………………………………………………………………….

- Oferujemy okres rękojmi na roboty budowlane ………….................. miesięcy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wg punktu XV ustęp 3 w formie:

…............................................................................................................................................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ, nie wnosimy do niej zastrzeżeń i uważamy się za związanych niniejszą ofertą na warunkach określonych w SIWZ.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem Umowy (ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ), który został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem Karty Gwarancyjnej (ZAŁĄCZNIK Nr 7 
do SIWZ), który został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do podpisania Karty Gwarancyjnej i dostarczenia jej Zamawiającemu najpóźniej w terminie ostatecznego odbioru robót budowlanych.

………………..…………………..……………

Data i podpis Wykonawcy/osoby upoważnionej

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ

Zamówienie Publiczne Nr 1/PZP/2016

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy...................................................................................................................

Adres:..........................................................................................................................................

NIP:............................................................................REGON..................................................

Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie w imieniu Wykonawcy:

...............................................................................................................................................

Oświadczam niniejszym, że:

- zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych możemy ubiegać się
o udzielenie zamówienia publicznego ponieważ spełniamy warunki dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

  - posiadania wiedzy i doświadczenia,

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia,

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- zgodnie z art. 24 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………………………………………………..

Data i podpis Wykonawcy/osoby upoważnionej

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ

Zamówienie Publiczne Nr 1/PZP/2016

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

(wymagane art. 26 ust. 2d ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Ja / My, niżej podpisani (imię i nazwisko):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma i adres Wykonawcy):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………

oświadczamy, że:

* nie należę do żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)

* należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych : ………………………………………………………………….(podać nazwę).

Listę podmiotów należących do tej grupy kapitałowej przedstawiamy w załączeniu 
do niniejszego oświadczenia.

*niepotrzebne skreślić

…………………………………………………..

Data i podpis Wykonawcy/osoby upoważnionej

ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ

Zamówienie Publiczne Nr 1/PZP/2016

WZÓR UMOWY

zawarta w dniu …………….r. w Krakowie pomiędzy:

Gminą Miejską Kraków – Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta,

30 – 336 Kraków, ul. Nowaczyńskiego 1, NIP 9441596914, reprezentowanym przez
Panią ….………………………….. – Dyrektora DPS na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Krakowa

zwanym w treści umowy Zamawiającym

a

....................................................................................................................................................... ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

zwanym w treści umowy Wykonawcą.

§ 1

Niniejsza umowa jest wynikiem postępowania o zamówienie publiczne Nr 1/PZP/2016 przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 2

- Przedmiotem umowy jest: modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie – Pawilon Męski.

- Zakres rzeczowy wykonania robót budowlanych określa: opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ, dokumentacja projektowa, „Specyfikacja Techniczna wykonania
i odbioru robót (ST)” oraz oferta przetargowa Wykonawcy, które są odpowiednio Załącznikiem Nr 1 oraz Załącznikiem Nr 2 do niniejszej umowy i stanowią jej integralne części.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji niniejszego zamówienia, zakresem rzeczowym oraz miejscem wykonywania robót i nie wnosi do nich uwag.

- Roboty wykonywane będą z materiałów Wykonawcy.

- Materiały, o których mowa w ust. 4 oraz montowane urządzenia powinny odpowiadać 
co do jakości i właściwości wymaganiom wyrobów dopuszczonych do obrotu 
i stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać, w stosunku 
do wskazanych materiałów certyfikaty, atesty, świadectwa jakości i inne podobne dokumenty, świadczące o dopuszczeniu do stosowania w obrocie oraz potwierdzające skład i wymagania zawarte w Załączniku Nr 1.

- Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu kserokopie wszystkich dokumentów o których mowa w ust. 6 w dniu dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Jeżeli roboty będą wykonywane w sposób niezgodny z opisem przedmiotu umowy zawartym w Załączniku 1 lub wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, Zamawiający będzie miał prawo do zmniejszenia wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 4 ust. 1 o kwotę oszacowaną przez Zamawiającego, lub w przypadku rozbieżności zdań przez powołanego biegłego, na którego wyrażą zgodę obie Strony.

- Koszt wykonanych badań jak również szacunku wykonanego przez biegłego obciąża Wykonawcę.

§ 3

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę oraz wszelkie wymagane 
przez odnośne przepisy uprawnienia do wykonywania wymienionych w § 2 robót.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zakresem rzeczowym, dokumentacją techniczną, kosztorysem ofertowym, wiedzą i sztuką budowlaną oraz zgodnie  z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązuje się zorganizować i utrzymać na swój koszt teren budowy, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa osób zarówno na terenie budowy, jak i w jego bezpośrednim otoczeniu oraz przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obowiązującej w obiekcie Zamawiającego.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót
i przekazać go Zamawiającemu w terminie na dzień odbioru końcowego robót.

- Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji niniejszej umowy, a w szczególności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące osób
i uszkodzenia mienia.

- W zakresie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym.

- Wykonawca będzie wykonywał roboty od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy godz. 7.00 a 18.00 oraz w soboty w godzinach pomiędzy 7.00 a 15.00. Dopuszcza 
się możliwość wykonywania robót poza wyznaczonymi godzinami, wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Roboty będą wykonywane w budynku czynnym. Wykonawca będzie obowiązany do organizacji robót zapewniających bezpieczeństwo i maksymalnie zmniejszoną uciążliwość związaną z prowadzonymi robotami.

- Wykonawca obowiązany będzie do:

  - utrzymywania drożności komunikacyjnej, zabezpieczenia szczelną obudową miejsc wykonywania robót,

  - uporządkowania terenu robót każdego dnia po zakończeniu prac budowlanych 
i montażowych.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się do usuwania na swój koszt materiału odpadowego z terenu budowy. W celu udokumentowania usuwania tych odpadów w sposób, zgodny 
z właściwymi przepisami, Wykonawca zobowiązuje się prowadzić pełną dokumentację (do wglądu Zamawiającego, na jego żądanie).

- Wykonawca przyjmie odpowiedzialność za:

  - szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy oraz osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót,

  - szkody wynikające ze zniszczeń oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

  - szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rękojmi,

  - niewłaściwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy osób nieupoważnionych.

§ 4

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalone zostanie 
na podstawie kosztorysu powykonawczego z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota brutto, którą Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynosi……..………...

(słownie:………………………………………),

wg oferty przetargowej Wykonawcy, która w postaci Załącznika Nr 2 stanowi integralną

część niniejszej umowy.

- Realizacja przedmiotu umowy – rozdział ……….  § …………

§ 5

Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:

termin rozpoczęcia robót: od dnia podpisania umowy,

termin ostateczny zakończenia robót: 07.11.2016 r.

§ 6

- Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą 
jest………………………………….

- Zamawiający ustanawia Inspektora Nadzoru w osobie Pana ………………………
posiadającego uprawnienia budowlane nr …………

- Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie Pana ………………………………
posiadającego uprawnienia budowlane nr …………

- Inspektor Nadzoru oraz Kierownik Budowy działają w granicach umocowań określonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

§ 7

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej lub w kilku spośród form określonych w art. 148 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie 
tj.: ………..zł (słownie: ……………….) w terminie do dnia podpisania umowy.

- Niedopełnienie powyższego obowiązku będzie skutkować odstąpieniem Zamawiającego od czynności zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Strony postanawiają, że 70 % wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. kwota………… zł, zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 
nie później niż 30 dni od dnia protokolarnego odbioru ostatecznego przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany.

- Pozostałe 30 % wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. kwota ……………zł będzie przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń
z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Ta część zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie nie później niż 15-tego dnia po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 8

- Wykonawca udziela rękojmi na wykonane roboty budowlane na okres …..…… miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego.

- Wykonawca udziela gwarancji na zamontowane urządzenia na okres 24 miesięcy lub zgodnie z decyzją producenta, licząc od daty odbioru końcowego, na warunkach określonych w Karcie Gwarancyjnej (ZAŁĄCZNIK Nr 7 do SIWZ).

- Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia pisemnego dokumentu gwarancyjnego wg wzoru Karty Gwarancyjnej, określającego warunki gwarancji w dacie odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w dacie odbioru ostatecznego, jako załącznik do protokołu odbioru końcowego.

- Odpowiedzialność z tytułu rękojmi obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne w nim powstałe, z przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w okresie obowiązywania rękojmi.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji na zamontowane urządzenia niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po okresach określonych w ust. 1 i ust.2, jeżeli zgłosił wadę lub usterkę przed upływem tych okresów.

- Bieg okresów rękojmi i gwarancji rozpoczyna się:

  - Rękojmi i gwarancji w dniu następnym licząc od daty dokonania odbioru ostatecznego przedmiotu umowy lub w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy,

  - Gwarancji dla wymienianych urządzeń - z dniem wymiany.

- W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w przedmiocie umowy w okresach rękojmi 
i gwarancji, Zamawiający ma prawo i obowiązek poinformowania Wykonawcy 
o wystąpieniu wad lub usterek objętych rękojmią lub gwarancją pisemnie, 
za pośrednictwem poczty, faksu (numer……..) lub poczty elektronicznej na adres (e-mail …………..) oraz zwołania Komisji z udziałem Wykonawcy, a Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia wad lub usterek w przedmiocie umowy.

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o dniu i miejscu oględzin ujawnionych wad lub usterek. Z oględzin Zamawiający sporządzi protokół zawierający poczynione ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego
jest równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę wad lub usterek zgłoszonych
przez Zamawiającego.

- Termin usunięcia wad lub usterek wynikających z realizacji przedmiotu umowy w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji będzie wyznaczany stosownie do rodzaju wady czy awarii urządzenia z uwzględnieniem możliwości technologicznych i sztuki budowlanej.

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad lub usterek w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wad lub usterek przez Zamawiającego, bądź też nie dokona likwidacji zgłoszonych wad lub usterek w wyznaczonym zgodnie z ust. 10 terminie, Zamawiający bez dodatkowego uprzedzenia, ma prawo dokonać tych likwidacji we własnym zakresie lub zlecić usuniecie ich stronie trzeciej i obciążyć kosztami Wykonawcę, z zachowaniem prawa do kary umownej zgodnie z § 11 ust. 1 pkt. 1.2 umowy.

- Na okoliczność usunięcia wad i usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy 
i Zamawiającego.

§ 9

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty,
które wykonuje przy pomocy podwykonawców i dalszych podwykonawców.

- Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt jej zmiany.

- Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 4 ust. 1.

- Zamawiający zgłasza zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciw 
do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian, w terminie 7 dni od przedłożenia przez Wykonawcę odpowiednio projektu lub kopii umowy i ich zmian.

- Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego jeżeli w terminie 7 dni, od przedłożenia kopii 
tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 
lub rachunku, potwierdzający wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Podwykonawca zawiera umowy z dalszymi podwykonawcami stosując odpowiednio postanowienia ust. 2 – 7.

- Wysokość kar umownych z tytułu:

  - braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynosi 0,5 % kwoty należnego wynagrodzenia 
za każdy dzień opóźnienia,

  - nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany wynosi 500,00 zł 
za każdy dzień opóźnienia,

  - nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany wynosi 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia,

  - braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynosi
500,00 zł za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z wymogami projektu i sztuką 
budowlaną.

- Zamawiający nie odpowiada za zobowiązania finansowe, za realizowane roboty względem Podwykonawcy nie ujawnionego mu przez Wykonawcę.

§ 10

Wykonawca, niezależnie od obowiązków określonych w innych paragrafach umowy, zobowiązuje się w szczególności:

- do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa,

- informować Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu 
oraz o terminie odbioru robót zanikających. Odbioru tych robót Inspektor Nadzoru dokona w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje
o tych okolicznościach Inspektora Nadzoru, zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na swój koszt,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia – w toku realizacji innych prac – robót
lub ich części uprzednio odebranych, do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na swój koszt,

- w przypadku korzystania w okresie realizacji robót z drogi dojazdowej, chodników prowadzących do budynku, do utrzymania na nich porządku,

- do przygotowania i przekazania Zamawiającemu kompletu dokumentów niezbędnych do odbioru robót.

§ 11

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1000 zł, za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub odbiorze w okresie rękojmi lub gwarancji, z przyczyn zależnych od Wykonawcy - 
w wysokości 1 000 zł, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego do usunięcia wad lub usterek,

  - za spowodowanie przerwy w wykonaniu robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a przerwa ta trwa dłużej niż 2 dni – w wysokości 3 000 zł., za każdy dzień przerwy,

  - przy czym maksymalna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie
pkt. 1.1 i 1.2 i 1.3 nie może przekroczyć 20% kwoty brutto wskazanej 
w § 4 ust. 1,

  - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % kwoty brutto wskazanej w § 4 ust 1 niniejszej umowy. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi
i gwarancji do prac dotychczas wykonanych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści na zasadach ogólnych, także w przypadkach określonych w § 9 ust.9 niniejszej umowy.

- W razie nie usunięcia wad lub usterek w oznaczonym terminie, niezależnie od kar umownych, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad lub usterek innej firmie na koszt i ryzyko Wykonawcy z zastrzeżeniem postanowień § 8 ust. 11  niniejszej umowy.

- Naliczone Wykonawcy kary umowne, mogą być potrącane z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy lub odpowiednio Wykonawca zobowiązuje
się do ich zapłaty na podstawie wystawionej przez Zamawiającego noty księgowej
w terminie 30 dni od daty wystawienia noty.

§ 12

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie zakres robót określony w § 2.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót w formie pisemnej.

- Zamawiający wyznaczy termin, zawiadamiając pisemnie Wykonawcę i rozpocznie odbiór w ciągu 3 dni roboczych liczonych od daty wpływu pisemnego zawiadomienia do Zamawiającego.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia to: Zamawiający może dokonać odbioru wyznaczając termin na usunięcie usterek lub wad albo Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub usterek - co zostanie stwierdzone
w protokole odbioru, ze wskazaniem terminów wyznaczonych na usunięcie stwierdzonych wad i usterek, zachowując prawo domagania się kar umownych
z tytułu zwłoki w usunięciu usterek lub wad lub odpowiednio kar umownych
z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy określonych w § 11 ust. 1 pkt 1.1
i pkt.1.2 umowy,

  - jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia, to:

    - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej obniżyć wynagrodzenie,

    - jeżeli wady lub usterki uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu robót zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu odbioru 
w określonym terminie zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu zwłoki albo odstąpić od umowy zachowując prawo żądania kar umownych 
z tytułu odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad
lub usterek oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze usterek lub wad. Protokół odbioru podpisany będzie
przez osoby uczestniczące w odbiorze w tym przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.

- Za datę odbioru ostatecznego przedmiotu umowy strony przyjmują datę podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, jeżeli dokonano odbioru bez usterek lub wad, lub datę podpisania protokołu stwierdzającego usunięcie usterek lub wad, podpisanego przez osoby uczestniczące w odbiorze w tym przez Inspektora Nadzoru
i Kierownika Budowy.

§ 13

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie nie dłuższym
niż 10 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznościach uzasadniających odstąpienie , jeżeli:

  - Wykonawca staje się niewypłacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego administratora lub układa się ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiębiorstwo 
z likwidatorem, kuratorem lub zarządcą w celu zabezpieczenia należności kredytodawców, lub jeżeli prowadzone jest jakiekolwiek działanie lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, które ma podobny skutek do któregokolwiek z wyżej wymienionych czynów lub wydarzeń,

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

- Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 5 dni:

  - w razie zwłoki Wykonawcy w przystąpieniu do wykonania przedmiotu umowy wynoszącej więcej niż 5 dni lub jeżeli Wykonawca naruszy w sposób rażący obowiązujące przepisy w zakresie wykonywania robót budowlanych i pomimo wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,

  - jeżeli Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni
i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 2 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy  wezwania,

  - jeżeli Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe
jest dochowanie terminu zakończenia robót,

  - jeżeli Wykonawca podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy lub jej części
bez zgody Zamawiającego,

  - w razie konieczności:

    - dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego
na rzecz podwykonawców lub,

    - konieczności dokonywania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5% wartości umowy na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

  - Wykonawca udziela rękojmi za wady i gwarancji jakości w zakresie określonym 
w umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy, niezależnie od tego, która ze Stron odstąpiła od umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która odstąpiła od umowy,

  - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń,
które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót,
jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

  - Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn,
za które Wykonawca nie odpowiada,

  - Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

  - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

    - dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia 
za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

    - odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń,

    - przejęcia od Wykonawcy  terenu budowy.

- W przypadku o którym mowa w ust. 2 pkt 2.1 – 2.5 mają zastosowanie przepisy
§ 11 ust. 1 pkt 1.5 umowy.

§ 14

- Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot odbioru końcowego nastąpi jedną fakturą.

- Podstawę do rozliczenia stanowić będzie kosztorys powykonawczy oraz protokół końcowy odbioru robót podpisany przez Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy, przedstawiciela Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy oraz oświadczenia podwykonawców o zapłacie należnego im wynagrodzenia.

- W przypadku nie przedstawienia oświadczeń podwykonawców o zapłacie należnego
im wynagrodzenia, Zamawiający ma prawo do zatrzymania części wynagrodzenia Wykonawcy odpowiadającego wynagrodzeniu podwykonawcy do czasu przedłożenia tego oświadczenia lub dokonania bezpośrednio zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy. Zamawiający uprawniony jest w takiej sytuacji do potrącenia wypłaconych kwot podwykonawcom z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust.1.

- Wykonawca wystawi fakturę za przedmiot odbioru w terminie przewidzianym przepisami od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać cesji wierzytelności należności wynikających z tytułu realizacji niniejszej umowy.

§ 15

- Płatność z tytułu przedłożonej faktury będzie realizowana przez Zamawiającego
w terminie 30 dni od dnia przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz
z protokołem odbioru oraz dokumentami jeżeli wymagane są przepisami ustawy – Prawo budowlane.

- Faktura płatna będzie przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy.
Za termin zapłaty uważa się obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego.

- W razie zwłoki Zamawiającego w zapłacie należnych Wykonawcy płatności, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki od wymagalnej kwoty w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki powyżej terminu płatności określonego w ust. 1.

§ 16

- Zmiana umowy może być dokonana tylko w formie pisemnej. Zmiana dokonana z naruszeniem przepisu jest nieważna.

- Zmiana postanowień umowy może nastąpić tylko pod warunkiem, że Zamawiający wyrazi zgodę na taką zmianę.

- Warunkiem zmiany umowy jest:

  - zaistnienie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są konieczne z uwagi na technologię wykonania robót,

  - wystąpienie zdarzeń powstałych w trakcie realizacji umowy, wynikające z tzw. siły wyższej (np. klęski naturalne, gwałtowne zdarzenia polityczne, ekonomiczne, strajki itp.),

  - warunki pogodowe uniemożliwiające wykonywanie robót,

  - konieczność zmiany terminu wykonania robót z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

  - wystąpienie konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy,

  - wystąpienie opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji samorządowej lub państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

  - wystąpienie opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

- Zmiana postanowień umowy wymaga złożenia wniosku przez Stronę inicjującą.
Wniosek zawiera:

  - opis propozycji zmiany,

  - uzasadnienie zmiany,

  - obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,

  - opis wpływu zmiany na harmonogram robót i termin wykonania umowy.

§17

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu,
pod rygorem nieważności.

§18

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Wszelkie spory wynikające z umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie działając w dobrej wierze i w poszanowaniu słusznego interesu drugiej Strony. W przypadku niemożności rozwiązania sporu w sposób polubowny, Sądem właściwym będzie Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§19

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu 
dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA:							ZAMAWIAJĄCY:

ZAŁĄCZNIK Nr 6 do SIWZ

Zamówienie Publiczne Nr 1/PZP/2016

........................................................

pieczęć adresowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O UDZIALE PODWYKONAWCÓW

Punkt I*

Oświadczam, że zakres robót stanowiący przedmiot zamówienia: „Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie ( Pawilon Męski” wykonamy osobiście, bez pomocy podwykonawcy.

…………………………………………………..

Data i podpis Wykonawcy/osoby upoważnionej

Punkt II*

Oświadczam, że przy realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia: „Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie ( Pawilon Męski” będą uczestniczyć podwykonawcy.

Wykaz podwykonawców i zakres robót przez nich wykonywanych przedstawia poniższe zastawienie

| Lp. | Nazwa i adres przewidywanego podwykonawcy | Zakres robót, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

…………………………………………………..

Data i podpis Wykonawcy/osoby upoważnionej

*- niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK Nr 7 do SIWZ

Zamówienie Publiczne Nr 1/PZP/2016

WZÓR

KARTY GWARANCYJNEJ

Dotyczy: zamówienia publicznego Nr 1/PZP/2016 „Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie ( Pawilon Męski” – umowa Nr ……. 
z dnia………..

- Wykonawca zapewnia dobrą jakość zamontowanych urządzeń.

- Na zamontowane urządzenia udziela się gwarancji na okres 24 miesięcy lub zgodnie
z decyzją producenta, licząc od daty odbioru ostatecznego prac.

- Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad ujawnionych w okresie trwania gwarancji, z zachowaniem terminów i zasad określonych w § 8 Umowy 
Nr …................ z dnia .......................

- Urządzenia wadliwe wymienione na nowe stają się własnością Wykonawcy.

- Zamawiający winien zgłosić reklamację pisemnie, za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub faksu niezwłocznie po wykryciu wad.

WYKONAWCA:								ZAMAWIAJĄCY: