nr sprawy: DPS/ZP/2522/2532/ZP/RB/ 12N /2016

**WYJAŚNIENIE NR 1**

*( tablica ogłoszeń w/m – parter budynku głównego, strona internetowa)*

Dom Pomocy Społecznej im. L. A. Helclów w Krakowie, 31-148 Kraków, ul. Helclów 2 jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.

**„Montaż instalacji przeciwpożarowej w zakresie instalacji wysokociśnieniowej mgły wodnej w lewym i prawym skrzydle budynku głównego w Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie”.**

działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

( Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164z póź. zm.)

**na pytania Wykonawców**

**Wykonawca nr 1**

Uprzejmie prosimy o zmianę kryteriów wyboru oferty. Aktualne kryterium nr 3 „Doświadczenie zawodowe Wykonawcy robót (DW)” oraz nr 4 „Ilość wykonanych w Polsce realizacji przy użyciu systemu wskazanego w ofercie w budynkach użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego lub szpitalach (IR)” są bardzo zbliżone do siebie i zdecydowanie promują bardzo ograniczoną liczbę podmiotów, co w naszym odczuciu jest niezgodne z wyrokiem KIO z 6 listopada 2014 r., KIO 2177/14. W związku z powyższym proponujemy następującą, nieznaczną zmianę w kryterium nr 4, aby zwiększyć konkurencyjność zamówienia publicznego: „Ilość wykonanych w Polsce w Europie realizacji przy użyciu systemu wskazanego w ofercie w budynkach użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego lub szpitalach (IR)”

**Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę, ponieważ nie znajduje uzasadnienia wskazującego na promowanie jakichkolwiek podmiotów - Wykonawca nie wskazał w jaki sposób dwa ww. kryteria mogą wpłynąć na promowanie jakiegokolwiek Wykonawcy. W opinii Zamawiającego jest  wprost przeciwnie. Oddzielenie od siebie doświadczenia Wykonawcy od liczby realizacji przy użyciu danego sytemu na terenie Polski pozwoli również na uzyskanie korzystnej oceny przez Wykonawców, którzy dysponują doświadczeniem w realizacji instalacji wysokociśnieniowej mgły wodnej, ale oferują system popularny, którego dotychczas podczas swoich realizacji nie używali lub używali mało. Zaproponowany przez Wykonawcę zapis, szczególnie promuje Wykonawców, którzy są wyłącznymi przedstawicielami jednego producenta, co nie jest intencją Zamawiającego.

Tym samym Zamawiający uznaje bezzasadne twierdzenie, że dyskwalifikuje Wykonawcę w odniesieniu do powyższych kryteriów i promuje ograniczoną listę podmiotów jako Wykonawców robót.

Zamawiający zaleca, żeby system był już używany na terenie Polski, ponieważ:

1. przepisy prawa w sprawie ochrony przeciwpożarowej nie są jednolite na terenie Unii Europejskiej,
2. z uwagi na różne warunki klimatyczne w Europie różnią się technologie wykonania budynków, w tym elementów wydzielających strefy pożarowe w budynkach,

wobec czego nie ma gwarancji, że system stosowany w innych krajach Europy będzie odpowiedni w Polsce.

**Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ z dnia 15.09.2016 r. dotyczące Kryteriów oceniania ofert, w Rozdziale XIV ust. 1 pkt 3) – dotyczące „Doświadczenie zawodowe Wykonawcy robót (DW)” oraz w pkt 4) - „Ilość wykonanych w Polsce realizacji przy użyciu systemu wskazanego w ofercie w budynkach użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego lub szpitalach (IR)”.**

*Treść Wyjaśnienia Nr 1 Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej :* [*www.dpshelclow.pl*](http://www.dpshelclow.pl)

*zatwierdziła: Józefa Grodecka*

*d y r e k t o r*

Kraków, dnia 20.09.2016 rok.