nr sprawy: DPS/ZP/2522/2532/ZP/D/ 13N /2016

**WYJAŚNIENIE NR 1**

*( tablica ogłoszeń w/m – parter budynku głównego, strona internetowa)*

 Dom Pomocy Społecznej im. L. A. Helclów w Krakowie, 31-148 Kraków, ul. Helclów 2 jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.

**Dostawa wraz z montażem 50 zestawów składających się z wielofunkcyjnych łóżek o napędzie elektrycznym sterowanych elektronicznie wraz z materacami oraz szafkami przyłóżkowymi dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie.**

działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

( Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164z póź. zm.)

**na pytania Wykonawców**

**Wykonawca nr 1**

Czy Zamawiający dopuści łóżka szpitalne nie posiadające pozycji Trendelenburga?

**Wykonawca nr 2**

Szafka przyłóżkowa bez blatu bocznego

1. Czy Zamawiający dopuści szafkę o wymiarach blatu 420x420mm?
2. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wysokości 800mm?
3. Czy Zamawiający dopuści szafkę o szerokości 420mm?
4. Czy Zamawiający dopuści szafkę o głębokości 420mm?

Szafka przyłóżkową z blatem bocznym i regulacją wysokości i kąta pochylenia blatu

1. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową w której blat główny ma wymiary 435x375mm?

**Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:**

**Wykonawca nr 1**

Zamawiający dopuszcza łóżka wielofunkcyjne o napędzie elektrycznym sterowane elektronicznie do opieki długoterminowej nie posiadających pozycji Trendelenburga.

**Wykonawca nr 2**

Pyt. 1-5 Zamawiający nie dopuszcza dostawy szafek o innych wymiarach niż ujęte w SIWZ z dnia 19.09.2016 r.

Zamawiający informuje, że wskazane w zapytaniu Wykonawcy wymiary szafek znacząco różnią się od wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ. Dopuszczenie zaoferowanych przez Wykonawcę szafek, skutkowałoby uzyskaniem ofert nieporównywalnych, ponieważ dotyczyłyby one sprzętów znacznie różniących się od siebie.

**W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ z dnia 19.09.2016 r.**

*Treść Wyjaśnienia Nr1 Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej :* [*www.dpshelclow.pl*](http://www.dpshelclow.pl)

Kraków, dnia 26.09.2016 rok *zatwierdziła: Dyrektor Józefa Grodecka*