Kraków, dnia  03.10.2016r.

Oznaczenie sprawy: DPS /ZP/2522/2532 /ZP/RB/14N/2016

Nazwa nadana zamówieniu :

Przebudowa budynku głównego  w Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie wraz z adaptacją budynku gospodarczego na pomieszczenie agregatu prądotwórczego

- Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

- 45000000-7	Roboty budowlane

- 44540000-1 	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

- 45450000-6 	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

- 45332300-6	Roboty instalacyjne kanalizacyjne

- 45331200-8	Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

I. 	Nazwa i adres Zamawiającego

- Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów, 31–148 Kraków, ul. Helclów 2,

- korespondencja z Wykonawcami będzie prowadzona : sekretariat@dpshelclow.pl;

II. 	Tryb udzielenia zamówienia – ogólne informacje

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem” - jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), dalej zwanej „Pzp”.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w języku obcym.

- Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców będą miały zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 380), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

- Zamawiający zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp wymaga  składania przez Wykonawców wyjaśnień w formie pisemnej wysokości zaoferowanej ceny,  która wydaje się  rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia oraz wyjaśnień dotyczących treści oferty jak i jej uzupełnienia.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający  nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy pzp.

- Zamawiający  nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia,  o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

- Zgodnie z art. 9 ustawy pzp postępowanie prowadzi się w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art. 151a. ust. 1 ustawy Pzp.)

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN). Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (art. 82 ustawy Pzp), a jej treść musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawców w postępowaniu (z zastrzeżeniem art. 93 ust. 5 ustawy Pzp). Wszelkie koszty udziału w postępowaniu jak również koszty sporządzenia Oferty ponosi Wykonawca.

- Wykonawca (zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy Pzp) może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

- Zamawiający (zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy Pzp) żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

- Wymogi dotyczące Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń do projektu Umowy lub sprzeciwu do Umowy lub ich zmian:

- wysokość wynagrodzenia podwykonawcy, nie może być wyższa niż kwota, którą Zamawiający, zgodnie z postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, zobowiązany jest zapłacić za roboty budowlane stanowiące równocześnie przedmiot umowy o podwykonawstwo, z uwzględnieniem wartości wynagrodzeń innych podwykonawców,

- umowa o podwykonawstwo winna zawierać załącznik – harmonogram rzeczowo-finansowy, określający wartości poszczególnych robót budowlanych, harmonogram winien zawierać numerację pozycji oraz nazwy robót budowlanych odpowiadające numeracji pozycji oraz nazwom robót budowlanych, określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do umowy w sprawie zamówienia publicznego (lub części robót budowlanych określonych w danej pozycji tabeli, w przypadku wykonywania przez podwykonawcę jedynie części robót budowlanych określonych w danej pozycji harmonogramu),

- końcowy termin realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo nie może wykraczać poza końcowy termin realizacji przedmiotu Umowy w sprawie zamówienia publicznego,

- do obowiązków podwykonawcy należy powiadomienie Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych od daty wpływu należności na rachunek bankowy podwykonawcy, o dokonaniu przez Wykonawcę zapłaty za roboty budowlane zrealizowane przez podwykonawcę, stanowiące przedmiot Umowy o podwykonawstwo,

- sposób wykonania Umowy o podwykonawstwo musi być zgodny ze sposobem w jaki Wykonawca jest zobowiązany wykonać Umowę w sprawie zamówienia publicznego,

- Szczegółowe wymagania dotyczące Umowy o podwykonawstwo, określone zostały we wzorze Umowy w § 9.

- Zamawiający wskazuje termin do 14 dni od przedłożenia Zamawiającemu projektu Umowy lub projektu zmiany Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, na zgłoszenie w formie pisemnej  zastrzeżeń Zamawiającego do projektu Umowy lub projektu zmiany Umowy,

- Zamawiający wskazuje termin do 14 dni od przedłożenia Zamawiającemu Umowy lub zmiany Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, na zgłoszenie w formie pisemnej  sprzeciwu Zamawiającego do Umowy lub zmiany Umowy,

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

- Podwykonawca wskazany w projekcie Umowy o podwykonawstwo został wskazany w treści oferty, Umowy podpisanej z Wykonawcą. Zmiana podmiotu który ma być podwykonawcą musi zostać wprowadzona pisemnym aneksem do Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

- Projekt Umowy o podwykonawstwo winien być zgodny z wskazanym w ofercie podwykonawcą .

- Zmiany zakresu, czy sposobu realizacji umowy przez podwykonawcę muszą być zgodne z treścią SIWZ i tam wprowadzonymi wymaganiom oraz zapisami ustawy Pzp i treści rozporządzeń wydanych na jej podstawie. Dotyczy to także zmiany podwykonawcy (zamiarów realizacji części zamówienia przez podwykonawcę) w takcie realizacji Umowy.

- Ogłoszenie o niniejszym przetargu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na BIP i stronie internetowej Zamawiającego : www.dpshelclow.pl

III. 	Opis przedmiotu zamówienia

      - Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegający na przebudowie   budynku głównego  w Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie w oraz budynku gospodarczego.

- Przedmiot zamówienia obejmuje następujące robót budowlane, których szczegółowy zakres został określony we zworze Umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

- Pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

- wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania instalacji mają być fabrycznie nowe, nieużywane.

- budynek w czasie trwania robót budowlanych nie zostanie wyłączony z użytku – Wykonawca winien uwzględnić utrudnienia i koszty z tym związane,

- Wykonawca musi wziąć pod uwagę i uwzględnić w kosztach zalecenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 1 września 2016 r., w tym zapewnić nadzór Konserwatora Dzieł Sztuki w trakcie przekuć,

- w przypadku gdy Wykonawca wysokociśnieniowej instalacji mgły wodnej wprowadzi zmiany wpływające na realizację przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić te zmiany w trakcie prowadzenia robót,

- wysokociśnieniowa instalacja mgły wodnej jest przedmiotem odrębnego zlecenia,

- w razie konieczności lub na żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie wykonywał pracę w soboty oraz na zmiany od godziny 6.00 do godziny 22.00,

- Wykonawca zobowiązany jest dostosować harmonogram i termin wykonania poszczególnych prac z terminami prac prowadzonych przez Wykonawcę wysokociśnieniowej instalacji mgły wodnej,

- Wykonawca jest obowiązany brać czynny udziału w odbiorze agregatu prądotwórczego od dostawcy Zamawiającego i potwierdzić, że dostarczony agregat jest kompletny i nadaje się do montażu, a następnie do użytku, zgodnie z jego przeznaczeniem (nie dotyczy przypadku, gdy Zamawiający udzielił zamówienia na niekompletny i/lub wadliwy i/lub niewłaściwy agregat).

Dostawa agregatu prądotwórczego będzie dokonana w odrębnym zamówieniu.

Po zakończeniu montażu agregatu prądotwórczego, Wykonawca ma obowiązek dokonać rozruchu zamontowanego agregatu dostarczonego przez Dostawcę urządzenia.

- Wykonawca zapewni Kierownika robót, który będzie kierował wszystkimi robotami w ramach pozwolenia na budowę realizowanymi w 2016 r. obejmującymi zarówno roboty będące przedmiotem niniejszego zamówienia jak też robót budowlanych, obejmujących wykonanie wysokociśnieniowej instalacji mgły wodnej,

- w przypadku gdy Wykonawca będzie prowadził prace w pompowni i wentylatorni po zamontowaniu urządzeń instalacji wysokociśnieniowej mgły wodnej, Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć urządzenia ww. instalacji przed uszkodzeniem. Koszty w tym zakresie, Wykonawca uwzględnił w swojej ofercie,

- Przedmiot Umowy wykonany będzie w oparciu o Dokumentację przetargową, Dokumentację projektową,  Ofertę Wykonawcy a także przeprowadzoną wizję lokalną na terenie prowadzenia robót budowlanych.

- Zakres robót obejmuje pełny procesy robót budowlanych wraz z zakupem, montażem, dostawą, wbudowaniem materiałów i urządzeń oraz usunięciem z budynku DPS odpadów, materiałów z rozbiórki oraz i utylizacją materiałów, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 8.

- Szczegółowy zakres robót budowlanych do wykonania opisano w Projekcie wykonawczym, oraz STiWOR  - stanowiących Załącznik Nr 10 i Nr 11 do SIWZ.

- Zamawiający oświadcza, że złożył wniosek o wydanie decyzji do Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie robót budowlanych.

- Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą Dokumentacji projektowej, oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z art. 31 ustawy Pzp.

- Przedmiot zamówienia obejmujący wykonanie robót budowlanych  pn: ”Przebudowa budynku głównego  w Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie wraz z adaptacją budynku gospodarczego na pomieszczenie agregatu prądotwórczego” należy wykonać w oparciu o dokumentację przetargową i projektową.

- Zamawiający przekaże wybranemu Wykonawcy dokumentację wymienioną powyżej w następującej ilości:

- po 1 egz. projekty budowlane (do zwrotu  Zamawiającemu po zakończeniu realizacji robót),

- po 1 egz. projekty wykonawcze,

- STWiORB,

- Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa zobowiązany jest do odbioru Dokumentacji   Projektowej pn. „Przebudowa budynku głównego  w Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie wraz z adaptacją budynku gospodarczego na pomieszczenie agregatu prądotwórczego” w siedzibie Zamawiającego w Krakowie, przy ul. Helclów 2.

4. Dodatkowe informacje dotyczące  wykonania przedmiotu zamówienia:

1) OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek w którym będą prowadzone roboty budowlane  - wpisany jest do Rejestru Zabytków Krakowa - Decyzją Prezydium Rady Narodowej w mieście Krakowie, Wydział Kultury z dnia 17 maja 1968 roku, pod Nr .rej. 114.

2) Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej (bez audio i video), w miejscu prowadzenia robót budowlanych, tj. Dom Pomocy Społecznej im. L. i. A. Helclów, Kraków, ul. Helclów 2 poprzez: pokazanie i udostępnienie miejsca realizacji budowy.

3) Zamawiający informuje Wykonawców o ich uprawnieniu do przeprowadzenia wizji lokalnej terenu budowy i otoczenia planowanej roboty budowlanej. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej, a także zdobył, na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie potrzebne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia Umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. Wykonawca może skorzystać z wizji lokalnej, która została zaplanowana w terminie:

10 października 2016r. o godzinie 9.00 – miejsce wizji lokalnej : Kraków, ul. Helclów 2

4) Szczegółowe warunki i zakres zamówienia określono we wzorze umowy stanowiącej Załącznik Nr 3

do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5) Przedmiot zamówienia będzie realizowany w budynku głównym, który jest sklasyfikowany w Polskiej Klasyfikacji Obiektów budowlanych w kategorii budynki zamieszkania zbiorowego 1130 – stawka VAT 8%. Prace wykonywane poza budynkiem głównym, tj. remont budynku gospodarczego na potrzeby agregatu prądotwórczego i montaż agregatu prądotwórczego oraz dostawa i montaż agregatu wody lodowej opodatkowane są stawką 23% VAT.

5. Dodatkowe informacje dotyczące zakresu zamówienia

- Wykonawca jest zobowiązany w trakcie robót do zachowania czystości w budynku Zamawiającego oraz każdorazowo sprzątania po zakończeniu robót, stanowiących przedmiot zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w Ofercie wszystkich kosztów, jakie poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli Wykonawca robót uznaje, że Dokumentacja projektowa ma lub może mieć wpływ na nie zapewnienie należytej jakości robót, zobowiązany jest o tym Zamawiającego przed złożeniem Oferty.

- W razie rozwiązania Umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, wyrazi on zgodę i umożliwi kontynuację prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia przez osobę trzecią. W takiej sytuacji Wykonawca zabezpieczy teren budowy oraz wykonane przez niego prace i udzieli gwarancji na wykonane roboty.

- Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia zapewniając na własny koszt siłę roboczą oraz wszystkie środki techniczne potrzebne do jego realizacji.

- Załączony do SIWZ przedmiar ma tylko charakter informacyjny. Wykonawca sporządza własny przedmiar w oparciu o dokumentację projektowa załączoną do SIWZ oraz informacje zawarte w SIWZ. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za roboty budowlane, które zostały wskazane w dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ (tj. projekcie wykonawczym, przedmiarze oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych), a są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym złożonym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty wskazane w dokumentacji projektowej w ramach wynagrodzenia określonego w ofercie.

Kosztorys ofertowy nie będzie przedmiotem badania w toku oceny ofert.

- Okres rękojmi: minimum 48 miesięcy od daty odbioru robót budowlanych wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, bez wad.

- Okres gwarancji na przedmiotu Umowy: nie mniej niż 48 miesięcy od daty odbioru robót budowlanych bez wad.

- Uwaga: Warunkiem zachowania gwarancji na urządzenia wentylatorni jest okresowy serwis systemu przez autoryzowany serwis producenta.

- Uwaga: Zamawiający wymaga, aby na terenie Polski działał autoryzowany serwis producenta urządzeń wentylatorni.

- Wszystkie materiały budowlane oraz  elementy do montażu  i wyposażenie mają być fabrycznie nowe i gotowe do użytku bez konieczności dokupowania dodatkowych elementów i wyposażenia, bądź przeprowadzenia dodatkowych prac.

- Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i mogą być zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, należy do Wykonawcy.

- Przy doborze urządzeń i wyposażenia Wykonawca ma obowiązek uwzględnić, że zaproponowane urządzenia muszą mieć parametry nie gorsze niż wskazane w dokumentacji wykonawczej stanowiącej załącznik do SIWZ, gabaryty tych urządzeń muszą pozwolić na wniesienie i zamontowanie w pomieszczeniach wskazanych w dokumentacji projektowej, winny być dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadać odpowiednie certyfikaty,

- Wykonawca realizujący zamówienie może korzystać z dostępu do wody i energii elektrycznej w budynku należącym do Domu Pomocy Społecznej.

Opłata za ww. media zostanie naliczona ryczałtem w wysokości uzgodnionej z Wykonawcą robót budowlanych w odrębnym Protokole.

- Przedmiot zamówienia ma być wykonany zgodnie ze sztuką jego wykonania oraz obowiązującymi w zakresie jego wykonania standardami, normami i przepisami prawa w tym w szczególności ustawy Prawo Budowlane.

- Wykonawca w trakcie prowadzenia prac ma obowiązek każdorazowo zgłaszać Zamawiającemu wszelkie problemy z realizacją przedmiotu zamówienia oraz współpracować w zakresie ich rozwiązywania.

- Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć teren budowy i teren Zamawiającego przed dostępem osób trzecich.

6. Stosownie do treści art. 30 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że wymagania o których mowa w przywołanym przepisie, Zamawiający określił w Projekcie wykonawczym, stanowiących załącznik od SIWZ.

IV. 	Termin wykonania przedmiotu zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

- w zakresie przygotowania pomieszczeń pompowni do montażu urządzeń wysokociśnieniowej instalacji mgły wodnej, w tym w szczególności rozbiórka słupa, wykonanie belek stropowych i fundamentów, doprowadzenie instalacji elektrycznej i wodnej oraz kanalizacji, tynkowanie i malowanie w terminie maksymalnie do 15 dni od daty przekazania placu budowy,

- w zakresie przygotowania budynku gospodarczego do montażu agregatu prądotwórczego w terminie maksymalnie do 26 dni od daty przekazania placu budowy,

- pozostałe zakres przedmiotu zamówienia terminie maksymalnie 40 dni od daty przekazania placu budowy i nie później niż do 28 grudnia 2016 r.

Przewidywany termin przekazania placu budowy:  7 listopad 2016 r. Wykonawca jest zobligowany przejąć od zamawiającego plac budowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że termin przekazania placu budowy może ulec zmianie.

V. Warunki realizacji robót budowlanych

    - Przed rozpoczęcia robót budowlanych Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu:

- projekt organizacji placu budowy,

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

    - Obowiązki Wykonawcy robót budowlanych:

  - Realizować przedmiot zamówienia zgodnie z SIWZ, dokumentacją projektową oraz decyzjami i pozwoleniami,

  - dostarczenie do Zamawiającego w terminie do dnia odbioru końcowego robót budowlanych dwa egzemplarze dokumentacji powykonawczej, opracowanej przez osobę odpowiedzialną za wykonanie robót budowlanych, obrazującej przebieg robót i zawierającej opracowanie ich wyników w sposób umożliwiający identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów,

  - Zorganizowanie robót budowlanych oraz zabezpieczenie budynku, w sposób nie kolidujący z działalnością DPS  im. L. i A. Helclów oraz zapewniający bezpieczeństwo użytkowania obiektu, przez cały okres realizacji robót budowlanych. Wszelkie uciążliwości Wykonawca ma obowiązek ograniczać do minimum i uzgadniać z Zamawiającym.

- Zabezpieczenie i wygrodzenie miejsca prowadzenia robót i terenu budynku przed dostępem osób trzecich (należy wykonać odpowiednio przed rozpoczęciem robót, jak i w trakcie ich trwania).

- Zapewnienie bezpiecznego dostępu mieszkańców i pracowników  do budynku DPS im. L. i. A. Helclów przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.

- Nadzór nad mieniem i ubezpieczenie budowy

- Zabezpieczenie Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia.

- Utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót, systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania prac.

- Natychmiastowe usunięcie w sposób docelowy i skuteczny wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót budowlanych.

- Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.

    - Wykonawca przy realizacji robót budowlanych zobowiązany jest przestrzegać warunki zawarte w uzgodnieniach, m.in.: Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Krakowa.

    - Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność wykonania z dokumentacją projektową, zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i autorskiego, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych oraz wiedzą techniczną.

    - Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach w celu omówienia spraw związanych z realizacją i przebiegiem robót  będących przedmiotem Umowy.

    - Po stronie Zamawiającego należy zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego i autorskiego.

    - Sposób i ponoszone koszty Wykonawcy z korzystania z infrastruktury technicznej: sposób  zagospodarowania terenu na którym będą wykonywane roboty  wraz z zapleczem budowy, zasilaniem,  organizacja, warunkami obsługi komunikacyjnej terenu budowy, ponoszenie kosztów zużycia wody, zrzutu ścieków, kosztów energii elektrycznej dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia należą do Wykonawcy.

    - Informacje dotyczące umieszczenia tablic informacyjnych na terenie realizacji przedmiotu  zamówienia:

- Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953), Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania miejsc budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej, zawierającej:

- określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót,

- nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego,

- nazwę, adres oraz numer telefonu Inwestora,

- nazwę, adres i numer telefonu Wykonawcy robót budowlanych,

- numery telefonów alarmowych policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego,

- numer telefonu okręgowego inspektora pracy,

- imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów: kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektantów.

    - Informacje dotyczące  Bezpieczeństwa i higieny pracy (BIOZ) na terenie prowadzenia robót budowlanych:

  - Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nie stwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie prowadzenia robót budowlanych. Szczególnie jest odpowiedzialny za:

      - sporządzenie i przedłożenie Zamawiającemu, przed rozpoczęciem robót „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” (art. 21a ust. 3 Prawa budowlanego), tablicy informacyjnej i ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (art. 45 ust. 4 Prawa budowlanego Dz. U. z 2016r. poz.290) - jeden egz. planu „bioz” należy przekazać Zamawiającemu,

      - postępowanie z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

      - prowadzenie robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. nr 47 z 2003r. Nr 47 poz. 401),

      - Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP na terenie objętym realizacją przedmiotu zamówienia,

      - wszyscy pracownicy Wykonawcy/podwykonawcy powinni być przeszkoleni w zakresie BHP, stosownie do zakresu swoich obowiązków i odpowiedzialności oraz posiadać świadectwo tego przeszkolenia,

      - wszystkie maszyny, sprzęt i urządzenia powinny posiadać tabliczki znamionowe z podstawowymi informacjami dotyczącymi BHP,

      - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania swoich pracowników oraz podmiotów którymi się posługuje lub przy pomocy których wykonuje przedmiot zamówienia,

      - Wykonawca odpowiada za przekazany teren robót do czasu komisyjnego odbioru, odpowiedzialność dotyczy w szczególności obowiązków wynikających z przepisów BHP, przeciwpożarowych i porządkowych,

      - do wykonania robót należy zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju robót, przy uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy, nakłady pracy sprzętu winny wynikać z katalogów nakładów rzeczowych, z uwzględnieniem założeń ogólnych i szczegółowych. Środki transportu technologicznego i zewnętrznego winny być dobrane przy uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy i wynikać z projektu organizacji budowy.

    - Ochrona środowiska:

1) Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów zgodnie z ustawą z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz w razie konieczności zgłosić informację o wytwarzanych odpadach i sposobie ich zagospodarowania odpowiedniemu organowi z przesłaniem do wiadomości Zamawiającemu,

  - magazynowanie odpadów powstających podczas realizacji inwestycji może odbywać się jedynie na terenie, do którego ich wytwórca ma tytuł prawny, zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21),

  - w cenie ryczałtowej Wykonawca ma obowiązek uwzględnić miejsce, odległość, koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów,

    - Dokumenty budowy:

- do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie dokumentacji budowy,

- Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania i przekazania Zamawiającemu, dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej, jak i podlegającym przekazaniu innych dokumentów i decyzji dotyczących przedmiotu zamówienia,

- do wbudowania mogą być użyte materiały i urządzenia odpowiadające wymogom dokumentacji projektowej.

    - Informacje dotyczące odbioru i zakończenia robót

- Wykonawca robót zobowiązany jest brać czynny udział w odbiorach przez stosowne i odpowiednie organy zewnętrzne wymagane prawem,

- przed zgłoszeniem odbioru, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zapewnić wykonanie wszystkich niezbędnych badań i odbiorów stosownie do zakresu przedmiotu zamówienia,

- Wykonawca ma obowiązek opracowania i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej i odbiorowej przedmiotu zamówienia  w ilości 2 egz. – do dnia odbioru robót budowlanych.

    - Informacje dodatkowe:

- Wszelkie wymagane uzgodnienia z instytucjami (np. Straż Pożarna) konieczne do wykonania przedmiotu Umowy będą leżeć po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie wszystkich kosztów, jakie poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli Wykonawca uzna, że dokumentacja projektowa ma lub może mieć wpływ na nie zapewnienie należytej jakości robót, zobowiązany jest o tym Zamawiającego przed złożeniem oferty.

VI. 	Warunki udziału w postępowaniu

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 12-22 oraz art. 24 ust 5 pkt  1, 2 4, 8 - Zamawiający wymaga wstępnego potwierdzenia w ofercie- Oświadczeniem składanym na Załączniku Nr 2 do SIWZ.

oraz Załączniku Nr 5 do SIWZ  na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 składanym w terminie do 3 dni liczonym od dnia ogłoszenia na stronie internetowej www.dpshelclow.pl .

  - spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w Ogłoszeniu

o zamówieniu oraz  w Rozdziale VI. pkt. 2 SIWZ .

Zamawiający wymaga   wstępnego potwierdzenia w ofercie  - Oświadczeniem składanym na  Załączniku Nr 1 do SIWZ.

- Warunki udziału w postępowaniu:

2.1.  Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego.

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

2.2.   Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

- Zdolność techniczna lub zawodowa – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:

a)  dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.:

- Kierownikiem budowy – z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – posiadający niezbędne doświadczenie, który w ciągu ostatnich 5 lat kierował robotami budowlanymi przy realizacji co najmniej jednej roboty polegającej na wybudowaniu, lub/i przebudowaniu, lub/i rozbudowaniu budynku użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego lub szpitalnego o powierzchni  użytkowej co najmniej 100 m2 o wartości  zadania (wartość całej roboty budowlanej)  minimum 500 000 złotych oraz odbył co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków,

- Kierownikiem  w branży instalacyjnej - wymagane są  uprawnienia budowlane osoby, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi – w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie : sieci; instalacji i urządzeń cieplnych;  wentylacyjnych ; wod – kan ,  który w ciągu ostatnich 5 lat kierował robotami budowlanymi wraz z instalacjami wewnętrznymi przy realizacji co najmniej jednej roboty polegającej na wybudowaniu, lub/i przebudowaniu, lub/i rozbudowaniu budynku użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego lub szpitalnego o powierzchni użytkowej co najmniej 100 m2 lub kierował robotami polegającymi na montażu wentylatorni wraz z urządzeniami w budynku o powierzchni co najmniej 3 0000 m2 i wartości  zadania (wartość całej roboty budowlanej ze wszystkimi branżami) minimum 500 000,00 złotych oraz odbył co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków.

- Kierownikiem w branży instalacyjnej - wymagane są  uprawnienia budowlane osoby, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi – w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń, w zakresie : sieci; instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  który w ciągu ostatnich 5 lat kierował robotami budowlanymi wraz z instalacjami wewnętrznymi przy realizacji co najmniej jednej roboty polegającej na wybudowaniu, lub/i przebudowaniu, lub/i rozbudowaniu budynku użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego lub szpitalnego o powierzchni użytkowej co najmniej 100 m2 o wartości  zadania (wartość całej roboty budowlanej ze wszystkimi branżami) minimum 500 000,00 złotych oraz odbył co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków.

Uwaga :

Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września  2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm) (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.  65,  z dnia 15.01.2016 r.) do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie.

b)       Wykonawca posiada niezbędną wiedzą i doświadczenie, tzn.:

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną polegającej na wybudowaniu, lub/i przebudowaniu, lub/i rozbudowaniu budynku użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego lub szpitalnego o powierzchni użytkowej co najmniej 100 m2 każda, o wartości brutto  zamówienia nie mniejszej niż  500 000,00 zł każda oraz potwierdzili, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

- Warunek udziału w postępowaniu dotyczący niezbędnej wiedzy i doświadczenia, musi być spełniony:

  - przez Wykonawcę samodzielnie, lub

  - przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę) samodzielnie,

a w przypadku podmiotów występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z Wykonawców występujących wspólnie.

======================================================================

4. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę

osób na podstawie Umowy o pracę (art. 29 ust. 3a).

  - Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

  - pracowników niższego szczebla technicznego – organizowanie i realizacja robót

budowlanych,

  - pracowników fizycznych - bezpośrednie wykonywanie i realizacja robót budowlanych,

- Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak wyżej, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r., poz. 1502 z póź. zm.) –

- Stosownie do treści art. 36 ust. 2 pkt. 8a ustawy Pzp - sposobu dokumentowania zatrudnienia osób,  o których mowa w art. 29 ust. 3a, Zamawiający będzie wymagał:

  - Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie do 10 dni roboczych od dnia otrzymania żądania ,Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie umów o pracę zawartych pomiędzy Wykonawcą bądź podwykonawcą a pracownikami, przez cały okres realizacji zamówienia oraz oświadczenia – zgody w.w osób na ich wgląd w ich dane osobowe.

W tym celu, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Przedłożenie tej zgody następuje łącznie z przedłożeniem do wglądu kopii umów o pracę.

  - Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie pkt 3) ust. a), będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w załączonym do SIWZ wzorze Umowy, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, Umową cywilnoprawną.

4) Jednocześnie Zamawiający wymaga aby:

- po zawarciu Umowy z Wykonawcą – a przed realizacją  przedmiotu Umowy w zakresie czynności do realizacji których niezbędne jest zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę (zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a Pzp) – Wykonawca przedłożył w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy listę osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę, a w przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcą, Podwykonawca przedłoży ww listę osób w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowiązuje się ponadto do przedłożenia wykazu pozostałych osób, która realizuje czynności związane z realizacją zamówienia, ale nie jest zatrudniona na umowę o pracę (np. umowy zlecenia, umowy o dzieło).  W tym przypadku, Zamawiający zastrzega sobie  prawo weryfikacji tych czynności, między innymi poprzez zgłaszanie przypadków budzących wątpliwości do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP).

VII. 	Wykluczenia Wykonawców z postępowania:

  - W postępowaniu  Zamawiający wykluczy Wykonawców, którzy:

- podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 22 ustawy Pzp – do potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oświadczeniem składanym do oferty – Załącznik nr 2 SIWZ (do oferty)

- podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 23  – do potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oświadczeniem składanym w terminie do 3 dni liczonym od dnia ogłoszenia na stronie internetowej (www.dpshelclow.pl) informacji „z otwarcia ofert” – Załącznik Nr 5 do SIWZ (do 3 dni).

- podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w art. 24 ust 5 pkt 1; 2; 4; 8  ustawy Pzp – do potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oświadczeniem składanym do oferty – Załącznik nr 2 do SIWZ (do oferty).

- Zgodnie z Art. 24. 1. Ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- „ wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

- wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a)    o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,

- skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

- wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;

- wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

- wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o  udzielenie zamówienia;

- wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

- wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

- wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);

- wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

- wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia”.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy  Wykonawcę :

- W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojeniu wierzycieli przez  likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) – art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp,

- który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych – art. 24 ust. 5 pkt 2) ustawy Pzp,

- który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania – art. 24 ust. 5 pkt 4) ustawy Pzp,

- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności – art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy Pzp.

4.    Zgodnie z  Art. 24. Ust. 7 ustawy Pzp

Wykluczenie wykonawcy następuje:

  - w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z  podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

  - w przypadkach, o których mowa:

    - w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d,

    - w art. 24 ust. 1 pkt 15,

    - w art. 24 ust. 5 pkt 5-7

- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

  - w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

  - w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

  - w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

VIII. 	Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w

postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia

- WYMAGANE OD WSZYSTKICH WYKONAWCÓW DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ:

  - Oświadczenia Wykonawcy:

    - o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania,

    - o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

Uwaga : Zamawiający informuje, że wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, wobec czego, zgodnie z Art. 26 pkt. 2 Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1.

    - o korzystaniu przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu z zasobów podmiotów trzecich,

    - o korzystaniu przy wykonywaniu zamówienia z podwykonawców.

=======================================================================

- Dowód wniesienia wadium wraz ze wskazaniem rachunku bankowego, na który Zamawiający winien zwrócić wadium (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu).

========================================================================

- Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

    - W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia Umowy.

    - W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp).

========================================================================

- Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

========================================================================

- Zgodnie z art. 25a.1. ust. 3  ustawy Pzp. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postepowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w Oświadczeniu, o których mowa w art. 25a ust. 1.

Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

- Zgodnie z art. 22d ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Uwaga :

1. Wykonawca  zobowiązany jest do :

- Złożenia stosownego oświadczenia o braku wykluczenia z postępowania na podstawie art. 22a ust 3.

- W przypadku uznania Oferty wykonawcy jako najkorzystniejszej  - obowiązku złożenia przez podmioty udostępniające swoje zasoby dokumentów wymienionych w treści SIWZ dotyczących braku podstaw wykluczenia z postępowania (art. 22a ust 3a oraz  par. 9 ust. 2 rozporządzenia wydanego na podstawie art. 25 ust 2 ustawy Pzp).

- W przypadku udostępnienia zasobów dotyczących doświadczenia i kwalifikacji – obowiązek zrealizowania zamówienia przez ten podmiot (art. 22a ust 4).

2.  Ponadto zgodnie  z art. 22 a ust. 3 ustawy Pzp  :

1) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt. 1 , 2, 4, 8 .

W związku z tym, w przypadku gdy wykonawca składając ofertę skorzysta z zasobów innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a  wymaga się złożenia w ofercie przez pomiot udostępniający swoje zasoby zobowiązania podmiotu trzeciego lub innego dokumentu, z którego będzie wynikać zakres udostępnianych zasobów. Jednocześnie na podstawie art. 22a ust 3 zamawiający badając ofertę będzie wymagał złożenia oświadczenia, z którego będzie wynikać brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu (udostępniającego swoje zasoby) na podstawie art. 24 ust. 1 pkt  13-22 oraz art. 24 ust 5 ustawy pzp. Jeżeli zaś oferta wykonawcy zostanie w trakcie procedury badania i oceny ofert zostanie uznana za najkorzystniejszą, podmiot udostępniający swoje zasoby będzie zobowiązany także wypełnić wymagania zapisane w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 25 ust 2 ustawy pzp.

3. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

1)  zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2)  sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3)  zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4)  czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

4. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w SIWZ w Rozdziale VIII pkt. 3 ust. 3.1 – 3.4.

Uwaga:

Niżej wymienione dokumenty żądane będą jedynie od Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej (art. 26 ust 2 ustawy pzp), w trakcie procedury badania i oceny ofert który jednocześnie w swojej ofercie, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu skorzystał z zasobów innego podmiotu na podstawie art. 22a ust 1-2. Wymóg ten wynika z art. 22a ust 3 ustawy Pzp oraz z treści par. 9 ust 2 rozporządzenia wydanego na podstawie art. 25 ust 2 ustawy Pzp.

- OŚWIADCZENIA, KTÓRE  MA ZŁOŻYĆ KAŻDY WYKONAWCA W  TERMINIE  DO

3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO WYKAZU ZŁOŻONYCH OFERT :

- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Wykonawca składa powyższe Oświadczenie, które Zamawiający umieścił na stronie  internetowej  www.dpshelclow.pl  po upublicznieniu informacji po otwarciu ofert (zgodnie z art. 86 ust. 5).

- WYKAZ AKTUALNYCH NA DZIEŃ ZŁOŻENIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW potwierdzających wymagane doświadczenia,  uprawnienia ( Załącznik Nr 6 i  Załącznik Nr 7, Załącznik Nr  8, Załącznik Nr 9 do SIWZ), zaświadczenia oraz dokumenty,

KTÓRE WYKONAWCA MA ZŁOŻYĆ  NA ŻĄDANIE ZAMAWIAJĄCEGO (W WYZNACZONYM  PRZEZ NIEGO TERMINIE – NIE KRÓTSZYM NIŻ 5 DNI (zgodnie z art. 26 ust.2) – dotyczy Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona  :

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postepowaniu Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów:

3.1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga:

  - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

  - Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

  - Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

- Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

  - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

  - Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

  - Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.

- Zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

  - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

  - Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

  - Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.

- Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert :

  - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

  - Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

  - Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

Uwaga:

Powyższy dokument  wymagany jest  jedynie w przypadku wskazanym w art. 22a ust 3 ustawy Pzp oraz na podstawie par. 9 ust 2 rozporządzenia wydanego na podstawie art. 25 ust 2 (podmioty udostepniające swoje zasoby).

3.5. Dowody określające czy roboty budowlane podane w Wykazie osób :

- Kierownika branży instalacyjnej sieci; instalacji i urządzeń cieplnych;  wentylacyjnych; wod – kan – stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ,

- Kierownika budowy  w branży konstrukcyjno-budowlanej - stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ,

- Wykonawcy robót budowlanych - stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ,

- Kierownika branży instalacyjnej : sieci; instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - stanowiącym Załącznik Nr 9 do SIWZ,

zostały  wykonane należycie, w szczególności - informacja o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Zamawiający wprowadził warunki udziału zawarte w SIWZ w jej pierwszej części – w Rozdziale VI  pkt 2.

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów:

1)  Wykazu wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

Propozycja sposobu przedłożenia w/w dokumentów została zawarta w Załączniku nr 8 do SIWZ „Wykaz wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych”

2) Wykazu  robót budowlanych kierowanych przez Kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno – budowlanej , skierowanego  przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Propozycja sposobu przedłożenia w/w dokumentów została zawarta w Załączniku Nr 7 do SIWZ

„ Wykaz  robót  budowlanych kierowanych przez Kierownika  branży konstrukcyjno - budowlanej”

3) Wykazu  robót budowlanych kierowanych przez Kierownika instalacji w zakresie sieci; instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Propozycja sposobu przedłożenia w/w dokumentów została zawarta w Załączniku Nr 9 do SIWZ

„ Wykaz  robót  budowlanych kierowanych przez Kierownika branży instalacyjnej w zakresie : sieci; instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych”

4) Wykazu  robót budowlanych kierowanych przez, Kierownika branży instalacyjnej sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  wod - kan, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Propozycja sposobu przedłożenia w/w dokumentów została zawarta w Załączniku Nr 6 do SIWZ

‘’ Wykaz robót budowlanych kierowanych przez Kierownika branży instalacyjnej sieci; instalacji i urządzeń cieplnych;  wentylacyjnych; wod – kan.’’

  - Kosztorys Ofertowy – sporządzony na podstawie Projektu wykonawczego.

  - Dokumenty potwierdzające, że urządzenia wymienione przez Wykonawcę w pkt 10 Formularza ofertowego stanowiącego spełniają wymagania określone w dokumentacji projektowej  stanowiącej Załącznik Nr 10 do SIWZ.

IX. 	Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz

przekazywania    oświadczeń   i   dokumentów,   podanie   osób   uprawnionych   do

porozumiewania  się  z Wykonawcami

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zgodnie z art. 38 ustawy Pzp).

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

- Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień dotyczących niniejszego postępowania, niezwłocznie, poprzez ich zamieszczenie na własnej stronie internetowej www.dpshelclow.pl , jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej www.dpshelclow.pl , chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej (zgodnie z art. 38. Ust. 4).

- Ze strony Zamawiającego pracownikiem upoważnionym do porozumiewania się z Wykonawcami dotyczącym przeprowadzanego postępowania jest p. Wojciech Szarek – tel. 12 634 42 55 wew. 219.

- Sekretariat Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów , ul. Helclów 2 jest czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. – parter, pokój Nr 8.

X. 	Wymagania dotyczące wadium

- Zamawiający żąda od każdego z Wykonawców wniesienia wadium (zgodnie z art. 45 ustawy Pzp.)

- Wykonawca przed upływem terminu składania ofert określonym w niniejszej SIWZ,  zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości zł brutto: 10.000,00,- zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

- Wadium może być wnoszone:

- w pieniądzu - przelewem wpłacane na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego

PKO BP SA Depozyty  nr  85102028920000550205898608

Tytułem  „Wadium – „Przebudowa budynku głównego  w Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie wraz z adaptacją budynku gospodarczego na pomieszczenie agregatu prądotwórczego”.

tak aby przed upływem terminu składania ofert, wadium znajdowało się na ww. rachunku.

UWAGA:

W przypadku wnoszenia wadium na rzecz Wykonawcy przez inny podmiot, w tytule przelewu należy wyraźnie wskazać na rzecz jakiego Wykonawcy wnoszone jest wadium).

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz. 1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240).

- Dopuszczalne jest złożenie wadium w więcej niż jednej formie.

- Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi:

- musi być wystawione na Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów , 31-148 Kraków, ul. Helclów 2 ,

- musi zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy,

- w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia – musi obejmować zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań opisanych art. 46 ust. 4a i 5 ustawy każdego z tych wykonawców,

- okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą.

- Zgodnie z art. 46 ustawy Pzp. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 10, 12.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- W przypadku nie wskazania w ofercie rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium, Zamawiający uzna, że wskazanym rachunkiem bankowym jest rachunek, z którego dokonano przelewu wpłaty wadium.

- Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

  - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

  - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

  - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

X. 	Termin związania Ofertą

- Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

- Zgodnie z art. 85 ustawy Pzp Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

- Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI. 	Opis sposobu przygotowania Oferty

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w prowadzonym przez zamawiającego postępowaniu.

- Wykonawca sporządza pisemną ofertę w języku polskim w sposób czytelny i trwały.

- Oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentach rejestrowych Wykonawcy lub przez osobę/y posiadającą/e odpowiednie pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnej, udzielone przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji Wykonawcy. Podpisy należy składać w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego.

- Poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.

- W Formularzu oferty wartości liczbowe należy wpisywać w każdej pozycji wyłącznie cyframi, a w miejscach gdzie jest to wyraźnie wskazane także słownie (nie stosuje się wyrażenia „jw.” i równoważnych).

- Część oferty, co do której Wykonawca zastrzega poufność – jednocześnie wykazując przy tym, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – należy umieścić w odrębnej kopercie z opisem „Zastrzeżona część oferty”. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego podpunktu. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

- Uwaga!

W przypadku braku wykazania (złożenia właściwego uzasadnienia w terminie składania ofert), iż zastrzeżone dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna, iż nie została spełniona przesłanka podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania ich poufności i dane te staną się jawne od momentu otwarcia ofert.

- Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

- Obowiązkiem Wykonawcy jest wykazać w złożonej ofercie na stosownym Załączniku sporządzonym i dołączonym do oferty  wykazu  dokumentów objętych tajemnicą :

Uwaga: Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4

- Uwaga! Zamawiający zwraca uwagę Wykonawców, że zgodnie z art. 139 ust. 3 ustawy Pzp, umowy w sprawach zamówień publicznych „są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej”.

- Zaleca się aby Wykonawca ponumerował każdą zapisaną stronę Oferty oraz wpisał liczbę stron w „Formularzu oferty”.

- Zamawiający wymaga aby wszystkie strony Oferty, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów przez Wykonawcę, muszą być parafowane w  miejscu naniesienia tych poprawek/korekt przez osoby podpisujące Ofertę.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

- Dokumenty inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Dokumenty tworzące ofertę powinny być zszyte (spięte, oprawione, zbindowane itp.) w sposób uniemożliwiający ich wypięcie (zdekompletowanie).

- Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu.

- Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić następujące informacje:

Adres do korespondencji Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów, 31-148 Kraków, ul. Helclów 2 Nazwa i adres Wykonawcy (ewentualnie pieczęć) …………….. Nr postępowania ; DPS/ZP/2522/2532/ZP/RB/14N/2016 Tytuł: Oferta na przebudowę budynku głównego w Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie wraz z adaptacją budynku gospodarczego na pomieszczenie agregatu prądotwórczego Nie otwierać przed 19.10.2016. godz. 8.30

- OFERTA SKŁADANA PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW gospodarczych musi spełniać następujące warunki:

- Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

- W ODNIESIENIU DO OFERTY SKŁADANEJ WSPÓLNIE – każdy z wykonawców składa odrębne wymagane przez Zamawiającego Oświadczenia i dokumenty.

- Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w/s zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę Wykonawców.

XII. 	TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać na adres: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. L.A. HELCLÓW,

31-148 KRAKÓW, UL. HELCLÓW 2 – nie później niż do dnia

19 paździenika  2016 r. roku do godz. 8.00

Sekretariat DPS im. Helclów  jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

- Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu  19 paździenika  2016 r. roku do godz. 8.30, w budynku Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie, ul. Helclów 2 – parter,  pokój nr 10.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Wycofanie lub zmiana oferty może być dokonana przez Wykonawcę przed upływem terminu do składania ofert (zgodnie art. 84 ustawy Pzp). Termin zwrotu wycofanej lub zmienionej oferty - Zamawiający dokona niezwłocznie po rozstrzygnięciu prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, przy czym oferta wycofana nie jest otwierana, a zwrot dokonywany jest na adres umieszczony na zewnętrznym opakowaniu oferty.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji, oraz warunków płatności zawartych w Ofertach (art. 86 ust. 4 ustawy Pzp).

- Niezwłocznie  po otwarciu ofert (art. 86 ust 5 ustawy Pzp) Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

1)  kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2)  firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3)  ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 (propozycja treści oświadczenia zawarta w jest w Załączniku Nr 5 do SIWZ) . Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Adres strony internetowej Zamawiającego : www.dpshelclow.pl

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

- Oferty złożone po terminie nie będą otwierane i zostaną niezwłocznie zwrócone.

XIII. 		SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY

- Cenę oferty należy wyliczyć w oparciu o dokumenty i informacje przedstawione w SIWZ razem z załącznikami. Wykonawca w Formularzu oferty winien podać ryczałtową cenę brutto (oraz stawkę podatku VAT) za wykonanie przedmiotu Umowy.

- Przyjęta przez Zamawiającego forma wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu umowy, którego definicję określa art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego wskazuje, iż „jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac”. Oznacza to, że Wykonawca zgadzając się na ten rodzaj wynagrodzenia, potwierdza, że nie można żądać podwyższenia wynagrodzenia (za wyjątkiem określonym w art. 632 § 2 k.c.) tj. wykonuje wszystkie prace za kwotę, którą zaoferował w swojej ofercie.

- Podana w ofercie cena (ryczałtowa) musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z Umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.

- Ceny w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę opisaną w art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2014 poz. 915).

- Jeżeli złożono Ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, winien poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, a jeśli tak, wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2004 r Nr 54, poz. 535 z póź. zm.).

- Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp. jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.

XIV.		OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ

PRZY WYBIORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ICH ZNACZENIA

- Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:

- Cena (brutto) 	(C)							waga kryterium:  60%

- Przedłużenie gwarancji i rękojmi  (G)				waga kryterium:  22%

- Doświadczenie zawodowe kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (DK)	 								waga kryterium:   5%

- Doświadczenie zawodowe kierownika w specjalności sieci; instalacji i urządzeń cieplnych;

wentylacyjnych (D); wod – kan 					waga kryterium:   5%

- Skrócenie terminu realizacji dot. przygotowania pompowni (TP)        waga kryterium:  4%

- Skrócenie terminu realizacji całego przedmiotu umowy (T)                 waga kryterium:  3%

- Skrócenie terminu usunięcia wad w okresie gwarancji (SW)– 	  waga kryterium:  1%

2. Liczba punktów uzyskanych w „kryterium cena” będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem:

C min

C = -------------------------- x 60 pkt (zaokrąglone do 2 miejsca po przecinku)

C bad

gdzie:  	C min – najniższa cena całkowita spośród badanych ofert

C bad – cena całkowita oferty badanej

C1 – liczba punktów badanej oferty w kryterium najniższa cena

3. Liczba punktów uzyskanych w kryterium „Przedłużenie gwarancji i rękojmi” będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem:

G bad

G  = --------------------------  x 22 pkt

G max

gdzie: 	G bad – Łączny okres gwarancji zaoferowany w badanej ofercie

(min.   48  miesięcy,      max   84 m-ce)

G max – najdłuższy okres gwarancji spośród badanych ofert

Uwaga:

Łączny okres gwarancji musi być podany w Formularzu oferty w pełnych miesiącach (minimum 48 miesiące, maksymalnie 84 miesiące).

W przypadku,  gdy Wykonawca zaoferuje w ofercie okres gwarancji krótszy niż 48 miesięcy, to jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, ponieważ jej treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ.

Jeśli Wykonawca w Formularzu oferty nie wskaże dodatkowego okresu gwarancji i rękojmi, Zamawiający uzna, iż Wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji tj. 48 miesięcy na wykonane roboty.

Najdłuższy punktowany okres gwarancji wynosi 84 miesiące. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę większej liczby miesięcy, Zamawiający przyjmie 84  miesięce jako Gmax do obliczenia liczby punktów w kryterium „Przedłużenie  terminu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty.”.

==========================================================================

4. Liczba punktów uzyskanych w kryterium „Doświadczenie zawodowe kierownika budowy” będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem:

  - Punkty w tym kryterium będą przyznawane za doświadczenie zawodowe kierownika budowy.

- Za każdą realizację (nie więcej niż 6) spełniającą poniższe warunki przez Wykonawcę robót budowlanych - Oferta otrzyma punkty wg tabeli poniżej  (maksymalnie 5 punktów).

- Zamawiający przyzna punkty wyłącznie za te realizacje, z których każda spełniała łącznie poniższe warunki:

Obejmowała swoim zakresem budowę, który w ciągu ostatnich 5 lat kierował robotami budowlanymi przy realizacji roboty polegającej na wybudowaniu, lub/i przebudowaniu, lub/i rozbudowaniu budynku użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego lub szpitalnego o powierzchni  użytkowej co najmniej 100 m2 każda o wartości  zadania (wartość całej roboty budowlanej)  minimum 500 000 złotych każda i potwierdzili, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

| Ilość realizacji, na których wskazana osoba była Wykonawcą robót budowlanych | 1 realizacja | 2 realizacje | 3 realizacje | 4 realizacje | 5 realizacje | 6 Realizacje i więcej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przyznawane punkty – DK : | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Największa ilość punktowana za ilość realizacji  robót budowlanych  wynosi 6 realizacji. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę większej liczby realizacji , Zamawiający przyjmie 6 realizacji  do obliczenia liczby punktów w kryterium „Doświadczenie zawodowe Wykonawcy”.

- Liczba punktów uzyskanych w kryterium  „Doświadczenie zawodowe kierownika w specjalności sieci; instalacji i urządzeń cieplnych;  wentylacyjnych ; wod – kan” będzie obliczany zgodnie z poniższym wzorem:

1) Punkty w tym kryterium będą przyznawane za doświadczenie zawodowe kierownika w specjalności

sieci; instalacji i urządzeń cieplnych; wentylacyjnych ; wod – kan.

  - Za każdą realizację (nie więcej niż 6) spełniającą poniższe warunki przez Wykonawcę robót budowlanych - Oferta otrzyma punkty wg tabeli poniżej  (maksymalnie 5 punktów).

- Zamawiający przyzna punkty wyłącznie za te realizacje, z których każda spełniała łącznie poniższe warunki:

Obejmowała swoim zakresem budowę, który w ciągu ostatnich 5 lat kierował robotami budowlanymi wraz z instalacjami wewnętrznymi przy realizacji roboty polegającej na wybudowaniu, lub/i przebudowaniu, lub/i rozbudowaniu budynku użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego lub szpitalnego o powierzchni użytkowej co najmniej 100 m2 lub kierował robotami polegającymi na montażu wentylatorni wraz z urządzeniami w budynku o powierzchni co najmniej 3 0000 m2 i wartości  zadania (wartość całej roboty budowlanej ze wszystkimi branżami) minimum 500 000,00 złotych i potwierdzili, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

| Ilość realizacji, na których wskazana osoba była Wykonawcą robót budowlanych | 1 realizacja | 2 realizacje | 3 realizacje | 4 realizacje | 5 realizacje | 6 Realizacje i więcej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przyznawane punkty – D: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Największa ilość punktowana za ilość realizacji  robót budowlanych  wynosi 6 realizacji. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę większej liczby realizacji , Zamawiający przyjmie 6 realizacji  do obliczenia liczby punktów w kryterium „Doświadczenie zawodowe Wykonawcy”.

6. Liczba punktów uzyskanych w kryterium „Skrócenie terminu realizacji dot. przygotowania pompowni” będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem:

Za skrócenie terminu realizacji (nie więcej niż 7 dni ) oferta otrzyma punkty (maksymalnie

4 punktów w podanym kryterium) zgodnie z poniższym wzorem:

TP bad

TP  = --------------------------  x  4 pkt

TP max

gdzie: 	TP bad –  skrócony termin dot. wykonania pompowni  zaoferowany w badanej ofercie

(najdłuższy termin skrócenia realizacji prac wynosi 7 dni)

TP max – najdłuższy skrócony termin dot. wykonania pompowni spośród badanych ofert

Najdłuższy punktowany okres skrócenia terminu realizacji wynosi 7 dni. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę większej liczby dni, Zamawiający przyjmie 7 dni jako Tmax do obliczenia liczby punktów w kryterium „Skrócenie terminu realizacji” .

7. Liczba punktów uzyskanych w kryterium „Skrócenie terminu realizacji całego przedmiotu umowy” będzie obliczany zgodnie z poniższym wzorem:

Za skrócenie terminu realizacji (nie więcej niż 14 dni ) oferta otrzyma punkty (maksymalnie

3 punkty w podanym kryterium) zgodnie z poniższym wzorem:

T bad

T  = --------------------------  x  3 pkt

T max

gdzie: 	T bad –  skrócony termin realizacji całego przedmiotu umowy  zaoferowany w badanej ofercie

(najdłuższy termin skrócenia realizacji prac wynosi 14 dni)

T max – najdłuższy skrócony termin realizacji całego przedmiotu umowy spośród badanych ofert

Najdłuższy punktowany okres skrócenia terminu realizacji wynosi 14 dni. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę większej liczby dni, Zamawiający przyjmie 14 dni jako Tmax do obliczenia liczby punktów w kryterium „Skrócenie terminu realizacji”

8. Liczba punktów uzyskanych w kryterium „Skrócenie terminu usunięcia wad w okresie gwarancji” będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem:

Za skrócenie terminu usunięcia wad w okresie obowiązywania gwarancji  (nie więcej niż 7 dni ) oferta otrzyma punkty (maksymalnie 1 punkt w podanym kryterium) zgodnie z poniższym wzorem:

SW bad

SW  = --------------------------  x  1 pkt

SW max

gdzie: 	SW bad –  skrócony termin  zaoferowany w badanej ofercie

(najdłuższy termin usunięcia wad w okresie gwarancji  wynosi 14 dni  - jednak nie mniej niż 7 dni)

SW max – najdłuższy skrócony termin spośród badanych ofert

Najdłuższy punktowany okres skrócenia terminu  usunięcia wad w okresie gwarancji wynosi 7 dni. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę większej liczby dni, Zamawiający przyjmie 7 dni jako SWmax do obliczenia liczby punktów w kryterium „Skrócenie terminu realizacji” .

9 . Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów :

(C + G + DK+D + TP + T + SW).

10. Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i niepodlegających odrzuceniu.

Uwaga :

1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu (zgodnie z art. 24 aa ust. 1  ustawy Pzp)

Taka możliwość została przewidziana także w Ogłoszeniu o zamówieniu.

2.  Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust. 1, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać , czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postepowaniu wykonawca, który złożył najwyżej ocenianą spośród pozostałych ofert.

11.  Uwaga: Obliczanie oceny punktowej Ofert będzie dokonywane przez Zamawiającego z   dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

XV.	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu

zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Obowiązki Zamawiającego po wyborze oferty (zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp.):.

Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o :

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę  albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres , jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska , siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

- Wykonawcach którzy zostali wykluczeni,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,

- unieważnieniu postępowania

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt. 1) i pkt 4) na stronie internetowej Zamawiającego :  www.dpshelclow.pl

- W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawcy ci – przed zawarciem Umowy z Zamawiającym – są zobowiązani do przedłożenia Zamawiającemu Umowy określającej podstawy i zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia.

- Wybrany Wykonawca zobowiązany jest  przed zawarciem Umowy – do:

- Wykonawca przedłoży przed podpisaniem Umowy kopię dokumentu ubezpieczenia wraz z oryginałem tego dokumentu do wglądu lub kopię podpisaną przez ubezpieczyciela oraz dowód opłacenia składki z tytułu ubezpieczenia potwierdzające, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych  przedmiotem  Umowy na sumę gwarancyjną  ubezpieczenia  nie  mniejszą  niż

500 000,00 zł ( słownie: pięćset tysięcy złotych ), na cały okres wykonywania przedmiotu Umowy, z rozszerzeniem o odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez podwykonawców (jeżeli Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców).

- Przedłożenia kopi dokumentu ubezpieczenia budowy wraz z oryginałem tego dokumentu do wglądu lub kopię podpisaną przez ubezpieczyciela oraz dowód opłacenia składki z tytułu ubezpieczenia,

- Wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ,

- Dostarczyć Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, wykaz podwykonawców, którzy będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia (jeżeli dotyczy).

- W wyznaczonym terminie dostarczyć do siedziby Zamawiającego niezbędne dokumenty do zgłoszenia rozpoczęcia robót w Nadzorze Budowlanym:

- oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków (w oryginale),

- kserokopię  uprawnień  budowlanych  kierownika  budowy  potwierdzoną  za  zgodność

    - oryginałem,

- kserokopię aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej izby, potwierdzoną za zgodność z oryginałem,

- dane dotyczące przewidywanej liczby zatrudnionych na budowie osób.

- W przypadku złożenia oferty wspólnej dostarczyć umowę regulującą współpracę Wykonawców.

XVI.	 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

- Wybrany Wykonawca zobowiązany jest  przed zawarciem Umowy  do:

- przedstawienia Zamawiającemu dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, które służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji.

- Wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ustala się w wysokości 10%  ceny całkowitej podanej w Ofercie(zgodnie z art. 150 ust. 2 Ustawy Pzp)  , przy czym:

- 70% wartości zabezpieczenia, zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

- 30% wartości zabezpieczenia, zostanie zwrócone w terminie nie później niż w 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady wykonanych robót. (zgodnie z art. 151 ust. 3 Ustawy Pzp).

- Zabezpieczenie może być wnoszone:

- przelewem – wpłacane na rachunek nr 85102028920000550205898608  , w taki sposób, aby przed podpisaniem Umowy znajdowało się na ww. rachunku,

- w poręczeniach bankowych, poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1804) – deponowane w oryginale w kasie DPS Helclów za potwierdzeniem przyjęcia przed podpisaniem Umowy.

Uwaga: przed złożeniem zabezpieczenia pracownik Zamawiającego dokona sprawdzenia zgodności zapisów takiego zabezpieczenia z niniejszymi wymogami.

- Dopuszczalne jest złożenie zabezpieczenia w więcej niż jednej formie, a także zmiana formy wniesionego zabezpieczenia (zmiana taka może być dokonywana jedynie na inną formę wyżej wymienioną, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wysokości).

- Weksel, zastaw na papierach wartościowych, zastaw rejestrowy, potrącenia z należności za częściowo wykonane zamówienie – nie są akceptowane jako formy wniesienia zabezpieczenia.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy składane w formach gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi:

- musi być wystawione na DPS im. L. i A. Helclów, 31-148 Kraków, ul. Helclów 2

- musi zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zabezpieczenie to jest mu należne,

- w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie wykonują zamówienie – obejmować zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) z tytułu związanych z wykonaniem zamówienia działań lub zaniechań każdego z tych Wykonawców,

- jeżeli w zabezpieczeniu należytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji lub poręczenia zawarty będzie wymóg informowania gwaranta (poręczyciela) o zmianach umowy bądź uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca będzie zobowiązany – przed podpisaniem każdego aneksu do Umowy – przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (poręczyciela) o zmianach umowy bądź jego akceptację tych zmian albo wnieść nowe zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana Umowy powoduje konieczność zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć aneks do obecnego zabezpieczenia, uzupełnić zabezpieczenie lub wnieść nowe zabezpieczenie przed terminem podpisania aneksu.

W razie uchybienia temu zobowiązaniu Zamawiający uprawniony będzie do żądania wypłaty przez gwaranta (poręczyciela) kwoty zabezpieczenia, która zostanie zatrzymana przez Zamawiającego jako zabezpieczenie wniesione w pieniądzu;

- okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie może być krótszy niż okres realizacji Umowy.

- Zabezpieczenie wniesione przelewem zwraca się wraz z odsetkami (naliczanymi przez DPS im. L. i A. Helclów) wynikającymi z Umowy rachunku pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. Zabezpieczenie wniesione w formie poręczeń lub gwarancji kasa DPS Helclów wydaje Wykonawcy za potwierdzeniem zwrotu lub przesyła za potwierdzeniem odbioru.

- Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

- W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

- Wypłata, o której mowa w pkt. 10) powyżej, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

XVII.	 Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy w sprawie

zamówienia publicznego oraz wzór Umowy

- Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia gwarancji i rękojmi na okres określony w Ofercie,  nie mniej niż 48 miesiące i nie więcej niż 84 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu Umowy.

(Uwaga: Zgodnie z zapisami SIWZ – Rozdział  XIV  - wydłużenie gwarancji ponad 84 m-cy nie będzie powodować  przyznania większej ilości pkt w kryteriach oceny ofert).

- Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu Umowy.

- Istotne postanowienia umowne określa wzór Umowy, stanowiący Załącznik Nr 3 do SIWZ.

- Warunki dokonania zmian Umowy określono w załączonym do SIWZ wzorze umowy ( Załącznik Nr 3).

XVIII.		Pozostałe wymagania

- W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług – zgodnie z  art. 36b ust. 1a ustawy Pzp.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia – art. 36ba ust. 2 ustawy Pzp.

- Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy – art. 36ba ust. 1 ustawy Pzp.

XIX.		Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

- Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej w postaci odwołania oraz skargi do sądu.

- Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych - Dział VI, art. 179 ÷ art. 198 ustawy Pzp.

- W przypadku przedmiotowego postępowania Wykonawcy przysługuje prawo do:

  - odwołania wyłącznie wobec czynności:

- określenia warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego,

- opisu przedmiotu zamówienia,

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

XX.		Wykaz załączników stanowiących integralną część SIWZ

| Lp. | Nazwa dokumentu składającego się na ofertę | Nr Zał. do SIWZ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu | Zał. Nr 1 |
| 2. | Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postepowaniu – art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 oraz ust. 5 – pkt. 1; 2; 4; 8 | Zał. Nr 2 |
| 3. | Wzór Umowy | Zał. Nr 3 |
| 4. | Formularz oferty | Zał. Nr 4 |
| 5 | Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – art. 24 ust. 1 pkt. 23 | Zał. Nr 5 |
| 6. | Wykaz wykonywanych robót kierowanych przez Kierownika branży instalacyjnej w zakresie : sieci; instalacji i urządzeń cieplnych; wentylacyjnych ; wod – kan | Zał. Nr 6 |
| 7. | Wykaz wykonywanych robót kierowanych przez Kierownika budowy – branża konstrukcyjno – budowlana | Zał. Nr 7 |
| 8. | Wykaz wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych | Zał. Nr 8 |
| 9. | Wykaz wykonywanych robót kierowanych przez Kierownika instalacji instalacyjnej: sieci; instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, | Zał. Nr 9 |
| 10. | Dokumentacja wykonawcza | Zał. Nr 10 |
| 11. | STiWOR | Zał. Nr 11 |
| 12. | Opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków | Zał. Nr 12 |
| 13. | Ekspertyza techniczna | Zał. Nr 13 |
| 14. | Przedmiar robót | Zał. Nr 14 |

Z a t w i e r d z a m :

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

im. L. i  A. Helclów w Krakowie

Józefa Grodecka

# Text boxes

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- dalej zwana „SIWZ”-

(zwana dalej SIWZ lub specyfikacją)

(Pieczęć Zamawiającego)