Oznaczenie sprawy: DPS /ZP/2522/2532 /ZP/RB/16N/2016

**WYJAŚNIENIE NR 1**

*( tablica ogłoszeń w/m – parter budynku głównego, BIP,)*

 Dom Pomocy Społecznej im. L. A. Helclów w Krakowie, 31-148 Kraków, ul. Helclów 2 jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.

**Wykonanie I etapu instalacji sygnalizacji pożaru w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie**

działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

( Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164z póź. zm.)

**na pytania Wykonawców**

**Wykonawca nr 1**

1. W załączniku 03 do SIWZ – wzór umowy centrale ppoz § 1 Przedmiot umowy, Zamawiający określił:

„*W ramach pierwszego etapu wykonawca wykona instalację sygnalizacji pożaru w piwnicy oraz wykona rozbudowę centrali pożarowej zgodnie z dokumentacją projektową: projektem wykonawczym oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Serwis będzie wykonywany w okresach zgodnych z zaleceniami producenta urządzeń oraz obowiązującymi przepisami.”*

Czy poprzez przytoczone zapisy umowne należy rozumieć, że Zamawiający wymaga posiadanie przez Oferenta Autoryzacji producenta dla firmy i pracowników w zakresie zainstalowanych urządzeń jak też urządzeń oferowanych?

**Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:**

**Wykonawca nr 1**

Zamawiający wymaga żeby serwis urządzeń był realizowany przez podmiot posiadający autoryzację producenta zainstalowanych urządzeń.

**Zamawiający dokonuje zmiany we Wzorze umowy w § 1 pkt 1 – stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ o następującym brzmieniu**:

*1.* Przedmiotem Umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu I etapu instalacji sygnalizacji pożaru w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie oraz bezpłatny serwis instalacji *wykonanej w ramach przedmiotu Umowy wraz z serwisem istniejących central.*

*W ramach pierwszego etapu wykonawca wykona instalację sygnalizacji pożaru w piwnicy oraz wykona rozbudowę centrali pożarowej zgodnie z dokumentacją projektową: projektem wykonawczym oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Serwis będzie wykonywany w okresach zgodnych z zaleceniami producenta urządzeń oraz obowiązującymi przepisami, przez serwis który ma autoryzację producenta urządzeń zainstalowanych w ramach przedmiotu Umowy*.

**Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany w Formularzu ofertowym w pkt. 8 poprzez dodanie ppkt 7) – stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ o następującym brzmieniu:**

„ 7) *Serwis instalacji wykonanej w ramach przedmiotu zamówienia będzie wykonywany przez podmiot posiadający autoryzację producenta istniejących central i urządzeń wskazanych w Ofercie.*

**…………………………………………………………………………………………………………....**

*(proszę podać nazwę autoryzowanego serwisanta)*

*Treść Wyjaśnienia Nr 1 Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza na stronie BIP i stronie internetowej :* [*www.dpshelclow.pl*](http://www.dpshelclow.pl)

Kraków, dnia 03 listopada 2016 rok *zatwierdziła: Dyrektor Józefa Grodecka*