## Grupa 1
			Tabele sortymentowo – cenowe					Załącznik nr 1 do specyfikacji
				z dnia 20.12.2016

GR. 1 –szczoteczki do czyszczenia rurek tracheostomijnych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
lp	Nazwa przedmiotu zamawianego	j. m.	ilość	Cena jednostkowa ( nett0 )	Stawka VAT	Wartość netto [ zł ] kol. 4 x kol 5	Wartość VAT[zł] kol.6 x kol 7	Wartość brutto [zł] kol.7+ kol. 8	Producent, nr Katalogowy	Liczba Próbek
1	Szczoteczki do czyszczenia rurek tracheostomijnych dla dorosłych	szt	2500		23%					5 szt.
RAZEM

				......................
				podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Kryteria oceny ofert w zakresie grupy 1

	Cena	60%
	Jakość	38%
	Giętka	tak	10 pkt.
		Nie ( odporna na zaginanie)	0 pkt
	włosie nylonowe		5 pkt
	włosie naturalne		10 pkt.
	sposób pakowania	pojedyncze	10 pkt.
		więcej niż jedna w opakowaniu	0 pkt
	Termin dostawy	2%
		do 48 h.	10 pkt.
		Od 49 do 96 h	5 pkt
		Od 97 – 120 h	0 pkt

## Grupa 2
GR. 2 – Rurki sigmoidoskopowe

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
lp	Nazwa przedmiotu zamawianego		j. m.	ilość	Cena jednostkowa ( netto )	Stawka VAT	Wartość netto [ zł ] kol. 4 x kol 5	Wartość VAT[zł] kol.4 x kol 5	Wartość brutto [zł] kol.7+ kol. 8	Producent, nr Katalogowy	Liczba Próbek
1	Rurka sigmoidoskopowa. długość – 25 cm.		szt	2000		8%					5 szt.
RAZEM

					......................
					podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Kryteria oceny ofert w zakresie grupy 2

	Cena	60%
	Termin ważności (min 6 m-cy)	38%
		Od 6 do 11 m-cy	0 pkt
		≥12 m-cy	10 pkt
	Termin dostawy	2%
		do 48 h.	10 pkt.
		Od 49 do 96 h	5 pkt
		Od 97 – 120 h	0 pkt

## Grupa 3
GR. 3 – Wkłady

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
lp	Nazwa przedmiotu zamawianego		j. m.	ilość	Cena jednostkowa ( netto )	Stawka VAT	Wartość netto [ zł ] kol.4 x kol 5	Wartość VAT[zł] kol.6 x kol 7	Wartość brutto [zł] kol.7+ kol. 8	Producent, nr Katalogowy
1	1-X wkłady o pojemności – 1,5 i 2 l, kompatybilne z pojemnikami MEDELA		szt	1500		8%
RAZEM

					......................
					podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Kryteria oceny ofert w zakresie grupy 3

	Cena	100%

## Grupa 4
GR.4 – Zest. Do toalety jamy ustnej

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
lp	Nazwa przedmiotu zamawianego		j. m.	ilość	Cena jednostkowa ( nett )	Stawka VAT	Wartość netto [ zł ] kol. 4 x kol 5	Wartość VAT[zł] kol. 6 x kol 7	Wartość brutto [zł] kol.7+ kol. 8	Producent, nr Katalogowy	Liczba Próbek
1	Zestaw do toalety jamy ustnej, zawierający w 1 opakowaniu szczoteczkę do zębów z możliwością odsysania i zastawka do regulacji siły odsysania oraz gąbką na górnej powierzchni, bezalkoholowy płyn do płukania ust z 0,05 % roztworem chlorku cetylopirydyny , gąbka aplikator, preparat nawilżający do ust na bazie wodnej .1-X użytku		szt	5000		8%	0	0	0		5 szt.
RAZEM

					......................
					podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Kryteria oceny ofert w zakresie grupy 4

	Cena	60%
	Użyteczność	38%
	Łatwość montażu poszczególnych elementów		tak	10 pkt
			nie	0 pkt
	Termin dostawy	2%
		do 48 h.	10 pkt.
		Od 49 do 96 h	5 pkt
		Od 97 – 120 h	0 pkt

## Grupa 5
GR. 5 – Podkłady

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
lp	Nazwa przedmiotu zamawianego		j. m.	ilość	Cena jednostkowa ( netto )	Stawka VAT	Wartość netto [ zł ] kol. 4 x kol 5	Wartość pod. VAT[zł] kol.6 x kol. 7	Wartość brutto [zł] kol.7+ kol. 8	Producent, nr Katalogowy	Liczba Próbek
1	Podkłady higieniczne 1- X, z zakładkami bocznymi, wymiar całkowity 180 dł./ 70 cm szer. ( +/-10 cm ), warstwa chłonna na środku, z pulpą celulozową i absorbentem wiążącym ciecz,rozmiar warstwy chłonnej 60 x 80 cm, ( +/- 0,5 cm ), chłonność 1750 ml. Od strony pacjenta – włóknina min 15 g/m2, miękka, przyjazna dla skóry, zapewniająca komfort choremu , od spodu warstwa nieprzemakalna mikroteksturowana zapobiegająca przesuwaniu się po podłoża i marszczeniu pod pacjentem. Folia PE 21 g/ m2.		szt	35000		8%					5 szt.
RAZEM

					......................
					podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Kryteria oceny ofert w zakresie grupy 5

	Cena	60%
	Jakość	38%
	odporność na rozerwanie zużytego podkładu		tak	10 pkt
			nie	0 pkt
	Termin dostawy	2%
		do 48 h.	10 pkt.
		Od 49 do 96 h	5 pkt
		Od 97 – 120 h	0 pkt

## Grupa 6
GR. 6 – Prześcieradła ochronne

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
lp	Nazwa przedmiotu zamawianego		j. m.	ilość	Cena jednostkowa ( netto )	Stawka VAT	Wartość netto [ zł ] kol. 4 x kol 5	Wartość pod. VAT[zł] kol.6 x kol. 7	Wartość brutto [zł] kol.7+ kol. 8	Producent, nr Katalogowy	Liczba Próbek
1	Prześcieradło ochronne 1 – X użytku, chłonne i nieprzemakalne, masa całkowita min. 85g . Rozmiar: 80 cm X 210 cm.		szt	20000		23%					5 szt
RAZEM

					......................
					podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Kryteria oceny ofert w zakresie grupy 6

	Cena	60%
	Jakość	38%
	odporność na rozerwanie zużytego podkładu		tak	10 pkt
			nie	0 pkt
	Termin dostawy	2%
		do 48 h.	10 pkt.
		Od 49 do 96 h	5 pkt
		Od 97 – 120 h	0 pkt

## Grupa 7
Gr. 7 – Z. Oddechowy

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
Lp	Nazwa przedmiotu zamawianego		j.m	Ilość	Cena jednostkowa ( netto) [zł]	Stawka VAT	Wartość netto [zł ] ( kol. 4x kol. 5x )	Wartość podatku VAT [zł] ( kol 6 x kol.7 )	Wartość brutto [zł] ( kol. 7 + kol.8 )	Producent, nr Katalogowy

1	Kuweta CO2, 1 – X użytku, przeznaczona dla dorosłych, kompatybilna z czujnikiem stężenia CO2 w strumieniu głównym, zastosowanym przy respiratorze TYPU: EVITA		szt	200		23%
2	Czujnik przepływu umożliwiający szybki i dokładny pomiar , dzięki minimalnym wdechowym i wydechowym oporom przepływu oraz nowoczesnej technologii anemometrii cieplnej. Czujnik wielorazowego użytku, przeznaczony do dezynfekcji, współpracujący z respiratorem typu: EVITA, jaki posiada zamawiający.		szt	300		8%
3	1-x Adapter etCO2 do dróg oddechowych, pomiar w strumieniu głównym. Przeznaczony dla dzieci i dorosłych, zalecany maksymalny czas stosowania to 72 godz. Adapter kompatybilny z technologią pomiarową zastosowaną w respiratorze typu: EVITA, jaki posiada zamawiający.		szt	100		8%
4	Zastawka wydechowa 1 – X użytku, współpracująca z respiratorem typu : EVITA, jaki posiada zamawiający.		szt	200		8%
	RAZEM

					......................
					podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Kryteria oceny ofert w zakresie grupy 7

	Cena	60%
	Termin ważności (min 6 m-cy)	38%
		Od 6 do 11 m-cy	0 pkt
		≥12 m-cy	10 pkt
	Termin dostawy	2%
		do 48 h.	10 pkt.
		Od 49 do 96 h	5 pkt
		Od 97 – 120 h	0 pkt

## Grupa 8
Gr. 8 –Zastawka Wydechowa

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lp	Nazwa przedmiotu zamawianego		j.m	Ilość	Cena jednostkowa ( netto) [zł]	Stawka VAT	Wartość netto [zł ] ( kol. 4x kol. 5x )	Wartość podatku VAT [zł] ( kol 6 x kol.7 )	Wartość brutto [zł] ( kol. 7 + kol.8 )	Producent, nr Katalogowy	Liczba Próbek

1	Zastawka wydechowa 1 – X użytku, współpracująca z respiratorem typu : V 500, jaki posiada zamawiający.		szt	60		8%					1 szt
RAZEM

					......................
					podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Kryteria oceny ofert w zakresie grupy 8

	Cena	60%
	Termin ważności (min 6 m-cy)	38%
		Od 6 do 11 m-cy	0 pkt
		≥12 m-cy	10 pkt
	Termin dostawy	2%
		do 48 h.	10 pkt.
		Od 49 do 96 h	5 pkt
		Od 97 – 120 h	0 pkt

## Grupa 9
GR. 9 – Czujniki pediatryczne

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
Lp	Nazwa przedmiotu zamawianego		j.m.	Ilość	Cena jednostkowa ( netto) [zł]	Stawka VAT	Wartość netto [zł ] ( kol. 4x kol. 5x )	Wartość VAT [zł] ( kol 6 x kol.7 )	Wartość brutto [zł] ( kol. 7 + kol.8 )	Producent, nr Katalogowy

1	Czujnik 1-x, nie zawierający lateksu, samoprzylepny dla noworodków poniżej 3 kg. Lub dla dorosłych > 40 kg. W kształcie „ L”, posiadający w integralnym opakowaniu do mocowania 6 naklejek w kształcie kółek pokrytych klejem z obu stron ułatwiających aplikację i przedłużających żywotność czujnika, sensor w technologii OxiMAX kalibrowany cyfrowo i analogowo, zapewniający dokładność ( %Sp)2) w zakresie 70- 100 % - 2 cyfry, w zakresie 60% - 80% – 3 cyfry. Czujnik prawidłowo identyfikowany przez pulsoksymetr i wyświetlana jego nazwa na urządzeniu.		szt	600		8%
2	Czujnik 1-x, nie zawierający lateksu, samoprzylepny dla niemowląt, od 3-20 kg. W kształcie „ L”, ( op. 24 szt ) - sensor w technologii OxiMAX kalibrowany cyfrowo zapewniający dokładność ( %Sp)2) w zakresie 70- 100 % - 2 cyfry, w zakresie 60% - 80% – 3 cyfry .W integralnym opakowaniu wraz z czujnikiem 6 szt. przeźroczystych krążków przedłużających żywotność czujnika. Czujnik prawidłowo identyfikowany przez pulsoksymetr i wyświetlana jego nazwa na urządzeniu.		szt	200		8%
3	Czujnik 1-x, nie zawierający lateksu,bezklejowy, hypoalergiczny dla szczególnie wrażliwej skóry, dla noworodków od 1,5 – 5 kg, zapinany za pomocą dwóch pasków ( pasek z czujnikiem + stabilizator na kostki ) sensor w technologii OxiMAX kalibrowany cyfrowo. Czujnik prawidłowo identyfikowany przez pulsoksymetr i wyświetlana jego nazwa na urządzeniu.		szt	100		8%
4	Czujnik 1-x, do analizy bispektralnej, pediatryczny. Termin ważności czujnika min 16 miesięcy od daty produkcji.		szt	100		8%
5	Czujnik 1-x, do analizy bispektralnej, dla dorosłych. Termin ważności czujnika min 16 miesięcy od daty produkcji.		szt	300		8%
RAZEM					0	0	0
					......................
					podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Kryteria oceny ofert w zakresie grupy 9

	Cena	60%
	Termin ważności (min 16 m-cy)	38%
		Min 16 m-cy	0 pkt
		>16 m-cy≤20 m-cy	5 pkt
		>20 m-cy≤24 m – cy	10 pkt.
	Termin dostawy	2%
		do 48 h.	10 pkt.
		Od 49 do 96 h	5 pkt
		Od 97 – 120 h	0 pkt

## Grupa 10
GR. 10 – Czepki

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lp	Nazwa przedmiotu zamawianego		j.m.	ilość	Cena jednostkowa ( netto) [zł]	Stawka VAT	Wartość netto [zł ] ( kol. 4 x kol. 5 )	Wartość podatku VAT [zł] ( kol 6 x kol.7 )	Wartość brutto [zł] ( kol. 7 + kol 8 )	Producent, nr Katalogowy	Liczba Próbek

1	Czepek chirurgiczny z taśmą przeciwpotną dookoła głowy oraz wydłużoną częścią tylną ze ściągaczem wykonany z włókniny wiskozowej o gramaturze min.25g/m2. Brak gumki w części przedniej		szt	54 000		8%					5 szt
2	Czepek w kształcie hełmu, zapewniający pełną ochronę (osłonięta głowa i szyja), wiązany na troki wokół szyi. W części przedniej wszyta wstawka pochłaniająca pot. Czepek wykonany z włókniny wiskozowej o gramaturze min.25g/m2.		szt	10 000		8%					5 szt
3	Czepek typu furażerka, część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia, w części tylnej ściągacz, wykonany w całości z pochłaniającej pot włókniny wiskozowej o gramaturze min.25g/m2.		szt	2 000		8%					5 szt
4	Czepek chirurgiczny typu furażerka, boki wykonane z dwóch warstw chłonnej włókniny, wykonany w całości z pochłaniającej pot włókniny wiskozowej o gramaturze min.25g/m2.		szt	14 000		8%					5 szt
5	Czepek chirurgiczny typu kaptur zakrywający szyje oraz ramiona, wykonany w całości z pochłaniającej pot włókniny wiskozowej o gramaturze min. 25 g/m2		szt	2 000		8%					5 szt
6	Okrągły czepek chirurgiczny, w kształcie beretu z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 14g/m2, ściągnięty dookoła lekko gumką, kolor zielony lub niebieski , rozmiar uniwersalny.		szt	64 000		8%					5 szt
razem	Okrągły czepek chirurgiczny, z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 14g/m2, ściągnięty lekko gumką, kolor zielony, rozmiar uniwersalny.					0	0	0

					......................
					podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Kryteria oceny ofert w zakresie grupy 10

	Cena	100%

## Grupa 11
GR.11 – Maski chirurgiczne

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lp	Nazwa przedmiotu zamawianego		j.m.	Ilość	Cena jednostkowa ( netto) [zł]	Stawka VAT	Wartość netto [zł ] ( kol. 4x kol. 5x )	Wartość VAT [zł] ( kol 6 x kol.7 )	Wartość brutto [zł] ( kol. 7 + kol.8 )	Producent, nr Katalogowy	Liczba Próbek

1	Maska chirurgiczna pełnobarierowa z wykonana z trzech warstw wysokiej jakości włóknin, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, wiązana na troki, kolor niebieski, spełniająca wymagania normy EN 14683 (typ II).		szt	148000		8%					5 szt
2	Maska chirurgiczna pełnobarierowa z wykonana z trzech warstw wysokiej jakości włóknin, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, wiązana na gumki, kolor niebieski, spełniająca wymagania normy EN 14683 (typ II).		szt	5000		8%					5 szt
3	Maska chirurgiczna pełnobarierowa wykonana z 4 warstw wysokiej jakości włóknin, wyposażona w osłonę na oczy i wkładki chroniące ją przed zaparowaniem, kolor niebieski, wiązana na troki, spełniająca wymagania normy EN 14683 (typ IIR)		szt.	2 000		8%					5 szt
4	Maska tlenowa, 1-X użytku, z rezerwuarem tlenu i odpornym na przetarcia drenem - dł. 210 cm, zakończonym uniwersalnym łącznikiem dla dzieci i dorosłych. Wykonana z przeźroczystego i nietoksycznego PCV, z regulowaną blaszką na nos pacjenta.		szt	5 000		8%					5 szt
RAZEM					0	0	0

					......................
					podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
	Kryteria oceny ofert w zakresie grupy 11

		Cena	100%

## Grupa 12
GR.12 – Osłony chirurgiczne

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lp	Nazwa przedmiotu zamawianego		j.m.	Ilość	Cena jednostkowa ( netto) [zł]	Stawka VAT	Wartość netto [zł ] ( kol. 4x kol. 5x )	Wartość VAT [zł] ( kol 6 x kol.7 )	Wartość brutto [zł] ( kol. 7 + kol.8 )	Producent, nr Katalogowy	Liczba Próbek

1	Osłony chirurgiczne na buty – długie ( pod kolana ), wykonane z włókniny SMS, chroniące przed zachlapaniem, dodatkowo posiadające minimum 5 antypoślizgowych pasków o szerokości min. - 1cm.		szt	200		8%					3 pary
2	Osłony chirurgiczne na buty – krótkie, wykonane z włókniny SMS, dodatkowo posiadające minimum 5 antypoślizgowych pasków o szerokości min. - 1cm.		szt	2 500		8%					3 pary
RAZEM					0	0	0

					......................
					podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
	Kryteria oceny ofert w zakresie grupy 12

		Cena	100%

## Grupa 13
GR.13 –Okulary ochronne

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lp	Nazwa przedmiotu zamawianego		j.m.	Ilość	Cena jednostkowa ( netto) [zł]	Stawka VAT	Wartość netto [zł ] ( kol. 4x kol. 5x )	Wartość VAT [zł] ( kol 6 x kol.7 )	Wartość brutto [zł] ( kol. 7 + kol.8 )	Producent, nr Katalogowy	Ilość próbek

1	Okulary ochronne z poliwęglanu wielokrotnego użytku, wyposażone w zauszniki z regulacją ich długości oraz kąta pochylenia szybki, szkła z powloką chroniącą przed zaparowaniem, zakwalifikowane jako sprzęt ochrony indywidualnej zgodny z normą EN 166		szt	200		23%					1 szt
RAZEM					0	0	0

					......................
					podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Kryteria oceny ofert w zakresie grupy 13

	Cena	100%

## Grupa 14
GR. 14 – Bluzy i Spodnie chirurgiczne. - 1-X

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
Lp	Nazwa przedmiotu zamawianego		j.m.	Ilość	Cena jednostkowa ( netto) [zł]	Stawka VAT	Wartość netto [zł ] ( kol. 4x kol. 5x )	Wartość VAT [zł] ( kol 6 x kol.7 )	Wartość brutto [zł] ( kol. 7 + kol.8 )	Producent, nr Katalogowy

1	Jednorazowa bluza lekarska wykonana z włókniny polipropylenowej o gram. 45g/m2 ±2 gr/m2, zapinana na zatrzaski, długi rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny, dwie kieszenie u dołu kolor niebieski, rozmiar S,L, M, XL		szt	2500		8%
2	Jednorazowe spodnie chirurgiczne, z włókniny propylenowej, kolor niebieski, grama. 45 g/m2 ±2 Rozmiar:S, M, L, XL.		szt	1 500		8%
3	ubranie chirurgiczne 1X- użytku, w komplecie bluza z krótkim rękawem i spodnie proste, wiązane na troki, bluza z kieszeniami, dekolt w szpic; ubranie wykonane z włókniny polipropylenowej SMS, min. 35 gr/m2 ±2 g/m2; nić zszywająca wykonana z nylonu, kolor niebieski; nieprześwitujące, rozmiary S, M, L, XL. Pakowane jako komplet bluza + spodnie w opakowaniu		kompl	1 500		8%
4	Ocieplacz- bluza chirurgiczna wykonana z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze minimalnej 50 g/m2, antystatycznej niepylącej, oddychającej, posiadającej wysokie właściwości hydrofobowe. Zapinana na zatrzaski. Bluza posiada długi rękaw, 2 kieszenie. Rozmiar S, M, L, XL, XXL.		szt	300		8%
RAZEM

					......................
					podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Kryteria oceny ofert w zakresie grupy 14

	Cena	100%

## Grupa 15
GR.15 – STOMIA – pierścienie uszczelniające

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lp	Nazwa przedmiotu zamawianego	jm	ilość	cena jednostkowa netto [ zł]	Stawka VAT	wartość netto[zł] (kol. 4 x kol. 5)	wartość VAT (kol.7 x kol.6)	wartość brutto [zł] (kol.7 + kol. 8)	Producent, nr Katalogowy	Liczba Próbek

1	Pół – Pierścień hydrokoloidowy uszczelniający worek stomijny. Łatwy w użyciu, umożliwiający precyzyjne umieszczenie wokół stomii, produkt antyalergiczny, wykonany z cienkiego, przyjemnego dla skóry hydrokoloidu, nadający się do stosowania na podrażnioną i nierówna skórę stomii, przetoki i błony, zapobiegające przez szczelne przyleganie wyciekaniu moczu i treœci jelitowej, możliwość rozciągania w celu lepszego dopasowania, łatwość usuwania ze skóry , nie pozostawiając resztek. Pakowany pojedynczo	szt	100		8%					5 szt
2	Pierścień uszczelniająco – gojący. Rozm. 10x10 mm. Łatwy w użyciu, umożliwiający precyzyjne umieszczenie wokół stomii, produkt antyalergiczny, wykonany z cienkiego, przyjemnego dla skóry hydrokoloidu, nadający się do stosowania na podrażnioną i nierówna skórę stomii, przetoki i błony, zapobiegające przez szczelne przyleganie wyciekaniu moczu i treœci jelitowej, możliwość rozciągania w celu lepszego dopasowania, łatwość usuwania ze skóry , nie pozostawiając resztek. Pakowany pojedynczo	szt	100		8%					5 szt
3	Pierścień uszczelniająco – gojący. Rozm. 15x15 mm. Łatwy w użyciu, umożliwiający precyzyjne umieszczenie wokół stomii, produkt antyalergiczny, wykonany z cienkiego, przyjemnego dla skóry hydrokoloidu, nadający się do stosowania na podrażnioną i nierówna skórę stomii, przetoki i błony, zapobiegające przez szczelne przyleganie wyciekaniu moczu i treœci jelitowej, możliwość rozciągania w celu lepszego dopasowania, łatwość usuwania ze skóry , nie pozostawiając resztek. Pakowany pojedynczo	szt	50		8%					5 szt
RAZEM

					......................
					podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Kryteria oceny ofert w zakresie grupy 15

	Cena	60%
	Jakość	38%
	możliwość stosowania z dowolnym typem worków stomijnych	TAK	10 pkt
		NIE	0 pkt
	Termin dostawy	2%
		do 48 h.	10 pkt.
		Od 49 do 96 h	5 pkt
		Od 97 – 120 h	0 pkt

## Grupa 16
GR.16 – Stomia – płytki i worki

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
lp	Nazwa przedmiotu zamawianego		jm	ilość	cena jednostkowa netto [ zł]	Stawka VAT	wartość netto[zł] (kol. 4 x kol. 5)	wartość VAT (kol.7 x kol.6)	wartość brutto [zł] (kol.7 + kol. 8)	Producent, nr Katalogowy	Liczba Próbek

1	płytka stomijna Convex, stosowana do stomii wklęsłych lub płaskich, rozmiar 70 / 10 – 53 mm, kompatybilna z workiem o rozm. 70 mm. A' 5szt.		op	50		8%					5 szt
2	Worek stomijny dwuczęściowy, otwarty, przeźroczysty lub cielisty, z zamknięciem na rzepy z filtrem węglowym, Rozmiar – 70 mm. A' – 30szt		op	20		8%					5 szt
3	Płytka hydrokoloidowa w systemie dwuczęściowym,w rozmiarze 100 x 100 mm, o średnicy otworu 55 mm ( możliwość przycięcia 15 – 47 mm ). Płytka posiada dwukolorowy system łączenia , składający się z pierścienia w płytce i przeźroczystego w worku.		szt	50		8%					5 szt
4	Worek w systemie dwuczęściowym, beżowy, kompatybilny z płytką o średnicy 55 mm . Worek posiada wbudowaną na stale zapinkę oraz usztywniający pasek, zapinany na rzep oraz ujście o szerokości 70 mm, co zapewnia bezpieczeństwo i higienę podczas obsługi. Worek wyposażony w dwuwarstwowy filtr węglowy.		szt	200		8%					5 szt
	RAZEM

					......................
					podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Kryteria oceny ofert w zakresie grupy 16

	Cena	60%
	Jakość	38%
	możliwość formowania palcami	TAK	10 pkt
		NIE	0 pkt
	Termin dostawy	2%
		do 48 h.	10 pkt.
		Od 49 do 96 h	5 pkt
		Od 97 – 120 h	0 pkt

## Grupa 17
GR. 17 – Elektroda bierna Valejlab

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lp	Nazwa przedmiotu zamawianego		jm.	ilość	Cena jednostkowa ( netto) [zł]	Stawka VAT	Wartość netto [zł ] ( kol. 4x kol. 5x )	Wartość VAT [zł] ( kol 6 x kol.7 )	Wartość brutto [zł] ( kol.7 + kol.8 )	Producent, nr Katalogowy	Liczba Próbek

1	Elektroda bierna, 1 – X , bez lateksowa, kompatybilna z urządzeniem Valleylab.		szt	6000		8%					1 szt
2	RAZEM

					......................
					podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
	Kryteria oceny ofert w zakresie grupy 17

		Cena	100%

## Grupa 18
GR. 18 – Elektroda bierna

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lp	Nazwa przedmiotu zamawianego		jm.	ilość	Cena jednostkowa ( netto) [zł]	Stawka VAT	Wartość netto [zł ] ( kol. 4x kol. 5x )	Wartość podatku VAT [zł] ( kol 6 x kol.7 )	Wartość brutto [zł] ( kol.7 + kol.8 )	Producent, nr Katalogowy	Liczba Próbek

1	Zestaw elektrody czynnej, dwuprzyciskowej, 1-X użytku, z kablem o długości min. 3 m i kaburą oraz elektrody biernej dwudzielnej, żelowej o wymiarach 18 x11 cm z systemem zabezpieczenia pacjenta przed poparzeniem.		szt	200	25	8%	5000	400	5400		1 szt.
2	RAZEM					5000	400	5400

					......................
					podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Kryteria oceny ofert w zakresie grupy 18

	Cena	60%
	Termin ważności (min 6 m-cy)	38%
		Od 6 do 11 m-cy	0 pkt
		≥12 m-cy	10 pkt
	Termin dostawy	2%
		do 48 h.	10 pkt.
		Od 49 do 96 h	5 pkt
		Od 97 – 120 h	0 pkt

## Grupa 19
GR. 19 – Elektroda bierna dwudzielna

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lp	Nazwa przedmiotu zamawianego		jm.	ilość	Cena jednostkowa ( netto) [zł]	Stawka VAT	Wartość netto [zł ] ( kol. 4x kol. 5x )	Wartość VAT-u [zł] ( kol 6 x kol.7 )	Wartość brutto [zł] ( kol.7 + kol.8 )	Producent, nr Katalogowy	Liczba Próbek

1	Elektroda bierna, dwudzielna, jednorazowego użytku, żelowa wymiarach 18 x11, z systemem zabezpieczenia pacjenta przed poparzeniem.		szt	10000	12	8%	120000	9600	129600		1 szt.
2	RAZEM					120000	9600	129600

					......................
					podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Kryteria oceny ofert w zakresie grupy 19

	Cena	60%
	Termin ważności (min 6 m-cy)	38%
		Od 6 do 11 m-cy	0 pkt
		≥12 m-cy	10 pkt
	Termin dostawy	2%
		do 48 h.	10 pkt.
		Od 49 do 96 h	5 pkt
		Od 97 – 120 h	0 pkt

## Grupa 20
GR. 20 – Elektroda bierna z kablem

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lp	Nazwa przedmiotu zamawianego		jm.	ilość	Cena jednostkowa ( netto) [zł]	Stawka VAT	Wartość netto [zł ] ( kol. 4x kol. 5x )	Wartość podatku VAT [zł] ( kol 6 x kol.7 )	Wartość brutto [zł] ( kol.7 + kol.8 )	Producent, nr Katalogowy	Liczba Próbek

1	Elektroda bierna, dwudzielna, jednorazowego użytku, żelowa z kablem o długości min. 2,7 m, dla pacjentów o masie ciała 0,45 – 2,72 kg, z systemem zabezpieczenia pacjenta przed poparzeniem.		szt	40	76	8%	3040	243,2	3283,2		1 szt
2	RAZEM					3040	243,2	3283,2

					......................
					podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Kryteria oceny ofert w zakresie grupy 20

	Cena	60%
	Termin ważności (min 6 m-cy)	38%
		Od 6 do 11 m-cy	0 pkt
		≥12 m-cy	10 pkt
	Termin dostawy	2%
		do 48 h.	10 pkt.
		Od 49 do 96 h	5 pkt
		Od 97 – 120 h	0 pkt

## Grupa 21
GR. 21 – Elektroda bierna z kablem

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lp	Nazwa przedmiotu zamawianego		jm.	ilość	Cena jednostkowa ( netto) [zł]	Stawka VAT	Wartość netto [zł ] ( kol. 4x kol. 5x )	Wartość podatku VAT [zł] ( kol 6 x kol.7 )	Wartość brutto [zł] ( kol.7 + kol.8 )	Producent, nr Katalogowy	Liczba Próbek

1	Elektroda bierna, dwudzielna, jednorazowego użytku, żelowa z kablem o długości min. 2,7 m, dla pacjentów o masie ciała 2,72 – 13,60 kg, z systemem zabezpieczenia pacjenta przed poparzeniem.		szt	500		8%	0	0	0		1 szt.
2	RAZEM					21000	1680	22680

					......................
					podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Kryteria oceny ofert w zakresie grupy 21

	Cena	60%
	Termin ważności (min 6 m-cy)	38%
		Od 6 do 11 m-cy	0 pkt
		≥12 m-cy	10 pkt
	Termin dostawy	2%
		do 48 h.	10 pkt.
		Od 49 do 96 h	5 pkt
		Od 97 – 120 h	0 pkt

## Grupa 22
GR. 22 – Elektroda czynna

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lp	Nazwa przedmiotu zamawianego		jm.	ilość	Cena jednostkowa ( netto) [zł]	Stawka VAT	Wartość netto [zł ] ( kol. 4x kol. 5x )	Wartość VAT [zł] ( kol 6 x kol.7 )	Wartość brutto [zł] ( kol.7 + kol.8 )	Producent, nr Katalogowy	Liczba Próbek

1	Elektroda czynna dwuprzyciskowa, wielorazowego użytku z kablem o długości min. 4,5 m ze złączem trójbolcowym .		szt	300		8%					1 szt.
2	RAZEM

					......................
					podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Kryteria oceny ofert w zakresie grupy 8

	Cena	60%
	Termin ważności (min 6 m-cy)	38%
		Od 6 do 11 m-cy	0 pkt
		≥12 m-cy	10 pkt
	Termin dostawy	2%
		do 48 h.	10 pkt.
		Od 49 do 96 h	5 pkt
		Od 97 – 120 h	0 pkt

## Grupa 23
GR. 23 – Opaski gipsowe

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lp	Nazwa przedmiotu zamawianego		j.m.	Ilość	Cena jednostkowa ( netto) [zł]	Stawka VAT	Wartość netto [zł ] ( kol. 4x kol. 5x )	Wartość VAT [zł] ( kol 6 x kol.7 )	Wartość brutto [zł] ( kol. 7 + kol.8 )	Producent, nr Katalogowy	Liczba Próbek

1	Opaska gipsowa szybkowiążąca o czasie namaczania 3 sekundy i czasie wiązania 4 minuty, Rozmiar: 10 cm x3 m		szt	8000		8%					2 szt.
2	Opaska gipsowa szybkowiążąca o czasie namaczania 3 sekundy i czasie wiązania 4 minuty, Rozmiar: 14 cm x 3 m		szt	8 000		8%					2 szt.
RAZEM

					......................
					podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Kryteria oceny ofert w zakresie grupy 23

	Cena	60%
	Jakość	38%
	czas wiązania	>4 min i ≤6 min	0 pkt
		≤ 4 min	10 pkt
	Termin dostawy	2%
		do 48 h.	10 pkt.
		Od 49 do 96 h	5 pkt
		Od 97 – 120 h	0 pkt

## Grupa 24
GR.24– Fartuszki FOLIOWE

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lp	Nazwa przedmiotu zamawianego		jm.	ilość	Cena jednostkowa ( netto) [zł]	Stawka VAT	Wartość netto [zł ] ( kol. 4x kol.5x )	Wartość podatku VAT [zł] ( kol 6 x kol.7 )	Wartość brutto [zł] ( kol. 7 + kol 8 )	Producent, nr Katalogowy	Liczba Próbek

1	Fartuch foliowy z cienkiej mocnej folii o grubości minimum – 0,028 m, pakowany pojedynczo.		szt	11000		8%					1 szt
2	Fartuch foliowy z cienkiej mocnej folii o grubości minimum – 0,028 m , w rolce po 50 szt		rolka	3000		8%					1 szt
3	Uniwersalny fartuch wykonany z całkowicie nieprzemakalnego mocnego laminatu, bez rękawów, w cześci tylnej wyposazony w troki. Gramatura min 40 g/m2 Rozmiar XL. Pakowany po 100 szt.		szt	500		8%					1szt
	RAZEM

					......................
					podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
	Kryteria oceny ofert w zakresie grupy 24

		Cena	100%

## Grupa 25
Gr. 25 – Nożyczki

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lp	Nazwa przedmiotu zamawianego		jm.	ilość	Cena jednostkowa ( netto) [zł]	Stawka VAT	Wartość netto [zł ] ( kol. 4x kol.5x )	Wartość VAT [zł] ( kol 6 x kol.7 )	Wartość brutto [zł] ( kol. 7 + kol 8 )	Producent, nr Katalogowy	Liczba Próbek

1	Nożyczki ratownicze, wykonane ze stali nierdzewnej, z plastikową , wyprofilowaną rączką, wykonaną z materiału antypoślizgowego, posiadające ząbkowane ostrza o zaokrąglonych końcach i ergonomicznym kształcie, długość – min. 18 cm. Z możliwością sterylizacji.		szt	500		8%					1 szt.
	RAZEM

					......................
					podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Kryteria oceny ofert w zakresie grupy 25

	Cena	60%
	Jakość	38%
	długość	18-20 cm	10 pkt
		>20 cm	0 pkt
	Termin dostawy	2%
		do 48 h.	10 pkt.
		Od 49 do 96 h	5 pkt
		Od 97 – 120 h	0 pkt

## Grupa 26
Gr. 26 – test HELICOBACTER pylori

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
Lp	Nazwa przedmiotu zamawianego		jm.	ilość	Cena jednostkowa ( netto) [zł]	Stawka VAT	Wartość netto [zł ] ( kol. 4x kol.5x )	Wartość VAT [zł] ( kol 6 x kol.7 )	Wartość brutto [zł] ( kol. 7 + kol 8 )	Producent, nr Katalogowy

1	Test ureazowy do wykrywania HELICOBACTER PYLORI w błonie śluzowej żołądka lub dwunastnicy, poprzez badanie wycinków pobranych endoskopowo z miejsc do tego celu przeznaczonych. Pakowany w pudełkach po 50 szt.		szt	2500		8%
	RAZEM

					......................
					podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Kryteria oceny ofert w zakresie grupy 10

	Cena	100%

## Grupa 27
Gr. 27 – Rękawiczki lateksowe

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lp	Nazwa przedmiotu zamawianego		j.m	Ilość	Cena jednostkowa ( netto) [zł]	Stawka VAT	Wartość netto [zł ] ( kol. 4x kol. 5x )	Wartość podatku VAT [zł] ( kol 6 x kol.7 )	Wartość brutto [zł] ( kol. 7 + kol.8 )	Producent, nr Katalogowy	Liczba Próbek

1	Rękawice diagnostyczne, z lateksu, lekko pudrowane, niejałowe, pasujące na obie dłonie. Zawartość protein lateksu mniejsza od 60 ug/g. Poziom AQL 1,5. Grubość pojedynczej ścianki palca min.0,11 mm, długość min. 240 mm. Mankiet zakończony równomiernie rolowanym rantem, Pakowane po 100 szt. Na opakowaniu wymagana: data produkcji, data ważności, numer serii, Oznakowany fabrycznie poziom AQL, Rozmiary : XS,S,M,L,XL- w/g potrzeby zamawiającego, Spełnienie wymagań potwierdzić protokołami badań producenta nie starszymi niż z 2015 r.		op	5000		8%					20 szt

					......................
					podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Kryteria oceny ofert w zakresie grupy 27

	Cena	60%
	Jakość	38%
	Wytrzymałość na rozerwanie podczas zakładania	TAK/ NIE	5 pkt/ 0 pkt

	Średnia grubość palca – pojedyncza ścianka ( na podstawie badań producenta)	≥0,10 mm	10 pkt
		<0,10 mm	5 pkt
	Różne kolor opakowań w zależności od rozmiaru	TAK/ NIE	10 pkt/ 0 pkt
	Siła zrywania przed starzeniem ( na podstawie badan producenta)	≥ 8 N	10 pkt
		< 8 N	5 pkt
	Termin dostawy	2%
		do 48 h.	10 pkt.
		Od 49 do 96 h	5 pkt
		Od 97 – 120 h	0 pkt

## Grupa 28
Gr. 28 – Rękawiczki nitrylowe

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lp	Nazwa przedmiotu zamawianego		jm.	ilość	Cena jednostkowa ( netto) [zł]	Stawka VAT	Wartość netto [zł ] ( kol. 4x kol.5x )	Wartość podatku VAT [zł] ( kol 6 x kol.7 )	Wartość brutto [zł] ( kol. 7 + kol 8 )	Producent, nr Katalogowy	Liczba Próbek

1	Rękawice diagnostyczne, niejałowe, nitrylowe, bezpudrowe, o teksturowych końcówkach palców. Grubość pojedynczej ścianki palca min. 0,10 mm, długość min. 240 mm. AQL 1,0. Rozmiary: XS, S, M, L, XL, Pakowane po 100 szt. Na opakowaniu wymagana: data produkcji, data ważności, numer serii, Oznakowany fabrycznie poziom AQL, w/g potrzeby zamawiającego, Spełnienie wymagań potwierdzić protokołami badań producenta nie starszymi niż z 2015 r. Przebadane wg. Normy EN 374-3 oraz ASTM F- 1671. dopuszczone do kontaktu z żywnością.		op	110000		8%					20 szt.
	RAZEM

					......................
					podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Kryteria oceny ofert w zakresie grupy 28

	Cena	60%
	Jakość	38%
	Wytrzymałość na rozerwanie podczas zakładania	TAK/ NIE	5 pkt/ 0 pkt

	Średnia grubość palca – pojedyncza ścianka ( na podstawie badań producenta)	≥0,10 mm	10 pkt
		<0,10 mm	5 pkt
	Różne kolor opakowań w zależności od rozmiaru	TAK/ NIE	10 pkt/ 0 pkt
	Siłą zrywania przed starzeniem ( na podstawie badan producenta)	≥ 8 N	10 pkt
		< 8 N	5 pkt
	Termin dostawy	2%
		do 48 h.	10 pkt.
		Od 49 do 96 h	5 pkt
		Od 97 – 120 h	0 pkt

## Grupa 29
Gr. 29 – Rękawice ochronne

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lp	Nazwa przedmiotu zamawianego		jm.	ilość	Cena jednostkowa ( netto) [zł]	Stawka VAT	Wartość netto [zł ] ( kol. 4x kol.5x )	Wartość VAT [zł] ( kol 6 x kol.7 )	Wartość brutto [zł] ( kol. 7 + kol 8 )	Producent, nr Katalogowy	Liczba Próbek

1	Rękawice ochronne, nitrylowe, flokowane bawełną. Chroniące przed zagrożeniami chemicznymi. Długość 315mm +/-10mm , grubość 0,38 +/- 0,03 mm,. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiar : 7,8,9,10,11.		op	1000		23%					20 szt,
	RAZEM

					......................
					podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Kryteria oceny ofert w zakresie grupy 29

	Cena	60%
	Jakość	38%
	Wytrzymałość na rozerwanie podczas zakładania	TAK/ NIE	5 pkt/ 0 pkt

	Termin dostawy	2%
		do 48 h.	10 pkt.
		Od 49 do 96 h	5 pkt
		Od 97 – 120 h	0 pkt

## Grupa 30
Gr. 30 – Rękawice foliowe

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lp	Nazwa przedmiotu zamawianego		jm.	ilość	Cena jednostkowa ( netto) [zł]	Stawka VAT	Wartość netto [zł ] ( kol. 4x kol.5x )	Wartość VAT [zł] ( kol 6 x kol.7 )	Wartość brutto [zł] ( kol. 7 + kol 8 )	Producent, nr Katalogowy	Liczba Próbek

1	Rękawice foliowane HDPE, teksturowane. Rozmiar S M L. Pakowane po 100 szt.		op	1000		23%					30 szt
	RAZEM

					......................
					podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Kryteria oceny ofert w zakresie grupy 30

	Cena	60%
	Jakość	38%
	Wytrzymałość na rozerwanie podczas zakładania	TAK/ NIE	5 pkt/ 0 pkt

	Struktura materiału	gładkie	0 pkt
		chropowate	10 pkt
	Termin dostawy	2%
		do 48 h.	10 pkt.
		Od 49 do 96 h	5 pkt
		Od 97 – 120 h	0 pkt

## Grupa 31
Gr. 31 – Rękawice diagnostyczne

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lp	Nazwa przedmiotu zamawianego		jm.	ilość	Cena jednostkowa ( netto) [zł]	Stawka VAT	Wartość netto [zł ] ( kol. 4x kol.5x )	Wartość VAT [zł] ( kol 6 x kol.7 )	Wartość brutto [zł] ( kol. 7 + kol 8 )	Producent, nr Katalogowy	Liczba Próbek

1	Rękawice diagnostyczne, niejałowe, nitrylowe, bezpudrowe, długość min. 280 mm. AQL 1,5. Pakowane po 100 szt		op	200		8%					30 szt.
	RAZEM

					......................
					podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Kryteria oceny ofert w zakresie grupy 31

	Cena	60%
	Jakość	38%
	Wytrzymałość na rozerwanie podczas zakładania	TAK/ NIE	5 pkt/ 0 pkt

	Struktura materiału	gładkie	10 pkt
		chropowate	0 pkt
	Termin dostawy	2%
		do 48 h.	10 pkt.
		Od 49 do 96 h	5 pkt
		Od 97 – 120 h	0 pkt

## Grupa 32
Gr. 32 – Osłonki Medyczne

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lp	Nazwa przedmiotu zamawianego		jm.	ilość	Cena jednostkowa ( netto) [zł]	Stawka VAT	Wartość netto [zł ] ( kol. 4x kol.5x )	Wartość VAT [zł] ( kol 6 x kol.7 )	Wartość brutto [zł] ( kol. 7 + kol 8 )	Producent, nr Katalogowy	Liczba Próbek

1	Osłonki medyczne foliowane, suche, wykonane z naturalnego lateksu, przeźroczyste, gładkie, cylindryczne, delikatnie opudrowane, jednorazowego użytku do badań USG ( na głowice)		szt	12000		8%					10 szt.
	RAZEM

					......................
					podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Kryteria oceny ofert w zakresie grupy 32

	Cena	60%
	Jakość	38%
	data ważności	min 12 m-cy	0 pkt

		Powyżej 12, mniej niż 23 m-cy	5 pkt
		Powyżej 24 m-cy	10 pkt
	Termin dostawy	2%
		do 48 h.	10 pkt.
		Od 49 do 96 h	5 pkt
		Od 97 – 120 h	0 pkt

## Grupa 33
Gr. 33 – Ochraniacze

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lp	Nazwa przedmiotu zamawianego		jm.	ilość	Cena jednostkowa ( netto) [zł]	Stawka VAT	Wartość netto [zł ] ( kol. 4x kol.5x )	Wartość VAT [zł] ( kol 6 x kol.7 )	Wartość brutto [zł] ( kol. 7 + kol 8 )	Producent, nr Katalogowy	Liczba Próbek

1	Foliowe ochraniacze na buty z gumką Wytrzymałe i lekkie, najlepiej w jednym kolorze, odporne na przebicia i rozdarcia. Rozm. uniwersalny.		szt	5000	0,15	23%	750	172,5	922,5		1 opakowanie
	RAZEM					750,00	172,50	922,50

					......................
					podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Kryteria oceny ofert w zakresie grupy 33

	Cena	60%
	Sposób opakowania	38%
	opakowanie zbiorcze ( pudełko)	10 pkt
	inne opakowanie ( np. worek, albo związane gumką)	0 pkt
	Termin dostawy	2%
	do 48 h.	10 pkt.
	Od 49 do 96 h	5 pkt
	Od 97 – 120 h	0 pkt

## Grupa 34
Grupa 34 – odczynniki do aparatu ABL FLEX

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
Lp	Nazwa przedmiotu zamawianego		j.m	Ilość	Cena jednostkowa ( netto) [zł]	Stawka VAT	Wartość netto [zł ] ( kol. 4x kol. 5x )	Wartość VAT [zł] ( kol 6 x kol.7 )	Wartość brutto [zł] ( kol. 7 + kol.8 )	Producent, nr Katalogowy

1	Pakiet odczynnikowy do analizatorów parametrów krytycznych		szt	52		8%
2	Kaseta sensorowa na 900 ozn. + QC		szt	30		8%
3	Kalibrator hemoglobiny – do analizatora		szt	2		8%
4	Papier do drukarki		szt	20		23%
5	Zestaw przeglądowy		szt	2		23%
6	SafePIKO – aspirator		szt	72		8%
RAZEM

					......................
					podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Kryteria oceny ofert w zakresie grupy 34

	Cena	100%