## GRUPA 1
Nr sprawy 44/2016 Załącznik Nr 5 do SIWZ
		Formularz asortymentowo - cenowy
GRUPA 1

L.p.	Nazwa międzynarodowa	Postać (j.m.)	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Wartość netto (kol.5 x kol.4)	Wartość VAT ( kol.7x kol.6)	Wartość brutto (kol.8 + kol.7)	Nazwa handlowa/ nazwa producenta /kraj	Nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Jednoczęściowa soczewka zwijalna, akrylowa o właściwościach hydrofobowych i stopniu uwodnienia poniżej 0,5% z filtrem UV i jednorazowym kartridżem do implantacji	szt.	2100			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wymagane parametry					RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Soczewki wewnątrzgałkowe zwijalne akrylowe,
Soczewka jednoczęściowa
Filtr UV przepuszczający maksymalnie 10% promieniowania w zakresie długości fali 400nm.
Średnica optyczna 6,0 mm
Soczewka hydrofobowa
Średnica całkowita 13 mm lub wyższa
Współczynnik refrakcji 1,55 lub wyższy
Moc optyczna 6 – 40 dioptrii
Stopień uwodnienia poniżej 0,5 %

Bank (depozyt) soczewek:

+6 D – 1 szt		+21 D – 6 szt
+7 D – 1 szt		+21,5 D – 4 szt
+8 D – 1 szt		+22 D – 6 szt
+9 D - 1 szt		+22,5 D – 3 szt
+10 D - 1 szt		+23 D – 6 szt
+11 D – 1 szt		+23,5 D – 3 szt
+12 D – 1 szt		+24 D – 5 szt
+13 D – 1 szt		+24,5 D – 2 szt
+14 D – 1 szt		+25 D – 2 szt
+15 D – 1 szt		+25,5 D – 2 szt
+16 D – 2 szt		+26 D – 2 szt
+16,5 D – 1 szt		+26,5 D – 2 szt
+17 D – 2 szt		+27 D – 2 szt
+17,5 D – 1 szt		+27,5 D – 1 szt
+18 D – 3 szt		+28 D – 1 szt
+18,5 D – 1 szt		+28,5 D – 1 szt
+19 D – 2 szt		+29 D – 1 szt
+19,5 D – 2 szt		+29,5 D – 1 szt
+20 D – 5 szt		+30 D – 1 szt.
+20,5 D – 3 szt

					Podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

## GRUPA 2
Nr sprawy 44/2016 Załącznik Nr 5 do SIWZ
		Formularz asortymentowo - cenowy
GRUPA 2

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Postać (j.m.)	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Wartość netto (kol.5 x kol.4)	Wartość VAT ( kol.7x kol.6)	Wartość brutto (kol.8 + kol.7)	Nazwa handlowa/ nazwa producenta /kraj	Nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Jednoczęściowa soczewka zwijalna, akrylowa o właściwościach hydrofobowych i stopniu uwodnienia poniżej 0,5% z filtrami UV i światła niebieskiego z jednorazowym kartridżem do implantacji.	szt.	300			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Parametry wymagalne:				RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Soczewki wewnątrzgałkowe zwijalne akrylowe,
	Soczewka jednoczęściowa
	Filtr UV przepuszczający maksymalnie 10% promieniowania w zakresie długości fali 400nm.
	Średnica optyczna 6,0 mm
	Soczewka hydrofobowa
	Średnica całkowita 13 mm lub wyższa
	Współczynnik refrakcji 1,55 lub wyższy
	Moc optyczna 6 – 40 dioptrii
	Stopień uwodnienia poniżej 0,5 %

Bank (depozyt) soczewek:

+15 D – 1 szt
+16 D - 1 szt
+17 D - 1 szt
+18 D - 1 szt
+19 D - 1 szt
+20 D - 2 szt
+20,5 D - 1szt
+21 D - 2 szt
+21,5 D - 1 szt
+22 D - 1 szt
+22,5 D - 1 szt
+23 D - 2 szt
+23,5 D - 1 szt
+24 D - 1 szt
+25 D - 1 szt
+26 D - 1 szt
+27 D - 1 szt
					Podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

## GRUPA 3
Nr sprawy 44/2016 Załącznik Nr 5 do SIWZ
		Formularz asortymentowo - cenowy
GRUPA 3

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Postać (j.m.)	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Wartość netto (kol.5 x kol.4)	Wartość VAT ( kol.7x kol.6)	Wartość brutto (kol.8 + kol.7)	Nazwa handlowa/ nazwa producenta /kraj	Nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Trzyczęściowa soczewka akrylowa, zwijalna o właściwościach hydrofobowych i stopniu uwodnienia poniżej 0,5% z filtrem UV. Części haptyczne wykonane z PMMA	szt.	30			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
					RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Parametry wymagalne:
	Soczewki wewnątrzgałkowe zwijalne akrylowe,
	Soczewka trzyczęściowa
	Filtr UV przepuszczający maksymalnie 10% promieniowania w zakresie długości fali 400nm.
	Średnica optyczna 6,0 mm
	Soczewka hydrofobowa
	Średnica całkowita 13 mm lub wyższa
	Współczynnik refrakcji 1,55 lub wyższy
	Moc optyczna -5 – 30 dioptrii
	Stopień uwodnienia poniżej 0,5 %

Bank (depozyt) soczewek:

+19 D – 1szt.
+20 D – 1 szt.
+21 D – 1 szt.
+22 D - 1 szt.
+23 D – 1szt.
+24 D - 1 szt.
+25 D - 1 szt.
					Podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

## GRUPA 4
Nr sprawy 44/2016 Załącznik Nr 5 do SIWZ
		Formularz asortymentowo - cenowy
GRUPA 4

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Postać (j.m.)	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Wartość netto (kol.5 x kol.4)	Wartość VAT ( kol.7x kol.6)	Wartość brutto (kol.8 + kol.7)	Nazwa handlowa/ nazwa producenta /kraj	Nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sterylne, jednorazowe, zapakowane komplety operacyjne wraz z kasetą do operacji zaćmy	szt.	2500			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
					RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Parametry wymagalne:
- jednoczęściowe okulistyczne obłożenie pacjenta z folią zabezpieczającą 100x120cm z
workiem zbiorczym - 1 szt.
- obłożenie na stolik 140 x 140 cm – 1szt.
- fartuch – 1 szt.
- fartuch z ręcznikiem – 1 szt.					- strzykawka 20 ml – 1 szt.
- nóż slit do otwarcia komory o kalibracji 2,75 mm – 1szt.					- strzykawka 5 ml – 1 szt.
- nóż skośny do paracentezy 1,2 mm – 1szt.					- osłonka gazowa na oko – 1szt.
- tip 0,9 mm 30º - 1szt					- plaster - 2 szt.
- osłonka 0,9 mm– 1 szt.					- gaziki 5x5 cm – 5 szt.
- kaseta wraz z drenami do aparatu Infiniti – 1 szt.					- strzałki do osuszenia pola operacyjnego
- kaniula przedniokomorowa 25G – 2 szt.					- złączka do głowicy – 1 szt.
- kaniula do hydrodysekcji 27G – 2 szt.					- rękawiczki nr 6,5 – 2 pary
- cystotom – 1szt.					- sączki – 2 szt.
- strzykawka 3 ml – 5 szt.					- osłonka plastikowa – 1szt.

Bank (depozyt)kompletów operacyjnych -24 szt.
					Podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy