Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Krakowie 
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

Centrala Telefoniczna Szpitala
12 644-01-44

Sekretariat Szpitala
12 644- 08-65

FAX
12 644-47-56

e-mail: zeromski@bci.pl
kancelaria@zeromski-szpital.pl

NIP 678-26-80-028
REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

Nr .271 –  -9/2017					Kraków, dnia  21.04.2017 r.

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
	 „Usługi w zakresie wykonywania konserwacji i okresowych przeglądów sprzętu i aparatury medycznej”

ZP  9/2017

IW związku z wniesieniem zapytania dotyczącego wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015, poz 2164 ze zm.) udziela poniżej odpowiedzi:

Pytanie 1: dot. Pakiet 19

Czy Zamawiający wydzieli pompy infuzyjne Medima z pakietu nr 19

Odpowiedź: Zamawiający wydzieli poz 3-14, 101,102,111, 116-142, 145-155, 158 z pakietu nr 19 tj. pompy infuzyjne Medima i tworzy dla nich osobny pakiet 19a. Jednocześnie zostaje zmieniona:

a) kwota wadium:

| Grupa 19 | 500,00 zł | Grupa 19 a | 250,00 zł |
| --- | --- | --- | --- |

b) kwota opłaconej polisy lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej:

| Grupa 19 | 10 000,00 zł | Grupa 19 a | 5 300,00 zł |
| --- | --- | --- | --- |

c) kwota usługi wykonywania konserwacji i okresowych przeglądów aparatury i sprzętu medycznego:

| Grupa 19 | 10 000,00 zł | Grupa 19 a | 5 300,00 zł |
| --- | --- | --- | --- |

Pytanie nr 2: dot. Pakiet 12 i Pakiet 11. poz. 38

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 12 poz. 8,9,11 ( sprzęt Strykera) oraz z pakietu 11 poz. 38 – lampa bezcieniowa Bertchold i utworzy osobny dla tych pozycji pakiet?

Odpowiedź:  Zamawiający wydzieli z pakietu 12 poz. 8,9,11 ( sprzęt Strykera) i utworzy dla nich osobny pakiet 12a

Zamawiający wydziela z pakietu 11 poz. 38 ( sprzęt Strykera) i tworzy dla nich osobny pakiet 11a

Jednocześnie zostaje zmieniona:

a) kwota wadium:

| Grupa 11 | 330,00 zł | Grupa 11 a | 10,00 zł |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa 12 | 200,00 zł | Grupa 12 a | 30,00 zł |

b) kwota opłaconej polisy lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej

| Grupa 11 | 6 500,00 zł | Grupa 11 a | 200,00 zł |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa 12 | 4000,00 zł | Grupa 12 a | 600,00 zł |

c) kwota usługi wykonywania konserwacji i okresowych przeglądów aparatury i sprzętu medycznego

| Grupa 11 | 6 500,00 zł | Grupa 11 a | 200,00 zł |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa 12 | 4000,00 zł | Grupa 12 a | 600,00 zł |

Pytanie 3: dot. Pakiet 6

Prosimy o wydzielenie produktów Valleylab z pakietu 6 do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający wydziela poz 1-6, poz. 10, 11,13 z pakietu nr 6 tj. produkty Valleylab i tworzy dla nich osobny pakiet 6a. Jednocześnie zostaje zmieniona:

a) kwota wadium:

| Grupa 6 | 65,00 zł | Grupa 6 a | 100,00 zł |
| --- | --- | --- | --- |

b) kwota opłaconej polisy lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej:

| Grupa 6 | 1 400,00 zł | Grupa 6 a | 2 000,00 zł |
| --- | --- | --- | --- |

c) kwota usługi wykonywania konserwacji i okresowych przeglądów aparatury i sprzętu medycznego:

| Grupa 6 | 1 400,00 zł | Grupa 6 a | 2 000,00 zł |
| --- | --- | --- | --- |

Pytanie 4 : dot. Projekt Umowy

Dotyczy umowy § 3 ust. 4: Firma nasza dokumentuje wykonanie usługi poprzez wystawienie Raportów Serwisowych przez inżyniera serwisowego i nie stosuje praktyki używania protokołu serwisowego. Czy Zamawiający zgodzi się na zastąpienie protokołu serwisowego Raportem Serwisowym.

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający zgadza się na zastąpienie protokołu serwisowego Raportem serwisowym

Pytanie  nr 5: dot. Pakiet 32

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie dotyczące pakietu 32  w tabeli w pozycji 5 jest napisane Logiq Voluson E8, według naszej wiedzy aparat taki nie istnieje prosimy o doprecyzowanie o jaki typ aparatu chodzi.

Odpowiedź:: Zamawiający wykreśla z opisu wyraz „Logiq”.

Pytanie nr 6: dot. SIWZ pkt. V.3b

Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymogu przedstawienie kilku referencji należytego wykonania umowy na łączną kwotę nie mniejszą niż 12.300,00 zł.

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i dodatkowo wyjaśnia, że chodzi o wykazanie się wykonaniem min 2  usług wykonywania konserwacji i okresowych przeglądów aparatury i sprzętu medycznego o wartości nie mniejszej niż 489 700,00 zł, a w przypadku składania oferty na poszczególne pakiety wartość powinna być zgodna z tabelą, patrz: pkt. V.2.3 SIWZ. Tzn. Jeśli wykonawca składa ofertę na wszystkie grupy przedkłada referencje na kwotę: 489 700,00zł, a jeśli składa ofertę na kilka grup to przedkłada referencje na sumę kwot dla danej grupy zgodnie z tabelą.

Wyjaśnienie do ww. odpowiedzi: Zamawiający zmienił warunki udziału w postępowaniu vide pkt II/1a pisma.

Pytanie nr 7: dot. SIWZ pkt. III. 1B oraz projektu umowy

Czy Zamawiający wykreśli z czynności przeglądów – konserwacji punkt dotyczący wymiany głowic. Głowice ultrasonograficzne nie są zaliczane do materiałów eksploatacyjnych podlegających wymianie podczas przeglądu aparatu. A z uwagi na ich wartość procedura wymiany winna podlegać oddzielnemu postępowaniu przetargowemu.

Odpowiedź: Tak,  Zamawiający wykreśla z czynności przeglądów – konserwacji punkt dotyczący wymiany głowic.

Pytanie nr 8: dot. SIWZ pkt. XVIII p.6

Z uwagi na to, że przedmiotem postępowania jest wykonanie konserwacji i okresowych przeglądów sprzętu i aparatury medycznej, czy Zamawiający wykreśli obowiązek złożenia dokumentów potwierdzających przez nas „spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia.”

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający wykreśla obowiązek złożenia dokumentów potwierdzających  „spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia.”Zamawiający wykreśla również wymagania odnośnie robót budowlanych, które są w pkt. XVIII p. 7 SIWZ

Pytanie nr 9: dot. SIWZ pkt. IX.1 i X p.1

Prosimy o wyjaśnienie który z zapisów będzie stosował Zamawiający w odniesieniu do udzielenia wyjaśnień na zadane pytania.

Odpowiedź:  Zamawiający będzie stosował zapisy pkt. SIWZ. X. 1, tym samym wykreśla się zapisy pkt. IX.1 SIWZ.

Pytanie nr 10:

Prosimy o doprecyzowanie zapisu obowiązku wykonania przedmiotu zamówienia wyłącznie przez osoby posiadające kwalifikacje do konserwacji i przeglądów określonego sprzętu medycznego. Czy Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące zamówienie w obrębie pakietu 34 i 35 posiadały uprawnienia nadane przez producenta do wykonywania czynności konserwacji i przeglądów na każdy typ aparatu zawartych w pakietach 34 i 35.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza, aby osoby wykonujące zamówienie w obrębie pakietu 34 i 35 posiadały uprawnienia nadane przez producenta do wykonywania czynności konserwacji i przeglądów na każdy typ aparatu zawartych w pakietach 34 i 35.

Pytanie nr11:

Czy zgodnie z postawionym wymogiem wykonywania usługi wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie konserwacji i przeglądów medycznych Zamawiający będzie wymagał dla pakietu 34 i 35 przedstawienia imiennych certyfikatów ze szkolenia serwisowych na urządzenia objęte zamówieniem wystawionych przez producenta sprzętu lub autoryzowany serwis? Tylko specjalistyczne szkolenie odbyte u producenta sprzętu medycznego w sposób wystarczający zapewnia posiadanie wiedzy i umiejętności do wykonania czynności serwisowych.

Odpowiedź:   Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza przedstawienia imiennych certyfikatów ze szkoleń serwisowych na urządzenia objęte zamówieniem wystawionych przez producenta sprzętu lub autoryzowany serwis.

Pytanie nr 12:

Czy Zamawiający zgodnie z zapisem w SIWZ: „zapewni wykwalifikowany personel skierowany do realizacji zamówienia z min. 3 letnim doświadczeniem w zakresie wykonywania konserwacji i okresowych przeglądów aparatury i sprzętu medycznego zgodnie z wymogami ustawy o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 211), który będzie dysponował min. jednym zaświadczeniem lub innym potwierdzeniem odbytego kursu, szkolenia w zakresie wykonywania konserwacji i okresowych przeglądów aparatury i sprzętu medycznego objętego zamówieniem.” Dla pakietu 34 i 35 w celu potwierdzenia odbytego kursu wymaga przedstawienia imiennych certyfikatów ze szkolenia serwisowych na urządzenia objęte zamówieniem wystawionych przez producenta sprzętu lub autoryzowany serwis.

Odpowiedź:  Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza przedstawienie imiennych certyfikatów ze szkoleń serwisowych na urządzenia objęte zamówieniem wystawionych przez producenta sprzętu lub autoryzowany serwis.

Pytanie nr 13:

Uprzejmie prosimy i doprecyzowanie zapisu SIWZ: „Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty: 1/. oświadczenie wykonawcy, że posiada specjalistyczną aparaturę kontrolno- pomiarową niezbędną do wykonania zamówienia zgodną z wymaganiami producenta sprzętu medycznego”. Oraz dla potwierdzenia zapisów wzoru umowy paragraf 2 punkt 1 „Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, wiedzę, doświadczenie, a także dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, w tym posiada specjalistyczną aparaturę kontrolno - pomiarową niezbędną do wykonania zamówienia zgodną z wymaganiami producenta sprzętu, niezbędną do wykonywania usługi. Wykonawca oświadcza ponadto, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy o odpowiednich kwalifikacjach, tj. osobami posiadającymi kwalifikacje do konserwacji, przeglądów określonego sprzętu, kwalifikacje do dozoru nad eksploatacją urządzeń oraz oświadcza, że osoby te są przeszkolone w zakresie przeglądów sprzętu zgodnie z wymogami wskazanymi w SIWZ” Zamawiający dla pakietu 34 i 35 będzie wymagał od wszystkich oferentów przedstawienie posiadania dokumentów kalibracji urządzeń kontrolno-pomiarowych zgodnych z listą urządzeń kontrolno-pomiarowych przedstawionych w instrukcji serwisowej producenta.

Odpowiedź: Zamawiający będzie wymagał od wszystkich Wykonawców złożenia oświadczenia o posiadaniu specjalistycznej aparatury kontrolno- pomiarowej niezbędnej do wykonania zamówienia zgodną z wymaganiami producenta sprzętu medycznego. W związku z tym modyfikuje się wzór formularza ofertowego w tym zakresie. Nowy wzór formularza ofertowego zostanie zamieszczony na stronie internetowej http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=40&mmi=10567 .

Pytanie nr 14:

Czy Zamawiający zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych  w celu sprawdzenia uprawnień Wykonawcy do prowadzenia serwisu oraz  zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjenta będzie wymagał od wszystkich Wykonawców dla urządzeń z pakietu nr 34 i 35  autoryzacji producenta na wykonywanie usług serwisowych?

Odpowiedź:: Zamawiający nie wymaga  autoryzacji producenta na wykonywanie usług serwisowych.

Pytanie nr 15

Ustawa o wyrobach medycznych  w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjenta  wymaga przeprowadzenia przeglądów technicznych zgodnie z wymogami producenta . Czy zamawiający wymaga od wszystkich Wykonawców aby w ramach procedury przeglądowej zgodnej z wymogami producenta  dla urządzeń z formularza cenowego pakiet nr 34 i 35, zostały wymienione części zużywalne według  harmonogramu podanego w instrukcji obsługi ? Tylko wykonanie pełnej procedury przeglądowej zgodnie z zaleceniami producenta gwarantuje bezpieczeństwo pracy aparatu.

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 16

W pakiecie 34 pozycja 34 znajduje się pulsoksymetr CX-100 Acuro, który nie jest aparatem produkcji firmy Draeger oraz w pozycji 65 znajduje się aparat RTG Ziehem Solo, który nie jest aparatem produkcji firmy Drager. Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie tych urządzeń do osobnego pakietu?  Umożliwi to przygotowanie oferty przez autoryzowany serwis.

Odpowiedź:: Zamawiający wyjaśnia, że pulsoksymetr CX-100 Acuro, o który pyta Wykonawca, znajduje się w poz. 36. Zamawiający wydziela poz 36 z pakietu nr 34 tj. pulsoksymetr CX-100 Acuro i tworzy dla niego osobny pakiet 34a oraz pozycję 65 tj. aparat RTG Ziehem Solo  i tworzy dla niego osobny pakiet 34b.  Jednocześnie zostaje zmieniona:

a) kwota wadium:

| Grupa 34 | 4 500,00 zł | Grupa 34 a | 4,00 zł | Grupa 34 b | 530,00 zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b) kwota opłaconej polisy lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej:

| Grupa 34 | 94 000,00 zł | Grupa 34 a | 95,00 zł | Grupa 34 b | 11 000,00 zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

c) kwota usługi wykonywania konserwacji i okresowych przeglądów aparatury i sprzętu medycznego:

| Grupa 34 | 94 000,00 zł | Grupa 34 a | 95,00 zł | Grupa 34 b | 11 000,00 zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pytanie nr 17

Prosimy o potwierdzenie czy zgodnie z zapisami w SIWZ „Wykonawca zobowiązuje się do: (…) bieżącej konserwacji sprzętu zalecanej przez producenta oraz innych wynikających z przepisów bhp i przeglądów zapewniających sprawną i bezpieczną eksploatację aparatury i sprzętu medycznego, oraz zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 211),,. Zamawiający wymaga od wszystkich oferentów dla pakietu 34 i 35 posiadanie specjalistycznego oprogramowania serwisowego „Service Connect”.

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga od wszystkich oferentów posiadania specjalistycznego oprogramowania serwisowego – dot. Grupa 34 i 35. Powyższe zostaje wpisane do wzoru formularza ofertowego. Nowy wzór formularza ofertowego zostanie zamieszczony na stronie internetowej http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=40&mmi=10567

Pytanie nr 18

Zgodnie z zapisami instrukcji serwisowej aparatów typu Evita 300 z zadania 34 i 35 do przeprowadzenie procedury przeglądowej wymagane jest użycie specjalistycznego oprogramowania serwisowego. Czy Zamawiający zgodnie z wzorem umowy paragraf 1 punkt 4 „Przeglądy muszą być dokonywane zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta/ gwaranta danego sprzętu w dokumentacji technicznej( znajomość dokumentacji danego urządzenia leży po stronie Wykonawcy)” w celu potwierdzenia posiadania takiego oprogramowania serwisowego będzie wymagał przedstawienia wydruku z programu „ServiceConnect” ( program administrujący prawami dostępu do programów serwisowych) z listą użytkowników programu serwisowego, którzy są w dyspozycji składającego ofertę

Odpowiedź:  W złożonej ofercie  Zamawiający nie wymaga przedstawienia wydruku z programu.

Pytanie nr 19

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjentów  oraz zgodności zapisów z instrukcji obsługi urządzenia będzie wymagał od wszystkich Wykonawców do przeprowadzenia przeglądów i napraw użycia tylko oryginalnych części zamiennych.

Odpowiedź:  Zgodnie z pkt. III. f SIWZ.

Pytanie nr 20

Zgodnie z instrukcją obsługi respiratora Evita XL rozdział konserwacja => terminy prac konserwacyjnych (strona 202-załącznik), wymagane jest aby reduktor ciśnienia wymieniony został po 6 latach przez DrägerService. Konieczność wymiany ww. części dotyczy respiratorów Evita XL o nr. fabrycznych ARZA-0044, ASBA-0237 z pakietu 34. Czy Zamawiający zgodnie z wzorem umowy paragraf 1 punkt 4 „Przeglądy muszą być dokonywane zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta/ gwaranta danego sprzętu  w dokumentacji technicznej( znajomość dokumentacji danego urządzenia leży po stronie Wykonawcy)” dla zachowania zapisów z instrukcji obsługi wymaga powyższego.

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający wymaga i jednocześnie wydziela poz 58 i 59 z pakietu nr 34 tj.  respiratory Evita XL o nr. fabrycznych ARZA-0044, ASBA-0237  i tworzy dla nich osobny pakiet 34c. Jednocześnie zostaje zmieniona:

a) kwota wadium:

| Grupa 34 | 4 500,00 zł | Grupa 34 a | 4,00 zł | Grupa 34 b | 530,00 zł | Grupa 34 c | 300,00 zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b) kwota opłaconej polisy lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej:

| Grupa 34 | 94 000,00 zł | Grupa 34 a | 95,00 zł | Grupa 34 b | 11 000,00 zł | Grupa 34 c | 6 000,00 zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

c) kwota usługi wykonywania konserwacji i okresowych przeglądów aparatury i sprzętu medycznego:

| Grupa 34 | 94 000,00 zł | Grupa 34 a | 95,00 zł | Grupa 34 b | 11 000,00 zł | Grupa 34 c | 6 000,00 zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pytanie nr 21

Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych art. 90 ust 5 pkt. 2 podmiot wykonujący serwis m. in. powinien posiadać odpowiednie procedury i instrukcje wykonywania czynności serwisowych. Czy Zamawiający dla pakietu 34 i 35 w celu potwierdzenia wdrożenia procedur do przeprowadzenia konserwacji wyrobów medycznych będzie wymagał posiadania od Wykonawcy wdrożonego certyfikatu ISO w zakresie normy 13485 : 2012. Szczegółowy zakres normy powinien obejmować co najmniej serwis urządzeń medycznych oraz systemów dla anestezjologii, wentylacji i inhalacji pacjentów, pediatrii, monitoringu pacjentów wraz z oprogramowaniem.

Odpowiedź:  Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 22

Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych art. 90 ust 5 pkt. 1 podmiot wykonujący serwis m. in. powinien dysponować określonym przez wytwórcę zapleczem technicznym, częściami zamiennymi, częściami zużywalnymi i materiałami eksploatacyjnymi; Czy Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia wymogów producenta w zakresie zaplecza technicznego będzie wymagał posiadania od Wykonawcy wdrożonego certyfikatu ISO w zakresie normy 13485 : 2012. Szczegółowy zakres normy powinien obejmować co najmniej serwis urządzeń medycznych oraz systemów dla anestezjologii, wentylacji i inhalacji pacjentów, pediatrii, monitoringu pacjentów wraz oprogramowaniem.

Odpowiedź:  Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 23

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie czy zgodnie z wzorem umowy paragraf 1 punkt 11 „Usterki stwierdzone w trakcie przeglądu, możliwe do natychmiastowego usunięcia bez konieczności wyłączania sprzętu z użytkowania, będą usuwane w trakcie przeglądu” w wycenie należy uwzględnić diagnostykę i wszelkie naprawy zdiagnozowane podczas przeglądu niewymagające wymiany części zamiennych.

Odpowiedź:  Tak

Pytanie nr 24

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie zapisów wzoru umowy – paragraf 2 punkt 2 „Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi objęte przedmiotem umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa (w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych) oraz zgodnie z instrukcjami serwisowymi sprzętu oraz zaleceniami producenta/gwaranta, w szczególności co do zakresu przeprowadzania przeglądów, konserwacji i kontroli bezpieczeństwa oraz czynności, które powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób, mienia i bezpieczeństwo pożarowe.” Czy Zamawiający wymaga przedstawienia posiadania aktualnej instrukcji serwisowej producenta.

Odpowiedź:  Zamawiający nie wymaga przedstawienia w ofercie  posiadania aktualnej instrukcji serwisowej producenta.

Pytanie nr 25

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie zapisów wzoru umowy – paragraf 2 punkt 2 „Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi objęte przedmiotem umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa (w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych) oraz zgodnie z instrukcjami serwisowymi sprzętu oraz zaleceniami producenta/gwaranta, w szczególności co do zakresu przeprowadzania przeglądów, konserwacji i kontroli bezpieczeństwa oraz czynności, które powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób, mienia i bezpieczeństwo pożarowe.” Czy Zamawiający wymaga przedstawienia posiadania specjalistycznego oprogramowania ServiceConnect niezbędnego do wykonania czynności serwisowych zgodnie z zaleceniami producenta opisanych w instrukcji serwisowej producenta.

Odpowiedź:  Zgodnie z odpowiedzią  na pytanie 17

Pytanie nr 26

Prosimy o informacje czy wycena kosztów przeglądów powinna również obejmować monitory jakie są składową stanowisk do znieczulania Fabius Tiro/GS z pakietu 34. Zgodnie z naszą wiedzą stanowiska składają się dodatkowo z kardiomonitorów typu Infnity Delta oraz analizatorów gazów Scio Four. Zgodnie z informacją podaną przez producenta są to odrębne wyroby medyczne posiadające indywidualne instrukcje serwisowe.

Odpowiedź:  Ponieważ kardiomonitory oraz analizatory gazów są integralna częścią stanowisk do znieczuleń Fabius Tiro/GS, wycena kosztów przeglądów musi obejmować tą całość.

Pytanie nr 27

Uprzejmie prosimy o zmianę załącznika cenowego dla pakietu nr 34 zgodnie z proponowanym załącznikiem. Umożliwi to lepszą porównywalność składanych ofert.

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy kształt załącznika nr 4 dla pakietu 34.

Pytanie nr 28

Przeglądy techniczne opisane w dokumentacji technicznej producenta wymagają wymiany części eksploatacyjnych. Zamawiający wymaga aby „Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi objęte przedmiotem umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa (w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych) oraz zgodnie z instrukcjami serwisowymi sprzętu oraz zaleceniami producenta/gwaranta, w szczególności co do zakresu przeprowadzania przeglądów, konserwacji i kontroli bezpieczeństwa oraz czynności, które powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób, mienia i bezpieczeństwo pożarowe.” Czy Zamawiający dla zapewnienia porównywalności ofert różnych Wykonawców zgodzi się dla urządzeń z formularza cenowego pakiet nr 34,  na dodanie wymogu wymiany części eksploatacyjnych według nr katalogowych producenta, zgodnych z instrukcją obsługi urządzenia,  według listy poniższej. Części te mają być wyszczególnione dalej w raporcie serwisowym i na fakturze. Wymóg ten będzie obowiązywał wszystkich Wykonawców.

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy kształt załącznika nr 4 dla pakietu 34 i nie wymaga  wymiany części eksploatacyjnych według nr katalogowych producenta

Pytanie nr 29

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie informacji zawartych w załączniku cenowym nr 4. Czy Zamawiający w kolumnie 8 wymaga podania ryczałtowego jednostkowego przeglądu wyrobu medycznego?

Odpowiedź:  Tak

Pytanie nr 30

Czy Wykonawcy w załączniku nr 4 powinni uwzględnić ilość przeglądów w trakcie trwania okresu umowy – 24 miesiące. Jeżeli tak to w której kolumnie?

Odpowiedź:  Tak, zamawiający dokłada kolumnę  nr 11 – liczba przeglądów w trakcie trwania umowy, i zmienia załącznik nr 4. Nowy wzór załącznika nr 4  zostanie zamieszczony na stronie internetowej http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=40&mmi=1056

Pytanie nr 31

Prosimy o informację ile przeglądów Zamawiający przewiduje dla aparatów z pakietów nr 34 i 35?

Odpowiedź:  Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 30 i  poprawionym załącznikiem nr 4.

Pytanie nr 32

Aparaty z pakietu 35 są objęte umową gwarancyjną włącznie do czerwca 2017 roku. Prosimy o informację jaki okres umowy powinna obejmować wycena do przetargu?

Odpowiedź:  Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 30 i  poprawionym załącznikiem nr 4.

Pytanie nr 33

Czy zgodnie z art 91. ust 3 Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmieni kryteria oceny ofert i odstąpi od oceniania opisanego w SIWZ kryterium doświadczenie oraz jakość, tak aby były zgodne z wymaganiami ustawy? Zgodnie z art. 91. ust 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.

Odpowiedź:  Zamawiający zmienia kryteria oceny ofert zgodnie z pkt. II.2 niniejszego pisma.

Pytanie nr 34 dot. Pakiet 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do odrębnego pakietu defibrylatorów LIFEPAK (pozycja nr 1-6, 9-11, 13, 15-18 wg załącznika nr 4 do SIWZ- FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY)? Pozwoli to na złożenie oferty przez autoryzowany serwis urządzeń produkcji Physio-Control.

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający wydziela poz nr 1-6, 9-11, 13, 15-18 z pakietu nr 5  tj. defibrylatorów LIFEPAK i tworzy dla nich osobny pakiet 5a . Jednocześnie zostaje zmieniona:

a) kwota wadium:

| Grupa 5 | 40,00 zł | Grupa 5 a | 140,00 zł |
| --- | --- | --- | --- |

b) kwota opłaconej polisy lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej:

| Grupa 5 | 800,00 zł | Grupa 5 a | 3 000,00 zł |
| --- | --- | --- | --- |

c) kwota usługi wykonywania konserwacji i okresowych przeglądów aparatury i sprzętu medycznego:

| Grupa 5 | 800,00 zł | Grupa 5 a | 3 000,00 zł |
| --- | --- | --- | --- |

Pytanie nr 35 dot. Pakiet 5

Czy Zamawiający wymaga autoryzacji producenta? Producent defibrylatorów LIFEPAK zaleca w instrukcji obsługi korzystanie z usług jedynie wykwalifikowanego personelu. Posiadanie autoryzacji gwarantuje, że personel został przeszkolony przez producenta, a także zapewnia dostęp do aktualnej wiedzy dotyczącej serwisowanych urządzeń oraz postępowanie zgodne z jego wymaganiami. Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ Zamawiający nie wymaga autoryzacji  producenta.

Pytanie nr 36 dot. Pakiet 5

Czy Wykonawca ma uwzględnić w cenie przeglądu koszt akumulatorów do defibrylatorów LIFEPAK? Zgodnie z informacją zawartą w instrukcji użytkowania producent zaleca wymianę akumulatorów co 2 lata lub gdy wystąpią objawy zużycia. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie numerów LOT (lub daty zakupu) akumulatorów pracujących z urządzeniami LIFEAPAK. Alternatywnie proponujemy zastrzeżenie, że zakup akumulatorów będzie wynikiem osobnego zlecenia Zamawiającego.

Odpowiedź:  Wykonawca nie ma  uwzględnić w cenie przeglądu kosztu akumulatorów do defibrylatorów LIFEPAK.  Zakup akumulatorów będzie wynikiem osobnego postępowania  przeprowadzonego przez Zamawiającego.

Pytanie nr 37 dot. Pakiet 17

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu 17 urządzenia SHAVER z wiertarką do FESS producenta Bien Air (pozycja 27 w tabeli) do osobnego pakietu?

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający wydziela poz nr 27 z pakietu nr 17  tj. urządzenia SHAVER z wiertarką do FESS producenta Bien Air i tworzy dla niej osobny pakiet 17a . Jednocześnie zostaje zmieniona:

a) kwota wadium:

| Grupa 17 | 160,00 zł | Grupa 17 a | 50,00 zł |
| --- | --- | --- | --- |

b) kwota opłaconej polisy lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej:

| Grupa 17 | 3 300,00 zł | Grupa 17 a | 1 000,00 zł |
| --- | --- | --- | --- |

c) kwota usługi wykonywania konserwacji i okresowych przeglądów aparatury i sprzętu medycznego:

| Grupa 17 | 3 300,00 zł | Grupa 17 a | 1 000,00 zł |
| --- | --- | --- | --- |

Pytanie nr 38 dot. Pakiet 25

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu 25 urządzenia unit laryngologiczny producenta Atmos (pozycja 7 w tabeli) do osobnego pakietu?

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający wydziela poz nr 7 z pakietu nr 25  tj. unit laryngologiczny producenta Atmos i tworzy dla niej osobny pakiet 25a . Jednocześnie zostanie zmieniona:

a) kwota wadium:

| Grupa 25 | 120,00 zł | Grupa 25 a | 15,00 zł |
| --- | --- | --- | --- |

b) kwota opłaconej polisy lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej:

| Grupa 25 | 2 600,00 zł | Grupa 25 a | 350,00 zł |
| --- | --- | --- | --- |

c) kwota usługi wykonywania konserwacji i okresowych przeglądów aparatury i sprzętu medycznego:

| Grupa 25 | 2 600,00 zł | Grupa 25 a | 350,00 zł |
| --- | --- | --- | --- |

Pytanie nr 39 dot. Pakiet 25

Czy Zamawiający może doprecyzować z jakiego powodu w pakiecie 25 (pozycja 7 w tabeli) dla urządzenia unit laryngologiczny producenta Atmos podaje w pozycji Typ: Atmos Servant S61 Sutter? Pytanie wynika stąd, że w nazwie podano dwóch producentów różnych urządzeń co może wskazywać na połączenie w tej pozycji kilku urządzeń a nie jednego. Jeżeli Zamawiający w ramach tej pozycji przewiduje przegląd innych urządzeń niż unit prosimy o ich wyszczególnienie lub wyodrębnienie z tej pozycji.

Odpowiedź:  Prawidłowa nazwa to: Atmos Servant S61, Wycena kosztów  przeglądu unitu laryngologicznego producenta Atmos musi obejmować fotel okulistyczny Optopol

Pytanie nr 40 dot. Pakiet 27

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu 27 urządzenia Kamera Cam31 producenta Atmos (pozycja 14 w tabeli) do osobnego pakietu?

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający wydziela poz nr 14 z pakietu nr 27  tj. Kamera Cam31 producenta Atmos i tworzy dla niej osobny pakiet 27a . Jednocześnie zostaje zmieniona:

a) kwota wadium:

| Grupa 27 | 170,00 zł | Grupa 27 a | 15,00 zł |
| --- | --- | --- | --- |

b) kwota opłaconej polisy lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej:

| Grupa 27 | 3 500,00 zł | Grupa 27 a | 350,00 zł |
| --- | --- | --- | --- |

c) kwota usługi wykonywania konserwacji i okresowych przeglądów aparatury i sprzętu medycznego:

| Grupa 27 | 3 500,00 zł | Grupa 27 a | 350,00 zł |
| --- | --- | --- | --- |

Pytanie nr 41 dot. Pytanie 37, 38, 40

Czy Zamawiający w przypadku zgody na wydzielenie poszczególnych pozycji do osobnych pakietów dokona zmiany w wartościach wykazu usług jakim musi się wykazać Wykonawca, tj. czy Zamawiający urealni podane wartości adekwatnie do wydzielonego urządzenia/urządzeń?

Odpowiedź:  Zgodnie z odpowiedziami na pytania 37, 38, 40

Pytanie nr 42

Czy Zamawiający dopuści dla kryterium jakość posiadanie autoryzacji producenta zamiast certyfikatu zarządzania jakością ISO 9001:2008? Posiadanie ww. autoryzacji poświadcza, że usługa zostanie wykonana zgodnie z wytycznymi producenta przez podmiot mający pełen dostęp do danych technicznych i części zamiennych. Posiadanie certyfikatu zarządzania jakością ISO 9001:2008 nie gwarantuje dostępu do wytycznych producenta, części zamiennych i wszystkich danych technicznych.

Odpowiedź:  Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 43 dot. Pakiet 30

Zwracamy się z prośba o wydzielenie pozycji nr 1 oraz pozycji nr 5 do osobnego pakietu. Taka zmiana pozwoli na złożenie więcej niż tylko jednej oferty od jednego Wykonawcy.

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający wydziela poz nr 1 i 5 z pakietu nr 30  i tworzy dla nich osobny pakiet 30a . Jednocześnie zostaje zmieniona:

a) kwota wadium:

| Grupa 30 | 4 300,00 zł | Grupa 30 a | 1 230,00 zł |
| --- | --- | --- | --- |

b) kwota opłaconej polisy lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej:

| Grupa 30 | 89 000,00 zł | Grupa 30 a | 25 000,00 zł |
| --- | --- | --- | --- |

c) kwota usługi wykonywania konserwacji i okresowych przeglądów aparatury i sprzętu medycznego:

| Grupa 30 | 89 000,00 zł | Grupa 30 a | 25 000,00 zł |
| --- | --- | --- | --- |

Pytanie nr 44 dot.  pakiet 21, poz. 8

Prosimy o wydzielenie do odrębnej pozycji:

| 8 | Oddział Noworodków | Respirator | Servo-i | Maquet | 1-12-2012 | 72372 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający wydziela poz nr 8 z pakietu nr 21 i tworzy dla niej osobny pakiet 21a. Jednocześnie zostaje zmieniona:

a) kwota wadium:

| Grupa 21 | 70,00 zł | Grupa 21 a | 10,00 zł |
| --- | --- | --- | --- |

b) kwota opłaconej polisy lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej:

| Grupa 21 | 1 500,00 zł | Grupa 21 a | 220,00 zł |
| --- | --- | --- | --- |

c) kwota usługi wykonywania konserwacji i okresowych przeglądów aparatury i sprzętu medycznego:

| Grupa 21 | 1 500,00 zł | Grupa 21 a | 220,00 zł |
| --- | --- | --- | --- |

Pytanie nr 45 dot.  pakiet 21, poz. 8

Czy w cenę przeglądu wliczony jest zestaw przeglądowy konieczny do wykonania przeglądu?

Odpowiedź:  W cenę przeglądu należy wliczyć zestaw przeglądowy. Nowy wzór załącznika nr 4, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=40&mmi=1056 ,  uwzględnia cenę zestawu przeglądowego

Pytanie nr 46 dot.  pakiet  4, poz.: 1, 2 , 5

Prosimy o wydzielenie do odrębnej pozycji:

| 1 | Centralna Sterylizacja |  | Myjnia - dezynfektor | S4656 Getinge | Getinge | 1-09-2002 | SEV 0237276 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Centralna Sterylizacja |  | Myjnia - dezynfektor | S4656 Getinge | Getinge | 1-09-2002 | SEV 0237277 |  |  |  |
| 5 |  | Centralna Sterylizacja | Zgrzewarka rolkowa | PC 1D Semigat | Getinge | 1-12-2003 | 2805630103 |  |  |  |

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wydziela poz nr 1,2,5 z pakietu nr 4 i tworzy dla nich osobny pakiet 4a. Jednocześnie zostaje zmieniona:

a) kwota wadium:

| Grupa 4 | 580,00 zł | Grupa 4 a | 280,00 zł |
| --- | --- | --- | --- |

b) kwota opłaconej polisy lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej:

| Grupa 4 | 12 000,00 zł | Grupa 4 a | 5 500,00 zł |
| --- | --- | --- | --- |

c) kwota usługi wykonywania konserwacji i okresowych przeglądów aparatury i sprzętu medycznego:

| Grupa 4 | 12 000,00 zł | Grupa 4 a | 5 500,00 zł |
| --- | --- | --- | --- |

Pytanie nr 47 dot. pakiety 5, 9, 19, 20, 31

Czy Zamawiający udzieli informacji, czy w ramach przeglądów Wykonawca ma uwzględnić cenę wymiany akumulatorów czy będzie to rozliczane dodatkową ofertą? Według zaleceń producenta wymiana akumulatorów nie następuje co roku, zależne jest to od wielu czynników m. in. warunków eksploatacji, dlatego po odpowiedniej diagnozie serwisant może stwierdzić taką konieczność. Jeżeli mamy wymieniać akumulatory, prosimy o informację w których urządzeniach w przeciągu 3 lat nastąpiła taka wymiana?

Odpowiedź: Wykonawca nie powinien w wycenie uwzględnić ceny wymiany akumulatorów. W razie konieczności wymiana akumulatorów będzie rozliczana dodatkową ofertą.

Pytanie nr 48 dot. pakiet 19

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu poz. 163-165, oraz 157 pozostawiając w pakiecie same pompy infuzyjne umożliwiając złożenie oferty przez firmę która specyfikuje się przeglądach tego typu rodzaju urządzeń oraz posiada wieloletnie doświadczenie?

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający wydziela poz 163-165 z pakietu nr 19 . i tworzy dla nich osobny pakiet 19b oraz pozycję 157 i tworzy dla niej osobny pakiet 19c.  Jednocześnie zostaje zmieniona:

a) kwota wadium:

| Grupa 19 | 500,00 zł | Grupa 19a | 250,00 zł | Grupa 19 b | 15,00 zł | Grupa 19c | 4,00 zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b) kwota opłaconej polisy lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej:

| Grupa 19 | 10 000,00 zł | Grupa 19 a | 5 300,00 zł | Grupa 19 b | 350,00 zł | Grupa 19c | 90,00 zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

c) kwota usługi wykonywania konserwacji i okresowych przeglądów aparatury i sprzętu medycznego:

| Grupa 19 | 10 000,00 zł | Grupa 19 a | 5 300,00 zł | Grupa 19 b | 350,00 zł | Grupa 19c | 90,00 zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pytanie nr 49 dot. pakiet 31

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu poz. 1-30, pozostawiając w pakiecie same aparaty EKG umożliwiając złożenie oferty przez firmę która specyfikuje się przeglądach tego typu rodzaju urządzeń oraz posiada wieloletnie doświadczenie?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wydziela poz 1-30 z pakietu nr 31 i tworzy dla nich osobny pakiet 31a. Jednocześnie zostaje zmieniona:

a) kwota wadium:

| Grupa 31 | 150,00 zł | Grupa 31a | 50,00 zł |
| --- | --- | --- | --- |

b) kwota opłaconej polisy lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej:

| Grupa 31 | 3 300,00 zł | Grupa 31 a | 1 000,00 zł |
| --- | --- | --- | --- |

c) kwota usługi wykonywania konserwacji i okresowych przeglądów aparatury i sprzętu medycznego:

| Grupa 31 | 3 300,00 zł | Grupa 31 a | 1 000,00 zł |
| --- | --- | --- | --- |

Pytanie nr 50 dot.

Czy w przetargu są również zawarte testy specjalistyczne aparatury RTG.

Odpowiedź:  NIE

Pytanie nr 51 dot. Pakiet 8 poz. 1,2,10

Czy Zamawiający wydzieli wymienione pozycje  jako oddzielny pakiet?

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający wydziela poz 1, 2, 10 z pakietu nr 8 i tworzy dla nich osobny pakiet 8a. Jednocześnie zostaje zmieniona:

a) kwota wadium:

| Grupa 8 | 70,00 zł | Grupa 8a | 20,00 zł |
| --- | --- | --- | --- |

b) kwota opłaconej polisy lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej:

| Grupa 8 | 1 400,00 zł | Grupa 8 a | 450,00 zł |
| --- | --- | --- | --- |

c) kwota usługi wykonywania konserwacji i okresowych przeglądów aparatury i sprzętu medycznego:

| Grupa 8 | 1 400,00 zł | Grupa 8 a | 450,00 zł |
| --- | --- | --- | --- |

Pytanie nr 52 dot. Pakiet 31 poz. 36

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydzielenie do osobnych pakietów następującej aparatury: Bieżnia do testów wysiłkowych

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wydziela poz 36 z pakietu nr 31 i tworzy dla niej osobny pakiet 31b. Jednocześnie zostaje zmieniona:

a) kwota wadium:

| Grupa31 | 150,00 zł | Grupa 31a | 50,00 zł | Grupa 31b | 25,00 zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b) kwota opłaconej polisy lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej:

| Grupa 31 | 3 300,00 zł | Grupa 31 a | 1 000,00 zł | Grupa 31b | 500,00 zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

c) kwota usługi wykonywania konserwacji i okresowych przeglądów aparatury i sprzętu medycznego:

| Grupa 31 | 3 300,00 zł | Grupa 31a | 1 000,00 zł | Grupa 31b | 500,00 zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pytanie nr 53 dot. Pakiet 25 poz. 7

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydzielenie do osobnych pakietów następującej aparatury: Unit laryngologiczny

Odpowiedź:  Zgodnie z odpowiedzią  na pytanie nr 38

Pytanie nr 54 dot. Pakiet 25 poz. 8

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydzielenie do osobnych pakietów następującej aparatury: Unit zestaw do płukania

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający wydziela poz 8 z pakietu nr 25 i tworzy dla niej osobny pakiet 25b. Jednocześnie zostaje zmieniona:

a) kwota wadium:

| Grupa25 | 120,00 zł | Grupa 25a | 15,00 zł | Grupa 25b | 20,00 zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b) kwota opłaconej polisy lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej:

| Grupa 25 | 2 600,00 zł | Grupa 25a | 350,00 zł | Grupa 25b | 400,00 zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

c) kwota usługi wykonywania konserwacji i okresowych przeglądów aparatury i sprzętu medycznego:

| Grupa 25 | 2 600,00 zł | Grupa 25a | 350,00 zł | Grupa 25b | 400,00 zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pytanie nr 55 dot. Pakiet 29 poz. 1

Uprzejmie proszę o doprecyzowanie jakie elementy składają się na: „ System centralnego monitorowania” i co ten system monitoruje.

Odpowiedź:  Pozycja nr 1 zostaje usunięta z pakietu 29.

Pytanie nr 56 dot. Pakiet 7 poz. 15

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydzielenie do osobnego pakietu następującej aparatury:

1. Vaporyzator dwuelektrodowy Biopsyjny - Pakiet 7, pozycja 15

2. Vaporyzator dwuelektrodowy - Pakiet 7, pozycja 16
3. Nawilżacz - Pakiet 7, pozycja 17

Odpowiedź: Zamawiający wydziela poz 15, 16,17  z pakietu nr 7 i tworzy dla nich osobny pakiet 7a. Jednocześnie zostaje zmieniona:

a) kwota wadium:

| Grupa 7 | 80,00 zł | Grupa 7a | 15,00 zł |
| --- | --- | --- | --- |

b) kwota opłaconej polisy lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej:

| Grupa 7 | 1 500,00 zł | Grupa 7a | 300,00 zł |
| --- | --- | --- | --- |

c) kwota usługi wykonywania konserwacji i okresowych przeglądów aparatury i sprzętu medycznego:

| Grupa 7 | 1 500,00 zł | Grupa 7a | 300,00 zł |
| --- | --- | --- | --- |

Pytanie nr 57 dot. Pakiet 17 poz. 20

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie do oddzielnego pakietu poz. nr 20 – Urządzenia do suchego rozmrażania osocza Sahara III. Dzięki temu Zamawiający umożliwi złożenie oferty większej ilości Wykonawców oraz obsługę serwisową przez autoryzowany serwis.

Odpowiedź: Zamawiający wydziela poz 20  z pakietu nr 17 i tworzy dla nich osobny pakiet 17a. Jednocześnie zostaje zmieniona:

a) kwota wadium:

| Grupa 17 | 160,00 zł | Grupa 17a | 50,00 zł | Grupa 17b | 15,00 zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b) kwota opłaconej polisy lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej:

| Grupa 17 | 3 300,00 zł | Grupa 17a | 1 000,00 zł | Grupa 17b | 350,00 zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

c) kwota usługi wykonywania konserwacji i okresowych przeglądów aparatury i sprzętu medycznego:

| Grupa 17 | 3 300,00 zł | Grupa 17a | 1 000,00 zł | Grupa 17b | 350,00 zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

II. W oparciu o art. 38 ust. 4 Zamawiający zmienia SIWZ w zakresie jak poniżej:

- Zmienia warunki udziału w postępowaniu:

Pkt. V. 2) 2. SIWZ, który otrzymuje brzmienie

- Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 1) ppkt. 2 b), jeżeli przedłoży opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 440 855,00 zł, a w przypadku składania oferty na poszczególne pakiety wartość  wynosi:

| Pakiet 1 | 9 500,00 zł | Pakiet 11 | 6 500,00 zł | Pakiet 19 c | 90,00 zł | Pakiet 30 | 89 000,00 zł |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 2 | 1 000,00 zł | Pakiet 11a | 200,00 zł | Pakiet 20 | 4 500,00 zł | Pakiet 30 a | 25 000,00 zł |  |
| Pakiet 3 | 19 000,00 zł | Pakiet 12 | 4 000,00 zł | Pakiet 21 | 1 500,00 zł | Pakiet 31 | 3 300,00 zł |  |
| Pakiet 4 | 12 000,00 zł | Pakiet 12a | 600,00 zł | Pakiet 21a | 220,00 zł | Pakiet 31a | 1 000,00 zł |  |
| Pakiet 4a | 5 500,00 zł | Pakiet 13 | 5 000,00 zł | Pakiet 22 | 7 000,00 zł | Pakiet 31b | 500,00 zł |  |
| Pakiet 5 | 800,00 zł | Pakiet 14 | 3 900,00 zł | Pakiet 23 | 1 600,00 zł | Pakiet 32 | 10 000,00 zł |  |
| Pakiet 5a | 3 000,00 zł | Pakiet 15 | 4 900,00 zł | Pakiet 24 | 2 400,00 zł | Pakiet 33 | 1 900,00 zł |  |
| Pakiet 6 | 1 400,00 zł | Pakiet 16 | 1 400,00 zł | Pakiet 25 | 2 600,00 zł | Pakiet 34 | 94 000,00 zł |  |
| Pakiet 6a | 2 000,00 zł | Pakiet 17 | 3 300,00 zł | Pakiet 25a | 350,00 zł | Pakiet 34 a | 95,00 zł |  |
| Pakiet 7 | 1 500,00 zł | Pakiet 17 a | 1 000,00 zł | Pakiet 25b | 400,00 zł | Pakiet 34 b | 11 000,00 zł |  |
| Pakiet 7a | 300,00 zł | Pakiet 17 b | 350,00 zł | Pakiet 26 | 3 000,00 zł | Pakiet 34 c | 6 000,00 zł |  |
| Pakiet 8 | 1 400,00 zł | Pakiet 18 | 1 300,00 zł | Pakiet 27 | 3 500,00 zł | Pakiet 35 |  | 53 000,00 zł |
| Pakiet 8a | 450,00 zł | Pakiet 19 | 10 000,00 zł | Pakiet 27a | 350,00 zł |  |  |  |
| Pakiet 9 | 3 500,00 zł | Pakiet 19a | 5 300,00 zł | Pakiet 28 | 4 700,00 zł |  |  |  |
| Pakiet 10 | 2 300,00 zł | Pakiet 19b | 350,00 zł | Pakiet 29 | 2 100,00 zł |  |  |  |

Pkt V.2) 3. b) SIWZ i otrzymuje brzmienie:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w  pkt. 1) ppkt. 2 c), jeżeli: wykaże się wykonaniem co najmniej 2 usług wykonywania konserwacji i okresowych przeglądów aparatury i sprzętu  medycznego o wartości nie mniejszej niż 440 855,00 zł każda, a w przypadku składania oferty na poszczególne pakiety wartość  wynosi:

| Pakiet 1 | 9 500,00 zł | Pakiet 11 | 6 500,00 zł | Pakiet 19 c | 90,00 zł | Pakiet 30 | 89 000,00 zł |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 2 | 1 000,00 zł | Pakiet 11a | 200,00 zł | Pakiet 20 | 4 500,00 zł | Pakiet 30 a | 25 000,00 zł |  |
| Pakiet 3 | 19 000,00 zł | Pakiet 12 | 4 000,00 zł | Pakiet 21 | 1 500,00 zł | Pakiet 31 | 3 300,00 zł |  |
| Pakiet 4 | 12 000,00 zł | Pakiet 12a | 600,00 zł | Pakiet 21a | 220,00 zł | Pakiet 31a | 1 000,00 zł |  |
| Pakiet 4a | 5 500,00 zł | Pakiet 13 | 5 000,00 zł | Pakiet 22 | 7 000,00 zł | Pakiet 31b | 500,00 zł |  |
| Pakiet 5 | 800,00 zł | Pakiet 14 | 3 900,00 zł | Pakiet 23 | 1 600,00 zł | Pakiet 32 | 10 000,00 zł |  |
| Pakiet 5a | 3 000,00 zł | Pakiet 15 | 4 900,00 zł | Pakiet 24 | 2 400,00 zł | Pakiet 33 | 1 900,00 zł |  |
| Pakiet 6 | 1 400,00 zł | Pakiet 16 | 1 400,00 zł | Pakiet 25 | 2 600,00 zł | Pakiet 34 | 94 000,00 zł |  |
| Pakiet 6a | 2 000,00 zł | Pakiet 17 | 3 300,00 zł | Pakiet 25a | 350,00 zł | Pakiet 34 a | 95,00 zł |  |
| Pakiet 7 | 1 500,00 zł | Pakiet 17 a | 1 000,00 zł | Pakiet 25b | 400,00 zł | Pakiet 34 b | 11 000,00 zł |  |
| Pakiet 7a | 300,00 zł | Pakiet 17 b | 350,00 zł | Pakiet 26 | 3 000,00 zł | Pakiet 34 c | 6 000,00 zł |  |
| Pakiet 8 | 1 400,00 zł | Pakiet 18 | 1 300,00 zł | Pakiet 27 | 3 500,00 zł | Pakiet 35 |  | 53 000,00 zł |
| Pakiet 8a | 450,00 zł | Pakiet 19 | 10 000,00 zł | Pakiet 27a | 350,00 zł |  |  |  |
| Pakiet 9 | 3 500,00 zł | Pakiet 19a | 5 300,00 zł | Pakiet 28 | 4 700,00 zł |  |  |  |
| Pakiet 10 | 2 300,00 zł | Pakiet 19b | 350,00 zł | Pakiet 29 | 2 100,00 zł |  |  |  |

- Zmienia kryteria oceny ofert – pkt. XVI SIWZ.

Oferta będzie oceniania w oparciu o poniższe kryteria:

Cena – 60%

Doświadczenie pracowników – 30 %

Jakość – 10%

Kryterium ceny i jakości oceniane będzie zgodnie z pierwotnymi zapisami SIWZ. Doświadczenie pracowników oceniane będzie na postawie oświadczenia wykonawcy, złożonego w formularzu ofertowym – pkt. 4

Oferent musi wskazać liczbę przeglądów, jakie pracownik wykonał na tożsamej  z opisanej przez Zamawiającego grupie sprzętu. Liczba ta  musi być potwierdzona raportami serwisowymi, raportami z badań, protokołami z badań itp. Zamawiający, na każdym etapie może żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających wykonanie zadeklarowanej liczby przeglądów.

Kryterium ocenione zostanie w następujący sposób:

<50 przeglądów – 0 pkt

50 – 100 przeglądów – 1 pkt

>100 przeglądów – 2 pkt

3.	dopisuje do pkt. III SIWZ. Pkt. h)

Wykonawca dokona w trakcie trwania umowy liczbę przeglądów zgodną z załącznikiem nr 4 do SIWZ, kol. 11. z uwzględnieniem uwag, zamieszczonych pod tabelką. Liczba przeglądów może ulec zmniejszeniu, w przypadku kiedy po przeprowadzeniu pierwszego przeglądu zostanie stwierdzone, że sprzęt nie nadaje się do użytku lub okaże się przed przeprowadzeniem pierwszego przeglądu, że sprzęt nie nadaje się do użytku, i zostało przeprowadzone postępowanie kasacyjne.

4.	Zmienia pkt. VIII. SIWZ.

Oferta zawierająca całość przedmiotu zamówienia powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 21 648,00 złotych.  (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt  złotych). W przypadku składania oferty częściowej na poszczególne pakiety wadium należy wnieść w następującej wysokości:

| Pakiet 1 | 450,00 zł | Pakiet 11 | 330,00 zł | Pakiet 19 c | 4,00 zł | Pakiet 30 | 4 300,00 zł |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 2 | 60,00 zł | Pakiet 11a | 10,00 zł | Pakiet 20 | 220,00 zł | Pakiet 30 a | 1 230,00 zł |  |
| Pakiet 3 | 950,00 zł | Pakiet 12 | 200,00 zł | Pakiet 21 | 70,00 zł | Pakiet 31 | 150,00 zł |  |
| Pakiet 4 | 580,00 zł | Pakiet 12a | 30,00 zł | Pakiet 21a | 10,00 zł | Pakiet 31a | 50,00 zł |  |
| Pakiet 4a | 280,00 zł | Pakiet 13 | 250,00 zł | Pakiet 22 | 350,00 zł | Pakiet 31b | 25,00 zł |  |
| Pakiet 5 | 40,00 zł | Pakiet 14 | 190,00 zł | Pakiet 23 | 75,00 zł | Pakiet 32 | 530,00 zł |  |
| Pakiet 5a | 140,00 zł | Pakiet 15 | 240,00 zł | Pakiet 24 | 110,00 zł | Pakiet 33 | 90,00 zł |  |
| Pakiet 6 | 65,00 zł | Pakiet 16 | 70,00 zł | Pakiet 25 | 120,00 zł | Pakiet 34 | 4 500,00 zł |  |
| Pakiet 6a | 100,00 zł | Pakiet 17 | 160,00 zł | Pakiet 25a | 15,00 zł | Pakiet 34 a | 4,00 zł |  |
| Pakiet 7 | 80,00 zł | Pakiet 17 a | 50,00 zł | Pakiet 25b | 20,00 zł | Pakiet 34 b | 530,00 zł |  |
| Pakiet 7a | 15,00 zł | Pakiet 17 b | 15,00 zł | Pakiet 26 | 440,00 zł | Pakiet 34 c | 300,00 zł |  |
| Pakiet 8 | 70,00 zł | Pakiet 18 | 60,00 zł | Pakiet 27 | 170,00 zł | Pakiet 35 |  | 2 500,00 zł |
| Pakiet 8a | 20,00 zł | Pakiet 19 | 500,00 zł | Pakiet 27a | 15,00 zł |  |  |  |
| Pakiet 9 | 170,00 zł | Pakiet 19a | 250,00 zł | Pakiet 28 | 230,00 zł |  |  |  |
| Pakiet 10 | 100,00 zł | Pakiet 19b | 15,00 zł | Pakiet 29 | 100,00 zł |  |  |  |

Pozostałe zapisy SIWZ pkt. VIII. Pozostają bez zmian.

III. W oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert i otwarcia ofert do dnia 26.04.2017 roku. '

Godziny : składanie ofert: 12:000

Otwarcie ofert: 12:30.

Zatwierdził Dyrektor – dr n. med. Jerzy Friediger