Nasz znak : ZP.271- 201.17/2017                              Kraków, dnia  24.07.2017 r.

Do uczestników postępowania  o udzielenie
zamówienia publicznego na
Przebudowa i termomodernizacja Szpitala w ramach projektu „Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez  termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Nr sprawy ZP 17/2017

wg rozdzielnika

PISMO ZAMAWIAJĄCEGO

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w Krakowie odpowiada na zapytania złożone przez uczestników postępowania oraz zmienia treść SIWZ.

- Pytanie
Prosimy o przekazanie kopii dokumentacji archiwalnej istniejących budynków, celem stwierdzenia istniejącego stanu (bez w/w dokumentacji nie ma możliwości opracowania oferty dla zakresu robót wewnętrznych z grupy 1), 
Odpowiedź:
Kopię dokumentacji archiwalnej zawiera załącznik nr 1 - Archiwalne projekty budynków.

- Pytanie
Prosimy o określenie przez Zamawiającego powierzchni użytkowej / netto / całkowitej na którym mają być prowadzone roboty budowlane z podziałem na poszczególne budynki,

Odpowiedź:
      Budynek D1- 1422 m² (piwnica, parter, piętro)

Budynek E- 1046  m² (piwnica, parter, piętro)

Budynek G- 1905  m² ( parter, piętro)

Budynek F1- 1231 m² ( częściowo piwnice, parter, piętro

- Pytanie
Prosimy o przekazanie wszelkich koncepcji (piwnice, parter, piętra, poddasze) które będą posiadały jakiekolwiek wymiary. Przekazana dokumentacji nie posiada żadnego wymiaru, i nie jest możliwe odniesienie się do jakiejkolwiek ilości przedmiarowej nawet szacunkowej,
Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada.

- Pytanie
Prosimy o wyjaśnienie, czy przekazane rysunki koncepcyjne są rysunkami po zmianach aranżacyjnych zaakceptowanych przez Zamawiającego ?
Odpowiedź:
Przekazane rysunki nie są zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Pytanie
Prosimy o kreślenie które okna / drzwi mają być do wymiany w poszczególnych budynkach – brak wytycznych w PFU (jedynie podane są powierzchnie). Czy w przypadku zwiększenia ilości podanych w PFU Zamawiający uwzględni dodatkowe płatności na rzecz Wykonawcy?,
Odpowiedź:
Nie,  Zamawiający nie uwzględnia dodatkowych płatności, wykaz okien w załączniku nr 2 - okna do wymiany.

- Pytanie
Prosimy o określenie, jaki zakres rozbiórek wchodzi w zakres (czy tylko usunięcie wykończenia posadzek, stropów, ścian) czy także demontaże stolarki wewnętrznej, ścianek itp. – brak wytycznych w PFU co do zakresu robót.
Odpowiedź:
Przetarg ogłoszony jako zaprojektuj i zbuduj w związku z powyższym pełny zakres prac budowlanych według projektów wykonanych przez zleceniobiorcę, a zaakceptowanych przez zleceniodawcę.

- Pytanie
Prosimy o określenie zakresu robót murowych / ścian GK do wykonania – czy mają być nowe dodatkowe podziały pomieszczeń – z przekazanego PFU i koncepcji nie jest możliwe określenie jakiegokolwiek zakresu robót,
Odpowiedź:
Przetarg ogłoszony jako zaprojektuj i zbuduj w związku z powyższym nie jest możliwe określenie jakiegokolwiek zakresu robót.

- Pytanie
 Prosimy o określenie „Tam gdzie wymaga tego modernizacja, uzupełnić lub wykonać nowe tynki” - jaki % pow. ścian do uzupełnień należy przyjąć do wyceny (obecnie żadne ilości nie są możliwe do określenia), 
Odpowiedź:
Do wyceny należy przyjąć 20% pow. ścian.

- Pytanie
Prosimy o określenie standardu materiałów wykończeniowych (posadzki, ściany, sufity) – brak jakichkolwiek wytycznych w PFU, 
Odpowiedź:
Standard przyjęty w Szpitalu:
sufity – wszystkie malowane farbą lateksową
ściany – malowane farbami zmywalnymi z atestem, pomieszczenia wc i brudowników flizy do wysokości 2 m, fartuchy pod urządzeniami wod- kan 1,5 x 1,2 m
podłogi – sale chorych, dyżurki, korytarze, pomieszczenia techniczne – wykładnia PCV obiektowa, zgrzewana, wywinięta na ściany
sanitariaty i brudowniki – terakota antypoślizgowa
kolorystyka uzgodniona z użytkownikiem

- Pytanie
Prosimy o określenie, czy zakres prac dla sal operacyjnych dotyczy wyłącznie wykonania uzupełnień tynków i malowania – PFU określa wyłącznie iż taki zakres do wykonania,
Odpowiedź:
Zgodnie z PFU.

- Pytanie
Prosimy o wyjaśnienie, czy poza zakresem jest wszelkiego rodzaju wyposażenie ruchome / stałe / wykończenie specjalistyczne ścian np. w salach operacyjnych – wg PFU jest to poza zakresem ?,
Odpowiedź:
Tak, oprócz sali operacyjnej do cięć cesarskich w Pawilonie E1 gdzie trzeba zastosować wykładzinę ścienną PCV zgrzewaną, a na podłodze wykładzinę elektro – przewodzącą.

- Pytanie
Prosimy o określenie, czy w przypadku napraw lastrico Zamawiający dopuszcza różnicę kolorystyczną w wykończeniu ?, 
Odpowiedź:
Tak, kolor zbliżony do istniejącego.

- Pytanie
Prosimy o określenie standardu stolarki wewnętrznej oraz czy w zakresie są jakiekolwiek drzwi o specjalnych wymaganiach wg wytycznych Zamawiającego – PFU nie określa dodatkowych specjalnych wytycznych Zamawiającego, 
Odpowiedź:
Na remontowanych Oddziałach Szpitala stolarka ma być wykonana z drzwi drewnianych pełnych, białych, a tylko w miejscach gdzie według wytycznych ppoż. należy zastosować drzwi przeciwpożarowe, wszystkie wejścia na poszczególne oddziały należy wykonać z stolarki aluminiowej.

- Pytanie
Czy w zakresie jest wyposażenie budynku w wszelkie odboje ścienne, narożne, pochwyty, wymiany balustrad – brak wytycznych w PFU, 
Odpowiedź:
Tak – na wszystkich remontowanych oddziałach.

- Pytanie
Czy poza zakresem są modernizacje dźwigów osobowych – PFU nie porusza w/w zakresu prac ?
Odpowiedź:
W ofercie należy uwzględnić wymianę dźwigu na Oddziale Ginekologiczno – Położniczym (1 szt.) oraz w budynku G (1szt. ) bez zmiany konstrukcji szybu, winda przystosowana do przewozu pacjentów na łóżkach szpitalnych, każda trzyprzystankowa.

- Pytanie
Prosimy o wyjaśnienie, czy w związku z adaptacjami poddaszy należy przewidzieć jakiekolwiek prace związane z konstrukcją dachu, czy należy przewidzieć okna dachowe co wiąże się z ingerencją w szczelność dachu?
Odpowiedź:
Nie – na remontowanych pawilonach przewidziane jest docieplenie stropu, ewentualny zakres adaptacji strychu określi projekt (o ile adaptacja poddasza będzie niezbędna dla zabezpieczenia powierzchni koniecznej do funkcjonowania oddziału).

- Pytanie
Czy należy przewidzieć jakiekolwiek prace budowlane na dachach poza pracami związanymi z branżą sanitarną / elektryczną ?,
Odpowiedź:
Nie.

- Pytanie
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający usunie z części modernizowanej całe wyposażenie ruchome / stałe i Wykonawca otrzyma puste powierzchnie do wykonanie robót budowlanych ?
Odpowiedź:
Tak.

- Pytanie
Prosimy o przekazanie pliku doc z folderu 183330_0 „STWOIR.docx” – plik nie otwiera się,
Odpowiedź:
Zamawiający zamieszcza STWOIR w formacie pdf.

- Pytanie
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności związanej z zakresem opracowania termomodernizacji zewnętrznej  i remontu wewnątrz obiektów, gdyż wg dokumentacji brakuje przedmiarów na następujące obiekty: T, PK, CH, S, OL, P1, P2, przewiązki C-C1, F-F1, tym samym prosimy o zamieszczenie właściwych przedmiarów na w/w obiekty.
Odpowiedź:
Obiekty CH, S, OL, P1, P2 nie są ujęte w zakresie rzeczowym,  przedmiary T – załącznik 1.13 do SIWZ, PK – załącznik 1.15, przewiązki C – C1 załącznik 1.3 do SIWZ, przewiązka F – F1 nie istnieje.

- Pytanie
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i udostępnienie dokumentacji na obiekty, na które został  przedstawiony przedmiar: C-C1, F-F1, F1-F1, F-F
Odpowiedź:
załącznik 1.9 do SIWZ – błędnie podany tytuł E-E1 zamiast F-F1.

- Pytanie
Proszę o wyjaśnienie ilości oraz zakres przedmiarów wykonanych dla elewacji budynku F i F1- czy ilość nie została zdublowana? Najpierw są liczone ilości oddzielnie dla budynków jako odrębne elewacje, a później dla obu budynków. Prosimy o wyjaśnienie. Pytanie dotyczy dokumentu: doc20170529084327.
Odpowiedź: 
Pawilony F – F1 stanowią budynki F i  F1 połączone dylatacją oraz dobudowane do nich skrzydła F i F1 szkic w załączeniu  – załącznik nr 3 szkic.

- Pytanie
Dział 3.1.2. Zgodność dokumentacji projektowej z programem funkcjonalno – użytkowym (PFU) – „Zadaniem Wykonawcy jest również uzupełnienie materiału projektowego o ewentualnie brakujące elementy” oraz „Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w PFU” – prosimy o wyjaśnienie, jak należy rozumieć w/w zapisy? To PFU powinno określać zakres robót do wykonania czy wyposażenia natomiast przekazane PFU pozwala Zamawiającemu dowolnie kształtować zakres robót, co może narazić Wykonawcę na znaczne straty finansowe. Prosimy o doprecyzowanie PFU gdyż jest ono bardzo ogólnikowe, co w wielu miejscach nie jednoznacznie określa zakres i będzie powodowało iż oferty złożone będą bardzo rozbieżne ze względu na źle sprecyzowane / wycenione zakresy robót.
Odpowiedź: 
Zamawiający uściślił zakres w odpowiedziach na pytania do postępowania.

- Pytanie
W celu dokonania inwentaryzacji stanu istniejącego, określenia zakresów robót demontażowych i pozostałych prac,  proszę o przekazanie projektów archiwalnych branży sanitarnej dla zakresu przetargu
Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada dokumentacji.

- Pytanie
Rys. A-3; A-4; – zaznaczony hydrant do wymiany, proszę o informację czy tylko hydrant czy cały pion i instalacja hydrantowa
Odpowiedź:
Nie dotyczy, zakres wykonany w 2016 roku.

- Pytanie
Proszę o przekazanie wytycznych jakie należy przyjąć do oddymiania klatek schodowych 
Odpowiedź:
Wytyczne w załączniku oddymianie klatek schodowych – załącznik nr 4.

- Pytanie
Rys. C-6 – Proszę o uszczegółowienie zakresu przebudowy instalacji wentylacji i klimatyzacji 
Odpowiedź: 
Modernizacja systemu wentylacji – klimatyzacji w celu uzyskania odzysku ciepła dla central bloku operacyjnego.

- Pytanie
Wg PFU należy wymienić wszystkie poziomy rozprowadzjące ciepłą wodę użytkową pod pawilonami i budynkami szpitala.  Proszę zatem o przekazanie dokumentacji archiwalnej przebiegu tras tych rurociągów oraz podanie których dokładnie odcinków dotyczy wymiana
Odpowiedź:
Szpital nie posiada żadnej dokumentacji technicznej poziomów rozprowadzających ciepłą wodę użytkową pod pawilonami i budynkami Szpitala w związku z powyższym przekazuje schematyczny przebieg instalacji w załączniku nr  5 - ciepła woda oraz inwentaryzacje rurociągów wykonaną dla potrzeb bilansu w załączniku nr 6 - ciepła woda-rurociągi.

- Pytanie
Proszę o przekazanie projektu archiwalnego wymiennikowni
Odpowiedź:
W załączniku rysunek przyłączy co, cwu do wymiennikowni – załącznik nr 7.

- Pytanie
Wg PFU należy wymienić wszystkie poziomy rozprowadzjące zimną wodę pod pawilonami i budynkami szpitala.  Proszę zatem o przekazanie dokumentacji archiwalnej przebiegu tras tych rurociągów oraz podanie których dokładnie odcinków dotyczy wymiana
Odpowiedź:
Szpital nie posiada żadnej dokumentacji technicznej poziomów rozprowadzających zimną wodę użytkową pod pawilonami i budynkami Szpitala w związku z powyższym przekazuje schematyczny przebieg instalacji w załączniku nr 8 - zimna woda.

- Pytanie
Proszę o uszczegółowienie zakresu dotyczącego wymiany wadliwego odcinka rurociągu wody zimnej z pierścienia okalającego szpital.
Odpowiedź:

Odcinki są dwa jeden w parku pawilonu G naprzeciwko budynku Technicznego o długości około 85 mb wykonany z rury PE Dn 160 przy którym należy uwzględnić przyłącz do rury PE Dn110 oraz zamontowanie 2 zaworów odcinających, drugi koło studni głębinowej nr2 przy  lądowisku Szpitala   o długości około 15 mb wykonany z rury PE Dn 160 przy którym należy uwzględnić przyłącz do hydrantu oraz zamontowanie 1 zaworów odcinającego - załącznik nr 9 - rurociąg zewnętrzny do wymiany.

- Pytanie
Proszę o podanie danych technicznych dla nowej rezerwowej stacji sprężonego powietrza 
Odpowiedź:
Wymagania dla pompy próżniowej.

Zestaw musi się składać z zbiornika 500l , naczynia obserwacyjnego i 2 filrtów bakteryjnych 	zabudowanych na bypassie oraz pompy próżniowej o wydajność minimalna 250 m3/h, ciśnienie 	robocze -0,8 bar. Wydech popmpy próżniowej poza budynkiem.

(Zestaw nie może być w żaden sposób ustawiony przy czerpni sprężarki ! Tzn wlot ssania  sprężarki 	nie może być w tym samym pomieszczeniu co wydech pompy próżniowej)

Wymagania dla sprężarki:

Wydajność minimalna 1,0 m3/min przy ciśnieniu 10 bar. Ciśnienie max 11 bar , moc znamionowa 	silnika min 7 kW. Poziom hałasu nie większy niż 65 decybeli. Regulacja ciśnienia z poziomu 	sterownika .Maksymalna temperatura otoczenia do +45 stopni.

W komplecie z zbiornikiem  500l ( wraz z zaworem bezpieczeństwa i manometrem ) , osuszaczem 	zziebniczym ( pkt rosy +3 st.C) , jakość powietrza ( 1,4,1) zgodnie z norma ISO 8573-1  , z osobno 	zamontowanym filtrem bakteriobójczym  z wymiennym wkładem możliwym do sterylizowania wraz z wkładem zapasowym. Sprężarka musi być przystosowana  do pracy na oleju spożywczym. Wykonawca musi odprowadzić spaliny poza pomieszczenie oraz wykonać czerpnie wraz z przyłączem do sprężarki. Dodatkowo Wykonawca musi zamontować przyłącz do istniejącej sieci z układem pozwalającym redukować ciśnienie do wymaganego, na instalacji szpitalnej czyli 5,6 bar, z możliwością regulacji tego ciśnienia.

- Pytanie
Wg PFU należy wymienić wszystkie poziomy rozprowadzjące instalację grzewczą pod pawilonami i budynkami szpitala.  Proszę zatem o przekazanie dokumentacji archiwalnej przebiegu tras tych rurociągów oraz podanie których dokładnie odcinków dotyczy wymiana
Odpowiedź:
Szpital nie posiada żadnej dokumentacji technicznej poziomów rozprowadzających centralnego ogrzewania pod pawilonami i budynkami Szpitala w związku z powyższym przekazuje schematyczny przebieg instalacji w załączniku nr 10 - centralne ogrzewanie oraz inwentaryzacje rurociągów wykonaną dla potrzeb bilansu w załączniku nr 11 -centralne ogrzewanie-rurociągi.

- Pytanie
Proszę o wskazanie budynków i pomieszczeń dla których należy zastosować klimatyzację. Czy ma to być układ centralny czy np. jednostki spit.
Odpowiedź:
W pawilonie E1 centralny układ wentylacyjno-klimatyzacyjny dla potrzeb Porodówki i sali do cięć cesarskich oraz w pawilonie G oraz E  układ wentylacyjno-klimatyzacyjny dla potrzeb pokojów zabiegowych.

- Pytanie
Jak należy rozumieć zapis w PFU – „Instalacje wewnętrzne, zewnętrzne odcinki oraz przyłącza należy sprawdzić i ewentualnie zaprojektować jako nowe ?
Odpowiedź: 
W zakres zadania wchodzi całościowa wymiana instalacji na terenie Szpitala na Oddziałach przewidzianych do przebudowy oraz które do chwili obecnej nie zostały przebudowane.

Instalacja co oraz wodociągowa – poziomy całość oraz wszystkie instalacje zamontowane w budynkach szpitala które do chwili obecnej nie zostały zmodernizowane tj:

budynek A – piwnice, parter, I piętro korytarz komunikacyjnym

budynek C -  piwnice, parter,

budynek C1 – piwnice, kaplica same grzejniki wraz z zaworami

budynek D – niski parter, parter

budynek D1 – cały

budynek E – cały

budynek E1- piwnice, parter sala porodowa

budynek F – piwnice

budynek F1 – część nie zmodernizowana (skrzydło i 1/3 pawilonu F1-F)

budynek G – cały

budynek KP – cały

budynek T – cały

Instalacja hydrantowa - na modernizowanych budynkach D1,E,F1 i G

- Pytanie
Prosimy o przekazanie istniejącej dokumentacji w zakresie elektryki a w szczególności interesują nas informacje takie jak:

- położenie rozdzielnic

- schematy rozdzielnic

- położenie pomieszczeń rozdzielni w budynkach

- wejście kabli zasilających do budynków

- położenie szachtów instalacyjnych we wszystkich budynkach
Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada dokumentacji.
Glówna Rozdzielnia Elektryczna Szpitala – pwilon C, poziom – 2

– rozdzielnie elektryczne pawilonowe(tunele komunkacyjne poziom -1)– rys. poglądowy

Rozdz. Pawilonowa;	 T3T4   – pawilon DD1( koło sterylizacji)

T5T6   – pawilon F1     pod Oddz. Chirurgii Urazowej

T7T8   – pawilon EE1  pod Oddz. Ginekologii

T9T10 – pawilon F pod Oddz. II Wewnętrznym

rozdzielnie lokalne dla poszczególnych oddziałów – korytarze oddziałów

schematy istniejące w załączniku nr 13  i 13 a– rozdzielnice elektryczne

zasilanie poszczególnych pawilonów szpitala realizowane  za pśrednictwem kabli ziemnych.

Położenie WLZ zasilajacych rozdzielnie lokalne(oddziałowe)  - piony bezpośrednie między  rozdzielniami pawilonowymi a lokalnymi.

- Pytanie
Jakie jest istniejące prowadzenie instalacji? Czy w korytach kablowych jeśli tak to jakich typów ?
Odpowiedź:
Kabel ziemny, drabinki kablowe, rury „peszla”.

- Pytanie
Czy oprawy i osprzęt mają być kontynuacją typów z istniejących części budynków szpitala czy nowo zaprojektowanymi typami np. LED?
Odpowiedź:
Tak – kontynuacja, specyfikacja dla zmodernizowanego paw. AA1

- Pytanie
Jeżeli typy opraw i osprzętu mają być kontynuacją prosimy o specyfikację typów.
Odpowiedź:
Oświetlenie podstawowe, producent "Kapella"

panel led "Kappa"    seria Oxx 4.8.100

oprawa "GAMMA" seria  Oxx 4.8.410, średnica 190mm, 140mm

oprawa "THETA"    seria  Oxx 4.8.10 M

Oświetlenie awaryjne i nocne; prod.AMA TECH AMA BUD Elektrotechnika

uniwersalna dwustronna oprawa ewakua. EMAX  ALU led AT/3h index Ama 201040207

EMAX W led AT/3h       index Ama 201041803

uniwersalna oprawa awaryjna do oświetlenia powierzchni 							SISCRET W 3 led AT/3h index 201041409(wersja DW1)

uniwersalna jednostronna oprawa ewakua.ALFA III led AT/3h index AMA 201040121

oprawa oświetl. nocnego led + zasilacz 14VDC – NAVI PT 14vdc + ZNM-14 "ZAMEL"

- Pytanie
Jeżeli oprawy i osprzęt mają być nowo zaprojektowane we wszystkich budynkach szpitala to czy mamy uwzględnić demontaże istniejących opraw i osprzętu we wszystkich obiektach objętych przetargiem ? 
Odpowiedź:
Dotyczy demontażu istniejących opraw i osprzętu w przewidzianych modernizacją pawilonów, z wyjątkiem łazienki lekarzy w Oddz. Pediatrii.

- Pytanie
Czy w obiektach istnieją już sieci i okablowania strukturalne? Jeżeli tak to jakiej kategorii i jakiego producenta ?
Odpowiedź:

Cześciowo świtłowody ora mieszane UTP i Ftp kat.5 iwyższej ( preferowane do projektu UFTP kat.6).

- Pytanie
Proszę podać konkretne instalacje specjalne wymagane ze względu na funkcje szpitalne. Brak wytycznych w PFU
Odpowiedź:
Określa norma ICE w części 7-710 + przewidywana technologia.

- Pytanie
Czy zasilanie Głównej Rozdzielni Elektrycznej odbywa się z własnej stacji transformatorowej szpitala czy  bezpośrednio z sieci Operatora ?
Odpowiedź:
Nie, stacje trafo własnością opeatora Tauron – Zakład Energetyczny Kraków

- Pytanie
Czy w związku z wykonaniem dodatkowych obwodów zasilania dla urządzeń z rozdzielni głównej szpitala oraz jej rozbudowaniem konieczne będzie zasilenie rozdzielni z dodatkowego złącza rezerwowego lub wymiana na większe oraz wymiana kabla na taki o większym przekroju w związku ze zwiększeniem zapotrzebowania na moc?
Odpowiedź:
Nie.

- Pytanie
Prosimy o plan zagospodarowania terenu w celu zaprojektowania opraw oświetleniowych zewnętrznych.
Odpowiedź:
Nie dotyczy.

- Pytanie
Czy oprawy oświetleniowe zewnętrzne mają zawierać również oświetlenie dekoracyjne budynków na elewacjach?
Odpowiedź:
Nie dotyczy.

- Pytanie
Prosimy o podanie położenia urządzeń sanitarnych wymagających zasilania takich jak:

- centrale wentylacyjne

- klimatyzatory

- agregaty wody lodowej

- położenie pompy ciepła   itp.
Odpowiedź:

Centrale n-w i nawiewne

Blok Operacyjny – centrala nawiewni – wywiewna + agregat wody lodowej, paw C			 poddasze

Tomograf komp. – c.n-w – paw. C poziom -2

SOR c.n-w. - paw. C pod tarasem poziom 0

SOR mały c. n-w – paw.C poz. -2

Okulistyka c. n-w  poddasze paw. C1

Sterylizacja c. n-w  w pomieszceniach sterylzacji paw. D

RTG c.n-w	poddasze paw. D

Laryngologia c. n-w paw. A 	piwnice poz. -1

Endoskopia c. n-w   paw.  A  	piwnice poz. -1

Oddział I,III wew. c. naw.    paw.A	poddasze

Oddz. Noworodków c.n-w   paw. E1

OIOM c. n-w       poddasze paw. F1

Oddz. Zakaźny parter c. n-w poddasze paw. G

Klimatyzatory

Blok Oper. pom. Socjal. - 	paw. C	    poddasze

Tomograf komp. p. badań 	paw. C     poz. 0

Główna Rozdz. Elektr.           paw. C	     poz. -2

winda "oszklona"                   paw. C      poz 0

RTG 				paw. D      poz. 1

Sterylizacja 			paw. D	     poz. 0

pom.UPS dla ped.i ch.dzieci paw. D1    poz. -1

pom.UPS dla okulist.            paw.  C      poz. -2

Oddz. Urologii s.zabiegowa  paw.  C1    poz.1

Oddz. I i III wew.dyzurki	paw A1     poz.1 i 2

Ginekologia d.lek                   paw.E       poz.0

Porodówka s. Cięć		paw. E1    poz. 0

OIOM klimakonwektor	paw..F1    poz. 2 i poddasze

pom, UPS i serw. OIOM	paw. F1    poddasze

Oddz. Chir.Ogól. Dyz lek.+ sala paw.F1 poz.2

Poradnie przyszpitalne          paw. B

Agregaty wody lodowej

Bloku oper. - poddasze paw.C( w c.w.dla bloku oper.II etap)

na dachu paw.F dla klimakonwer. i c.w. dla OIOM

oddz. Zakaźny w c.w. poddaszu paw. G

Pompa ciepła – pawilon G

- Pytanie
Co ma zawierać instalacja wyłączników pożarowych? Czy tylko główne wyłączniki pożarowe w pomieszczeniach Portierni (czyli dwóch budynkach znajdujących się przy wjazdach na teren szpitala) oraz połączenie kablem niepalnym z rozdzielnicami w pawilonach? 
Odpowiedź:

Na Portierni Głównej I p.paw.C

- Pytanie
Zgodnie z zapisem SIWZ opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ czyli projekt budowlany, przedmiar robót, specyfikacja techniczna  wykonania i odbioru robót, audyt energetyczny oraz program funkcjonalno-użytkowy. Zakres robót opisany w SIWZ jest mniejszy niż zakres robót opisany w PFU który uwzględnia również min. roboty wykończeniowe, elektryczne w pomieszczeniach oraz zagospodarowanie terenu (nawierzchnie chodników, zieleń, małą architekturę).

Prosimy o informację czy należy również wykonać prace opisane w PFU a nie uwzględnione w SIWZ?
Odpowiedź:
Tak, zakres prac został opisany w SIWZ oraz w PFU, doprecyzowany w odpowiedziach na zadane pytania do postępowania. Nie dotyczy zagospodarowania terenu (nawierzchnie chodników, zieleń, mała architektura).

- Pytanie 
W formularzu oferty (załącznik nr 2 do SIWZ) dla Grupy 1 należy podać kwoty dla następujących zakresów:

- termomodernizacja

- wymiana wszystkich poziomów rozprowadzających ciepłą wodę pod pawilonami i budynkami szpitala

- wymiana wszystkich poziomów rozprowadzających zimną wodę pod pawilonami i budynkami Szpitala

- modernizacja instalacji gazów medycznych

- wymiana instalacji co

- wymiana kabli energetycznych

Prosimy o informację w którym punkcie Formularza Ofertowego ma zostać wyceniony zakres robót związany z przebudową i modernizacją pomieszczeń w poszczególnych budynkach (tj. min.: roboty wykończeniowe oraz instalacyjne)?
Odpowiedź:
Zakres robót związany z przebudową i modernizacją pomieszczeń w poszczególnych budynkach należy wycenić w punkcie – termomodernizacja z podziałem kosztów dla każdego pawilonu przewidzianego do przebudowy, tj. pawilon D1, E, F1, G.  (załącznik nr 18)

- Pytanie
Prosimy o informację czy zakres robót dotyczący przebudowy poszczególnych pomieszczeń w budynkach pawilonów zaznaczony na rzutach załączonych do PFU dotyczy tylko instalacji wewnętrznych (min. wykonania instalacji co, ciepłej wody, wentylacji, klimatyzacji oraz oddymiania) czy również wykonania robót wykończeniowych (posadzki, sufity, wykończenie ścian i posadzek) oraz robót elektrycznych?
Odpowiedź:
Tak – dotyczy całości prac remontowych.

- Pytanie
Jeżeli w danym pomieszczeniu będą do wykonania tylko roboty instalacyjne, prosimy o informację czy należy wtedy również wykonać towarzyszące roboty wykończeniowe (malowanie, uzupełnienia itp.) i czy będą wymagane tylko odtworzenia czy też remont całego pomieszczenia (malowanie)?
Odpowiedź:
Zamawiający będzie wymagał tylko prac odtworzeniowych – np. pomalowanie wnęki grzejnikowej, uzupełnienie fliz w łazienkach po rozkuciach itp.

- Pytanie

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę terminu płatności wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy określonego w § 8 ust. 2 pkt. 1 oraz § 8 ust. 5 pkt. 5 lit. c. wzoru umowy – na termin 30 dni. Poza tym zwracamy uwagę, iż w tym punkcie znajduje się niewłaściwe odwołanie do ust. 18.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu płatności wynagrodzenia podwykonawcom.

§ 8 ust. 2 pkt 2) umowy otrzymuje brzmienie:

2) termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy nie może być dłuższy niż 14 dni od daty otrzymania faktury przez Wykonawcę ze względu na konieczność przedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumentu określonego w ust. 6 pkt 5) Umowy.

- Pytanie

Zawracamy się o wykreślenie ostatniego zdania  § 8 ust. 2 wzoru umowy o treści: Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek należnych Podwykonawcy, zgodnie z treścią umowy o podwykonawstwo z zastrzeżeniem ust. 17 i nast.  To zdanie błędnie sugeruje, że to zamawiający ma obowiązek zapłaty wynagradzania Podwykonawców. Poza tym w tym zdaniu znajduje się nieprawidłowe odwołanie do ust. 17, który nie istnieje.
Odpowiedź:

Zapis usunięto z projektów umów.

.

- Pytanie

Dot. § 13 ust. 1 pkt. 1 lit. a wzoru umowy – to postanowienie zawiera błędne odwołanie do § 2 ust. 17 pkt. 1 i 2.

Odpowiedź:

Dokonano zmiany zapisu § 13 ust. 1 pkt  1 lit a umowy:

- za niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 6 niniejszej Umowy, w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia

56. Pytanie

Prosimy o wyjaśnienie czy remont schodów i pochylni prowadzących do poszczególnych pawilonów oraz wyposażenie ich w wymagane poręcze i pochwyty również wchodzi w zakres termomodernizacji?
Odpowiedź:
Nie,  nie wchodzi w zakres  termomodernizacji.

- Pytanie

Prosimy o wyjaśnienie czy prace związane z izolacją poziomą i pionową ścian fundamentowych poszczególnych pawilonów również wchodzą w zakres termomodernizacji?
Odpowiedź:
Nie,  nie wchodzi w zakres  termomodernizacji.

- Pytanie

Prosimy o informację czy Luksfery znajdujące się na elewacji m.in. przewiązki C1-A podlegają wymianie?
Odpowiedź:

Nie podlegają wymianie.

- Pytanie

Prosimy o informację czy Zamawiający jest w posiadaniu podkładów architektonicznych lub inwentaryzacji dla obiektów objętych postępowaniem przetargowym?
Odpowiedź:
Podkłady architektoniczne, które posiada Zamawiający w formie papierowej- załącznik nr 1 archiwalne projekty.

- Pytanie
Czy Zamawiający udostępni dokumentację istniejących budynków objętych zamówieniem z naniesiona inwentaryzacją istniejących poszczególnych instalacji sanitarnych, c.o. i gazów medycznych wraz z ich średnicami? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie posiada dokumentacji z naniesioną inwentaryzacją instalacji.

- Pytanie

Prosimy o doprecyzowanie jakie pomieszczenia należy traktować jako części wspólne.
Odpowiedź:
Części wspólne to galerie, korytarze, poczekalnie, hole, klatki schodowe.

- Pytanie

Prosimy o sprecyzowanie wymagań, co do opomiarowania poszczególnych modernizowanych instalacji mediów dla poszczególnych budynków i ich funkcjonalność (jakie liczniki, jaki odczyt – manualny czy zdalny)
Odpowiedź:
Wodomierz wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji oraz licznik co, odczyt manualny.

- Pytanie

Prosimy o informację, co należy uwzględnić jako nadrzędne do wyceny i realizacji w przypadku zapisów: ,,należy wykonać tak, aby zostały spełnione warunki techniczne/normy/wymagania sanitarne’’ oraz zapisów: ,,należy uwzględnić wymagania i wskazania Użytkowników ze strony Zamawiającego”. Prosimy o doprecyzowanie, co należy przyjąć do wyceny: spełnienie wymogów określonych przepisami czy spełnienie wymogów Użytkowników?

Odpowiedź:

Do wyceny należy uwzględnić spełnienie wymogów określonych przepisami.

- Pytanie

Prosimy o informacje w jaki sposób Zamawiający zamierza zapewnić dostępność do instalacji, które mają być modernizowane na częściach funkcjonujących – gdzie ,,nie należy zakłócać funkcjonalności pracy danego Oddziału”. Chodzi głównie o modernizację instalacji wentylacji oraz instalacji wody bytowej. Prosimy o informacje o schemacie takiego postępowania. Pragniemy nadmienić, że część robót wymaga odłączenia i tymczasowego odcięcia i nie jest możliwe jak wymagane w PFU ,,nie zakłócanie spokoju Użytkowników i Pacjentów”.

Odpowiedź: do umowy
O planowanych ingerencjach w sieci należy powiadomić Zamawiającego na dwa dni przed planowanymi pracami, a Zamawiający doprowadzi do sytuacji umożliwiającej prowadzenia prac remontowych.

- Pytanie
Prosimy o wyjaśnienie zapisu: ,,Obiekt powinien być wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje pozwalające na jego użytkowanie zgodnie z przedmiotowym programem funkcjonalnym, przy zachowaniu standardów wykonania i jakości materiału nie gorszych niż opisane w przedmiotowym programie”. Zapis ten swym zakresem obejmuje całość instalacji. Prosimy o określenie granic modernizacji instalacji (np. do pionów, piony do kondygnacji, piony do poziomu piwnic, całość instalacji).
Odpowiedź:
W ramach prowadzonego  postępowania przetargowego Zamawiający zleca wymianę wszystkich poziomów instalacyjnych pod poszczególnymi Pawilonami Szpitala, w związku z powyższym wszystkie modernizowane instalacje należy zmodernizować do miejsca ich przyłączenia.

- Pytanie

Prosimy o informację czy Zamawiający na etapie przetargu będzie doprecyzowywał zakres prac związanych z instalacjami sanitarnymi, tj. miejsca wpięć, odcinki do wymiany, urządzenia, itp.

Odpowiedź:
W ramach prowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający zleca modernizacje całości starych instalacji na terenie Szpitala łącznie z poziomami i włączenia będą doprecyzowane na etapie projektowania sieci.

- Pytanie

Prosimy o określenie ilości przyborów sanitarnych w poszczególnych pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych
Odpowiedź:

- łazienka – wc, prysznic, umywalka oraz pochwyty dla niepełnosprawnego,

- brudownik – wc, myjnia dezynfektor do basenów, zlew metalowy z możliwością nabrania wody do wiaderka oraz umywalka,

- łazienka dla niepełnosprawnego – wc dla niepełnosprawnego, prysznic  z możliwością mycia pacjenta na wózku oraz umywalka dla  niepełnosprawnego  oraz pochwyty.

- Pytanie

Prosimy o określenie ilości i typów przyborów sanitarnych w poszczególnych pomieszczeniach typu: laboratorium, techniczne, administracji, socjalnych, zabiegowych, badań, dyżurek pielęgniarskich i lekarskich itp.
Odpowiedź:
-  laboratorium,  techniczne, administracja – nie dotyczy

-  socjalnych – zlew jednokomorowy

-  zabiegowych, badań – zlew jednokomorowy oraz umywalka

-  dyżurka lekarska i pielęgniarska - umywalka

- Pytanie

Zgodnie z PFU należy zastosować pisuary Urimat Eco line – są to pisuary bezwodne nie wymagające armatury spłukującej – prosimy o potwierdzenie. Czy Inwestor jest w posiadaniu dokumentów potwierdzających możliwość zastosowania w/w pisuarów w obiektach służby zdrowia?
Odpowiedź:
Zamawiający rezygnuje z zastosowania pisuarów w pawilonach Szpitala.

- Pytanie

Prosimy o wyspecyfikowanie standardu wyposażenia sanitariatów jaki należy założyć w wyposażeniu
Odpowiedź:

Sufit – farba lateksowa zmywalna biała
ściany – flizy do wysokości 2 m, powyżej malowane jw.
podłoga – terakota antypoślizgowa
wc – ceramika biała wisząca na stelażu, kryta
prysznic – brodzik biały 90 x 90 cm bez progowy, z kabiną ze szkła bezpiecznego, bateria ścienna jednouchwytowa
umywalki – ceramiczne, białe bez nogi z baterią stojącą jednouchwytową
zlewy ze stali nierdzewnej z bateria stojącą jednouchwytową
w pomieszczeniach zabiegowych należy zastosować baterie typu lekarskiego
wszystkie sanitariaty wyposażone w poręcze dla niepełnosprawnego

- Pytanie

Prosimy o podanie aktualnego ciśnienia na instalacji wody zimnej w instalacjach – potrzebne do analizy konieczności zastosowania zestawów podnoszenia ciśnienia wody hydrantowej i/lub bytowej

Odpowiedź:
Ciśnienie wody zimnej to 4,5 bar.

- Pytanie

Prosimy o informacje czy w związku z koniecznością dostosowania instalacji do wymogów ppoż. należy przewidzieć zaprojektowanie nowych instalacji hydrantowych lub ich modernizację. Jeśli należy przewidzieć taką konieczność – prosimy o jednoznaczne określenie granic i/lub miejsca wpięcia instalacji hydrantowej do istniejącej.

Odpowiedź:

Na Oddziałach Szpitala które będą remontowane w pracach termomodernizacyjnych należy zaprojektować nową sieć ppoż., zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami dotyczącymi Szpitali i wpiąć ją w nowo projektowaną instalację poziomów wody zimnej.

- Pytanie

Prosimy o informacje czy Zamawiający jest w posiadaniu i udostępni wyniki corocznych pomiarów ciśnienia sieci hydrantowej.

Odpowiedź:
Tak, Zamawiający jest w posiadaniu wyników corocznych pomiarów ciśnienia sieci hydrantowej – załącznik nr 12 -  badanie wydajności hydrantów.

- Pytanie

Prosimy o określenie granicy zakresu wewnętrznych instalacji sanitarnych (wody i kanalizacji). Czy w zakres prac wchodzi wymiana instalacji rozprowadzającej w poziomie czy również w pionach. Jeśli w pionach prosimy o informacje instalacje przebiegające w piwnicach należy również poddać modernizacji w całości czy tylko tam gdzie to konieczne.

Odpowiedź:

Instalacja wody w całości, a instalacje kanalizacji w piwnicach tylko tam gdzie to konieczne.

- Pytanie

Kanalizacja opadowa – Prosimy o dookreślenie czy zawory burzowe mają być monitorowane? Czy mają one być zabudowane wewnątrz budynku czy na instalacjach zewnętrznych?

Odpowiedź:

Zleceniodawca rezygnuje z zastosowania zaworów burzowych w Pawilonach Szpitala.

- Pytanie

Jak należy rozumieć zapisy, które pojawiają się w PFU dla  niektórych budynków „Na zewnątrz budynku zaprojektować i wykonać dwa hydranty zewnętrzne”. Czy do istniejących przy budynkach hydrantów zewnętrznych należy zaprojektować i wykonać dodatkowe hydranty zewnętrzne? Czy Zamawiający dysponuje uzgodnieniami z odpowiednimi Gestorami w tej kwestii?

Odpowiedź:
Nie – pozostawić istniejące.

- Pytanie

Prosimy o informacje czy w związku z modernizacją instalacji c.o. i c.w.u należy przewidzieć również modernizację ciepła technologicznego dla central wentylacyjnych w związku ze zmianą parametrów zasilania instalacji z wymiennikowni

Odpowiedź:
Instalacja ciepła technologicznego nie wchodzi w zakres obecnego postępowania.

- Pytanie

Prosimy o informację czy w związku z modernizacją instalacji wod-kan należy przewidzieć wymianę kompletu armatury i instalacji wraz z opomiarowaniem mediów w pomieszczeniach przyłączy wody czy modernizację należy przewidzieć dopiero od miejsca wyjścia instalacji z pomieszczenia przyłącza wody.

Odpowiedź:

Modernizowane instalacje przebiegają korytarzami komunikacyjnymi i będą wymieniane, a opomiarowanie należy zamontować na wyjściu instalacji do poszczególnych budynków Szpitala.

- Pytanie

Prosimy o informacje czy jeśli konieczne będzie wymiana armatury przyłącza wody zostanie udostępnione przez Zamawiającego dokumentacja istniejących przyłączy – tj. średnice, armatura odcinająca, wielość pomieszczeń.

Odpowiedź:

Zleceniodawca nie posiada żadnej dokumentacji technicznej istniejących przyłączy.

- Pytanie

Proszę o wskazanie na projekcie sieci zewnętrznych wadliwego odcinka sieci wodociągowej przeznaczonego do wymiany.

Odpowiedź:

Do wymiany przeznaczone są dwa odcinki. Jeden w parku pawilonu G naprzeciwko budynku Technicznego o długości około 85 mb wykonany z rury PE Dn 160 przy którym należy uwzględnić przyłącz do rury PE Dn110 oraz zamontowanie 2 zaworów odcinających. Drugi koło studni głębinowej nr 2 przy  lądowisku Szpitala o długości około 15 mb wykonany z rury PE Dn 160 przy którym należy uwzględnić przyłącz do hydrantu oraz zamontowanie 1 zaworów odcinającego - załącznik  nr 9- rurociąg zewnętrzny do wymiany.

- Pytanie

Prosimy o informację czy opisane w SIWZ istniejące sieci (poziomy) ciepłej, zimnej wody, instalacji C.O. przeznaczone do wymiany, należy rozumieć jako zewnętrzne sieci (przyłącza do budynku) czy jako wewnętrzne instalacje?
Odpowiedź:
Wszystkie sieci są instalacjami wewnętrznymi tylko przy instalacji wody zimnej należy wymienić  przyłącz od zaworu odcinającego przed  budynkiem.

82. Pytanie

Prosimy o dookreślenie w których typach pomieszczeń wymagana jest klimatyzacja, jako tzw. Wariant optymalny. 
Odpowiedź:

Sale operacyjne, sale porodowe  oraz sale zabiegowe.

83.  Pytanie
Prosimy o informację czy w pomieszczeniach magazynowych będą przechowywane materiały wymagające dodatkowych warunków ponad ogrzewanie. Proszę o określnie ich lokalizacji oraz  warunków jakie muszą spełnić.
Odpowiedź:
W pomieszczeniach magazynowych nie  będą przechowywane materiały  wymagające dodatkowych warunków ponad ogrzewanie.

84.  Pytanie 
Prosimy o informację czy w związku z wymianą części central wentylacyjnych należy przewidzieć modernizację pomieszczeń wentylatorowni czy tylko samej instalacji wentylacji.
Odpowiedź: 
Zakres prac dotyczy samej instalacji wentylacji, pomieszczenia nie wchodzą w  zakres przetargu.

85. Pytanie
Prosimy o informację czy należy przewidzieć (a jeśli tak to jaki) odzysk ciepła w centralach wentylacyjnych?
Odpowiedź: 
Tak – przewidziany odzysk ciepła z Bloku Operacyjnego.

86. Pytanie
Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśl pod pojęciem weryfikacji istniejącej wentylacji wyciągowej budynków oraz wentylacji mechanicznej. Czy należy przewidzieć wykonanie nowej wentylacji mechanicznej i/lub bytowej wyciągowej? 
Odpowiedzi:
Nie, jedynie w pomieszczeniach, w których wykonanie jest wymagane przepisami np. brudownik, izolatki.

87. Pytanie
Prosimy o określenie, w których pomieszczeniach Zamawiający przewiduje wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną, w których wywiewną grawitacyjną. 
Odpowiedzi:
We wszystkich pomieszczeniach Szpitala jest instalacja wywiewna grawitacyjna, lecz zgodnie z przepisami z pomieszczeń brudowników należy zamontować instalacje mechaniczną wywiewną. Z pomieszczeń Szpitala, które zgodnie z przepisami ppoż. będą posiadać nieotwierane okna należy wykonać wentylacje nawiewno-wywiewną mechaniczną.

88. Pytanie
Proszę o dookreślenie w jaki sposób Zamawiający chce mieć zrealizowana kompensację świeżego powietrza dla pomieszczeń z wentylacją wyciągową grawitacyjną/mechaniczną – czy za pomocą nawiewników okiennych czy innych?
Odpowiedzi:
Tak za pomocą nawiewników okiennych.

89.  Pytanie
Czy w laboratoria lub innych pomieszczenia przewiduje się wyposażyć w urządzenia wymagające odrębnych wyciągów wentylacyjnych np. dygestoria. Jeżeli są planowane, prosimy o określenie ich ilości, typów i lokalizacji oraz określenie wymagań dotyczących kompensacji powietrza.
Odpowiedź:
Nie dotyczy.

90. Pytanie
Proszę o określenie typu szatni (pracownicza, odzieży wierzchniej itp.) a także ilości osób przewidywanych w poszczególnych szatniach. 
Odpowiedź:
Szatnia dotyczy personelu lekarskiego, w obrębie oddziału.

91. Pytanie
Jak rozumieć zapis dot. sal operacyjnych na budynku C zawarty w PFU –„Okresowo pracuje tylko część sal i w pozostałych salach nie ma potrzeby klimatyzacji”. Prosimy o jednoznaczną informacje czy należy 
Odpowiedź:
Sale operacyjne wyposażone są w klimatyzację, zakres obejmuje przebudowę centrali wentylacyjnej w zakresie „odzysku ciepła”.

92. Pytanie
Do jakich celów przewidziano na budynku C pompę ciepła powietrze-woda o mocy 424,4 kW
Odpowiedź:
Odzysk ciepła z instalacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z sal operacyjnych Bloku Operacyjnego.

93. Pytanie
Prosimy o informacje w jaki sposób należy dowiązać się do istniejących instalacji wentylacyjnych. Na wizji lokalnej można było zauważyć, że kratki wentylacyjne są w sufitach pełnych z osadzonymi kratkami wentylacyjnymi. 
Odpowiedź:
Nowe instalacje wentylacji mechanicznej wykonać zgodnie z obowiązującymi normami.

94. Pytanie
W związku z koniecznością przystosowanie budynków do obowiązujących wymagań p.poż. w tym m.in. zapewnienie instalacji oddymiania należy przewidzieć instalacje sygnalizacji pożaru czy również wymianę osprzętu i urządzeń w tym wymianę istniejących wentylatorów oddymiających i ich wpięcie do instalacji sygnalizacji pożaru? 
Odpowiedź:
Przystosowanie budynków do obowiązujących wymagań ppoż., w tym min. zapewnienie instalacji oddymiania, dotyczy pawilonu: D1, E, F1, G, nie dotyczy pozostałych pawilonów.

95. Pytanie
Czy i w jakim zakresie należy przewidzieć modernizację gazów technicznych na poszczególnych budynkach.  Prosimy o określenie typów i ilości punktów poboru w poszczególnych pomieszczeniach.

Odpowiedź:
- sale chorych pawilon  E jedna kondygnacja, G dwie kondygnacje, D1 jedna kondygnacja, F sale chorych zestaw tlen, próżnia jeden na dwóch pacjentów,

- sale chorych pawilon  E jedna kondygnacja, D1 jedna kondygnacja, zestaw tlen, próżnia jeden na jednego  pacjentów

- sale pooperacyjne E i D1, F sale półintensywnego nadzoru kardiologicznego, sale udarowe chorych zestaw tlen, próżnia, powietrze jeden na jednego pacjenta

- sale zabiegowe, sale intensywnego nadzoru kardiologicznego zestaw tlen-2 szt, próżnia-2 szt., powietrze 1 szt.  jeden na jednego pacjenta

96. Pytanie
Prosimy o doprecyzowanie miejsca wpięcia do istniejącej instalacji gazów medycznych – nowoprojektowanych instalacji, tzw. Rezerwowych
Odpowiedź:
W korytarzu komunikacyjnym w piwnicy przy  pawilonie D1.

97. Pytanie 
W związku z pojawieniem się nowych instalacji gazów medycznych prosimy o określenie czy nowoprojektowane instalacje gazów medycznych nie pogorszą poboru gazów medycznych i czy istniejąca sprężarkownia jest dostosowana i zapewni odpowiednie, wymagane ciśnienie dla gazów medycznych. 
Odpowiedź:
Nowoprojektowane instalacje gazów medycznych nie pogorszą poboru  gazów medycznych w pawilonach Szpitala, a istniejąca jest dostosowana  do proponowanych zmian.

98. Pytanie
Prosimy o doprecyzowanie, czy w związku z modernizacją instalacji gazów medycznych należy przewidzieć wymianę całości instalacji (zwłaszcza w salach chorych)? 
Odpowiedź:

Tylko na remontowanych oddziałach.

99. Pytanie
Zgodnie z PFU do wykonawcy należy: „sprawdzenie i ewentualne zaprojektowanie modernizacji zasilania przedmiotowych Budynków w energię elektryczną, uwzględniające wymagania techniczne i technologiczne zainstalowanych i przewidzianych do zainstalowania urządzeń w obiekcie oraz pewności i ciągłości zasilania z sieci energetycznej zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia;”

W związku z powyższym prosimy o przekazanie wykazu mocy elektrycznej urządzeń przewidzianych do zainstalowania w poszczególnych obiektach, a także warunków technicznych przyłączenia poszczególnych obiektów.
Odpowiedź:
Zaprojektowanie tras kablowych i wymiana kabli energetycznych opisana jest w SWIZ pkt.10 (wariant II) wraz z wykonaniem osobnej linii kablowej zasilającej urządzenia  wysokoenergetyczne, z której będą zasilane po przełączeniu z dotychczasowych podłączeń: sterylizatory parowe, kompresory, pompy próżniowe, nawilżacze, klimatyzatory, agregaty wody lodowej, komora krioterapii.

100. Pytanie
W zakresie modernizacji instalacji elektrycznych jest:

„zaprojektowanie modernizacji instalacji elektrycznej wewnętrznej (z ew. możliwością automatycznego przełączenia zasilania na urządzenia UPS dla wybranych elementów i układów), rozdzielni lokalnych, instalacji gniazd wtykowych”. Prosimy o potwierdzenie że poza zakresem jest dostawa ups-ów oraz okablowania do nich. W przeciwnym razie w celu prawidłowego oszacowania wartości prac prosimy o przekazanie bilansu mocy dla urządzeń zasilanych przez ups-y oraz ich przewidywaną lokalizację.
Odpowiedź:
Zaprojektowanie modernizacji instalacji wewnętrznej zasilanej z UPS a dla wybranych 	elementów i układów. Bilans mocy będzie zależny od założeń projektowych. Lokalizacja- stare pomieszczenie akumulatorni pod Oddz. zakaźnym Instalacje zasilające urządzenia bezprzerwowo z UPS-ów znajdują się w każdym ze zmodernizowanym oddziale – nie ma więc potrzeby weryfikowania i projektowania w nich po raz kolejny nowych instalacji. Jedynymi oddziałami w których konieczne jest wykonanie tego rodzaju instalacji są oddziały przeznaczone do modernizacji zgodnie z planem dostosowawczym: Pawilon G ( Oddział Zakaźny i Oddział Dermatologii ) – lokalizacja UPS-a piwnica pod pawilonem w dawnej akumulatorni (zakup UPS parametry po projekcie), Pawilon F ( Oddział II Wewnętrzny i Oddział Neurologii ) – piwnica pod pawilonem w dawnej akumulatorni, Pawilon D1 ( Oddział Pediatrii i Oddział Chirurgii Dzieci ) – istnieje działający UPS.

101. Pytanie
W naszej ocenie, w przypadku wyłączenia z zakresu prac niektórych pomieszczeń jak np. schrony, pomieszczenia techniczne nie jest możliwe spełnienie dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów ochrony pożarowej.
Odpowiedź:
Racja.

102. Pytanie
Prosimy o przekazanie dokumentacji z lokalizacją istniejących rozdzielnic elektrycznych.
Odpowiedź:
Schemat poglądowy – załącznik nr 13 i 13a – rozdzielnice elektryczne.

103. Pytanie

Prosimy o wskazanie w poszczególnych budynkach pomieszczeń, które mają być zasilone z tzw. sieci IT.         
Odpowiedź:
Określa norma ICE 60364 w części 7-710 + przewidywania technologiczne (min. dyżurki lekarskie, punkty pielęgniarskie, gabinety zabiegowe, sale wzmożonego nadzoru, sala porodowa).

104. Pytanie 
Czy istniejące stacje transformatorowe Inwestora są przewidziane na zwiększenie zapotrzebowania w moc elektryczną? Jeśli tak prosimy o przekazanie bilansu mocy dla tych stacji transformatorowych uwzględniającego planowane w ramach tego przetargu zmiany.
Odpowiedź:
Stacje trafo. są własnością operatora czyli Zakładu Energetycznego. W przyszłości inwestor przewiduje zwiększenie mocy.

105. Pytanie
Prosimy o podanie wykazu urządzeń, które mają być włączone do instalacji okablowania strukturalnego.
Odpowiedź:

Do sieci okablowania strukturalnego będą wpięte urządzenia, pracujące w sieci komputerowej( switch, serwery, terminale, komputery, drukarki sieciowe, oraz sieć	wykorzystana będzie do transmisji danych dla urządzeń medycznych (wykaz po projekcie).

106. Pytanie
Prosimy o określenie ilości gniazd zwykłych, tzw DATA oraz RJ45 na stanowisko. Prosimy o podanie przewidywanej liczby takich stanowisk.
Odpowiedź:

Na stanowisku( panel) gn. sieciowe 230V szt.2, gniazda data szt.2,  RJ45 szt. 2.

107. Pytanie
Prosimy o informacje w jaki sposób Zamawiający zamierza zapewnić dostępność do instalacji, które mają być modernizowane na częściach funkcjonujących – gdzie ,,nie należy zakłócać funkcjonalności pracy danego Oddziału”. Prosimy o informacje o schemacie takiego postępowania. Pragniemy nadmienić, że część robót wymaga odłączenia i tymczasowego odcięcia i nie jest możliwe jak wymagane w PFU ,,nie zakłócanie spokoju Użytkowników i Pacjentów”. 
Odpowiedź:

Zasilanie placu budowy realizowane będzie poprzez "RB" wykonawcy zasilanych z;

pawilon EE1oraz DD1 – Głowna rozdz. Elekt Szpitala z Sekcji nr.1 z przed UPS

pawilon G z rozdzielni wolnostojącej lub ze złącza dawnego WKTS.

108. Pytanie
Co Zamawiający rozumie przez: Dostosowanie Bloku Operacyjnego do „dobrej praktyki” ? W praktyce po stronie branżowej będzie polegało na przebudowie całej instalacji. Trzeba ją wymienić wg obowiązujących wymagań. Proszę o dokładny wykaz zmian, które należy wprowadzić i wykonać w zakresie bloku operacyjnego.

Odpowiedź:

Nie ma takiej potrzeby.

109. Pytanie

Proszę o potwierdzenie iż wszelki kanalizacje elektryczne i teletechniczne miedzy poszczególnymi pawilonami i stacja trafo są drożne i posiadają zapas miejsca na kable i przewody które należy wprowadzić,
Odpowiedź:

( nie dotyczy stacji trafo) Kable obecnie eksploatowane, ułożone są w większości bezpośrednio w ziemi i wchodzą do rozdzielni Pawilonowych przez ściany zewnętrzne, lub w niedrożnych kanałach kablowych. Układanie nowych kabli odbywać się będzie nowymi trasami kablowymi. Zakres prac przewidzianych przez Zamawiającego ( wymiana istniejących kabli wymienionych w SIWZ lub ułożenie nowych obwodów przeznaczonych do zasilania wydzielonych urządzeń ) odbywać się będzie w tunelach komunikacyjnych na drabinkach lub korytkach kablowych. W korytarzu piwnicy Pawilonu C należy ułożyć drabinki kablowe przeznaczone do ułożenia w/w kabli i wykonać szacht kablowy z piwnicy do tunelu komunikacyjnego, w którym ułożone będą nowe kable. Wyjście wymienianych kabli zasilających rozdzielnie Pawilonowe z Rozdzielni Głównej Szpitala realizowane będzie w miejsce dotychczasowych kabli do korytarza przed pomieszczeniem Rozdzielni Głównej.

110. Pytanie
Określenie „kompleksowa przebudowa” znając stan elektryki w szpitalu w praktyce oznacza konieczność wykonania CAŁEJ instalacji dla budynków. Proszę o określenie standardu i zakresu dla poszczególnych oddziałów , a także określenie granic  modernizacji instalacji
Odpowiedź:
Przebudowa sieci zasilającej pawilony obejmuje zakres prac w SIWZ pkt.10( wariant II) 	wraz z wykonaniem wydzielonego zasilania urządzeń wysokoenergetycznych uwzględniają 	wymianę i przebudowę rozdzielni pawilonowych, z zachowaniem układu zasilania SZR,

T7T8 paw. EE1, T9T10 paw. F , T13 paw. G oraz rozdzielni lokalnych ( modernizowanych 	oddziałów). Zaprojektować i wykonać zasilanie dedykowane dla sieci komputerowej w 	miejsce istniejącej pomiędzy:

- Rozdzielnią Komputerową znajdującą się w pomieszczeniu rozdzielni pawilonowej 	Pawilonu C-C1 a rozdzielnią elektryczną „komputerową” w piwnicy pod Pawilonem D-D1,

- Rozdzielnią Komputerową znajdującą się w pomieszczeniu rozdzielni pawilonowej

Pawilonu C-C1 a rozdzielnią elektryczną „komputerową” w piwnicy pod Pawilonem E-E1,

- Rozdzielnią elektryczną „komputerową” w piwnicy pod Pawilonem E-E1 i rozdzielnią 	elektryczną „komputerową” w pomieszczeniu dawnej akumulatorni pod Pawilonem F,

- Rozdzielnią elektryczną „komputerową” w piwnicy pod Pawilonem E-E1 i rozdzielnią 	elektryczną „komputerową” w pomieszczeniu rozdzielni pawilonowej T13 pod Pawilonem 	G,

Wymiana rozdzielni elektrycznych obejmuje tylko te oddziały, które objęte są modernizacją.

111. Pytanie
Prosimy o informację, co należy uwzględnić jako nadrzędne do wyceny i realizacji w przypadku zapisów: ,,należy wykonać tak, aby zostały spełnione warunki techniczne/normy/wymagania’’ oraz zapisów: ,,należy uwzględnić wymagania i wskazania Użytkowników ze strony Zamawiającego”. Prosimy o doprecyzowanie, co należy przyjąć do wyceny: spełnienie wymogów określonych przepisami czy spełnienie wymogów Użytkowników?
Odpowiedź:

Przede wszystkim spełnienie wymogów określonych przepisami.

112. Pytanie 
Proszę o udostępnienie badań wody studziennej z której obecnie korzysta szpital.
Odpowiedź:
Badania wody w załączniku  nr 14 - badania wody.

113. Pytanie 
Jakie będzie przeznaczenie wody (np. cele bytowo – gospodarcze, woda pitna itd.)? Proszę o doprecyzowanie. 
Odpowiedź: 
Przeznaczenie wody: woda pitna, cele bytowo – gospodarcze,  używana też jest w urządzeniach medycznych, do płukania urządzeń laboratoryjnych etc.

114. Pytanie
Jaka będzie, jaka jest wielkość przyłącza wody ze studni?  
Odpowiedź: 
Rurociąg ma 150 mm

115. Pytanie
Jaki będzie przepływ – godzinowy, dobowy, miesięczny ?
Odpowiedź:
Dane z ostatnich dwóch lat. Maksymalny przepływ godzinny 15m3/h ,szacunkowo  180-300 m3/dobę maksymalny 360 m3/dobę, 5700-9000 m3/ miesiąc, maksymalny 9500 m3/miesiąc. W roku 2016 roczne zużycie wody wyniosło 79153 m3.

116. Pytanie 
Proszę o podanie max. Ilości pacjentów (łóżek w szpitalu) 
Odpowiedź:
Szpital posiada 599 łóżek

117. Pytanie

Proszę o zamieszczenie dokumentacji, której Inwestor jest w posiadaniu z października 2014 roku związanej z poprzednią modernizacją obiektu oraz o informację, co dokładnie zostało z tego projektu zrealizowane?
Odpowiedź:

Dokumenty związane z poprzednią realizacją  obiektu znajdują  się na stronie internetowej zamawiającego http://www.zeromski-szpital.pl/przetargi/archiwum/arch2016/index.html   nr sprawy ZP 15/2016 „Przebudowa i termomodernizacja pawilonu A/A1 w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie" ZP 15/2016.   Z wymienionego projektu został wykonany remont Pawilonu A1 oraz pomieszczeń Endoskopii, wykonano także docieplenie stropu przewiązki A-A1 i pawilonu A oraz A1 (bez wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych).

118. Pytanie
Z uwagi na konieczność wykonania inwentaryzacji obiektu, ekspertyz ppoż., wykonania właściwych projektów i przedmiarów, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 15 września. Przesunięcie terminu jest niezbędne do sporządzenia oferty.
Odpowiedź:
Inwestor nie wyraża zgody. Termin złożenia oferty ustala się na dzień 9 sierpnia 2017r.

119. Pytanie

Prosimy o przekazanie całej dokumentacji dotyczącej audytu energetycznego. W przekazanej dokumentacji widnieje tylko jedna strona o numerze: 60.
Odpowiedź:
Zamawiający nie widzi konieczności załączania całego audytu energetycznego, do SIWZ załączono optymalne rozwiązania dla termomodernizacji stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ.

120.Pytanie
Prosimy o udostępnienie aktualnego programu medycznego dla Szpitala.
Odpowiedź:
Program medyczny pozostaje bez zmian – termomodernizacja nie pociąga za sobą zmian w programie.

121. Pytanie

Brak wytycznych Miejskiego Konserwatora Zabytków odnośnie tynków i farb. Prosimy o udostępnienie.
Odpowiedź:
Doboru tynków  i farb należy dokonać zgodnie z  pkt 3 i 4 załączonego  do projektu Pozwolenia Konserwatorskiego.

122. Pytanie
W opisie optymalnego wariantu przedsięwzięcia są grubości styropianu 15,16,17,18 cm w załącznikach 4.3 mamy wszędzie styropian 12cm w przedmiarze też. Należy uściślić jakiej grubości styropian ma być zastosowany?
Odpowiedź:
Zgodnie z optymalnym wariantem przedsięwzięcia.

123. Pytanie
Podobnie z lambdą w opisie mamy lambdę 0,033 co wskazywało by na styropian grafitowy, a w przedmiarze jest lambda 0,038. Proszę o wyjaśnienie.
Odpowiedź:
Zgodnie z optymalnym wariantem przedsięwzięcia.

124. Pytanie
Czy tynki renowacyjne powinny posiadać Certyfikat WTA?
Odpowiedź:

Tynki powinny posiadać dopuszczenie do stosowania zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. tj. z 2016 r. poz. 1570).

125. Pytanie
Prosimy o udostępnienie istniejącej inwentaryzacji budynku.
Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada.

126. Pytanie
Prosimy o przekazanie  wszystkich możliwych rysunków w formie edytowalnej, będących w posiadaniu Zamawiającego, dotyczących przebudowywanych pawilonów.
Odpowiedź:

Brak. Aktualne podkłady  do wglądu w załączniku nr 1  - Archiwalne projekty budynków.

127. Pytanie
Proszę o wyjaśnienie zapisu PFU: „Instalacje wewnętrzne oraz przyłącza należy sprawdzić i ew. zaprojektować jako nowe. Instalacje powinny być wykonane jako kryte, chyba że przepisy określające warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać  stanowią inaczej” – jak należy interpretować zapis „ewentualnie”.
Odpowiedź:
Przepisy nakazują aby instalacje prowadzone w części medycznej były kryte w tynkach lub nad stropami podwieszonymi natomiast w części nie medycznej mogą być prowadzone jako nie kryte i to dotyczy ciągów komunikacyjnych w piwnicach, którymi będą rozprowadzane poziomy instalacji.

128. Pytanie

Proszę o wyjaśnieni zapisu PFU: „Na etapie projektu budowlanego należy zbadać ciśnienia w instalacji wodociągowej i dostosować do obowiązujących norm.”
Odpowiedź:
Ciśnienie instalacji wodociągowej wynosi 4,5 bar i jest dostosowane do obowiązujących norm, na etapie projektowania należy potwierdzić zgodność założeń.

129. Pytanie

Proszę o uszczegółowienie zakresu prac instalacji sanitarnych dla budynku A1 – PFU odnosi się do budynków A i przewiązki A-C1.
Odpowiedź:
Prace w budynku A1 Szpitala zostały wykonane w 2015 roku  i nie wchodzą w zakres postępowania.

130. Pytanie 
Proszę o wyjaśnienie zapisu PFU dla budynku C - Blok Operacyjny (w Budynku C) w zakresie dostosowania warunków jego funkcjonowania do dobrej praktyki dla tego typu przestrzeni, ze szczególnym uwzględnieniem usprawnienia systemu wentylacji i klimatyzacji – wg wytycznych ujętych w niniejszym PFU, w tym zaproponowanych w części rysunkowej wg Załącznika nr 3. 
Odpowiedź:
Zakres obejmuje modernizację systemu wentylacji – klimatyzacji poprzez odzysk ciepła na dwóch centralach wentylacyjnych.

131. Pytanie 
Proszę o uszczegółowienie zakresu aranżacji wnętrz Bloku Operacyjnego, wg PFU ma być zgodny z wytycznymi Zamawiającego, uwzględniający elementy stałego wyposażenia.  Proszę o przekazanie tych wytycznych.
Odpowiedź:

W zakresie rzeczowym należy ująć: malowanie pomieszczeń farbami zmywalnymi, uzupełnienie tynków.

132 Pytanie 
Prosimy o wskazanie wszystkich punktów poboru mediów
Odpowiedź:
W Szpitalu zamontowanych jest około 800 sztuk umywalek i zlewów, około 170 prysznicy oraz około 220 muszli.

133.Pytanie 
Proszę o konkretną informację i doprecyzowanie, które elementy elewacji dla każdego z budynków mają zostać ocieplone, a które nie?  W przekazanej dokumentacji występują rozbieżności.

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem budowlanym.

134. Pytanie
Proszę o informację, czy Zamawiający dopuści możliwość wejścia do obiektu i zinwentaryzowania wewnątrz wszystkich budynków na etapie przetargu?
Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

135. Pytanie
W załączonej dokumentacji brak jakiekolwiek przekroju, nawet pojedynczego dla każdego z budynków. Tym samym nie są znane grubości stropów, wysokości pomieszczeń, warstwy na poszczególnych kondygnacjach itd. Proszę o udostępnienie przekrojów.
Odpowiedź:
W załączeniu  scan, załącznik nr  15 - przekroje. We wszystkich pawilonach szpitalnych stropy wykonane są z pustaka ceramicznego typu ACKERMAN o wysokości 22 cm.

136. Pytanie 
Przekazane rysunki dotyczące elewacji są „rzutami na płasko” na ścianę, co oznacza iż brak informacji takich jak grubości filarów, wnęk, szerokości ramp przy obiektach, brak możliwości zweryfikowania szerokości daszków itd. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o właściwe informacje.
Odpowiedź:

Zamawiający nie jest w posiadaniu innej dokumentacji niż załączona do postępowania.

137. Pytanie
W związku z brakiem informacji w zamieszczonych materiałach proszę określić jakie prace należy wykonać w sterylizatorni Budynku D?

Odpowiedź: 
-wymiana okien,
-wymiana instalacji co, cwu oraz zimnej wody,
-wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych,
-przywrócenie pomieszczeń d o użytkowania.

138. Pytanie

W punkcie XIV.6 SIWZ jest zapis, że wynagrodzenie jest ryczałtowe i nie ulega zmianie. Zwracamy uwagę, że takie sformułowanie biorąc pod uwagę stan udostępnionych materiałów (brak inwentaryzacji , bardzo ogólnie opisane PFU, niejednoznaczny zakres) sprawia, że oferenci będą uwzględniać koszt ryzyka w cenie oferty. Czy Zamawiający dopuszcza rozliczenie powykonawcze dla prac nieokreślonych w materiałach przetargowych, co pozwoliłoby stworzyć korzystniejszą cenowo ofertę? 
Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

139.Pytanie
Umowa –  Zgodnie z Paragrafem 3 punkt 4. Zamawiający może odmówić akceptacji dokumentacji projektowej w terminie 7 dni od jej przedstawienia. Prosimy o wprowadzenie następującego zapisu „ Po uwzględnieniu przez Wykonawcę zasadnych uwag  do dokumentacji, Zmawiający nie będzie miał możliwości wnoszenia dalszych uwag, jednocześnie akceptując dokumentację w ciągu 3 dni”

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 3 ust. 4 Umowy i dodanie zdania:  Po uwzględnieniu przez Wykonawcę zasadnych uwag  do dokumentacji , Zmawiający nie będzie miał możliwości wnoszenia dalszych uwag, jednocześnie akceptując dokumentację w ciągu 3 dni.

140. Pytanie
         Kiedy był robiony dach a wraz z nim instalacja odgromowa?
         Odpowiedź:

Dachy budynków Zamawiającego były robione w 1994-2000 roku, pawilon G w 2013 r.

141. Pytanie
Czy wokół obiektu jest opaska betonowa? Jeśli tak to jak wykonać wykop i połączyć instalacje?

Odpowiedź:

Tak, jest opaska betonowa. W tych miejscach – zwłaszcza w obrębie elewacji frontowej należy wykonać uziom pionowy. Po zewnętrznym obrysie pawilonu F1, F , D1, A strona południowa i A1 cały, pawilon E1 strona południowa i wschodnia został wymieniony otok.

142. Pytanie 
Jeżeli wykonujemy wykop do połączenia bednarki ze zwodami pionowymi to puszka do złącza kontrolnego będzie znajdywała się w ziemi? Czy jednak połączenie będzie wykonane inaczej i puszka ze złączem będzie na elewacji?
Odpowiedź:

Puszka ze złączem na elewacji.

143. Pytanie
Co oznacza zapis w przedmiarach w budynku E "przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach przewód ułożony luzem"? Jak przewód może być ułożony luzem? Jaki to jest przewód? I jest połączony do czego?
Odpowiedź:

Przewód ułożony w wykopie  swobodnie, bez naprężeń.

144. Pytanie
Co oznacza zapis w przedmiarach w budynku F "uziomy powierzchniowe poziome głębokość wykopu do 0,6m grunt kategorii III"? Czy wykonujemy tylko wykop tak żeby nawiązać się do instalacji uziomu z przewodami odprowadzającymi czy dostarczamy również uziom - płaskownik?  i jaki to będzie płaskownik?
Odpowiedź:

Płaskownik min 3x40mm nawiązać do istniejących otoków.

145. Pytanie
Co ze składowaniem i ewentualnym wywozem zdemontowanych przewodów odgromowych? Nie są ujęte w przedmiarach.
Odpowiedź:

W kosztach należy ująć wywóz zdemontowanych elementów, składowanie na wydzielonym placu stanowiącym zaplecze budowy.

146. Pytanie
Prosimy o informację, czy przy modernizacji instalacji hydrantowej należy przewidzieć wymianę rurarzu w poziomie wraz z hydrantami (na poziomach 0,1,2,3,4,5), czy również pionów instalacji. Jeśli należy przewidzieć wymianę pionów prosimy o informację w jakim zakresie piony powinny być wymienione (od poziomu piwnic do najwyższego poziomu)? Prosimy o informację czy należy przewidzieć wymianę instalacji na poziomie -1 od przyłącza sieci?
Odpowiedź:

Należy przewidzieć wymianę całej instalacji hydrantowej od nowych poziomów ułożonych pod wszystkimi Pawilonami Szpitala zgodnie z SIWZ przetargu – modernizacja instalacji hydrantowej dotyczy  czterech Pawilonów ( Pawilon D1, E, F oraz G).

147. Pytanie
Prosimy o przekazanie najaktualniejszego protokołu z pomiarów wydajności instalacji hydrantowej w zakresie dla budynków objętych opracowaniem
Odpowiedź:

Protokół z pomiarów w załączniku  nr 12 - badanie wydajności hydrantów.

148. Pytanie
Zakres PFU budynku C-C1 przewiduje wymianę hydrantów zewnętrznych – prosimy o informację co Zamawiający rozumie przez określenie ,,sieć zewnętrzna hydrantowa”.
Odpowiedź:

Hydranty zewnętrzne są bezpośrednio wpięte do pierścienia rurociągu wody zimnej okalającej Szpital.

149. Pytanie
Prosimy o informacje czy obecnie wykonana instalacja gazów medycznych jest przystosowana do bloku operacyjnego budynek D (niezależna sieć pierścieniowa z zasilaniem rezerwowym)

Odpowiedź:

-     W budynku D nie jest planowany żaden blok operacyjny.

150. Pytanie
Prosimy o określenie przez Zamawiającego w jakich pomieszczeniach konieczne jest wykonanie instalacji wywiewnej z uwagi na emisyjność podtlenku azotu. 
Odpowiedź:

Odciągi podtlenku azotu są stosowane na salach operacyjnych, gdzie gaz ten jest stosowany w sposób ciągły, natomiast przy przewoźnych aparatach znieczulających nie występuje konieczność jego montażu

151. Pytanie
Prosimy o przekazanie przez Zamawiającego wytycznych co do wyposażania w urządzenia sanitarne Bloku Operacyjnego w budynku D oraz Sali cięć i Sali porodu na Oddziale Ginekologii (np. dodatkowe dezynfektory, myjnie, ilość komór w zlewach roboczych, wanny porodowe, itp.)
Odpowiedź:

W budynku D  nie jest planowany żaden blok operacyjny.

Sala cięć cesarskich – stanowisko mycia lekarzy dwu stanowiskowe, 1 zlew dwukomorowy, 1 zlew jednokomorowy oraz dwie umywalki.

Sale porodowe – na każdej sali zlew jednokomorowy i umywalka, 2 węzły sanitarne ,brudownik wyposażony w myjnie do basenów, wc, umywalkę, zlew dwukomorowy i punkt poboru wody do wiaderka.

152. Pytanie
Prosimy o informacje w jakim zakresie na Oddziałach gdzie konieczne należy przeprowadzić wymianę kanalizacji (same poziomy czy wymiana pionów również?) Jeśli Zamawiający przewiduje wymianę pionów prosimy o informacje do jakiego poziomu (parteru czy piwnic) należy przewidzieć ich wymianę
Odpowiedź:

Instalacje kanalizacji wraz z pionami na parterze i I piętrze, a w piwnicach tylko tam gdzie to konieczne.

153. Pytanie 
Prosimy o sprecyzowanie wymogów co do armatury pobierającej wodę (typy baterii, wymóg mieszaczy, wymóg w odpowiednich pomieszczeniach specjalnych filtrów wody, itp.)
Odpowiedź:

Wodę z instalacji pobieramy w Szpitalu poprzez baterie stojące jednouchwytowe zwykłe lub lekarskie z mieszaczem oraz kurki czerpalne, w zakresie prac nie przewidziano innych zaworów ani filtrów.

154. Pytanie 
W zakresie prac objętych wyceną zapisano: ,,należy przewidzieć wymianę całej instalacji wody zimnej” – prosimy o informacje czy zapis ten dotyczy wszystkich obiektów czy tylko wybranych budynków i/lub kondygnacji.

Odpowiedź:

Wodociągowa – poziomy całość oraz wszystkie instalacje zamontowane w budynkach Szpitala, które do chwili obecnej nie zostały zmodernizowane.

155. Pytanie
Prosimy o dokładne określenie, którą sieć należy zmodernizować (na jakim odcinku): c.o., hydrantowa, wodociągowa. 
Odpowiedź:

Instalacja co oraz wodociągowa – poziomy całość oraz wszystkie instalacje zamontowane w budynkach Szpitala, które do chwili obecnej nie zostały zmodernizowane tj:

budynek A – piwnice, parter, I piętro korytarz komunikacyjnym

budynek C -  piwnice, parter,

budynek C1 – piwnice, kaplica same grzejniki wraz z zaworami

budynek D – niski parter, parter

budynek D1 – cały

budynek E – cały

budynek E1- piwnice, parter sala porodowa

budynek F – piwnice

budynek F1 – część nie zmodernizowana (skrzydło i 1/3 pawilonu F1-F)

budynek G – cały

budynek KP – cały

budynek T – cały

Instalacja hydrantowa - na modernizowanych budynkach D1,E,F1 i G

156. Pytanie
Prosimy o informacje w jakim zakresie należy przewidzieć zmodernizowanie instalacji ppoż. Czy wystarczy przewidzieć wymianę starych zaworów hydrantowych na nowe hydranty z ewentualnych uwzględnieniem dodatkowych nowych hydrantów. Czy należy przewidzieć wymianę całej instalacji hydrantowej tj. hydranty, instalacji w poziomie oraz wymiana pionów na nowych?
Odpowiedź:

Należy przewidzieć wymianę całej instalacji hydrantowej od nowych poziomów ułożonych pod wszystkimi Pawilonami Szpitala, zgodnie z SIWZ przetargu - dotyczy to czterech Pawilonów ( Pawilon D1, E, F oraz G).

157 Pytanie
Prosimy o informacje czy w zakresie dostosowania instalacji do wymogów ppoż. należy przewidzieć montaż klap ppoż. również na istniejących instalacjach wentylacyjnych na oddziałach nie przewidzianych do modernizacji
Odpowiedź:

Nie tylko na oddziałach  przewidzianych do modernizacji.

158. Pytanie
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga modernizacji systemu oddymiania jedynie na klatkach schodowych.

Odpowiedź:

Z informacji posiadanych na chwile obecną przez zamawiającego jesteśmy zobowiązani do wydzielenia i oddymiania tylko klatek schodowych.

159. Pytanie 
Prosimy o potwierdzenie, że dostosowanie budynków do wymogów ppoż. z zakresu instalacji sanitarnych i gazów medycznych wymaga jedynie wymiany hydrantów na nowe. 
Odpowiedź:

Wymiana hydrantów jest tylko jednym z elementów dostosowanie budynków do wymogów ppoż., które należy rozpatrzyć całościowo pod względem zabezpieczenia 	przeciwpożarowego.

160. Pytanie 
Prosimy o informację czy należy przewidzieć modernizacje przyłącza wody hydrantowej, w tym m.in. dodanie ewentualnych zestawów hydroforowych.

Odpowiedź:

Nie ma takiej konieczności.

161. Pytanie 
Prosimy o określenie przez Zamawiającego zakresu modernizacji instalacji c.o i c.w.u. Czy należy przewidzieć wymianę instalacji od poziomu piwnic do najwyżej kondygnacji (na każdym poziomie) w poziomie i pionie wraz z niezbędną armaturą czy jedynie na piętrach objętych zakresem robót (wybranych konkretnych pięter).
Odpowiedź:

Należy przewidzieć wymianę instalacji od poziomu piwnic do najwyżej kondygnacji (na każdym poziomie) w poziomie i pionie wraz z niezbędną armaturą

162. Pytanie
Prosimy o wskazanie przez Zamawiającego standardu wyposażenia białego montażu i grzejników. Prosimy o przekazanie listę preferowanych producentów lub wytycznych standardu wykończenia
Odpowiedź:

standard wod-kan :

wc – miska ustępowa podwieszona na stelażu krytym, biała

umywalka – biała, bez nogi z baterią stojącą jednouchwytową

prysznic – brodik biały 90 x90bez progowy, kabina prysznicowa z szkłem bezpiecznym, bateria prysznicowa ścienna, jednouchwytowa

zlewy – jednokomorowe z blachy nierdzewnej z baterią stojącą jednouchwytowa

standard grzejników:

grzejnik płytowy higieniczny z kompletem zaworów termostatycznych,  montowany na wspornikch wiszących 15cm od ściany, biały

163. Pytanie
Prosimy o potwierdzenie, że w zakres planowanych robót objętych zamówieniem nie wchodzi wymiana pionów i poziomów instalacji ciepła technologicznego do central oraz że z zakres zamówienia nie obejmuje wymiany węzłów c.t przy centralach.
Odpowiedź:

W zakres planowanych robót objętych zamówieniem nie wchodzi wymiana pionów 	i poziomów instalacji ciepła technologicznego do central oraz  zamówieni nie obejmuje wymiany węzłów c.t przy centralach klimatyzacyjno-wentylacyjnych.

164. Pytanie
Prosimy o informację ile pomp ciepła należy przewidzieć do zamontowania – 1 czy 2 szt.
Odpowiedź:

Na Centralnym Bloku Operacyjnym są zamontowane dwa niezależne zestawy klimatyzacyjno-wentylacyjnych w związku z powyższym należy przewidzieć 2 sztuki pomp ciepła.

165. Pytanie
Zwracamy się z wnioskiem o udostępnienie przedmiarów robót w formie edytowalnych PDF, ewentualnie plików ATH lub XML, gdyż te załączone są  nieedytowalnymi skanami.
Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada przedmiarów robót w formie edytowalnej.

166. Pytanie
Podczas wizji lokalnej stwierdzono na kilku klatkach schodowych, na których należy przewidzieć oddymianie grawitacyjne  -wentylatory napowietrzające – prosimy o informacje czy wentylatory należy: wymienić na nowe, zlikwidować, pozostawić bez zmian. Jeśli wentylatory należy wymienić na nowe prosimy o przekazanie dokumentacji tych wentylatorów.

Odpowiedź: 
     Tylko na budynkach D1, E, F1 i G

167. Pytanie
Prosimy o potwierdzenie w jakim zakresie należy zmodernizować instalację c.w.u. pod pawilonami Szpitala i prosimy o wyjaśnienie zapisu: ,, Należy przewidzieć możliwość wykonania przyłączy do nowoprojektowanego oddziałów oraz wymienić całą instalację wewnętrzną na remontowanych oddziałach”. Prosimy o informację czy wymianę instalacji c.w.u, z.w. i c.o. należy przewidzieć tylko na Oddziałach i/lub ich częściach objętych kompleksową modernizacją na poszczególnych budynkach czy może wg Zamawiającego należy wymienić całą instalację kompleksowo w całości Pawilonów objętych remontem od poziomu -1 do poddaszy? Jeśli Zamawiający przewiduje wymianę na całości budynku prosimy o informację, czy podczas prowadzenia prac związanych z modernizacją oddziały będą czynne. Prosimy również o doprecyzowanie co Zamawiający ma na myśli pisząc: ,,Należy przewidzieć możliwość wykonania przyłączy do nowoprojektowanego oddziałów” – czy zakres robót powinien zawierać wykonanie przyłączy (a jeśli tak prosimy o udostępnienie dokumentacji dla obecnie wykonanych przyłączy), czy należy te przyłącza jedynie zaprojektować, a Zamawiający zleci je wykonać w innym późniejszym Zamówieniu publicznym.

Odpowiedź:
Należy wymienić kompleksowo  całą instalację co, cwu oraz wody zimnej w całości Pawilonów D1, E, F1, G (bez części zmodernizowanej) budynkach K-P oraz T objętych remontem od poziomu piwnic do poddaszy. Pawilony  D1, E, F1,  należy przyłączyć do nowych poziomów instalacji co, cw, wody zimnej wykonanych pod wszystkimi Pawilonami Szpitala a Pawilony G, K-P oraz T do wymiennikowni znajdującymi się w piwnicach w/w pawilonów. Na czas remontów pawilony łóżkowe  będą opróżnione . Ze względów organizacyjnych Szpitala Pawilony będą remontowane sukcesywnie więc jeśli wymiana poziomów instalacji będzie wykonana w terminie wcześniejszym należy przewidzieć możliwość wpięcia nowych instalacji do remontowanych oddziałów.

168. Pytanie 
Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez zapis SIWZ: ,,Pawilon C-C1 Blok Operacyjny ( w budynku C) w zakresie dostosowania warunków jego wykonania do dobrej praktyki dla tego typu przestrzeni, ze szczególnym uwzględnieniem usprawnienia systemu wentylacji i klimatyzacji.” Czy należy przewidzieć modernizację kompleksowo wszystkich instalacji sanitarnych (wentylacja, klimatyzacja precyzyjna, wod-kan, gazy medyczne)? Czy tylko tej części, która niezwłocznie wymaga wymiany/modernizacji?

Odpowiedź:
Zakres prac to uzupełnienia i malowanie pomieszczeń Bloku Operacyjnego oraz montaż odzysku ciepła z central klimatyzacyjno-wentylacyjnych

169. Pytanie
Prosimy o informacje czy przy wymianie wszystkich poziomów rozprowadzających c.w.u i z.w pod pawilonami budynkami Szpitala należy przewidzieć również wymianę urządzeń i armaturę pomieszczeń przyłącza wody w tym zestawów hydroforowych, itp. dla wszystkich przyłączy (6szt.) czy tylko wyszczególnione przyłącze do wymiennika wody ciepłej w wymiennikowni zlokalizowanej w Pawilonie F1 z zaślepionego rurociągu

Odpowiedź:

Tylko przyłącze do wymiennika wody ciepłej wraz z armaturą odcinającą w wymiennikowni zlokalizowanej w Pawilonie F1 z zaślepionego rurociągu dla pozostałych w zakres wchodzi armatura odcinająca.

170. Pytanie
Prosimy o informację na temat długości i średnicy oraz przebiegu wadliwego odcinka rurociągu wody zimnej z pierścienia okalającego szpital z rur PE wraz  zamontowaną armaturą
Odpowiedź:

Odcinki są dwa, jeden w parku pawilonu G naprzeciwko budynku Technicznego o długości około 85 mb wykonany z rury PE Dn 160 przy którym należy uwzględnić przyłącz do rury PE Dn110 oraz zamontowanie 2 zaworów odcinających, drugi koło studni głębinowej n r2 przy  lądowisku Szpitala o długości około 15 mb wykonany z rury PE Dn 160 przy którym należy uwzględnić przyłącz do hydrantu oraz zamontowanie 1 zaworów odcinającego – załącznik nr 9 - rurociąg zewnętrzny do wymiany.

171.Pytanie
Jak Zamawiający przewiduje wykonywanie modernizacji - zwłaszcza dostosowanie do warunków ppoż. na czynnych oddziałach. Czy będą ich czasowe wyłączenia fragmentami czy prace należy będzie prowadzić na czynnym oddziale.
Odpowiedź:
Na czas remontów pawilony łóżkowe  będą opróżnione.

172. Pytanie
Prosimy o informację czy w ramach prowadzonych prac należy wykonać kompleksową wymianę instalacji hydrantowej pod budynkami i pawilonami Szpitala. 
Odpowiedź:
Tak, w pawilonach D1, E, F1, G  budynkach K-P oraz T.

173. Pytanie
Prosimy o informację jak Zamawiający przewiduje przeprowadzenie instalacji bez ingerencji w nie na przewiązce między budynkami A i C1 na poziomie parteru, która przewidziana jest do rozbiórki. Prosimy o potwierdzenie, że zakres modernizacji instalacji na parterze budynku A (część Administracji) jest poza zakresem opracowania i poza zakresem Zamówienia.
Odpowiedź: 
Zasilanie pawilonów A i A1 przebiega korytarzem komunikacyjnym spod pawilonu D1 i nie koliduje z ewentualnymi pracami. Zakres modernizacji instalacji na parterze budynku A (część Administracji) oraz korytarz na I piętrze budynku jest integralną częścią zamówienia.

174. Pytanie

W związku z zapisem w PFU dla budynku C/C1:,, Przed zastosowaniem niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla celów wyłonienia wykonawcy, należy opracować „projekt technologiczny” dla systemu klimatyzacji/wentylacji Bloku Operacyjnego, który będzie stanowił załącznik do PFU” Prosimy o uzupełnienie przywołanego projektu technologicznego. 
Odpowiedź:
Prace związane z zasilaniem systemu klimatyzacji-wentylacji zostały wykonane w roku ubiegłym, a do wykonania zgodnie z zakresem przetargu pozostało wykonanie odzysku ciepła z Bloku Operacyjnego

175. Pytanie
W związku z zapisem w PFU dla budynku C/C1: ,, Istniejące instalacje wewnętrzne należy sprawdzić i ew. zaprojektować jako nowe. Instalacje powinny być wykonane jako kryte, chyba że przepisy określające warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać, stanowią inaczej” prosimy o informację czy w zakresie robót należy wykonać kompleksowo wymianę całości instalacji sanitarnych (wod-kan, hvac, gazy medyczne) czy tylko tam gdzie konieczne.
Odpowiedź:
Wymiana dotyczy oddziałów przewidzianych do przebudowy, które do chwili obecnej  nie zostały przebudowane. …..

176. Pytanie

Czy modernizacja instalacji c.o. i c.w.u pod pawilonami i budynkami Szpitala powinna objąć w swym zakresie również zmodernizowaną część budynku E-E1 (magazyny, szkołę rodzenia, pomieszczenia techniczne, sklep medyczny)?
Odpowiedź: 
Tak, cały poziom piwnic.

177. Pytanie
Jak należy przewidzieć opomiarowanie mediów – jeden licznik na całość budynku, czy licznik na piętro i/lub oddział
Odpowiedź:
Jeden licznik na budynek.

178. Pytanie
W ramach termomodernizacji należy wymienić instalację odgromową. Prosimy o informację czy istniejąca instalacja odgromowa spełnia obowiązujące przepisy i wystarczy jedynie ją odtworzyć. Prosimy o informację czy w ramach tych prac należy wymienić również instalację uziemiającą?
Odpowiedź:
Istniejąca instalacja odgromowa Nie spełnia obowiązujących przepisów, w ramach prac należy wymienić instalację uziemiającą.
Po zewnętrznym obrysie pawilonu F1, F , D1, A strona południowa i A1 cały, pawilon E1 strona południowa i wschodnia został wymieniony otok.

179. Pytanie
Prosimy o uzupełnienie przedmiarów dla zakresu termomodernizacji o instalację odgromową na dachach poszczególnych budynków. Obecnie w przedmiarach ujęte są jedynie przewody odprowadzające na ścianach.
Odpowiedź:
W ofercie należy uwzględnić wymianę instalacji odgromowej na dachach.

180. Pytanie
Prosimy o informację czy okna oznaczone zieloną kropką jako „okna oryginalne” w projekcie termomodernizacji podlegają wymianie czy odwrotnie okna oznaczone kropką pozostają a pozostałe nie oznaczone podlegają wymianie?
Odpowiedź:

Okna zaznaczone kropką podlegają wymianie.

Ponadto Zamawiający zmienia treść  SIWZ z dnia 20 czerwca 2017 r.:

- 1.    Punkt III SIWZ  „Opis przedmiotu zamówienia”

- w Grupie 1 
pkt. 2  - „Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej w oparciu o program funkcjonalno – użytkowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ:”

ppkt. 10 - Pawilony Szpitala - Wymiana kabli energetycznych zasilających pawilony  Szpitala, otrzymuje brzmienie:

Wykaz kabli energetycznych

Z Głównej Rozdzielni Elektrycznej  do rozdzielni pawilonowej T7T8

kabel YKY 4x180mm  x2 (podstawa + rezerwa)

Z Głównej Rozdzielni Elektrycznej  do rozdzielni pawilonowej T3T4

kabel YKY 4x 120mm  x1

kabel YKY 4x240mm x1 dla potrzeb central wentylacyjnych i klimatyzacji	– lokalizacja do uzgodnienia z projektantem

Z rozdzielni pawilonowej T7T8  do rozdzielni pawilonowej T9T10

kabel YKY  4x120mm x 2 (podstawa + rezerwa)

Z Głównej Rozdzielni Elektrycznej do Rozdzielni Wolnostojącej

kabel YKY 4x240mm x 2 (podstawa + rezerwa)

Z Rozdzielni Wolnostojącej do złącza kablowego Kuchnia – Pralnia

kabel YKY 4x120mm x 1

Z rozdzielni pawilonowej T5T6 do rozdzielni pawilonowej T9T10

kabel YKY 4x 90mm x 1

Zastosować kabel o symbolu YKY 4x (żyły miedziane, wielodrutowe, okrągłe)

Główna Rozdzielnia Elektryczna-     Pawilon C

Rozdzielnia pawilonowa T7T8 - Pawilon EE1 ( pod Oddziałem Ginekologii)

Rozdzielnia pawilonowa T9T10 -       Pawilon F ( pod II Oddziałem Chorób Wewnętrznych)

Rozdzielnia pawilonowa T3T4 - 	  Pawilon DD1(  koło Centralnej Sterylizacji)

Rozdzielnia pawilonowa T5T6 -	  Pawilon F1 (  pod Oddziałem Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej).

Wykonanie niezależnych obwodów zasilania

elektrycznego z RGE Szpitala, dla urządzeń;

- centrale wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej,

- klimatyzatory,

- agregaty wody lodowej,

- sterylizatory parowe,

- kompresory,

- pompy próżniowe,

- komora krioterapii,

Wymienić istniejący wyłącznik z wyzwalaczem elektrodynamicznym , Strona A -Sekcja 2,

( obecnie zasilane są sterylizatory kompresory, pompy próżniowe) na wyłącznik o właściwych

parametrach i wpiąc do niego kabel oznaczony jako "pierwszy".

Zainstalować i uruchomić monitoring zasilania w/w napędów kompatybilny z obecnie zainstalowanym w Rozdzielni Głównej, umożliwiający kontrole parametrów sieci.

W projektowanych rozdzielnicach elektrycznych do zasilania w/w urządzeń ująć odpowiednie wyłączniki, zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, kontrole napięcia (lampki sygnalizacyjne) oraz przewidzieć odpływy rezerwowe trój i jednofazowe.

Równolegle do układanych kabli ułożyć przewody komputerowe do monitoringu parametrów tej sieci, oraz przewody do wyłączników pożarowych dla istniejących rozdzielni pawilonowych i projektowanych.

Zaprojektować instalacje wyłączników pożarowych bezpośrednio w Portierni Głównej Szpitala.

Wykonanie niezależnych obwodów zasilania elektrycznego z Głównej Rozdzielni Elektrycznej Szpitala, dla wymienionych poniżej urządzeń;

centrale wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej

klimatyzatory

agregaty wody lodowej

sterylizatory parowe

kompresory

pompy próżniowe

komora krioterapii

Wydzielone obwody muszą przechodzić przez określone pawilony szpitala, zasilać nowo zaprojektowane rozdzielnice elektryczne, dla w/w urządzeń, i być usytuowane w pobliżu istniejących rozdzielni pawilonowych oznaczonymi symbolami T1-T2 do T13.

W/w, niezależne obwody zasilania powinien składać się z dwóch kabli zasilających;

pierwszy  - zasilałby urządzenia w pawilonach D-D1, A- A1, F1

drugi        - zasilałby urządzenia w pawilonach C-C1, E-E1, F, G

Zabudować w Rozdzielni Głównej dodatkowy wyłącznik prądu przemiennego niskonapięciowy z wyzwalaczem elektrodynamicznym, Strona A – Sekcja1,  do którego wpięty będzie kabel oznaczony jako "drugi".

Wymienić istniejący wyłącznik z wyzwalaczem elektrodynamicznym , Strona A -Sekcja 2, ( obecnie zasilane są sterylizatory kompresory, pompy próżniowe) na wyłącznik o właściwych parametrach i wpiąć do niego kabel oznaczony jako "pierwszy".

Zainstalować i uruchomić monitoring zasilania w/w napędów kompatybilny

z obecnie zainstalowanym w Rozdzielni Głównej, umożliwiający kontrole parametrów sieci.

W projektowanych rozdzielnicach elektrycznych do zasilania w/w urządzeń ująć odpowiednie wyłączniki, zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, kontrole napięcia (lampki sygnalizacyjne) oraz przewidzieć odpływy rezerwowe trój i jednofazowe.

Równolegle do układanych kabli ułożyć przewody komputerowe do monitoringu parametrów tej sieci, oraz przewody do wyłączników pożarowych dla istniejących rozdzielni pawilonowych i projektowanych.

Zaprojektować instalacje wyłączników pożarowych bezpośrednio w Portierni Głównej Szpitala.

- 2. Punkt XII  SIWZ  „Miejsce i termin składania ofert” ppkt. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.Ofertę należy złożyć do dnia 9 sierpnia 2017 r. do godz. 9.30 w Kancelarii Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, 31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66.”

- 3.   Punkt XIII SIWZ „ Miejsce i termin otwarcia ofert” zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 9 sierpnia 2017r. o godz. 10.00  w Sali Konferencyjnej Szpitala Specjalistycznego.

Załącznikami do pisma są:

- załącznik nr 1 – archiwalne projekty

- załącznik nr 2 – wykaz okien

- załącznik nr 3 – szkic

- załącznik nr 4 – oddymianie  klatek schodowych

- załącznik nr 5 – ciepła woda

- załącznik nr 6 – ciepła woda – rurociągi

- załącznik nr 7 – rys. przyłączy do wymiennikowi

- załącznik nr 8 – zimna woda

- załącznik nr 9 – rurociąg zewnętrzny do wymiany

- załącznik nr 10 – centralne ogrzewanie

- załącznik nr 11 – centralne ogrzewanie rurociągi

- załącznik nr 12 – badanie wydajności hydrantów

- załącznik nr 13 – rozdzielnice elektryczne,
załącznik nr 13 a - rozdzielnice elektryczne,

- załącznik nr 14 – badania wody

- załącznik nr 15 – przekroje

- załącznik nr 16 – STWOIR pdf

- załącznik nr 17 -  projekty umów
- załącznik nr 5a do SIWZ– wzór roboty budowlane – budynek główny 
- załącznik nr 5b do SIWZ– wzór roboty budowlane – budynek techniczny
- załącznik nr 5c do SIWZ– wzór roboty budowlane – budynek pralni

- załącznik nr 18 – załącznik nr 2 – wzór oferty

Powyższe odpowiedzi zostaną zamieszczone na stronie internetowej Szpitala i stają się wiążące.

# Text boxes

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Krakowie 
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

Centrala Telefoniczna Szpitala
12 644-01-44

Sekretariat Szpitala
12 644- 08-65

FAX
12 644-47-56

e-mail: zeromski@bci.pl
kancelaria@zeromski-szpital.pl

NIP 678-26-80-028
REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl