Nasz znak: ZP.271- 283.24/17                                                 Kraków dnia 18.08.2017 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

"Roboty Budowlane :

grupa 1- Przebudowa pomieszczeń szpitalnych dla potrzeb bloku operacyjnego Chirurgii Jednego Dnia Oddziału Otolaryngologicznego Szpitala ,

grupa 2 - Wykonanie remontu nawierzchni drogowej i chodników w obrębie części frontowej Szpitala."

Nr sprawy ZP 24/2017

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm. ) Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66,  odpowiada na zapytania złożone przez Wykonawców.

Pytanie nr 1 - grupa 1

1) istnieje rozbieżność dotycząca drzwi wewnętrznych w opisie technicznym i na zestawienia stolarki. Wymieniona w opisie firma BKT- System nie produkuje drzwi o ościeżnicach drewnianych, tylko mdf lub stalowych. Prosimy o sprecyzowanie która wersja – rysunek czy opis - jest wiążąca.

Odpowiedź: Ościeżnica stalowa – wiążąca jest wersja opisowa.

Pytanie nr 2 -  grupa 1

2) prosimy o dokładne dane, gabaryty, materiał i we. Producenta szaf pod zabudowę i lekarskich ( poz. 31 i 32 przedmiaru architektury)

Odpowiedź:  Zamawiający odstępuje od dostawy szaf pod zabudowę i lekarskich z poz. 31 i 32 przedmiaru.

Pytanie nr 3 -  grupa 1

3) poz. 19 przedmiaru architektury – w przedmiarze nadmieniono wykładzinę kauczukową prądoprzewodzącą(?)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykładzinę PCV prądoprzewodzącą.

Pytanie nr 4 -  grupa 1

Ze względu na brak przedmiaru elektrycznego na dwa dni robocze przed terminem przetargu oraz braku wielu szczegółowych wytycznych do zakresu zadania prosimy o przedłużenie terminu składania ofert o minimum dwa tygodnie oraz o udostępnienie niezbędnych materiałów.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnił niezbędne materiały, w tym przedmiar elektryczny na stronie internetowej i jednocześnie podtrzymuje termin otwarcia składania i otwarcia ofert: 23.08.2017 r. godz. 10:00 i 10:30

Zatwierdził

Z- ca Dyrektora ds. Finansowych

mgr Dorota Gołąb - Bełtowicz

# Text boxes

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Krakowie 
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

Centrala Telefoniczna Szpitala
12 644-01-44

Sekretariat Szpitala
12 644- 08-65

FAX
12 644-47-56

e-mail: zeromski@bci.pl
kancelaria@zeromski-szpital.pl

NIP 678-26-80-028
REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl