Kraków, dnia 2 października 2017r.

Ogłoszenie nr 596041-N-2017 z dnia 2017-10-02 r.

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie: Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb II Oddziału Chorób Wewnętrznych, Oddziału Okulistycznego oraz Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. St. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 63016100000, ul. os. Na Skarpie  66 , 31913   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. (012) 6441956, e-mail zpubl@interia.pl, faks (012) 6444756. 
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=40&mmi=10567 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie 
http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=40&mmi=10567

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie 
http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=40&mmi=10567

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca 
Adres: 
Kancelaria Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb II Oddziału Chorób Wewnętrznych, Oddziału Okulistycznego oraz Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. St. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie 
Numer referencyjny: ZP 36/2017 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 



II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb II Oddziału Chorób Wewnętrznych, Oddziału Okulistycznego oraz Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. St. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, o parametrach opisanych w załączniku o nazwie „Zestawienie parametrów technicznych”, stanowiącym załączniki nr 2 do SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w ramach jednej grupy Oferty nie zawierające pełnego asortymentu określonego w grupie zostaną odrzucone. GRUPA 1 – Pompy infuzyjne - 4 szt. GRUPA 2 – Podnośnik pacjenta– 1 szt. GRUPA 3 – Wózko-wanna z elektryczną regulacją wysokości – 1 szt. GRUPA 4 – Wielofunkcyjne łóżko elektryczne wraz z materacem i poręczami bocznymi oraz szafkami przyłóżkowymi – 4 szt. GRUPA 5 – Holter ciśnieniowy – 1 szt. GRUPA 6 – Holter EKG 12 kanałowy – 1 szt. GRUPA 7 – Defibrylator z opcja kardiowersji i stymulacji zewnętrznej – 1 szt. GRUPA 8 – Kardiostymulator zewnętrzny – 1 szt. GRUPA 9 – Aparat do witrektomii tylnej oraz fakoemulsyfikacji- 1 szt. GRUPA 10 – Napęd/ zestaw motorowo - akumlatorowy – 2 komplety 3. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy (rok produkcji 2017), nierekondycjonowany, kompletny i po uruchomieniu gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, gwarantujący bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego. 4. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211 ze zm.) tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy: • deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), • certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III), • zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 5. Dostawa, montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia nastąpi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy najpóźniej do 30 listopada 2017 r. 6. W ramach zamówienia w grupach Wykonawca przeszkoli w siedzibie Zamawiającego personel medyczny w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. Cykl szkoleń rozpocznie się w dniu dostawy przedmiotu zamówienia i zakończy po przeszkoleniu wszystkich i zakończy wydaniem świadectwa uczestnictwa dla każdego z uczestników szkolenia. 7. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres min. 24 miesięcy od daty dostawy, montażu i uruchomienia przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru. 8. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądów gwarancyjnych co 12 miesięcy chyba że Producent zaleca częściej wraz z wymianą części zużywalnych, w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego również z wymianą zalecanych przy danym przeglądzie części i materiałów zużywalnych. Po każdym przeglądzie Wykonawca zobowiązany będzie do wydania świadectwa sprawności i dokonania odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym urządzenia (o ile taki posiada). 9. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: a) wymagania dotyczące serwisu • Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny zgodnie z art. 90 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211 ze zm. ). • możliwość zgłoszeń reklamacji i napraw: pon – pt 8:00-15:00 • forma zgłoszeń reklamacji i napraw -poczta, fax, poczta elektroniczna • czas reakcji serwisu max. 48 godziny • maksymalny czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw nie może przekroczyć: 5 dni roboczych od chwili przyjęcia zgłoszenia; • weryfikacja złożonej reklamacji poprzez telefon lub e-mail lub fax itp. w ciągu 24 godzin od jej wysłania przez Zamawiającego (soboty, niedziele i święta nie są wliczane w czas reakcji serwisu); • Wykonawca dostarczy Zamawiającemu nowe urządzenie o nie gorszych parametrach po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego modułu (części) w przypadku dalszego wadliwego działania (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika) b) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu instrukcję obsługi przedmiotu zamówienia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej w dniu dostawy c) Aparaty winny być pozbawione kodów serwisowych i innych zabezpieczeń, które po upływie okresu gwarancji utrudniałyby dostęp do aparatu i jego serwisowanie, pracownikom technicznym Zamawiającego lub innemu wykonawcy usług serwisowych, niż tzw. autoryzowany serwis producenta (dot. wykonania przeglądów, napraw z wymiana części, instalacji urządzeń peryferyjnych, akcesoriów, przystawek, itd.) 

II.5) Główny kod CPV: 33100000-1 
Dodatkowe kody CPV: 


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT: 
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-11-30 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje szczegółowo warunku 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 612.000,00 zł w przypadku złożenia oferty na cały przedmiot zamówienia (w przypadku złożenia ofert częściowych – suma kwot składanych grup): 1 Grupa1 18 000,00 zł 2 Grupa 2 13 000,00 zł 3 Grupa 3 4 000,00 zł 4 Grupa4 27 000,00 zł 5 Grupa 5 6 000,00 zł 6 Grupa 6 6 000,00 zł 7 Grupa7 23 000,00 zł 8 Grupa 8 5 000,00 zł 9 Grupa 9 350 000,00 zł 10 Grupa 10 160 000,00 zł W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia np. Konsorcjum powyższy Wykonawcy mogą spełnić łącznie. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał min. 1 dostawę sprzętu medycznego zgodnie z tabelą poniżej o wartości nie mniejszej niż 574.000,00 zł z uwzględnieniem podziału na grupy, wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że ta dostawa została wykonana należycie 1 Grupa1 16 000,00 zł 2 Grupa 2 11 000,00 zł 3 Grupa 3 4 000,00 zł 4 Grupa4 25 000,00 zł 5 Grupa 5 6 000,00 zł 6 Grupa 6 6 000,00 zł 7 Grupa7 21 000,00 zł 8 Grupa 8 5 000,00 zł 9 Grupa 9 330 000,00 zł 10 Grupa 10 150 000,00 zł W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia np. Konsorcjum powyższy warunek musi spełnić przynajmniej jeden z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 






Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospo-darczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwier-dzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
a) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. b) Wykaz dostaw, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

1. Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane wyroby medyczne zostały dopuszczone do obrotu na mocy obowiązujących przepisów - posiadają wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, (tj. Dz. U. z 2017 poz. 211 ze. zm.), tj.: a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III), 2. Oświadczenie wykonawcy że oferowane wyroby medyczne posiadają zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. lub oświadczenie, że Wykonawca zgodnie z art. 58 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. zgłosi/powiadomi Prezesa Urzędu nie później niż w terminie 7 dni od dnia wprowadzenia wyrobu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Katalogi/opracowania firmowe producenta ze zdjęciem produktu zawierające pełną informację o parametrach technicznych oferowanego wyrobu potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów techniczno – użytkowych i warunków granicznych w języku polskim. W przypadku braku potwierdzenia wymaganych parametrów Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

a) formularz ofertowy według wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ b) upoważnienie pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, c) dowód wpłaty wadium, d) zestawienie warunków i parametrów wymaganych – załącznik nr 2 do SIWZ, e) warunki gwarancji i serwisu – załącznik nr 3 do SIWZ f) zobowiązanie podmiotu trzeciego, załącznik nr 7 do SIWZ – jeśli dotyczy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 
Informacja na temat wadium 
1. Obowiązek wpłaty wadium. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium będące sumą wadiów określonych dla poszczególnych grup, na które składa ofertę. W przypadku składania oferty na wszystkie grupy Wykonawca wnosi wadium w wysokości 16.880,00 PLN (słownie: szesnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych). Wysokość wadium dla poszczególnych grup została określona poniżej w formie tabelarycznej. 1 Grupa1 500,00 zł 2 Grupa 2 400,00 zł 3 Grupa 3 100,00 zł 4 Grupa4 800,00 zł 5 Grupa 5 160,00 zł 6 Grupa 6 160,00 zł 7 Grupa7 600,00 zł 8 Grupa 8 160,00 zł 9 Grupa 9 10 000,00 zł 10 Grupa 10 4 000,00 zł Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 2. Forma wpłaty wadium. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub pieniężnych poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz.359 i 2260 oraz 2017r. poz. 1089). 3. Wadium wniesione w pieniądzu. 1) Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem, na rachunek bankowy Zamawiającego: Deutsche Bank PBC S.A. O/Kraków nr 45 1910 1048 3400 2331 1121 0002. Fakt wniesienia wadium należy potwierdzić poprzez dostarczenie Zamawiającemu kopii dowodu wpłaty. 2) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca Wykonawcy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 4. Wadium wniesione w innej formie. 1) W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu, do oferty należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu stanowiącego zabezpieczenie wadium. Oryginał tego dokumentu należy złożyć w osobnej kopercie. 2) Z treści gwarancji (poręczenia) powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy. 3) Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/ poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą, tj. 30 dni. 5. Zwrot wadium. Zamawiający zwraca wadium: 1) Wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem sytuacji wskazanej w pkt VIII.6.1. Specyfikacji; 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) Na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium w przypadkach wskazanych powyższej w pkt 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zamawiający wyznacza zarazem termin ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 6. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach, gdy: 1. Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 3. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2017-10-10, godzina: 09:30, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> PL 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane 
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

| Część nr: | 1 | Nazwa: | Grupa 1 - Pompy infuzyjne |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa pompy infuzyjnej - szt. 4 L.p Opis parametrów wymaganych 1 Możliwość zastosowania strzykawek 5, 10, 20, 30, 50 ml 2 Możliwość zastosowania strzykawek 2 ml 3 Automatyczny system chwytania strzykawki 4 Osłonięte ramię pompy 5 Szybkość infuzji w zakresie 0,1-1200 ml/h 6 Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: • ml, • ng, μg, mg, • mIU, IU, kIU, • μEq, mEq, Eq, • cal, kcal, J, kJ • mmol, mol z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie, z uwzględnieniem powierzchni ciała pacjenta lub nie, na min, godz. Dobę. 7 Wymagane tryby dozowania: • Infuzja ciągła, • Infuzja bolusowa (z automatycznymi przerwami), • Infuzja profilowa (min 12 faz infuzji), • Infuzja narastanie / ciągła / opadanie. 8 Dokładność infuzji 2% 9 Programowanie parametrów podaży Bolus-a: • objętość / dawka • czas lub szybkość podaży 10 Biblioteka leków. Min 1500 leków dostępnych bezpośrednio w pompie, bez konieczności dodatkowej operacji zapisu z zewnętrznego źródła danych (komputer, Pamięć USB itd.) 11 Biblioteka leków. Podział biblioteki na min 10 części, dedykowanych poszczególnym oddziałom szpitalnym (jedna biblioteka dla całego szpitala). Możliwość szybkiego wyboru oddziału w pompie. 12 Biblioteka leków. Części dedykowane poszczególnym oddziałom powinny zawierać dodatkowo konfigurację pomp, specyficzną (inną) dla każdego oddziału, złożoną przynajmniej z: • Ograniczenia szybkości dozowania. • Ograniczenia oraz wartości typowej szybkości podaży bolusa. • Typowej wartości alarmu ciśnienia okluzji oraz limitu górnego. • Maksymalnej objętości stosowanych strzykawek. • Konfiguracja niezależna dla pomp strzykawkowych oraz objętościowych. • Hasła do funkcji ochrony infuzji. 13 Biblioteka leków. Parametry procedur dozowania powinny zawierać minimum: • Nazwę leku. • Min 5 koncentracji powiązanych z każdym lekiem. • Limity twarde i miękkie, oraz wartość typową szybkości dozowania. • Limity, twarde i miękkie, dawki infuzji. • Notatkę doradczą, która może być odczytana przy wyborze leku w pompie. 14 Dostępność polskojęzycznego oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków. 15 Czytelny wyświetlacz o przekątnej min 2,5 cala, z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: • nazwa leku, • koncentracja leku, • nazwa oddziału wybranego w bibliotece, • prędkość infuzji, • podana dawka, • stan naładowania akumulatora, • aktualne ciśnienie w drenie, w formie graficznej, 16 Kolorowy wyświetlacz. 17 Ekran dotykowy, przyspieszający wybór funkcji pompy. 18 Napisy na wyświetlaczu w języku polskim. 19 Brak uchylnego panelu z wyświetlaczem i klawiaturą. 20 Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji 21 Regulowane progi ciśnienia okluzji, min 10 poziomów. 22 Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. 23 Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. 24 Funkcja automatycznego obniżania szybkości podaży bolusa w przypadku zwiększonych oporów tłoczenia, w celu uniknięcia alarmu okluzji i przerwania dozowania. 25 Priorytetowy system alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał dźwiękowy i świetlny, zależnie od stopnia zagrożenia. 26 Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: • Zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą. • Alarm nieprawidłowego mocowania pomp w stacji. • Stacje bez dedykowanych miejsc, innych dla pomp strzykawkowych i objętościowych. • Automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, • Automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej, • Świetlna sygnalizacja stanu pomp; infuzja, alarm. 27 Mocowanie pomp po bezpośrednim wyjęciu ze stacji dokującej, niewymagające dołączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego. 28 Mocowanie pomp w stacji dokującej, po bezpośrednim zdjęciu ze statywu, niewymagające odłączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego. 29 Obrotowa klema mocująca, pozwalająca na zamocowanie pomp na poziomych szynach, niewymagająca narzędzi do jej przestawienia. 30 Uchwyt do przenoszenia na stałe związany z pompą, niewymagający odłączania przy mocowaniu w stacjach dokujących. 31 Historia infuzji – możliwość zapamiętania min. 2000 zdarzeń. 32 Klasa ochrony II, typ CF, IP22 33 Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą za pomocą standardowego kabla przyłączeniowego, bez zasilacza zewnętrznego. 34 Czas pracy z akumulatora 10 h przy infuzji 5ml/h 35 Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – poniżej 6 h 36 Waga pompy z wszystkimi niezbędnymi akcesoriami (rączka, uchwyt mocujący, zasilacz) do 2,5 kg. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33194110-0, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| cena | 60,00 |
| długość okresu gwarancji | 20,00 |
| termin dostawy | 20,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 2 | Nazwa: | Grupa 2 - – Podnośnik pacjenta |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Podnośnik pacjenta - szt. 1 1 Udźwig pacjenta min. 250 kg. 2 Sposób podnoszenia: elektryczny za pomocą pilota. 3 Sposób rozstawu nóg: elektryczne za pomocą pilota. 4 Czteropunktowy wieszak sterowany elektrycznie za pomocą pilota umożliwiający pozycjonowanie pacjenta z pozycji siedzącej do półleżącej i odwrotnie. 5 Minimum dwa zaczepy wieszaka na zatrzaski. 6 Wysokość podstawy jezdnej min. 130 cm. 7 Średnica kół: • tył – 100 mm +- 10 mm, • przód – 80 mm + - 10mm. 8 Długość podstawy jezdnej min. 1180 mm. 9 Minimalna szerokość wewnętrzna podstawy jezdnej: min. 555 mm. 10 Maksymalna szerokość wewnętrzna podstawy jezdnej: max. 1150 mm 11 Promień skrętu: 1310 mm 12 Wysokość podnoszenia w zakresie: 190 mm do 1810 mm 13 Waga całkowita podnośnika maksymalnie 52 kg. 14 Dwa hamulce na kołach 15 Niezależne dwa systemy awaryjnego opuszczania na panelu sterowania i siłowniku. 16 Awaryjny wyłącznik na panelu sterowania. 17 Zintegrowany panel sterowania z baterią. 18 Zintegrowana ładowarka w panelu sterowania. 19 Na obudowie akumulatora ekran LCD na którym można sprawdzić stan akumulatora oraz licznik podnoszeń. 20 Możliwość ładowania baterii za pomocą zewnętrznej kieszeni do ładowania. 21 Magnetyczne umieszczenie pilota w dowolnym punkcie podnośnika. 22 Maszt podnośnika demontowalny od podstawy jezdnej bez użycia narzędzi. 23 Podwieszka z podparciem głowy – maksymalny udżwig 275 kg 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33100000-1, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| cena | 60,00 |
| długość okresu gwarancji | 20,00 |
| termin dostawy | 20,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 3 | Nazwa: | Grupa 3 - Wózko-wanna |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wózko-wanna z elektryczną regulacją wysokości - szt. 1 1 Udźwig pacjenta min. 175 kg. 2 Ciężar całkowity max. 115 kg 3 Zakres podnoszenia: 596-1055 mm. 4 Długość: maks. 2048 mm. 5 Szerokość: maks. 770 mm. 6 Elektryczna regulacja kąta anty-Trendelenburg: do 10 stopni. 7 Elektryczna regulacja wysokości. 8 Zasilanie akumulatorowe 24V. 9 Dwa niezależne siłowniki do regulacji kąta i wysokości. Wózko-wanna wyposażona w system opuszczania awaryjnego. 10 Średnica kół: 150 mm +- 20 mm. 11 Cztery odbojniki bezpieczeństwa umieszczone w leżu wózka. 12 Centralna blokada kół na obu osiach. 13 Blokada koła do jazdy na wprost. 14 Odchylane poręcze boczne oraz oparcia stóp i głowy. 15 Regulowane poręcze boczne. 16 Rura odprowadzająca wodę o długości min. 3 m. 17 Konstrukcja w całości wykonana ze stali nierdzewnej. 18 Podwozie dodatkowo lakierowane. 19 Kanaliki odprowadzające wodę w materacu. 20 Leże wózko-wanny wykonane z odpornego na wodę i wilgoć tworzywa HPL. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33100000-1, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| cena | 60,00 |
| długość okresu gwarancji | 20,00 |
| termin dostawy | 20,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 4 | Nazwa: | Grupa 4 - Wielofunkcyjne łóżko elektryczne |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wielofunkcyjne łóżko elektryczne wraz z materacem i poręczami bocznymi oraz szafkami przyłóżkowymi – 4 sztuki 1. Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. 2. Podstawa łóżka pantograf podpierająca leże w minimum 8 punktach, gwarantująca stabilność leża (nie dopuszcza się łózek opartych na dwóch i trzech kolumnach). 3. Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem, a całym podwoziem wynosząca nie mniej niż 140 mm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych. 4. Wymiary zewnętrzne łóżka: Długość całkowita: 2100 mm, (± 50 mm) Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi max 1000 mm (+- 50 mm) (wymiar leża 850x2000) + - 10 mm 5. Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome 6. Zasilanie elektryczne 220/230 V 7. Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 8. Elektryczne regulacje: - segment oparcia pleców 0-70° (± 5°) z optycznym wskaźnikiem kąta przechyłu, - segment uda 0-40° (± 5°), - kąt przechyłu Trendlelenburga 0-20° (± 2°), - kąt przechyłu anty-Trendlenburga 0-20° (± 2°), - regulacja segmentu podudzia – mechaniczna 9. Elektryczna regulacja wysokości w zakresie: 400 do 800 mm (± 30 mm) 10. Łóżko sterowane przewodowym pilotem z podświetlanymi klawiszami umożliwiającymi łatwe sterowanie łóżkiem w nocy. Pilot z możliwością blokady funkcji przez personel medyczny. 11. Łóżko wyposażone w panel sterujący Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych oraz uzyskiwanych za pomocą jednego przycisku funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego 12. Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod leżem, oznaczona kolorem czerwonym Autokontur segmentu oparcia pleców Autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta 13. Leże wypełnione płytami z polipropylenu odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV. Płyty odejmowane bez użycia narzędzi. 14. Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego 15. Szczyty łóżka wypełnione płytą tworzywową (HPL) o grubości min. 6 mm , odejmowane bez użycia narzędzi, umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta zarówno od strony nóg jak i głowy z możliwością wykorzystania płyty jako deska reanimacyjna. 16. Łóżko wyposażone w opuszczane aluminiowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości bez wolnej przestrzeni pomiędzy szczytem a barierką nawet w przypadku wydłużenia leża (zintegrowane ze szczytem łóżka). Elastyczne listwy odbojowe umieszczone na barierkach na całej ich długości chroniące łóżko przed uderzeniami. Barierki spełniające normę bezpieczeństwa: EN 60601-2-52 17. Wysuwana półka do odkładania pościeli, nie wystająca poza obrys ramy łóżka 18. W narożnikach leża 4 krążki odbojowe a od strony głowy krążki dwuosiowe chroniące ściany i łóżko podczas zmiany położenia w pozycji wertykalnej i horyzontalnej. 19. Łóżko wyposażone w tworzywowe uchwyty do trzymania materaca. 20. Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy min. 125 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową. 21. Bezpieczne obciążenie min. 250 kg 22. Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 6 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory w tym kolor szary. 23. Elementy wyposażenia łóżek: Materac w pokrowcu dopasowany do rozmiarów leża o wysokości 12cm +- 10 mm. Materac przeciwodleżynowy, wykonany z dwóch warstw nietoksycznej i antyalergicznej pianki poliuretanowej podzielony na 3 strefy. Górna warstwa zapewniać powinna redukcję nacisku i równomierne rozkładanie ciężaru całego ciała. Dolna warstwa poprawiająca stabilność. Profil materaca zapewniający efektywny przepływ powietrza. Gęstość pianek: Min. 25kg/m3 – warstwa górna Min. 28/kg/m3 – warstwa dolna Pokrowiec materaca: zmywalny, nieprzemakalny, odporny na środki dezynfekcyjne rozsuwany na zamek. Uchwyt na worek urologiczny Szafka przyłóżkowa 2. Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu wykonane z ocynkowanej stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. Blat szafki oraz czoła szuflad wykonane z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm). 3. Blat z dwoma lub trzema relingami aluminiowymi. 4. Szafka składająca się z dwóch szuflad, pomiędzy szufladami półka na prasę o wysokości min. 150 mm. – dostęp do półki od frontu szafki. 5. Wymiary zewnętrzne: - wysokość - 900 mm (± 30mm) - szerokość szafki - 460 mm (± 30mm) - szerokość szafki z zamontowanym, złożonym blatem bocznym - 550 mm (± 30mm) - szerokość przy rozłożonym blacie – 600 mm (± 50mm) - głębokość - 450 mm (± 30mm) 6. Regulacja blatu bocznego za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 700-1050 (± 20mm) 7. Blat półki bocznej wykonany z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm) 8. Łatwo odejmowany blat boczny z możliwością zamocowania z lewej lub prawej strony szafki (bez użycia narzędzi) 9. Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach 10. Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad oraz blatów z min. 5 kolorów oraz możliwość wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33192100-3, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| cena | 60,00 |
| długość okresu gwarancji | 20,00 |
| termin dostawy | 20,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 5 | Nazwa: | Grupa 5 -Holter ciśnieniowy |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Holter ciśnieniowy - szt. 1 1. System długotrwałego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi 2. Wykonanie rejestracji ciśnienia tętniczego krwi metodą oscylometryczną 3. Rejestrator posiadający wyświetlacz LCD, umożliwiający bezpośredni odczyt ostatniego badania 4. Pomiar i rejestracja ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, średniego krwi oraz częstotliwości rytmu serca 5. Możliwość podziału doby na 6 podokresów pomiarowych 6. Analiza wyników obejmują statystyki: Max., Min., zakres, UQ, LQ, Mediana, Średnie, SD dla ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, średniego oraz częstości rytmu 7. Statystyka dostępna dla całego badania oraz dla każdego z sześciu okresów pomiarowych 8 Rejestracja ciśnienia tętniczego krwi w ciągu tygodnia (500 pomiarów) z dowolnymi odstępami pomiarów 9. Automatyczne określenie zakresu pompowanego ciśnienia 10 Prezentacja wyników ostatniego zapisanego pomiaru (na życzenie użytkownika) 11. Pomiar na żądanie 12. Rozpoczęcie rejestracji poza systemem komputerowym 13 Graficzna i tabelaryczna prezentacja wyników pomiarów 14. Wyposażenie • oprogramowanie z kluczem zabezpieczającym USB • instrukcją użytkowania • kabel połączeniowy USB • mankiet dla dorosłych rozmiar średni • baterie alkaliczne AA 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33124100-6, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| cena | 60,00 |
| długość okresu gwarancji | 20,00 |
| termin dostawy | 20,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 6 | Nazwa: | Grupa 6 - Holter EKG 12 kanałowy |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Holter EKG 12 kanałowy - 1 szt. 1. Urządzenie cyfrowe, fabrycznie nowe o zasilaniu bateryjnym przeznaczonym do rejestracji i zapisu na kartę SD 12-kanałowego badania EKG metodą Holtera w okresie 48 godzin lub 7 dni 2. Możliwość rejestracji stymulacji oraz dwóch rodzajów zdarzeń 3. Rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG 4. Podgląd przebiegu EKG w trybie komunikacji bezprzewodowej 5. Detekcja odpiętej elektrody w trybie konfiguracji 6. Karta SD do zapisu danych EKG (min.4GB) 7. Zasilanie jedną baterią alkaliczną typu AA lub LiFe lub akumulatorem Ni-MH; bateria Li-Fe przeznaczona jest do pracy rejestratora w trybie 7-dniowego zapisu sygnału EKG 8 Rozdzielczość wykrywania impulsów stymulacji 10 kHz 9. Dołączenie imienia i nazwiska pacjenta do zapisu przebiegu EKG 10 Trójkolorowa dioda i sygnalizacja dźwiękowa informująca o stanie rejestratora 11. Sygnalizacja uszkodzonej karty SD, wyczerpanej baterii, INOP 12. Uruchomienie rejestracji przez przycisk zdarzeń lub automatycznie po 10 minutach lub przez program HolCARD 24W w trybie komunikacji bezprzewodowej 13 Filtr izolinii 0,05 Hz oraz funkcje oszczędności energii baterii 14. Wyposażenie • karta SDHC min. 4 GB • etui na rejestrator - 1 szt. • baterie alkaliczne AA • oprogramowanie z kluczem • instrukcja użytkowania - 1 szt. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33124100-6, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| cena | 60,00 |
| długość okresu gwarancji | 20,00 |
| termin dostawy | 20,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 7 | Nazwa: | Grupa 7 - Defibrylator |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:DEFIBRYLATOR Z OPCJĄ KARDIOWERSJI I STYMULACJI ZEWNĘTRZNEJ - szt. 1 Parametry ogólne: 1 Defibrylator przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym 2 Masa całkowita defibrylatora gotowego do pracy, z akumulatorem i łyżkami twardymi, nie większa niż 6,5 kg 3 Aparat odporny na zalanie wodą - min. klasa IPX1 4 Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (dotyczy również opisów na panelu sterowania, oraz wydawanych przez aparat komunikatów głosowych). 5 Zasilanie akumulatorowe: wbudowany akumulator litowo-jonowy 6 Zasilanie akumulatorowe - czas pracy na 1 akumulatorze: min. 200 minut ciągłego monitorowania EKG lub 140 defibrylacji z maksymalną energią. 7 Czas ładowania akumulatora do pełnej pojemności maksymalnie 4 godziny 8 Zasilacz sieciowy 230 V/50 Hz, integralny lub zewnętrzny moduł 9 Temperatura pracy: min od 5 do +40ºC 10 Funkcja codziennego autotestu, bez potrzeby włączania urządzenia, bez udziału Użytkownika, z wydrukiem potwierdzającym jego wykonanie, zawierającym: datę, numer seryjny aparatu, wynik testu 11 Autotest: wykonywany zarówno na zasilaniu sieciowym jak i akumulatorowym 12 Wspomaganie RKO: metronom pracujący w czterech trybach: - pacjent dorosły zaintubowany, - pacjent dorosły niezaintubowany, - pacjent pediatryczny zaintubowany, - pacjent pediatryczny niezaintubowany. 13 Możliwość rozbudowy o moduł kapnografu Defibrylacja: 1 Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa 2 Defibrylacja ręczna i półautomatyczna 3 Możliwość wykonania kardiowersji 4 Energia defibrylacji w zakresie min. 5-360J 5 Dostępne minimum 24 różne poziomy energii defibrylacji 6 Defibrylacja półautomatyczna, możliwość programowania energii 1, 2 i 3 wyładowania min w przedziale od: 150 do 360 J 7 Ładowanie i wyzwolenie energii za pomocą przycisków na łyżkach defibrylacyjnych oraz na płycie czołowej aparatu 8 Możliwość defibrylacji dzieci i dorosłych – zintegrowane łyżki dla dorosłych /pediatryczne 9 Czas ładowania do energii 360J: maksymalnie 7 sekund Rejestracja 1 Ekran kolorowy LCD o przekątnej min. 5,5'' o wysokim kontraście 2 Możliwość wyświetlenia min.: 2 krzywych dynamicznych jednocześnie 3 Wbudowany rejestrator termiczny na papier o szerokości min. 50 mm 4 Szybkość wydruku: 25 mm/sek; 50 mm/ sek. Monitorowanie EKG 1 Monitorowanie EKG z 3 odprowadzeń 2 Wzmocnienie sygnału EKG na siedmiu poziomach: 0,25; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 3,0; 4,0 cm/mV 3 Zakres pomiaru częstości akcji serca min. 20-300 /min 4 Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora Stymulacja przezskórna 1 Stymulacji w trybach na „żądanie” i asynchronicznym 2 Wyjściowe natężenie prądu, co najmniej w zakresie od 0 do 200 mA 3 Częstość stymulacji minimum: od 50 do 150 impulsów na minutę. Wyposażenie 1 Kabel EKG 3 odprowadzeniowy 2 Łyżki twarde dla dorosłych/pediatryczne zintegrowane 3 Kabel do stymulacji przezskórnej i defibrylacji z elektrod naklejanych 4 1 komplet elektrod do defibrylacji/stymulacji 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33182100-0, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| cena | 60,00 |
| długość okresu gwarancji | 20,00 |
| termin dostawy | 20,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 8 | Nazwa: | Grupa 8 - KARDIOSTYMULATOR ZEWNĘTRZNY |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:KARDIOSTYMULATOR ZEWNĘTRZNY - szt. 1 1 Stymulator przeznaczony do czasowej stymulacji komór lub przedsionków serca za pośrednictwem elektrody wprowadzonej dożylnie. 2 Stymulacja VVI z nastawami standardowymi po wciśnięciu jednego przycisku 3 Funkcja „EMERGENCY” dostępna w każdej sytuacji 4 Automatyczny test stymulatora i obwodu elektrody w momencie załączenia 5 Akustyczna sygnalizacja zwarcia lub przerwy w obwodzie elektrody 6 Krokowa, dwustopniowa zmiana wartości wszystkich parametrów 7 Możliwość zablokowania nastaw parametrów przed przypadkowymi zmianami 8 Zabezpieczenie przed przypadkową defibrylacją 9 Funkcje pomiarowe: napięcia impulsu, impedancji obwodu elektrody oraz amplitudy R lub P 10 Oszczędne gospodarowanie energią baterii 11 Funkcje stymulacyjne: min.: .VVI, V00,AAI, A00, stymulacja szybka oraz szybka z malejącą częstością 12 Częstość podstawowa: min: 30÷188 l/min. 13 Częstość stymulacji szybkiej: min: 100÷990 l/min. 14 Amplituda impulsu: min.0,1÷20 mA 15 Szerokość impulsu: min: 0,2÷1,5 ms 16 Kształt impulsu prostokątny z kompensacją ładunku 17 Czas refrakcji: min.200÷500 ms 18 Czułość wejściowa: min. 0,5÷21 mV 19 Pomiar amplitudy napięcia impulsu: min. 0,2÷12V 20 Dwustopniowa sygnalizacja stanu baterii: akustyczna i optyczna 21 Zasilanie z baterii 9V 22 Czas pracy z baterii powyżej 14 dni 23 Wymiary kardiostymulatora 24 Masa kardiostymulatora wraz z baterią max 300 gramów 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33123200-0, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| cena | 60,00 |
| długość okresu gwarancji | 20,00 |
| termin dostawy | 20,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 9 | Nazwa: | Grupa 9 - APARAT DO WITREKTOMII TYLNEJ ORAZ FAKOEMULSYFIKACJI |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:APARAT DO WITREKTOMII TYLNEJ ORAZ FAKOEMULSYFIKACJI - szt. 1 Konsola aparatu wraz z wbudowanym modułem lasera 1 sztuka Pilot zdalnego sterowania 1 sztuka Taca narzędziowa 1 sztuka Pedał sterujący 1 sztuka Pokrowiec 1 sztuka Kabel zasilający 1 sztuka Głowica do fakoemulsyfikacji 2 sztuki Głowica do fakofragmentacji 1 sztuka Kluczyk do odkręcania tipów 1 sztuka Komplet końcówek bimanualnych 2 komplety Pęseta diatermiczna z przewodem 2 sztuki Filtr do lasera 1 sztuka PARAMETRY TECHNICZNE 1 Pneumatyczny napęd noża do witrektomii realizowany dwoma liniami pneumatycznymi - jedna zamykająca, druga otwierająca port aspiracyjny. 2 Zakres prędkości pracy noża 100-10000 cięć/minutę 3 Możliwość regulacji cyklu pracy noża tj. czasu otwarcia i zamknięcia portu aspiracyjnego niezależnie od ilości cięć w zakresie min. 100-10000 cięć na minutę. 4 Zakres wytwarzanego podciśnienia 0-650 mmHg 5 Możliwość pracy z nożem 20, 23, 25 i 27 Ga 6 System utrzymujący stabilne ciśnienie w gałce ocznej, umożliwiający automatyczne wyrównywanie zmian ciśnienia wewnątrzgałkowego, oparty na kontroli przepływu płynu podawanego i płynu aspirowanego, automatycznie kompensujący spadek ciśnienia napływu wynikającego z oporów przepływu w drenie oraz kaniuli infuzyjnej. 7 Rodzaj pompy roboczej – Venturi 8 Ksenonowe źródło światła - 2 porty 9 Automatyczne rozpoznawanie rodzaju podłączonego światłowodu 10 Głowica do fakoemulsyfikacji generująca ultradźwiękowy ruch końcówki w płaszczyźnie wzdłużnej i poprzecznej do osi głowicy z możliwością niezależnego ustawienia pracy w poszczególnych płaszczyznach – np. możliwość całkowitego wyłączenia ruchu wzdłużnego z zachowaniem ruchu poprzecznego do osi głowicy. 11 Końcówki (tipy) o średnicy poniżej 0,9 mm 12 Możliwość regulacji przepływu 13 Możliwość jednoczesnego podawania oleju silikonowego i aktywnego odsysania płynu 14 Możliwość szybkiego podniesienia ciśnienia infuzji w celu wykonania tamponady krwawienia w czasie witrektomii (aktywacja z przełącznika nożnego) 15 Funkcja refluksu liniowego – wielkość refluksu regulowana liniowo przez operatora poprzez przełącznik nożny. 16 Możliwość zmiany butelek z płynem infuzyjnym bez konieczności przerywania pracy noża do witrektomii 17 Automatyczny kranik trójdrożny umożliwiający przełączanie pomiędzy podażą płynu i powietrza w czasie zabiegu przez operatora z przełącznika nożnego 18 Możliwość zapamiętania informacji o poszczególnych zabiegach (np. czas i średnia moc ultradźwięków, czas witrektomii) 19 Sterowanie parametrami poprzez kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 14 cali 20 Wbudowany moduł pozwalający na wyświetlanie aktualnych parametrów pracy aparatu na ekranie zewnętrznego monitora podłączonego do kamery w mikroskopie operacyjnym 21 Możliwość indywidualnego zaprogramowania parametrów dla minimum 5 operatorów 22 Sterowanie bezprzewodowe 23 Sygnalizacja akustyczna parametrów pracy i stanów alarmowych, potwierdzenia głosowe w języku polskim 24 Zasilanie 220H-240 V /50-60 Hz 25 Instrukcja obsługi w języku polskim Parametry podlegające ocenie jakościowej 1 Możliwość zmiany butelek z płynem infuzyjnym bez konieczności przerywania pracy noża do witrektomii 2 Automatyczny kranik trójdrożny umożliwiający przełączanie pomiędzy podażą płynu i powietrza w czasie zabiegu przez operatora z przełącznika nożnego 3 System utrzymujący stabilne ciśnienie w gałce ocznej, umożliwiający automatyczne wyrównywanie zmian ciśnienia wewnątrzgałkowego, oparty na kontroli przepływu płynu podawanego i płynu aspirowanego, automatycznie kompensujący spadek ciśnienia napływu wynikającego z oporów przepływu w drenie oraz kaniuli infuzyjnej. 4 Głowica do fakoemulsyfikacji generująca ultradźwiękowy ruch końcówki w płaszczyźnie wzdłużnej i poprzecznej do osi głowicy z możliwością niezależnego ustawienia pracy w poszczególnych płaszczyznach – np. możliwość całkowitego wyłączenia ruchu wzdłużnego z zachowaniem ruchu poprzecznego do osi głowicy. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33100000-1, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| cena | 60,00 |
| parametry techniczne | 30,00 |
| długość okresu gwarancji | 10,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 10 | Nazwa: | Grupa 10 - NAPĘD Zestaw motorowo - akumulatorowy |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:NAPĘD Zestaw motorowo - akumulatorowy– 2 komplety 1 Napęd akumulatorowy do nasadek wiertarskich i frezerskich napęd do nasadek wiertarskich i frezerskich 2 tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy min. 240 W oboroty max. silnika 25000 obr./min. obroty regulowane w zakresie od 0 do 1000 obr./min. na głowicy nasadek wiertarskich obroty regulowane w zakresie od 0 do 250 obr./min. na głowicy nasadek frezrskich zmiana kierunku obrotów przy pomocy przycisku na rękojeści napędu kaniulacja Ø 4 mm dystalna osłona drutu kirschnera w zestawie akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu 9,6V i pojemności 1,95Ah, możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora, w zestawie zestaw do sterylnego wkładania akumulatora (lejek i pokrywa komory akumulatora), w zestawie akumulatory niesterylizowalne umieszczane systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator adapter do oliwienia napędu, w zestawie możliwość zasilania z sieci elektrycznej blokada przed niezamierzonym uruchomieniem na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu 2 Bateria dodatkowy akumulator 1 akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą napięcie 9,6V pojemność min.1,8 Ah możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora 3 Zestaw do sterylnej śródoperacyjnej wymiany akumulatorów zestaw składa się z: 1 lejek do sterylnego wkładania niesterylnego akumulatora pokrywa komory akumulatora pojemnik do sterylnego wyjmowania akumulatora 4 Nasadka wiertarska małe AO nasadka wiertarska małe AO 2 kaniulacja Ø 4 mm maksymalna prędkość obrotowa 1000 obr./min. moment obrotowy 5 Nm na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu 5 Nasadka wiertarska Jacobs nasadka wiertarska trójszczękowa typu Jacobs 2 nasadka wraz z kluczykiem zakres min. 0,6 - 6,5 mm kaniulacja Ø 4 mm maksymalna prędkość obrotowa 1000 obr./min. moment obrotowy 5 Nm na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu 6 Nasadka do drutów Kirschnera nasadka do drutów Kirschnera 2 trzy zakresy pracy (0,6-1,8 mm, 1,8-3,0 mm, 3,0-4,0 mm) kaniulacja Ø 4 mm maksymalna prędkość obrotowa 1000 obr./min. moment obrotowy 5 Nm na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu 7 Nasadka frezerska Harris nasadka frezerska Harris 2 kaniulacja Ø 4 mm maksymalna prędkość obrotowa 250 obr./min. moment obrotowy 19 Nm na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu 8 Nasadka frezerska duże AO nasadka frezerska duże AO 2 kaniulacja Ø 4 mm maksymalna prędkość obrotowa 250 obr./min. moment obrotowy 19 Nm na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu 9 Nasadka frezerska Zimmer/Hudson nasadka frezerska Zimmer/Hudson 2 kaniulacja Ø 4 mm maksymalna prędkość obrotowa 250 obr./min. moment obrotowy 19 Nm na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu 10 Adapter Adapter Harris - DIN 2 11 Piła oscylacyjna piła oscylacyjna 2 tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy min.240 W oscylacje regulowane w zakresie od 0 do 15000 osc./min. przy pomocy przycisku na rękojeści głowica obrotowa 360° co najmniej 8 pozycji blokady głowicy brzeszczoty mocowane systemem zapadkowym z blokadą. akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu 9,6V i pojemności 1,95Ah, możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora, w zestawie zestaw do sterylnego wkładania akumulatora (lejek i pokrywa komory akumulatora), w zestawie akumulatory niesterylizowalne umieszczane systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator możliwość zasilania z sieci elektrycznej blokada przed niezamierzonym uruchomieniem wychylenie ostrza 4°47' na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu 12 Piła posuwisto zwrotna piła posuwisto zwrotna 2 tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy min.240 W suwy regulowane w zakresie od 0 do 15000 suw./min. przy pomocy przycisku na rękojeści brzeszczoty mocowane systemem zapadkowym z blokadą. akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu 9,6V i pojemności 1,95Ah, możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora, w zestawie zestaw do sterylnego wkładania akumulatora (lejek i pokrywa komory akumulatora), w zestawie akumulatory niesterylizowalne umieszczane systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator możliwość zasilania z sieci elektrycznej blokada przed niezamierzonym uruchomieniem skok ostrza 3,2 mm na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu 13 Kosz stalowy dla dwóch urządzeń kosz stalowy, perforowany 2 uchwyt napędów/pił 2 szt. uchwyt pokrywy komory akumulatora 2 szt. uchwyt lejka do sterylnego zakładania akumulatora 2 szt. uchwyt do 4 nasadek wiertarskich/frezerskich uchwyt na brzeszczoty uchwyt na dystalną osłonę drutu kirschnera min. 1 szt. 14 Kosz stalowy dla jednego urządzenia kosz stalowy, perforowany 2 uchwyt napędu/piły 1 szt. uchwyt pokrywy komory akumulatora 1 szt. uchwyt lejka do sterylnego zakładania akumulatora 1 szt. uchwyt do 5 nasadek wiertarskich/frezerskich uchwyt na brzeszczoty uchwyt na dystalną osłonę drutu kirschnera min. 1 szt. 15 Wanna kontenera wanna kontenera 4 wymiary zewnętrzne 590-595/270-275/130-135 mm wykonana z aluminium uchwyty kontenera blokujące się pod kątem 90 stopni (redukuje możliwości urazów dłoni) uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach wanny kontenera 16 Pokrywa kontenera pokrywa kontenera 4 niebieska podwójny system zabezpieczeń: (plomby) papierowe z indentyfikatorami oznaczonymi kolorem lub plomby plastikowe filtr mikroporowy, teflonowy na 5000 cykli sterylizacji 2 szt. 17 Tabliczka identyfikacyjna tabliczka identyfikacyjna, kolor czerowny/niebieski, opis do 13 miejsc 16 18 Ładowarka ładowarka elektroniczna, uniwersalna 1 cztery gniazda wskaźnik ładowania przy każdym gnieździe system diagnozowania stanu zużycia akumulatorów wskaźnik informujący o konieczności wykonania czynności serwisowcyh proces ładowania pulsacyjnego zapewniający, optymalny bezhisterezy pojemnościowej, maksymalny stan naładowania akumulatorów możliwość ładowania co najmniej 4 różnych baterii, do 6 różnych użądzeń przewód sieciowy 5 m z wtyczką typu euro 19 Olej olej do smarowania systemu 1 olej w aerozolu butelka kompatybilna z adapterem do smarowania systemu objętość 300 ml 20 Brzeszczoty brzeszczoty do piły oscylacyjnej: brzeszczoty o długości 25-50 mm (wielokrotnego użytku, możliwość resterylizacj, do wyobru przez Zamawiającegoi) 5 brzeszczoty o długości 65 mm (do wyobru przez Zamawiającegoi) 5 brzeszczoty o długości 75-100 mm (do wyobru przez Zamawiającegoi) 5 brzeszczoty do piły posuwisto-zwrotnej brzeszczoty o długości 34-75 mm (wielokrotnego użytku, możliwość resterylizacj, do wyobru przez Zamawiającegoi) 5 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33169000-2, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| cena | 60,00 |
| parametry techniczne | 30,00 |
| długość okresu gwarancji | 10,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

# Text boxes

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Krakowie 
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

Centrala Telefoniczna Szpitala
12 644-01-44

Sekretariat Szpitala
12 644- 08-65

FAX
12 644-47-56

e-mail: zeromski@bci.pl
kancelaria@zeromski-szpital.pl

NIP 678-26-80-028
REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl