Ogłoszenie nr 500040606-N-2017 z dnia 09-10-2017 r.

Kraków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 596041-N-2017 
Data: 02/10/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 63016100000, ul. os. Na Skarpie  66, 31913   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. (012) 6441956, e-mail zpubl@interia.pl, faks (012) 6444756. 
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=40&mmi=10567

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV. 
Punkt: 6.2) 
W ogłoszeniu jest: Data: 2017-10-10, godzina: 09:30 
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-10-13, godzina: 10:30

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: Załączniki Część 2 
Punkt: 1) 
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający dopuszcza: -podnośnik o wysokości podstawy 115 mm, -podnośnik z kołami przednimi o średnicy 100mm -podnośnik z szerokością wewnętrzną podstawy regulowaną w zakresie 650 – 1050 mm -podnośnik z promieniem skrętu 1340 mm -podnośnik z pilotem bez możliwości magnetycznego umieszczenia pilota w dowolnym miejscu podnośnika -podnośnik w którym zakres podnoszenia wynosi od 500 do 1810 mm -podnośnika z wysokością podwozia 113 mm -podnośnika z otwieraną podstawą nóg w zakresie 700 – 1000 mm -podnośnik o promieniu skrętu 1430 mm -podnośnika ze wskaźnikiem staniu baterii wyświetlanym w postaci ilości cykli, w przeliczeniu na czas pracy silnika przy prędkości 9 mm/s. wbudowany licznik pozwala na identyfikację ilości pełnych cykli i wyświetla informację w formie graficznej: – 0 znaków - poniżej 150 000 sec. co oznacza wykonanie mniej niż 2500 cykli – 1 znak - 150 000 sec. co oznacza wykonanie 2500 cykli – 2 znaki - 300 000 sec. co oznacza wykonanie 5000 cykl- – 3 znaki - 450 000 sec. co oznacza wykonanie 7500 cykli – 4 znaki - 600 000 sec. co oznacza wykonanie 10000 pełnych cykli i konieczny jest przegląd -odstąpienie od konieczności zaoferowania pilota umieszczanego magnetycznie w dowolnym punkcie podnośnika -podnośnik z wysokością podwozia 113 mm -podnośnik z otwieraną podstawą nóg w zakresie 660 – 920 mm -podnośnik o promieniu skrętu 1339 mm -podnośnik z zakresem podnoszenia:780 – 1720 mm, z możliwością podnoszenia pacjenta z poziomu podłogi, -podnośnik o wadze 57 kg -podnośnika ze wskaźnikiem staniu baterii wyświetlanym w postaci ilości cykli, w przeliczeniu na czas pracy silnika przy prędkości 9 mm/s. Funkcja ta jest bardziej praktyczna niż zliczanie cykli w oparciu o liczbę naciśnięć guzika na pilocie, ponieważ nie każde naciśnięcie musi się wiązać z wykonaniem pełnego cyklu. W tym aspekcie wbudowany licznik pozwala na identyfikację ilości pełnych cykli i wyświetla informację w formie graficznej: – 0 znaków - poniżej 150 000 sec. co oznacza wykonanie mniej niż 2500 cykli – 1 znak - 150 000 sec. co oznacza wykonanie 2500 cykli – 2 znaki - 300 000 sec. co oznacza wykonanie 5000 cykl- – 3 znaki - 450 000 sec. co oznacza wykonanie 7500 cykli – 4 znaki - 600 000 sec. co oznacza wykonanie 10000 pełnych cykli i konieczny jest przegląd -odstąpienie od konieczności zaoferowania pilota umieszczanego magnetycznie w dowolnym punkcie podnośnika -podnośnika o promieniu skrętu 1339 mm 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: załączniki Część 3 
Punkt: 1) 
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający dopuszcza: -wózek prysznicowy z regulacją wysokości w zakresie 510-910 cm oraz o max szerokości 800 mm -wózek prysznicowy z elektryczną regulacją kąta Trendelenburga w zakresie 0-20° -wózka prysznicowego z elektryczną regulacją kąta Trendelenburga w zakresie 0-20° -wózek prysznicowy z kołami o średnicy 125 mm -wózek prysznicowy z odchylanymi poręczami bocznymi oraz stałymi szczytami w sekcji głowy i stóp -wózek prysznicowy. który zamiast systemu awaryjnego opuszczania posiada systemem awaryjnego zatrzymania funkcji elektrycznych 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: załączniki część 10 
Punkt: 1) 
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający dopuszcza: -poz. 1 rękojeść ze stopu metali nierdzewnych dopuszczoną do mycia w środkach -napęd o kaniulacji 4,25 mm -rękojeść bez dystalnej osłony kirschnera jeżeli konstrukcja nie wymaga stosowania osłony -baterie o pojemności min. 1,95Ah -rękojeść współpracującą z puszkami sterylnymi na baterie oraz bateriami sterylnymi jako równoważny -zrezygnuje z wymagania dostarczenia adapteru do oliwienia jeżeli producent nie wymaga oliwienia sprzętu -rękojeść bez możliwości zasilania z sieci elektrycznej -poz. 2baterie o pojemności min. 1,95Ah. -poz.3 nakładkę do sterylnej wymiany akumulatora współpracujący z puszkami sterylnymi jako równoważny -poz. 10 Zamawiający zrezygnuje z wymogu oferowania adaptera jeżeli producent nie oferuje takiego rozwiązania lub zdecyduje się wybrać miedzy nasadkami: Trinkle, Synthes DHS/DCS - poz. 11 rękojeść ze stopu metali nierdzewnych dostosowaną do mycia w środkach alkalicznych - rękojeść z oscylacjami regulowanymi w zakresie 0-12 000 osc./min. -baterie o pojemności min. 1,95Ah -rękojeść współpracującą z puszkami sterylnymi na baterie oraz bateriami sterylnymi jako równoważny -rękojeść bez możliwości zasilania z sieci elektrycznej -rękojeść o wychyleniu kątowym ostrza 5 stopni -po. 12 rękojeść z oscylacjami regulowanymi w zakresie 0-13 000 suw./min -dopuści rękojeść ze stopu metali nierdzewnych dostosowaną do mycia w środkach alkalicznych -baterie o pojemności min. 1,95Ah. -rękojeść współpracującą z puszkami sterylnymi na baterie oraz bateriami sterylnymi jako równoważny -rękojeść bez możliwości zasilania z sieci elektrycznej -rękojeść o skoku ostrza 3.9 mm - poz. 13 dedykowany kosz na dwa napędy z miejscem na wszystkie części zestawu jako równoważne -poz. 14 dedykowany kosz na jeden napęd z miejscem na wszystkie części zestawu jako równoważne - poz. 19 Zamawiający zrezygnuje z wymagania dostarczenia oleju jeżeli producent nie wymaga oliwienia sprzętu - baterie o pojemności min. 1,95Ah

# Text boxes

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Krakowie 
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

Centrala Telefoniczna Szpitala
12 644-01-44

Sekretariat Szpitala
12 644- 08-65

FAX
12 644-47-56

e-mail: zeromski@bci.pl
kancelaria@zeromski-szpital.pl

NIP 678-26-80-028
REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl