Nasz znak : ZP.271- 485 .36/2017                           Kraków, dnia  9.10.2017r.

Do uczestników postępowania  o udzielenie
zamówienia publicznego na
Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb II Oddziału Chorób Wewnętrznych, Oddziału Okulistycznego oraz Bloku Operacyjnego  Szpitala Specjalistycznego im. St. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

Nr sprawy ZP 36/2017

wg rozdzielnika

PISMO ZAMAWIAJĄCEGO

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w Krakowie odpowiada na zapytania złożone przez uczestników postępowania oraz zmienia treść SIWZ.

1. Pytanie,  dot. zapisów pkt. VII ust. 1 i 2 SIWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z Ofertą, na potwierdzenie spełniania wymagań określonych przez Zamawiającego, Oświadczenia o posiadaniu wszystkich wymaganych (zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych) dokumentów dopuszczających do obrotu i używania na terenie RP (deklaracja zgodności, certyfikat CE oraz zgłoszenie/ powiadomienie/ przeniesienie danych do rejestru wyrobów medycznych) oraz Oświadczenie o niezwłocznym przedłożeniu ww. dokumentów na każde wezwanie Zamawiającego zarówno w trakcie trwania postępowania jak i po jego zakończeniu zamiast przedkładania pełnej dokumentacji wraz z Ofertą?

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ, Zamawiający wymaga przedłożenia oświadczeń.

2. Pytanie , dot. zapisów § 5 ust. 5 projektu umowy:

Zwracam się o potwierdzenie, że w sytuacji uszkodzenia sprzętu przez Dzierżawcę spowodowanego użytkowaniem niezgodnym z instrukcja obsługi, potwierdzonego protokołem sporządzonym w obecności przedstawicieli obu stron umowy, Dzierżawca pokryje całkowity koszt naprawy uszkodzenia.

Odpowiedź:
Żaden sprzęt nie będzie dzierżawiony przez Zamawiającego, zgodnie z projektem umowy i SIWZ.

3. Pytanie , dot. grupy 9:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie punktu 5 „Warunków gwarancji i serwisu” w brzmieniu:

„Weryfikacja złożonej reklamacji przez telefon, e-mail lub fax w ciągu 24 godzin w dni robocze od jej wysłania przez Zamawiającego”.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający zmienia.

4. Pytanie , dot. grupy 9:

Zwracam się z prośbą o zmianę zapisu w załaczniku nr 3 do SIWZ, grupa 9, pkt. 3:

„Wymiana modułu (części) na nowy po 3 naprawach gwarancyjnych  tego samego modułu ( części) w przypadku dalszego wadliwego działania ( z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika).”

Odpowiedź:
Brak zgody na dokonanie zmiany zapisów.

5. Pytanie, dot. grupy 9:

Zwracam się z prośbą o zmianę zapisu w załaczniku nr 3 do SIWZ, grupa 9, pkt. 8:

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie okresu gwarancji z 10 lat do 7 lat dot. dostępności części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów po okresie zakończenia produkcji.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę w zakresie grupy 9

6. Pytanie

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 9 ust. 4 projektu umowy w brzmieniu: „Jeżeli czas naprawy przekroczy 5 dni roboczych Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia Odbiorcy sprzętu zastępczego, o nie gorszych parametrach niż urządzenie, które wymaga naprawy. Dostawca sprzętu zastępczego nastąpi najpóźniej w dniu, w którym upływa termin dokonania naprawy wadliwego urządzenia.”

Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3 do SIWZ pkt. 9 w ten sposób, że wykreśla słowo „roboczych”.

7. Pytanie

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 10 ust. 1 projektu umowy w brzmieniu:

„Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nie należyte wykonanie zobowiązań niniejszej umowy w formie kar umownych:

a) za zwłokę w dostawie, w tym instalacji i uruchomieniu Urządzeń stanowiących przedmiot umowy – w wysokości 0,5% ceny netto, określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 10% tej wartości;

b) za brak przeprowadzenia szkolenia personelu, o którym mowa w § 5 umowy – w wysokości 0,2% ceny netto, określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 10% tej wartości;

c) za brak dostarczenia w dniu podpisania protokołu odbioru jakiegokolwiek z dokumentów wskazanych w § 1 ust. 3 umowy – w wysokości 0,2% ceny netto, określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 10% tej wartości;

d) za nieterminowe usunięcie wad lub usterek produktów stanowiących przedmiotu umowy w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,5% ceny netto, określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 10% tej wartości;

e) za brak lub nieterminowe przeprowadzanie serwisu produktów zgodnie z § 9 ust. 5 umowy w okresie gwarancji wysokości 0,5% ceny netto, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od daty wskazanej w umowie lub dokumencie gwarancyjnym, lecz nie więcej niż 10% tej wartości;

f) za niedopełnienie obowiązku wskazanego w § 1 ust. 8 umowy – w wysokości 0,2% ceny netto określonej w § 2 ust. 1 umowy za każdy stwierdzony przypadek;

g) w wysokości 10% ceny netto, określonej w § 2 ust. 1 umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Dostawcy.”

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

8 Pytanie

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 10 ust. 1:

Kary umowne

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nie należyte wykonanie zobowiązań niniejszej umowy w formie kar umownych:

- za opóźnienie w dostawie, w tym instalacji i uruchomieniu Urządzeń stanowiących

przedmiot umowy – w wysokości 0,5% niezrealizowanej części ceny brutto, określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionych w dostawie urządzeń;

- za brak przeprowadzenia szkolenia personelu, o którym mowa w § 5. umowy – w

wysokości 0,2% niezrealizowanej części ceny brutto, określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy;

- za brak dostarczenia w dniu podpisania protokołu odbioru jakiegokolwiek z

dokumentów wskazanych w § 1 ust. 3 umowy – w wysokości 0,2% niezrealizowanej części ceny brutto, określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy, której dotyczą niedostarczone dokumenty;

- za nieterminowe usunięcie wad lub usterek produktów stanowiących przedmiotu

umowy w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,5 % niezrealizowanej części ceny brutto, określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

jednak nie więcej niż 10% wartości wadliwej brutto części przedmiotu umowy;

- za brak lub nieterminowe przeprowadzanie serwisu produktów zgodnie z § 9 ust. 4

umowy w okresie gwarancji wysokości 0,5 % niezrealizowanej części ceny brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty wskazanej w umowie lub dokumencie gwarancyjnym, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nieprzeprowadzonego w terminie serwisu;

- za niedopełnienie obowiązku wskazanego w § 1 ust. 8 umowy – w wysokości 0,2 %

niezrealizowanej części ceny brutto, określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy stwierdzony przypadek, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy;

- w wysokości 10 % niezrealizowanej części ceny brutto, określonej w § 2 ust. 1 umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Dostawcy.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

9. Pytanie

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany projektu umowy w ten sposób, że w § 2 dodaje ust. 3 w następującym brzmieniu:

„3. Zamawiający dopuszcza zmianę stawki podatku VAT, jeżeli zmiana wysokości stawki podatku nie była znana lub nie mogła być przewidziana przez Wykonawcę w chwili składania oferty w niniejszym postępowaniu”.

10. Pytanie dotyczy: GRUPA  3  Wózko-wanna z elektryczna regulacją wysokości -  1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek prysznicowy  z regulacją wysokości w zakresie 510-910 cm oraz o max szerokości 800 mm? - parametry te nieznacznie odbiegają od wymaganych?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

11. Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do postępowania  wózek prysznicowy z elektryczną regulacją kąta Trendelenburga w zakresie 0-20°?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

12. Pytanie

Czy Zamawiający wymaga wózka prysznicowego z elektryczną regulacją kąta Trendelenburga w zakresie 0-20°?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

13. Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek prysznicowy z kołami o średnicy 125 mm – podany parametr minimalnie odbiega od wymaganego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

14. Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek prysznicowy z odchylanymi poręczami bocznymi oraz stałymi szczytami w sekcji głowy i stóp?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

15. Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek prysznicowy z rurą spustową  o długości  110 mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

16. Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek prysznicowy. który zamiast systemu awaryjnego opuszczania posiada systemem awaryjnego zatrzymania funkcji elektrycznych ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Grupa 2 – Podnośnik pacjenta

17. Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do postępowania podnośnik o wysokości podstawy 115 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

18. Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do postępowania podnośnik z kołami przednimi o średnicy 100mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

19. Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do postępowania podnośnik z szerokością wewnętrzną podstawy regulowaną w zakresie 650 – 1050 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

20. Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do postępowania podnośnik z promieniem skrętu 1340 mm ?– parametr nieznacznie odbiega od wymaganego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

21. Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do postępowania podnośnik w którym zakres podnoszenia wynosi od 500 do 1810 mm?
Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

22. Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do postępowania podnośnik z dwupunktowym wieszakiem, który również pozwala na pozycjonowanie pacjenta z pozycji siedzącej do półleżącej i odwrotnie?

Odpowiedź:

Nie.

23. Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do postępowania podnośnik z pilotem bez możliwości  magnetycznego umieszczenia pilota w dowolnym miejscu podnośnika?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Prosimy o dopuszczenie podnośnika, różniącego się od opisanego w SIWZ następującymi parametrami:

Grupa 2 – Podnosnik pacjenta pkt. 4

24. Pytanie

Prosimy o dopuszczenie podnośnika z 4 – punktowym wieszakiem, w którym podwieszka (siedzisko) umocowana jest na stałe, bez możliwości pozycjonowania pacjenta

Odpowiedź:

Nie.

25. Pytanie Grupa 2 -Pkt. 5

Prosimy o dopuszczenie wieszaka bez zatrzasków, z trzystoponiową regulacją wysokości podwieszania na taśmie za pomocą wzmocnionych pętli.

Odpowiedź:

Nie.

26. Pytanie  Grupa 2 Pkt. 6, 7

Prosimy o dopuszczenie podnośnika z wysokością podwozia 113 mm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

27. Pytanie Grupa 2 Pkt. 9, 10

Prosimy o dopuszczenie podnośnika z otwieraną podstawą nóg w zakresie 700 – 1000 mm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

28. Pytanie  Grupa 2 Poz. 11

Prosimy o dopuszczenie podnośnika o promieniu skrętu  1430 mm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

29. Pytanie  Grupa 2 Poz. 12

Prosimy o dopuszczenie podnośnika z zakresem podnoszenia: 660 – 1820 mm, z możliwością podnoszenia pacjenta z poziomu podłogi.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

30 Pytanie Grupa 2 Poz. 13

Prosimy o dopuszczenie podnośnika o wadze 42 kg

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

31. Pytanie Grupa 2 Poz. 19

Prosimy o dopuszczenie podnośnika ze wskaźnikiem staniu baterii wyświetlanym w postaci ilości cykli, w przeliczeniu na czas pracy silnika przy prędkości 9 mm/s. Funkcja ta jest bardziej praktyczna niż zliczanie cykli w oparciu o liczbę naciśnięć guzika na pilocie, ponieważ nie każde naciśnięcie musi się wiązać z wykonaniem pełnego cyklu. W tym aspekcie wbudowany licznik pozwala na identyfikację ilości pełnych cykli i wyświetla informację w formie graficznej:

– 0 znaków -   poniżej 150 000 sec. co oznacza wykonanie mniej niż 2500 cykli

– 1 znak -  150 000 sec. co oznacza wykonanie 2500 cykli

– 2 znaki - 300 000 sec. co oznacza wykonanie 5000 cykl-

– 3 znaki - 450 000 sec. co oznacza wykonanie 7500 cykli

– 4 znaki - 600 000 sec. co oznacza wykonanie 10000 pełnych cykli i konieczny jest przegląd

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

32. Pytanie Grupa 2 Poz. 20

Prosimy o odstąpienie od konieczności zaoferowania baterii za pomocą zewnętrznej kieszeni. Prosimy o dopuszczenie ładowania za pomocą ładowarki podłączanej do kontaktu.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

33. Pytanie Grupa 2 Poz. 21

Prosimy o odstąpienie od konieczności zaoferowania pilota umieszczanego magnetycznie w dowolnym punkcie podnośnika.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

34. Pytanie Grupa 2 poz. 23

Prosimy o doprecyzowanie jakiej podwieszki oczekuje zamawiający: w kształcie litery U (dwa niezależne, szerokie pasy przekładane pod nogami pacjenta) / typu hamak / toaletowej. Prosimy o doprecyzowanie czy podwieszka ma być wykonana z jersey’u czy  z siateczki?
Odpowiedź; 
Zgodnie z SIWZ, Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań.

Prosimy o dopuszczenie podnośnika, różniącego się od opisanego w SIWZ następującymi parametrami:

35. Pytanie Grupa 2 Pkt. 4
Prosimy o dopuszczenie podnośnika z 4 – punktowym wieszakiem, w którym podwieszka (siedzisko) umocowana jest na stałe, bez możliwości pozycjonowania pacjenta
Odpowiedź:

Nie.

36. Pytanie Grupa 2 Pkt. 5

Prosimy o dopuszczenie wieszaka bez zatrzasków, z trzystoponiową regulacją wysokości podwieszania na taśmie za pomocą wzmocnionych pętli.

Odpowiedź:

Nie.

37. Pytanie Grupa 2 Pkt. 6, 7

Prosimy o dopuszczenie podnośnika z wysokością podwozia 113 mm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

38. Pytanie  Grupa 2 Pkt. 9, 10

Prosimy o dopuszczenie podnośnika z otwieraną podstawą nóg w zakresie 660 – 920 mm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

39. Pytanie Grupa 2 Poz. 11

Prosimy o dopuszczenie podnośnika o promieniu skrętu  1339 mm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

40. Pytanie Grupa 2 Poz. 12

Prosimy o dopuszczenie podnośnika z zakresem podnoszenia:780 – 1720 mm, z możliwością podnoszenia pacjenta z poziomu podłogi.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

41. Pytanie Grupa 2 Poz. 13

Prosimy o dopuszczenie podnośnika o wadze 57 kg

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

42 Pytanie  Grupa 2 Poz. 19

Prosimy o dopuszczenie podnośnika ze wskaźnikiem staniu baterii wyświetlanym w postaci ilości cykli, w przeliczeniu na czas pracy silnika przy prędkości 9 mm/s. Funkcja ta jest bardziej praktyczna niż zliczanie cykli w oparciu o liczbę naciśnięć guzika na pilocie, ponieważ nie każde naciśnięcie musi się wiązać z wykonaniem pełnego cyklu. W tym aspekcie wbudowany licznik pozwala na identyfikację ilości pełnych cykli i wyświetla informację w formie graficznej:

– 0 znaków -   poniżej 150 000 sec. co oznacza wykonanie mniej niż 2500 cykli

– 1 znak -  150 000 sec. co oznacza wykonanie 2500 cykli

– 2 znaki - 300 000 sec. co oznacza wykonanie 5000 cykl-

– 3 znaki - 450 000 sec. co oznacza wykonanie 7500 cykli

– 4 znaki - 600 000 sec. co oznacza wykonanie 10000 pełnych cykli i konieczny jest przegląd

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

43. Pytanie Grupa 2 Poz. 20

Prosimy o odstąpienie od konieczności zaoferowania baterii za pomocą zewnętrznej kieszeni. Prosimy o dopuszczenie ładowania za pomocą ładowarki podłączanej do kontaktu.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

44. Pytanie Grupa 2 Poz. 21

Prosimy o odstąpienie od konieczności zaoferowania pilota umieszczanego magnetycznie w dowolnym punkcie podnośnika.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

45. Pytanie Grupa 2 Poz. 23

Prosimy o doprecyzowanie jakiej podwieszki oczekuje zamawiający: w kształcie litery U (dwa niezależne, szerokie pasy przekładane pod nogami pacjenta) / typu hamak / toaletowej. Prosimy o doprecyzowanie czy podwieszka ma być wykonana z jersey’u czy  z siateczki?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ, Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań.

Pytania do pakietu 10

46. Pytanie  1.Napęd akumulatorowy:

Czy Zamawiający dopuści rękojeść  ze stopu metali nierdzewnych dopuszczoną do mycia w środkach alkalicznych?
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

47. Pytanie

Czy Zamawiający dopuści rękojeść z obrotami maksymalnymi silnika 1200 obr./min.?

Odpowiedź:

Nie.

48. Pytanie

Czy Zamawiający dopuści rękojeść z zmianą momentu obrotowego na obudowie o zakresie wiercenia 0-1200 obr./min. oraz 270 obr./min. dla rozwiercania dla wszystkich nasadek.?

Odpowiedź:

Nie.

49. Pytanie

Czy Zamawiający dopuści napęd o kaniulacji 4,25 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

50. Pytanie

Czy Zamawiający dopuści rękojeść bez dystalnej osłony kirschnera jeżeli konstrukcja nie wymaga stosowania osłony?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

51. Pytanie

Czy Zamawiający dopuści akumulator NiMH o pojemności 18.24 Wh i napięciu 9,6 V lub akumulator Li-Ion o napięciu 9.9 V i pojemności 21.8 Wh bez możliwości wymiany serwisowej samych ogniw?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza baterie o pojemności min. 1,95Ah.

52. Pytanie

Czy Zamawiający dopuści rękojeść współpracującą z puszkami sterylnymi na baterie oraz bateriami sterylnymi jako równoważny?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

53. Pytanie

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymagania dostarczenia adapteru do oliwienia jeżeli producent nie wymaga oliwienia sprzętu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

54. Pytanie

Czy Zamawiający dopuści rękojeść bez możliwości zasilania z sieci elektrycznej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

55. Pytanie  2.Baterie:

Czy Zamawiający dopuści akumulator NiMH o pojemności 18.24 Wh i napięciu 9,6 V lub akumulator Li-Ion o napięciu 9.9 V i pojemności 21.8 Wh bez możliwości wymiany serwisowej samych ogniw?

Odpowiedź:
 Zamawiający dopuszcza baterie o pojemności min. 1,95Ah.

56. Pytanie  3. Zestaw do sterylnej śródoperacyjnej wymiany akumulatorów:
Czy Zamawiający dopuści nakładkę do sterylnej wymiany akumulatora współpracujący z puszkami sterylnymi jako równoważny?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

57. Pytanie 4. Nasadka  wiertarska małe AO:
Czy Zamawiający dopuści nasadkę małe AO kaniulacji 4.25 mm, prędkości obrotowej 1200 obr./min i momencie 4.63 Nm dla wiercenia oraz 270 obr./min. oraz 17.74 Nm dla rozwiercania, moment oraz prędkości regulowane pokrętłem na rękojeści?
Odpowiedź:
Nie.

58. Pytanie 5.Nasadka  wiertarska Jacobs:
Czy Zamawiający dopuści nasadkę Jacobs o zakresie 0-6.35mm, kaniulacji 4.25 mm, prędkości obrotowej 1200 obr./min i momencie 4.63 Nm dla wiercenia oraz 270 obr./min. oraz 17.74 Nm dla rozwiercania, moment oraz prędkości regulowane pokrętłem na rękojeści?
Odpowiedź:
Nie.

59. Pytanie 6. Nasadka  do drutów Kirschnera:
Czy Zamawiający dopuśc jako równoważne zaoperowanie nasadek do drutów Kirshnera o zakresie 0.7-2.0 mm, 2.0-3.2 mm oraz 3.0-4.2 mm.  Wszystkie o kaniulacji 4.25 mm, prędkości obrotowej 1200 obr./min i momencie 4.63 Nm dla wiercenia oraz 270 obr./min. oraz 17.74 Nm dla rozwiercania, moment oraz prędkości regulowane pokrętłem na rękojeści?
Odpowiedź:
Nie.

60. Pytanie  7. Nasadka  frezerska Harris:
Czy Zamawiający dopuści nasadkę Hudson Modified/Trinkle z adapterem Harris, o kaniulacji 4.25 mm, prędkości obrotowej 1200 obr./min i momencie 4.63 Nm dla wiercenia oraz 270 obr./min. oraz 17.74 Nm dla rozwiercania, moment oraz prędkości regulowane pokrętłem na rękojeści?
Odpowiedź:
Nie.

61. Pytanie 8. Nasadka  frezerska Harris:
Czy Zamawiający dopuści nasadkę duże AO o kaniulacji 4.25 mm, prędkości obrotowej 1200 obr./min i momencie 4.63 Nm dla wiercenia oraz 270 obr./min. oraz 17.74 Nm dla rozwiercania, moment oraz prędkości regulowane pokrętłem na rękojeści?
Odpowiedź:
Nie.

62. Pytanie 9. Nasadka  frezerska Zimmer/Hudson:
Czy Zamawiający dopuści nasadkę Hudson o kaniulacji 4.25 mm, prędkości obrotowej 1200 obr./min i momencie 4.63 Nm dla wiercenia oraz 270 obr./min. oraz 17.74 Nm dla rozwiercania, moment oraz prędkości regulowane pokrętłem na rękojeści?
Odpowiedź:
Nie.

63. Pytanie  10. Adapter:
Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu oferowania adaptera jeżeli producent nie oferuje takiego rozwiązania lub zdecyduje się wybrać miedzy nasadkami: Trinkle, Synthes DHS/DCS?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

64. Pytanie  11. Piła oscylacyjna:

Czy Zamawiający dopuści rękojeść  ze stopu metali nierdzewnych dostosowaną do mycia w środkach alkalicznych?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

65. Pytanie 
Czy Zamawiający dopuści rękojeść  z oscylacjami regulowanymi w zakresie 0-12 000 osc./min.?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

66. Pytanie
Czy Zamawiający dopuści akumulator NiMH o pojemności 18.24 Wh i napięciu 9,6 V lub akumulator Li-Ion o napięciu 9.9 V i pojemności 21.8 Wh bez możliwości wymiany serwisowej samych ogniw?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza baterie o pojemności min. 1,95Ah.

67. Pytanie
Czy Zamawiający dopuści rękojeść współpracującą z puszkami sterylnymi na baterie oraz bateriami sterylnymi jako równoważny?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

68. Pytanie
Czy Zamawiający dopuści rękojeść bez możliwości zasilania z sieci elektrycznej?
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza.

69. Pytanie
Czy Zamawiający dopuści rękojeść o wychyleniu kątowym ostrza 5 stopni?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

70. Pytanie 12. Piła posuwisto- zwrotna:
Czy Zamawiający dopuści rękojeść  ze stopu metali nierdzewnych dostosowaną do mycia w środkach alkalicznych?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

71. Pytanie 
Czy Zamawiający dopuści rękojeść  z oscylacjami regulowanymi w zakresie 0-13 000 suw./min.?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

72. Pytanie
Czy Zamawiający dopuści akumulator NiMH o pojemności 18.24 Wh i napięciu 9,6 V lub akumulator Li-Ion o napięciu 9.9 V i pojemności 21.8 Wh bez możliwości wymiany serwisowej samych ogniw?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza baterie o pojemności min. 1,95Ah.

73. Pytanie
Czy Zamawiający dopuści rękojeść współpracującą z puszkami sterylnymi na baterie oraz bateriami sterylnymi jako równoważny?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

74. Pytanie
Czy Zamawiający dopuści rękojeść bez możliwości zasilania z sieci elektrycznej?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

75. Pytanie
Czy Zamawiający dopuści rękojeść o skoku ostrza 3.9 mm. ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

76. Pytanie  13. Kosz stalowy dla dwóch urządzeń:
Czy Zamawiający dopuści  dedykowany kosz na dwa napędy z miejscem na wszystkie części zestawu jako równoważne?
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

77. Pytanie  14. Kosz stalowy dla dwóch urządzeń:
Czy Zamawiający dopuści  dedykowany kosz na jeden napęd z miejscem na wszystkie części zestawu jako równoważne?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

78. Pytanie  19. Olej:
Czy Zamawiający zrezygnuje z wymagania dostarczenia oleju jeżeli producent nie wymaga oliwienia sprzętu? 
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

79. Pytanie 20. Brzeszczoty
Czy Zamawiający dopuści ostrza jednorazowe w stosunku 5:1 jako równoważne?
Odpowiedź:
Nie.

80. Pytanie Część punktowana:
Czy Zamawiający zmieni wymóg obrotów maksymalnych silnika na obroty generowane przez nasadki jeżeli z punktu widzenia operatora parametr obrotów silnika nie ma znaczenia użytkowego?
Odpowiedź:
Nie.

81. Pytanie 
Czy Zamawiający dopuści akumulator NiMH o pojemności 18.24 Wh i napięciu 9,6 V lub akumulator Li-Ion o napięciu 9.9 V i pojemności 21.8 Wh bez możliwości wymiany serwisowej samych ogniw przy zastoswaniu przeliczenia Wh na Ah?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza baterie o pojemności min. 1,95Ah.

82. Pytanie dotyczy  Grupy nr 1  
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy PZP zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuści pompę  o poniższych parametrach:

1. Pompa strzykawkowa do podawania dożylnego, dotętniczego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi

2. Zasilanie pompy bezpośrednio z sieci za pomocą kabla

3. Zasilanie z akumulatora wewnętrznego m 10 godz. przy przepływie 5 ml/godz.

4. Masa pompy wraz z uchwytem do mocowania na stojaku lub szynie-2,2 kg

5. Możliwość mocowania pompy do rury pionowej, kolumny lub poziomej szyny przy pomocy uchwytu na stałe wbudowanego w pompę.

6. Zatrzaskowe mocowanie w opcjonalnej stacji dokującej wraz z zaciskiem i uchwytem do przenoszenia.

7. Zintegrowana z obudową rączka do przenoszenia urządzenia

8. Mocowanie strzykawki do czoła pompy

9. Cała strzykawka stale widoczna podczas pracy pompy – możliwość odczytania objętości ze skali oraz wizualnej kontroli procesu infuzji

10. Pełne mocowanie strzykawki możliwe za równo przy włączonej jak i wyłączonej pompie – system obsługiwany całkowicie manualnie

11. Osłona tłoka strzykawki uniemożliwiająca wciśnięcie tłoka strzykawki zamontowanej w pompie.

12. Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 5, 10, 20, 30/35 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów (minimum 4 producentów strzykawek dostępnych na rynku polskim)

13. Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki

14. Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa < 0,2 ml

15. Zakres szybkości infuzji 0,1 – 1200 ml/godz.

16. Funkcja programowania infuzji co 0,01 w zakresie 0,1 – 9,99 ml/godz

17. Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu

18. Możliwość programowania infuzji w jednostkach masy: ng, μg, mg, U, kU, mmol, mol, Kmol, cal i kcal – na kg masy ciała pacjenta lub nie, na czas (na 24godziny, godzinę oraz minutę).

19. Bolus podawany na żądanie bez konieczności wstrzymywania trwającej infuzji

20. Trzy rodzaje bolusa:

a. Ręczny - szybkości podaży 50 – 1200 ml/h

b. Programowany - dawka lub objętość/czas: 0,1-99,9 jednostek / 0,1 - 1200 ml, automatyczne wyliczenie czasu

c. Emergency - manualne przesunięcie tłoka strzykawki z funkcją zliczania podanej objętości i prezentacją wartości na ekranie urządzenia

21. Dokładność mechanizmu pompy +/- 1%

22. Wypełnienie lini 3 tryby

a. Obowiązkowy

b. Nieobowiązkowy

c. Zalecany

23. Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 999,9 ml

24. Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 96 godzin

25. Dawka inicjująca. Dawka lub objętość/ czas: 0,1-99,9 jednostek /1- 59 minut, automatyczne obliczanie infuzji.

26. Ciągły pomiar ciśnienia w linii zobrazowany w postaci piktogramu na ekranie pompy.

27. Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – przynajmniej 20 poziomów

28. Funkcja KVO (Keep Vein Open)

29. Zróżnicowana prędkość KVO z możliwością programowania szybkości

a. od 0,1 do 5 ml/h

b. zapis ustawień

30. Sygnalizacja wahań ciśnienia w linii. Pozwalająca przewidzieć niebezpieczeństwo pojawienia się okluzji lub nieszczelności.

31. Rejestr na 1500 zdarzeń zapisywany w czasie rzeczywistym.

32. Funkcja – przerwa (standby) w zakresie od 1min do 24 godzin programowany co 1 minutę z funkcją automatycznego startu infuzji po zaprogramowanej przerwie.

33. Specjalny sposób wyświetlania parametrów dostosowany do pracy przy słabym oświetleniu (tzw. Tryb nocny)

34. Wskaźnik pracy pompy widoczne z min.5 metrów

35. Klawiatura symboliczna

36. Komunikaty tekstowe w języku polskim

37. Funkcja wyświetlania trendów objętości, szybkości infuzji oraz ciśnienia

38. Wbudowana w pompę możliwość dopasowana ustawień oraz zawartości menu do potrzeb oddziału

39. Biblioteka leków, 120 leków wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.)

40. Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń

41. Alarm pustej strzykawki

42. Alarm przypominający –zatrzymana infuzja

43. Alarm okluzji

44. Alarm rozłączenia linii – spadku ciśnienia

45. Alarm rozładowanego akumulatora

46. Alarm braku lub źle założonej strzykawki

47. Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki

48. Alarm informujący o uszkodzeniu urządzenia

49. Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora

50. Alarm wstępny przed opróżnieniem strzykawki.

51. Alarm wstępny przed końcem infuzji.

52. Instrukcja obsługi w języku polskim ( z dostawą)

53. Możliwość transmisji danych

a. z pompy, możliwość połączenia w sieć

b. z komputerem centralnym samodzielnie lub przez stację dokującą

54. Możliwość łączenia pomp w moduły po 2 lub 3 sztuki bez użycia dodatkowych elementów

56. Pompa spełnia wymagania „CE”

57. Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce, AC 230 V 50 Hz

58. Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 IP 22

59. Klasa ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1 : Klasa II, typ CF

60. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane

61. Przeglądy nie częściej niż co 36 m-cy zgodnie z zaleceniem Producenta

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Ponadto Zamawiający zmienia treść SIWZ z dnia 2 października 2017 r.:

- Punkt XII.  SIWZ  „Miejsce i termin składania ofert” ppkt. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.Ofertę należy złożyć do dnia 13 października 2017 r. do godz. 10.30 w Kancelarii Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, 31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66.”

- Punkt XIII. SIWZ „ Miejsce i termin otwarcia ofert” zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 13 października 2017r. o godz. 11.00  w Sali Konferencyjnej Szpitala Specjalistycznego.”

Załączniki:

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

# Text boxes

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Krakowie 
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

Centrala Telefoniczna Szpitala
12 644-01-44

Sekretariat Szpitala
12 644- 08-65

FAX
12 644-47-56

e-mail: zeromski@bci.pl
kancelaria@zeromski-szpital.pl

NIP 678-26-80-028
REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl