Ogłoszenie nr 500057070-N-2017 z dnia 10-11-2017 r.

Kraków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 610399-N-2017 
Data: 02/11/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 63016100000, ul. os. Na Skarpie  66, 31913   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. (012) 6441956, e-mail zpubl@interia.pl, faks (012) 6444756. 
Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV.6 
Punkt: 2) 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-11-10, godzina: 09:30, 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-11-14, godzina: 10:00,

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: Część 3 
Punkt: 
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 1. Zamawiający dopuszcza wysokiej klasy aparat do znieczulenia z wbudowanymi w aparat reduktorami do butli O2 i NO2, przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza wysokiej klasy aparat do znieczulenia z regulacją stosunku wdechu do wydechu w zakresie 2:1 do 1:8, przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ. 3. Zamawiający dopuszcza zaoferowania stół operacyjny do zabiegów endoskopowych z użyciem Ramienia C, który posiada blat o szerokości 540 mm przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ. 4. Zamawiający dopuszcza zaoferowania stół operacyjny do zabiegów endoskopowych z użyciem Ramienia C, który posiada regulację wysokości blatu w zakresie 800 mm do 1200 mm przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ. 5. Zamawiający dopuszcza zaoferowania stół operacyjny do zabiegów endoskopowych z użyciem Ramienia C, który posiada materac o grubości 4 cm przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ. 6. Zamawiający dopuszcza zaoferowania stołu wyposażonego w panel boczny umieszczony tylko z jednej - prawej strony stołu przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ. 7. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu wyposażonego w regulację wysokości blatu 710/1160mm przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ 8. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu wyposażonego w podgłówek regulowany w zakresie -45/+45 stopni przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ. 9. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu o długości 2350mm – dotyczy l.p. 12 , przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ. 10. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu o szerokości całkowitej 560mm? – dotyczy l.p. 13, przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ. 11. Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z regulacją wysokości 785-1235 mm (bez materaca) – dotyczy l.p. 14, przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ. dotyczy grupy 3 – Stół operacyjny endoskopia 12. Zamawiający dopuszcza do postępowania stół z pilotem przewodowym do realizacji wszystkich ruchów z czytelnymi piktogramami realizowanych ruchów zamiast wyświetlacza LCD przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ. 13. Zamawiający dopuszcza do postępowania stół bez informacji o stanie naładowania baterii na pilocie, przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ. 14. Zamawiający dopuszcza stół operacyjny z przesuwem wzdłużnym blatu wynoszącym 25 cm przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ. 15. Zamawiający dopuszcza stół w którym elementy starowania stołu chronione są poprzez zastosowane uszczelki/simeringi w zamian miecha lub osłony stałej, przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ. 16. Zamawiający dopuszcza stół z bezpiecznym obciążeniem roboczym na poziomie 180kg przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ. 17. Zamawiający dopuszcza stół z blatem wykonanym z przeziernej płyty typu Unilam, przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ.

# Text boxes

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Krakowie 
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

Centrala Telefoniczna Szpitala
12 644-01-44

Sekretariat Szpitala
12 644- 08-65

FAX
12 644-47-56

e-mail: zeromski@bci.pl
kancelaria@zeromski-szpital.pl

NIP 678-26-80-028
REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl