Polska-Kraków: Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

2017/S 232-483440

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
ZP 39/2017
os. Na Skarpie 66
Kraków
31-913
Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Jastrzębska – Kukawka
Tel.: +48 126229487
E-mail: zpubl@zeromski-szpital.pl
Faks: +48 126444756
Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zeromski-szpital.pl

I.2)Wspólne zamówienie

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zeromski

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku.

Numer referencyjny: ZP 39/2017

II.1.2)Główny kod CPV

33000000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

GRUPA 1 – worki do kontrolowanej zbiórki moczu,

GRUPA 2 – zestaw do toalety jamy ustnej,

GRUPA 3 – szczoteczki do rurek tracheotomijnych,

GRUPA 4 – zestaw do aerozoterapii,

Grupa 5 – worki do stomii,

Grupa 6 – biochemia,

Grupa 7 – elektrody, papier do KTG, EKG,

Grupa 8 – podkład medyczny, myjka higieniczna,

Grupa 9 – pieluchomajtki, podkłady chłonne, podpaski ginekologiczne

Grupa 10 – wkłady,

Okres ważności przedmiotu zamówienia: nie krótszy niż 12 miesiące od daty dostawy.

4. Oferowane wyroby medyczne, muszą spełniać wymagania odpowiednich norm, przepisów Unii Europejskiej oraz ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211), z wyjątkiem grupy 3

5. W przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 2017 poz. 211), Wykonawca zobowiązany jest posiadać inne odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Worki do kontrolowanej zbiórki stolca

Część nr: 1

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33140000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Gospodarczy Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Worki wymienne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o poj. Min. 1000 ml skalowane co 25 ml w tym numerycznie co 100 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości z filtrem węglowym pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, biologicznie czyste pakowane po 10 szt. szt 40.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości materiałów medycznych niż określone w załączniku nr 1 do specyfikacji, w przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania, z tym że Zamawiający zobowiązuje się zakupić min 70 % asortymentu.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20,00 zł.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Zestaw do toalety jamy ustnej

Część nr: 2

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33140000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Gospodarczy Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:

1 zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym opakowaniu szczoteczke do zębówz odsysaniem z zastawką do regulacji siły odsysania oraz gąbka do górnej powierzchni bezalkoholowy płyn do płukania ust 0,05 % roztwór chlorku cetylopirydyny, gąbka aplikator preparat nawilżajacy do ust na bazie wodnej szt 1000.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości materiałów medycznych niż określone w załączniku nr 1 do specyfikacji, w przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania, z tym że Zamawiający zobowiązuje się zakupić min 70 % asortymentu.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 280,00 zł.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Szczoteczki do rurek tracheostomijnych

Część nr: 3

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33140000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Gospodarczy Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Szczoteczka z plastikowa rączka, zagięte w roz. 6,8,12 mm. Szczoteczka o dł min. 200 mm włosie wełniane, osłonięty koniec szczoteczki zapobiegający rysowaniu rurki tracheostomijnej szt 200.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości materiałów medycznych niż określone w załączniku nr 1 do specyfikacji, w przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania, z tym że Zamawiający zobowiązuje się zakupić min 70 % asortymentu.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 70,00 zł.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Zestaw do aerozoterapii

Część nr: 4

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33140000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Gospodarczy Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:

1 zestaw do aerozoterapii zawierający maske aerozolową dla dorosłych, dren tlenowy o dł min. 210 cm przełącznikiem uniwersalnym, nebulizator do podawaniu leku z antyprzelewową konstrukcją pozwalajacą na skuteczne działanie w zakresie od 0-90 stopni ze stabilną podpstawką dyfuzora w zakresie od 0-360 stopni o poj. min. 6 ml skalowany z podziałką co 1 ml średnia średnica nebulizowanych cząsteczek (MMAD) jm czysty biologicznie szt. 1500.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości materiałów medycznych niż określone w załączniku nr 1 do specyfikacji, w przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania, z tym że Zamawiający zobowiązuje się zakupić min 70 % asortymentu.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 250,00 zł.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Worki do stomii

Część nr: 5

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33140000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Gospodarczy Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:

1 worek urostomijny w systemie jednoczęściowym o poj. Min. 330 ml z płytką hydrokolidową z możliwością przycięcia lub wymodelowania palcami w rozmiarze min. 12 mm max 50 mm worek wyposażony w system zapobiegający cofaniu się moczu oraz kranik. opakowanie po 10 szt szt 3 000

2 Worek jednoczęściowy do stomii wklęsłej otwarty z płytką z wypukłością min. 6 mm z filtrem z aktywnego węgla, przeźroczysty z możliwością docięcia lub modelowania palcami min. 15 max 50 mm o pojemności worka min. 650 ml opakowanie po 10 szt. szt 3 000.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości materiałów medycznych niż określone w załączniku nr 1 do specyfikacji, w przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania, z tym że Zamawiający zobowiązuje się zakupić min 70 % asortymentu.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3000,00 zł.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Biochemia

Część nr: 6

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33141300

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Gospodarczy Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:

1 biochemia z aktywatorem wykrzepiania, obj. pobrania 6 – 8 ml. szt 25000

2 biochemia z aktywatorem wykrzepiania, obj. pobrania 4 – 5 ml. szt 55000

3 biochemia z aktywatorem wykrzepiania, obj. pobrania 2 – 3 ml. szt 9000

4 biochemia z heparyną litową, obj. pobrania 4,5–7 ml. szt 1000

5 biochemia z heparyną litową, obj. pobrania 2 – 4 ml. szt 15000

6 morfologia EDTA obj. pobrania 1 ml. Pediatryczna szt 7000

7 morfologia K2DTA obj. pobrania 2 ml szt 65000

8 morfologia K2DTA obj. pobrania 4-5 ml szt 17000

9 Probówka z K2EDTA i z żelem separującym obj. pobrania 4-5 ml szt. 200

10 koagulologia, obj. pobrania 1-3 ml. szt 35000

11 glukoza z fluorkiem sodu, obj. pobrania 2 – 3 ml. szt 5000

12 OB, probówka do metody litowej, pobrania 1 – 2 ml. szt 1000

13 Pipeta do OB ze skalą i uszczelką do powyższych probówek szt 1000

14 OB, probówka do metody logarytmicznej, obj. 1,5-5 ml. szt 1500

15 Probówki do mkrometody na morfologię z kapilarą, 200-500 ul szt 7000

16 Probówki do mkrometody na surowicę z kapilarą, 200-500 ul szt 10000

17 Probówki do mkrometody na glukozę, 200-500 ul szt 1000

18 igła systemowa 0,7 szt 1200

19 igła systemowa 0,8 szt 20000

20 igła systemowa 0,9 szt 20000

21 igła systemowa z wizualną kontrolą prawidłowości wkłucia – 0,7 szt 10000

22 igła systemowa z wizualną kontrolą prawidłowości wkłucia – 0,8 szt 10000

23 Igła systemowa z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym aktywowanym jedną ręką – 0,7 lub uchwyt z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym (w takim przypadku należy zaoferować w pozycji nr 18 o 10 000 więcej igieł, a w pozycji nr 28 o 10 000 mniej uchwytów) szt 2000

24 Igła systemowa z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym aktywowanym jedną ręką – 0,8 lub uchwyt z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym (w takim przypadku należy zaoferować w pozycji nr 19 o 10 000 więcej igieł, a w pozycji nr 28 o 10 000 mniej uchwytów) szt 33000

25 Igłą systemowa 0,8 z wizualną kontrolą wkłucia zintegrowana z uchwytem, z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym, sterylnie zapakowania szt. 2000

26 Igła motylkowa, systemowa, z adapterem luer i zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym – 0,8 szt 1000

27 Adapter luer szt 22000

28 Uchwyt jednorazowy systemowy ( pozycję należy wycenić, jeśli system tego wymaga ) szt 100000

29 Stazy jednorazowe, bezlateksowe, w opakowaniach po 25 sztuk 1 op 4000

30 Stazy automatyczne, wielorazowego użytku z funkcją poluzowania za pomocą osobnego przycisku szt 100

31 Nakłuwacze aktywowane przez przyciśnięcie do miejsca wkłucia, ostrze o wymiarach: szerokość 0,8 mm głębokość 2 mm szt 22000

32 Nakłuwacze aktywowane przez przyciśnięcie do miejsca wkłucia, igła 0,8 ( 21G) o wymiarach: głębokość nakłucia 1,8 szt 22000

33 Nakłuwacze aktywowane przez przyciśnięcie do miejsca wkłucia, igła 30G, głębokość nakłucia 1,2 mm szt 22000.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości materiałów medycznych niż określone w załączniku nr 1 do specyfikacji, w przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania, z tym że Zamawiający zobowiązuje się zakupić min 70 % asortymentu.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2700,00 zł.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Elektrody, papier do KTG, EKG

Część nr: 7

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33140000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Gospodarczy Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Elektrody przed -sercowe blaszkowe do EKG rozmiar 20 x30 mm szt 50

2 Papier do KTG do SRF 618 B szt 400

3 papier do KTG do aparatu Hawlet Packard szt 500

4 Papier do KTG b- 5/58 mm szt 50

5 Papiet do EKG do aparatu Ascard Mr Gold 210 x 40 szt 50

6 Videoprinter do aparatu Mitsubishi K-61 B 110 oryginalny szt 300

7 papier do EKG Ascard 4 z nadrukiem 112 m zapewniajacy czytelny zapis bez mozliwosci rozmazywania szt 3500

8 Papier do EKG B – 56 szt 600

9 Pasy gumowe do EKG wąskie dla dorosłych szt 100

10 pasy gumowe do EKG wąskie dla dzieci szt 20

11 Papier do KTG Bionet szt 600

12 Papier do aparatu Sony UPP 210 SE szt 30

13 papier defibrylatora Lifepack szt 100

14 Papier do defibrylatora Lifepack 106.5 x 23 szt 1 500

15 Papier do defibrylatora Lifepack codemaster szt 200

16 elektroda jednorazowego użytku w kształcie jabłka piankowa powierzchnia 107 cm 2 zelowy pierścień C-line okres przydatności 36 miesięcy kompatybilna z urządzeniem Valleylab szt 600.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości materiałów medycznych niż określone w załączniku nr 1 do specyfikacji, w przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania, z tym że Zamawiający zobowiązuje się zakupić min 70 % asortymentu.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1100,00 zł.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Podkład medyczny, myjka higieniczna

Część nr: 8

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33140000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Gospodarczy Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Podkład medyczny trzywarstwowy (folia/bibuła/bibuła) o szer min. 50 cm, perforacja co 50 cm dł 40 m w kolorze białym, grubość folii min. 15 um, gramatora bibuły 2 x min 18 g.m2 chłonność min. 160 g/m2 szt 4000

2 myjka higieniczna w formie rękawicy podfoliowana o gładkich kształtach, delikatna dla skóry pacjenta bardzo chłonna szt 10000.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości materiałów medycznych niż określone w załączniku nr 1 do specyfikacji, w przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania, z tym że Zamawiający zobowiązuje się zakupić min 70 % asortymentu.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2200,00 zł.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Pieluchomajtki, podkłady chłonne, podpaski ginekologiczne

Część nr: 9

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33140000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Gospodarczy Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Pieluchomajtki dla dorosłych '' M ' nocne o podwyższonej chłonności dla osób z tendencją do uczuleń ( nie zawierające elementów lateksowych), minimalna chłonność 2900 ml. wg. norm ISO, wewnętrzne falbanki zapobiegające wypływowi moczu i kału, elastyczne szt 10000

2 Pieluchomajtki dla dorosłych '' L ' nocne o podwyższonej chłonności dla osób z tendencją do uczuleń ( nie zawierające elementów lateksowych), minimalna chłonność 3200 ml. wg. norm ISO, wewnętrzne falbanki zapobiegające wypływowi moczu i kału, elastyczne rozciągliwe przylepco – rzepy mocujące, wielokrotnego zapinania i odpinania ( więcej niż dwukrotnie ), Ściągacze taliowe z przodu i z tyłu. Pieluchomajtki oddychające na całej powierzchni wyrobu tj. wykonane z laminatu przepuszczającego powietrze na całej powierzchni, ale nie przepuszczającego cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna ( stykająca się ze skórą ), jak i zewnętrzna warstwa wykonana z materiału przepuszczającego powietrze, system neutralizujący nieprzyjemny zapach, anatomiczny kształt produktu, wskaźnik wilgoci, Obwód 100 – 150 cm, pakowane po 30 szt. szt 45000

3 Pieluchomajtki dla dorosłych ''XL ' nocne o podwyższonej chłonności dla osób z tendencją do uczuleń ( nie zawierające elementów lateksowych), minimalna chłonność 3200 ml. wg. norm ISO, wewnętrzne falbanki zapobiegające wypływowi moczu i kału, elastyczne rozciągliwe przylepco – rzepy mocujące, wielokrotnego zapinania i odpinania ( więcej niż dwukrotnie ), Ściągacze taliowe z przodu i z tyłu. Pieluchomajtki oddychające na całej powierzchni wyrobu tj. wykonane z laminatu przepuszczającego powietrze na całej powierzchni, ale nie przepuszczającego cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna ( stykająca się ze skórą ), jak i zewnętrzna warstwa wykonana z materiału przepuszczającego powietrze, system neutralizujący nieprzyjemny zapach, anatomiczny kształt produktu, wskaźnik wilgoci, Obwód 130 – 170 cm, pakowane po 30 szt. szt 50000

4 Pieluchomajtki dla noworodków, przepuszczające powietrze z wkładem zatrzymującym wilgoć i szkodliwe substancje zawarte w moczu, nie odparzające, bez lateksu z wycięciem na kikut pępowinowy, rozmiar do 2 kg. szt 7500

5 Pieluchomajtki dla noworodków, przepuszczające powietrze z wkładem zatrzymującym wilgoć i szkodliwe substancje zawarte w moczu, nie odparzające, bez lateksu z wycięciem na kikut pępowinowy, rozmiar do 2 – 5 kg. szt 10000

6 Pieluchomajtki dla noworodków, przepuszczające powietrze z wkładem zatrzymującym wilgoć i szkodliwe substancje zawarte w moczu, nie odparzające, bez lateksu, rozmiar do 3 – 6 kg. szt 7500

7 Pieluchomajtki dla noworodków, przepuszczające powietrze z wkładem zatrzymującym wilgoć i szkodliwe substancje zawarte w moczu, nie odparzające, bez lateksu, rozmiar do 5 – 9 kg. szt 11000

8 Pieluchomajtki dla noworodków, przepuszczające powietrze z wkładem zatrzymującym wilgoć i szkodliwe substancje zawarte w moczu, nie odparzające, bez lateksu, rozmiar do 8 – 18 kg. szt 10000

9 Podkłady chłonne, wykonane z pulpy celulozowej, podfolowane, nie sterylne, rozm. – 60 x 90cm chłonność min. 950 ml. szt 90000

10 Podkłady chłonne, wykonane z pulpy celulozowej, podfolowane, nie sterylne, rozm. – 60 x 90cm chłonność min. 600 ml. szt 20000

11 Pianka myjąco – pielęgnująca o min. składzie: biokompleks lniany, pantenol, oliwa z oliwek, kwas mlekowy, do pielęgnacji i oczyszcznia skóry pacjentów. Opakowanie jedn. 500 ml szt 1500

12 Podpaski ginekologiczne. Wykonane z wkładu chłonnego celulozowego, owiniętego bibułą higieniczną oraz włókniną wierzchnią. Rozm. 34 x 9cm Pakowane po 10 szt. szt 6000

13 Myjka podfoliowana do mycia pacjentów 1 x użytku wykonana z bardzo chłonnego materiału. Rozmiar uniwersalny. Opakowanie 50 szt. op 400.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości materiałów medycznych niż określone w załączniku nr 1 do specyfikacji, w przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania, z tym że Zamawiający zobowiązuje się zakupić min 70 % asortymentu.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 7900,00 zł.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Wkłady workowe

Część nr: 10

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33140000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Gospodarczy Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Wkład workowy 1 x użytku o poj. 1000, 2000, 3000 ml z trwale połączoną pokrywką, samozasysajacy się po umieszczeniu na pojemniku wielorazowym i łączeniu źródła ssania o spłaszczonym kształcie (przystosowany do zawieszenia na aparatach anestezjologicznych) posadający w pokrywie tylko jeden króciec przyłączeniowy (kątowy schodnowy, obrotowy) oraz szeroki otwór do wsypywania proszku żelujacego i /lub pobierania próbek, filtr hydrofobowy zabezpieczajacy przed zainfekowaniem i zalaniem kompatybilny z poj. wielorazowymi. szt 13 000.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości materiałów medycznych niż określone w załączniku nr 1 do specyfikacji, w przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania, z tym że Zamawiający zobowiązuje się zakupić min 70 % asortymentu.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2700,00 zł.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy:

1. nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt. 1) i 8),

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnychprzepisów,

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

c) zdolności technicznej lub zawodowej określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że:

posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 678 400,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych )

W przypadku składania oferty na poszczególne grupy warunek powinien zostać spełniony odpowiednio:

grupa 1 700,00 zł

grupa 2 9500,00 zł

grupa 3 2400,00 zł

grupa 4 8500,00 zł

grupa 5 100500,00 zł

grupa 6 91000,00 zł

grupa 7 36800,00 zł

grupa 8 73000,00 zł

grupa 9 265000,00 zł

grupa 10 91000,00 zł.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań w zakresie powyższego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Dostawy zamawianych materiałów będą realizowane sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy na podstawie zamówień składanych w zależności od bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, od daty złożenia zamówienia.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 10/01/2018

Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 10/01/2018

Czas lokalny: 10:30

Miejsce:

Sala Konferencyjna Szpitala Specjalistycznego im. St. Żeromskiego w SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66,31-913 Kraków.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

Okres związania ofertą 2 miesiące = 60 dni A. Zamawiający żąda złożenia wraz ofertą: 1. aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie JEDZ, 2. formularza ofertowego według wzoru określonego w załączniku nr1 do SIWZ, 3. upoważnienia (pełnomocnictwa) do podpisania oferty, 4 dowodu wniesienia wadium B.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda od wykonawcy: a Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową W b) Informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, c) Zaświadczenia właściwego naczelnika US potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;d) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;e) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; f) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; g) Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; h) Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r.o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).C. W terminie 3 dni po zamieszczeniu informacji z otwarcia ofert oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1pkt.23 D. Wymagania dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium określa pkt. VI część B ppkt. 6 SIWZ E. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do złożenia wszystkich wskazanych w pkt. B oświadczeń oraz dokumentów.

Szczegółowe wymagania dot. Wykonawców wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia określa pkt. VI część B ppkt. 7 SIWZ. F. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury przewidzianej w art. 24aa.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

KIO
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzucasię niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub w terminie 6 miesięcy od dnia zawarciaumowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

30/11/2017

# Text boxes

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Krakowie 
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

Centrala Telefoniczna Szpitala
12 644-01-44

Sekretariat Szpitala
12 644- 08-65

FAX
12 644-47-56

e-mail: zeromski@bci.pl
kancelaria@zeromski-szpital.pl

NIP 678-26-80-028
REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl