Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Nazwa i adresy

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie,os. Na Skarpie 66, 31-913 KrakówZP 39/2017os. Na Skarpie 66Kraków31-913PolskaOsoba do kontaktów: Elżbieta Jastrzębska - KukawkaTel.: +48 126229487E-mail: zpubl@zeromski-szpital.pl Faks: +48 126444756Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zeromski-szpital.pl

Sekcja II: Przedmiot

Wielkość lub zakres zamówienia

Nazwa:

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku

Numer referencyjny: ZP 39/2017

Główny kod CPV

33000000

Rodzaj zamówienia

Dostawy

Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

GRUPA 1 – worki do kontrolowanej zbiórki moczu,

GRUPA 2 – zestaw do toalety jamy ustnej,

GRUPA 3 – szczoteczki do rurek tracheotomijnych,

GRUPA 4 - zestaw do aerozoterapii,

Grupa 5 - worki do stomii,

Grupa 6 - biochemia ,

Grupa 7 - elektrody, papier do KTG , EKG,

Grupa 8 - podkład medyczny , myjka higieniczna,

Grupa 9 – pieluchomajtki, podkłady chłonne, podpaski ginekologiczne

Grupa 10 - wkłady,

Okres ważności przedmiotu zamówienia: nie krótszy niż 12 miesiące od daty dostawy.

4. Oferowane wyroby medyczne, muszą spełniać wymagania odpowiednich norm, przepisów Unii Europejskiej oraz ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211), z wyjątkiem grupy 3

5. W przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 2017 poz. 211), Wykonawca zobowiązany jest posiadać inne odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Numer pierwotnego ogłoszenia

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES

Logowanie jako klient TED eSender: zeromski

Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-169399

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 232-483440

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 30/11/2017

Sekcja VII: Zmiany

Informacje do zmiany lub dodania

Przyczyna zmiany

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 5

Zamiast:

1 worek urostomijny w systemie jednoczęściowym o poj. Min. 330 ml z płytką hydrokolidową z możliwościąprzycięcia lub wymodelowania palcami w rozmiarze min. 12 mm max 50 mm worek wyposażony w systemzapobiegający cofaniu się moczu oraz kranik. opakowanie po 10 szt szt 3 000

2 Worek jednoczęściowy do stomii wklęsłej otwarty z płytką z wypukłością min. 6 mm z filtrem z aktywnegowęgla, przeźroczysty z możliwością docięcia lub modelowania palcami min. 15 max 50 mm o pojemności workamin. 650 ml opakowanie po 10 szt. szt 3 000.

Powinno być:

1 worek urostomijny w systemie jednoczęsciowym o poj. Min. 330 ml z płytką hydrokolidową z możliwosciąprzycięcia lub wymodelowania palcami w rozmiarze min. 12 mm max 50 mm worek wyposazony w systemzapobiegający cofaniu się moczu oraz kranik. opakowanie po 10 szt szt 3 000

2 Worek jednoczęściowy do stomii wklesłej otwarty z płytką z wypukłością min. 6 mm z filtrem z aktywnegowegla, przeźroczysty z możliwoscią docięcia lub modelowania palcami min. 15 max 50 mm o pojemnosci worka420 ml lub 650 ml opakowanie po 10 szt. szt 3 000

Numer sekcji: II.2.5

Część nr: 5

Zamiast:

Kryteria określone poniżej

Cena

Powinno być:

Kryteria określone poniżej

Cena

Jakość

Numer sekcji: II.2.4

Zamiast:

1 biochemia z aktywatorem wykrzepiania, obj. pobrania 6 – 8 ml. szt 25000

2 biochemia z aktywatorem wykrzepiania, obj. pobrania 4 – 5 ml. szt 55000

3 biochemia z aktywatorem wykrzepiania, obj. pobrania 2 – 3 ml. szt 9000

4 biochemia z heparyną litową, obj. pobrania 4,5–7 ml. szt 1000

5 biochemia z heparyną litową, obj. pobrania 2 – 4 ml. szt 15000

6 morfologia EDTA obj. pobrania 1 ml. Pediatryczna szt 7000

7 morfologia K2DTA obj. pobrania 2 ml szt 65000

8 morfologia K2DTA obj. pobrania 4-5 ml szt 17000

9 Probówka z K2EDTA i z żelem separującym obj. pobrania 4-5 ml szt. 200

10 koagulologia, obj. pobrania 1-3 ml. szt 35000

11 glukoza z fluorkiem sodu, obj. pobrania 2 – 3 ml. szt 5000

12 OB, probówka do metody litowej, pobrania 1 – 2 ml. szt 1000

13 Pipeta do OB ze skalą i uszczelką do powyższych probówek szt 1000

14 OB, probówka do metody logarytmicznej, obj. 1,5-5 ml. szt 1500

15 Probówki do mkrometody na morfologię z kapilarą, 200-500 ul szt 7000

16 Probówki do mkrometody na surowicę z kapilarą, 200-500 ul szt 10000

17 Probówki do mkrometody na glukozę, 200-500 ul szt 1000

18 igła systemowa 0,7 szt 1200

19 igła systemowa 0,8 szt 20000

20 igła systemowa 0,9 szt 20000

21 igła systemowa z wizualną kontrolą prawidłowości wkłucia – 0,7 szt 10000

22 igła systemowa z wizualną kontrolą prawidłowości wkłucia – 0,8 szt 10000

23 Igła systemowa z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym aktywowanym jedną ręką – 0,7 lub uchwyt zzabezpieczeniem przeciwzakłuciowym (w takim przypadku należy zaoferować w pozycji nr 18 o 10 000 więcejigieł, a w pozycji nr 28 o 10 000 mniej uchwytów) szt 2000

24 Igła systemowa z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym aktywowanym jedną ręką – 0,8 lub uchwyt zzabezpieczeniem przeciwzakłuciowym (w takim przypadku należy zaoferować w pozycji nr 19 o 10 000 więcejigieł, a w pozycji nr 28 o 10 000 mniej uchwytów) szt 33000

25 Igłą systemowa 0,8 z wizualną kontrolą wkłucia zintegrowana z uchwytem, z zabezpieczeniemprzeciwzakłuciowym, sterylnie zapakowania szt. 2000

26 Igła motylkowa, systemowa, z adapterem luer i zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym – 0,8 szt 1000

27 Adapter luer szt 22000

28 Uchwyt jednorazowy systemowy ( pozycję należy wycenić, jeśli system tego wymaga ) szt 100000

29 Stazy jednorazowe, bezlateksowe, w opakowaniach po 25 sztuk 1 op 4000

30 Stazy automatyczne, wielorazowego użytku z funkcją poluzowania za pomocą osobnego przycisku szt 100

31 Nakłuwacze aktywowane przez przyciśnięcie do miejsca wkłucia, ostrze o wymiarach: szerokość 0,8 mmgłębokość 2 mm szt 22000

32 Nakłuwacze aktywowane przez przyciśnięcie do miejsca wkłucia, igła 0,8 ( 21G) o wymiarach: głębokośćnakłucia 1,8 szt 22000

33 Nakłuwacze aktywowane przez przyciśnięcie do miejsca wkłucia, igła 30G, głębokość nakłucia 1,2 mm szt22000

Powinno być:

1 biochemia z aktywatorem wykrzepiania, obj. pobrania 6 – 8 ml. szt 25000

2 biochemia z aktywatorem wykrzepiania, obj. pobrania 4 – 5 ml. szt 55000

3 biochemia z aktywatorem wykrzepiania, obj. pobrania 2 – 3 ml. szt 9000

4 biochemia z heparyną litowa, obj. pobrania 4,5–7 ml. szt 1000

5 biochemia z heparyną litowa, obj. pobrania 2 – 4 ml. szt 15000

6 morfologia EDTA obj. pobrania 1 ml. Pediatryczna szt 7000

7 morfologia K2DTA lub K3DTA obj. pobrania 2 ml szt 65000

8 morfologia K2DTA obj. pobrania 4-5 ml szt 17000

9 Probówka z K2EDTA i z żelem separującym obj. pobrania 4-5 ml szt. 200

10 koagulologia, obj. pobrania 1-3 ml. z terminem ważnosci 10 miesiący od dnia dostawy szt 35000

11 glukoza z fluorkiem sodu, obj. pobrania 2 – 3 ml. szt 5000

12 OB, probówka do metody liniowej, pobrania 1 – 2 ml. szt 1000

13 Pipeta do OB ze skalą i uszczelką do powyższych probówek szt 1000

14 OB, probówka do metody logarytmicznej, obj. 1,5-5 ml. szt 1500

15 Probówki do mkrometody na morfologię z kapilarą, 200-500 ul szt 7000

16 Probówki do mkrometody na surowicę z kapilarą, 200-500 ul szt 10000

17 Probówki do mkrometody na glukozę , 200-500 ul szt 1000

18 igła systemowa 0,7 szt 1200

19 igła systemowa 0,8 szt 20000

20 igła systemowa 0,9 szt 20000

21 igła systemowa z wizualną kontrolą prawidłowości wkłucia – 0,7 szt 10000

22 igła systemowa z wizualną kontrolą prawidłowości wkłucia – 0,8 szt 10000

23 Igła systemowa z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym aktywowanym jedną ręką – 0,7 lub uchwyt zzabezpieczeniem przeciwzakłuciowym (w takim przypadku należy zaoferować w pozycji nr 18 o 10 000 więcejigieł, a w pozycji nr 28 o 10 000 mniej uchwytów) szt 2000

24 Igła systemowa z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym aktywowanym jedną ręką – 0,8 lub uchwyt zzabezpieczeniem przeciwzakłuciowym (w takim przypadku należy zaoferować w pozycji nr 19 o 10 000 więcejigieł, a w pozycji nr 28 o 10 000 mniej uchwytów) szt 33000

25 Igłą systemowa 0,8 z wizualną kontrolą wkłucia zintegrowana z uchwytem, z zabezpieczeniemprzeciwzakłuciowym, sterylnie zapakowania szt. 2000

26 Igła motylkowa, systemowa, z adapterem luer i zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym – 0,8 szt 1000

27 Adapter luer szt 22000

28 Uchwyt jednorazowy systemowy ( pozycję należy wycenić, jeśli system tego wymaga ) szt 100000

29 Stazy jednorazowe, bezlateksowe, w opakowaniach po 25 sztuk 1 op 4000

30 Stazy automatyczne, wielorazowego użytku z funkcją poluzowania za pomocą osobnego przycisku szt 100

31 Nakłuwacze aktywowane przez przyciśnięcie do miejsca wkłucia, ostrze o wymiarach: szerokość 0,8 mmgłębokość 2 mm szt 22000

32 Nakłuwacze aktywowane przez przyciśnięcie do miejsca wkłucia, igła 0,8 ( 21G) o wymiarach: głębokośćnakłucia 1,8 szt 22000

33 Nakłuwacze aktywowane przez przyciśnięcie do miejsca wkłucia, igła 30G , głębokość nakłucia 1,2 mm szt22000

Zamawiający wymaga aby wszystkie elementy systemu zamkniętego do pobierania krwi pochodziły od jednegoproducenta.

Numer sekcji: II.2.4

Zamiast:

1 Pieluchomajtki dla dorosłych '' M ' nocne o podwyższonej chłonności dla osób z tendencją do uczuleń ( niezawierające elementów lateksowych), minimalna chłonność 2900 ml. wg. norm ISO, wewnętrzne falbankizapobiegające wypływowi moczu i kału, elastyczne szt 10000

2 Pieluchomajtki dla dorosłych '' L ' nocne o podwyższonej chłonności dla osób z tendencją do uczuleń ( niezawierające elementów lateksowych), minimalna chłonność 3200 ml. wg. norm ISO, wewnętrzne falbankizapobiegające wypływowi moczu i kału, elastyczne rozciągliwe przylepco – rzepy mocujące, wielokrotnegozapinania i odpinania ( więcej niż dwukrotnie ), Ściągacze taliowe z przodu i z tyłu. Pieluchomajtki oddychającena całej powierzchni wyrobu tj. wykonane z laminatu przepuszczającego powietrze na całej powierzchni, alenie przepuszczającego cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna ( stykająca się ze skórą ), jak i zewnętrzna warstwawykonana z materiału przepuszczającego powietrze, system neutralizujący nieprzyjemny zapach, anatomicznykształt produktu, wskaźnik wilgoci, Obwód 100 – 150 cm, pakowane po 30 szt. szt 45000

3 Pieluchomajtki dla dorosłych ''XL ' nocne o podwyższonej chłonności dla osób z tendencją do uczuleń ( niezawierające elementów lateksowych), minimalna chłonność 3200 ml. wg. norm ISO, wewnętrzne falbankizapobiegające wypływowi moczu i kału, elastyczne rozciągliwe przylepco – rzepy mocujące, wielokrotnegozapinania i odpinania ( więcej niż dwukrotnie ), Ściągacze taliowe z przodu i z tyłu. Pieluchomajtki oddychającena całej powierzchni wyrobu tj. wykonane z laminatu przepuszczającego powietrze na całej powierzchni, alenie przepuszczającego cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna ( stykająca się ze skórą ), jak i zewnętrzna warstwawykonana z materiału przepuszczającego powietrze, system neutralizujący nieprzyjemny zapach, anatomicznykształt produktu, wskaźnik wilgoci, Obwód 130 – 170 cm, pakowane po 30 szt. szt 50000

4 Pieluchomajtki dla noworodków, przepuszczające powietrze z wkładem zatrzymującym wilgoć i szkodliwesubstancje zawarte w moczu, nie odparzające, bez lateksu z wycięciem na kikut pępowinowy, rozmiar do 2 kg.szt 7500

5 Pieluchomajtki dla noworodków, przepuszczające powietrze z wkładem zatrzymującym wilgoć i szkodliwesubstancje zawarte w moczu, nie odparzające, bez lateksu z wycięciem na kikut pępowinowy, rozmiar do 2 – 5kg. szt 10000

6 Pieluchomajtki dla noworodków, przepuszczające powietrze z wkładem zatrzymującym wilgoć i szkodliwesubstancje zawarte w moczu, nie odparzające, bez lateksu, rozmiar do 3 – 6 kg. szt 7500

7 Pieluchomajtki dla noworodków, przepuszczające powietrze z wkładem zatrzymującym wilgoć i szkodliwesubstancje zawarte w moczu, nie odparzające, bez lateksu, rozmiar do 5 – 9 kg. szt 11000

8 Pieluchomajtki dla noworodków, przepuszczające powietrze z wkładem zatrzymującym wilgoć i szkodliwesubstancje zawarte w moczu, nie odparzające, bez lateksu, rozmiar do 8 – 18 kg. szt 10000

9 Podkłady chłonne, wykonane z pulpy celulozowej, podfolowane, nie sterylne, rozm. – 60 x 90cm chłonnośćmin. 950 ml. szt 90000

10 Podkłady chłonne, wykonane z pulpy celulozowej, podfolowane, nie sterylne, rozm. – 60 x 90cm chłonnośćmin. 600 ml. szt 20000

11 Pianka myjąco – pielęgnująca o min. składzie: biokompleks lniany, pantenol, oliwa z oliwek, kwas mlekowy,do pielęgnacji i oczyszcznia skóry pacjentów. Opakowanie jedn. 500 ml szt 1500

12 Podpaski ginekologiczne. Wykonane z wkładu chłonnego celulozowego, owiniętego bibułą higieniczną orazwłókniną wierzchnią. Rozm. 34 x 9cm Pakowane po 10 szt. szt 6000

13 Myjka podfoliowana do mycia pacjentów 1 x użytku wykonana z bardzo chłonnego materiału. Rozmiaruniwersalny. Opakowanie 50 szt. op 400.

Powinno być:

1 Pieluchomajtki dla dorosłych '' M ' nocne o podwyższonej chłonności dla osób z tendencją do uczuleń ( niezawierające elementów lateksowych) , minimalna chłonność 2900 ml. wg. norm ISO, wewnętrzne falbankizapobiegające wypływowi moczu i kału, elastyczne rozciągliwe przylepco – rzepy mocujące, wielokrotnego zapinania i odpinania ( więcej niż dwukrotnie ), Ściągacze taliowe z przodu i z tyłu. Pieluchomajtki oddychającena całej powierzchni wyrobu tj. wykonane z laminatu przepuszczającego powietrze na całej powierzchni, alenie przepuszczającego cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna ( stykająca się ze skórą ), jak i zewnętrzna warstwawykonana z materiału przepuszczającego powietrze, system neutralizujący nieprzyjemny zapach, anatomicznykształt produktu, wskaźnik wilgoci pakowane po 20 szt szt 10000

2 Pieluchomajtki dla dorosłych '' L ' nocne o podwyższonej chłonności dla osób z tendencją do uczuleń ( niezawierające elementów lateksowych) , minimalna chłonność 3200 ml. wg. norm ISO, wewnętrzne falbankizapobiegające wypływowi moczu i kału , elastyczne rozciągliwe przylepco – rzepy mocujące, wielokrotnegozapinania i odpinania ( więcej niż dwukrotnie ), Ściągacze taliowe z przodu i z tyłu. Pieluchomajtki oddychającena całej powierzchni wyrobu tj. wykonane z laminatu przepuszczającego powietrze na całej powierzchni, alenie przepuszczającego cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna ( stykająca się ze skórą ), jak i zewnętrzna warstwawykonana z materiału przepuszczającego powietrze, system neutralizujący nieprzyjemny zapach, anatomicznykształt produktu, wskaźnik wilgoci, Obwód 100 – 150 cm, pakowane po 30 szt. lub 20 szt szt 45000

3 Pieluchomajtki dla dorosłych ''XL ' nocne o podwyższonej chłonności dla osób z tendencją do uczuleń ( niezawierające elementów lateksowych) , minimalna chłonność 3200 ml. wg. norm ISO, wewnętrzne falbankizapobiegające wypływowi moczu i kału , elastyczne rozciągliwe przylepco – rzepy mocujące, wielokrotnegozapinania i odpinania ( więcej niż dwukrotnie ), Ściągacze taliowe z przodu i z tyłu. Pieluchomajtki oddychającena całej powierzchni wyrobu tj. wykonane z laminatu przepuszczającego powietrze na całej powierzchni, alenie przepuszczającego cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna ( stykająca się ze skórą ), jak i zewnętrzna warstwawykonana z materiału przepuszczającego powietrze, system neutralizujący nieprzyjemny zapach, anatomicznykształt produktu, wskaźnik wilgoci, Obwód 130 – 170 cm, pakowane po 30 szt. po 20 szt szt 50000

4 -6 bez zmian. 7 Pieluchomajtki dla noworodków, przepuszczające powietrze z wkładem zatrzymującym wilgoći szkodliwe substancje zawarte w moczu , nie odparzające, bez lateksu, rozmiar do 5 - 9 kg. Lub rozmiar od 4 -9 kg szt 11000

8 Pieluchomajtki dla noworodków, przepuszczające powietrze z wkładem zatrzymującym wilgoć i szkodliwesubstancje zawarte w moczu , nie odparzające, bez lateksu, rozmiar do 8 – 18 kg. Lub rozmiar od 7-18 kg szt10000

9 - 10 bez zmian. 11 Pianka myjąco - pielęgnująca o min. składzie: biokompleks lniany, pantenol, oliwa z oliwek,kwas mlekowy, do pielęgnacji i oczyszcznia skóry pacjentów. Opakowanie jedn. 500 ml lub 400 ml szt 1500

12-13 bez zmian

Inne dodatkowe informacje:

Wykonawca w zakresie grupy 5, zobowiązany będzie do złożenia wraz z ofertą partii próbnej materiałów w każdej pozycji asortymentowej.

# Text boxes

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Krakowie 
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

Centrala Telefoniczna Szpitala
12 644-01-44

Sekretariat Szpitala
12 644- 08-65

FAX
12 644-47-56

e-mail: zeromski@bci.pl
kancelaria@zeromski-szpital.pl

NIP 678-26-80-028
REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl