Nr ZP.271 – 725-54/2017					Kraków, dnia  27.12.2017

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
	 „Zakup i dostawa wyrobów medycznych ” (ZP 54/2017)”

ZP 54/2017

W związku z wniesieniem zapytania dotyczącego wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015, poz 2164 ze zm) udziela poniżej odpowiedzi:

Pytanie nr 1 – dotyczy Grupa nr 2

Czy Zamawiający, z uwagi na kryterium oceny (100 % cena) i zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców dopuści produkt równoważny o parametrach nie gorszych? Prosimy o wprowadzenie zakresu tolerancji umożliwiającego zaproponowanie środków hemostatycznych o wartości 7.0 cm x 7.0 cm lub 7.0 cm x 3.5 cm (do wyboru przez zamawiającego)
Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 2 Grupa 1, pozycja 2:
 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrotnie tnącej kosmetycznej?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 3 Grupa 1, pozycja 2, pozycja 9, pozycja 12, pozycja 20:
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 4 Grupa 1, pozycja 10:
 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie standardowej igły odwrotnie tnącej (nie kosmetycznej) ?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 5 Grupa 1, pozycja 10:
 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm z nitką o długości 75cm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 6 Grupa 1, pozycja 1 – 20:
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w zakresie wydzielonych pozycji.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wydziela pozycje od 21 do 30, tworząc z nich oddzielny pakiet nr 3 ( zał. nr 5 II)

Ponadto Zamawiający zmienia zapisy SIWZ:

1. Jest: 
III.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Dostawa:
-  materiałów szewnych (grupa 1), 
-  środków hemostatycznych (grupa 2) ,
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 stanowiącym integralną część niniejszej specyfikacji.

Po zmianie:

III.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Dostawa:
-  materiałów szewnych (grupa 1),
-  środków hemostatycznych (grupa 2) ,
- materiałów szewnych (grupa 3),
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 stanowiącym integralną część niniejszej specyfikacji.


2. Jest:

XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć do 22.12.2017r. do godz. 10:00 w Kancelarii  Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, 31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66.

2. Konsekwencje nieprawidłowego złożenia oferty lub jej niewłaściwego oznakowania ponosi Wykonawca.

3. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę złożoną po terminie.

XIII.  MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu  22.12.2017r. o godz. 11:00  w Sali Konferencyjnej Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie na os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. 
		Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące :

1) kwoty, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Po zmianie: 
XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT I PRÓBEK.

1. Ofertę wraz z próbkami należy złożyć do 04.01.2018r. do godz. 10:00 w Kancelarii  Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, 31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66.

2. Konsekwencje nieprawidłowego złożenia oferty lub jej niewłaściwego oznakowania ponosi Wykonawca.

3. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę złożoną po terminie.

4. Zamawiający wymaga przesłania próbek, celem oceny jakości: pakiet nr 1 pozycja nr 1,4,7,8; pakiet nr 3 pozycja nr 6,7,9,10.

XIII.  MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu  04.01.2018r. o godz. 11:00  w Sali Konferencyjnej Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie na os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. 
		Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące :

1) kwoty, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

3. Jest: 
XV. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

1. Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie:

cena 	-           100 %

- Sposób obliczania wartości punktowej kryterium: cena

Wartość punktowa kryterium ceny będzie wyliczana wg wzoru:

Wartość punktowa ceny = R x ((Wmin. / Wof. ) X 100)

R – ranga ocenianego kryterium,

Wmin. –	minimalna wartość brutto spośród oferowanych

Wofer. – oferowana wartość brutto
Max  liczba punktów jaką może osiągnąć oferta w kryterium cena wynosi 100 pkt.
3.  Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższa ceną. Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty , do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

Po zmianie: 
1. Oceniane kryteria i ich ranga  dla grupy 1 i 3:

1.cena    60 %

2. jakość 40 %

RAZEM: 100 %

Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryterium cena:

a) Wartość punktowa kryterium ceny będzie wyliczana wg wzoru:

Wartość punktowa ceny = R (Wmin. / Wof. X 100)

R –            ranga ocenianego kryterium,

Wmin. –  minimalna wartość brutto grupy spośród oferowanych

Wofer. –   oferowana wartość brutto grupy

Maksymalna liczba punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 100.

b) Wartość punktowa kryterium jakości będzie ustalana  w skali od 0 do 100 pkt na podstawie złożonych próbek Zamawiający oceni zaoferowany przedmiot zamówienia w oparciu o poniższe podkryteria:

A) wytrzymałości nitki na zerwanie 0 – 10 pkt (do 2 – ch zerwań nitki – 0 pkt, 1 zerwanie nitki – 5 pkt,  brak zerwań nitki -10 pkt.)- całej ocenie próbek.

B) wytrzymałości igły na odkształcenie 0-20 pkt (odkształcenie igły – 0 pkt, brak odkształcenia igły - 20 pkt.)

C) ostrość igły po wielokrotnym przejściu przez tkanki 0 – 10 pkt ( zachowana ostrości igły przez całą długość szycia – 10 pkt. , po połowie czasu szycia 5 pkt., brak – 0 pkt)

D) łatwości penetracji tkanki 0 – 10 pkt (dobra -10 pkt, zła - 0 pkt.)

E) połączenia igły z nitką 0 – 20 pkt (dobra -20 pkt, niewystarczająca - 0 pkt.)

F) pamięci skrętu nitki po wyjęciu z opakowania 0 – 10 pkt (duża pamięć - 0 pkt, mała - 10 pkt)

G) elastyczności nitki 0 – 10 pkt (duża elastyczność -0 pkt, mała – 10 pkt)

H) stabilności igły w imadle 0 – 10 pkt ( duża stabilność - 10 pkt, średnia - 5 pkt, mała - 0 pkt)* pkt. H) nie dotyczy pozycji gdzie Zamawiający w załączniku nr 5 nie wskazał długości igły.
3. Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie dla grupy 2:

cena 	-           100 %

4. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium: cena

Wartość punktowa kryterium ceny będzie wyliczana wg wzoru:

Wartość punktowa ceny = R x (Wmin./Wof. X 100)

R – ranga ocenianego kryterium,

Wmin. –	minimalna wartość brutto spośród oferowanych

Wofer. – oferowana wartość brutto
Max  liczba punktów jaką może osiągnąć oferta w kryterium cena wynosi 100 pkt.

5.  Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższa ceną. Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty , do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

Jest:
VIII. WARUNKI WPŁATY I ZWROTU WADIUM

1. Obowiązek wpłaty wadium.

Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium będące sumą wadiów określonych dla poszczególnych grup, na które składa ofertę. W przypadku składania oferty na wszystkie grupy Wykonawca wnosi wadium  w wysokości  4 949,00  PLN (słownie: cztery tysiące dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych).

Wysokość  wadium dla poszczególnych grup została określona poniżej w formie tabelarycznej.

| GRUPA | KWOTA WADIUM |
| --- | --- |
| GRUPA 1 | 4 890,00 zł |
| GRUPA 2 | 59,00 zł |

Po zmianie: 

VIII. WARUNKI WPŁATY I ZWROTU WADIUM

1. Obowiązek wpłaty wadium.

Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium będące sumą wadiów określonych dla poszczególnych grup, na które składa ofertę. W przypadku składania oferty na wszystkie grupy Wykonawca wnosi wadium  w wysokości  4 949,00  PLN (słownie: cztery tysiące dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych).

Wysokość  wadium dla poszczególnych grup została określona poniżej w formie tabelarycznej.

| GRUPA | KWOTA WADIUM |
| --- | --- |
| GRUPA 1 | 4 010 zł |
| GRUPA 2 | 59,00 zł |
| GRUPA 3 | 880 zł |

5. W punkcie VI.  INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 
w części B, Zamawiający dodaje punkt 9 tj:

Zamawiający wymaga aby do oferty dołączyć próbki (pakiety 1 i 3).  Termin składania próbek jest tożsamy z terminem składania ofert, tj. 04.01.2017 r. godzina 10:00. Brak złożenia próbek wraz z ofertą będzie skutkował odrzuceniem oferty (art. 89 ust.1 pkt2). 


6.  W punkcie VII.  INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Zamawiający dodaje pkt 5 tj:

Do oferty dołączyć należy katalogi/foldery producenta zawierające pełną informację o parametrach oferowanego wyrobu w języku polskim. W przypadku braku potwierdzenia wymaganych parametrów Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę.

# Text boxes

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Krakowie 
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

Centrala Telefoniczna Szpitala
12 644-01-44

Sekretariat Szpitala
12 644- 08-65

FAX
12 644-47-56

e-mail: zeromski@bci.pl
kancelaria@zeromski-szpital.pl

NIP 678-26-80-028
REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl