## pakiet 1
	PAKIET 1

Lp	Nazwa międzynarodowa	jm	ilość	cena netto za 1 sztukę	VAT	wartość netto	wartość brutto	Wartość VAT	Nazwa handlowa nazwa producenta kraj	Pełny numer katalogowy
1	Stapler liniowy tnący załadowany ładunkiem do tkanki cienkiej, pośredniej i grubej. Stapler posiada nóż znajdujący się w każdym ładunku. Podziałka po obu stronach staplera. Możliwość jedenastokrotnej wymiany ładunku u jednego pacjenta - po wystrzeleniu automatyczne zabezpieczenie przed przypadkowym skaleczeniem operatora. Każdy magazynek wyposażony jest w system uniemożliwiający wyśliźniecie się tkanki ( system gąsienicowej budowy magazynku ) , posiada obustronny suwak służący do wystrzelenia ładunku oraz znacznik końca linii cięcia. Rękojeść pokryta antypoślizgowym żebrowaniem zwiększającym stabilność w dłoni operatora. Każdy ładunek wyposażony w pin - wypustkę pozycjonującą tkankę. Rozmiary: 60mm ( 3,8mm ; 4,8mm ).	szt	300	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				Razem		0,00 zł	0,00 zł	0,00

## pakiet 2
	PAKIET 2

lp	nazwa międzynarodowa	jm	ilość	cena netto za 1 sztukę	VAT	wartość netto	wartość brutto	wartość vat	nazwa handlowa nazwa producenta kraj	pełny numer katalogowy
1	Dren brzuszny z PCV, widoczny w promieniach RTG, miękki, długość minimum 40cm, pakowany folia-papier, rozmiar 22 - 26	szt	1 800	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Dren brzuszny z PCV, widoczny w promieniach RTG, miękki, długość minimum 40cm, pakowany folia-papier, rozmiar 28 - 34	szt	800	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Cewnik moczowodowy ( sonda moczowodowa ) ,cewnik jałowy, jednorazowy z podziałką i prowadnicą, widoczny w promieniach RTG, długość do 73cm, dwa boczne oczka , rozmiar 3 -7	szt	350	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Zestaw do wymiany do kateterów:1.kateter Pigtail* 9Fx45cm,2.prowadnik"0,35"x80cm3.rozszerrzacz z koszulką rozrywalną4.rozszerzacz 7F5.kołnierz mocujący 6.opaska zaciskowa	szt.	35	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł					ZWK9F – Zestaw do wymiany kateterów
5	Zestaw do drenażu przezskórnego metodą dwustopniową:1.kateter Pigtail 9F x26 cm2.igła dwuczęściowa 15Gx29cm3.igła prosta 18Gx7cm4.prowadnik 0,35x60cm5.rozszerzacz 9Fx18cm6.kranik jednodrożny7.przedłużacz dl.25 cm8.opaska zaciskowa ,kołnierz	szt.	180	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł					Zestaw do drenażu przeskórnego 9f
6	Pojemnik do drenażu ran, pojemność 400ml ( mieszek ) -plastikowy, sterylny z końcówką stożkową, opakowanie folia - papier	szt	9 000	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł					BS400 – butelka do długotrwałego oddsysania ran
7	Kateter do drenażu klatki piersiowej - dren jałowy widoczny dla promieni RTG , siedem bocznych otworów, dlugość 50cm, rozmiar : 30, 32, 34	szt	60	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	Kateter do embolektomii i trombektomii, wykonany z termoplastycznego PCV, znakowany co 10cm, balon z lateksu, jałowy , jednokanałowy długość 80cm. Rozmiar : 3,4,5,6,7,8,10	szt	60	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
						0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	* lub równoważna – tzn. o właściwościach funkcjonalnych, jakościowych i merytorycznych takich samych lub lepszych, które zostały określone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym

## pakiet 3
	PAKIET 3

lp	nazwa międzynarodowa	jm	ilość	cena netto za 1 sztukę	VAT	wartość netto	wartość brutto	wartość vat	nazwa handlowa nazwa producenta kraj	pełny numer katalogowy
1	Uchwyt argonowy jednorazowy monopolarny z przyciskiem cięcia i koagulacji oraz z wbudowanym mechanizmem retrakcji noża ( elektrody ) i przełącznikiem aktywacji	szt	30	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Elektroda igłowa o długości 7 - 7,2cm i 2,8 - 3,0 długości aktywnej	szt	1 050	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Elektroda artroskopowa haczykowa zagięta pod kątem 45 stopni izolowana o długości aktywnej 0,20 - 0,25mm	szt	50	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Elektroda ostrzowa o długości całkowitej 16,5-17cm i długości aktywnej 2,5 - 2,6cm	szt	700	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	Jednorazowe narzędzie do uszczelniania naczyń 10mm, ze integrowanym nożem,z aktywacją ręczną do zabiegow klasycznych o długości rotującej 20cm i prostych branszach	szt	300	0,00	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	Jednorazowe narzędzie do stapiania tkanek oraz zamykania naczyń krwionośnych i limfatycznych o średnicy do 7mm włącznie, z wbudowanym nożem zapewniającym funkcję cięcia, szczeku proste, przeznaczone do zabiegów laparoskopowych, o długości trzonu 37cm, średnica trzonu 5mm / ( 1op = 6 szt.)	szt	50	0,00	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	Elektroda argonowa wysuwana o długości 15cm / 1op = 10 szt.	szt	50	0,00	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	Elektroda płaska „L” laparoskopowa, do argonu 1op = 10 szt. • Pasuje do kaniul 5 mm • Długość 28 cm • Elektroda wysuwana	szt	740	0,00	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9	Elektroda jednorazowego użytku wpinana do wielorazowych kleszczyków o długości 25 cm, / z przewodem, kompatybilna z system zamykania naczyń do 7mm włącznie LigaSure / z nożem wbudowanym w elektrodę. / Długość linii cięcia 22,3mm. Op = 6 szt	szt	402	0,00	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10	Jednorazowa elektroda pętlowa LLETZ / • 15 × 12 mm / • Długość trzonu 13 cm / 1op = 10 szt.	szt	70	0,00	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
						0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

## pakiet 4
	PAKIET 4

Lp	Nazwa międzynarodowa	jm	ilość	cena netto za 1 sztukę	VAT	wartość netto	wartość brutto	wartość VAT	nazwa handlowa nazwa producenta kraj	pełny numer katalogowy
1	Sterylny jednorazowy pokrowiec na aparaturę o średnicy 80 cm,wykonany z przezroczystego PE o grubości 0,04mm i gramaturze 40g/m2 o właściwościach zgodnych z wymaganiami normy PN-C89258-2:1997 dla tworzyw sztucznych,wytrzymałość na zrywanie wzdłuż i w poprzek> 18N/cm2 wydłużenie względne przy zerwaniu wzdłuż i w poprzek >650%,ściągnięty gumką umożliwiającą łatwe nałożenie i utrzymanie na przyrządzie,x 1 sztuka	szt.	550	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				Razem		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

## pakiet 5
	PAKIET 5

Lp	Nazwa międzynarodowa	jm	ilość	cena netto za 1 sztukę	VAT	wartość netto	wartość brutto	Wartość VAT	Nazwa handlowa nazwa producenta kraj	Pełny numer katalogowy
1	Dreny jednorazowe sterylne do wiertarki	szt	150	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Dreny jednorazowe, sterylne do pompy irygacyjnej DP30 o długości min. 4m	szt	300	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				razem		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

## pakiet 6
	PAKIET 6

Lp	Nazwa międzynarodowa	jm	ilość	cena netto za 1 sztukę	VAT	wartość netto	wartość brutto	wartość VAT	nazwa handlowa nazwa producenta kraj	pełny numer katalogowy
1	Syntetyczny preparat do iniekcji w postaci hydrożelu, biokompatybilny, niewchłanialny, nie immunogenny i nie antygenowy. Skład: polyacrylate/polyalcohol copolimer (PPC), 40 % glicerol. Średnia wielkość cząsteczek 300 um.	op. (5 amp.-strzyk. Po 1 ml + 2 igły)	24	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				Razem		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

## pakiet 7
	PAKIET 7

Lp	Nazwa międzynarodowa	jm	ilość	cena netto za 1 sztukę	VAT	wartość netto	wartość brutto	Wartość VAT	Nazwa handlowa nazwa producenta kraj	Pełny numer katalogowy
1	System leczenia wypadania macicy-wypadnięcie przedniego i szczytowego kompartmentu macicy;jednorazowy .Siatka polipropylenowa,monofilamentowa,niewchłanialna posiada 6 mm otwory w części centralnej,Łatwy do zidentyfikowania znak w części centralnej daje możliwość symetrycznego umieszczenia implantu pod środkową częścią cewki moczowej Specjalnie zaprojektowany instrument pozwalający na bezpieczne i precyzyjne wszczepienie do więzadeł krzyżowo-kolcowych i wewnętrznych mięśni zasłonowych. System pętli na ramionach mocujących umożliwia dostosowanie naprężenia przy wsparciu podcewkowym. Grubość siatki -0,5mm wielkośc porów -0,5-1um.	szt	35	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	System leczenia wypadania macicy-wypadnięcie tylnego i szczytowego kompartmentu macicy;jednorazowy przeciwobrotowy,pozwalający na precyzyjne połączenie pomiędzy implantem a strukturą więzadła krzyżowo-kolcowego dzięki kotwom TAS. .Siatka polipropylenowa,monofilamentowa,niewchłanialna posiada 6 mm otwory w części centralnej, Specjalnie zaprojektowany instrument pozwala na bezpieczne i precyzyjne wszczepienie do więzadeł krzyżowo-kolcowych .Grubość siatki -0,5mm wielkość porów -0,5-1um.	szt	25	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	System wskazany do zastosowania w krzyżowo-kolcowym mocowaniu pochwy w minimalnie inwazyjnej chirurgii pochwy,za pomocą podejścia przedniego lub tylnego. Zestaw składa się z TAS(Tissue Anchoring System,systemu kotwiczenia tkanek )-3 kotwy wraz ze szwami,prowadnicy teleskopowej RIG(Rectractable Insertion Guide)o średnicy 2,2mm przeznaczonej do łączenia kotw oraz implantu wzmacniającego tkankę w miejscu. zestaw zawiera :implant wzmacniający tkankę w miejscu zawieszenia wykonany z polipropylenu monofilamentowego oraz 1 igłę. Wymiary: 14 cm x 2 cm.	szt	55	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				razem		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

## pakiet 8
	PAKIET 8

lp	nazwa międzynarodowa	jm	ilość	cena netto za 1 sztukę	VAT	wartość netto	wartość brutto	wartość vat	nazwa handlowa nazwa producenta kraj	pełny numer katalogowy
2	Wodny roztwór ponadtlenkowy o naturalnym pH o działaniu przeciwdrobnoustrojowym i przeciwzapalnym zawierającym w swoim składzie 40 ppm kwasu podchlorawego i 40 ppm podchlorynu sodu służący do płukania, odkażania i nawilżania ran ostrych, przewlekłych o skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Poj. 500 ml.	szt	1 000	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Wodny roztwór ponadtlenkowy o naturalnym pH o działaniu przeciwdrobnoustrojowym i przeciwzapalnym zawierającym w swoim składzie 40 ppm kwasu podchlorawego i 40 ppm podchlorynu sodu służący do płukania, odkażania i nawilżania ran ostrych, przewlekłych o skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Poj. 990ML-1000ML	szt	500	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
						0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	***wymagany jeden wytwórca w przypadku tej samej substancji czynnej/ składu

## pakiet 9
	PAKIET 9

lp	nazwa międzynarodowa	jm	ilość	cena netto za 1 sztukę	VAT	wartość netto	wartość brutto	wartość vat	nazwa handlowa nazwa producenta kraj	pełny numer katalogowy
1	Stent samorozprężalny nitinolowy do przełyku, pokryty silikonem z dwóch stron, mechaniczna rękojeść umożliwiająca pracę w dwie strony, możliwość rozwijania i chowania stentu do koszulki, repozycjonowanie w czasie jak i po rozłożeniu protezy, wymagane rozmiary dł: 8, 10, 12, 14 i 15 cm. Średnica wewnętrzna od 18 lub 20 mm do 23 mm lub 24 mm do 25 mm lub 28 mm. Cewnik wprowadzający 8 mm, dł.78 cm.	szt	6	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Stent samorozprężalny nitinolowy do przełyku, pokryty silikonem z dwóch stron przeznaczony do "zmian łagodnych" możliwość usunięcia poniżej ośmiu tygodni od założenia. Mechaniczna rękojeść umożliwiająca pracę w dwie strony, możliwość rozwijania i chowania stentu do koszulki, repozycjonowanie w czasie jak i po rozłożeniu protezy, wymagane rozmiary dł: 8, 10 i 12 cm. Średnica wewnętrzna 18 mm, kołnierze zew. 23 mm i śr.wew 20 mm, kołnierze zew. 25 mm. Cewnik wprowadzający 8 mm, dł.78 cm.	szt	6	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Stent samorozprężalny do dwunastnicy, średnica 20 lub 22 mm, długość 6, 8-9, 10-12 cm, długość zestawu wprowadzającego 180-230 mm.	szt	2	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Stent samorozprężalny nitinolowy do jelita grubego, kołnierze 30 mm, średnica wew. 25 mm, uwalniany z rękojeści umożliwiającej wysuwaniei cofanie stentu do 80% jego uwolnienia, cewnik 10F na prowadnik 0,035 kanał roboczy 3,8 mm, wymagane dł. 6, 8 i 10 cm.	szt.	4	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	Balony do poszerzania odźwiernika przełyku, dwunastnicy i jelita grubego doprężające się do trzech średnic, cewnik 8Fr, dł. 240 cm, dł. balonu 5,5 cm, prowadnica dł. 300 cm, wymagane średnice balonu: 8-9-10, 10-11-12, 12-13,5-15, 15-16,5-18, 18-19-20 mm.	szt.	8	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	Balony do poszerzania przełyku, cewnik 7Fr, dł. 180 cm, średnica balonu w trzech rozmiarach, wymagane średnice balonu: 8-9-10, 10-11-12, 12-13,5-15, 15-16,5-18, 18-19-20 mm, długość balonu 8 cm.	szt	8	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
						0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

## pakiet 10
	PAKIET 10

lp	nazwa międzynarodowa	jm	ilość	cena netto za 1 sztukę	VAT	wartość netto	wartość brutto	wartość vat	nazwa handlowa nazwa producenta kraj	pełny numer katalogowy
1	Sterylna strzykawka insulinowa 3 częściowa, wykonana z przeźroczystego tworzywa, tłok strzykawki zakończony wydłużoną końcówką z gumy, podziałka elementarna 0,02, tłoczone elementy antypoślizgowe na tłoku i skrzydełkach, igła wtopiona 0,3x13 mm, pakowane pojedynczo.	szt	2 200	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Nóż sterylny skośny do paracentezy typu sideport o ukątowaniu 15 stopni.	szt	70	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Nóż sterylny typu Slit, zakrzywiony do otwarcia przedniej komory oka o kalibracji poprzecznej 2,75, o obustronnie ostrzonych krawędziach tnących przechodzących poza najszerszą część ostrza, z 2 mm znacznikiem głębokości, wykończony matowo.	szt	55	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Nóż sterylny zakrzywiony typu Crescent do tworzenia tunelu twardówkowego o poprzecznej kalibracji 2,3 mm jednostronnie ostrzony (z góry).	szt.	45	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	Soczewka sterylna przedniokomorowa, afakijna, wykonana z PMMA formowanego metodą prasowania, do fiksacji tęczówkowej, z możliwością wyboru różnych rozmiarów części optycznej i długości całkowitej soczewki: rozmiar a: całkowita długość soczewki 8,5 mm, średnica części optycznej 5,0, zakres mocy od +2 do+30 D co 1,0 D w tym od 14,5 do 24,5 D co 0,5 D, rozmiar b: całkowita długość soczewki 6,5 mm, średnica części optycznej 4,4, zakres mocy od +10 do+30 D co 0,5 D, rozmiar c: całkowita długość soczewki 7,5 mm, średnica części optycznej 4,4, zakres mocy od +10 do+30 D co 0,5 D.	szt.	50	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
						0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

## pakiet 11
	PAKIET 11

Lp	Nazwa międzynarodowa	jm	ilość	cena netto za 1 sztukę	VAT	wartość netto	wartość brutto	wartość VAT	nazwa handlowa nazwa producenta kraj	pełny numer katalogowy
1	Materiał wiskoelastyczny - 2% roztwór hydroksypropylometylocelulozy, objętość 2,5 ml, lepkość (5 s/1) 5 000 mPa*s, masa cząsteczkowa 86 000 Da, osmolarność 265-300 mOsmol/l, pH 6,8-7,6, opakowanie ampułkostrzykawka o poj. 2,5 ml z kaniulą 23G.	szt	120	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				Razem		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

## pakiet 12
	PAKIET 12

Lp	Nazwa międzynarodowa	jm	ilość	cena netto za 1 sztukę	VAT	wartość netto	wartość brutto	wartość VAT	nazwa handlowa nazwa producenta kraj	pełny numer katalogowy
1	Niewchłanialny syntetyczny preparat do endoskopowego leczenia odpływów pęcherzowo-moczowodowych do iniekcji w postaci hydrożelu o średniej wielkości cząstek powyżej 200um + igła (komplet), objetość 1ml	amp.-strzyk.	25	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				Razem		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

## pakiet 13
	PAKIET 13

Lp	nazwa międzynarodowa	jm	ilość	cena netto za 1 sztukę	VAT	wartość netto	wartość brutto	wartość vat	nazwa handlowa nazwa producenta kraj	pełny numer katalogowy
1	Olej silikonowy, jałowy, apirogenny w gotowych do użycia szklanych strzykawkach, objętość: 10ml Lepkość (25st.C) 1000-1300mPas, Gęstość (22st. C) 0,98 g/cm sześcienny. Wskaźnik refrakcji (20st. C): 1,4 Odporność objętościowa: 1014 omów/cm kwadratowy, olej musi charakteryzować się bardzo wysoką czystością zapewniającą bezpieczną efektywną stabilną i trwałą tamponadę.	szt	12	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Olej silikonowy, jałowy, apirogenny w gotowych do użycia szklanych strzykawkach, objętość: 10ml Lepkość (25st.C) 5000-5700mPas, Gęstość (22st. C) 0,98 g/cm sześcienny. Wskaźnik refrakcji (20st. C): 1,4 Odporność objętościowa: 1014 omów/cm kwadratowy, olej musi charakteryzować się bardzo wysoką czystością zapewniającą bezpieczną efektywną stabilną i trwałą tamponadę.	szt	30	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
						0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

## pakiet 14
	PAKIET 14

Lp	nazwa międzynarodowa	jm	ilość	cena netto za 1 sztukę	VAT	wartość netto	wartość brutto	wartość vat	nazwa handlowa nazwa producenta kraj	pełny numer katalogowy
1	Kranik odcinający - trójdrożny wykonany z poliwęglanu, tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki. Kranik ma posiadać wyczuwalny i optyczny identyfikator pozycji otwarty / zamknięty, trójramienne pokrętło, jałowy, jednorazowego użytku z przedłużaczem 7 - 10cm nie zawierającym DEHP z dodatkowym portem do iniekcji.	szt	5 500	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Kranik odcinający - trójdrożny wykonany z poliwęglanu, tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki. Kranik ma posiadać wyczuwalny i optyczny identyfikator pozycji otwarty / zamknięty, trójramienne pokrętło, jałowy, jednorazowego użytku z przedłużaczem 100 cm nie zawierającym DEHP z dodatkowym portem do iniekcji.	szt	2 500	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
						0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

## pakiet 15
	PAKIET 15
lp	nazwa międzynarodowa	jm	ilość	cena netto za 1 sztukę	VAT	wartość netto	wartość brutto	wartość VAT	nazwa handlowa nazwa producenta kraj	pełny numer katalogowy
1	Linia do pomiaru ciśnienia metodą krwawą : częstotliwość własna przetwornika =>200HZ, wodoszczelne i bezpinowe połączenie kabla , prostoliniowy przepływ płynu płuczącego przez przetwornik , konstrukcja przewodnika zawierająca osobny port do testowania poprawności działania systemu , linia płucząca z biuretą wyposażoną w szpikulec z minimum trzema otworami .	szt	1 400	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				Razem		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

## pakiet 16
	PAKIET 16

Lp	Nazwa międzynarodowa	jm	ilość	cena netto za 1 sztukę	VAT	wartość netto	wartość brutto	wartość VAT	nazwa handlowa nazwa producenta kraj	pełny numer katalogowy
1	Oryginalny wirektom przedni kompatybilny z aparatem Infiniti 20G – 800cięć / min.	szt	60	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				Razem		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

## pakiet 17
	2
	PAKIET 17
Lp	nazwa międzynarodowa	jm	ilość	cena netto za 1 sztukę	VAT	wartość netto	wartość brutto	wartość VAT	Nazwa handlowa nazwa producenta kraj	pełny numer katalogowy
1*	Folia PTFE dla otolaryngologii przeznaczona do stosowania w zabiegach ubytku błony śluzowej rozmiar 40mm x 40mm. Rozmiar do wyboru przez zamawiającego	szt.	1 500	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Zgłębnik do tamowania krwotoków z jamy nosowej występujący w dwóch rozmiarach duży - 90mm i mały - 80mm, każda wielkość występuje w dwóch odmianach: "L" i "P", różniących się kierunkiem ścięcia rurki, przeznaczonych do zakładania w lewej lub prawej komorze jamy nosowej. Rozmiar do wyboru przez zamawiającego	szt.	150	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
					razem	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	* lub równoważna – tzn. o właściwościach funkcjonalnych, jakościowych i merytorycznych takich samych lub lepszych, które zostały określone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym

## pakiet 18
	PAKIET 18

Lp	nazwa międzynarodowa	jm	ilość	cena netto za 1 sztukę	VAT	wartość netto	wartość brutto	wartość vat	nazwa handlowa nazwa producenta kraj	pełny numer katalogowy
1	Strzykawka perfuzyjna do pomp infuzyjnych 50 ml z igłą 2,0 x 28 mm, bursztynowa, 3 częściowa, bezlateksowa,wykonana z polipropylenu z końcówką luer-lock, posiadająca podwójne gumowe uszczelnienie tłoka oraz z dodatkową blokadą zapobiegającą niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki tj. dodatkowe ożebrowanie poprzeczne na tłoku i rowek w komorze strzykawki. Skala kontrastująca, czytelna. Na końcu tłoka specjalnie wycięcie na uchwyt pompy.	szt	3 500	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
						0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

## pakiet 19
	PAKIET 19

Lp	Nazwa przedmiotu zamawianego	j.m	Ilość	Cena jednostkowa ( netto) [zł]	Stawka VAT	Wartość netto [zł ] ( kol. 4x kol. 5x )	Wartość podatku VAT [zł] ( kol 6 x kol.7 )	Wartość brutto [zł] ( kol. 7 + kol.8 )	Nazwa producenta	pełny numer katalogowy
1	Siatka elastyczna do usuwania polipów, wymiar 3x6 cm, długość robocza 230 cm, średnica robocza 230 cm. Oczka siatki 2mm. Jednorazowa, śr. kanału roboczego min. 2,5 mm Siatka elastyczna do usuwania, uniwersalna, jednorazowa, kształt oktagonalny , rozpięta na metalowej taśmie, długość robocza 2300 mm, rozmiar siatki 40x55mm, śr. kanału roboczego min. 2,5 mm.Średnica / długość 2,5/230	szt	15	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Overtube, jednorazowy, zestaw składający się z dwóch tub; tuba wewnętrzna zakończona stożkiem z elastycznego tworzywa, tuba zewnętrzna z oplotem z drutu metalowego; zastawka silikonowa umożliwiająca insuflację. Do zastosowania z endoskopami o średnicy 10.0-11.7 mm,średnica zewnętrzna 19,5 mm, średnica wewnętrzna 16.7 mm, dł. robocza: 500 mm – żołądkowy	szt	1	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Overtube, jednorazowy, zestaw składający się z dwóch tub; tuba wewnętrzna zakończona stożkiem z elastycznego tworzywa, tuba zewnętrzna z oplotem z drutu metalowego; zastawka silikonowa umożliwiająca insuflację. Do zastosowania z endoskopami o średnicy 10.0-11.7 mm, średnica zewnętrzna 19,5 mm, średnica wewnętrzna 16.7 mm, dł. robocza: 250mm – przełykowy	szt	1	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Pułapka na polipy, jednorazowa. Przezroczysty pojemnik wyposażony w okno powiększające do kontroli zassanego materiału. Przyłączany do linii ssania w konektorze endoskopu. Dwie wymienne perforowane szufladki zatrzymujące części stałe i umożliwiające ssanie	szt	12	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
						0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

## pakiet 20
	PAKIET 20
Lp	Nazwa przedmiotu zamawianego	j.m	Ilość	Cena jednostkowa ( netto) [zł]	Stawka VAT	Wartość netto [zł ] ( kol. 4x kol. 5x )	Wartość podatku VAT [zł] ( kol 6 x kol.7 )	Wartość brutto [zł] ( kol. 7 + kol.8 )	Nazwa producenta	pełny numer katalogowy
1	Jednorazowy jałowy komfortowy fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny polipropylenowej SMMS, szerokie rękawy typu reglan umożliwiające swobodę ruchów, zapinany na plecach w dowolnym miejscu jednoczęściową taśmą oraz na troki złączone kartonikiem - "sterylne plecy", posiadający "oddychające" wzmocnienia w części przedniej i na całej długości rękawów, rozmiar XL - długość fartucha 130-150 cm	szt.	1 600	0,00 zł	8,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Jednorazowy jałowy komfortowy fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny polipropylenowej SMMS, szerokie rękawy typu reglan umożliwiające swobodę ruchów, zapinany na plecach w dowolnym miejscu jednoczęściową taśmą oraz na troki złączone kartonikiem - "sterylne plecy", posiadający "oddychające" wzmocnienia w części przedniej i na całej długości rękawów, rozmiar XXL - długość fartucha 151-160 cm	szt.	5 000	0,00 zł	8,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
						0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

## pakier 21
	PAKIET 21
Lp	Nazwa przedmiotu zamawianego	j.m	Ilość	Cena jednostkowa ( netto) [zł]	Stawka VAT	Wartość netto [zł ] ( kol. 4x kol. 5x )	Wartość podatku VAT [zł] ( kol 6 x kol.7 )	Wartość brutto [zł] ( kol. 7 + kol.8 )	Nazwa producenta	pełny numer katalogowy
1	Serweta sterylna na stół narzędziowy wykonana z laminatu min. dwuwarstwowego nieprzemakalnego z warstwą chłonną. Rozmiar: min. 150 x 200 cm.	szt.	3 900	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Sterylne taśmy włókninowe samoprzylepne do mocowania serwet o rozmiarze min. 10 x 50cm.	szt.	1 500	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
						0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

## pakiet 22
	PAKIET 22
Lp	Nazwa przedmiotu zamawianego	j.m	Ilość	Cena jednostkowa ( netto) [zł]	Stawka VAT	Wartość netto [zł ] ( kol. 4x kol. 5x )	Wartość podatku VAT [zł] ( kol 6 x kol.7 )	Wartość brutto [zł] ( kol. 7 + kol.8 )	Nazwa producenta	pełny numer katalogowy
1	Kleszczyki anatomiczne proste typu Pean, jednorazowe, metalowe, sterylne 14 cm	szt.	2500	0	8%	0	0	0
2	Ostro ostre proste nożyczki chirurgiczne, metalowe, jednorazowe 13cm	szt.	1400	0	8%	0	0	0
						0,00	0,00	0,00

## pakiet 23
	PAKIET 23

Lp	Nazwa przedmiotu zamawianego	j.m	Ilość	Cena jednostkowa ( netto) [zł]	Stawka VAT	Wartość netto [zł ] ( kol. 4x kol. 5x )	Wartość podatku VAT [zł] ( kol 6 x kol.7 )	Wartość brutto [zł] ( kol. 7 + kol.8 )	Nazwa producenta	pełny numer katalogowy
1	Balon do rozszerzania powłok , średnica 10mm, długość robocza 300mm, jednorazowego użytku, pakowany sterylnie w komplecie z pompką	szt	500	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
						0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

## pakiet 24
	PAKIET 24

Lp	Nazwa przedmiotu zamawianego	j.m	Ilość	Cena jednostkowa ( netto) [zł]	Stawka VAT	Wartość netto [zł ] ( kol. 4x kol. 5x )	Wartość podatku VAT [zł] ( kol 6 x kol.7 )	Wartość brutto [zł] ( kol. 7 + kol.8 )	Nazwa producenta	pełny numer katalogowy
1	Pierścień do torebkowy o średnicy 11 mm, sterylny, fabrycznie zapakowany w iniektorze jednorazowym, kształt elipsowaty, na obu końcach otwarty	szt	60	0,00	8%	0,00	0,00	0,00
2	Retraktory tęczówkowe z pierścieniem trzymającym, wykonane z poliamidu, jałowe z silikonowymi przesuwanymi zatyczkami, umożliwiające uzyskanie większego otworu źrenicznego , w kompletach po 5 szt.	szt	25	0,00	8%	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

## pakiet 25
	PAKIET 25

Lp	nazwa międzynarodowa	jm	ilość	cena netto za 1 sztukę	VAT	wartość netto	wartość brutto	wartość vat	nazwa handlowa nazwa producenta kraj	pełny numer katalogowy
1	Pojemnik do kału z łopatką, sterylny	szt	1 300	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
						0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

## pakiet 26
	PAKIET 26

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Dawka	Postać (j.m.)	Ilość	Cena netto	VAT	Cena brutto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Marker skórny jałowy, jednorazowego użytku, niepodrażniający, tusz fioletowy na / Bazie gencjany z cienką końcówką .		szt	400	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
						RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

## pakiet 27
	PAKIET 27

Lp	nazwa międzynarodowa	jm	ilość	cena netto za 1 sztukę	VAT	wartość netto	wartość brutto	wartość vat	nazwa handlowa nazwa producenta kraj	pełny numer katalogowy
1	Cewnik Tiemann wykonany z PCV, silikonowany, / przezroczysty, rozmiar kodowany kolorystycznie, / długość 40cm, rozmiary CH 12-20	szt	900	0,00	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Zestaw do cystostomii z cewnikiem typu pigtail długości / 550mm wykonanym z poliuretanu, bez balonu, w / zestawie skalpel, rozrywalny trokar, fiksator przylepny, / worek na mocz 2L z drenem 90cm i zastawką / antyzwrotną. Długość igły/trokaru 80mm dla zestawów / w rozmiarze CH 8, 120mm dla zestawów w rozmiarze / CH 10,12,14. Rozmiary CH 8,10,12,14	szt	50	0,00	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Kranik odcinający wykonany z poliwęglanu , z / trójramiennym pokrętłem, wyczuwalną i optyczną / identyfikacją położenia , mechanizm zapewniający / skokową zmianę położenia zmianę pozycji co 45 stopni / w zakresie 360 stopni, z przedłużaczem o średnicy / mikro długości 15cm, objętość wypełnienia 0,3ml, / przedłużacz wykonany z PCV, nie zawierajcy DEHP, / sterylizowany radiacyjnie	szt	350	0,00	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Sonda Sengstakena do tamponady krwawień z / przełyku - wykonana z miękkiej gumy , trójdrożna z / dwoma balonami i balonami pilotowymi wykonanymi z / materiału silkoatex z podziałką ,pierścień znacznikowy / nieprzenikliwy dla promieniowania RTG, długość około / 100cm, balon przełykowy długość około 22cm , / rozmiar CH : 16,18, 21	szt	25	0,00	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	Rurka intubacyjna wykonana zmedycznego PCV, z / mankietem niskociśnieniowym , ze znacznikiem / głębokości intubacji w postaci jednego grubego ringu / wokół całego obwodu rurki, minimum 2 oznaczenia / rozmiaruna korpusie rurki i dodatkowo na łączniku / 15mm, gładkie atraumatyczne krawędzie , liniaRTG na / całej długości rurki, skalowana jednostronnie co 1cm , / z otworem Murphy, niebieski balonik kontrolny , / sterylna , w rozmiarach od 2,5 do 10,0 co pół	szt	13000	0,00	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
						0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

## pakiet 28
	PAKIET 28

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Postać (j.m.)	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Jałowa, do jednorazowego użytku igła iniekcyjna, wykonana ze stopu stali nierdzewnej z uniwersalną końcówką Luer Lock, w kolorze zależnym od rozmiaru. Rozmiar do wyboru przez zamawiającego. 1 op zawiera 100szt	op	5	0,00	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
					RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

## pakiet 29
	PAKIET 29

Lp	nazwa międzynarodowa	jm	ilość	cena netto za 1 sztukę	VAT	wartość netto	wartość brutto	wartość vat	nazwa handlowa nazwa producenta kraj	pełny numer katalogowy
1	Sterylny zestaw uniwersalny do zabiegów chirurgicznych. Skład zestawu: / - 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50µ ze wzmocnieniem 74x190cm (owiniecie zestawu) / - 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm z mocnej folii PE 70µ ze wzmocnieniem 55x88cm składana rewersowo / - 2 x serwetay boczne 75x90 cm, przylepna na całej długości dłuższego boku / - 1 x serweta dolna 175x175 cm, przylepna / - 1 x serwetę górna 150x240 cm, przylepna / - 1 x taśma lepna 9x50 cm / - 4 x ręcznik chłonny z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem 20x30 cm / Tolerancja rozmiarów +/-2 cm / Serwety okrywające pacjenta wykonane z jednorodnego na całej powierzchni, chłonnego laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58g/m2, dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na penetracje krwi wg ASTM F1670 – (zaliczane testy odporności na przenikanie krwi syntetycznej) odporny na przenikanie płynów > 200 cm H2O.Materiał odporny na rozerwanie na mokro/sucho (min. 190 kPa) o niskim współczynniku pylenia (współczynnik pylenia≤1,9 log10). Dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną ułatwiającą mocowanie serwet na pacjencie, klej repozycjonowalny. Warstwa wzmocnienia w serwetach na stolik narzędziowy i Mayo zespolona z folią na całej powierzchni wzmocnienia bez zawartości celulozy lub wiskozy. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.	szt	1 300	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Serweta ochronna na stól operacyjny, przeciwodleżynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo na całej powierzchni chłonnej, bez przeszyć, samowygładzająca sie, zapobiegająca przesuwaniu sie warstwy zewnętrznej wzgledem rdzenia; wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej polimerowej warstwy ośrodkowej i spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem siê i ślizganiem podkładu po powierzchni. / Parametry: / - chłonność min. 40ml/100cm2 w badaniach jednostki akredytowanej, / - gramatura podstawowa: min.210 g/m2 / - wymiary: min. 100 x 225cm ±5cm, rdzeń chłonny o długości co najmniej 51x205+/-3 cm zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości nie większej ni¿ 10 +/-3 cm po obu stronach na całej szerokości podkładu. / - pakowana po 20 sztuk/ opakowanie.	szt	3 000	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
						0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

## pakiet 30
	PAKIET 30

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Dawka	Postać (j.m.)	Ilość	Cena netto za sztukę	VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Sterylny żel do miejscowego znieczulenia z chlorhexydyną i lignocainą oraz zapewniający optymalne smarowanie przy wstawianiu instrumentów do jam ciała. Dokładny skład chemiczny żelu podany na sterylnej ampułkostrzykawce oraz opakowaniu zbiorczym. Ampułkostrzykawka pakowana pojedynczo w bezpieczny blister (zabezpieczający przed uszkodzeniem) z nadrukowanym składem .Sterylizowane radiacyjnie.Skład zawarty w 100 g: / Lidocaine Hydrochloride 2.000g / Chlorhexidine Gluconate 0.250g / Methyl Hydroxybenzoate 0.060g / Propyl Hydroxybenzoate 0.025g / Hydroxethylcellulose , Propylene Glycol , Purified Water 68.00g. 1 op. zawiera 10szt	6 ml	szt	22 000	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Sterylny żel do miejscowego znieczulenia z chlorhexydyną i lignocainą oraz zapewniający optymalne smarowanie przy wstawianiu instrumentów do jam ciała. Dokładny skład chemiczny żelu podany na sterylnej ampułkostrzykawce oraz opakowaniu zbiorczym. Ampułkostrzykawka pakowana pojedynczo w bezpieczny blister (zabezpieczający przed uszkodzeniem) z nadrukowanym składem .Sterylizowane radiacyjnie.Skład zawarty w 100 g: / Lidocaine Hydrochloride 2.000g / Chlorhexidine Gluconate 0.250g / Methyl Hydroxybenzoate 0.060g / Propyl Hydroxybenzoate 0.025g / Hydroxethylcellulose , Propylene Glycol , Purified Water 68.00g. 1 op zawiera 10szt	11ml	szt	500	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Sterylny (sterylizowany radiacyjnie) lubrykant poślizgowy ,pakowany podwójnie , saszetka z wyprofilowaną końcówką do dokładnej aplikacji, końcówka z nacięciem, lubrykant na bazie wody, odtłuszczony, bezzapachowy i bezbarwny, nie powoduje podrażnień, przeznaczony do cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany cewników, rurek intubacyjnych i tracheotomijnych, a także zabiegów endoskopowych i innych gdzie wymagany jest poślizg.Pakowany po 20szt.	20g	szt	100	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Sterylny lubrykant poślizgowy ,lubrykant na bazie wody, odtłuszczony, bezzapachowy i bezbarwny, nie powoduje podrażnień, przeznaczony do cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany cewników, rurek intubacyjnych i tracheotomijnych, a także zabiegów endoskopowych i innych gdzie wymagany jest poślizg. W 100g zawartość gliceryna 0.80g.1 op zawiera 150szt	5g	szt	750	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	Sterylny lubrykant poślizgowy ,lubrykant na bazie wody, odtłuszczony, bezzapachowy i bezbarwny, nie powoduje podrażnień, przeznaczony do cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany cewników, rurek intubacyjnych i tracheotomijnych, a także zabiegów endoskopowych i innych gdzie wymagany jest poślizg. W 100g zawartość gliceryna 0.80g. 1 op zawiera 144szt	2,7g	szt	720	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	Sterylny lubrykant poślizgowy ,lubrykant na bazie wody, odtłuszczony, bezzapachowy i bezbarwny, nie powoduje podrażnień, przeznaczony do cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany cewników, rurek intubacyjnych i tracheotomijnych, a także zabiegów endoskopowych i innych gdzie wymagany jest poślizg. W 100g zawartość gliceryna 0.80g. 1 op zawiera 12szt	113g	szt	84	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	Sterylny żel do miejscowego znieczulenia z lignokainą oraz zapewniający optymalne smarowanie przy wstawianiu instrumentów do jam ciała. Skład chemiczny żelu podany na sterylnej ampułkostrzykawce oraz opakowaniu zbiorczym. Ampułkostrzykawka pakowana pojedynczo w bezpieczny blister (zabezpieczający przed uszkodzeniem) z nadrukowanym składem .Sterylizowane radiacyjnie. Pakowane po 10szt. Składzawarty w 100 g:Lidocaine Hydrochloride 2.000g,Purified Water, / Propylene Glycol,Hydroxethylcellulose . 1Oszt/op	6ml	szt	5000	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	Sterylny żel do miejscowego znieczulenia z lignokainą oraz zapewniający optymalne smarowanie przy wstawianiu instrumentów do jam ciała. Skład chemiczny żelu podany na sterylnej ampułkostrzykawce oraz opakowaniu zbiorczym. Ampułkostrzykawka pakowana pojedynczo w bezpieczny blister (zabezpieczający przed uszkodzeniem) z nadrukowanym składem .Sterylizowane radiacyjnie. Pakowane po 10szt. Składzawarty w 100 g:Lidocaine Hydrochloride 2.000g,Purified Water, / Propylene Glycol,Hydroxethylcellulose .10szt/op	11ml	szt	500	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9	Pałeczki do nawilżania jamy ustnej. Niezawierające cukru,nasączone gliceryną . 75Szt/op		szt	75	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10	Pałeczki do nawilżania jamy ustnej. Niezawierające cukru,nasączone gliceryną . 75Szt/op		szt	75	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
						RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

## pakiet_31
	PAKIET 31

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Postać (j.m.)	Ilość	Cena netto	VAT	Cena brutto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu , wymagane parametry: materiał – Polpropylen monofilamentowy , atraumatyczne brzegi zakończone pętelkami, grubość taśmy 0,5mm/+-0,01mm , porowatość 86% (+ - 1% ) , gramatura 70g/m2 ( + - 5g/m2 ) , długość 50cm ( + - 1cm ) , szerokość 1,3cm ( + - 0,05cm )	szt	170	0,00	8%	0,00	0,00	0,00	0,00
						RAZEM	0,00	0,00	0,00

## pakiet_32
	PAKIET 32

Lp	nazwa międzynarodowa	jm	ilość	cena netto za 1 sztukę	VAT	wartość netto	wartość brutto	wartość vat	nazwa handlowa nazwa producenta kraj	pełny numer katalogowy
1	Zestawy infuzyjne z filtrami pediatrycznymi o małej objętości wypełnienia 24 godzinny / - Odporne na alkohol i lipidy. / - Płaskie pediatryczne filtry. / - Bez latexu. / - Wolny od ftalanów (DEHP). / - Bez PVC. / - Przedłużki wykonane z poliuretanu 5 i 10 cm	szt	180	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Zestawy infuzyjne z filtrami pediatrycznymi o małej objętości wypełnienia 96 godzinny / - Płaskie pediatryczne filtry. / - Bez latexu. / - Wolny od ftalanów (DEHP). / - Bez PVC. / - Przedłużki wykonane z poliuretanu 5 i 10 cm	szt	220	0,00 zł	8,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Worek ogrzewający do transportu noworodków 2-warstwowy, rozmiar do wyboru przez zamawiającego w chwili zamówienia . Pakowany po 10 sztuk. Z materacykiem dostosowującym się do dziecka oraz kapturkiem na głowę z regulacją. Dostępny w 3 rozmiarach do 1kg; od 1-2,5 kg; powyżej 2,5 kg	szt	60	0,00 zł	8,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Sonda żołądkowa wykonana z medycznego PVC o długości 40 cm dla rozmiarów: / 04Fr o średnicy wew. 0,80 mm i zew. 1,50 mm / 05Fr o średnicy wew. 1,00 mm i zew. 1,70 mm / 06Fr o średnicy wew. 1,20 mm i zew. 2,00 mm / 07Fr o średnicy wew. 1,30 mm i zew. 2,30 mm / oraz o długości 50 cm dla rozmiaru: / 08Fr o średnicy wew. 1,50 mm i zew. 2,50 mm / kontrastująca w RTG znakowana co 1 cm. od 5 do 35 cm. Sterylna, typ zamknięty, dwa otwory boczne. Oznakowane kolorystycznie zgodnie z normą. Wyposazone w integralny korek zamykający połączony z sondą, wykonane z produktów gwarantujących bezpieczeństwo dla pacjenta, nie zawierajace ftalanów (DEHP), wolne od lateksu, nie zawierajace produktów odzwierzęcych. Możliwość sosowania do 5 dni bez konieczności wymiany.	szt	200	0,00 zł	8,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	Cewnik do odsysania wydzieliny z dróg oddechowych z kontrolą ssania, z otworem końcowym miękko zakończonym i dwoma otworami bocznymi rozmiary: 4; 5; 6; 7; 8 Fr. Długość 29 cm	szt	6000	0,00 zł	8,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	Dotchawiczna rurka intubacyjna do podawania surfaktantu w trakcie ciągłej terapii oddechowej. / - wykonana z silikonowego przeźroczystego materiału z paskiem kontrastującym w Rtg, / - zakończona pod kątem 30-40 stopni, / - znacznik co 0,5 cm / - cienkościenna z dużą średnicą wewnętrzną / - rozmiary od 2,0 do 4,0	szt	40	0,00 zł	8,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	Kompletny zestaw do drenażu klatki piersiowej. / W skład zestawu wchodzi: / X.R.O cewnik do drenażu / 1 serweta z otworem 60 x 50 cm / 2 prostokątne naczynia na detergent oraz płyny dezynfekujące / 4 waciki / 8 gazowych kompresów 10 x 10 cm / 2 pensety / 2 strzykawki 10 ml / 1 igła do odciągania 38 x 1.2 ml (18G) / 1 igła 15 x 0,5 ml (25G) / 1 igła do znieczulenia miejscowego 38 x 1,8 ml / 1 igła do wstępnego nakłucia 90 x 1,2 ml * / 2 igły do szycia / 1 skalpel / 1 wentyl ssący / 1 plastikowy zbiornik z łączeniem na płyn / 1 rolka plastra, szerokość 75 mm / 1 para rękawiczek / *38mm x 0,9 mm (20G) dla kodów 639.08 i 639.14	szt	40	0,00 zł	8,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	Cewnik do drenażu opłucnej umiejscawiany przez igłę wprowadzającą z rękawem ochronnym. / Igła i rękaw są usuwane i cewnik podłączany jest do kurka zamykającego. / Dostarczany lejkowaty łącznik służy do podłączenia kranika zamykającego do ssania lub zaworka. / - 1 igła wprowadzająca z integralnym rękawem ochronnym / - 1 dren (PE-XRO) / - 1 trójdrożny kranik zamykający i łącznik drenu z silikonowym rękawem / - 1 stożkowaty łącznik / Kodowanie kolorami poprzez rozmiar rękawa i łącznika do drenu	szt	40	0,00 zł	8,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9	Cewnik Trokar neontologiczny do drenażu opłucnej przeźroczysty cewnik z kontrastującymi obrączkami i oznaczeniem długości w centymetrach, dystalna końcówka z bocznym otworem, proksymalną końcówka z nasadka Lock i z gryfem, metalowy trokar z zaostrzoną końcówką:o rozm.2,7 mm (8 inch) dł.8	szt	300	0,00 zł	8,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
					RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

## pakiet_33
	Pakiet 33

lp	Nazwa międzynarodowa	jm	ilość	cena netto za 1 sztukę	VAT	wartość netto	wartość brutto	wartość VAT	nazwa handlowa nazwa producenta kraj	pełny numer katalogowy
1	System bezigłowy, posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie membrany (zapewnia szczelność przed, w czasie i po użyciu),nieprzeźroczysty, zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu, daje optymalną dezynfekcję silikonowej membrany, jednorazowego użytku, jałowy, minimalna objętość własna 0,02 ml, z przepływem do 600 ml/min przeznaczony do żył. mogą być używane przez 7 dni lub 360 użyć, wolny od latexu, możliwość stosowania / z lipidami, cytostatykami i lekami nowej generacji. możliwość pracy z końcówką luer slip i luer lock . Odporny na ciśnienie do 24 bar.	szt	9600	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	System bezigłowy, posiadajacy wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie membrany (zapewnia szczelność przed, w czasie i po użyciu), nieprzeźroczysty, zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu, łatwa i optymalna dezynfekcja membrany wykonanej z silikonu wszystkimi stosowanymi środkami w szpitalach, jednorazowego użytku, jałowy, przeznaczony do tętnic, może być używany przez 7 dni lub 100 użyć, wolny od latexu. możliwość pracy z końcówką luer slip i luer lock , końcówka systemu w kolorze czerwonym dla rozróżnienia linii żylnej, tętniczej. Odporny na ciśnienie do 24 bar.	szt	4800	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	System typu spike do pobierania płynów infuzyjnych z worków zawierający system bezigłowy, posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie membrany (zapewnia szczelność przed, w czasie i po użyciu),nieprzeźroczysty, zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu, daje optymalną dezynfekcję silikonowej membrany, jednorazowego użytku, jałowy, minimalna objętość własna 0,02 ml. Do stosowania prze 7 dni lub 360 aktywacji, możliwość pracy z końcówką luer slip i luer lock. Odporny na ciśnienie do 24 bar	szt	5000	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	System bezigłowy składający się jednego zaworu o długości 10 cm i średnicy wew. 1.5 mm i zew. 2.5 mm, objętości 0,3 ml, posiadajacy wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie membrany (zapewnia szczelność przed, w czasie i po użyciu), nieprzeźroczysty, zapobiega cofaniu sie krwi i leków do drenu, daje optymalną dezynfekcję membrany. Możliwość stosowania przez 7 dni lub 360 aktywacji, możliwość pracy z końcówką luer slip i luer lock. Odporny na ciśnienie do 24 bar	szt	11000	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	system bezigłowy składający się trzech zaworów o długości 10 cm i średnicy wew. 1.5 mm i zew. 2.5 mm, objętosci 0,3 ml, zakończonych zaworem bezigłowym posiadajacym wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniajacy po użyciu automatyczne, szczelne zamkniccie membrany (zapewnia szczelność przed, w czasie i po użyciu), wyposażony w kolorowe zaciski do chwilowego zamknięcia światła. zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu, daje optymalną dezynfekcję membrany. wyposażonym w zacisk. Mogą być używane przez 7 dni lub 360 aktywacji, możliwość pracy z końcówką luer slip	szt	1440	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	Jednorazowy, sterylny, bezlateksowy kranik trójdrożny Luer – Lock z wyczuwalnym indykatorem, z niebieskim i czerwonym znacznikiem określającym rodzaj linii żyły lub tetnicy. Wszystkie wyjścia kranika zabezpieczone koreczkami. Kranik wyposażony w system antyzapiekowy oraz zabezpieczenie przed przypadkowym odkręceniem Objętość wypełnienia 0,22ml. Pakowane pojedynczo. Opakowanie folia – papier z mankietem łatwym do otwierania. Widoczna i czytelna data ważności.	szt	10000	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	Jednorazowy, sterylny, bezlateksowy kranik trójdrożny Luer – Lock z wyczuwalnym indykatorem. Wszystkie wyjścia kranika zabezpieczone koreczkami. Pakowane pojedynczo. Z dwoma systemami bezigłowymi posiadaj¹cy wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknićcie membrany (zapewnia szczelność przed, w czasie i po użyciu), nieprzeźroczysty, zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu, daje optymalną dezynfekcję membrany. Opakowanie folia – papier z mankietem łatwym do otwierania. Widoczna i czytelna data ważności	szt	3000	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	Kranik trójdrożny z przedłużką o długości 13,5 cm wykonany z poliuretanu. Kranik wyposażony w dwa zawory bezigłowe posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniajacy po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie membrany (zapewnia szczelność przed, w czasie i po użyciu), nieprzeźroczysty, zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu, daje optymalną dezynfekcję membrany. Opakowanie folia – papier z mankietem łatwym do otwierania. Widoczna i czytelna data ważności	szt	3200	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9	Rampa trzykranikowa z przedłużaczem 50 cm. Lekka przezroczysta obudowa, kraniki kolorowe, każdy z nich zamknięty systemem bezigłowym ( razem 4 bionectory). Rampa wyposażona w zintegrowany system służący do mocowania na ramie łózka.	szt	1800	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10	Rampa pięciokranikowa z przedłużaczem 50 cm. Lekka przezroczysta obudowa, kraniki kolorowe, każdy z nich zamkniety systemem bezigłowym ( razem 6 bionectory). Rampa wyposażona w zintegrowany system służący do mocowania na ramie łóżka.	szt	600	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11	Aplikator typu minispike do pobierania i przygotowywania leków. Zawierajacy filtr antybakteryjny 0,45μm,posiadający nieruchomą osłonę otaczającą nasadkę łączącą ze strzykawką oraz samozamykającą się zatyczką portu	szt	10000	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12	Koreczek do dezynfekcji zaworu bezigłowego pakowany pojedynczo lub w listku ( 10 sztuk) do powieszenia. Nasączony 70 % alkoholem izopropylowym.	szt	100	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
					RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

## pakiet 34
	PAKIET 34

Lp	nazwa międzynarodowa	jm	ilość	cena netto za 1 sztukę	VAT	wartość netto	wartość brutto	wartość vat	nazwa handlowa nazwa producenta kraj	pełny numer katalogowy
1	Jednorazowy zbiornik o pojemności 500 ml na wydzielinę z przezroczystym drenem, z możliwością zablokowania światła drenu i złączem do podłączenia do drenu podkładki odprowadzającej wydzielinę oraz filtrem przeciwbakteryjnym.	szt	40	0,00	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zestaw opatrunkowy piankowy/gąbkowy mały zawierający: / - podkładkę z przezroczystym drenem odprowadzającym wydzielinę z folią samoprzylepną, złączem drenu do podłączenia do drenu zbiornika / - jałowy opatrunek piankowy/gąbkowy o wymiarach w zakresie 10cmx7,5cm x3,2 cm; / - samoprzylepna folia do mocowania i uszczelniania opatrunku.	szt	20	0,00	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zestaw opatrunkowy piankowy/gąbkowy zawierający: / - podkładkę z przezroczystym drenem odprowadzającym wydzielinę z folią samoprzylepną, złączem drenu do podłączenia do drenu zbiornika / - jałowy opatrunek piankowy/gąbkowy o wymiarach w zakresie 12,5 x 18cm x3,2 / - samoprzylepna folia do mocowania i uszczelniania opatrunku – 2szt.Rozmiar do	szt	15	0,00	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Zestaw opatrunkowy piankowy/gąbkowy duży zawierający: / - podkładkę z przezroczystym drenem odprowadzającym wydzielinę z folią samoprzylepną, złączem drenu do podłączenia do drenu zbiornika / - jałowy opatrunek piankowy/gąbkowy o wymiarach w zakresie 15cm x 26cmx3,2 cm; / - samoprzylepna folia do mocowania i uszczelniania opatrunku – min. 2szt.	szt	10	0,00	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Zestaw opatrunkowy do stosowania na zamkniętą ranę, z gąbki poliuretanowej i warstwy pośredniej z jonami srebra 0,019% (w celu zmniejszenia kolonizacji bakterii), wymiary 25,4x6,4x1,8, folia poliuretanowa rozmiar 35,6 x 20,3 cm zintegrowana wraz z gąbką poliuretanową i z drenem, wraz z łącznikiem.	szt	15	0,00	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
						0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

## pakiet 35
	PAKIET 35

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Postać (j.m.)	Ilość	Cena netto (szt)	VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Woreczki ekstrakcyjne poliuretanowe do wyciągania struktur podczas laparoskopii, uwalniane z prowadnicy: prowadnik 10mm 223mm; z uchwytem na palce; pojemność 200ml ( średnica 54mm, długość 200mm), jednorazowego użytku	szt	300	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Woreczki ekstrakcyjne poliuretanowe do wyciągania struktur podczas laparoskopii, uwalniane z prowadnicy: prowadnik 10mm 223mm; z uchwytem na palce; pojemność 400ml ( średnica 80mm, długość 190mm), jednorazowego użytku	szt	100	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
					RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

## pakiet 36
	PAKIET 36

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Postać (j.m.)	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Zestaw do krótkotrwałych infuzji , iniekcji , wyposażony w igłę punkcyjną ze stali chromowo - niklowej z silikonizowanym szlifem. Igła połączona ze skrzydełkami o odpowiednim kodzie kolorystycznym odpowiadającym rozmiarowi igły. / Zestaw wyposażony w elastyczny odporny na zginanie drenik o długości 30 cm. Rozmiary : 23G – średnica 0,65 - kolor niebieski.	szt	2 000	0,00	8%	0,00	0,00	0,00
					RAZEM	0,00	0,00	0,00

## pakiet 37
	PAKIET 37

Lp	nazwa międzynarodowa	jm	ilość	cena netto za 1 sztukę	VAT	wartość netto	wartość brutto	wartość vat	nazwa handlowa nazwa producenta kraj	pełny numer katalogowy
1	Suche, jednorazowe szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk i przedramion sterylizowane radiacyjnie , wykonane z polietylenu / (z jednej strony szczecinki zróżnicowanej długości a z drugiej gąbka o gęstości 18+/-2 kg/m²) wyposażone w czyścik do paznokci, rozmiar 8x5x4cm, pakowane po 30 sztuk w karton służący jako podajnik szczoteczek.	szt	60 000	0,00 zł	23%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Przyrząd do drenażu otwartego ran wykonany z PVC medycznego, przekrój ukształtowany w sposób umożliwiajacy tworzenie kanałów drenujących po umieszczeniu w tkankach, linia RTG na całej długoœci, rozmiar maks. 30 x 300 mm, w zestawie stalowy, rozpinany fiksator do skóry, opakowanie podwójne: wewnêtrzny worek foliowy oraz zewnêtrzne opakowanie papierowo-foliowe.	szt	240	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Uniwersalny adapter do dróg oddechowych do połączenia obwodu oddechowego z rurką intubacyjną lub tracheotomijną , z możliwością stosowania przez 7 dni, pozwalający bez rozłączania obwodu oddechowego na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii , mini-Bal, podania leku , rozgałęziony pod kątem 45 stopni, podwójnie obrotowy, z portem do przepłukiwania, z silikonową, bezobsługową, / samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką.	szt	5	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Jednorazowe, sterylne prowadnice do rurek intubacyjnych z możliwością ukształtowania, metalowych, pokrytych tworzywem , z miękką końcówką w rozmiarach 6/10/12 i 14 CH odpowiadających średnicom zewnętrznym prowadnic odpowiednio: 2,0 / 3,3/ 4,0/ 4,7 mm zapewniającym możliwość zastosowania do rurek intubacyjnych w całym dostępnym zakresie rozmiarów 2,5 do 10	szt	60	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	Igła do punkcji lędźwiowych o wymiarach 20 G x 90 mm z przeźroczystą nasadką wykonana z polipropylenu, umożliwiającą wizualizację płynu mózgowo – rdzeniowego, igła wykonana ze stali nierdzewnej. Igła z końcówką Quincke Point. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Opakowanie 25 szt.	szt	120	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	Zestaw do myringotomii, minimalny skład zestawu: / - 1x kleszcze / - 1x nóż / - 1x sonda / - 1x haczyk / - 4x wziernik uszny 3/4/5/6 mm / - końcówka do odsysania Zoellner, uchwyt wykonany z ABS / - końcówka uszna 18g / - końcówka uszna 22g	op	24	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	Lusterka laryngologiczne, jednorazowe, rozmiary: 14- 28 mm.	szt	1200	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	Szpatułki laryngologiczne drewniana, jałowa pakowane pojedynczo 1op = 100szt	szt	1000	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9	Mikrokońcówka typu Frazier, rozm. 6, 9, 12 CH, uchwyt wykonany z ABS, długość koncówki 12- 14,5 cm. Podwójne opakowanie typu folia- papier, w zestawie z plastikowym mandrynem.	szt	500	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10	Skalpel jednorazowego użytku z trzonkiem nr 11, 15, 22 op.a 10 szt	szt	650	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11	Zestaw do punkcji zatok: / - kaniula 14 G, długość 10,7 cm z końcówką luer lock / - trokar 16 G, długość 11,2 cm	szt	120	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12	Ostrza chirurgiczne wykonane z wysokiej jakości stali węglowej, z rysunkiem ostrza na opakowaniu w skali 1:1, nazwa producenta oraz rozmiar wygrawerowane na ostrzu. / Opakowanie 100 szt. / Dostępne rozmiary 10-36 w zależności od potrzeb Zamawiającego	szt	70 000	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
						0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

## pakiet 38
	PAKIET 38

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Postać (j.m.)	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Maska krtaniowa jednorazowego użytku, cała wykonana z silikonu, z kanałem do odsysania treści żołądka z podwójnym ujściem w części proksymalnej, wyprofilowana pod kątem 90 stopni, mankiet gwarantujący utrzymanie szczelności przy wartości ciśnienia do 37 cm H2O w drogach oddechowych. Możliwość intubacji przez maskę. Kopuła maski wyposażona w komorę regurgitacyjną. Przewód wypełnienia mankietu na całej długości poprowadzony swobodnie poza kanałem oddechowym, umożliwiając odsunięcie od zgryzu pacjenta, zakończony manometrem z trojkolorową podziałką i ruchomym wskaźnikiem poziomu ciśnienia. Maska wyposażona w zabezpieczenie zgryzu, ogranicznik głębokości. Rozmiary i zakresy wagowe oraz średnica zgłębnika do odsysania treści żołądkowej: 3 30-50kg/16Fr, 4 50-70kg/18Fr, 5 70-100kg/18Fr. Produkt sterylny, kompatybilny z MRI 1op zawiera 10szt	szt	500	0,00	8%	0,00	0,00	0,00
2	Zestaw do cewnikowania żył centralnych z cewnikiem ciśnieniowym do stosowania w CT, antybakteryjnym, z chlorheksydyną 3 światłowym dł. 20cm lub 16cm 7Fr w zestawie Maksymalnej Bariery Ochronnej o składzie: Zestaw zawinięty w serwetę z dalszym przeznaczeniem na stolik instrumentarny 1szt, Maska z osłoną na oczy 1szt, Czepek 1szt, Fartuch 1szt, Pojemnik na płyn dezynfeukjący 1szt,Maczak w postaci gąbki na plastikowej szpatule 3szt, Pełne obłożenie pacjenta 140 x 240 cm z okienkiem 10 cm z przylepcem zgodne z zaleceniami CDC 1szt, Osłonka na głowicę USG 13 x 122 cm wraz z mocowaniem, sterylny żel USG aquasonic, zestaw zawinięty w serwetę 1szt, Gaziki 10 x 10 cm 2szt, Igła iniekcyjna: 25 Ga x 2.5 cm 1szt, Igła iniekcyjna 22 Ga x 3.81 cm 1szt, Filtr infuzyjny 5μm do pobierania leku ze szklanych ampułek 1szt, Strzykawka 5 ml Luer-Lock 1szt, Strzykawka 10 ml Luer-Lock 1szt, Kranik 4-way High-Flow z łącznikiem typu MicroCLAVE® Neutral Displacement Connector 1szt, Zastawka bezigłowa typu MicroCLAVE® Neutral Displacement Connector 2szt, Prowadnica nitinolowa, ze znacznikami długości, z jednej strony prosty miękki koniec, z drugiej J ze znacznikiem EKG 1szt, Igła punkcyjna echogeniczna 18 Ga x 6.35 cm 1szt, Skrzydełka do zamocowania cewnika 1szt, Bezpieczny skalpel: #11 1szt, Rozszerzadło tkankowe 1szt, Bezszwowe mocowanie cewnika typu STATLOCK® CV Plus 1szt, Szycie: 2-0 jedwabna nić z zakrzywioną igłą 1szt, zbiornik na zużyte igły typu SharpsAway 1szt, Imadło 1szt, opatrunek typu Tegaderm® 10 x 12 cm 2szt, Worek na odpady 1szt; 1op zawiera 5szt	szt	1 000	0,00	8%	0,00	0,00	0,00
3	Zestaw do cewnikowania żył centralnych z cewnikiem 2 światłowym dł. 20cm lub 16cm 7Fr w zestawie Maksymalnej Bariery Ochronnej o składzie: Zestaw zawinięty w serwetę z dalszym przeznaczeniem na stolik instrumentarny 1szt, Maska z osłoną na oczy 1szt, Czepek 1szt, Fartuch 1szt, Pojemnik na płyn dezynfeukjący 1szt,Maczak w postaci gąbki na plastikowej szpatule 3szt, Pełne obłożenie pacjenta 140 x 240 cm z okienkiem 10 cm z przylepcem zgodne z zaleceniami CDC 1szt, Osłonka na głowicę USG 13 x 122 cm wraz z mocowaniem, sterylny żel USG aquasonic, zestaw zawinięty w serwetę 1szt, Gaziki 10 x 10 cm 2szt, Igła iniekcyjna: 25 Ga x 2.5 cm 1szt, Igła iniekcyjna 22 Ga x 3.81 cm 1szt, Filtr infuzyjny 5μm do pobierania leku ze szklanych ampułek 1szt, Strzykawka 5 ml Luer-Lock 1szt, Strzykawka 10 ml Luer-Lock 1szt, Kranik 4-way High-Flow z łącznikiem typu MicroCLAVE® Neutral Displacement Connector 1szt, Zastawka bezigłowa typu MicroCLAVE® Neutral Displacement Connector 2szt, Prowadnica nitinolowa, ze znacznikami długości, z jednej strony prosty miękki koniec, z drugiej J ze znacznikiem EKG 1szt, Igła punkcyjna echogeniczna 18 Ga x 6.35 cm 1szt, Skrzydełka do zamocowania cewnika 1szt, Bezpieczny skalpel: #11 1szt, Rozszerzadło tkankowe 1szt, Bezszwowe mocowanie cewnika typu STATLOCK® CV Plus 1szt, Szycie: 2-0 jedwabna nić z zakrzywioną igłą 1szt, zbiornik na zużyte igły typu SharpsAway 1szt, Imadło 1szt, opatrunek typu Tegaderm® 10 x 12 cm 2szt, Worek na odpady 1szt 1op zawiera 5szt	szt	750	0,00	8%	0,00	0,00	0,00
					RAZEM	0,00	0,00	0,00

## pakiet 39
	PAKIET 39

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Postać (j.m.)	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Rozcinacz pozwalający w bezpieczny sposób usunąć zaciskacz pępowiny		150	0,00	8%	0,00	0,00	0,00
					RAZEM	0,00	0,00	0,00

## Pakiet 40
	PAKIET 40

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Postać (j.m.)	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Przyrząd (balon) do tamowania krwotoków położniczych. Produkt składa się z balonu zewnętrznego z przeznaczeniem na sól fizjologiczną o pojemności 60ml i wytrzymałości 1726cm3 oraz z balonu wewnętrznego na powietrze o pojemności 420ml i wytrzymałości 1099cm3. Zewnętrzny balon wykonany z silikonu, balon wewnętrzny z kauczuku styrenowego, rurki cewników wykonane z PEBA. Wyrób medyczny klasy IIA. Zawartość opakowania: 1 tamponada balonowa, 1 Strzykawka Lauer-Lock 60ml, 1 worek drenazowy 500ml. 1Op zbiorcze zawiera 2szt.	szt	12	0,00	8%	0,00	0,00	0,00
					RAZEM	0,00	0,00	0,00

## pakiet 41
	PAKIET 41

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Postać (j.m.)	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Strzykawka 3częściowa, enteralna ENFit, 60 ml ENFIT. Końcówka / Niecentryczna.	szt	150	0,00	8%	0,00	0,00	0,00
					RAZEM	0,00	0,00	0,00

## pakiet 42
	PAKIET 42

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Postać (j.m.)	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Sonda Rylea przeciwodleżynowa wykonana z mieszaniny silikonu i PCW, zakończona gładką oliwką, z zatopionym ciężarkiem w postaci 4 stalowych kuleczek, z czterema dużymi, bocznymi otworami na końcu, z niebieską linią widoczna w Rtg, ze znacznikami głębokości na długości 38cm, 51cm i 64cm, z zatyczką, jednorazowa, sterylna, podwójnie opakowana, o długości około 105cm Rozmiary: 8F-22F co 2F	szt	200	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej (dedykowany również do punkcji osierdzia i otrzewnej) składający się z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika), cewnika wykonanego z poliuretanu, widocznego w rtg, z możliwością utrzymania w pacjencie do 29 dni, dostępnego w dwóch rozmiarach 9Ch i 12Ch, zakończonego układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi (bez konieczności regulacji przepływu za pomocą kraników), posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek, strzykawki luer lock 60ml, worka do drenażu 2000ml z kranikiem spustowym, skalpela do nacięcia skóry z zatrzaskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem.	szt	200	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza posiadająca mechanizm blokujący umożliwiający przesuwanie kołnierza wzdłuż osi rurki oraz obracanie o kąt 360º, z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem), wykonana z mieszaniny silikonu i PCW - półprzezroczysta, z oznaczeniem rozmiaru rurki, rodzaju i średnicy mankietu na baloniku kontrolnym i zakresem zmiennej długości podanym na kołnierzu. Rozmiary od 6,0mm do 10,0mm co 1,0mm	szt	60	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza, wykonana z czystego silikonu, z mankietem typu Aire-Cuf, zbrojona, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z oznaczeniem na kołnierzu średnicy wew. i zew. długości, rodzaju i średnicy mankietu, z obturatorem i łącznikiem 15mm, w zestawie z opaską do mocowania oraz klinem do rozłączania obwodu oddechowego, sterylna, rozmiary: Śr. wew. (mm) / Śr. zew. (mm) / Długość (mm) / 6,0 / 8,7 / 110 / 7,0 / 10,0 / 120 / 8,0 / 11,0 / 130 / 9,0 / 12,3 / 140	szt	10	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	Tamponada nosa wykonana z miękkiego, gładkiego silikonu, zachowująca pełne światło na całej długości, umożliwiając oddychanie i odsysanie przez nos, dwa niezależnie wypełniane powietrzem lub cieczą balony, dalszy o objętości do 10 ml oraz bliższy do objętości 30 ml, zintegrowane dwa niezależne, samouszczelniające zawory Luer, śr. wew.: 5,0mm, długość: 12 cm	szt	20	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				0,00 zł	RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

## pakiet 43
	PAKIET 43
Lp.	Nazwa międzynarodowa	Postać (j.m.)	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Gąbka hemostatyczna sporządzona ze sterylnego, włóknistego i nierozpuszczalnego w wodzie oczyszczonego wołowego kolagenu skóry właściwej o rozmiarach: 8cm x 6,25cm x 1cm oraz 8cm x 12,5cm x 1cm do wyboru przez zamawiającego	szt	50	0,00	8%	0,00	0,00	0,00
2	Proszek pochodzenia roślinnego do użycia jako wchłanialny środek hemostatyczny, pomagający w tamowaniu krwawień podczas zabiegów chirurgicznych. Preparat uzyskany z oczyszczonej skrobii roślinnej, nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego ani ludzkiego. Składa się z cząsteczek higroskopijnych, gwałtownie wchłaniających płyn z krwi i inicjujących proces odwadniania. Po użyciu tworzy się przejrzysta powłoka żelowa, działająca jak bariera powstrzymująca dalsze krwawienie. Opakowanie zawiera 1g proszku	szt	60	0,00	8%	0,00	0,00	0,00
3	Proszek pochodzenia roślinnego do użycia jako wchłanialny środek hemostatyczny, pomagający w tamowaniu krwawień podczas zabiegów chirurgicznych. Preparat uzyskany z oczyszczonej skrobii roślinnej, nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego ani ludzkiego. Składa się z cząsteczek higroskopijnych, gwałtownie wchłaniających płyn z krwi i inicjujących proces odwadniania. Po użyciu tworzy się przejrzysta powłoka żelowa, działająca jak bariera powstrzymująca dalsze krwawienie. Opakowanie zawiera 3g proszku	szt	30	0,00	8%	0,00	0,00	0,00
4	Aplikator do podawania środka hemostatycznego 38cm (pakowany pojedynczo)	szt	60	0,00	8%	0,00	0,00	0,00
5	Aplikator do podawania środka hemostatycznego 14cm (pakowany podwójnie)	szt	30	0,00	8%	0,00	0,00	0,00
					RAZEM	0,00	0,00	0,00

## pakiet 44
	PAKIET 44

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Postać (j.m.)	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Przewód do cystokopu i rektoskopu z jedną końcówką, pakowany pojedynczo	szt	1 500	0,00	8%	0,00	0,00	0,00
					RAZEM	0,00	0,00	0,00

## pakiet 45
	PAKIET 45

Lp.	Nazwa międzynarodowa	Postać (j.m.)	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Dwukanałowy cewnik rektalny do badań urodynamicznych, średnica 9Fr, długość 150 mm, materiał cewnika „PEBAX”, balon wykonany z POLIZOPRENU o wymiarach 7x20 mm. / Końcówki luer kodowane kolorystycznie (czerwona do pomiaru ciśnienia, bezbarwna do odpowietrzania balonu)	szt	30	0,00	8%	0,00	0,00	0,00
					RAZEM	0,00	0,00	0,00

## Pakiet 46
	Pakiet 46

lp	nazwa międzynarodowa	jm	ilość	cena netto za 1 parę	VAT	wartość netto	wartość brutto	wartość vat	nazwa handlowa nazwa producenta kraj	pełny numer katalogowy
1	Rękawice chirurgiczne z lateksu, lekko pudrowane, poziom protein ≤50µg/g, jednorazowego użytku, jałowe (sterylizowane radiacyjnie), mikroteksturowane. AQL 0,65, długość min. 285mm. Mankiet zakończony równomiernie rolowanym rantem. Pakowane w opakowania folia-folia. Na opakowaniu jednostkowym wymagana: data produkcji, data ważności, nr serii. Rozmiary: 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5 Spełnianie wymagań (długość, poziom protein, AQL) potwierdzić protokołami badań producenta z kraju pochodzenia nie starszymi niż 2016 roku do serii dostarczonych próbek.	para	80 000	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł