        Nr ZP.271 – 749-40/2018	Kraków, dnia 26.11.2018
Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
„Dostawa jednorazowego sterylnego sprzętu medycznego ” (ZP 40/2018)”
W związku z wniesieniem zapytania dotyczącego wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018, poz 1986) udziela poniżej odpowiedzi:

Pyt. 1
Uprzejmie prosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 4 Projektu Umowy następujących zapisów:
„Nie zamówienie w okresie obowiązywania niniejszej umowy przedmiotu umowy w ilości 20% określonej w ust. 1 nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Dostawcę roszczeń o zamówienie pozostałej części asortymentu ani też innych roszczeń finansowych z tego tytułu”
Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.
Pyt. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?
Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

Pyt. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy?
Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

Pyt. 4
Czy Zamawiający wyrazi na cesję praw i obowiązków z wzoru umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.
Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

Pyt. 5
Czy odstąpi od wymogu sygnowania faktur numerem umowy?
Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

Pyt. 6
Uprzejmie prosimy o zmianę brzmienia §12, ust.2 Projektu Umowy na następujące:
” Dostawca zapłaci Odbiorcy kary:
w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy, w przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca, przy czym w przypadku częściowej realizacji umowy kara zostanie obniżona proporcjonalnie do stopnia wykonania umowy, do dnia odstąpienia przez Dostawcę,
w wysokości 0,1% wartości brutto niedostarczonej części zamawianej partii produktów za każdy dzień opóźnienia w jej dostarczeniu w terminie określonym w § 6 ust. 2 ,ale nie więcej niż 10% wartości brutto tej partii,
w wysokości 0,1% wartości brutto reklamowanej partii produktów za każdy dzień opóźnienia w dostawie produktów w terminie określonym w § 11 ust. 4 umowy, ale nie więcej niż 10% wartości brutto tej partii.”
Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

Pyt. 7
Czy odstąpi od wymogu umieszczania na wystawianych przez siebie fakturach informacji o wynikającym z treści § 16 ust. 1 Wzoru umowy zakazie przelewu wierzytelności, której dotyczy faktura, bez uprzedniej pisemnej zgody Odbiorcy.
Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

8. Pakiet 59
Czy Zamawiający w pozycji 1 Pakietu 59 dopuści zaoferowanie ustników o średnicy otworu minimum 59 Fr.
Odpowiedź: Nie.
9. Czy Zamawiający w pozycji 2 pakietu 59 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy narzędzia 2,4 mm.
Odpowiedź: Nie.
10. Czy Zamawiający w pozycji 2 pakietu 59 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy ostrza 0,6 mm, średnica narzędzia 2,4 mm.
Odpowiedź: Nie.

Pakiet 76
11. Czy Zamawiający w pozycji 2 pakietu 76 dopuści zaoferowanie ustników oz otworem w rozmiarze 22 mm x 27 mm.
Odpowiedź: Nie.
12. Czy Zamawiający w pozycji 3 pakietu 76 dopuści zaoferowanie szczotek o długości 1800 mm,2300mm i 2600 mm.
Odpowiedź: Nie.
13. Czy Zamawiający w pozycji 4 pakietu 76 dopuści zaoferowanie szczotki o długości 2000 mm zakończonej miękką metalową kocówką prowadzącą.
Odpowiedź: Nie.
Pakiet 77
14. Czy Zamawiający w pozycji 1 pakietu 77 dopuści zaoferowanie szczypiec o długości 1600 mm i 2300 mm, szerokość rozwarcia łyżeczek minimum 6,5 mm.
Odpowiedź: Nie.
15. Czy Zamawiający w pozycji 2 pakietu 77 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy drutu 0,40- 0,45 m.
Odpowiedź: Nie.
16. Czy Zamawiający w pozycji 3 pakietu 77 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 10 mm, 20 mm i 30 mm.
Odpowiedź: Nie.
17. Czy Zamawiający w pozycji 4 pakietu 77 dopuści zaoferowanie szczypiec o długości 1600 mm.
Odpowiedź: Nie.
18. Czy Zamawiający w pozycji 7 pakietu 77 dopuści zaoferowanie klipsownic o szerokości rozwarcia klipsa 12 mm, długość ramienia 9-10 mm.
Odpowiedź: Nie.
19.Czy Zamawiający w pozycji 9 pakietu 77 dopuści zaoferowanie siatek rozpiętych na taśmie lub drucie.
Odpowiedź: Nie.
20. Czy Zamawiający w pozycji 9 pakietu 77 wymaga zaoferowania dwóch rodzajów siatek o podanych w opisie parametrach.
Odpowiedź: Nie.

21. Czy Zamawiający w pakiecie nr 36 poz.1 i 2 dopuści zaoferowanie zaworów w ilościach 80 lub 100 szt.? Prośba wynika z tego iż opakowanie producenta zawiera 20 szt. zaworów. Reszta zapisu według SIWZ.
Odpowiedź: Tak.

22. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 72 w poz.1 zaoferowanie prowadnic z końcówką prostą i zagiętą? Reszta zapisów według SIWZ.
Odpowiedź: Tak.

23. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 72 w poz.9 Jednorazowe Trójstopniowe Poszerzadło Balonowe; do poszerzania przełyku/ odźwiernika/ jelit/ brodawki Vatera; załadowana prowadnica 0.035” z możliwością usunięcia , proksymalny znacznik radiologiczny, radiocieniująca końcówka dystalna oraz środkowy znacznik endoskopowy? Reszta zapisów według SIWZ.
Odpowiedź: Tak.

24 Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 72 w poz. 12 protezę samorozprężalną do dróg żółciowych, niepowlekana, wykonana z nitynolu; wprowadzana przez endoskop; 12 złotych znaczników radiologicznych: po 4 na końcach i 4 na środku, długość całkowita 40mm,60mm,80mm,100mm,120mm, średnica 10 mm, średnica kołnierzy 13,5mm; aplikator o długości 180 cm, śr. 2,33/7Fr. Dobra widoczność fluoroskopowa, system antymigracyjny w postaci rozszerzanych kołnierzy?
Odpowiedź: Tak.
25. Czy Zamawiający w pakiecie nr 72 w poz.16 dopuści jednorazową protezę samorozprężalna do przełyku; pokrywana silikonem na zewnątrz i węwnątrz dla łatwiejszego usunięcia, długość całkowita 80mm,120mm, średnica 22mm, średnica kołnierzy 28mm; długość aplikatora 70cm, średnica 8mm/24Fr; posiada 12 złotych znaczników radiologicznych, po 4 na kołnierzach i 4 na środku protezy; posiada 2 lassa do repozycjonowania; kompatybilne z prowadnicą 0.035"?
Odpowiedź: Tak.

26. Czy w pakiecie nr 72 w poz. 10 doszło do omyłki pisarskiej, gdyż urządzenie pompujące zostało wpisane dwa razy? Jeśli tak prosimy o odpowiednią modyfikację.
Odpowiedź: Tak.

27. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 73 w poz.3 zaoferowanie jednorazowego noża do endoskopowego usuwania warstw podśluzówkowych w obrębie jelita? Reszta zapisów według SIWZ.
Odpowiedź: Tak.

28. Czy Zamawiający z pakietu nr 77 wyrazi zgodę na przeniesienie do osobnego pakietu poz.9 i 10?
Odpowiedź: Tak.

29. Czy Zamawiający zgodzi się na dopisanie do umowy następujących paragrafów?:
„W przypadku zakończenia produkcji wielorazowych narzędzi endoskopowych lub wstrzymania realizacji dostaw produktów przez producenta, Strony dopuszczają możliwość rozwiązania niniejszej Umowy, bez konieczności ponoszenia konsekwencji zapłaty kar umownych, wskazanych w par. 12 Umowy. Zakończenie produkcji lub wstrzymanie realizacji dostaw produktów będzie potwierdzone oficjalnym pismem producenta. ”
„W przypadku zakończenia produkcji wielorazowych narzędzi endoskopowych lub wstrzymania realizacji dostaw produktów przez producenta, Strony dopuszczają możliwość zaoferowania innego produktu, który jest tożsamy lub lepszy niż produkt którego produkcja została zakończona / wstrzymana przy zachowaniu ceny, którego produkcja została zakończona / wstrzymana.”
Odpowiedź: Tak.

30. Dot. SIWZ str. 9 pkt. VI. 4
Czy doszło do omyłki w ostatnim zdaniu, gdyż zgodnie z SIWZ pkt. IX.8 JEDZ ma zostać złożony w formie elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym?
Odpowiedź: JEDZ ma być złożony w formie elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

31. Dotyczy: Pakiet nr 30 – pozycja 1
Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w pozycji nr 1 klipsów tytanowych rozmiar ML zamykanych oczkowo, pakowanych w sterylne magazynki z taśmą samoprzylepną po 4 i po 6 sztuk (do wyboru przez Zamawiającego), karbowanych od wewnątrz podłużnie i poprzecznie o wymiarach długość ramion 8,1 mm; długość zamkniętego klipsa 9,1 mm; kompatybilnych z pojedynczą klipsownicą.
Odpowiedź: Dopuszcza.

32. Dotyczy: Pakiet nr 30 – pozycja 3
Prosimy o poprawienie oczywistej pomyłki w opisie przedmiotu zamówienia w pozycji nr 3 poprzez poprawienie zapisu „ zamykające naczynia do 16mm” na zapis – zamykające naczynia do 10 mm.
Odpowiedź: Tak.

33. Dotyczy: Pakiet nr 30 – pozycja 2 i 3
Prosimy o potwierdzenie czy zaoferowane klipsy polimerowe w pozycja 2 i 3 dla stabilizacji poprzecznej zamykanej tkanki mają posiadać od wewnątrz naprzemienny układ zębów osadzonych w przeciwnych kierunkach, nachylonych w kierunku uchwyconej tkanki?
Odpowiedź: Tak.

34. Dotyczy: Pakiet nr 30 – pozycje 1, 2 i 3
Ze względu na fakt, że klipsy wyspecyfikowane w pakiecie 30 w pozycjach 1, 2 i 3 są implantami medycznymi wnosimy o potwierdzenie, że zaoferowane klipsy tytanowe oraz polimerowe mają posiadać dołączoną do każdego zasobnika wklejkę do karty pacjenta określającą co najmniej takie dane jak: nazwę klipsa, producenta, materiał z jakiego wykonany jest klips, numer katalogowy, numer serii i datę ważności produktu.
Odpowiedź: Tak.

35. Pakiet nr 14 pozycja 5
Proszę o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV, Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy w całości były wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PCV, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PCV.
Odpowiedź: Zamiający dopuszcza.

36. Pakiet nr 14 pozycja 5
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu loga producenta na zacisku?
Odpowiedź: Nie.
37. Pakiet nr 14 pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści strzykawki jednorazowego użytku Janeta z jednostronną skalą, w opakowaniu a’25 sztuk z przeliczeniem do 1340 pełnych opakowań?
Odpowiedź: Zamiający dopuszcza.

38. Pakiet nr 14 pozycja 8
Czy Zamawiający dopuści strzykawki jednorazowego trzyczęściowa 50 ml
z rozszerzeniem do 60 ml posiadające jednostronną skalę, w opakowaniu a’25 sztuk z przeliczeniem do 676 pełnych opakowań?
Odpowiedź: Zamiający dopuszcza.

39. Pakiet nr 14 pozycja 13
Czy Zamawiający dopuści strzykawki tuberkulinowe z igłą 0,45x13, w opakowaniu a’100 sztuk z przeliczeniem do 216 pełnych opakowań?
Odpowiedź: Zamiający nie dopuszcza.

40. Pakiet nr 18 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści igły motylek, igły wykonane ze stali nierdzewnej, rozmiar 23G- średnica 0,6-kolor niebieski, w opakowaniu a’100 sztuk z przeliczeniem do 10 pełnych opakowań?
Odpowiedź: Zamiający dopuszcza.

41. Pakiet 25 pozycja 1-2Czy Zamawiający dopuści potwierdzenie parametrów zaoferowanych rękawic kartą techniczną zamiast katalogów producenta oraz protokołu z badań producenta nie starszego niż 2016r.? Pragniemy zauważyć, że Kartę Techniczną wystawia się na podstawie szeregu licznych testów dla wielu serii, nie tylko jednej jak w przypadku raportu i dzięki temu deklaruje ona powtarzalność parametrów dla wszystkich stosowanych przez użytkownika rękawic. Dodatkowo Zamawiający w SIWZ nie wymaga próbek oferowanego asortymentu, tak więc wymóg raportu do serii próbek jest nieuzasadniony.
Odpowiedź: Zamiający nie dopuszcza karty technicznej zamiast katalogu producenta oraz protokołu z badań.
42. Pakiet 25 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści rękawice w rozmiarach 6,0-9,0?
Odpowiedź: Zamiający dopuszcza.
43. Pakiet 25 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie protein max 89µg/g, AQL-1,0, dł. Min. 280mm, pakowanie: opakowanie wewnętrzne papierowe, zewnętrzne foliowe?
Odpowiedź: Zamiający nie dopuszcza.

44. Pakiet 25 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie protein max 94µg/g, posiadające specjalną warstwę antypoślizgową zapewniającą pewny chwyt, AQL- 1,0, długość minimum 275mm, opakowanie wewnętrzne papierowe, zewnętrzne- papier foliowany?
Odpowiedź: Zamiający nie dopuszcza.
45. Pakiet 25 pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające specjalną warstwę antypoślizgową zapewniającą pewny chwyt, długość minimum 280mm, opakowanie wewnętrzne papierowe, zewnętrzne foliowe?
Odpowiedź: Zamiający nie dopuszcza.
46. Pakiet 25 pozycja 3
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu polimerowania rękawic?
Odpowiedź: Zamiający nie odstępuje.
47. Pakiet 25 pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości 280±10mm?
Odpowiedź: Zamiający nie dopuszcza.
48. Pakiet 38, pozycja 1 i 2
Czy Zamawiający dopuści aby zestaw zawierał 4 ręczniki w rozmiarze 30,5cm x 34cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?
Odpowiedź: Zamiający nie dopuszcza.
49. Pakiet 38, pozycja 1 i 2
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów o poniższym składzie:
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 230cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 100 cm x 150 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 100 cm x 180 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2
2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 50 cm x 90 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 42 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o gramaturze 30 g/m2 i wymiarach 60 cm x 145 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 72 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2.

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795?
Odpowiedź: Zamiający nie dopuszcza.

50. Pakiet 44, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 20 cm x 100 cm, wykonana z chłonnej i nieprzemakalnej dwuwarstwowej włókniny o gramaturze 60 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm wykonana z chłonnej i nieprzemakalnej dwuwarstwowej włókniny o gramaturze 60 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów
2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnej i nieprzemakalnej włókniny dwuwarstwowej o gramaturze 60 g/m2, w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłlonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30.5 cm x 34 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2
3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2
1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 120 cm
1 x bandaż elastyczny o wymiarach 10cm x 450cm
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m2 oraz dwuwarstwowej włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75cm x 190cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2.

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795?
Odpowiedź: Zamiający nie dopuszcza.
51. Pakiet 45, pozycja 1 oraz pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednorazowych, jałowych, pełnobarierowych, fartuchów chirurgicznych standard wykonanych z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SMS o gramaturze min. 35 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej 7.5cm. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura 56 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową lub papier krepowy o wymiarach 60 cm x 60 cm. Odporność na przenikanie cieczy 50.47 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 200 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 87 N. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3. Rozmiar: L (128cm), XL (138cm)?
Odpowiedź: Zamiający nie dopuszcza.
52. Pakiet 45, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednorazowych, jałowych, pełnobarierowych, fartuchów chirurgicznych do zabiegów ginekologicznych, urologicznych, endoskopowy, wykonanych z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SMS o gramaturze 35 g/m2 i wzmocnionych na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej na całej długości, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 57 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej, fartuch z poszerzoną konstrukcją umożliwiającą pracę w pozycji siedzącej. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 6,5-7,5 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką tradycyjnego podwójnego szwu. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura 56 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową lub papier krepowy o wymiarach 60 cm x 60 cm. Odporność na przenikanie cieczy 130 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 75 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 43 N - parametry w strefie krytycznej. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3. Jeden rozmiar: XXL?
Odpowiedź: Zamiający nie dopuszcza.
53. Pakiet 46, pozycja 1 i 2
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednorazowych, jałowych, pełnobarierowych, fartuchów chirurgicznych standard PLUS wykonanych z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SMS o gramaturze min. 35 g/m2 wzmocnionych na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze min.38 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura min. 56 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową lub papier krepowy o wymiarach 60 cm x 60 cm. Odporność na przenikanie cieczy 66 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 210 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 91.6 N - parametry w strefie krytycznej. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3. Rozmiar: L, XL?
Odpowiedź: Zamiający nie dopuszcza.
54. Pakiet 46, pozycja 1 – 2
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednorazowych, jałowych, pełnobarierowych, fartuchów chirurgicznych standard PLUS wykonanych z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SSMMS o gramaturze 45 g/m2 wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze min. 38 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura min. 56 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową lub papier krepowy o wymiarach 60 cm x 60 cm. Odporność na przenikanie cieczy 65 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 235 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 99.7 N - parametry w strefie krytycznej. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3. Rozmiar: L, XL?
Odpowiedź: Zamiający nie dopuszcza.

55. Pakiet 55, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety z otworem o średnicy 6cm?
Odpowiedź: Zamiający nie dopuszcza.

56. Pakiet 55, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety w rozmiarze 45cm x 45cm lub 45 x 60cm?
Odpowiedź: Zamiający nie dopuszcza.

57. Pakiet 55, pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ręczników pakowanych po 1 sztuce o gramaturze 56g/m2?
Odpowiedź: Zamiający nie dopuszcza.

58. Pakiet 55, pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie osłony w rozmiarze 80 x 150cm?
Odpowiedź: Zamiający nie dopuszcza.

59. Pakiet nr 58 pozycja 1”
Czy Zamawiający dopuści zestaw o następujących parametrach:
• dren o długości 100 cm z atraumatycznym otworem centralnym oraz sześcioma bocznymi otworami
  drenującymi, wykonany w 100% z silikonu
• worek zbiorczy ( 500 ml) wykonany z mocnej folii PCV z zastawką antyrefluksyjną oraz zaworem
  spustowym typu poziomego, umożliwiającym wygodne, bezkontaktowe i szybkie opróżnienie worka
  z zawartości
• worek skalowany co 50 ml z nadrukowanym miejscem na opis danych pacjenta
• tylna ścianka worka biała w celu łatwiejszej wizualizacji zbieranej treści
• pasek RTG wzdłuż całego drenu, zapewniający pełną identyfikację położenia w trakcie całego okresu terapii
• sterylny
• opakowanie podwójne - zewnetrzne papier - folia, wewnętrzne folia
• dostępne rozmiary: 8,12,15,18,20,24,27,30,33,36
Odpowiedź: Zamiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

60. dotyczy Pak. nr 6 poz. 3, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24:
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie powyższych pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.
Odpowiedź: Nie wydziela.

61. dotyczy Pak. nr 7 poz. 2:
Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie Cewnik typu Foley-a z lateksową zastawką, sterylizowanych tlenkiem etylenu, dopuszczenie wyżej wymienionego produktu pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź: Zamiający nie dopuszcza.
62. dotyczy Pak. nr 7 poz. 3:
Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie cewników zawierających ftalany - cewniki produkowane standardowo zawierają ftalany i są znacznie tańsze od cewników nie zawierających ftalanów. Dopuszczenie wyżej wymienionego produktu pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź: Zamiający nie dopuszcza.
63. dotyczy Pak. nr 7 poz. 4:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników z 3 otworami bocznymi, dopuszczenie pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź: Zamiający nie dopuszcza.
64. dotyczy Pak. nr 7 poz. 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15:
Prosimy zamawiającego o wydzielenie powyższych pozycji do oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź: Zamiający nie wydziela.
65. Pak. nr 14 poz. 2, 9, 10, 13:
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość podania cen jednostkowych za opakowanie A.100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości na pełne opakowania.
Odpowiedź: Zamiający wyraża zgodę.

66. Pakiet 7, poz. 5-6,12
Prosimy o wydzielenie poz. 5-6,12 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.
Odpowiedź: Zamiający nie wydziela.
67. Pakiet 7, poz. 5-6,12
Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź: Zamiający dopuszcza.
68. Pakiet 14,poz. 5,7-8
Prosimy o wydzielenie poz. 5,7-8do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.
Odpowiedź: Zamiający nie wydziela.
69. Pakiet 14, poz. 5
Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.
Odpowiedź: Zamiający dopuszcza.

70. Pakiet 14, poz. 5
Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy TS bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.
Odpowiedź: Zamiający dopuszcza.
71. Pakiet 14, poz. 5
Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej ,rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu?
Odpowiedź: Zamiający nie dopuszcza.
72. Pakiet 14, poz. 5
Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?
Odpowiedź: Zamiający nie dopuszcza.
73. Pakiet 14, poz. 7
Czy zamawiający dopuści strzykawkę typu janetta z jednostronną czytelną skalą?
Odpowiedź: Zamiający nie dopuszcza.
74. Pakiet 14, poz.8
Czy zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe luer lock jednorazowego użytku, sterylne (sterylizowane tlenkiem etylenu), wykonane z medycznej klasy polipropylenu (cylinder, tłok) i poliizoprenu (uszczelka), przezroczysty cylinder dokładnie pokazujący zawartość strzykawki, wyraźne znaczniki skali, nie zawierają lateksu, pakowane indywidualnie w opakowanie papier-folia, strzykawka do pomp infuzyjnych 50/60 ml Luer Lock oraz strzykawka do pomp infuzyjnych 50/60 ml Luer Lock bursztynowa skala co 2 ml, uchwyt cylindrowy ok. 8 mm +/- 1 mm?
Odpowiedź: Zamiający nie dopuszcza.
75. Pakiet 14, poz.8
Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne.
Odpowiedź: Zamiający nie dopuszcza.
76. Pakiet 15, poz. 28
Prosimy o wydzielenie poz. 28 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.
Odpowiedź: Zamiający nie wydziela.
77. Pakiet 15, poz. 28
Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź: Zamiający dopuszcza.
78. Pakiet 24, poz. 1,6
Prosimy o wydzielenie poz. 1, poz.6 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.
Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź: Zamiający nie wydziela.
79. Pakiet 24, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
80. Pakiet 24, poz. 1
Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. |
81. Pakiet 24, poz. 1
Czy zamawiający wymaga informacji na opakowaniu potwierdzających brak zawartości latexu oraz PHT, DEHP,BBP i DBP w postaci symbolu?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
82. Pakiet 24, poz. 6
Czy zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
83. Pakiet 24, poz. 6
Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

84. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1, pozycja 1 wymaga zaoferowanie zestawu zakończonego złączem uniwersalnym typu ENFit/ENLock pasującego do większości dostępnych zgłębników na rynku, zawierającego w opakowaniu produktu wszystkie niezbędne konektory i przejściówki?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

85. Pakiet Nr 29
Czy Zamawiający dopuści zgłębnik CH 12/110 cm lub CH16/110 cm?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

86. Czy zamawiający w pakiecie 18 dopuści Zestaw typu bezpiecznego chroniący przed zakłuciem do krótkotrwałych infuzji , iniekcji , wyposażony w igłę punkcyjną ze stali chromowo - niklowej z silikonizowanym szlifem. Igła połączona ze skrzydełkami o odpowiednim kodzie kolorystycznym odpowiadającym rozmiarowi igły.
Zestaw wyposażony w elastyczny odporny na zginanie drenik o długości 30 cm. Rozmiary : 23G – średnica 0,60
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
87. Czy zamawiający w pakiecie 23 pozycji 21 dopuści Igła do blokad nerwów obwodowych z użyciem stymulatora i pod kontrolą USG, dren infuzyjny podłączony do igły z możliwością odkręcenia i kabelek elektryczny zintegrowany z igłą; w rozmiarach od 35, 50, 85, 100, 150mm 20G - 23G. Pakowane pojedynczo, sterylnie. dren infuzyjny 50 cm nie zawierający DEHP.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

88. czy zamawiający wydzieli z pakietu 23 pozycję 21 i utworzy nowy pakiet celem złożenia konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej
Odpowiedź: Zamiający nie wydziela.

89. czy zamawiający w pakiecie 29 dopuści Zgłębnik nosowo-żołądkowy z prowadnicą, wykonany z poliuretanu (PUR), przeznaczony do żywienia, typu ENFIt, cieniodajny w promieniach RTG, rozmiar CH 14/125 CM, nie zawiera lateksu.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

90. Pytanie do pakietu 30 Poz. 3
Czy Zamawiający miał na myśli klipsy polimerowe niewchlanialne, do klipsownicy laparoskopowej 5mm Hem-o-Lock, rozmiar ML (średnio duży), zamykające naczynia do 10 mm (nie 16 mm), pakowane w sterylne zasobniki po 6 sztuk?
Odpowiedź: Nie.

91. Pakiet 68 poz 1
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie grubości szwu w poz. 1
Odpowiedź: Grubość szwu 0,0 lub 0,2 do wyboru przez Zamawiającego.

92. Pakiet 2 poz. 5
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kranika z przedłużaczem 7cm lub 25 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

93. Pakiet 14 poz. 7 i 8
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek z jednostronną skalą pomiarową. Pragniemy podkreślić, iż nie ma żadnych przesłanek klinicznych uzasadniających zastosowanie w strzykawkach  powyższych rozwiązań.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

94. Pakiet 14 poz. 6, 12
Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji 6 i 12 do odrębnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela.
95. Pakiet 15 poz. 3
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu, który nie posiada fabrycznie połączonego cewnika z popychaczem. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

96. Pakiet 27 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 % , p/wirusowej 99,999 %, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania min. 33 mg H20 przy VT=500ml, przestrzeń martwa 51ml, opory przepływu 2,9cm H20 przy 60 l/min objętość oddechowa Vt 150-1200 ml, waga 28 g, filtr ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym , z nadrukowanymi na opakowaniu filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej Vt.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

97. Pakiet 27 Poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra mechanicznego  o skuteczności przeciwbakteryjnej ≥99,999 %, , p/wirusowej ≥99,999 %,, przestrzeń martwa: 90 ml, opory przepływu 2,0 cm H20 przy 60 l/min, medium filtracyjne hydrofobowe harmonijkowe, waga 39 g, filtr ze złączem prostym, sterylizowany radiacyjne, bez portu kapno, prostokątny z delikatnie zaokrąglonymi krawędziami, złącza 22M/15F-22M, czas stosowania do 48 godzin.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Z uwagi na próbę dopuszczenia filtra mechanicznego z możliwością stosowania do 48h oraz fakt iż większość dostępnych na rynku filtrów przeznaczona jest na czas 24 h, prosimy Zamawiającego o możliwość przeliczenia i podania ceny filtra na 1 dobę.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

98. Pakiet 27 Poz. 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 % , p/wirusowej 99,999 %, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania min. 33 mg H20 przy VT=500ml, przestrzeń martwa 51ml, opory przepływu 2,9cm H20 przy 60 l/min objętość oddechowa Vt 150-1200 ml, waga 28 g, filtr ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym , z nadrukowanymi na opakowaniu filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej Vt.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 % , p/wirusowej 99,998 %, z wydzielonym piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania min. 32 mg H20przy VT=250ml, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa: 34 ml, opory przepływu: 2,2 cm H20 przy 60 l/min., objętość oddechowa Vt 120-750 ml, waga 17 g, filtr ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczka na uwięzi.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
99. Pakiet 27 Poz. 4
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego , o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 % , p/wirusowej 99,999 %,bez wymiennika ciepła i wilgoci, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa max. 40 ml, opory przepływu 1,9 cm H20 przy 60 l/min , objętość oddechowa Vt120-1000 ml, waga 16 g, filtr ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

100 Pakiet 27 Poz. 5
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99 % , p/wirusowej 99,99 %, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania min. 30 mg H20przy VT=250ml, medium filtracyjne hydrofobowe , przestrzeń martwa: 29 ml, opory przepływu: 1,4 cm H20 przy 10 l/min., objętość oddechowa Vt 75-300 ml, waga 21 g, filtr ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock, z nadrukowanymi na opakowaniu filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej Vt.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

101 Pakiet 27 Poz. 6
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 % , p/wirusowej 99,999 %, bez wymiennika ciepła i wilgoci, medium filtracyjne hydrofobowe , przestrzeń martwa: 35 ml, opory przepływu: 0,7 cm H20 przy 30 l/min., objętość oddechowa Vt120-1000 ml, waga 16 g, filtr ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

102 Pakiet 27 Poz. 7
1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wymiennika ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych z wkładem wykonanym z celulozy , z uniwersalnym portem tlenowym , wymiennik o konstrukcji zapewniającej także nawilżenie dopływającego tlenu, z portem do odsysania zamykanym zatyczką w środku membrany wymiennika, skuteczność nawilżania 28,5 mg H2O przy Vt500ml, utrata wilgotności 11 mg H2Oprzy Vt500 ml, przestrzeń martwa 16 ml, opór przepływu 0,8 cm H20 przy 30 l/min, przeznaczony dla pacjentów o masie ciała > 15 kg, waga 8,5 g
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

103. Pakiet 27 Poz. 8
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej wody do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku 500ml, z zapakowanym łącznikiem do dozownika tlenu. Możliwość zastosowania wody przez okres min. 30 dni potwierdzona oświadczeniem producenta.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

104. Pakiet 27 Poz.10
Prosimy Zmawiającego o dopuszczenie rurki tracheostomijnej, z termowrażliwego PVC, silikonowanej, z mankietem uszczelniającym nisko-ciśnieniowym, z przezroczystą ramką, ze zintegrowanym łącznikiem 15 mm, anatomicznie ukształtowana, balonik kontrolny, rozmiar rurki i średnica mankietu na ramce, z ciągłą linią znacznika RTG, w zestawie tasiemka na szyję oraz mandryn, sterylna, w rozmiarach : od 3,5 do 10,0 co pół.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

104. Pakiet 27 Poz. 11
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej zbrojonej z medycznego PVC, wstępnie ukształtowana, z mankietem niskociśnieniowym, fioletowy balonik kontrolny, minimum 2 rozmiary na korpusie rurki oraz dodatkowo na łączniku 15 mm i na baloniku kontrolnym, z jednym znacznikiem głębokości intubacji nad mankietem dla rozmiarów do 5,5; dwoma znacznikami od rozmiaru 6,0, z otworem Murphy, do intubacji przez usta i nos, sterylna, jednorazowego użytku, cieniująca w Rtg na całej długości rurki, skalowana co 1 cm, w rozmiarach od 3,0 do 9,5 co pół.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje rurek intubacyjnych zbrojnych z PVC z nadrukiem na opakowaniu jednostkowym o braku zawartości DEHP?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

105. Pakiet 27 Poz. 12
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej PVC bez DEHP, bez mankietu, skalowana jednostronnie co 1 cm, z ciągłą linią znacznika RTG, z otworem Murphy, do intubacji przez usta i nos, z czarnym 1 cm dla rozmiarów 2,0 - 3,0; długości 2 cm dla rozmiarów 3,5 - 6,0 znacznikiem głębokości intubacji na zakończeniu rurki, oraz dodatkowymi poprzecznymi znacznikami głębokości intubacji umieszczonymi na różnej wysokości w zależności od rozmiaru rurki, sterylna, w rozmiarach od nr 2,0 do 4,0 co pół.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

106. Prosimy Zamawiajacego o doprecyzowanie czy w celu optymalnego doboru rozmiaru cewnika do odsysania do danego rozmiaru rurki, łącznik ISO 15 mm ma być kodowany kolorem zgodnie z normą PN-EN ISO 8836:2014-12
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

106. Pakiet 27 Poz. 13
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łącznika z kolankiem podwójnie obrotowym, rozciągalna, giętka rurka dająca zróżnicowanie długości w zakresie 70-150 mm (bez łączników) według wymagań oraz możliwość umocowania w optymalnej pozycji dzięki pamięci kształtu. Zatyczka 9,5mm portu do bronchoskopii 4mm portu do odsysania. Łącze 22M/15Fod strony pacjenta, łącze22F od strony maszyny. Sterylny
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

107. Pakiet 27 Poz. 14
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łącznika kolankowego, podwójnie obrotowe. Zatyczka 9,5 mm portu do bronchoskopii i 4 mm portu do odsysania. Łącze 22M/15F  od strony pacjenta, łącze 15M od strony maszyny. Sterylny.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

108. Pakiet 27 Poz. 15
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prowadnicy powlekanej z możliwością podawania tlenu z zestawem 2 łączników (zależnie od źródła tlenu).
Rozmiar 2.6 dla rurek 3.0-6.0 długość 600mm
Rozmiar 5.0 dla rurek 6.0-11.0 długość 830mm
Rozmiar 6.0 dla rurek 6.0-11.0 długość 830mm
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
109. Pakiet 31
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie strzykawki z tłokiem pozwalającym na podanie 100% leku, skalowanej co 1 jednostkę, z wtopioną igłą 0,33x12,7, pakowane w worku po 10 szt. z zachowaniem sterylności każdej strzykawki.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że Wykonawca dostarczy próbkę (wraz z ofertą) potwierdzającą zgodność z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

110. Pakiet 47 Poz. 1
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania moczowodów pediatrycznego w rozmiarze 4F czas utrzymania do 12 miesięcy. Zawierające: cewnik wykonany z wysokiej klasy poliuretanu skalowany co 1 cm z linią pozycjonującą, prosty popychacz długość min 40 cm, prowadnica Seldingera. Zestaw pre-conected – cewnik fabrycznie połączony z popychaczem gotowy do użycia. Cewnik otwarty/zamknięty lub otwarty/otwarty. Dostępne długości 8cm/10cm/12cm/15cm/18cm/20cm/26cm/28cm/30cm
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

111. Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zestawu do szynowania moczowodu z cewnikiem skalowanym co 1 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zestawu do szynowania moczowodu z cewnikiem skalowanym co 1 cm z linia pozycjonujacą?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

112. Pakiet 47 Poz. 2
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie ekstraktora kamieni w rozmiarze Ch3/4, o długości 90cm i koszykiem o  długości 15mm z 4 spiralnymi drutami i rozbieralną rączką.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
113. Pakiet 48 Poz. 1
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania moczowodów do URS rozmiar 4,8F z długim popychaczem min 80cm oraz zestawu do szynowania moczowodu rozmiar 6FR, 7FR, 8FR z popychaczem min 40cm, czas utrzymania do 12 miesięcy, zawierającego: cewnik wykonany z wysokiej klasy poliuretanu skalowany co 1 cm z linią pozycjonującą, popychacz sterowalny długość, prowadnica Seldingera dł. 150cm z ruchomym rdzeniem. Cewnik połączony z popychaczem nawet po usunięciu prowadnicy. Zestaw pre-conected – cewnik fabrycznie połączony z popychaczem gotowy do użycia Cewnik otwarty/zamknięty lub otwarty/otwarty .Dostępne dł. 26cm /28cm/30cm
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

114. Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zestawów do szynowania moczowodu z cewnikiem skalowanym co 1cm z możliwością utrzymania do 12 miesięcy, ze sterowalnym popychaczem połączonym fabrycznie z cewnikiem nawet po usunięciu prowadnicy.
Odpowiedź: Tak.

115. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zestawów do szynowania moczowodu z cewnikiem skalowanym co 1cm z linia pozycjonującą z możliwością utrzymania do 12 miesięcy, ze sterowalnym popychaczem połączonym fabrycznie z cewnikiem nawet po usunięciu prowadnicy.
Odpowiedź: Tak.

116. Pakiet 52 Poz. 3
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie filtra infuzyjnego neonatologicznego o powierzchni 1,6cm2, membrana 0,2um, z zastawkami antyzwrotnymi zapobiegają cofaniu się krwi w kierunku od pacjenta do linii, czas stosowania 96h, łączna długość drenów 6  cm (po 3 cm z każdej ze stron) , łączna długość zestawu 12,5 cm, objętość wypełnienia 0,5 ml, przepływ >2ml/min. Kolor obudowy transparentny. Średnica wewnętrzna drenu 0,9mm, zewnętrzna 2mm. Dren z PCV, zestaw bez DEHP, sterylny, pakowany pojedynczo. Sterylizowany tlenkiem etylenu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

117. Pakiet 52 Poz. 4
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie filtra neonatologicznego do żywienia o powierzchni 1,6cm2, membrana 1,2um – filtr przystosowany do podaży lipidów i żywienia pozajelitowego; zastawki antyzwrotne zapobiegają cofaniu się krwi w kierunku od pacjenta do linii, czas stosowania 24h, długość drenów 6  cm (po 3 cm z każdej ze stron), łączna długość zestawu 12,5 cm, objętość wypełnienia 0,5 ml, przepływ >30ml/min. Kolor obudowy niebieski. Średnica wewnętrzna drenu 0,9mm, zewnętrzna 2mm. Dren z PCV, zestaw bez DEHP, sterylny, pakowany pojedynczo. Sterylizowany tlenkiem etylenu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
118. Pakiet 38 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw uniwersalny o następującym składzie:
1 x serweta na stolik narzędziowy, 140 x 190 cm (owinięcie zestawu)
4 x ręcznik chłonny 30x40 cm
1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm
2 x samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm
1 x samoprzylepna serweta operacyjna 175 x 200 cm
1 x samoprzylepna serweta operacyjna150 x 240 cm
1 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

119. Pakiet 38 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw uniwersalny o następującym składzie:
1 x serweta na stolik narzędziowy, 140 x 190 cm (owinięcie zestawu)
4 x ręcznik chłonny 30x40 cm
1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm
2 x samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm
1 x samoprzylepna serweta operacyjna 175 x 200 cm
1 x samoprzylepna serweta operacyjna150 x 240 cm
1 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
120. Pakiet 38 poz. 1-2
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje zestawów, w których serwety okrywające pacjenta wykonane są  jednorodnego, chłonnego i nieprzemakalnego laminatu  na całej powierzchni serwet?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

121. Pakiet 41
Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcie cesarskiego o następującym składzie:
1xserweta na stolik instrumentariuszki 140x190cm
1x serweta na stolik MAYO 80x142cm
1x serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300 cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem  30x36cm z dodatkowymi przylepcami do fiksacji serwety, wypełniony folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny 270⁰ z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z 2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne wokół otworu, zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów  oraz dodatkowe wzmocnienie chłonne na kończynach pacjentki. Część serwety osłaniająca pacjentkę wykonana z laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze 66g/m2.
1 xfartuch chirurgiczny z włókniny SMMS, gramatura 35g/cm2, L- 120cm
2 x fartuch chirurgiczny z włókniny SMMS, gramatura 35g/cm2, XL-140cm
1 x kocyk dla noworodka 100x105cm  materiał Spunlance
1 x opatrunek z wkładem chłonnym 10x25cm
20 x kompresy gazowe 10x10cm 12W17N z nitka RTG
5 x serweta laparotomijna 45x70cm 4W20N z nitka RTG, biała
1 x zaciskacz do pępowiny
1 x taca na łożysko 3000ml, 31x24x7cm, niebieska
2 x ręcznik papierowy 30x39cm
1 x miska 250ml,podziałka, niebieska
1 x skalpel z plastikowym trzonkiem rozmiar 23
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

122. Pakiet 44
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji biodra o następującym składzie:
- 1 x serweta na stolik narzędziowy min. 140x190 cm
- 1 x serweta na stolik Mayo, 80x145 cm
- 5 x taśma przylepna, przeźroczysta 8x40 cm
- 1 x osłona na kończyne 30x120cm 2-warstwowa, z warstwą chłonną od wewnętrznej strony
- 1 x serweta dolna 190x190 cm, przylepna
- 1 x serweta górna 300x221cm przylepna
- 1 x serweta do operacji biodra 230x305 cm ze wzmocnieniem chłonnym 70x100 +/- 1cm cm , z  wycięciem U 15x117 cm zaopatrzonym w taśmy lepne, które obejmują precyzyjnie zaokrąglenia wycięcia U jednocześnie  umożliwiają trójstopniową aplikacje na pacjencie. Serwety okrywające pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) odpornego na penetracje płynów, odpornego na  rozerwanie na mokro/sucho, o niskim współczynniku pylenia. Obszar krytyczny wzmocniony (gramatura łączna 110g/cm²), odporny na rozerwanie na sucho i mokro, odporny na rozciąganie  sucho/mokro. Zestaw  spełnia wymagania  dla  procedur wysokiego ryzyka wg normy  EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

123. Pakiet 45, Poz. 1
Czy można zaoferować fartuchy w rozmiarach oznaczonych: XL – 130cm i XXL – 150cm z zapięciem pod szyją na rzepy oraz wyposażony w troki zewnętrzne i wewnętrzne z kartonikiem na plecach, ręcznikami celulozowymi pakowanymi oddzielnie ? Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.
Odpowiedź: Nie.
124. Pakiet 45, Poz. 1
Czy można zaoferować fartuchy z ręcznikami w rozmiarach 20cm x 30cm?
Odpowiedź: Nie.
125. Pakiet 45, Poz. 2
Czy można zaoferować fartuchy oznaczone literowo: XL – 130cm i XXL – 150cm z z zapięciem pod szyją na rzepy oraz wyposażony w troki zewnętrzne i wewnętrzne z kartonikiem na plecach, ręcznikami celulozowymi pakowanymi oddzielnie ? Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.
Odpowiedź: Nie.
126. Pakiet 45, Poz. 2
Czy można zaoferować fartuchy z ręcznikami w rozmiarach 20cm x 30cm?
Odpowiedź: Nie.
127. Pakiet 45, Poz. 3
Czy można zaoferować fartuch przeznaczony do operacji generujących dużą ilość płynów, wykonany z następujących materiałów:
- górna część fartucha (powyżej piersi) – bawełnopodobna, hydrofobowa, paroprzepuszczalna włóknina spunlace o gramaturze 68 g/m2
- rękawy – nieprzemakalny, chłonny laminat dwuwarstwowy od wewnątrz , oraz folia PE na zewnątrz rękawy połączone z korpusem szwami tradycyjnymi ,2/3 długości klejone, 1/3 szwy tradycyjne,
- mankiety wykonane z poliestru , długość mankietów 8 cm (+/- 1 cm)
- pozostałe części fartucha, wykonane z nieprzemakalnej foli PE o grubości 50 mikronów (gramatura 48 g/m2) - połączenie włókniny z folią: szwy tradycyjne, na szerokości klatki piersiowej szew tradycyjny zabezpieczony dodatkowo samoprzylepną taśmą foliową od wewnątrz. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość - 150 cm (+/- 5 cm) oraz literowo XL. Pakowany razem z ręcznikiem do wycierania rąk jedna sztuka.
Pozytywne odpowiedzi na nasze pytania podniosą konkurencyjność postępowania i pozwolą na zaoszczędzenie środków przeznaczonych na realizację zamówienia.
Odpowiedź: Tak.

128. Pakiet 21
Prosimy o dopuszczenie siatki: lekka siatka wykonana z polipropylenu monofilamentnego o średniej wielkości porów (6,29mm2), odporna na rozciąganie i z pamięcią kształtu, anatomicznie ukształtowana , pozwala na łatwą implementacje dzięki kolorowemu znacznikowi. ( prawa, Lewa)w rozmiarze 10,3 cm x 15,7 cm
Odpowiedź: Tak, dopuszcza.

129. Pakiet 21
Prosimy o dopuszczenie siatki: Dwuwarstwowa siatka do zaopatrywania przepuklin pępkowych, warstwa polipropylenu monofilamentnego o średniej wielkości porów, od strony brzusznej barierowa warstwa hydrożelowa. Siatka zaopatrzona w tasiemkę do fiksacji oraz kieszenie ułatwiające pozycjonowanie. Rozmiar siatki średnica 6,4 cm ± 5%
Odpowiedź: Tak, dopuszcza.
130. Pakiet 21
Prosimy o dopuszczenie siatki: Dwuwarstwowa siatka do zaopatrywania przepuklin pępkowych, warstwa polipropylenu monofilamentnego o średniej wielkości porów, od strony brzusznej barierowa warstwa hydrożelowa. Siatka zaopatrzona w tasiemkę do fiksacji oraz kieszenie ułatwiające pozycjonowanie. Rozmiar siatki średnica 8,0 cm ± 5%
Odpowiedź: Tak, dopuszcza.

131. Pakiet 21
W celu zwiększenia konkurencyjności, prosimy o wyłączenie do osobnego pakietu pozycji nr 7: Siatka z polipropylenu monofilamentnego do zaopatrywania przepuklin brzusznych o wielkości porów 1,96 mm2 i ciężarze siatki max. 32 g/m2 z warstwą klejową na bazie polietylenu glikolu ulegającą całkowitej resorbcji po 90 dniach. Rozmiar siatki 20 x 25 cm +/-5%.
Odpowiedź: Tak, dopuszcza.

132. Pakiet nr 2, poz. 4
Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu - pozwoli to na złożenie korzystnej oferty cenowej.
Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela.

133. Pakiet nr 2, poz. 4
Proszę o dopuszczenie igły do pena w rozmiarze 0,33x12 mm, sterylizowanej tlenkiem etylenu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

134. Pakiet nr 16, poz. 5
Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu - pozwoli to na złożenie korzystnej oferty cenowej.
Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela.

135. Pakiet nr 16, poz. 5
Proszę o dopuszczenie kaniuli wykonanej z FEP (PTFE=teflon i FEP=teflon).
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

136. Pakiet nr 24, poz. 6
Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu - pozwoli to na złożenie korzystnej oferty cenowej.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ, nie wydziela.

137. Pakiet nr 31, poz. 1
Proszę o dopuszczenie strzykawki z wtopiona igłą w rozmiarze 0,33x12,7 mm.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

138. Pakiet nr 75
Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 75 w pozycji 1, w miejsce pierwotnych parametrów, poszerzadeł do dróg żółciowych w rozmiarach 8.4 i 9.6 Fr, długość 195 cm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

139. Pakiet nr 75
Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 75 w pozycji 4, w miejsce pierwotnych parametrów, klipsownic z totacja 360 stopni. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
140. Pakiet nr 75
Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 75 w pozycji 15, w miejsce pierwotnych parametrów, koszy o średnicy 8Fr. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

141. Pakiet nr 59 pozycja 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł o średnicy 0,6 mm zamiast 0,7 mm? Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

142. Pakiet nr 76 pozycja 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ustników o średnicy otworu 22x27mm? Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

143. Pakiet nr 76 pozycja 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szczoteczek czyszczących o średnicy 1,7 mm zamiast 2,2 mm, oraz długości 1800 i 2300 mm z pominięciem długości 2800? Szczoteczki w kolorze niebieskim.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

144. Pakiet nr 76 pozycja 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 4 do oddzielnego pakietu?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Zamawiający informuje, że w pytaniu nr 6, 37 i 41 w piśmie Nr ZP.271 – 684-40/2018 z dnia 19.11.2018 r. doszło do omyłki. Poniżej treśc pytania z prawidłową odpowiedzią:

6. Czy Zamawiający dopuści rękawice w rozmiarach 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0. Pragniemy nadmienić, że rękawice chirurgiczne sterylne nie są produkowane i nie występują w rozmiarze 9,5.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

37. Pakiet 41:
Czy zamawiający dopuści zestaw wykonany z dwuwarstwowego chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 57,5 g/m²w następującym składzie:
1 serweta na stolik instrumentariuszki o wymiarach 150x190 cm owinięcie zestawu
1 serweta na stolik Mayo o wymiarach 80x145 cm
1 serweta dla noworodka 90x100 cm z miękkiej włókniny absorbującej płyny
1 sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS ( co oznacza Włókninę SMS ze wzmocnioną warstwą wewnętrzną) o gramaturze 35 g/m2. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość - 130 cm (+/- 5 cm) oraz literowo L. Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep , mankiety o długości 8 cm ( + 2 cm ), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową.
2 sterylne fartuchy chirurgiczne wykonane z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość - 150 cm (+/- 5 cm) oraz literowo L.
Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha 42 g/m2 , na rękawach 40,5 g/m2. Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep , mankiety o długości 8 cm ( + 2 cm ), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową.
1 serweta do cesarskiego cięcia 260/200 cm x 335 cm do zabiegów w pozycji z nogami prostymi, z otworem 27 cm x 33 cm w okolicy jamy brzusznej otoczonym folią operacyjną, okno 14 cm x 20 cm,. Serweta posiada zintegrowaną torbę na płyny w rozmiarze 80 cm x 84 cm z usztywnieniem na całym obwodzie z lejkiem odprowadzającym płyny. Serweta posiada również zintegrowane osłony podpórek kończyn górnych
4 ręczniki o wymiarach 30x40 cm
1 pojemnik plastikowy o pojemności 250 ml
2 zaciski na pępowinę
1 ostrze chirurgiczne z trzonkiem rozm. 24
20 kompresy gazowe z nitką RTG 12- warstwowe, 17 – nitkowe, o wymiarze 10x10 cm
20 kompresy gazowe z nitką RTG 12- warstwowe, 17 – nitkowe, o wymiarze 10x20 cm
3 Tupfer wielkości jajka, 20-nitkowy
1 kleszczyki plastikowe (zacisk Tupfera) 18,5 cm
4 serwety gazowe z nitką RTG o wymiarach 50x60 cm
Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania.
Zawartość zestawu opisana w języku polskim.
Opakowanie - torba z przeźroczystej foli polietylenowej z papierową klapką zgrzewaną z folią, ze sterylnym marginesem.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

41. Pakiet 42 Pozycja 2
Czy zamawiający dopuści zestaw wykonany z dwuwarstwowego chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 57,5 g/m²w następującym składzie:
1 serweta na stolik instrumentariuszki o wymiarach 150x190 cm owinięcie zestawu
1 serweta na stolik Mayo o wymiarach 80x145 cm , składana rewersowo
1 fartuch wykonany z włókniny SMMS w rozmiarze L (130cm)
2 fartuchy wykonane z włókniny SMMS w rozmiarze XL (150cm)
2 serweta operacyjna samoprzylepna 75x90 cm
1 serweta operacyjna samoprzylepna 175 x min 170 cm
1 serweta operacyjna samoprzylepna 240x150 cm
4 ręczniki o wymiarach 30x40 cm
1 kieszeń na narzędzia chirurgiczna 2- komorowa o wymiarach 38 x 40 cm
1 miska plastikowa o pojemności 250 ml z podziałką
20 x kompresy gazowe z nitką RTG 12- warstwowe, 17 – nitkowe, o wymiarze 10x10 cm
3 Tupfer wielkości jaja, 20-nitkowy
1 czyścik do elektrod 5x5 cm, znacznik RTG
2 uchwyt do mocowania przewodów typu rzep 2,5x20/24cm
2 osłona na przewody 13x250cm, składana teleskopowo
1 kleszczyki plastikowe (zacisk Tupfera) 24,5 cm
Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania.
Zawartość zestawu opisana w języku polskim.
Opakowanie - torba z przeźroczystej foli polietylenowej z papierową klapką zgrzewaną z folią, ze sterylnym margines pozostałe zgodne .
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Ponadto Zamawiający zmienia zapisy SIWZ:
1. Jest:

XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.
1. Ofertę należy złożyć do 04.12.2018r. do godz. 10:00 w Kancelarii Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, 31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66.
2. Konsekwencje nieprawidłowego złożenia oferty lub jej niewłaściwego oznakowania ponosi Wykonawca.
3. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę złożoną po terminie.

XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 04.12.2018r. o godz. 12:00 w Sali Konferencyjnej Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie na os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.
Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące :
1) kwoty, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Po zmianie:
XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.
1. Ofertę wraz z próbkami należy złożyć do 12.12.2018r. do godz. 10:00 w Kancelarii Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, 31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66.
2. Konsekwencje nieprawidłowego złożenia oferty lub jej niewłaściwego oznakowania ponosi Wykonawca.
3. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę złożoną po terminie.
XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 12.12.2018r. o godz. 12:00 w Sali Konferencyjnej Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie na os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.
Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące :
1) kwoty, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.