## Pakiet_72_endoskopia
	PAKIET 72
	ERCP jednorazowe
Lp	Nazwa	j.m.	ilość	netto 1 szt	netto	VAT 8%	brutto	Czas trwania
1	Prowadnica jednorazowego użytku , średnica 0,025'',0,035" długość robocza 2700mm,4500mm giętka zagięta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50mm-70mm zielony znacznik, 80mm-90mm znacznik spiralny, 90mm-420mm znacznik X; ; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe;	szt.	300	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24 mc
2	Jednorazowy balon trójkanałowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; balon można napompować do 3 średnic: 8,5mm, 11,5mm, 15,0mm; i 15,0mm,18,0mm,20,0mm narzędzie ma możliwość podania kontrastu powyżej,poniżej balonu; na końcu dystalnym i proksymalnym balonu znajduje się po 1 znaczniku widocznym w promieniach RTG; narzędzie posiada zwężaną końcówkę ułatwiającą przejście przez zwężenia; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,7mm-3,15mm; zewnętrzna średnica dystalnej części cewnika 1,85mm (5,5Fr); zewnętrzna średnica proksymalnej części cewnika 2,45mm (7Fr); długość narzędzia 1900mm, maksymalna pojemność balonu 3,4ml-5,6ml powietrza; kompatybilna prowadnica 0,035'' lub mniejsza; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm-3,2mm; w zestawie 3 odpowiednio skalibrowane strzykawki do napełniania balonu do wybranej średnicy;	szt.	30	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24mc DEPOZYT
3	Prosta proteza plastikowa,z zagięciem środkowym,z zagięciem dwunastniczym wykonana z EVA o optymalnej sztywności i giętkości, średnica 7 Fr,8,5 Fr,10 Fr,12 Fr odległość między listkami 50mm-180mm,; doskonała widoczność we fluoroskopii; niebieski kolor protezy dla doskonałej widoczności w endoskopowym polu widzenia;	szt.	250	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24 mc
4	PROTEZA TRZUSTKOWA, prosta,kształt litery S 7Fr,8,5 Fr,10Fr dł. 2-12cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8-3,7 mm	szt.	20	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0	24mc DEPOZYT
5	Balon do poszerzania dróg żółciowych, wysokociśnieniowy, jednorazowego użytku, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; długość narzędzia 180 cm; średnica zewnętrzna balonu 4-8mm, długość balonu 20-40 mm; do prowadnicy 0,035 mm	szt.	10	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24mc DEPOZYT
6	Jednorazowy koszyk do usuwania kamieni z dróg żółciowych, złogów i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 4-drutowy wykonany z twardego drutu; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,9mm; minimalna średnica endoskopu 3,7mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89mm); szerokość rozłożonego koszyka 22mm; długość robocza narzędzia 1900mm; na końcówce dystalnej znajduje się specjalne oczko, które umożliwia wprowadzanie koszyka po prowadnicy; narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym ; posiada port iniekcyjny; posiada zaczep umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu;	szt.	10	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24mc DEPOZYT
7	Jednorazowy koszyk do usuwania złogów, małych kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 4-drutowy wykonany z twardego drutu; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,4mm; minimalna średnica endoskopu 2,8mm; szerokość rozłożonego koszyka 22mm; długość robocza narzędzia 1900mm; zaokrąglona końcówka dystalna uławia wejście do przewodów żółciowych; posiada funkcję rotacji; narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym ; posiada port iniekcyjny; posiada zaczep umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu	szt.	10	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24mc DEPOZYT
8	Trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; część cięciwy pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą poparzeniom termicznym tkanki niebędącej celem papilotomii; posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiada dwukolorowy system znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w promieniach RTG; posiada zaczep umożliwiający mocowanie do rękojeści ; długość narzędzia 1700mm; długość noska 3mm;7mm długość cięciwy 20mm;30mm średnica końcówki narzędzia 1,5mm (4,5Fr); maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5mm; kompatybilny z minimalnym kanałem roboczym endoskopu 2,8mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89mm) 1 sztuka w opakowaniu	szt.	10	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24mc DEPOZYT
9	Jednorazowe Trójstopniowe Poszerzadła Balonowe; do poszerzania przełyku/ odźwiernika/ jelit/ dróg żółciowych; załadowana prowadnica 0.35” z możliwością usunięcia; średnice balonu: Ø 6 – 7 – 8 mm;8,5-9,5-10,5mm,11-12-13mm,13,5-14,5-15,5mm,16-17-18mm,18-19-20mm znacznik radiologiczny na końcu dystalnym i proksymalnym; oznaczenie środka balonu; balon o owalnym kształcie wykonany z nylonu o wysokiej przezierności; atraumatyczna końcówka; długość balonu 55-65mm; długość prowadnika 2400mm; min. średnica kanału roboczego 2,8mm; nie zawiera lateksu; kompatybilne z jednorazowym narzędziem do napełniania o poj. 60cc, 15 atm.	szt.	10	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24mc DEPOZYT
10	Jednorazowe narzędzie do napełniania poszerzadeł balonowych ; nie zawiera latexu; obj. 60 cc, max ciśnienie 15 atm; sterylizowane EtO; 1 szt. w opakowaniu;	szt.	2	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24 mc
11	Proteza do dróg żółciowych - samorozprężalna, pokrywana silikonem wykonana z nitinolu. Posiada listki zapobiegające migracji oraz 2 lassa wykonane z polipropylenu , krótsze i dłuższe - na dłuższym umieszczono złoty znacznik. Długość całkowita protezy 40mm,60mm,80mm,100mm,120mm ; średnica 10mm; średnica kołnierza 13.5mm; Aplikator o długości 180cm i średnicy 10,2 Fr (3,4mm). Proteza kompatybilna z prowadnicą 0,035 cala; posiada 14 złotych znaczników: po 4 na kołnierzach, 4 w części środkowej i 2 na listkach; proteza usuwalna; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze;	szt.	12	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24mc DEPOZYT
12	Proteza samorozprężalna do dróg żółciowych, niepowlekana, wykonana z nitynolu; wprowadzana przezskórnie; 12 złotych znaczników radiologicznych: po 4 na końcach i 4 na środku, długość całkowita 40mm,60mm,80mm,100mm,120mm średnica 10 mm, średnica kołnierzy 13,5mm; aplikator o długości 60 cm, śr. 2,33/7Fr. Dobra widoczność fluoroskopowa, system antymigracyjny w postaci rozszerzanych kołnierzy.	szt.	5	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24mc DEPOZYT
13	Cewnik z ruchomą końcówką do dróg żółciowych i trzustkowych (jednorazowego użytku). Średnica końcówki: 4 Fr, do prowadnicy 0,035”- 1 szt. Długość narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego: 3,2 mm.	szt.	4	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24mc DEPOZYT
14	Jednorazowy litotryptor do mechanicznej litotrypsji; wstępnie zmontowane i gotowe do użytku koszyk, osłona zwojowa zewnętrzna i osłonka wewnętrzna; długość robocza 1950mm; maksymalna średnica narzędzia wprowadzana do kanału roboczego endoskopu 2,9mm, minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 3,2mm; średnica koszyka 26mm;30mm zaokrąglona końcówka dystalna koszyka uławia wejście do przewodów żółciowych; posiada funkcję rotacji; posiada port iniekcyjny; kompatybilny z wielorazowym uchwytem ; dostarczany w sterylnym pakiecie;	szt.	6	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24mc DEPOZYT
15	Jednorazowy litotryptor do mechanicznej litotrypsji; wstępnie zmontowane i gotowe do użytku koszyk, osłona zwojowa zewnętrzna i osłonka wewnętrzna; długość robocza 1950mm; maksymalna średnica narzędzia wprowadzana do kanału roboczego endoskopu 3,6mm, minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 4,2mm; średnica koszyka 30mm; na końcówce dystalnej koszyka znajduje się specjalne oczko, które umożliwia wprowadzanie koszyka po prowadnicy; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89mm); posiada funkcję rotacji; posiada port iniekcyjny; kompatybilny z wielorazowym uchwytem ; dostarczany w sterylnym pakiecie;	szt.	4	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24mc DEPOZYT
16	Jednorazowa proteza samorozprężalna do przełyku, długość całkowita 80mm,120mm średnica 22mm, średnica kołnierzy 28mm, pokryta silikonem, posiada dodatkową grubszą warstwę silikonu na zewnątrz; długośc aplikatora 70cm, średnica 8mm/24Fr; kompatybilna z prowadnicą 0,038''; wykonana z nitynolu; posiada 12 znaczników widocznych w promieniach RTG, posiada 2 lassa do repozycjonowania wykonane z polipropylenu; posiada po 1 kołnierzu zapobiegającemu migracji na końcówce dystalnej i proksymalnej o długości 20mm.	szt.	4	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24mc DEPOZYT
				0	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
17	Urządzenie pompujące, 1 szt. w opakowaniu; Sterylizowane EtO; jednorazowe; Objętość: 60 cc, Max ciśnienie: 15 atm		1	0	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	SUMA				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zabiegi endoskopowe, a w szczególności ECPW (endoskpowa cholangio pancreatografia wsteczna) / ang. ERCP jest procedurą wysokospecjalistyczną wymagajacą nie tylko wykwalifikowanego zespołu ale i odpowiednich narzędzi endoskopowych, które muszą być dobrane indywidualnie do pacjenta, typu zabiegu, w zależności od sytuacji klinicznej, budowy anatomicznej przewodu pokarmowego i dróg żółciowych. Przy doborze narzędzia w konkretnej sytuacji bierzemy pod uwagę jego rozmiary, elastyczność, stopień sztywności, możliwość rotacji, mobilność etc. Narzędzia produkowane przez różne firmy, w różnym stopniu odpowiadają wymaganej w konkretnej sytuacji taktyce operacyjnej. Dlatego, aby zapewnić bezpieczeństwo choremu i maksymalną skuteczność zabiegu endoskopista musi mieć możliwośc wyboru narzędzia, którego parametry optymalnie odpowiadają zastanej sytuacji anatomicznej i klinicznej. Implikuje to konieczność zakupu oferowanego asortymentu od różnych producentów

## Pakiet_77_endoskopia
	PAKIET 77
	Jednorazowe gastro- kolono
Lp	Nazwa	j.m.	ilość	netto 1 szt	netto	VAT 8%	brutto	Czas trwania
1	Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku,łyżeczki owalne z okienkiem, łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora, łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach, teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1550mm, 2300mm, maksymalna średnica cześci wprowadzenej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm;szerokość rozwarcia łyżeczek 6,5mm,	szt	200	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24 mc
2	Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe jednorazowego użytku, kształt mini-owal; średnica pętli 10 mm;15 mm,25 mm pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,47 mm; rękojeść skalowana co 10 mm, długość narzędzia 2300 mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm;	szt	100	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24 mc
3	Pętla elektrochirurgiczna monofilamentna do polipektomii; średnica pętli 10mm; 15 mm,25 mm,średnica drutu 0,3mm; średnica cześci wprowadzanej do endoskopu 2,3mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; długość narzędzia 2300mm; dostarczane w sterylnych pakietach;	szt	100	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24 mc
4	Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych, teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1550mm, maksymalna średnica cześci wprowadzenej do endoskopu 1,9mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm;	szt	40	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0	24mc
5	Jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułowionych polipów; narzędzie składa się z wstępnie zmontowanych uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej; długość narzędzia 2300mm; średnica pętli 30mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm;	szt	20	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24 mc
	KV-5 dreny, jednorazowe pakowane po 50 sztuk, 2m	Box = 50szt	2	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24mc
7	Jednorazowa klipsownica do endoskopowego tamowania krwawień; długość robocza 2300mm; ; długość ramienia klipsa 10mm, szerokość otwarcia ramion klipsa 11mm, narzędzie jednoelementowe składające się z osłonki zwojowej i plastikowej umożliwiających rotację 1:1 ; posiada możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed jego uwolnieniem, ; osłonka plastikowa umożliwia schowanie całego klipsa do wewnątrz,; specjalny stoper zapobiega przypadkowemu uwolnieniu klipsa, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; u pacjentów z zaaplikowanym klipsem jest możliwość wykonania rezonansu magnetycznego;	szt	200	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24mc
8	MAJ-1555 Zawór biosyjny jednorazowego użytku do gastro-, kolono- i duodenoskopów . Opakowanie zawiera 20 sztuk, indywidualnie, sterylnie pakowanych	box- 20szt	1000	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24mc
9	RAZEM				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zabiegi endoskopowe, a w szczególności ECPW (endoskpowa cholangio pancreatografia wsteczna) / ang. ERCP jest procedurą wysokospecjalistyczną wymagajacą nie tylko wykwalifikowanego zespołu ale i odpowiednich narzędzi endoskopowych, które muszą być dobrane indywidualnie do pacjenta, typu zabiegu, w zależności od sytuacji klinicznej, budowy anatomicznej przewodu pokarmowego i dróg żółciowych. Przy doborze narzędzia w konkretnej sytuacji bierzemy pod uwagę jego rozmiary, elastyczność, stopień sztywności, możliwość rotacji, mobilność etc. Narzędzia produkowane przez różne firmy, w różnym stopniu odpowiadają wymaganej w konkretnej sytuacji taktyce operacyjnej. Dlatego, aby zapewnić bezpieczeństwo choremu i maksymalną skuteczność zabiegu endoskopista musi mieć możliwośc wyboru narzędzia, którego parametry optymalnie odpowiadają zastanej sytuacji anatomicznej i klinicznej. Implikuje to konieczność zakupu zakupu oferowanego asortymentu od różnych producentów

## Pakiet_77A_endoskopia_
	PAKIET 77 A
	Jednorazowe gastro- kolono
Lp	Nazwa	j.m.	ilość	netto 1 szt	netto	VAT 8%	brutto	Czas trwania
1	Siatka elastyczna do usuwania polipów, wymiar 3x6cm, dł robocza 230cm, śr. robocza 230cm, oczka siatki 2mm, jednorazowa, śr. kanału roboczego minimum 2,5mm. Siatka elastyczna do usuwania polipów, uniewrsalna, jednorazowa, kształt oktagonalny, rozpięta na metalowej taśmie, dł. 230cm, śr. robocz 230cm, rozmiar siatki 40x55mm, śr. kanału roboczego minimum 2,5mm.	szt	6	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24 mc
2	Jednorazowa pułapka na polipy. Przezroczysty pojemnik wyposażony w okno powiększające do kontroli zassanego materiału, przyłączany do linii ssania w konektorze endoskopu, dwie wymienne perforowane szufladki zatrzymujące części stałe i umożliwiające ssanie.	szt	20	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24mc
	RAZEM				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Zabiegi endoskopowe, a w szczególności ECPW (endoskpowa cholangio pancreatografia wsteczna) / ang. ERCP jest procedurą wysokospecjalistyczną wymagajacą nie tylko wykwalifikowanego zespołu ale i odpowiednich narzędzi endoskopowych, które muszą być dobrane indywidualnie do pacjenta, typu zabiegu, w zależności od sytuacji klinicznej, budowy anatomicznej przewodu pokarmowego i dróg żółciowych. Przy doborze narzędzia w konkretnej sytuacji bierzemy pod uwagę jego rozmiary, elastyczność, stopień sztywności, możliwość rotacji, mobilność etc. Narzędzia produkowane przez różne firmy, w różnym stopniu odpowiadają wymaganej w konkretnej sytuacji taktyce operacyjnej. Dlatego, aby zapewnić bezpieczeństwo choremu i maksymalną skuteczność zabiegu endoskopista musi mieć możliwośc wyboru narzędzia, którego parametry optymalnie odpowiadają zastanej sytuacji anatomicznej i klinicznej. Implikuje to konieczność zakupu zakupu oferowanego asortymentu od różnych producentów