Nr sprawy: DPS-OP.271.51.2018Kraków, dn. 05.12.2018r.

Zamawiający:

**Dom Pomocy Społecznej**

**31-066 Kraków**

**ul. Krakowska 55**

**Do wszystkich Dostawców**

**Dot: postępowania pn. Dostawa dla DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55 szyny rehabilitacyjnej CPM.**

Treść pytań, które wpłynęły do Zamawiającego w dn. 05.12.2018r.

*Czy Zamawiający dopuści szynę, której zakres ruchu w stawie kolanowym wynosi -10°÷120°? Dodatkowo proszę o informację, czy Zamawiający dopuści szynę, której waga wynosi 9,5 kg? Odpowiednio mniejsza waga ułatwia zarówno transport szyny jak i jej współpracę z pacjentem i terapeutą. Proszę również o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z szyną stolika jezdnego zapewniającego mobilność szyny? Odpowiedzi pozytywne na te pytania umożliwią zaproponowanie urządzenia, które w takim samym stopniu jest funkcjonalne i można na nim wykonywać zabiegi, a różni się jedynie szczegółami technicznymi, które nie mają wspływu na jakość i skuteczność zabiegu.*

Odpowiedź Zamawiającego:

1. Zamawiający dopuszcza szynę, której zgięcie/wyprost stawu kolanowego wynosi -10o/120o.
2. Waga 9,5 kg mieści się w granicy podanej przez Zamawiającego w zaproszeniu ( pkt III ppkt 2) - waga max do 15 kg.
3. Zamawiający nie wymaga dostarczenia wraz z szyną stolika jezdnego. Dostawca może zaoferować dostawę szyny wraz ze stolikiem jezdnym, ale dostawa stolika nie będzie dodatkowo punktowana.

Z poważaniem

Krystyna Figa