DPS-DŻ-271.1-2/21						              Kraków, dnia  05.05.2021 r.

INFORMACJA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie Zamówienia publicznego Nr 2/PZP/2021 prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na Dostawę środków ochrony indywidualnej pracowników i mieszkańców DPS.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Pakiet nr IV poz. 1

Czy Zamawiający wymaga masek medycznych typu II według aktualnej norm PN EN 14683:2019 zgodnie z wytycznymi Krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych umieszczonymi na stronie Ministerstwa Zdrowia?

Odpowiedź:

Zamawiający wskazał w specyfikacji przedmiotu zamówienia opis przedmiotu zamówienia oraz wymagane normy z zapisem „lub równoważnych”. Norma EN 14683:2019 jest normą równoważną normie PN-EN 14683:2006, co potwierdza Ministerstwo Zdrowia

(https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19)

Pytanie 2:

dotyczy Część I – rękawiczki jednorazowe nitrylowe

Prosimy o dopuszczenie alternatywnych rękawic:

diagnostyczne, bezpudrowe, niesterylne, wykończone mankietem o rolowanym brzegu, kształt rękawicy uniwersalny (pasujące na obie dłonie), dające łatwo wyciągać się z opakowania, teksturowane końcówki palców; surowiec: nitryl; AQL1,0; wyrób medyczny klasy I, środek ochrony indywidualnej kategorii III Typ B; spełniające wymagania norm: EN 455-1,2,3,4; EN 420; EN ISO 374-1:2016/Typ B; EN 16523; EN 374-2:2014; EN374-4:2013; EN ISO 374-5:2016. Odporne na przenikanie wirusów wg ASTM F1671 oraz krwi syntetycznej wg ASTM F1670. Posiadające deklarację zgodności CE oraz certyfikaty dopuszczające środki ochrony osobistej do sprzedaży na terenie UE. Zgodność z normami potwierdzona deklaracją producenta lub dokumentem jednostki niezależnej.

Odpowiedź:

Opisane w zapytaniu alternatywne rękawice nie spełnią wymagań Zamawiającego, co będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Zamawiający wymaga produktu o właściwościach opisanych w Załączniku Nr 1 do SWZ.

Pytanie 3:

dotyczy Część II – rękawiczki jednorazowe winylowe

Prosimy o dopuszczenie alternatywnych rękawic:

diagnostyczne, bezpudrowe, niesterylne, wykończone mankietem o rolowanym brzegu, kształt rękawicy uniwersalny (pasujące na obie dłonie), AQL 1,0; dające łatwo wyciągać się z opakowania, surowiec: winyl, wyrób medyczny klasy I, środek ochrony indywidualnej kategorii III Typ B, spełniające wymagania norm: EN455-1,2,3,4; EN 420; EN ISO 374-1:2016/Typ B; EN 374-2:2014; EN374-4:2013; EN ISO 374-5:2016. Posiadające deklarację zgodności CE oraz certyfikaty dopuszczające środki ochrony osobistej do sprzedaży na terenie UE. Zgodność z normami potwierdzona deklaracją producenta lub dokumentem jednostki niezależnej.

Odpowiedź:

Opisane w zapytaniu alternatywne rękawice nie spełnią wymagań Zamawiającego, co będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Zamawiający wymaga produktu o właściwościach opisanych w Załączniku Nr 1 do SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Pieczonka

Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie

ul. Nowaczyńskiego 1, 30-336 Kraków

tel: +48 12 255 41 61, fax: +48 12 255 41 61  wew. 192

e-mail: dps@dpsnowaczynskiego.pl

www.dpsnowaczynskiego.pl