Załącznik nr 5 

do specyfikacji

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
 I ODBIORU ROBÓT

nazwa zadania: „Remont pomieszczeń w budynku administracyjnym ZCK przy 
ul. Rakowickiej 41.”
Kod CPV: 45453000-7
Zamawiający: Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, ul. Rakowicka 26, 
31-510 Kraków

Kraków, październik 2008

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

dla zadania pod nazwą

„Remont pomieszczeń w budynku administracyjnym ZCK przy 
ul. Rakowickiej.”
SPIS TREŚCI:

1. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

2. Określenia podstawowe

3. Zasady ogólne realizacji zadania

4. Przedmiot i zakres robót budowlanych

5. Szczegółowy zakres prac wykonawcy

6. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe

7. Informacje o specyfice terenu budowy

8. Forma nadzoru inwestorskiego

9. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

10. Wymagania dotyczące środków transportu

11. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

12. opis działań związanych z kontrolą, badaniami oaz odbiorem robót budowlanych

13. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót budowlanych

14. Opis odbioru robót budowlanych

15. Opis sposobu rozliczenia robót budowlanych

16. Dokumenty odniesienia

1. KLASYFIKACJA ROBÓT wg CPV

Kod CPV: 45453000-7
2. OREŚLENIA PODSTAWOWE
2.1 Odbiór jakościowy – jest odbiorem prac, potwierdzającym właściwą jakość ich wykonania. 

3. ZASADY OGÓLNE REALIZACJI ZADANIA

3.1 Zamawiający przekaże Wykonawcy pomieszczenia w terminie określonym w umowie.

3.2 Wszystkie wykonane roboty muszą być zgodne z przekazanym przedmiarem robót oraz niniejszą specyfikacją.

3.3 Wszystkie prace będą wykonywane przez pracowników Wykonawcy dysponujących odpowiednią wiedzą i uprawnieniami do ich wykonywania. 

3.4 Roboty wykonywane w ramach realizacji zadania kierowane będą przez osobę posiadającą odpowiednie przygotowanie zawodowe.
4. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH:

4.1 Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest:

Wykonanie remontu pomieszczeń budynku administracyjnego ZCK przy ul. Rakowickiej 41 zgodnie z przedmiarami prac.

4.2 Szczegółowe wymagania specyfikacji wspólne dla poszczególnych części:

W zakres robót wchodzi:

Wykonanie Podłóg

a). Rozebranie posadzek z paneli drewnopodobnych, z płytek na zaprawie cementowej, zerwanie wykładzin dywanowych.

b). Izolacja pozioma pod posadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii.

c). Izolacje z płyt pilśniowych porowatych.

d). Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej

e). Skucie nierówności betonu 

f). Posadzki z paneli podłogowych.

Malowanie

a). Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet

b). Tynki jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku.

c). Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsawych
Maskowanie wyłazu dachowego

a). Montaż elementu maskującego na zawiasach

Ściana działowa między sekretariatem a pokojem dyrektora

a). Rozebranie ścianek i naświetleń z pustaków szklanych.

b). Rozebranie ścianek z płyt z betonu komórkowego.

c). Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych z wypełnieniem ze szkła bezpiecznego, matowego.

Renowacja drzwi drewnianych 

a). Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej.

b). Lakierowanie dwukrotne stolarki drzwiowej.

Maskowanie przewodów urządzeń klimatyzacji 

a). Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCV

5. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC WYKONAWCY
W zakresie prac wykonawcy leży:

5.1. Wykonanie robót określonych przez przedmiary robót i niniejszą specyfikację.

5.2.
Ponadto do zakresu czynności wykonawcy należy:

- wykonanie tymczasowego zasilania w wodę i energię elektryczną (jeżeli wystąpi taka potrzeba)  oraz zawarcia umowy z dostawcami w/w mediów na czas realizacji zadania.

- przywrócenie do stanu pierwotnego zajętego dla realizacji przedmiotu zamówienia obiektu.

5.5.
Zabezpieczenie robót pod względem bhp oraz bezpieczeństwa osób trzecich.

5.6.
Przeprowadzenie odbioru technicznego wszystkich  przewidzianych elementów budowlanych.

5.7.
Wykonanie końcowego odbioru technicznego.

5.8
Dostarczenie ZAMAWIAJĄCEMU najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu umowy kompletu dokumentów w postaci atestów higienicznych, dokumentacji zgodności wyrobu, gwarancji na zastosowane materiały i urządzenia.

6. PRACE TOWARZYSZĄCE I ROBOTY TYMCZASOWE

6.1 Bieżące, codzienne usuwanie wszelkich pozostałości po wykonywanych pracach 
-remontowane pomieszczenia winny być codziennie odkurzone i zmyte. Wszelkie urządzenia i pomocnicze oraz zbędne materiały i odpady składowane będą poza terenem wykonywania prac. 

6.2 Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem remontowanych pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych w wyniku przeprowadzanych prac. 

6.3 Uporządkowanie terenu wraz z otoczeniem po zakończeniu prac.

7. INFORMACJE O SPECYFICE TERENU BUDOWY:

7.1 Teren budowy znajduje się w czynnym obiekcie o charakterze publicznym. Ze względu na ten fakt prace powinny być prowadzone w sposób nie utrudniający pracy urzędu.

Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczynania prac o godzinie 15.00 od wtorku do piątku oraz od godziny 16.30 w poniedziałki. Zezwala się na pracę w soboty od godziny 8.00. 

7.2 Rozpoczęcie robót należy zgłosić do Działu Inwestycyjno-Technicznego.

7.3 Cykl przebiegu prowadzonych prac oraz kolejność remontowanych pomieszczeń  Wykonawca będzie codziennie ustalał z Działem Inwestycyjno-Technicznym.

7.3 Wykonawca zobowiązany jest pod rygorem wstrzymania prac do bezwzględnego utrzymywania porządku w pomieszczeniach objętych robotami budowlanymi i na korytarzach, usuwania wszelkich przeszkód komunikacyjnych oraz składowania poza terenem wykonywanych robót wszystkich zbędnych urządzeń, materiałów i odpadów. Należy bezwzględnie, każdego dnia po zakończeniu robót, pozostawić teren uporządkowany.

8. FORMA NADZORU INWESTORKSIEGO

Nadzór inwestorski dla zadania pełni Inspektor działający w imieniu Zamawiającego. Prace będą rozliczane na podstawie obmiarów prac dokonanych z udziałem przedstawiciela Wykonawcy i osoby pełniącej nadzór inwestorski ze strony Zamawiajacego.

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN:
Sprzęt użyty musi mieć gabaryty i wagę umożliwiającą wykonywanie prac wewnątrz przedmiotowego budynku. W przypadku dokonania jakichkolwiek zniszczeń, Wykonawca zobowiązany będzie do ich naprawy na własny koszt. 

10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU:

Analogicznie jak dla punktu 9 niniejszej specyfikacji technicznej.

11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH:

Wszystkie roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z kanonem sztuki budowlanej.

12. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM ROBÓT BUDOWLANYCH:

Wszelkie roboty ulegające zakryciu muszą być zgłoszone i odebrane przez inspektora pełniącego nadzór inwestorski. Na wszelkie materiały użyte do wbudowania muszą być dostarczone atesty. 
13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT:

Załączony do SIWZ przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym do wyceny wartości robót budowlanych. Obmiar robót musi zostać wykonany w obecności Inspektora Nadzoru i posiadać jego akceptację.

14. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

Odbiór robót budowlanych nastąpi po uprzednim zgłoszeniu zakończenia 
i gotowości do odbioru wykonanych robót budowlanych, potwierdzonym przez inspektora pełniącego nadzór inwestorski. Odbioru dokona komisja złożona z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

15. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH:

Rozliczenie wykonanych robót budowlanych nastąpi w oparciu 
o kosztorys powykonawczy sporządzony na podstawie zatwierdzonego obmiaru robót i umownych cen jednostkowych, z zastrzeżeniem, że kwota nie może przekroczyć kwoty ustalonej na podstawie złożonej oferty. Zapłata za wykonane roboty nastąpi na podstawie przedstawionej faktury i protokołu odbioru wykonanych robót.

16. DOKUMENTY ODNIESIENIA:

· dokumentacja projektowa,

· Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – aut.ITB – Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, W-wa 1989.,

· Ustawa z dnia 16 IV 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

· Ustawa  z dnia 7 VII 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 156, 
z zm).

PAGE  
6

