Numer sprawy: ZSŁ/pn/3/2013

Zamawiający:

Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku

ul. Monte Cassino 31, 30-324 Kraków

REGON: 00018320700000

NIP: 944-10-14-272

Telefon: 12 266 39 52;  fax. 12 267 65 44

e-mail: sekretariat@tl.krakow.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

pn.

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, ELEKTRONICZNEGO, INFORMATYCZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO

do Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, ul. Monte Cassino 31,

w Krakowie.

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Zatwierdził: Kraków, dnia  7 listopada 2013r.

Dyrektor: mgr Antoni Borgosz

I.	INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM.

Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku

ul. Monte Cassino 31, 30-324 Kraków

REGON: 00018320700000; NIP: 944-10-14-272

zwany w dalszej części Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. Dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego, informatycznego i telekomunikacyjnego do Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, ul. Monte Cassino 31, w Krakowie.

II.	TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

- Zamówienie publiczne udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Art. 10 ust. 1 i w związku z Art. 39  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013  poz. 907 z poźn. zm. ) i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

- Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  użyte jest pojęcie „ustawa pzp”, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych, o której mowa w punkcie 1 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ lub specyfikacją.

- Wartość szacunkowa zamówienia jest  mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy pzp.

- Zgodnie z art. 9 ustawy pzp postępowanie prowadzi się w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego, informatycznego i telekomunikacyjnego oraz materiałów eksploatacyjnych do Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, ul. Monte Cassino 31, w Krakowie w podziale na 4 n/w części:

Część nr 1: komputer poleasingowy i drukarka laserowa

Część nr 2: informatyka

Częśc nr 3: elektronika

Częśc nr 4: telekomunikacja

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ.

- Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

30200000-1 urządzenia komputerowe

30230000-0 sprzęt związany z komputerami

30213300-8 komputer biurkowy

30237000-9 części, akcesoria i wyroby do komputerów

30237130-9 karty komputerowe

30236000-2 różny sprzęt komputerowy

30232110-8 drukarki laserowe

38655210-1 projektory

31224400-6 kable przyłączeniowe

32000000-3 sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32500000-8 urządzenia i artykuły telekomunikacyjne

32551000-0 kable telefoniczne i podobny sprzęt

39162110-9 sprzęt dydaktyczny 
31710000-6 sprzęt elektroniczny

31711000-3 artykuły elektroniczne
31681000-3 akcesoria elektryczne 
31680000-6 elektryczne artykuły i akcesoria 
38540000-2 maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

30197630-1 papier do drukowania

- Wymagania stawiane Wykonawcy:

Warunki realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do

SIWZ.

### IV. SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH , OFERT WARIANTOWYCH, UMOWA RAMOWA, AUKCJA ELEKTRONICZN:

- Zamawiający  dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

- Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

### V. TERMIN i MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Termin rozpoczęcia dostaw: od dnia zawarcia umowy.

- Za termin zakończenia dostaw :  9 grudnia 2013r.

- Miejsce realizacji dostaw: budynek Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, ul. Monte Cassino 31, w Krakowie.

### VI. WARUNKI  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące:

1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania okreslonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie określił szczegółowo tego warunku. Warunek o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 zostanie uznany za spełniony , jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie na zał. nr 2 do siwz -  oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

1.2.Posiadania wiedzy i doświadczenia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie określił szczegółowo tego warunku Warunek o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 zostanie uznany za spełniony , jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie na zał. nr 2 do siwz -  oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie określił szczegółowo tego warunku.Warunek o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 3 zostanie uznany za spełniony , jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie na zał. nr 2 do siwz -  oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie określił szczegółowo tego warunku.Warunek o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 zostanie uznany za spełniony , jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie na zał. nr 2 do siwz -  oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

- W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

- Ocena spełniania przedstawionych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w formule spełnia – nie spełnia, w oparciu o dokumenty załączone do oferty,  których wykaz zawiera punkt VII niniejszej specyfikacji .

### VII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE MAJĄ ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY WYKONAWCY  W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

- W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w raz z ofertą:

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ

- Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Wykonawca winien złożyć:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  z postępowania sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ oraz

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

- Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie, iż Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późniejszymi zmianami) albo, oświadczenie iż należy do grupy kapitałowej wraz z podaniem listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:

- o których mowa w pkt 2 ppkt b) – d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4. , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie , w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis dotyczący terminów wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących  odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodnośc z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:

- W przypadku, gdy umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika ze stosownego dokumentu, a w szczególności z odpisu z właściwego rejestru, należy załączyć pełnomocnictwo / upoważnienie dla osoby uprawnionej do podpisania ofert.

- Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:

- oferta winna zawierać oświadczenia i dokumenty opisane w pkt 2. dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie,

- jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców,

- Formularz cenowy –  załącznik nr 5 do SIWZ

- Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 189 poz. 1158 z późniejszymi zmianami).

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów na zasobach, których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

### VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

- Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, oświadczenia i informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie drogą pisemną, faksem lub pocztą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej ,  każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem , należy kierowć na adres:

Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, ul. Monte Cassino 31,

30-324  Kraków

Fax: 12 267 65 44  e-mail: sekretariat@tl.krakow.pl

- Informacje związane z prowadzonym postępowaniem  zamieszczane będą na stronie internetowej Zamawiającego http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=279&mmi=5576 oraz przekazywane Wykonawcom w formie pisemnej na zasadach określonych w ustawie.

- Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pan  Marek Lange.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści specyfikacji:

a) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

b) Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- Zamawiające nie będzie zwoływać zebrań wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

### IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Wadium nie jest wymagane.

### X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

- Formularz oferty – zał. nr 1 do niniejszej specyfikacji

2. Do oferty należy również załączyć wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. VII niniejszej specyfikacji.

- Pozostałe informacje dotyczące przygotowania oferty:

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Ofertę należy sporządzić czytelnie, w języku polskim w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

  - Oferta musi być opieczętowana pieczęcią firmową i pieczęciami imiennymi oraz podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

  - Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

  - Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

  - Każda zapisana strona oferty winna być zaparafowana i  kolejno ponumerowana.

  - Oferta musi obejmować całość zamówienia.

- Forma oferty winna spełniać następujące wymagania:

- wszystkie strony oferty oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, należy spiąć lub zeszyć, w sposób uniemożliwiający przypadkowe ich rozpięcie,

- poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania wykonawcy,

- wszystkie strony zawierające treść należy kolejno ponumerować,

- ofertę należy składać w jednym egzemplarzu, w nieprzeźroczystym opakowaniu lub kopercie. Na kopercie lub opakowaniu należy zamieścić informacje:

Nazwa i adres wykonawcy:…………… Nazwa Zamawiającego: Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, Adres na który należy składać oferty: ul. Monte Cassino 31, 30-324 Kraków Oferta na wykonanie zadania pn. Dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego, informatycznego i telekomunikacyjnego do Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, ul. Monte Cassino 31, Część nr .... Nie otwierać przed: 15.11.2013r. godz. 13:00

- Oferta składana przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcjum) musi spełnić następujące warunki:

- musi spełniać warunki uczestnictwa w przetargu określone w niniejszej SIWZ;

- musi być podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony;

- jeden z podmiotów zostanie wyznaczony jako odpowiedzialny i jego upoważnienie będzie udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli pozostałych podmiotów;

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta, tj. w nieprzeźroczystej kopercie lub opakowaniu z dopiskiem „Zmiana oferty”. Koperty oznaczone dopiskiem „Zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty. Oferta zmieniająca wcześniej złożoną ofertę musi jednoznacznie wskazywać, które postanowienia wcześniej złożonej oferty zostały zmienione.

- Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wycofać złożoną ofertę. W tym celu Wykonawca złoży Zamawiającemu pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty, podpisane przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający zwróci wykonawcy jego ofertę, bezpośrednio do rąk osoby upoważnionej przez Wykonawcę – za pokwitowaniem odbioru.

- Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

### XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

### XII.1. Miejsce oraz termin składania ofert.

- Oferty należy składać, nie później niż do 15 dnia listopada  2013 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie, ul. Monte Cassino 31, sekretariat główny szkoły,

- Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert, w trybie wynikającym z Art. 38 ustawy. W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawców odnoszące sie do terminu pierwotnego będą odnosiły sie do terminu zmienionego.

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona, na zasadach określonych w art. 84 ust. 2ustawy Pzp.

### XII.2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.

- Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 15 listopada 2013r. o godz. 13:00  w  siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie, ul. Monte Cassino 31, w świetlicy.

- Otwarcie ofert jest jawne , Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i w trybie Art. 86 ust. 2, 3 i 4 ustawy. Podczas otwarcia ofert przewodniczący komisji poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji  i warunków płatności.

- Informacje, o których mowa w pkt. 4, przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

### XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

- Wszystkie ceny, rozliczenia i płatności prowadzone będą wyłącznie w PLN (złotych polskich), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Cena oferty uwzględnia wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia.

- Podana przez Wykonawcę cena brutto  będzie traktowana przy ocenie ofert jako cena ostateczna. Cena oferty powinna zostać wyliczona na podstawie formularza cenowego zał. nr 5. Cenę należy wyliczyć poprzez pomnożenie cen jednostkowych  przez ilość jednostek  asortymentu. Zgodnie z zapisem w formularzu cenowym: ilość  x cena jedn. brutto = cena brutto. Suma pozycji „cena brutto”  stanowić będzie cenę oferty. W formularzu cenowym należy także podać  „cenę netto” Dane te należy wpisać do formularza oferty – zał. nr 1.

- W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z Przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.

- Zamawiający dokona poprawek w ofercie zgodnie   z Art. 87 ust. 2  .

- Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

### XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERT, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

- Zamawiający, w każdej części zamówienia, oceni te oferty, które:

- zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

- nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

- Oferty będą oceniane według jedynego kryterium, którym jest cena brutto wykonania zamówienia. Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:

| Lp. | Kryterium | Znaczenie kryterium ( waga) | Maksymalna ilość punktów w kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena oferty | 100% | 100 punktów |

1% odpowiada w punktacji końcowej 1 pkt.

P = ( Cmin: C) x waga

gdzie:

P – ilość punktów obliczona dla kryterium cena ( dla badanej oferty)

Cmin – cena brutto najniższej oferty

C – cena brutto badanej oferty

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz siwz i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w punkcie 2 kryterium wyboru.

- O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty, na zasadach i w trybie Art. 92 ustawy.

### XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

- Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji i terminie określonym w art. 94 ust. 1 lub 2  ustawy.

- Na 1 dzień  przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu n/w dokumenty:

- Umowę spółki ( jeżeli dotyczy)

- Wykonawcy występujący wspólnie winni dostarczyć  umowę regulującą współpracę tych wykonawców. Z treści takiej umowy powinny w szczególności wynikać: zasady współdziałania, zakres współuczestnictwa oraz podział obowiązków wykonawców w wykonaniu przedmiotu zamówienia.

- Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy jak również o wszelkich ewentualnych dodatkowych formalnościach, jakie winny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki , o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Pzp dot. unieważnienia postępowania.

### XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Nie jest wymagane.

### XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA TREŚCI UMOWY - WZÓR UMOWY.

- Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:

- ograniczenia zakresu dostaw objętych niniejszą umową w przypadku stwierdzenia braku
konieczności    wykonywania    części    zamówienia,    w    związku    z    nadzwyczajnymi
okolicznościami powodującymi ograniczenie środków finansowych,

- podwykonawstwa – wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego:

- powierzenia podwykonawcom innej części dostaw niż wskazana w ofercie Wykonawcy,

- powierzenia podwykonawcom części dostaw, mimo oświadczenia o samodzielnej realizacji zamówienia złożonego przez Wykonawcę w ofercie,

- przyczyn niezależnych od stron tj. siły wyższej, wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji wydawanych przez właściwe organy,

- Warunkiem dokonania zmian w umowie jest złożenie wniosku przez stronę inicjująca zmianę zawierającego:

- opis propozycji zmiany,

- uzasadnienie zmiany,

- obliczenia kosztów zmiany,

### XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

2. W przypadkach wskazanych w art. 180  ustawy przysługuje odwołanie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu na zasadach określonych w art. 198a ustawy Pzp.

### XIX. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE I DODATKOWE.

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

### XX. OFERTY WARIANTOWE.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

### XXI. UDZIAŁ PODWYKONAWCÓW W REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Zamawiający żąda, aby Wykonawca wskazał w ofercie części

zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.

### XXII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SPECYFIKACJI.

| Lp. | Nazwa dokumentu: | Numer załącznika |
| --- | --- | --- |
| 1 | Formularz oferty | Zał. nr 1 |
| 2 | Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu | Zał. nr 2 |
| 3 | Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia | Zał. nr 3 |
| 4 | Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej | Zał. nr 4 |
| 5 | Formularz cenowy | Zał. nr 5 |
| 6 | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Zał. nr 6 |
| 7 | Wzór umowy | Zał. nr 7 |

Zał. nr 1 do siwz

…………………………………..

pieczęć Wykonawcy

## FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu prowadonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania  pn.  Dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego, informatycznego i telekomunikacyjnego do Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, ul. Monte Cassino 31,

Ja/my niżej podpisany(i), działając w imieniu i na rzecz:

Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Tel. ................................................	fax .........................................................

e-mail: …………………….

Regon .................................................	NIP ...........................................................

Imię i nazwisko osoby/osób składającego(ych)  ofertę w imieniu wykonawcy:

1/ ..............................................................................................................................................

2/ ..............................................................................................................................................

składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Część nr 1: komputer poleasingowy i drukarka laserowa

| Cena brutto razem w zł | Cena netto razem w zł |
| --- | --- |

Słownie cena brutto: …………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

Część nr 2: informatyka

| Cena brutto razem w zł | Cena netto razem w zł |
| --- | --- |

Słownie cena brutto: …………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

Częśc nr 3: elektronika

| Cena brutto razem w zł | Cena netto razem w zł |
| --- | --- |

Słownie cena brutto: …………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

Częśc nr 4: telekomunikacja

| Cena brutto razem w zł | Cena netto razem w zł |
| --- | --- |

Słownie cena brutto: …………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczany, że:

- zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jej wszystkimi załącznikami i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń;

- zapoznaliśmy się ze wszystkimi czynnikami, mogącymi mieć wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;

- zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie do dania ……….r.

- zapoznaliśmy się z projektem umowy, załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( zał. nr 7 ) i przyjmujemy warunki w niej zawarte  bez zastrzeżeń;

- w przypadku przyznania zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,

- przed podpisaniem umowy zobowiązujemy się przedłożyć:

- Umowę spółki ( jeżeli dotyczy)

- Wykonawcy występujący wspólnie winni dostarczyć  umowę regulującą współpracę tych wykonawców. Z treści takiej umowy powinny w szczególności wynikać: zasady współdziałania, zakres współuczestnictwa oraz podział obowiązków wykonawców w wykonaniu przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że:

a) przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi *

b) powierzymy podwykonawcom realizację niżej wymienionych części zamówienia * :

| Lp | Część zamówienia |
| --- | --- |

- Informujemy, że informacje składające się na ofertę, a zawarte na stronach od …... do …... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W załączeniu oświadczenie zawierającego wykaz zastrzeżonych dokumentów.

- Załacznikami do niniejszej oferty są:

………………………………………….

…………………………………………

Oferta zawiera: ............... stron.

...............................................               	                                ………..........................................................

(miejsce, data)                                                                                               ( podpis/y osób/osoby uprawnionych/upoważnionych

do reprezentowania  wykonawcy)

*   niepotrzebne skreślić

Zał. nr 2 do siwz

…………………………………..

pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

### o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego, informatycznego i telekomunikacyjnego do Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, ul. Monte Cassino 31

Ja/my  (imię i nazwisko składającego oświadczenie ) niżej podpisany/ni …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy …………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

firma (nazwa lub nazwisko) oraz adres wykonawcy

Oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z poźn. zm.)

...............................................               	                                ………..........................................................

(miejsce, data)                                                                                               ( podpis/y osób/osoby uprawnionych/upoważnionych

do reprezentowania  wykonawcy)

Zał. nr 3 do siwz

…………………………………..

pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego, informatycznego i telekomunikacyjnego do Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, ul. Monte Cassino 31

Ja/my  (imię i nazwisko składającego oświadczenie ) niżej podpisany/ni …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy …………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

firma (nazwa lub nazwisko) oraz adres wykonawcy

Oświadczam/y o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 , a w przypadku osób fizycznych również w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ,  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.)

...............................................               	                                ………..........................................................

(miejsce, data)                                                                                               ( podpis/y osób/osoby uprawnionych/upoważnionych

do reprezentowania  wykonawcy)

Zał. nr 4 do siwz

…………………………………..

pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego, informatycznego i telekomunikacyjnego do Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, ul. Monte Cassino 31,

Ja/my  (imię i nazwisko składającego oświadczenie ) niżej podpisany/ni ………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy …………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

firma (nazwa lub nazwisko) oraz adres wykonawcy

oświadczam(y), że:

WYKONAWCA NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ*/ WYKONAWCA NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ*,

W przypadku, gdy wykonawca należy do grupy kapitałowej, poniżej należy podać listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

1. ________________________________________________,

2. ________________________________________________,

3. ________________________________________________,

4. ________________________________________________,

( nazwa podmiotu, adres)

Określenie „grupa kapitałowa” należy rozumieć zgodnie z definicją znajdującą się w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), tj.:  „Grupa kapitałowa - rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę”.

...............................................               	                                ………..........................................................

(miejsce, data)                                                                                               ( podpis/y osób/osoby uprawnionych/upoważnionych

do reprezentowania  wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Zał. nr 5 do siwz

Formularz cenowy

dla zadania pn. Dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego, informatycznego i telekomunikacyjnego do Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, ul. Monte Cassino 31,

Oświadczamy, że zaoferowany sprzęt/produkt spełnia wszystkie wymogi Zamawiającego zawarte w SIWZ, w tym szczególnie podane w zał. nr 6 . Opis przedmiotu zamówienia.

Część nr 1: komputer poleasingowy i drukarka laserowa

| Lp. | Sprzęt/produkt | Nazwa/typ/marka/producent | Ilość szt. | Cena jedn. brutto zł | Wartośc brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komputer poleasingowy (jednostka centralna) |  | 1 |  |  |
| 2 | Klawiatura 101 |  | 1 |  |  |
| 3 | Mysz optyczna |  | 1 |  |  |
| 4 | System operacyjny Windows 7 Refurbisher |  | 1 |  |  |
| 5 | Drukarka laserowa |  | 1 |  |  |
|  |  | Razem brutto |  |  |  |
|  |  | Razem netto |  |  |  |

GWARANCJA:

Na dostarczony przedmiot zamówienia ( dla pozycji nr ………….)  udzielam gwarancji na okres

……..…………………………………….

...............................................               	                                ………..........................................................

(miejsce, data)                                                                                               ( podpis/y osób/osoby uprawnionych/upoważnionych

do reprezentowania  wykonawcy)

Część nr 2: informatyka

| Lp. | Sprzęt/produkt | Nazwa/typ/marka/producent | Ilość szt./kpl./m | Cena jed. brutto zł | Wartośc brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mac mini z systemem OS X Mountain Lion |  | 1 szt. |  |  |
| 2 | Przejściówka Thunderbolt na VGA |  | 1 szt. |  |  |
| 3 | Karta graficzna GTX serii 660 (również 660 Ti) |  | 20 szt. |  |  |
| 4 | Szafa dystrybucyjna |  | 1 kpl. |  |  |
| 5 | Szafa dystrybucyjna |  | 1 kpl. |  |  |
| 6 | Panele krosowe 19” |  | 2 kpl. |  |  |
| 7 | Przełącznik (switch) 19” |  | 2 kpl. |  |  |
| 8 | Przewody typu skrętka |  | 305 m |  |  |
| 9 | Kable krosowe (Patchcordy) UTP kat 6 –-0,5 m (szare) UTP kat 6 –-0,5 m (niebieskie) UTP kat 6 –-0,5 m (żółte) UTP kat 6 –-0,5 m (zielone) UTP kat 6 –-0,5 m (czerwone) |  | 12 szt. 12 szt. 12 szt. 12 szt. 12 szt. |  |  |
| 10 | Kanały kablowe -Kanały kablowe rozmiar 90x60 mm z przegrodą -Narożnik płaski do rozmiaru 90x60 mm -Narożnik zewnętrzny do rozmiaru 90x60 mm -Narożnik wewnętrzny do rozmiaru 90x60 mm -Zakończenie kanału do rozmiaru 90x60 mm |  | 60 m 10 szt. 5 szt. 5 szt. 4 szt. |  |  |
| 11 | Rura Peschla z pilotem |  | 20 m |  |  |
| 12 | Dysk twardy wewnętrzny HDD 3,5” o pojemności 500 GB |  | 18 szt. |  |  |
| 13 | Projektor |  | 1 szt. |  |  |
| 14 | Monitor |  | 1 szt. |  |  |
| 16 | Switch |  | 1 szt. |  |  |
|  | Materiały eksploatacyjne |  |  |  |  |
| 17 | Papier |  | 1 kpl. |  |  |
| 18 | Toner |  | 1 kpl. |  |  |
| 19 | Markery |  | 3 kpl. |  |  |
|  |  | Razem brutto |  |  |  |
|  |  | Razem netto |  |  |  |

GWARANCJA:

Na dostarczony przedmiot zamówienia ( dla pozycji nr ………….)  udzielam gwarancji na okres

……..…………………………………….

...............................................               	                                ………..........................................................

(miejsce, data)                                                                                               ( podpis/y osób/osoby uprawnionych/upoważnionych

do reprezentowania  wykonawcy)

Częśc nr 3: elektronika

| Lp. | Sprzęt/asortyment | Nazwa/typ/marka/producent | Ilość szt. | Cena jed. brutto zł | Wartośc brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Panel krosowy 24 x RJ45 UTP, 19'', 1U, kat. 5e, |  | 2 szt. |  |  |
| 2 | Panel krosowy 24 x RJ45 FTP, 19", 1U, kat. 6, ekranowany |  | 2 szt. |  |  |
| 3 | Tester okablowania z wyszukiwaczem par przewodów |  | 2 szt. |  |  |
| 4 | Zasilacz impulsowy 5V 2,5A |  | 6 szt. |  |  |
| 5 | Zestaw wkrętaków płaskich i krzyżowych |  | 4 szt. |  |  |
| 6 | Zestaw kluczy imbusowych 1,5-10mm |  | 2 szt. |  |  |
| 7 | Narzędzie uderzeniowe do złaczy LSA-PLUS Krone |  | 4 szt. |  |  |
| 8 | Ucinaczki boczne małe fazowane jednostronnie |  | 6 szt. |  |  |
| 9 | Patchcord 0,5m UTP kat. 5e |  | 16 szt. |  |  |
| 10 | Patchcord 1m UTP kat. 5e |  | 16 szt. |  |  |
| 11 | Patchcord 2m UTP kat. 5e |  | 16 szt. |  |  |
| 12 | Patchcord 1m STP kat. 5e |  | 8 szt. |  |  |
| 13 | Patchcord 2m STP kat. 5e |  | 8 szt. |  |  |
| 14 | Organizer kabli rack 19" 1U |  | 4 szt. |  |  |
| 15 | Uchwyt/wieszak kabli rama rack pionowy 40x80 |  | 4 szt. |  |  |
| 16 | Półka rack 19", 1U, gł. 350mm |  | 2 szt. |  |  |
| 17 | Stojak rack 19" 36U z dodatkowymi kółkami transportowymi |  | 2 szt. |  |  |
| 18 | Przełącznik niezarządzalny 16 x RJ45 GbE, rack 19" |  | 2 szt. |  |  |
| 19 | Przełącznik zarządzalny L2, 24 x RJ45 10/100Mbps, rack 19" |  | 2 szt. |  |  |
| 20 | Przełącznik 8 x RJ45 z funkcją PoE |  | 2 szt. |  |  |
| 21 | Router 1xWAN Eth 10/100Mbps, 4xLAN GbE, WiFi 802.11b/g/n 300Mbps |  | 2 szt. |  |  |
| 22 | Karta sieciowa WiFi 802.11b/g/n 300Mbps PCI |  | 2 szt. |  |  |
| 23 | Karta sieciowa WiFi 802.11b/g/n 300Mbps PCI-E |  | 2 szt. |  |  |
| 24 | Listwa zasilająca ACAR do montażu w ramie rack 19" |  | 4 szt. |  |  |
| 25 | Adapter PoE + zasilacz 48V 35W |  | 4 szt. |  |  |
| 26 | Wkrętarka akumulatorowa |  | 4 szt. |  |  |
| 27 | Patchpanel 10" 8 x RJ45 kat. 5e |  | 12 szt. |  |  |
| 28 | Szafa dystrybucyjna |  | 1 kpl. |  |  |
| 29 | Szafa dystrybucyjna |  | 1 kpl. |  |  |
| 30 | Panele krosowe 19” |  | 2 kpl. |  |  |
| 31 | Przełącznik (switch) 19” |  | 2 kpl. |  |  |
| 32 | Przewody typu skrętka |  | 305 m |  |  |
| 33 | Kable krosowe (Patchcordy) UTP kat 6 –-0,5 m (szare) UTP kat 6 –-0,5 m (niebieskie) UTP kat 6 –-0,5 m (żółte) UTP kat 6 –-0,5 m (zielone) UTP kat 6 –-0,5 m (czerwone) |  | 12 szt. 12 szt. 12 szt. 12 szt. 12 szt. |  |  |
| 34 | Kanały kablowe -Kanały kablowe 90x60 mm z przegrodą -Narożnik płaski -Narożnik zewnętrzny -Narożnik wewnętrzny -Zakończenie kanału |  | 60 m 10 szt. 5 szt. 5 szt. 4 szt. |  |  |
| 35 | Rura Peschla z pilotem |  | 20 m |  |  |
| 36 | Czasza 90 cm |  | 2 szt. |  |  |
| 37 | Czasza 80 cm |  | 1 szt. |  |  |
| 38 | Profesjonalne przyrządy do pomiaru sygnału DVB – T |  | 4 szt. |  |  |
| 39 | Profesjonalne przyrządy do pomiaru sygnału SAT. |  | 2 szt. |  |  |

| 40 | Rozgałęznik do multiswitchy 5/10 |  | 2 szt. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | Odgałęźnik sat do multiswitchy 5 |  | 4 szt. |  |  |
| 42 | Wzmacniacz sat |  | 1 szt. |  |  |
| 43 | Uchwyt zez |  | 2 szt. |  |  |
| 44 | Konwerter uniwersalny Quad |  | 2 szt. |  |  |
| 45 | Przełacznik Diseqc |  | 2 szt. |  |  |
| 46 | Konwerter Quatro |  | 3 szt. |  |  |
| 47 | Multiswitch 9/4 |  | 4 szt. |  |  |
| 48 | Multiswitch 5/4 |  | 4 szt. |  |  |
| 49 | Wzmacniacz wielozakresowy |  | 2 szt. |  |  |
| 50 | OTVC |  | 2 szt. |  |  |
| 51 | Zestaw wkrętaków płaskich i krzyżowych |  | 6 szt. |  |  |
| 52 | Maszt |  | 1 szt. |  |  |
| 53 | Przyrząd |  | 2 szt. |  |  |
| 54 | Anteny |  | 4 szt. |  |  |
| 55 | Anteny |  | 4 szt. |  |  |
| 56 | Wzmacniacz |  | 8 szt. |  |  |
| 57 | Wzmacniacz |  | 8 szt. |  |  |
| 58 | Symetryzator |  | 10 szt. |  |  |
| 59 | Tuner |  | 5 szt. |  |  |
| 60 | Konwertor |  | 6 szt. |  |  |
| 61 | Konwertor |  | 6 szt. |  |  |
| 62 | Stacje lutownicze |  | 20 szt. |  |  |
| 63 | Stacje lutownicze |  | 20 szt. |  |  |
| 64 | Lutownice |  | 15 szt. |  |  |
| 65 | Zestaw do montażu |  | 30 szt. |  |  |
| 66 | Centralka alarmowa |  | 6 szt. |  |  |
| 67 | Czujki |  | 20 szt. |  |  |
| 68 | Sygnalizatory |  | 6 szt. |  |  |
| 69 | Drukarki laserowe |  | 2 szt. |  |  |

|  | Materiały eksploatacyjne |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | Wtyk RJ45 (drut) |  | 700 szt. |  |  |
| 71 | Wtyk RJ45 ekranowany (drut) |  | 300 szt. |  |  |
| 72 | Gniazdo RJ45 natynkowe- podwójne |  | 8 szt. |  |  |
| 73 | Gniazda RJ45 natynkowe ekranowane - podwójne |  | 8 szt. |  |  |
| 74 | Kanały instalacyjne PCV KP 90x60 (2m) |  | 10 szt. |  |  |
| 75 | Zestaw do KP umożliwiający montaż gniazda 230V i podwójnego gniazda teleinformatycznego |  | 12 szt. |  |  |
| 76 | Narożnik płaski KP 90x60 |  | 12 szt. |  |  |
| 77 | Zakończenie kanału KP 90x60 |  | 24 szt. |  |  |
| 78 | Płyta OSB 18mm 1250x2500 mm |  | 2 szt. |  |  |
| 79 | Złącze f nakręcane |  | 100 szt. |  |  |
| 80 | Złącze f kompresyjne |  | 300 szt. |  |  |
| 81 | Kabel koncentryczny |  | 200m |  |  |
| 82 | Kabel koncentryczny żelowany |  | 200m |  |  |
| 83 | Zaciskarka |  | 6 szt. |  |  |
| 84 | Przewód |  | 150m |  |  |
| 85 | Listwy |  | 10 szt. |  |  |
| 86 | Zwrotnice |  | 20 szt. |  |  |
| 87 | Rozgałęźniki |  | 12 szt. |  |  |
| 88 | Rozgałęźniki |  | 12 szt. |  |  |
| 89 | Konektory |  | 150 szt. |  |  |
| 100 | Tulejki Do przewodów wielodrutowych do przekrojów 0,5 mm2 0,75 mm2 1 mm2 1,5 mm2 2,5 mm2 |  | 1 op. 1 op. 1 op. 1 op. 1 op. |  |  |
| 101 | Koszulki termokurczliweod 2 do 10 mm |  | po 10 sztuk |  |  |
| 102 | Taśma izolacyjna niebieska brązowa żółtozielona |  | 10 szt 10 szt. 10 szt. |  |  |
| 103 | Laminat |  | 0 |  |  |
| 104 | Wytrawiacz |  | 10kg |  |  |
| 105 | Papier do drukarek |  | 2 ryzy |  |  |
| 106 | Papier kredowy |  | 2 ryzy |  |  |
| 107 | Lutowie o śr. 1 mm2 |  | 1,5kg |  |  |
| 108 | Lutowie śr. 0,5 mm2 0,25 mm2 |  | 1 kg 1 kg |  |  |
| 109 | Wiertła śr. 2 mm 1,5 mm 1 mm 0,8 mm 0,7 mm |  | 50 szt 50 szt. 50 szt. 50 szt. |  |  |
|  | Elementy SMD1 typ 12-06 |  |  |  |  |
| 110 | Rezystory: 2,2 k |  | 1000 szt. |  |  |
| 111 | 3,3k |  | 1000 szt. |  |  |
| 112 | 1k |  | 1000 szt. |  |  |
| 113 | 300R |  | 500 szt. |  |  |
| 114 | 33k |  | 500 szt. |  |  |
| 115 | 10k |  | 1000 szt. |  |  |
| 116 | 100k |  | 1000 szt. |  |  |
| 117 | 220R |  | 2000 szt. |  |  |
| 118 | Kondensatory 2,2 (F |  | 500 szt. |  |  |
| 119 | 100(F/10V |  | 500 szt. |  |  |
| 120 | 1nF |  | 500 szt. |  |  |
| 121 | 100nF |  | 500 szt. |  |  |
| 122 | 47(F/10V |  | 500 szt. |  |  |
| 123 | Diody LED zielone czerwone |  | 300szt 300 szt. |  |  |
| 124 | Układy scalene UCY7400 |  | 100 szt. |  |  |
| 125 | NE555 |  | 200 szt. |  |  |
| 126 | UCY74164 |  | 100 szt. |  |  |
| 127 | UCY7404 |  | 100 szt. |  |  |
| 128 | Wyświetlacze 7-segmentowe |  | 100 szt. |  |  |
|  |  | Razem brutto |  |  |  |
|  |  | Razem netto |  |  |  |

GWARANCJA:

Na dostarczony przedmiot zamówienia ( dla pozycji nr ………….)  udzielam gwarancji na okres

……..…………………………………….

...............................................               	                                ………..........................................................

(miejsce, data)                                                                                               ( podpis/y osób/osoby uprawnionych/upoważnionych

do reprezentowania  wykonawcy)

Częśc nr 4: telekomunikacja

| Lp. | Sprzęt/produkt | Nazwa/typ/marka/producent | Ilość szt. | Cena jed. brutto zł | Wartośc brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laboratoryjne systemy pomiarowe elektroniki analogowej |  | 7 szt. |  |  |
| 2 | Telefon |  | 8 szt. |  |  |
| 3 | Telefon |  | 8 szt. |  |  |
| 4 | Telefon |  | 6 szt. |  |  |
| 5 | Telefon |  | 6 szt. |  |  |
| 6 | Telefon |  | 1 szt. |  |  |
| 7 | Zaciskarki uniwersalne |  | 30 szt. |  |  |
| 8 | Nóż kronowski |  | 10 szt. |  |  |
| 9 | Szukacz |  | 6 szt. |  |  |
| 10 | Stripery |  | 10 szt. |  |  |
| 11 | Szafa |  | 3 szt. |  |  |
| 12 | Patch panele |  | 8 szt. |  |  |
| 13 | Switche |  | 6 szt. |  |  |
| 14 | Kaseta |  | 6 szt. |  |  |
| 15 | Pigtail |  | 10 szt. |  |  |
| 16 | Przełącznik |  | 4 szt. |  |  |
| 17 | Adapter |  | 1 szt. |  |  |
| 18 | Wiertaka |  | 3 szt. |  |  |
| 19 | Gniazda |  | 100 szt. |  |  |
| 20 | Gniazda |  | 100 szt. |  |  |
| 21 | Podstawki |  | 60 szt. |  |  |
| 22 | Łączówki |  | 60 szt. |  |  |
| 23 | Kabel |  | 100m |  |  |
| 24 | Kabel |  | 100m |  |  |
| 25 | Wtyki |  | 200 szt. |  |  |
| 26 | Wtyki |  | 200 szt. |  |  |
| 27 | Listwy |  | 150m |  |  |
| 28 | Wkręty |  | 0,5kg |  |  |
| 29 | Zabezpieczenia odgromowe |  | 8 szt. |  |  |
| 30 | Zabezpieczenia odgromowe |  | 18 szt. |  |  |
| 31 | Zabezpieczenia odgromowe |  | 12 szt. |  |  |
| 32 | Oczko kablowe śr. 3,4 mm 5 mm |  | 0,5 kg 0,5 kg |  |  |
| 33 | Linka |  | 100 m |  |  |
| 34 | Kabel |  | 200 m |  |  |
| 35 | Wiertła |  | 4 kpl. |  |  |
| 36 | Wiertła |  | 4 kpl. |  |  |
|  |  | Razem brutto |  |  |  |
|  |  | Razem netto |  |  |  |

GWARANCJA:

Na dostarczony przedmiot zamówienia ( dla pozycji nr ………….)  udzielam gwarancji na okres

……..…………………………………….

...............................................               	                                ………..........................................................

(miejsce, data)                                                                                               ( podpis/y osób/osoby uprawnionych/upoważnionych

do reprezentowania  wykonawcy)

Zał. nr 6 do siwz

Opis przedmiotu zamówienia

dla zadania pn. Dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego, informatycznego i telekomunikacyjnego do Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, ul. Monte Cassino 31,

Informacje dodatkowe:

- We wszystkich przypadkach, w których Zamawiający wskazał konkretne urządzenie, Wykonawca może zaoferować towar równoważny, to znaczy  towar o parametrach  nie gorszych niż minimalne parametry techniczne i funkcjonalne  wskazane przez Zamawiającego.

- W przypadku zaoferowania produktów równoważnych do obowiązków Wykonawcy należy udowodnienie, że parametry i funkcjonalność oferowanego urządzenia/produktu jest równoważna w stosunku do sprzętu/produktu opisanego przez Zamawijącego. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty szczegółowe dane oferowanego sprzętu/produktu równoważnego.

- Sprzęt będący przedmiotem dostawy winien być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, wolny od wad materiałowych i prawnych, powinien posiadć wymagane dopuszczenia do stosowania oraz powinien  spełniać normy bezpieczeństwa.

- Wszystkie oferowane urzadzenia, części, podzespoły, materiały powinny być towarami zdefiniowanymi nazwą i oznaczeniem producenta .

- Wykonawca dostarczy sprzęt do Zamawiającego na własny koszt, a o terminie dostawy powiadomi najpóźniej na 2 dni przed terminem dostawy,

- Wykonawca w dniu dostawy dostarczy również dokumenty dotyczące sprzętu, a mianowicie: certyfikaty jakości, dokumentacje techniczne, licencje, instrukcje obsługi w języku polskim, instrukcje dotyczące eksploatacji oraz dokumenty gwarancyjne.

Część nr 1: komputer poleasingowy i drukarka laserowa

| Lp. | Sprzęt/produkt | Opis | Ilość szt. | Minimalny okres gwarancji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komputer poleasingowy (jednostka centralna) | Procesor z dwoma rdzeniami, taktowany zegarem min. 3 GHz 4GB pamięci operacyjnej w standardzie DDR2 lub DDR3 Dysk twardy SATA 3,5’ o pojemności nie mniejszej niż 500 GB Napęd optyczny z nagrywarką DVD-RW Płyta główna z zintegrowaną kartą grafiki i muzyczną oraz kartą sieciową LANGigabit. Posiadającą porty: LAN, LPT, 8xUSB 2.0, COM, Audio, D-SUB, PCI-Express, PCI, (opcjonalnie z DVI i e-SATA). Obudowa Tower/Desktop Zasilacz min. 235 W | 1 | 12 m-cy |
| 2 | Klawiatura 101 | Interfejs USB | 1 | 24 m-ce |
| 3 | Mysz optyczna | Trójklawiszowa ze scrollem, interfejs USB | 1 | 24 m-ce |
| 4 | System operacyjny Windows 7 Refurbisher | OEM PL Professional 64 bit | 1 |  |
| 5 | Drukarka laserowa | Technologia druku – laserowa monochromatyczna Rozdzielczość – 1200x1200 dpi Formaty druku: A4, Letter, B5 (ISO), A5, A5 (Long Edge), B6 (ISO), A6, Executive Szybkość druku – do 30 stron/min. Automatyczny druk dwustronny (Duplexer) Emulacje - Epson FX (FX-850), IBM ProPrinter XL, BR-Script 3 (emulacja Postscript 3 ), PCL 6 Interfejsy - LPT IEEE 1284 Parallel, USB Zasilanie – 230V 50Hz Pobór mocy – ok. 675 W Możliwość stosowania materiałów ekploatacyjnych oryginalnych i alternatywnych o wydajności -do 8000 stron / 5% pokrycia. | 1 | 24 m-ce |

Część nr 2: informatyka

| Lp. | Sprzęt/produkt | Opis | Ilość | Minimalny okres gwarancji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mac mini z systemem OS X Mountain Lion |  | 1 szt. |  |
| 2 | Przejściówka Thunderbolt na VGA | umożliwienie podłączenia monitora z portem VGA do Mac’a mini | 1 szt. |  |
| 3 | Karta graficzna GTX serii 660 (również 660 Ti) | 2GB GDDR5 Taktowanie zegara GPU: base przynajmniej 1020 MHz, boost przynajmniej 1085MHz Taktowanie pamięci przynajmniej 6008 MHz( 1502 MHz) CUDA Core przynajmniej 960 Interfejs pamięci przynajmniej 192 bit Maksymalne zużycie energii (max TDP) 180W Chłodzenie DirectCU II Wymiary max 27x 13,5x 3,9 cm Obsługa SLI Kabel – przejściówka zasilająca 18 kpl musi obsługiwać 2 monitory (na raz pracuje 1): jeden w standardzie D-sub (może być za pomocą dołączonej przejściówki), drugi DVI-D. 2 kpl muszą obsługiwać 2 monitory na raz: jeden w standardzie D-sub (może być za pomocą dołączonej przejściówki), drugi DVI-D (może być za pomocą dołączonej przejściówki). 2 kpl kabli SLI Karty mogą być bez pudełek, bez płyt instalacyjnych i bez papierowych opisów | 20 szt. | 24 m-ce |
| 4 | Szafa dystrybucyjna | Rodzaj: 19 cali, wisząca Wysokość jednostkowa: 9U Wymiary – głębokość: 450 mm Drzwi przednie: szyba, zamek Osłony boczne: stalowe, demontowalne, zamek Przepusty kablowe: góra i dół | 1 kpl. |  |
| 5 | Szafa dystrybucyjna | Rodzaj: 19 cali, wisząca Wysokość jednostkowa: 6U Wymiary – głębokość: 450 mm Drzwi przednie: szyba, zamek Osłony boczne: stalowe, demontowalne, zamek Przepusty kablowe: góra i dół | 1 kpl. |  |
| 6 | Panele krosowe 19” | UTP – 1U – 24xRJ45, cat. 6 | 2 kpl. |  |
| 7 | Przełącznik (switch) 19” | liczba portów 1000 Mbit: 24 szt. obsługiwane protokoły IEEE 802.3x flow control IEEE 802.3u IEEE 802.3ab IEEE 802.3 half/full duplex rozmiar tablicy adresów MAC 8000 prędkość magistrali wew. 48 Gb/s przepustowość 34 mpps bufor pamięci 2048 KB warstwa przełączania 2 obudowa przystosowana do instalacji w szafach 19” | 2 kpl. |  |
| 8 | Przewody typu skrętka | U/UTP kat. 6 drut 4x2PR | 305 m |  |
| 9 | Kable krosowe (Patchcordy) | UTP kat 6 –-0,5 m (szare) UTP kat 6 –-0,5 m (niebieskie) UTP kat 6 –-0,5 m (żółte) UTP kat 6 –-0,5 m (zielone) UTP kat 6 –-0,5 m (czerwone) | 12 szt. 12 szt. 12 szt. 12 szt. 12 szt. |  |
| 10 | Kanały kablowe | Kanały kablowe rozmiar 90x60 mm z przegrodą Narożnik płaski do rozmiaru 90x60 mm Narożnik zewnętrzny do rozmiaru 90x60 mm Narożnik wewnętrzny do rozmiaru 90x60 mm Zakończenie kanału do rozmiaru 90x60 mm | 60 m 10 szt. 5 szt. 5 szt. 4 szt. |  |
| 11 | Rura Peschla z pilotem | średnica zewnętrzna 25 mm średnica wewnętrzna ok. 18.3 mm | 20 m |  |
| 12 | Dysk twardy wewnętrzny HDD 3,5” o pojemności 500 GB | Pamięć podręczna 16 MB, interfejs SATA II (3 Gb/s), prędkość obrotowa 7200 obr./min | 18 szt. | 24 m-ce |
| 13 | Projektor | Rozdzielczość: 1024 x 768 XGA Typ: LCD Oświetlenie (w lumens): 2600 (w trybie normalnym) / 2080 (w trybie ekonomicznym) Kontrast: 3 000:1 złącza: D-SUB 15pin in (VGA) Cinch-Video S-Video USB Typ B Czas korzystania z lampy (w godzinach): 4000 godzin (tryb normalny) / 5000 godzin(tryb ekonomiczny) Odległość projekcyjna : 3 m - 10 m Stosunek projekcji : 1,30 - 1,56:1 Odległość ogniskowa : 17.000 mm - 20.000 mm Rozmiar projekcji: 33 cale - 318 cale Akcesoria dodatkowe: Kabel komputerowy, Kabel zasilający, Pilot | 1 szt. | 24 lub 36 m-cy |
| 14 | Monitor | przekątna 21.5 cali rodzaj podświetlenia LED rozdzielczość nominalna 1920 x 1080 piksele obszar aktywny 268 x 477 mm kontrast 10000000:1 dynamiczny jasność 250 cd/m² wielkość plamki 0.25 mm czas reakcji plamki 5 ms kąt widzenia pion 170 ° kąt widzenia poziom 160 ° ilość wyświetlanych kolorów 16.7 mln analogowe złącze D-Sub 15-pin tak zgodność z technologią HDCP tak szerokość 514 mm wysokość 388 mm głębokość 213 mm waga 3.34 kg kolor obudowy czarny | 1 szt. | 24 m-ce w serwisie zewnętrznym |
| 15 | Karta graficzna | Liczba rdzeni CUDA 96 Częstotliwość taktowania rdzenia graficznego 1620 Częstotliwość taktowania procesora ( Mhz ) 810 Wypełnianie (miliardy/s) 13.0 Szybkość pamięci ( Gbps ) 3.2 / 1.8 Interfejs pamięci 128-bit DDR3/GDDR5 Maksymalna przepustowość 51.2 (GDDR5) or 28.8 (DDR3) Purevideo Tak PhysX Tak Środowisko programistyczne CUDA DirectX 11 OpenGL 4.2 Obsługiwana magistrala PCI-E 2.0 Blu Ray 3D Tak Maksymalna rozdzielczość w trybie cyfrowym 2560x1600 Maksymalna rozdzielczość w trybie analogowy VGA 2048x1536 Obsługiwane złącza VGA HDMI DVI-I Wyświetlanie na kilku wyświetlaczach Tak HDCP Tak HDMI Tak Obsługa dźwięku przez HDMI Internal Wysokość 4.376 Cali Długość 5.7 Cali Szerokość Konstrukcja jednoslotowa Maksymalna temperatura GPU 98 C Pobór mocy 65 W Minimalna wymagana moc zasilacza 300 W | 1 szt. | 24 m-ce |
| 16 | Switch | liczba portów 1/10 Gbit 16 szt. rozmiar tablicy adresów MAC 8000 algorytm przełączania store-and-forward prędkośc magistrali wew. 32 Gb/s możliwość instalacji w szafach 19' tak szerokość 440 mm wysokość 36 mm głębokość 360 mm | 1 szt. | 24 m-ce |
|  | Materiały eksploatacyjne |  |  |  |
| 17 | Papier | Papier do drukarki | 1 kpl. |  |
| 18 | Toner | Toner do drukarki Brother DCP 7055 | 1 kpl. |  |
| 19 | Markery | Zestaw kolorowych, sucho ścieralnych markerów do tablicy (białej) | 3 kpl. |  |

Częśc nr 3: elektronika

| Lp. | Sprzęt/produkt | Opis | Ilość | Minimalny okres gwarancji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Panel krosowy 24 x RJ45 UTP, 19'', 1U, kat. 5e, | Półka do mocowania kabli | 2 szt. |  |
| 2 | Panel krosowy 24 x RJ45 FTP, 19", 1U, kat. 6, ekranowany | Półka do mocowania kabli | 2 szt. |  |
| 3 | Tester okablowania z wyszukiwaczem par przewodów | Dostępne pomiary: mapa połączeń, długość poszczególnych par (z kalibracją), wykrywanie zwarć i przerw. Sugerowany model np. NS-DX-LR. Możliwy zestaw tester + szukacz przewodów (np. tester SC8108 + szukacz EM422B) | 2 szt. |  |
| 4 | Zasilacz impulsowy 5V 2,5A | Wtyk 5,5/2,1mm (do routera Dlink) | 6 szt. |  |
| 5 | Zestaw wkrętaków płaskich i krzyżowych | płaskie (PL 3x75 mm, PL 5x75 mm, PL 6x100 mm) krzyżowe (PH No.0x75 mm, PH No.1x75 mm, PH No.2x100 mm) | 4 szt. |  |
| 6 | Zestaw kluczy imbusowych 1,5-10mm |  | 2 szt. |  |
| 7 | Narzędzie uderzeniowe do złaczy LSA-PLUS Krone | Oryginał firmy KRONE, AWG 20-26 z funkcją ucinania przewodów (SENSOR ON-OFF) oraz hakiem do usuwania przewodów | 4 szt. |  |
| 8 | Ucinaczki boczne małe fazowane jednostronnie | Sugerowane: Piergiacomi TRE-03-NB lub XYTRONIC AX1031 lub Pro'sKit PM-251 lub Pro'sKit PK-066N | 6 szt. |  |
| 9 | Patchcord 0,5m UTP kat. 5e | Kolor: szary, wtyk hermetyczny | 16 szt. |  |
| 10 | Patchcord 1m UTP kat. 5e | Kolor: zielony, wtyk hermetyczny | 16 szt. |  |
| 11 | Patchcord 2m UTP kat. 5e | Kolor: niebieski, wtyk hermetyczny | 16 szt. |  |
| 12 | Patchcord 1m STP kat. 5e | Kolor: żółty, wtyk hermetyczny | 8 szt. |  |
| 13 | Patchcord 2m STP kat. 5e | Kolor: czerwony, wtyk hermetyczny | 8 szt. |  |
| 14 | Organizer kabli rack 19" 1U |  | 4 szt. |  |
| 15 | Uchwyt/wieszak kabli rama rack pionowy 40x80 | Przykład: ZPAS WZ-SB53-00-05-000 | 4 szt. |  |
| 16 | Półka rack 19", 1U, gł. 350mm |  | 2 szt. |  |
| 17 | Stojak rack 19" 36U z dodatkowymi kółkami transportowymi | Sugerowany model: ZPAS WZ-6170-01-02-011, Rittal 7396.000 | 2 szt. |  |
| 18 | Przełącznik niezarządzalny 16 x RJ45 GbE, rack 19" | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, Auto-MDI/MDIX, tablica MAC 8k, wydajność przełączania co najmniej 32Gbps, algorytm przełączania Store and Forward | 2 szt. |  |
| 19 | Przełącznik zarządzalny L2, 24 x RJ45 10/100Mbps, rack 19" | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, Auto-MDI/MDIX, tablica MAC 8k, wydajność przełączania co najmniej 12Gbps, 1 port konsolowy, IEEE 802.3ad LACP Link Aggregation, IEEE 802.1d Spanning Tree, Priorytetowanie portów, Priorytetowanie ruchu IEEE 802.1p, Obsługa protokołu 802.1x, VLAN 802.1Q (4k VLAN ID), Listy kontroli dostępu (ACL) - filtrowanie pakietów w warstwach L2-L4 (wg źródłowego i docelowego adresu MAC, adresu IP, portu TCP/UDP, identyfikatora VLAN), harmonogram list dostępu ACL | 2 szt. |  |
| 20 | Przełącznik 8 x RJ45 z funkcją PoE | Co najmniej 4 porty z funkcją PoE (IEEE 802.3af), całkowita moc PoE co najmniej 52W | 2 szt. |  |
| 21 | Router 1xWAN Eth 10/100Mbps, 4xLAN GbE, WiFi 802.11b/g/n 300Mbps |  | 2 szt. |  |
| 22 | Karta sieciowa WiFi 802.11b/g/n 300Mbps PCI |  | 2 szt. |  |
| 23 | Karta sieciowa WiFi 802.11b/g/n 300Mbps PCI-E |  | 2 szt. |  |
| 24 | Listwa zasilająca ACAR do montażu w ramie rack 19" |  | 4 szt. |  |
| 25 | Adapter PoE + zasilacz 48V 35W |  | 4 szt. |  |
| 26 | Wkrętarka akumulatorowa | Napięcie akumulatora co najmniej 18V | 4 szt. |  |
| 27 | Patchpanel 10" 8 x RJ45 kat. 5e |  | 12 szt. |  |
| 28 | Szafa dystrybucyjna | Rodzaj: 19 cali, wisząca Wysokość jednostkowa: 9U Wymiary – głębokość: 450 mm Drzwi przednie: szyba, zamek Osłony boczne: stalowe, demontowalne, zamek Przepusty kablowe: góra i dół | 1 kpl. |  |
| 29 | Szafa dystrybucyjna | Rodzaj: 19 cali, wisząca Wysokość jednostkowa: 6U Wymiary – głębokość: 450 mm Drzwi przednie: szyba, zamek Osłony boczne: stalowe, demontowalne, zamek Przepusty kablowe: góra i dół | 1 kpl. |  |
| 30 | Panele krosowe 19” | UTP – 1U – 24xRJ45, cat. 6 | 2 kpl. |  |
| 31 | Przełącznik (switch) 19” | liczba portów 1000 Mbit: 24 szt. obsługiwane protokoły IEEE 802.3x flow control IEEE 802.3u IEEE 802.3ab IEEE 802.3 half/full duplex rozmiar tablicy adresów MAC 8000 prędkość magistrali wew. 48 Gb/s przepustowość 34 mpps bufor pamięci 2048 KB warstwa przełączania 2 obudowa przystosowana do instalacji w szafach 19” | 2 kpl. |  |
| 32 | Przewody typu skrętka | U/UTP kat. 6 drut 4x2PR | 305 m |  |
| 33 | Kable krosowe (Patchcordy) | UTP kat 6 –-0,5 m (szare) UTP kat 6 –-0,5 m (niebieskie) UTP kat 6 –-0,5 m (żółte) UTP kat 6 –-0,5 m (zielone) UTP kat 6 –-0,5 m (czerwone) | 12 szt. 12 szt. 12 szt. 12 szt. 12 szt. |  |
| 34 | Kanały kablowe | Kanały kablowe 90x60 mm z przegrodą Narożnik płaski Narożnik zewnętrzny Narożnik wewnętrzny Zakończenie kanału | 60 m 10 szt. 5 szt. 5 szt. 4 szt. |  |
| 35 | Rura Peschla z pilotem | średnica zewnętrzna 25 mm średnica wewnętrzna ok. 18.3 mm | 20 m |  |
| 36 | Czasza 90 cm | Częstotliwość pracy konwertera [GHz] 10,7-12,75 Wymiary zewnętrzne reflektora [mm] 948 x 844 Zysk energetyczny dla 10,7 GHz [dB] 38,8 Zysk energetyczny dla 11,7 GHz [dB] 39,1 Zysk energetyczny dla 12,75 GHz [dB] 41,2 Średnica masztu [mm] 32-60 Antena stalowa z mocowaniem metalowym, a nie plastikowym, kolor biały, wykonana z blachy stalowej | 2 szt. |  |
| 37 | Czasza 80 cm | Częstotliwość pracy konwertera [GHz] 10,7-12,75 Zysk energetyczny dla 10,7 GHz [dB] 37 Zysk energetyczny dla 11,7 GHz [dB] 37,4 Zysk energetyczny dla 12,75 GHz [dB] 38,5 Wymiary 750x820 mm | 1 szt. |  |
| 38 | Profesjonalne przyrządy do pomiaru sygnału DVB – T | Tryb pomiaru poziomu dBuV, dBmV, dBm Tryb pomiaru SCAN Tryb pomiaru TILT Tryb pomiaru SPEKTRUM Tryb pomiaru MER/BER Tryb pomiaru KONSTELACJI Dynamika pomiarów (30 – 120dBuV ) Akumulator Li-Ion o pojemność 1500 mAh Oprogramowanie do współpracy z komputerem klasy PC | 4 szt. |  |
| 39 | Profesjonalne przyrządy do pomiaru sygnału SAT. | Pomiar poziomu sygnału Pomiary parametrów jakości odbioru: modulation error ratio MER, bit error ratio BER przed i za dekoderem Viterbi/LDPC Pomiar napięcia wejścia DC od 3 do 30V Wyświetlanie konstelacji i spektrum Akumulator o pojemności min 1500mAh Wskaźnik audio w trybie pomiarowym Automatyczne definiowanie ustawień (częstotliwość transpondera, symbol rate, FEC, polaryzacja) Kontrola i zasilanie LNB oraz DiSEqC 2.1 Ustawianie czaszy z podwójnym LNB Możliwość zapamiętania do 50 profili LNB Możliwość zapamiętania do 99 transponderów z każdego satelity Możliwość zapamiętania do 100 logów pomiarów Interfejs USB umożliwiający podłączenie do PC Aktualizacja firmware przez użytkownika Wyświetlacz graficzny LCD z podświetleniem LED | 2 szt. |  |

| 40 | Rozgałęznik do multiswitchy 5/10 | Pasmo pracy [MHz] SAT 950-2400 DVB-T/Radio 5-862 Tłumienie przelotowe [dB] SAT 4 DVB-T/Radio 4 Tłumienie w torze odgałęźnym [dB] SAT 4 DVB-T/Radio 4 Separacja wejść [dB] SAT/SAT 30 DVB-T/SAT 30 Przejście DC: tor syg. V 0,5A max. tor syg. H 2A max. (1A jedna linia) tor DVB-T 0,1A max. | 2 szt. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | Odgałęźnik sat do multiswitchy 5 | Pasmo pracy [MHz]SAT 950 – 2400 DVB-T/Radio 5 - 862 Tłumienie przelotowe [dB]SAT 1,5DVB-T/Radio 1,8 Tłumienie w torze odgałęźnym [dB]SAT 12...8 DVB-T/Radio 10 Separacja wejść [dB] SAT/SAT 30 DVB-T/SAT 30 Przejście DC tor syg. V 0,5A max. | 4 szt. |  |
| 42 | Wzmacniacz sat | Pasmo pracy 950-2400MHz Wzmocnienie 17-22 dB Współczynnik szumów <5dB Maksymalny poziom wyjściowy 104 dBuV Zasilanie +12 do +18V/30 mA | 1 szt. |  |
| 43 | Uchwyt zez | Wykonany z blachy uniwersalny | 2 szt. |  |
| 44 | Konwerter uniwersalny Quad | Wzmocnienie/Zysk min 60dB Współczynnik szumów 0.3 dB Pobór prądu 200 mA Max. Średnica mocowania 40mm Zakres częstotliwości wejściowych 10.7 - 12.75 GHz Zakres częstotliwości wyjściowych 950 - 2150 MHz | 2 szt. |  |
| 45 | Przełacznik Diseqc | Zakres częstotliwości pracy 900 - 2500 MHz Ilość wejść 2 Tłumienie przelotowe 2.5 dB Separacja wejść/wyjścia Min 25 dB Przenoszone napięcie 12-20 V Obciążalność prądowa 500 mA | 2 szt. |  |
| 46 | Konwerter Quatro | Współczynnik szumów 0.2dB Wzmocnienie 62dB Pobór prądu 200mA Średnica uchwytu konwertera 40mm | 3 szt. |  |
| 47 | Multiswitch 9/4 | Zakres częstotliwości 47-2150 MHz Ilość wejść 8 SAT + 1 TV Ilość wyjść 4 Wzmocnienie toru SAT 2 dB toru TV 5 dB Poziom sygnału na wyjściu SAT 101 dBµV EN50083-3 TV 85 dBµV EN50083-5 Zasilanie konwertera 13V, 18V Temperatura pracy - 20ºC do + 50ºC Zasilanie urządzenia 90-240V; 40-60Hz | 4 szt. |  |
| 48 | Multiswitch 5/4 | Zakres częstotliwości 47-2150 MHz Ilość wejść 4 SAT + 1 TV Ilość wyjść 4 Wzmocnienie toru SAT 2 dB toru TV 5 dB Poziom sygnału na wyjściu SAT 101 dBµV EN50083-3 TV 85 dBµV EN50083-5 Zasilanie konwertera 13V, 18V Temperatura pracy - 20ºC do + 50ºC Zasilanie urządzenia 90-240V; 40-60Hz | 4 szt. |  |
| 49 | Wzmacniacz wielozakresowy | Wejścia BI / FM VHF UHF1, UHF2 UHF3 Zakres częstotliwości MHz 47-108, 174-230, 470-862 Min. sześć przestrajalnych manualnie torów 470-862 Wzmocnienie dB 24+/-2, 35+/-2, 42+/-3, 30+/-2, Regulacja wzmocnienia dB -20 płynna, -20 płynna, -3,-6 przełączana Współczynnik szumów dB 3 3 6 13 Maksymalny poziom wejściowy dBuV 80 80 73 86 Minimalny poziom wejściowy - for S/N > 30dB 35 50 35 50 dBuV - for S/N > 45dB 38 53 45 60 dBuV Impedancja wejście / wyjście 75 / 75 ohm Maksymalny poziom wyjściowy: 107/112 dBuV Zasilanie przedwzmacniaczy antenowych V /mA - 12/50 Zasilanie V AC / Hz 230 / 50 – 60 | 2 szt. |  |
| 50 | OTVC | Matryca LCD z podświetleniem LED 19 cali | 2 szt. |  |
| 51 | Zestaw wkrętaków płaskich i krzyżowych | płaskie (PL 3x75 mm, PL 5x75 mm, PL 6x100 mm), krzyżowe (PH No.0x75 mm, PH No.1x75 mm, PH No.2x100 mm) | 6 szt. |  |
| 52 | Maszt | Maszt antenowy 2,5m aluminiowy | 1 szt. |  |
| 53 | Przyrząd | Do pomiaru parametrów sygnału DVB-T | 2 szt. |  |
| 54 | Anteny | Anteny naziemne DVB-T zewnętrzne z wyjściem F i standardową puszką | 4 szt. |  |
| 55 | Anteny | Anteny DVB-T pokojowe | 4 szt. |  |
| 56 | Wzmacniacz | Wzmacniacz antenowy do montowania w puszce wraz z zasilaczem | 8 szt. |  |
| 57 | Wzmacniacz | Wzmacniacz do montowania w rurce wraz z zasilaczem | 8 szt. |  |
| 58 | Symetryzator | Symetryzator antenowy na wszystkie pasma | 10 szt. |  |
| 59 | Tuner | Tuner SAT | 5 szt. |  |
| 60 | Konwertor | Konwertor TV-SAT mono | 6 szt. |  |
| 61 | Konwertor | Konwertor TV-SAT twin | 6 szt. |  |
| 62 | Stacje lutownicze | Na gorące powietrze typPT-962 | 20 szt. |  |
| 63 | Stacje lutownicze | Typ136D | 20 szt. |  |
| 64 | Lutownice | Lutownice transformatorowe | 15 szt. |  |
| 65 | Zestaw do montażu | Kit AVT 2109 | 30 szt. |  |
| 66 | Centralka alarmowa | Centralka alarmowa | 6 szt. |  |
| 67 | Czujki | Czujki PIR do instalacji alarmowych | 20 szt. |  |
| 68 | Sygnalizatory | Sygnalizatory akustyczno-optyczne | 6 szt. |  |
| 69 | Drukarki laserowe |  | 2 szt. |  |

|  | Materiały eksploatacyjne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | Wtyk RJ45 (drut) |  | 700 szt. |  |
| 71 | Wtyk RJ45 ekranowany (drut) |  | 300 szt. |  |
| 72 | Gniazdo RJ45 natynkowe- podwójne |  | 8 szt. |  |
| 73 | Gniazda RJ45 natynkowe ekranowane - podwójne |  | 8 szt. |  |
| 74 | Kanały instalacyjne PCV KP 90x60 (2m) |  | 10 szt. |  |
| 75 | Zestaw do KP umożliwiający montaż gniazda 230V i podwójnego gniazda teleinformatycznego | System 45x45mm: 2 modułowa puszka montażowa i ramka maskująca lub 2 modułowa ramka szybkiego montażu, gniazdo 230V z uziemieniem, podwójne gniazdo RJ45 (adapter i keystone) | 12 szt. |  |
| 76 | Narożnik płaski KP 90x60 |  | 12 szt. |  |
| 77 | Zakończenie kanału KP 90x60 |  | 24 szt. |  |
| 78 | Płyta OSB 18mm 1250x2500 mm |  | 2 szt. |  |
| 79 | Złącze f nakręcane | 6,8 mm z uszczelnieniem Wykonane z niklowanej miedzi przedłużone | 100 szt. |  |
| 80 | Złącze f kompresyjne | PCT-TRS-6-NT PCT kompresyjne do kabli RG-6 Średnica zewnętrzna 10,7 mm Średnica wewnętrzna 8,2 mm Średnia wewnętrznej tulei 4,7 mm Tłumienie odbić -28 dB do 3 GHz Tłumienie wtrąceniowe -0,2 dB do 3 GHz Ekranowanie -80 dB Podstawowy materiał złącza Mosiądz 360 Wykończenie złącza Nikiel Uszczelka guma etylenopropylenowa | 300 szt. |  |
| 81 | Kabel koncentryczny | Kolor biały RG6 Cu PE Impedancja 75 Ω Pianka PVE 4,65 mm Żyła wewnętrzna: min. 0,80 ± 0,02 mm, drut Cu Dielektryk: 4,8 ± 0,02 mm spieniony fizycznie PE Ekran: folia Al. podwójna + polipropylen, grubość 0,04 mm Oplot: 64 żyły x 0,12 mm, drut Al Powłoka zewnętrzna: 6,8 mm, biały PVC Impedancja charakterystyczna: 75 ±3 Ω Pojemność jednostkowa: 52 ±2 pF/m Współczynnik skuteczności ekranowania: od 75 dB | 200m |  |
| 82 | Kabel koncentryczny żelowany | Impedancja 75 ohm RG6 Cu PE Rdzeń wewnętrzny min. 1mm Cu Dielektryk PE Pierwszy ekran folia Al./ PET. Drugi ekran oplot z drutu Al Pokrycie oplotem z Al min 77% Kabel czarny żelowany | 200m |  |
| 83 | Zaciskarka | Do konektorów nieizolowanych | 6 szt. |  |
| 84 | Przewód | Przewód antenowy | 150m |  |
| 85 | Listwy | Listwy gniazd SAT 19// | 10 szt. |  |
| 86 | Zwrotnice | Zwrotnice antenowe | 20 szt. |  |
| 87 | Rozgałęźniki | Dwudrożne R-2 signal | 12 szt. |  |
| 88 | Rozgałęźniki | Trzydrożne R-3 signal | 12 szt. |  |
| 89 | Konektory | Konektory 6mm żeńskie | 150 szt. |  |
| 100 | Tulejki | Do przewodów wielodrutowych do przekrojów 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,5 mm2 | Po jednym opakowaniu |  |
| 101 | Koszulki | Koszulki termokurczliwe od 2 do 10 mm | Po 10 sztuk |  |
| 102 | Taśma izolacyjna | Niebieska,brązowa i żołtozielona | Po 10 szt |  |
| 103 | Laminat | Laminat jednostronny do płytek drukowanych | 0 |  |
| 104 | Wytrawiacz | Chlorek żelaza | 10kg |  |
| 105 | Papier | Do drukarek | 2 ryzy |  |
| 106 | Papier | Papier kredowy | 2 ryzy |  |
| 107 | Lutowie | Lutowie o średnicy 1mm2- | 1,5kg |  |
| 108 | lutowie | Lutowie o średnicach 0,5mm2 i 0,25mm2 | Po 1 kg |  |
| 109 | Wiertła | Wiertła o średnicach 2; 1,5; 1; 0,8 i 0,7 mm | Po 50 szt |  |
|  | Elementy SMD typ 12-06 |  |  |  |
| 111 | Rezystory | 2,2k | 1000 szt. |  |
| 112 |  | 3,3k | 1000 szt. |  |
| 113 |  | 1k | 1000 szt. |  |
| 114 |  | 300R | 500 szt. |  |
| 115 |  | 33k | 500 szt. |  |
| 116 |  | 10k | 1000 szt. |  |
| 117 |  | 100k | 1000 szt. |  |
| 118 |  | 220R | 2000 szt. |  |
| 119 | Kondensatory | 2,2 (F | 500 szt. |  |
| 120 |  | 100(F/10V | 500 szt. |  |
| 121 |  | 1nF | 500 szt. |  |
| 122 |  | 100nF | 500 szt. |  |
| 123 |  | 47(F/10V | 500 szt. |  |
| 124 | Diody | LED zielone i czerwone | Po 300szt |  |
| 125 | Układy scalone | UCY7400 | 100 szt. |  |
| 126 |  | NE555 | 200 szt. |  |
| 127 |  | UCY74164 | 100 szt. |  |
| 128 |  | UCY7404 | 100 szt. |  |
| 129 | Wyświetlacze | Wyświetlacze 7-segmentowe | 100 szt. |  |

Częśc nr 4: telekomunikacja

| Lp. | Sprzęt/produkt | Opis | Ilość | Minimalny okres gwarancji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laboratoryjne systemy pomiarowe elektroniki analogowej | Moduły muszą umożliwiać badanie: - wzmacniaczy operacyjnych w podstawowych układach konfiguracji – wzmacniacz odwracający, nieodwracający, różniczkujący, całkujący, sumujący, multiwibrator monostabilny i bistabilny, filtru aktywnego - układów przetwornic DC/DC - multiplekserów analogowych | 7 szt. | 24 m-ce |
| 2 | Telefon | Telefon monterski | 8 szt. |  |
| 3 | Telefon | Telefon analogowy | 8 szt. |  |
| 4 | Telefon | Telefon ISDN | 6 szt. |  |
| 5 | Telefon | Telefon CTS | 6 szt. |  |
| 6 | Telefon | Telefon systemowy | 1 szt. |  |
| 7 | Zaciskarki uniwersalne | Zaciskarki do wtyków RJ11 i RJ45 | 30 szt. |  |
| 8 | Nóż kronowski | Przyrząd do montażu głowic KRONE | 10 szt. |  |
| 9 | Szukacz | Szukacz par | 6 szt. |  |
| 10 | Stripery | Stripery do światłowodów | 10 szt. |  |
| 11 | Szafa | Szafa 19// | 3 szt. |  |
| 12 | Patch panele | Patch panele internetowe | 8 szt. |  |
| 13 | Switche | Switche | 6 szt. |  |
| 14 | Kaseta | Kaseta na spawy światłowodowe – 16 osłonek spawów | 6 szt. |  |
| 15 | Pigtail | Pigtail S.C./APCna tubie 9/125 z małym promieniem gięcia 8mm (G-657) o dł. 2m. | 10 szt. |  |
| 16 | Przełącznik | Switch co najmniej 10 gniazd sieciowych | 4 szt. |  |
| 17 | Adapter | Adapter S.C./APC, SM montowany na zatrzaski | 1 szt. |  |
| 18 | Wiertaka | Wiertarka elektryczna z udarem | 3 szt. |  |
| 19 | Gniazda | Gniazda RJ11 | 100 szt. |  |
| 20 | Gniazda | Gniazda RJ45 | 100 szt. |  |
| 21 | Podstawki | Podstawki Krone | 60 szt. |  |
| 22 | Łączówki | Łączówki KRONE rozdzielne | 60 szt. |  |
| 23 | Kabel | KabelYTKSY 3x2x0,5 | 100m |  |
| 24 | Kabel | Kabel YTKSY 1x2x0,5 | 100m |  |
| 25 | Wtyki | Wtyki RJ11 | 200 szt. |  |
| 26 | Wtyki | Wtyki RJ45 | 200 szt. |  |
| 27 | Listwy | Listwy montażowe (kanałowe) 20x10 mm | 150m |  |
| 28 | Wkręty | Spaxy 3x10mm | 0,5kg |  |
| 29 | Zabezpieczenia odgromowe | Na wtykach RJ11 | 8 szt. |  |
| 30 | Zabezpieczenia odgromowe | Podłączane zaciskami wkręcanymi | 18 szt. |  |
| 31 | Zabezpieczenia odgromowe | Do linii ADSL | 12 szt. |  |
| 32 | Oczko kablowe | O średnicach 3,4 i 5mm | po 0,5 kg |  |
| 33 | Linka | Linka LY 1,5mm2 | 100 m |  |
| 34 | Kabel | Kabel skrętka do instalacji sieci komputerowej | 200 m |  |
| 35 | Wiertła | Komplet do metalu | 4 kpl. |  |
| 36 | Wiertła | Komplet do wiercenia udarowego | 4 kpl. |  |

Zał. nr 7 do siwz

WZÓR UMOWY

# Umowa nr ……/2013

zawarta w dniu ............... r. w Krakowie, pomiędzy:

Gminą Miejską Kraków - Zespołem Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku z siedzibą w Krakowie, ul. Monte Cassino 31, 30-324 Kraków, REGON: 00018320700000

NIP: 944-10-14-272

reprezentowanym przez :
Dyrektora ……..

zwanym dalej Zamawiającym

a

........................................................................................ NIP;… REGON ……, w imieniu którego działa:

.........................................

zwanym w dalszym ciągu WYKONAWCĄ.

o następującej treści:

§ 1

Umowa została zawarta w rezultacie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ………………. w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Art. 10 ust. 1 i w związku z Art. 39  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907z poźn. zm. ).

§ 2

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zostanie wpisany zgodnie ze złożoną ofertą: sprzętu komputerowego, elektronicznego, informatycznego i telekomunikacyjnego) do Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, ul. Monte Cassino 31

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy został określony w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, stanowiącym jej integralną część ( zostanie wpisany na podst. złożonej oferty ).

§ 3

- Termin rozpoczęcia dostaw: od dnia zawarcia umowy.

- Za termin zakończenia dostaw: 9 grudnia 2013r.

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie dostawy najpóźniej na 2 dni przed tym terminem.

- Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko, do siediby  Zamawiającego i w miejsce przez niego wskazane.

- Nadzór nad realizacją zamówienia ze strony Zamawiającego sprawować będzie: ……………………. tel ………………..

- Ze strony Wykonawcy osobą  odpowiedzialną za wykonanie zamówienia jest : ………………….. tel: …………………..

§ 4

- Dokumentem potwierdzającym odebranie przedmiotu umowy przez Zamawiającego będzie podpisany bez zastrzeżeń przez obie strony umowy Protokół Odbioru.

- Integralną część protokołu odbioru stanowić będą wymagane dokumentacje – certyfikaty jakości, dokumentacje techniczne, licencje, instrukcje obsługi w języku polskim , instrukcje dotyczące eksploatacji oraz dokumenty gwarancyjne.

- W przypadku stwierdzenia, że dostarczony przedmiot umowy:

- jest niezgodny z opisem w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub jest niekompletny,

- posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia

Zamawiający odmówi odbioru części lub całości przedmiotu umowy, sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru. Zamawiający wyznaczy następnie termin dostarczenia przedmiotu umowy fabrycznie nowego, wolnego od wad. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona.

- W przypadku innych zastrzeżeń Zamawiającego, dotyczących dostarczonego przedmiotu umowy, Zamawiający wskaże w protokole odbioru przyczyny odmowy odbioru dostarczonego przedmiotu umowy wraz z określeniem terminu dostarczenia przedmiotu zamówienia nowego, wolnego od wad.

- Prawo własności przechodzi na Zamawiającego w dniu podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru bez zastrzeżeń.

§ 5

- Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie w wysokości ……………. zł brutto    (słownie: …………………), w tym wartość netto …. zł

- Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest podpisany przez obie Strony protokół odbioru bez zastrzeżeń oraz faktura z wyodrębnionymi  pozycjami kosztów zgodnie z formularzem cenowym  stanowiącym zał. nr 2 do niniejszej umowy.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na dostarczonej Zamawiającemu fakturze , w terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu oryginału prawidłowo wystawionej faktury.

- Za datę płatności faktury uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wierzytelności związane z realizacją niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu pomiędzy podmiotami trzecimi.

- Zamawiający nie  jest podatnikiem VAT.

§ 6

- Na dostarczony przedmiot Wykonawca udziela gwarancji, na okresy podane w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

- W dniu dostawy Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne.

- Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji urządzeń/produktów usterki i wady oraz uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją użytkowania.

- W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z usuwaniemusterek, wad i awarii  stwierdzonej w przedmiocie niniejszej umowy obciążają Wykonawcę.

- Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady urządzeń/produktów będących przedmiotem umowy przysługują Zamawiającemu niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji – wszelkie postanowienia zawarte w dokumentach gwarancyjnych, a sprzeczne z powyższym uważa się za bezskuteczne wobec Stron.

- Okresy rękojmi są równe okresom gwarancji i rozpoczynają się w dniach podpisania protokołów odbioru bez zastrzeżeń.

- Wady i awarie urządzeń/produktów należy zgłaszać na adres: adres ..................................................., tel. ................, fax ..................., e-mail ......................

- W przypadku wystąpienia awarii lub ujawnienia się wady któregoś z urządzeń/produktów przedstawiciel Wykonawcy odpowiedzialny za serwis powinien podjąć czynności serwisowe w miejscu użytkowania urządzenia/produktu, przez co rozumie się rozpoczęcie naprawy w miejscu użytkowania bądź odebranie niesprawnego urządzenia od użytkownika i przekazanie go do punktu serwisowego, jeżeli zajdzie taka konieczność, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od czasu pisemnego zgłoszenia o wystąpieniu awarii przez użytkownika urządzenia/produktu.

- Naprawa urządzenia/produktu, które uległo awarii lub w którym ujawniła się wada powinna nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia o wystąpieniu awarii przez użytkownika. Jeżeli czas niesprawności urządzenia na skutek awarii lub ujawnienia się wady przekroczy termin, o którym mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia urządzenia zastępczego o parametrach nie gorszych niż urządzenie, które uległo awarii.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wady lub awarii urządzenia w ciągu 30 dni od dnia jej zgłoszenia Zamawiający może:

1) żądać bezpłatnej wymiany urządzenia na nowe w terminie 2 tygodni od daty zgłoszenia żądania,

bądź

2) żądać wypłaty kar umownych,

o których mowa w § 7 ust. 1 pkt. 1.

§ 7

- Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:

- ograniczenia zakresu dostaw objętych niniejszą umową w przypadku stwierdzenia braku
konieczności    wykonywania    części    zamówienia,    w    związku    z    nadzwyczajnymi
okolicznościami powodującymi ograniczenie środków finansowych,

- podwykonawstwa – wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego:

- powierzenia podwykonawcom innej części dostaw niż wskazana w ofercie Wykonawcy,

- powierzenia podwykonawcom części dostaw, mimo oświadczenia o samodzielnej realizacji zamówienia złożonego przez Wykonawcę w ofercie,

- przyczyn niezależnych od stron tj. siły wyższej, wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji wydawanych przez właściwe organy,

- Warunkiem dokonania zmian w umowie jest złożenie wniosku przez stronę inicjująca zmianę zawierającego:

- opis propozycji zmiany,

- uzasadnienie zmiany,

- obliczenia kosztów zmiany,

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

§ 8

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy :

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

  - jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

  - jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - Wykonawca nie rozpoczął dostaw bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada zobowiązany jest do:

  - dokonania odbioru przerwanych dostaw oraz zapłaty wynagrodzenia za dostawy, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 9

- Przy realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego .

- Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie,  będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Na wypadek sporu między stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wyczerpania przede wszystkim drogi postępowania reklamacyjnego polegającego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Zamawiającego.

§ 10

- Integralną częścią niniejszej umowu jest:

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy – zał. nr 1

- Formularz cenowy- zał nr 2

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

- Oferta wykonawcy

- Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach ; 2 egz. dla Zamawiającego, 2 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                      		        WYKONAWCA