|  | Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta 30 – 336 Kraków ul. Nowaczyńskiego 1 Tel. (12) 255 41 61 Fax: (12) 269 10 57 dps@dpsnowaczynskiego.pl www.dpsnowaczynskiego.pl |
| --- | --- |

DPS ( DTG ( 271.1 ( 2/14

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE Nr 2/PZP /2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

REMONT SŁUPÓW I LOGGII BUDYNKU GŁÓWNEGO 
W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ IM. ŚW. BRATA ALBERTA 
W KRAKOWIE

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta

ul. Nowaczyńskiego 1

30-336 Kraków

REGON: 292675

NIP: 944-15-96-914

Tel.:12/25-54-161,

Fax:12/269-10-57

E-mail:dps@dpsnowaczynskiego.pl

www.dpsnowaczynskiego.pl

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienia publicznego udziela się w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą PZP.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest remont słupów i loggii budynku głównego w Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ).

Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał, na własny koszt, wizji lokalnej miejsca wykonywania prac i jego otoczenia oraz zapoznał się z projektem budowlano – wykonawczym.

- Zakres zamówienia obejmuje:

  - remont słupów (parter, I piętro, II piętro): skucie uszkodzonych części, odsłonięcie zbrojenia, uzupełnienie ubytków betonu i tynków,

  - wykonanie impregnacji słupów,

  - remont sufitów loggii parteru, I i II piętra, skucie uszkodzonych części płyt stropowych, odsłonięcie zbrojenia, uzupełnienie ubytków betonu i tynków,

  - remont ścian wewnętrznych loggii, naprawa uszkodzonych tynków,

  - remont posadzek parteru,

  - remont tynków ścian i ubytków posadzki szachtów piwnic,

  - remont (naprawa) posadzek loggii I i II piętra: naprawa wylewek betonowych posadzek, odtworzenie istniejącej izolacji styku loggii ze ścianami budynku, wejściami do pokoi, odtworzenie izolacji poziomej, dylatacji, naprawa wylewek 
i wykonanie nowych posadzek wylewanych z materiałów żywicznych, mrozoodpornych, antypoślizgowych oraz cokołów ścian i słupów,

  - wymiana skorodowanych barierek loggii,

  - wymiana skorodowanych ścianek rozdzielających loggię,

  - wykonanie nowych ofasowań płyt loggii i gzymsów stropodachu nad loggiami 
z blachy ocynkowanej powlekanej,

  - naprawa i wymiana rynien i rur spustowych,

  - malowanie ścian, sufitów i słupów farbami emulsyjnymi zewnętrznymi ,

  - wykonanie zabezpieczeń przed ptakami (gołębiami) przez zastosowanie siatek ochronnych i kolców.

- Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45.45.30.00-7      Roboty remontowe i renowacyjne.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 05.12.2014 r.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- W przetargu może wziąć udział Wykonawca, który spełnia wymagania Zamawiającego, określone w niniejszej specyfikacji SIWZ oraz w ustawie PZP.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  - posiadania wiedzy i doświadczenia;

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia;

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy. Jeżeli oferta ich zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy
w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Wykonawcy, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy PZP podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia.

- Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w zamówieniu publicznym w oparciu o podpisane oświadczenie Wykonawcy (ZAŁĄCZNIK Nr 3
do SIWZ) - zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

- Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy PZP w oparciu o podpisane oświadczenie Wykonawcy (ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ), zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY, W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wszystkich warunków udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego oraz o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania (ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ).

- Wykaz min. trzech robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, obejmujących remonty budynków, w tym co najmniej jedną robotę budowlaną porównywalną z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 300 000 zł brutto. Wykonawca powinien dołączyć do wykazu podpisane przez inwestorów dokumenty potwierdzające rodzaj tych robót, ich wartość, datę i miejsce wykonania oraz zgodne z zasadami sztuki budowlanej ich wykonanie i prawidłowe ukończenie.

- Oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż wartość oferty lub oświadczenie, że Wykonawca ubezpieczy swoją firmę przed dniem zawarcia umowy,
na kwotę nie mniejszą niż wartość oferty.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Oświadczenie wykonawcy wymagane art. 26 ust. 2d ustawy Prawo Zamówień Publicznych (ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ).

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 5, wymaga złożenia dokumentu wystawionego w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzającego, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH 
DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- Sposób porozumiewania się:

  - W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

  - Zamawiający lub Wykonawca przekazując oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, mogą żądać niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

  - Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie przedmiotu zamówienia jest Kierownik Działu Techniczno – Gospodarczego – techniczny@dpsnowaczynskiego.pl

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ:

  - Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP – pod warunkiem,
że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację
i udostępni na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania.

  - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2.1
lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

  - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 
o którym mowa w pkt 2.1.

  - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz udostępni
ją na stronie internetowej.

  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na w/w zamówienie publiczne dostępna jest bezpłatnie.

- WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

  - Wadium jest wymagane i wynosi 9 000 zł (słownie: dziewięć tysięcy zł 00/100).

  - Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

  - Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach:

    - pieniądzu,

    - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

    - gwarancjach bankowych,

    - gwarancjach ubezpieczeniowych,

    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b, ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

  - Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 15 1240 4546 1111 0010 5139 9334.

  - Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy PZP.

  - Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

  - Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody 
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Ważna oferta musi zawierać kompletnie wypełnione i podpisane dokumenty:

  - Formularz ofertowy (ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ)

  - Oświadczenie Wykonawcy (ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ)

  - Oświadczenie Wykonawcy wymagane art. 26 ust. 2d (ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ)

  - Kosztorys ofertowy szczegółowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót 
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (ST)

  - Wykaz min. trzech robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, obejmujących remonty budynków, w tym co najmniej jedną robotę budowlaną porównywalną z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 300 000 zł brutto. Wykonawca powinien dołączyć do wykazu podpisane przez inwestorów dokumenty potwierdzające rodzaj tych robót, ich wartość, datę i miejsce wykonania oraz zgodne z zasadami sztuki budowlanej ich wykonanie i prawidłowe ukończenie

  - Oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

  - Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż wartość oferty lub oświadczenie, że Wykonawca ubezpieczy swoją firmę przed dniem zawarcia umowy, na kwotę nie mniejszą niż wartość oferty

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 5, wymaga złożenia dokumentu wystawionego w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzającego, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

  - Potwierdzenie wniesienia wadium w formie pieniężnej

  - Wskazanie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy.

- Wszystkie dokumenty winny być składane w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

- Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, czytelnie, w języku polskim.

- Wszelkie zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia w tekście oferty muszą być parafowane przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

- Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą
w złotych polskich.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Oferty należy składać w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta, Kraków, ul. Nowaczyńskiego 1, w terminie do 05.08.2014 r. godz. 8:45.

- Oferty należy składać w zamkniętych kopertach zaadresowanych: Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta, 30 – 336 Kraków, ul. Nowaczyńskiego 1 z dopiskiem: Remont słupów i loggii budynku głównego w Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie – zamówienie publiczne nr 2/PZP/2014 – przetarg nieograniczony – nie otwierać przed 05.08.2014 r. godz. 9:00”.

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 05.08.2014 r.
w świetlicy DPS (parter) o godz. 9:00.

- Kolejność otwierania ofert zgodna będzie z kolejnością rejestracji ich wpływu
do Zamawiającego.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Opis sposobu obliczenia ceny:

W cenie oferty brutto Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty związane 
z prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy oraz ewentualne rabaty.

- Cenę oferty stanowi wartość brutto kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

- OPIS KRYTERIÓW PRZY WYBORZE OFERTY, ZNACZENIE TYCH KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT

- Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

  - zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego,

  - nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

- Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium: Najniższa Cena.

Znaczenie procentowe kryterium: Najniższa Cena – 100%.

Porównywaną ceną będzie cena brutto.

- Zasady oceny oferty wg kryterium Najniższa Cena: w przypadku kryterium Najniższa Cena badana oferta otrzyma ilość punktów wynikającą z działania:

Cmin

Pb  = ---------- x  100 pkt.

Cb

gdzie:

Pb – ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta,

Cmin – najniższa cena spośród ważnych i nieodrzuconych ofert,

Cb – cena badanej oferty

- Zamawiający udzieli zamówienia publicznego temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów, czyli przedstawi najniższą cenę za realizację zamówienia.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

  - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne.

  - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust 1 pkt. 1.1 na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie określonym w art. 94 ust. 1 i ust.2  ustawy PZP.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

- ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana, wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku formach określonych w art. 148 ust 1 ustawy PZP.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 15 1240 4546 1111 0010 5139 9334.

- Zamawiający zwraca 70% wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawcy w terminie nie później niż 30 dni od dnia protokolarnego ostatecznego odbioru przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany. Pozostałe 30 % wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, będzie przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi 
za wady przedmiotu umowy. Ta część zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy 
w terminie nie później niż w 15 - tym dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je 
na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, 
na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Warunkiem zmiany umowy jest:

  - zaistnienie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są konieczne z uwagi na technologię wykonania robót,

  - wystąpienie zdarzeń powstałych w trakcie realizacji umowy, wynikające 
z tzw. siły wyższej (np. klęski naturalne, gwałtowne zdarzenia polityczne, ekonomiczne, strajki, itp.),

  - warunki pogodowe uniemożliwiające wykonywanie robót,

  - konieczność zmiany terminu wykonania robót z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

- Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 6) ustawy PZP, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJACYCH WYKONAWCY

- W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy PZP. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

  - opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

  - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

  - odrzucenia oferty odwołującego.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Terminy wniesienia odwołania określa art.182 ustawy PZP.

- Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

- WZORY ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ

Zamówienie Publiczne Nr 2/PZP/2014

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ( ST)

Zakres robot: roboty budowlane dotyczące remontu słupów i loggii budynku głównego w Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie 
ul. Nowaczyńskiego 1

Inwestor: Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta, 30-336 Kraków,

ul. Nowaczyńskiego1

Autor opracowania : inż. Andrzej Koziński

techn. Tomasza Zaręba

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ( ST)

Branża budowlana

- Część Ogólna.

  - Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych remontu słupów i logii budynku głównego w Domu Pomocy Społecznej  im. św. Brata Alberta w Krakowie 
ul. Nowaczyńskiego 1

1.2.	Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę dokumentu przetargowego i kontraktowego przy zlecaniu i realizacji robót .

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.

1.3.Zakres robót objętych specyfikacją.

Specyfikacja techniczna dotyczy robót budowlanych – 45.45.30.00-7  Roboty remontowe i renowacyjne.

1. remont słupów i loggii budynku głównego

wymiana posadzek na balkonach i parterze- żywiczne

roboty blacharskie na logiach

remont ścian – sufitów – roboty malarskie i tynkarskie

rusztowania i wywóz gruzu

1.4. Objaśnienia pojęć używanych w specyfikacji.

Użyte w niniejszej specyfikacji technicznej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

| l.p. | Określenie | Objaśnienie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zamawiający - | udzielający zamówienia wykonawcy |
| 2. | Wykonawca - | przyjmujący zamówienie na wykonanie robót lub remontu |
| 3. | dziennik budowy lub inny wewnętrzny dokument opisujący przebieg robót | Dziennik opisujący przebieg wykonywania robót |
| 4. | nadzór techniczny | osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie: Kierownik robót, Inspektor nadzoru, Użytkownik |
| 5. | Kierownik budowy | osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót. |
| 6. | rejestr obmiarów | akceptowany przez Insp. Nadzoru inwestorskiego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót |
| 7. | roboty budowlane | budowa, remont albo rozbiórka obiektu |
| 8. | teren robót | teren, na którym są wykonywane roboty budowlane |
| 9. | sprzęt zmechanizowany | maszyny i urządzenia, o napędzie mechanicznym, np. dźwignice, betoniarki, |
| 10. | sprzęt pomocniczy | elementy nie stanowiące stałego wyposażenia sprzętu zmechanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, |
| 11. | materiały | wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z zamówieniem i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru |
| 12. | polecenie Inspektora Nadzoru | wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. |
| 13. | przetargowa dokumentacja projektowa | przedmiar z typowaniem robót – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (ST), projekt bud.-wykonawczy |

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu  w okresie trwania realizacji robót aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego.

Teren robót musi być wyposażony w tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: wygrodzenia na korytarzach budynku,  oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót oraz w dodatkowe środki ochronne zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

Jest to niezbędne aby uniemożliwić wstęp na teren robót dla osób postronnych.

Pomieszczenia przekazane do remontu muszą być całkowicie opróżnione.

Koszt dostosowania terenu robót do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych 
w ST obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a niewyszczególnione 
w kosztorysie.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość dostarczanych materiałów i sprzętu , wykonanie robót oraz zgodność z  ST, aktualnie obowiązującymi przepisami i normami, i poleceniami Inżyniera – Inspektora nadzoru.

1.6 . Przekazanie terenu robót.

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren robót wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze przedmiaru – typowania robót  i dwa komplety ST i projektu budowlano – wykonawczego..

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu terenu robót.

1.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy( lub inny dokument  do opisania przebiegu prowadzenia robót ).

Dziennik budowy jest dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania Wykonawcy terenu robót do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność 
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis 
w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu robót,

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji ,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

- w robotach,

- uwagi i polecenia  Inspektora nadzoru,

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
i ostatecznych odbiorów robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą przedłożone Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Rejestr obmiarów. ( prowadzony wg. Wymagań Inwestora )

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarze i kosztorysie .

1.8. Dokumentacja robót.

Dokumentacja składa się z następujących opracowań:

Projekt budowlano-wykonawczy

Przedmiary i kosztorysy z typowaniem robót

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ( ST)

Dokumentacja w/w, oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez – Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

1.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Prezentowany zakres robót nie przewiduje użycia materiałów szkodliwych dla środowiska.

Wszelkie materiały użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia a w czasie robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste, lakiery) muszą być używane z warunkami wymagań technologicznych wbudowania.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.10. Ochrona przeciwpożarowa w czasie trwania budowy.

Wykonawca winien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej w budynku DPS.

Materiały łatwopalne muszą być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.12. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę zabudowy stałej w pomieszczeniach oraz instalacji wewnętrznych, znajdujące się w obszarze terenu robót.

1.13. Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Insp. nadzoru inwestorskiego).

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy, wytyczne i normy, które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót.

- Materiały.

2.1. Źródła uzyskiwania materiałów.

Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia certyfikatów, świadectw i aprobat celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.

Materiały wykończeniowe ( np. drzwi- ceramika – osprzęt- farby ) muszą być wybrane i zatwierdzone przez Użytkownika i Inspektora nadzoru.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich  nie przyjęciem i nie zapłaceniem za nie.

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość 
do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu robót uzgodnionych w miejscach uzgodnionych z  Inspektorem nadzoru inwestorskiego i Użytkownikiem.

Nie przewiduje się magazynowania dużych ilości materiałów na terenie robót.

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów

Wykonawca powiadomi  Inspektora nadzoru o zamiarze zmiany materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiałów nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru i Użytkownika.

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją lub ST i wpłynie 
to na niezadowalającą jakość elementu robót, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.4. Wykaz ważniejszych materiałów i wyrobów.

| 1. | Piasek, cement, woda |
| --- | --- |
| 2. | Zaprawa i kleje systemowe do układania płytek ceramicznych |
| 3. | Płyta styropianowa grubość 2 cm |
| 4. | Drewno budowlane |
| 5. | Rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej |
| 6. | Żywica epoksydowa – składniki posadzki |
| 7. | Balustrady stalowe z pochwytami – wykonanie warsztatowe |
| 8. | Ścianki działowe logii – stalowe szklone – wykonanie warsztatowe |
| 9. | Cegła pełna klasy „15” |
| 10. | Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna |
| 11. | Zaprawa –mieszanka samopoziomująca |
| 12. | Folia budowlana |
| 13. | Płynna folia – izolacyjna |
| 14. | Wapno hydratyzowana |
| 15. | Płytki posadzkowe gresowe - antyposlizgowe |
| 16. | Gładź gipsowa |
| 17. | Płytki ceramiczne ścienne – okładzinowe 30/.60 cm |
| 18. | Farba emulsyjna do wnętrz |
| 19. | Farby olejne podkładowe i nawierzchniowe |
| 20. | Blacha stalowa powlekana grubości o.5 mm |
| 21. | Papa termozgrzewalna podkładowa i nawierzchniowa |
| 22. |  |
| 23. |  |
| 24. |  |
| 25. |  |
| 26. |  |
| 27. |  |
| 28. |  |
| 29. |  |
| 30. |  |
| 31. |  |
| 32. |  |

2.5. Certyfikaty i aprobaty.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 114 
z późniejszymi zmianami) Insp. nadzoru inwestorskiego może dopuścić do użycia te materiały, które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą lub

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

- Sprzęt.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w ST.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

Przewiduje się użycie tylko elektronarzędzi:

Roboty malarskie - wykonywać ręcznie przy użyciu pędzli, wałków.

Uzupełniające roboty instalacji elektrycznych winny być wykonywane ręcznie. Dopuszcza się mechaniczne wykonywanie bruzd pod układane rury instalacyjne oraz przebić w ścianach.

- Transport.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez  Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach po terenie DPS.

Przewiduje się użycie tylko samochodów dostawczych.

W czasie transportu i magazynowania materiałów należy przestrzegać wymagań podanych przez producenta.

Wjazd na teren robót od ulicy Nowaczyńskiego – lub inny w uzgodnieniu z Użytkownikiem.

Transport materiałów i gruzu ręcznie na zewnątrz budynku  do bieżącego wywozu.

- Warunki wykonywania robót. Opis wybranych  prac budowlanych .

Wykonawca jest odpowiedzialny za  prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową 
i przedmiarem , wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wykonanie robót zgodnie z opisem przedmiarem robót i ST lub zmianami przekazanymi na piśmie przez  Inspektora nadzoru 
lub Użytkownika.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę będą poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Polecenia  Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Wykonywane roboty winny spełniać również wymagania podane w Polskich Normach i przepisach.

5.1. Roboty rozbiórkowe i rusztowania.

Zakres prac:

- Rozbiórki – demontaże i wykucia istniejących  drzwi – okładzin ceramicznych  ścian

- Rozebranie warstw posadzkowych i podłoża;

- Wykucie bruzd dla  zmian w instalacji elektrycznych

- Miejscowe skucie tynków ze ścian i sufitów (miejsca  uszkodzone i po usunięciach lamperii) 
w przypadku stwierdzenia rys lub pęknięć należy przeprowadzić naprawę uszkodzeń 
i uzupełnić ewentualne ubytki zaprawy w spoinach.

- Skucia podłożu po rozbiórkach posadzek – TYLKO RĘCZNIE LUB MECHANICZNIE PRZY UŻYCIU ELEKTRONARZĘDZI.

- Uwaga: podczas demontażu drzwi  nadproża  zabezpieczyć przez podstemplowanie

Przed rozpoczęciem rozbiórek i demontaży konieczne jest wygrodzenie szczelne 
z pozostałymi pomieszczeniami DPS nie objętych remontem.

Korytarze, po których będzie odbywał się transport muszą być wyłożone płytami pilśniowymi lub grubą folią.

Przed rozpoczęciem robót  instalacji sanitarnych  i elektrycznych należy uzyskać zgodę użytkownika i Inspektora nadzoru na odłączenia od wewnętrznych sieci i tablic.

Wszystkie roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe należy wykonać ręcznie przy użyciu lekkich elektronarzędzi unikając zbędnego hałasu i zapylenia.

Złom i gruz natychmiast usuwać poza budynek i wywozić na wysypisko.

Transport ręcznie w wiadrach .

Zakres robót obejmuje ustawienie, pracę oraz demontaż rusztowań i pomostów do wykonania robót wewnętrznych i zewnętrznych . Wybór rodzaju rusztowań należy do Wykonawcy robót. Rusztowanie należy konserwować, oczyszczać z resztek budowlanych i złomu, podczas demontażu nie wolno żadnego elementu zrzucać na podłogi.

Pomosty robocze i zabezpieczające powinny mieć szerokość nie mniejszą jak 1.o m i być zabezpieczone poręczą główną na wysokości 1.10 m.

Rusztowanie zewnętrzne rurowe podlega odbiorowi i dopuszczenia do użytkowania przez Kierownika Budowy ( obowiązuje wykonanie i odbiór odgromienia).

Osoby przebywające na stanowiskach pracy – na wysokości ponad 1.0 m powinny być zabezpieczone przez upadkiem z wysokości   balustradą H=1.0 m.

5.2. Osadzanie ościeżnic i balustrad w ścianach murowych:

Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy mocować za pomocą kotew lub haków osadzanych w murze, albo za pomocą dybli.

Ościeżnice  drzwiowe lub okienne powinny być dostatecznie zakotwione w przegrodach (ścianach) budynku

Odstęp miejsc zakotwienia nie powinien być większy niż 400 do 800 mm.

Zamiast zakotwienia dopuszcza się mocowanie  przy pomocy kołków rozporowych.

Przestrzeń między murem a ościeżnicą wypełnić pianką poliuretanową, pamiętając, aby: uprzednio zwilżyć wodą mur i ościeżnicę, celem poprawienia przyczepności pianki poliuretanowej; umożliwić swobodny wypływ nadmiaru pianki, zapobiegający deformacji ościeżnicy.

Po stwardnieniu pianki wypełniającej, usunąć podkładki dystansowe i kliny montażowe, a następnie naprawić (uzupełnić) powstałe ubytki pianką montażową.

Przy wykonywaniu robót tynkarskich zamontowane  drzwi  powinny być zabezpieczone folią i taśmą przed zabrudzeniem, zarysowaniem lub innym uszkodzeniem ich powierzchni.

Po wykonaniu robót tynkarskich oczyszczony, suchy styk ościeża z ościeżnicą wypełnić masą trwale plastyczną (silikonem).

5.3.Uzupełnienia tynków cementowo-wapiennych na ścianach i sufitach i szpachlowania:

Przygotowanie podłoża pod malowania lub okładziny ceramiczne:

Przed przystąpieniem do uzupełnień lub napraw tynków muszą być zakończone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebić i bruzd  oraz osadzenie ościeżnic drzwiowych.

Szczególnie dokładnie należy przygotować ściany  po usunięciu malowań olejnych – tj. lamperii. Tynk na tych powierzchniach podlega przetarciu i szpachlowaniu.

Tynki i podłoża muszą być wykonane  w temperaturze nie niższej niż + 5 st. C .

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin na głębokości 5-10 cm.

Przed tynkowaniem podłoża należy oczyścić z kurzu oraz usunąć plamy rdzy i substancji tłustych. Plamy te należy usunąć 10 proc. roztworem szarego mydła lub wypalić lampą benzynową.

Szpachlowanie lub gładzie należy nanosić po związaniu warstw narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.  Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych oraz wody zawierającej tłuszcze, oleje lub muł.

5.4.Podłoża pod posadzki

Podłoża betonowe lub samopoziomujące

Uzupełnienia podkładów z mieszanki betonowej powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

Mieszankę należy układać bezzwłocznie po wymieszaniu

Podczas układania mieszanki  nie dopuszcza się stosowania rur i innych urządzeń wykonanych z aluminium.

Przed przystąpieniem do układania mieszanki należy usunąć z podłoża gruz i inne zanieczyszczenia.

Pielęgnacja zaprawy lub mieszanki powinna polegać na utrzymywaniu  w stanie ciągłej wilgotności  wg. zaleceń producenta lub w ciąg: 7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego.

Przed wykonywaniem wykładzin z płytek do wykonania warstwa z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki") samopoziomujące wykonuje się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta.

Zakres robót obejmuje również uzupełnienie lub wykonanie nowej izolacji poziomej podposadzkowej z folii płynnej w loggii.

5.5.	Wykonanie posadzek ceramicznych:

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek.

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. 
Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek.

Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta.

Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.

Kompozycję klejąca nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 
lub pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut.

Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm.

Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć 
na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej 
po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania". Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym.

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe.

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek.

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć 
w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny.

Uwaga: wybór płytek należy do Użytkownika

5.6.  Wykonanie posadzek z mas żywicznych- epoksydowych

Posadzka epoksydowa  posiada nadzwyczajną odporność mechaniczną i chemiczną. Już jedna lub dwie warstwy  tworzą łatwozmywalną, trwałą, estetyczną powłokę chroniącą posadzkę przed wodą, olejem, kwasami i zasadami. Masa może być nakładana zarówno na beton jak 
i stal. Posadzka epoksydowa  to idealne rozwiązanie w przypadku:

- posadzek wymagających wysokiej odporności chemicznej

- wysokowytrzymały podkład i nawierzchnia w jednym

- nadzwyczajna odporność mechaniczna

- przystosowana do częstego mycia chemicznego

- wysoka zawartości substancji stałych (75%)

- zabezpieczenie betonu i stali (9100 posiada pigmenty antykorozyjne)

- niska zawartość lotnych związków organicznych

- do zastosowania wewnętrznego zewnętrznego  - dla odporności  posadzkę epoksydową można zabezpieczyć dodatkowymi powłokami.

- antypoślizgowa posadzka epoksydowa - opcja dodatek antypoślizgowy

## Charakterystyka typowych posadzek epoksydowych- żywicznych:

|  | na bazie rozpuszczalników |
| --- | --- |
| Czas schnięcia przy 20°C i 50% wilgotności |  |
| - dla ponownego przemalowania | 16 - 72 h |
| Odporność na temperaturę: | 100oC |
| Odporność chemiczna | 4/5 |
| Odporność mechaniczna (na ścieranie) | 4/5 |
| Wydajność teoretyczna | 7 m2/l przy warstwie 125 µm |

Posadzki epoksydowe  zapewniają odpowiednią ochronę  przed działaniem silnych chemikaliów, kwasów, zasad i rozpuszczalników; częstym rozlewaniem różnych produktów, częstym myciem chemicznym; wysoką wilgotnością powietrza i zawilgoceniem powierzchni. W warunkach narażenia na działanie promieniowania ultrafioletowego zaleca się zabezpieczyć nawierzchnię powłokami poliuretanowymi  lub równoważnymi oraz farbami antypoślizgowymi. Różni producenci i dostawcy oferują  pełny zestaw dodatkowych  farb i powłok do wyboru przez Inwestora  np.

- Farby    antypoślizgowa lub równoważne, trwała, dekoracyjna, łatwa w użyciu

- Powłoki  lub równoważne na bazie żywic epoksydowych są wytrzymałe na ruch wózków widłowych

- Bezbarwne powierzchnie antypoślizgowe w kilka sekund

- Taśmy antypoślizgowe lub równoważne - samoprzylepne, szybkie w użyciu zabezpieczenie antypoślizgowe

- Panele, nakładki i listwy antypoślizgowe o żywotności 2 milionów kroków

Jednoskładnikowe farby i powłoki antypoślizgowe na bazie żywic , posiadają  fabrycznie wymieszany dodatek antypoślizgowy. Gotowa do użycia. Nie wymaga dodatkowego mieszania i dozowania dodatku antypoślizgowego. Pozwala uzyskać trwałe, równomierne, chropowate, antypoślizgowe wykończenie posadzki. Jest idealnym rozwiązaniem 
w przypadku posadzek narażonych na ruch pieszy, lekki ruch kołowy oraz sporadyczny ciężki ruch kołowy.

Powłokę antypoślizgową dla posadzek idealnie nadają się do stosowania na schody, rampy 
i tarasy dla niepełnosprawnych. Farby zapobiegają poślizgom wszędzie tam gdzie jest wilgoć, woda i inne substancje, które sprawiają, że podłoga jest śliska.

Projekt przewiduje wykonanie posadzek żywicznych na wszystkich balkonach logii – jest to robota specjalistyczna do wykonania przez firmę posiadającą doświadczenie  w wykonaniu tego rodzaju robót  .Proponuje się  aby ten warunek wykonania robót był wpisany do SIWZ

5.6.	Wykonanie Robót malarskich

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów.

Pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:

- całkowitym   ukończeniu   robót  instalacyjnych,  tj.  wodociągowych,   kanalizacyjnych, elektrycznych oświetlenia za wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych 
i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),

- wykonaniu podłoży pod posadzki

- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki

Drugie malowanie można wykonywać po:

- wykonaniu tzw. białego montażu,

- ułożeniu posadzek ceramicznych i parkietu z przybiciem listew przyściennych.

Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych).

Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby 
i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą.. Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.

Roboty malarskie należy wykonywać:

- w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C,

- w temperaturze nie wyższej niż 25°C,.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie 
i mogących być źródłem pożaru.

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami.

Powłoki z farb emulsyjnych powinny być:

- niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie 
na sucho i na szorowanie,

- aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,

- jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam,

- bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,

- bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,

- bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.

Powłoki z farb rozpuszczalnikowych powinny być:

- odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie,

- bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla,

- zgodne ze wzorcem producenta  w zakresie barwy i połysku.
5.8. Roboty blacharskie – wymiana rynien i rur spustowych

Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej:

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do istniejącego  pokrycia dachu z papy.

Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można wykonywać na  oblodzonych podłożach.

Po wykonaniu obróbek blacharskich – (pasy podrynnowe )  , należy uzupełnić i naprawić pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej.

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych  i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji

W dachach  z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.

Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi nałożonymi na wpust przed  możliwością zanieczyszczenia liśćmi  lub  innymi  elementami  mogącymi  stać się przyczyną niedrożności rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu .

Rynny z blachy stalowej powlekanej powinny być:

-wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości  arkusza blachy i  składane w elementy wieloczłonowe,

-łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, oraz powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.

.	Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej powinny być:

-wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości  arkusza blachy i  składane w elementy wieloczłonowe, łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości. Rury spustowe są mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

-rury spustowe  odprowadzające wodę do  kanalizacji  powinny  być wpuszczone 
do rury   na głębokość kielicha.

.

Do zakresu robót należy również sprawdzenie i udrożnienie odpływów ( podejść )  do rur deszczowych 
z nowych rur spustowych. Należy również  sprawdzić stan studzienek kanalizacji ,do których włączone są rury spustowe z budynku.

6. Kontrola jakości robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli robot w czasie realizacji.

7. Obmiar robót.

Ogólne zasady obmiaru robót ( tylko na żądanie Inwestora )

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją  i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.

Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony wg. układu robót w przedmiarze.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym  lub ostatecznym odbiorem fragmentów robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegający zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

8.Odbiór robót.

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:

-    ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

-    ocenę wyników badań,

-    wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,

-    stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robot z zamówieniem.

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

- Odbiór robót zanikających.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania  ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje  Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

- Odbiór częściowy

Odbiór częściowy  polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

- Odbiór ostateczny robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem 
na piśmie o tym fakcie  Inspektora nadzoru.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego złożona 
z przedstawiciela Zamawiającego, w obecności Inspektora nadzoru 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z ST.

W toku odbioru ostatecznego robót  komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustali  nowy  termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość  wykonywanych robót w poszczególnych  asortymentach  nieznacznie odbiega od wymagań Użytkownika z uwzględnieniem tolerancji 
i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku 
do wymagań przyjętych w umowie.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Wszystkie zrządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja

d) Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu i opinii użytkownika.Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady.

Szczegółowe warunki Odbioru.

Odbiór robót -  demontażowe i rozbiórkowe

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia resztek gruzu oraz sprawdzeniu elementów budynku – czy nie zostały uszkodzone.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i okładzinowych (posadzki i ściany).

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute 
i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli Użytkownika (Inspektor nadzoru) i Wykonawcy (Kierownik budowy).

Odbiór uzupełnień tynków i gładzi - szpachlowań.

Sprawdzeniu podlega:

- Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z wymaganiami Użytkownika.

- Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków zwykłych wewnętrznych nie mogą być większe  niż 3 mm i w licznie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej łaty 2 metrowej.

Dla wszystkich odmian tynków są niedopuszczalne następujące wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli
przenikających z podłoża, pleśni itp.,

- trwałe ślady zacieków na powierzchni,

- odstawanie, odparzenia i pęcherze na skutek nie dostatecznej przyczepności tynku 
do podłoża.

Odbiór posadzek i okładzin  ceramicznych:

Badania w czasie odbioru  robót przeprowadza się celem  oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących :

-   jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

-   prawidłowości przygotowania podłoży,

-   jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin,

-   prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji,

-   sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzać wizualnie,

-   sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej przy wykonywaniu spadków w kierunku kratek ściekowych.

-   sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub innym podobnym narzędziem);

-   sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych 
i pomiaru;

- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie wykonywania posadzek,

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

- jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru,

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości wykładziny lub okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,.

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

Odbiór powłoki malarskiej:

- odbiór robót malarskich: sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla, w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania; sprawdzeniu odporności powłoki na wycieranie, polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru; sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie; sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża; sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.

9.Podstawa płatności.

Podstawą płatności jest wypełnienie wymagań umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym 
i Wykonawcą.

10.Przepisy związane.

|  | Prawo budowlane | Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami |
| --- | --- | --- |
|  | Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać obiekty i ich usytuowanie | Dz. U. z 12.04.2002 r. Nr 75, poz. 690 |
|  | Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy realizacji których jest wymagane ustanowienie Inspektora nadzoru | MP z 1995 r. Nr 2, poz. 28 |
|  | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2. września 2004 r. w sprawie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot | Dz. U. Nr 19 poz. 177 |
|  | Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej | Dz. U. Nr 81, poz. 351 oraz z 1994 r. Nr 89, poz. 414, Nr 27, poz. 96, z 1996 r. nr 106 poz. 496 |
|  | Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji | Dz. U. Nr 55, poz. 251 oraz z 1995 r. Nr 95, poz. 471 |
|  | Ustawa o badaniach i certyfikacji | Dz. U. Nr 55, poz. 250, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 oraz z 1997 r. Nr 104, poz. 661 |
|  | Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej | M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29 |
|  | Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych | Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami |
|  | Rozporządzenie Ministra Infranstruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych | Dz. U. 03.120.1126 z dn. 23. 06. 2003 r. |
|  | Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych | Wydawnictwo Arkady 1989 r. |
|  | PN-70/B-10100 | Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze |
|  | PN-88/B-10085 | Stolarka budowlana. Okna i drzwi. |

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ

Zamówienie Publiczne Nr 2/PZP/2014

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy....................................................................................................................

Adres:...........................................................................................................................................

NIP:............................................................................REGON.....................................................

TEL………………………………………………… FAX……………………………………..

e-mail …………………………………………………………………………………………...

Rachunek bankowy ……………………………………………………………………………..

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym „Remont słupów i loggii budynku głównego w Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie” przedstawiamy ofertę na wykonanie w/w zamówienia publicznego zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Łączna wartość netto oferty: .......................................... zł
słownie: ……………………………………………………………………………………

- Łączna wartość brutto oferty: ………………………….zł 
słownie: ……………………………………………………………………………………

- Podatek VAT: ……………………………………..……….. zł 
słownie: …………………………………………………………………………………….

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wg punktu XV ustęp 3 w formie:

…............................................................................................................................................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ, nie wnosimy do niej zastrzeżeń i uważamy się za związanych niniejszą ofertą na warunkach określonych w SIWZ.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy (ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ), który został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

………………..…………………..……………

Data i podpis Wykonawcy/osoby upoważnionej

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ

Zamówienie Publiczne Nr 2/PZP/2014

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy...................................................................................................................

Adres:..........................................................................................................................................

NIP:............................................................................REGON..................................................

Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie w imieniu Wykonawcy:

...............................................................................................................................................

Oświadczam niniejszym, że:

- zgodnie z art. 22.ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych możemy ubiegać się
o udzielenie zamówienia publicznego ponieważ spełniamy warunki dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

  - posiadania wiedzy i doświadczenia,

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia,

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- zgodnie z art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………………………………………………..

Data i podpis Wykonawcy/osoby upoważnionej

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ

Zamówienie Publiczne Nr 2/PZP/2014

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

(wymagane art. 26 ust. 2d ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Ja / My, niżej podpisani (imię i nazwisko):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma i adres Wykonawcy):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………

* nie należę do żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)

* należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych : ………………………………………………………………….(podać nazwę).

Listę podmiotów należących do tej grupy kapitałowej przedstawiamy w załączeniu do niniejszego oświadczenia.

*niepotrzebne skreślić

…………………………………………………..

Data i podpis Wykonawcy/osoby upoważnionej

ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ

Zamówienie Publiczne Nr 2/PZP/2014

WZÓR   UMOWY

zawarta w dniu …………… r. w Krakowie pomiędzy:

Gminą Miejską Kraków – Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta, 30 – 336 Kraków, ul. Nowaczyńskiego 1,  reprezentowaną przez:

Panią Grażynę Dąbroś – Dyrektora DPS na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Krakowa

zwanym w treści umowy Zamawiającym

a

…………………………………………………………………………………………….
reprezentowanym przez …………………………………………………………………..

zwanym w treści umowy Wykonawcą.

§ 1

Niniejsza umowa jest wynikiem postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane „Remont słupów i loggii budynku głównego Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie” (zamówienie publiczne Nr 2/PZP/2014).

§ 2

- Przedmiotem umowy jest remont słupów i loggii budynku głównego Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie.

- Zakres rzeczowy wykonania robót budowlanych określa: opis przedmiotu zamówienia zawarty w przedmiarze robót wraz ze „Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót (ST)” oraz oferta przetargowa Wykonawcy, które są odpowiednio Załącznikiem Nr 1 oraz Załącznikiem Nr 2 do niniejszej umowy i stanowią jej integralne części.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji niniejszego zamówienia, zakresem rzeczowym oraz miejscem wykonywania robót i nie wnosi do nich uwag.

- Roboty wykonywane będą z materiałów Wykonawcy.

- Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest przedłożyć atesty lub dokumenty stwierdzające zgodność użytych materiałów z obowiązującymi normami.

§ 3

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę oraz wszelkie wymagane przez odnośne przepisy uprawnienia do wykonywania wymienionych w § 2 robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z kosztorysem ofertowym w połączeniu z typowaniem robót, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami.

- Wykonawca zobowiązuje się zorganizować i utrzymać na swój koszt teren budowy, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa osób zarówno na terenie budowy, jak i w jego bezpośrednim otoczeniu oraz przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obowiązującej w obiekcie Zamawiającego.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót
i przekazać go Zamawiającemu w terminie na dzień odbioru robót.

- Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji niniejszej umowy, a w szczególności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące osób
i uszkodzenia mienia.

- W zakresie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym.

- Wykonawca będzie wykonywał roboty od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy godz. 7.00 a 18.00 oraz w soboty w godzinach pomiędzy 7.00 a 15.00. Dopuszcza się możliwość wykonywania robót poza wyznaczonymi godzinami, wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Roboty będą wykonywane w budynku czynnym. Wykonawca będzie obowiązany do organizacji robót zapewniającej bezpieczeństwo i maksymalnie zmniejszoną uciążliwość związaną z prowadzonymi robotami.

- Wykonawca obowiązany będzie do:

  - utrzymywania drożności komunikacyjnej, zabezpieczenia szczelną obudową miejsc wykonywania robót,

  - uporządkowania terenu robót każdego dnia po zakończeniu prac budowlanych 
i montażowych.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się do usuwania na swój koszt materiału odpadowego z terenu budowy. W celu udokumentowania usuwania tych odpadów w sposób, zgodny 
z właściwymi przepisami, Wykonawca zobowiązuje się prowadzić pełną dokumentację (do wglądu Zamawiającego, na jego żądanie).

§ 4

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalone zostanie na podstawie kosztorysu powykonawczego z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota brutto, którą Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynosi ……………………zł. (słownie:……………………………..) – wg oferty przetargowej Wykonawcy, która w postaci Załącznika Nr 2 stanowi integralną część niniejszej umowy.

- Należność za wykonane roboty Zamawiający wpłaci na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, w terminie 30 dni po wystawieniu faktury z zastrzeżeniem postanowień § 14 niniejszej umowy.

- Warunkiem dokonania zapłaty przez Zamawiającego jest potwierdzenie wykonania prac, którego dokonuje komisja złożona z przedstawiciela Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy w protokole odbioru ostatecznego.

- Odbiorowi podlegają wyłącznie roboty zakończone i wolne od wad.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to zostaną one opisane w protokole odbioru, a Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia w terminie określonym w protokole. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad w określonym powyżej terminie, Zamawiającemu przysługują uprawnienia określone w § 9 ust. 1 pkt 1.2 umowy.

- Realizacja przedmiotu umowy – rozdział 85202 § 4270.

§ 5

Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:

termin rozpoczęcia robót: od dnia podpisania umowy,

termin ostateczny zakończenia robót: 05.12.2014 r.

§ 6

- Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą jest
Pan Marek Kulig – tel.: 12/25 54 187.

- Zamawiający ustanawia Inspektora Nadzoru w osobie ………… posiadającego uprawnienia budowlane  nr …………..

- Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie ………… posiadającego uprawnienia budowlane nr ……

- Inspektor Nadzoru oraz Kierownik Budowy działają w granicach umocowań określonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

§ 7

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej lub w kilku spośród form określonych w art. 148 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w wysokości 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie
tj.: ...........................(słownie: ……………….......) w terminie do dnia podpisania umowy.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Strony postanawiają, że 70 % wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. kwota……………….), zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie nie później niż 30 dni od dnia protokolarnego ostatecznego odbioru przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany.

- Pozostałe 30 % wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. kwota  …………………..będzie przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń
z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Ta część zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie nie później niż 15-tego dnia po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 8

- Wykonawca udziela gwarancji na roboty budowlane na okres 36 miesięcy a na zamontowane materiały na okres 24 miesięcy lub zgodnie z decyzją producenta, licząc od daty odbioru ostatecznego.

- Wykonawca oświadcza, że okres rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy będzie obowiązywał przez cały okres gwarancji.

- Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia pisemnego dokumentu gwarancyjnego określającego warunki gwarancji w dacie odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonych przez dostawców materiałów, stosowanych przy wykonywaniu przedmiotu umowy, wydając w tym celu Zamawiającemu właściwe dokumenty gwarancyjne – najpóźniej w chwili podpisywania protokołu odbioru ostatecznego.

- Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się:

  - w dniu następnym licząc od daty dokonania odbioru ostatecznego przedmiotu umowy lub w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy,

  - dla wymienianych materiałów z dniem wymiany.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę lub usterkę przed upływem tego okresu.

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad lub usterek w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wad lub usterek przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 9

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% kwoty brutto wskazanej w § 4 ust 1, za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym lub odbiorze 
w okresie gwarancji z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 0,2% kwoty brutto wskazanej w § 4 ust 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony 
od upływu terminu wyznaczonego do usunięcia wad, przy czym maksymalna wysokość kar umownych za zwłoki wymienione w punktach 1.1, 1.2 nie może przekroczyć 10% kwoty brutto wskazanej w § 4 ust. 1,

  - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 5% kwoty brutto wskazanej w § 4 ust 1 niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści na zasadach ogólnych.

- W razie nie usunięcia wad w oznaczonym terminie, niezależnie od kar umownych, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad innej firmie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 10

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru ostatecznego będzie zakres robót określony w § 2.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót w formie pisemnej.

- Zamawiający wyznaczy termin, zawiadamiając pisemnie Wykonawcę i rozpocznie odbiór w ciągu 3 dni roboczych liczonych od daty wpływu pisemnego zawiadomienia 
do Zamawiającego.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub usterek - co zostanie stwierdzone w protokole odbioru, 
ze wskazaniem terminów wyznaczonych na usunięcie stwierdzonych wad i usterek,

  - jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia, to:

    - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

    - jeżeli wady lub usterki uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad lub usterek oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w przedmiocie umowy w okresie gwarancji, Zamawiający ma prawo i obowiązek poinformowania Wykonawcy o wystąpieniu wady lub usterki oraz zwołania komisji z udziałem Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia wad lub usterek w przedmiocie umowy.

§ 11

Oprócz przypadków określonych w art. 637 i następnych Kodeksu Cywilnego, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

  - zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - w razie zwłoki Wykonawcy w przystąpieniu do wykonania przedmiotu umowy wynoszącej więcej niż 14 dni, Zamawiającemu po uprzednim telefonicznym, faksowym lub e-mailowym wezwaniu Wykonawcy, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 3 dni od wezwania.

  - Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,

  - Wykonawca naruszy w sposób rażący obowiązujące przepisy w zakresie wykonywania robót budowlanych.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która odstąpiła od umowy,

  - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

  - Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

  - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

    - dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia 
za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

    - odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt 3.3,

    - rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza i urządzeń związanych z zagospodarowaniem 
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

    - przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- W przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt 1.3, 1.4 i 1.5 mają zastosowanie przepisy
§ 9 ust. 1 pkt 1.3 umowy.

§ 12

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Zmiana umowy może być dokonana tylko w formie pisemnej. Zmiana dokonana z naruszeniem przepisu jest nieważna.

- Zmiana postanowień umowy może nastąpić tylko pod warunkiem, że Zamawiający wyrazi zgodę na taką zmianę.

- Warunkiem zmiany umowy, o której mowa w ust. 3 jest:

  - zaistnienie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są konieczne z uwagi na technologię wykonania robót,

  - wystąpienie zdarzeń powstałych w trakcie realizacji umowy, wynikające z tzw. siły wyższej (np. klęski naturalne, gwałtowne zdarzenia polityczne, ekonomiczne, strajki itp.)

  - warunki pogodowe uniemożliwiające wykonywanie robót,

  - konieczność zmiany terminu wykonania robót z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

- Akceptacja zmian, o których mowa w ust. 4 wymaga zatwierdzenia przez drugą Stronę umowy oraz złożenia wniosku przez Stronę inicjującą, zawierającego:

  - opis propozycji zmiany,

  - uzasadnienie zmiany,

  - obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,

  - opis wpływu zmiany na harmonogram robót i termin wykonania umowy.

§ 13

Oprócz sytuacji określonych w § 9 niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  kary umowne  z tytułu:

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia licząc od maksymalnego terminu zapłaty wynikającego
z umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą,

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany  w wysokości 0,1%  wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia licząc od maksymalnego terminu o którym mowa w §  15 ust. 3 ,

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia licząc od maksymalnego terminu o którym mowa w § 15 ust. 6,

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia licząc od terminu
7 dni od dnia zgłoszenia sprzeciwu o którym mowa w § 15 ust. 7.

§ 14

- Uwzględniając postanowienia § 4 niniejszej umowy rozliczenie nastąpi fakturą całkowitą po zakończeniu robót oraz ich odbiorze.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni od daty jej doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy, uwarunkowana jest  przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień,  w którym  kwota zobowiązania  obciążyła rachunek bankowy Zamawiającego.

- W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych strony zobowiązuje się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty o której mowa w ust. 4 Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę wraz z uzasadnieniem konieczności dokonania bezpośredniej zapłaty. Dopuszcza się zgłoszenie przez Wykonawcę pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 4 w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej  informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 7 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu   podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 4, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 4 lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 4 na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

- Zapisy dotyczące praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy nie naruszają praw i obowiązków wynikających z przepisów art. 647 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

§15

- Wykonawca ma prawo zlecić wykonanie części zamówienia wymienione w ofercie podwykonawcy. Jakość prac wykonanych przez podwykonawcę nie może być niższa niż robót wykonywanych przez Wykonawcę, za jakość tę odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

- Wykonawca na wskazany w ofercie zakres robót, który zamierza zlecić podwykonawcy przedstawi do akceptacji Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą (wraz z kosztorysami na te roboty).

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy w terminie
14 dni licząc od dnia w którym Wykonawca przekazał zgodę na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający ma prawo zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy z podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawcę projektu umowy:

  - niespełniającej wymagań określonych w SIWZ,

  - gdy przewiduje termin zapłaty dłuższy niż określony w ust. 4 .

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy.

- Zamawiający ma prawo zgłoszenia sprzeciwu do umowy z podwykonawcą w terminie 
14 dni od dostarczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo.

- Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców lub dalszych podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

- W przypadku o którym mowa w ust. 4 jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4,  Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Ust. 3- 9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

§16

- Zawierający umowę z podwykonawcą oraz Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

- Odmienne postanowienia umów, o których mowa powyżej, są nieważne.

- Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą.

- W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunków umowy z podwykonawcą - bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w ust.1.

- W sytuacji określonej w ust. 4 Zamawiającemu przysługują uprawnienia w postaci: odmowy podpisania protokołów odbioru robót z tytułu realizacji umowy przez Wykonawcę do czasu dostosowania warunków umów do ustaleń określonych w umowie oraz kary umownej w wysokości 3% brutto wartości robót wykonanych przez podwykonawcę za każdy stwierdzony taki przypadek.

- Wykonawca zobowiązany jest do składania w dniu wystawienia faktury Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy z tytułu faktury. Za dokonanie zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku podwykonawcy. W przypadku faktury końcowej takie oświadczenie wykonawca zobowiązany jest doręczyć zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

- W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający ma prawo wstrzymać zapłatę faktury Wykonawcy lub zatrzymać z kolejnej należności Wykonawcy, kwotę odpowiadającą wysokości należności podwykonawcy, do czasu otrzymania stosownego potwierdzenia.

- Ustalenia ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio do umów podwykonawców z kolejnymi podwykonawcami.

- Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużania terminu wykonania przedmiotu umowy powołując się na okoliczność wstrzymania płatności należności przez Zamawiającego z powodów określonych w ust. 5, 7 i 8.

§17

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

§18

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Wszelkie spory wynikające z umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie działając w dobrej wierze i w poszanowaniu słusznego interesu drugiej Strony. W przypadku niemożności rozwiązania sporu w sposób polubowny, Sądem właściwym będzie Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§19

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu 
dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA:							ZAMAWIAJĄCY: