Załącznik nr 1

**Wykonanie podłogi z wykładziny antypoślizgowej w jadalni**

**specyfikacja istotnych warunków zamówienia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry** | **Tak / Nie / Uwagi** |
| 1 | Demontaż parkietu i utylizacja 39 m2 |  |
| 2 | Szlifowanie i gruntowanie podłoża 39 m2 |  |
| 3 | Masa samopoziomująca 15 mm |  |
| 4 | Montaż wykładziny 42 m2 |  |
| 5 | Wykładzina PCV antypoślizgowa 2 kolory 56 m2 |  |
| 6 | Kolor: do uzgodnienia z Zamawiającym |  |
| 7 | Materiał posiadający wymagane atesty i certyfikaty |  |
| 8 | Gwarancja: nie mniej niż 24 miesiące |  |

Załącznik nr 2

Zamawiający

Centrum

Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa”

30-538 Kraków, ul. Parkowa 12

**Oferta**

**na wykonanie podłogi z wykładziny antypoślizgowej w jadalni**

dla

Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa oferenta: |  | |
| Adres oferenta,  numer telefonu, faxu,  numer NIP |  | |
| Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk | Cena |
| 1. Demontaż parkietu i utylizacja 39 m2 2. Szlifowanie i gruntowanie podłoża 39 m2 3. Masa samopoziomująca 15 mm 4. Montaż wykładziny 42 m2 5. Wykładzina PCV antypoślizgowa 2 kolory 56 m2 |  |  |
| Termin realizacji zamówienia |  |  |
| Cena netto |  |  |
| Podatek VAT: | 8 % |  |
| Cena brutto: |  |  |

.......................... dn. .................................

…….......................................................................................

podpis wykonawcy lub upełnomocnionego przedstawiciela

(przedstawicieli) wykonawcy