|  | Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta 30 – 336 Kraków ul. Nowaczyńskiego 1 Tel. (12) 255 41 61 Fax: (12) 269 10 57 dps@dpsnowaczynskiego.pl www.dpsnowaczynskiego.pl |
| --- | --- |

DPS ( DTG ( 271.1 ( 5/16

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE Nr 5/PZP /2016

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

REMONT STROPODACHU CZĘŚCI ŚRODKOWEJ BUDYNKU GŁÓWNEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ IM. ŚW. BRATA ALBERTA W KRAKOWIE

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta

ul. Nowaczyńskiego 1

30-336 Kraków

REGON: 292675

NIP: 944-15-96-914

Tel.:12/25-54-161,

Fax:12/269-10-57

E-mail:dps@dpsnowaczynskiego.pl

www.dpsnowaczynskiego.pl

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienia publicznego udziela się w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zwanej dalej ustawą PZP.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest remont stropodachu części środkowej budynku głównego Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót budowlanych (ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ).

Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał, na własny koszt, wizji lokalnej miejsca wykonywania prac i jego otoczenia oraz zapoznał się z projektem budowlano – wykonawczym.

- Zakres zamówienia obejmuje:

( roboty demontażowe i rozbiórkowe

( wymiana konstrukcji i pokrycia dachu+ roboty blacharskie

( roboty murowe i tynkowe wewnętrzne i zewnętrzne ( kominy-mury ogniowe)

( wymiana części drzwi na Alu

( uzupełnienie posadzek

( sufity podwieszone + konstrukcja stalowa podwieszenia

( roboty malarskie

( rusztowania i wywóz gruzu

( uzupełniające instalacje sanitarne i elektryczne

- Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45.45.31.00-8  Roboty renowacyjne

45.33.00.00-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45.33.11.00-7  Instalowanie centralnego ogrzewania

45.31.12.00-2  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 24.10.2016 r.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- W przetargu może wziąć udział Wykonawca, który spełnia wymagania Zamawiającego, określone w niniejszej specyfikacji SIWZ oraz w ustawie PZP.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  - posiadania wiedzy i doświadczenia;

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia;

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy. Jeżeli oferta ich zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy
w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Wykonawcy, o których mowa w art. 24 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a ustawy PZP podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

- Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w zamówieniu publicznym w oparciu o podpisane oświadczenie Wykonawcy (ZAŁĄCZNIK Nr 3
do SIWZ) - zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

- Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a ustawy PZP w oparciu o podpisane oświadczenie Wykonawcy (ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ), zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY, W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wszystkich warunków udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego oraz o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania (ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ).

- Wykaz min. trzech robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
w tym okresie, obejmujących remonty budynków, w tym co najmniej jedną robotę budowlaną porównywalną z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 100 000 zł brutto. Wykonawca powinien dołączyć do wykazu podpisane przez inwestorów dokumenty potwierdzające rodzaj tych robót, ich wartość, datę i miejsce wykonania oraz zgodne z zasadami sztuki budowlanej ich wykonanie i prawidłowe ukończenie.

- Oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż wartość oferty lub oświadczenie, że Wykonawca ubezpieczy swoją firmę przed dniem zawarcia umowy,
na kwotę nie mniejszą niż wartość oferty.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Oświadczenie wykonawcy wymagane art. 26 ust. 2d ustawy Prawo Zamówień Publicznych (ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ).

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 5, wymaga złożenia dokumentu wystawionego w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzającego, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH 
DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- Sposób porozumiewania się:

  - W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

  - Zamawiający lub Wykonawca przekazując oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, mogą żądać niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

  - Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie przedmiotu zamówienia jest Kierownik Działu Techniczno – Gospodarczego – techniczny@dpsnowaczynskiego.pl

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ:

  - Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP – pod warunkiem,
że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację
i udostępni na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania.

  - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2.1
lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

  - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 
o którym mowa w pkt. 2.1.

  - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz udostępni
ją na stronie internetowej.

  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na w/w zamówienie publiczne dostępna jest bezpłatnie.

- WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

  - Wadium jest wymagane i wynosi 2 500 zł (słownie dwa tysiące pięćset zł 00/100).

  - Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

  - Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach:

    - pieniądzu,

    - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

    - gwarancjach bankowych,

    - gwarancjach ubezpieczeniowych,

    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b, ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

  - Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 05 1020 2892 0000 5802 0589 8640.

  - Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy PZP.

  - Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

  - Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody 
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Ważna oferta musi zawierać kompletnie wypełnione i podpisane dokumenty:

  - Formularz ofertowy (ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ)

  - Oświadczenie Wykonawcy (ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ)

  - Oświadczenie Wykonawcy wymagane art. 26 ust. 2d (ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ)

  - Oświadczenie Wykonawcy o udziale podwykonawców (ZAŁĄCZNIK Nr 6
do SIWZ)

  - Kosztorys ofertowy szczegółowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót 
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (ST)

  - Wykaz min. trzech robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, obejmujących remonty budynków, w tym co najmniej jedną robotę budowlaną porównywalną z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 100 000 zł brutto. Wykonawca powinien dołączyć do wykazu podpisane przez inwestorów dokumenty potwierdzające rodzaj tych robót, ich wartość, datę i miejsce wykonania oraz zgodne z zasadami sztuki budowlanej ich wykonanie i prawidłowe ukończenie

  - Oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

  - Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż wartość oferty lub oświadczenie, że Wykonawca ubezpieczy swoją firmę przed dniem zawarcia umowy, na kwotę nie mniejszą niż wartość oferty

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający zamiast dokumentu, o którym mowa 
w punkcie 1.9. wymaga złożenia dokumentu wystawionego w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzającego, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawionego nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

  - Potwierdzenie wniesienia wadium w formie pieniężnej.

- Wszystkie dokumenty winny być składane w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

- Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, czytelnie, w języku polskim.

- Wszelkie zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia w tekście oferty muszą być parafowane przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

- Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą
w złotych polskich.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Oferty należy składać w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta, Kraków, ul. Nowaczyńskiego 1, w terminie do 01.08.2016 r. godz. 8:45.

- Oferty należy składać w zamkniętych kopertach zaadresowanych: Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta, 30 – 336 Kraków, ul. Nowaczyńskiego 1 z dopiskiem: Remont stropodachu części środkowej budynku głównego Domu Pomocy Społecznej 
im. św. Brata Alberta w Krakowie – zamówienie publiczne nr 5/PZP/2016 – przetarg nieograniczony – nie otwierać przed 01.08.2016 r. godz. 9:00”.

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 01.08.2016 r. 
w świetlicy DPS (parter) o godz. 9:00.

- Kolejność otwierania ofert zgodna będzie z kolejnością rejestracji ich wpływu
do Zamawiającego.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Opis sposobu obliczenia ceny:

W cenie oferty brutto Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty związane 
z prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy oraz ewentualne rabaty.

- Cenę oferty stanowi wartość brutto kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

- OPIS KRYTERIÓW PRZY WYBORZE OFERTY, ZNACZENIE TYCH KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT

- Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

  - zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego,

  - nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

- Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryteria:

  - Cena

( Znaczenie procentowe kryterium „Cena”: 90%.

( Porównywaną ceną będzie cena brutto.

  - Rękojmia

( Znaczenie procentowe kryterium „Rękojmia”: 10%.

( Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres rękojmi na roboty budowlane wynosi 60 miesięcy. Maksymalny okres rękojmi na roboty budowlane uwzględniony do oceny ofert wynosi 96 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres rękojmi dłuższy niż 96 miesięcy, do oceny oferty zostanie przyjęty okres 96 miesięcy. Zamawiający wymaga podania oferowanego okresu rękojmi w miesiącach.

- Zasady oceny oferty wg kryterium Cena: w przypadku kryterium Cena, badana oferta otrzyma ilość punktów wynikającą z działania:

Cmin

Pb  = ---------- x 90% x 100 pkt

Cb

gdzie:

Pb – ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta,

Cmin – najniższa cena spośród ważnych i nieodrzuconych ofert,

Cb – cena badanej oferty

- Zasady oceny oferty wg kryterium Rękojmia: w przypadku kryterium Rękojmia, badana oferta otrzyma ilość punktów wynikającą z działania:

Rb

Kb  = ---------- x 10% x 100 pkt

Rmax

gdzie:

Kb – ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta,

Rmax – najdłuższa rękojmia spośród ważnych i nieodrzuconych ofert,

Rb – rękojmia badanej oferty

- Zamawiający udzieli zamówienia publicznego temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów wynikającą z sumy punktów obu kryteriów.

Ob = Pb +  Kb

gdzie:

Ob – łączna ilość punktów otrzymanych w obu kryteriach przez badaną ofertę,

Pb – ilość punktów w kryterium cena,

Kb– ilość punktów w kryterium rękojmia

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

  - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne.

  - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust 1 pkt. 1.1 na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie określonym w art. 94 ust. 1 i ust.2 ustawy PZP.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

- ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana, wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku formach określonych w art. 148 ust 1 ustawy PZP.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 05 1020 2892 0000 5802 0589 8640.

- Zamawiający zwraca 70% wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawcy w terminie nie później niż 30 dni od dnia protokolarnego ostatecznego odbioru przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany. Pozostałe 30 % wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, będzie przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi 
za wady przedmiotu umowy. Ta część zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy 
w terminie nie później niż w 15 - tym dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je 
na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, 
na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Warunkiem zmiany umowy jest:

  - zaistnienie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są konieczne z uwagi na technologię wykonania robót,

  - wystąpienie zdarzeń powstałych w trakcie realizacji umowy, wynikające z tzw. siły wyższej (np. klęski naturalne, gwałtowne zdarzenia polityczne, ekonomiczne, strajki itp.),

  - warunki pogodowe uniemożliwiające wykonywanie robót,

  - konieczność zmiany terminu wykonania robót z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

  - wystąpienie konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy,

  - wystąpienie opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji samorządowej lub państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

  - wystąpienie opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

- Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy PZP, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJACYCH WYKONAWCY

- W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy PZP. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

  - opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

  - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

  - odrzucenia oferty odwołującego.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Terminy wniesienia odwołania określa art.182 ustawy PZP.

- Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

- WZORY ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ

Zamówienie Publiczne Nr 5/PZP/2016

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ( ST)

Zakres robot : roboty budowlane dotyczące remontu stropodachu części środkowej Budynku Głównego DPS im. św. Brata Alberta w Krakowie 
ul. Nowaczyńskiego 1

Inwestor: Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta, 30-336 Kraków,

ul. Nowaczyńskiego1

Autor opracowania :

mgr  inż. Andrzej Koziński

II kwartał 2016 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (ST)

- Część Ogólna.

  - Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem remontu stropodachu części środkowej Budynku Głównego DPS im. św. Brata Alberta w Krakowie 
ul. Nowaczyńskiego 1

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę dokumentu przetargowego i kontraktowego przy zlecaniu i realizacji robót.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej

1.2.	Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę dokumentu przetargowego i kontraktowego przy zlecaniu i realizacji robót .

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 
że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej

1.3.Zakres robót objętych specyfikacją.

Specyfikacja techniczna dotyczy robót renowacyjnych – CPV 45453100-8

Specyfikacja techniczna dotyczy uzupełnienia instalowania centralnego ogrzewania
– CPV 45331100-7, uzupełnienia instalacji wod.- kan. i sanitarnych – CPV 45330000-9

oraz  uzupełnienia w zakresie instalacji elektrycznych  – CPV 45311200-2

- Roboty budowlane remontu stropodachu

roboty demontażowe i rozbiórkowe

wymiana konstrukcji i pokrycia dachu+ roboty blacharskie

roboty murowe i tynkowe wewnętrzne i zewnętrzne (kominy-mury ogniowe)

wymiana części drzwi na Al.

uzupełnienie posadzek

sufity podwieszone + konstrukcja stalowa podwieszenia

roboty  malarskie

rusztowania i wywóz gruzu

uzupełniające instalacje sanitarne i elektryczne

1.4. Objaśnienia pojęć używanych w specyfikacji.

Użyte w niniejszej specyfikacji technicznej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

| 1. | Zamawiający | udzielający zamówienia Użytkownik - Inwestor |
| --- | --- | --- |
| 2. | Wykonawca | przyjmujący zamówienie na wykonanie robót lub remontu |
| 3. | dziennik budowy | dziennik, opisujący przebieg wykonywania robót |
| 4. | nadzór techniczny | osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie: Kierownik budowy, Inspektor Nadzoru inwestorskiego, Zamawiający (Użytkownik - Inwestor) |
| 5. | Kierownik budowy | osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót. |
| 6. | rejestr obmiarów | akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót , na żądanie Zamawiającego (Użytkownika - Inwestora) |
| 7. | roboty budowlane | budowa, remont albo rozbiórka obiektu |
| 8. | teren robót | teren, na którym są wykonywane roboty budowlane |
| 9. | sprzęt zmechanizowany | maszyny i urządzenia o napędzie mechanicznym |
| 10. | sprzęt pomocniczy | elementy nie stanowiące stałego wyposażenia sprzętu zmechanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, |
| 11. | materiały | wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z zamówieniem i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru |
| 12. | polecenie Inspektora Nadzoru | wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. |
| 13. | przetargowa dokumentacja projektowa | projekt budowlano-wykonawczy, przedmiar robót oraz specyfikacja wykonania i odbioru robót (ST) |

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu w budynku w okresie realizacji robót aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego.

Teren  robót musi być wyposażony w tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: wygrodzenia na korytarzach budynku,  oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót oraz w dodatkowe środki ochronne zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego (Użytkownika- Inwestora).

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość dostarczanych materiałów i sprzętu , wykonanie robót oraz zgodność z  ST, aktualnie obowiązującymi przepisami i normami oraz poleceniami  – Inspektora Nadzoru.

1.6. Przekazanie terenu robót.

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren robót wraz ze wszystkimi  uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze przedmiaru robót  i dwa komplety ST i projektu budowlano-wykonawczego.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu terenu robót.

1.7. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania Wykonawcy terenu robót do końca okresu rękojmi. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis 
w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i  Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu robót,

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji ,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia  Inspektora Nadzoru,

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
i ostatecznych odbiorów robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru, do ustosunkowania się.

Decyzje  Inspektora Nadzoru  wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Rejestr obmiarów (tylko na żądanie Zamawiającego).

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w przedmiarze.

1.8. Dokumentacja robót.

Dokumentacja robót składa się z następujących opracowań:

- projekt budowlano-wykonawczy,

- przedmiar robót,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ( ST)

W/w dokumentacja oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez  Inspektora Nadzoru  stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z tych opracowań są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

1.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Prezentowany zakres robót nie przewiduje użycia materiałów szkodliwych dla środowiska.
Wszelkie materiały użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót a ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste, lakiery), muszą być używane zgodnie z warunkami wymagań technologicznych wbudowania.

1.10. Ochrona przeciwpożarowa w czasie trwania budowy.

Wykonawca winien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej w budynku DPS.
Materiały łatwopalne muszą być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione przez Wykonawcę w cenie umownej.

1.12. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę pomieszczeń i korytarzy sąsiednich  znajdujących się w obszarze terenu robót.

1.13. Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania, przez Inspektora Nadzoru, potwierdzenia zakończenia robót).

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy, wytyczne i normy, które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót.

- Materiały.

2.1. Źródła uzyskiwania materiałów.

Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia certyfikatów, świadectw i aprobat celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.

Materiały konstrukcyjne (wyroby warsztatowe elementów stalowych-płyty dachowe) 
i wykończeniowe (np. drzwi- ceramika – osprzęt- farby – muszą być wybrane lub odebrane  
i zatwierdzone przez Użytkownika i Inspektora Nadzoru

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość 
do robót i były dostępne do kontroli przez  Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu robót uzgodnionych  w miejscach uzgodnionych z  Inspektorem Nadzoru i Użytkownikiem.

Nie przewiduje się magazynowania dużych ilości materiałów na terenie robót.

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zmiany materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiałów nie może być później zmieniany bez zgody  Inspektora Nadzoru i  Użytkownika.

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją lub ST i wpłynie 
to na niezadowalającą jakość elementu robót, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.4. Wykaz ważniejszych materiałów i wyrobów.

| 1. | Piasek, cement, woda |
| --- | --- |
| 2. | Zaprawa i kleje systemowe do układania płytek ceramicznych |
| 3. | Drzwi wewnętrzne Al. 80-90/200 cm płytowe kpl. wykończone i okute z ościeżnicami |
| 4. | Konstrukcja stalowa - dachu-sufitu ( wyroby warsztatowe ) |
| 5. | Płyty dachowe systemowe warstwowe + kpl. obróbek i złącz |
| 6. | Blacha stalowa powlekana + rynny dachowe |
| 7. | Cegła pełna klasy „15” |
| 8. | Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna |
| 9. | Papa termozgrzewalna podkładowa i nawierzchniowa |
| 10. | Folia budowlana |
| 11. | Wapno hydratyzowane |
| 12. | Płytki posadzkowe gresowe - antyposlizgowe |
| 13. | Gładź gipsowa |
| 14. | Kpl. elementów sufitu podwieszonego |
| 15. | Farba emulsyjna do wnętrz |
| 16. | Farby olejne podkładowe i nawierzchniowe |
| 17. | Impregnaty |
| 18. | Elementy instalacji sanitarnej – do uzupełnienia |
| 19. | Kpl. materiałów dla uzupełnienia –wymiany instalacji oświetlenia i odgromienia |

2.5.  Certyfikaty i aprobaty.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 114 
z późniejszymi zmianami) Insp. Nadzoru może dopuścić do użycia te materiały, które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą lub

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę  Inspektorowi..

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

Dane techniczne dla wymagań konstrukcji stalowej oraz płyt dachowych systemowych warstwowych   - wynikają z  w Projektu budowlano-wykonawczego.

- Sprzęt.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w  ST.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

Przewiduje się użycie tylko elektronarzędzi dla wykonania robót wewnętrznych oraz sprzętu podnośnikowego lub żurawia samochodowego dla transportu konstrukcji stalowej i płyt dachowych na miejsce montażu ( dach  i poziom II p. ).

Przewiduje się zatrudnienie czasowe rusztowania  zewnętrznego – kolumny warszawskie lub systemowe oraz wyciągów przyściennych zewnętrznych.

Roboty malarskie -  wykonywać ręcznie przy użyciu pędzli, wałków.

Uzupełniające roboty instalacji elektrycznych i sanitarnych winny być wykonywane ręcznie. Dopuszcza się mechaniczne wykonywanie bruzd pod układane rury instalacyjne oraz przebić w ścianach.

- Transport.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez  Inspektora Nadzoru , pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Przewiduje się użycie  samochodów dostawczych i skrzyniowych do 5 t.

W czasie transportu i magazynowania materiałów należy przestrzegać wymagań podanych przez producenta – dotyczy to szczególnie transportu elementów konstrukcji stalowych i płyt dachowych systemowych.

Wjazd na teren robót od ulicy Nowaczyńskiego – lub inny w uzgodnieniu z Inwestorem.

Transport materiałów i gruzu ręcznie na zewnątrz budynku  do bieżącego wywozu.

Transport pionowy elementów konstrukcji stalowej i płyt dachowych podnośnikami lub żurawiem samochodowym – wg. wyboru Wykonawcy. Teren robót musi być dokładnie zabezpieczony i oznakowany

- Warunki wykonywania robót.

Opis wybranych  prac budowlanych .

Wykonawca jest odpowiedzialny za  prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową i przedmiarem , wymaganiami ST,  oraz poleceniami  Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wykonanie robót zgodnie z opisem przedmiaru i ST lub zmianami przekazanymi na piśmie przez  Inspektora Nadzoru lub Użytkownika.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę  będą poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Wykonywane roboty winny spełniać również wymagania podane w Polskich Normach 
i przepisach.

Do obowiązków Wykonawcy należy opracować szczegółowy Plan BIOZ dla wybranych zakresów robót rozbiórkowych i montażowych.

5.1. Roboty rozbiórkowe i rusztowania

Zakres prac:

- Rozbiórka istniejącego dachu ( konstrukcja – pokrycie-obróbki )

- Rozbiórki części kominów – czapek kominów i murów ogniowych

- Rozbiórki – demontaże i wykucia istniejących  drzwi

- Wykucie bruzd dla  zmian w instalacji elektrycznych i sanitarnych

- Rozbiórka ścianek działowych ceglanych oraz fragmentów ściany zewnętrznej

Przed rozpoczęciem rozbiórek i demontaży konieczne jest wygrodzenie terenu robót szczelne zewnętrzne  wzdłuż elewacji budynku DPS – gdyż  transport gruzu i złomu może odbywać się tylko przez okna lub wyciągami zewnętrznymi.

Dopuszcza się drogę komunikacyjną przez wewnętrzną klatkę schodową dla ludzi i drobnych materiałów i sprzętu. Klatka schodowa musi być bardzo dokładnie zabezpieczona przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. ( wyłożenie płytami pilśniowymi lub grubą folią.)

Przed rozpoczęciem robót  instalacji sanitarnych  i elektrycznych należy uzyskać zgodę użytkownika i Inspektora Nadzoru na odłączenia od wewnętrznych sieci i tablic.

Wszystkie roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe należy wykonać ręcznie przy użyciu lekkich elektronarzędzi unikając zbędnego hałasu i zapylenia.

Złom i gruz natychmiast usuwać poza budynek  i  wywozić na wysypisko.

Zakres robót obejmuje ustawienie, pracę oraz demontaż rusztowań i pomostów do wykonania robót wewnętrznych i zewnętrznych . Wybór rodzaju rusztowań należy do Wykonawcy robót Rusztowanie należy konserwować, oczyszczać z resztek budowlanych i złomu, podczas demontażu nie wolno żadnego elementu zrzucać na podłogi.

Pomosty robocze i zabezpieczające powinny mieć szerokość nie mniejszą jak 1.o m i być zabezpieczone poręczą główną na wysokości 1.10 m.

Rusztowanie zewnętrzne rurowe lub kolumnowe podlega odbiorowi i dopuszczenia do użytkowania przez Kierownika Budowy ( obowiązuje wykonanie odgromienia ).

Osoby przebywające na stanowiskach pracy – na wysokości ponad 1.0 m powinny być zabezpieczone przez upadkiem z wysokości balustradą H=1.0 m.

Odbiór robót demontażowych lub rozbiórkowych polega na sprawdzeniu jakości robót 
i wizualnej ocenie kompletności usunięcia resztek gruzu oraz sprawdzeniu  elementów budynku – czy nie zostały uszkodzone.

Uwaga: rozbiórki na dachu należy wykonywać sukcesywnie wg. szczegółowego harmonogramu. Fragmenty połaci dachu po rozbiórce należy dokładnie zabezpieczyć przed opadami.

Koszt zabezpieczeń obciąża Wykonawcę .

# 5.2.Montaż elementów konstrukcji stalowych (konstrukcja dachu i podporowa- podwieszenia )

Projekt przewiduje wykonanie kpl. elementów konstrukcyjnych w warsztacie jako gotowe – wykończone elementy  zabezpieczone antykorozyjne wg Projektu.

Program montażu i scalania konstrukcji na miejscu budowy

Rozpoczęcie Robót może nastąpić po pisemnym zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru programu montażu. Program powinien zawierać protokół odbioru konstrukcji od Wytwórcy oraz:

    - harmonogram terminowy realizacji

    - informację o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na których konieczne jest udokumentowanie kwalifikacji

    - projekt montażu

    - informacje o podwykonawcach

    - informacje o podstawowym sprzęcie montażowym i transportowym przewidzianym 
do realizacji zadania

    - informacje o sposobie zapewnienia bezpieczeństwa osób, które mogą znaleźć się 
w obszarze prac montażowych – plan BiOZ

# Montaż i scalenie konstrukcji na placu budowy

Montaż powinien być wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montażu z zastosowaniem środków zapewniających stateczność  w każdej fazie montażu oraz osiągnięcie projektowanej nośności i sztywności po ukończeniu robót. Projekt montażu powinien być przygotowany przez Wykonawcę konstrukcji oraz być zaakceptowany przez projektanta konstrukcji. Przed rozpoczęciem montażu na placu budowy powinny być spełnione wszystkie niezbędne warunki określone w specyfikacji technicznej i w projekcie montażu.

Nie przewiduje się składowania na terenie budowy dużych ilości gotowych elementów stalowych. Przywiezione elementy konstrukcji  powinny być sukcesywnie transportowane 
i montowane na dachu.

Elementy muszą być transportowane do miejsca wbudowania w sposób gwarantujący jego nieuszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy podnośników lub żurawia muszą być podnoszone przy pomocy odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (próbne uniesienie na wysokość 20cm, brak przeszkód na drodze transportu, przeszkolona 
i odpowiednio wyekwipowana załoga).

Prace montażowe

Elementy konstrukcji powinny być trwale i widocznie oznakowane zgodnie z oznaczeniami przyjętymi na rysunkach montażowych. Łączniki i elementy złączne powinny być odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych. Jeżeli uszkodzone elementy są naprawiane przed montażem, sposób naprawy powinien być uzgodniony z osoba uprawnioną do kontroli jakości.  Roboty należy tak wykonać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona. Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonane dopiero po dopasowaniu styków 
i wyregulowaniu całej konstrukcji lub jej niezależnej części. Przekładki stosowane do regulowania konstrukcji w połączeniach należy wykonać ze stali o odpowiednich właściwościach plastycznych, a po osadzeniu zabezpieczyć przed wypadnięciem.. Zaleca się dopasowywanie otworów na śruby za pomocą przebijaków; w razie konieczności można je rozwiercać. W przypadkach, w których zastosowanie przekładek nie pozwala na wyregulowanie konstrukcji, należy dokonać odpowiedniej korekty elementów w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z projektantem.

Uwaga:  Miejsca montażu na dachu należy dokładnie zabezpieczyć przed opadami.

Uzupełnienie zabezpieczenia antykorozyjnego w czasie i  po montażu:

Wszystkie elementy wykonane warsztatowo dostarczane są na budowę jako wykończone 
i malowane. Po montażu przewiduje się tylko uzupełnienia malowania. Powierzchnie elementów przeznaczone do styku z betonem powinny być dodatkowo oczyszczone co najmniej do stopnia St 3  i malowane antykorozyjnie

Rodzaj i sposób ochrony korozyjnej łączników mechanicznych powinien być dostosowany do sposobu zabezpieczenia całej konstrukcji i wymaganej trwałości.

Elementy zakotwień nie dostępne do konserwacji powinny być zabezpieczone przed korozją trwale na cały okres użytkowania obiektu.

5.3.Pokrycie dachu z płyt warstwowych  - roboty blacharskie – wymiana rynien i rur spustowych

Projekt przewiduje pokrycie dachu z płyt systemowych warstwowych , dlatego montaż musi odbywać się dokładnie wg instrukcji dostawcy.

Wg Projektu i Instrukcji montażu Dostawcy – wszystkie obróbki blacharskie są systemowe dostarczane w kpl. wyrobów.

Uzupełniające obróbki oraz rynny będą wykonane z blachy stalowej ocynkowanej.

Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można wykonywać na  oblodzonych podłożach.

Do zakresu robót należy również sprawdzenie i udrożnienie odpływów (podejść) do rur deszczowych z nowych rur spustowych. Należy również  sprawdzić stan studzienek kanalizacji ,do których włączone są rury spustowe z budynku.

5.4.Wykonanie Robót malarskich

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów.

Malowanie ścian można wykonywać po zakończeniu robót tynkowych oraz po:

- całkowitym ukończeniu robót  instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych oświetlenia za wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),

- uzupełnieniach posadzek GRES,

- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki

Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą.. Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. Malowania powinny być prowadzone :

- w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C,

- w temperaturze nie wyższej niż 25°C,.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację.

Powłoki z farb emulsyjnych powinny być:

- niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie 
na sucho i na szorowanie

- aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,

- jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam,

- bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,

- bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,

- bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.

7.  Obmiar robót.

Ogólne zasady obmiaru robót ( wykonywane na żądanie Inwestora )

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją  i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu  – Inspektora Nadzoru  
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.

Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji  Inspektora Nadzoru  na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony wg. układu robót w przedmiarze.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym  lub ostatecznym odbiorem fragmentów robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegający zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

8. Odbiór robót.

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy. Protokół powinien zawierać:

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji odbiorowej,

- ocenę wyników badań,

- wykaz wad i usterek, ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robot z zamówieniem.

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

a) Odbiór robót zanikających.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania  ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje  Inspektor Nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

b) Odbiór częściowy

Odbiór częściowy  polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje  Inspektor Nadzoru.

c) Odbiór ostateczny robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika  budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie  Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z  ST.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali  nowy  termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość  wykonywanych robót w poszczególnych  asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań Zamawiającego, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych  w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja odbiorowa.

- Odbiór pod koniec okresu rękojmi.

Odbiór pod koniec okresu rękojmi polega na ocenie wykonanych robót budowlanych, w tym związanych z usunięciem wad stwierdzonych przed odbiorem ostatecznym a także zaistniałych w okresie rękojmi.

Odbiór pod koniec okresu rękojmi będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
i opinii Zamawiającego. Odbiór powyższy przeprowadza się pod koniec okresu rękojmi, którego długość jest określona w umowie. Celem odbioru jest ocena stanu zleconego zakresu robót po użytkowaniu w okresie rękojmi oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.

Pozytywny wynik odbioru pod koniec okresu rękojmi jest podstawą do zwrotu 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a negatywny - do zgłoszenia Wykonawcy stwierdzonych podczas tego odbioru wad, z wyegzekwowaniem ich usunięcia, lub 
do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.

Przed upływem okresu rękojmi Zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy wszystkie zauważone podczas tego odbioru wady.

9.  Szczegółowe warunki odbioru wybranych robót.

Odbiór robót  demontażowych i rozbiórkowych.

Sprawdzenie jakości tych robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia resztek gruzu oraz sprawdzeniu czy nie powstały uszkodzenia w miejscach gdzie były wykonywane rozbiórki i demontaże.

Odbiór powłoki malarskiej.

Odbiór robót malarskich polega na sprawdzeniu:

-   wyglądu zewnętrznego powłok malarskich,

-   równomiernego rozłożenia farby,

-   jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorem producenta,

- braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy, - braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, widocznych gołym okiem śladów pędzla - w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania,

- odporności powłoki na wycieranie - polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej  
    powierzchni miękką wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru,

-   odporności powłoki na zarysowanie,

- sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża - polegające na próbie oderwania ostrym 
    narzędziem powłoki od podłoża,

- sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą - polegające na zwilżaniu badanej 
    powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.

Odbiór drzwi Al

Odbiór drzwi będzie polegać na sprawdzeniu m.in. :

- swobodnego prześwitu otworu 90 cm w stanie pełnego otwarcia (rozsunięcia skrzydła )

-   prawidłowego zamocowania okuć,

Uwaga: drzwi nie spełniające powyższych wymagań nie będą odebrane.

10. Podstawa płatności.

Podstawą płatności jest Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

11. Przepisy związane.

| 1. | Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane | Dz. U. z 2016 r., poz. 290 j.t. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty i ich usytuowanie | Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 j.t. |
| 3. | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego | Dz. U. z 2001 r., Nr 138, poz.1554. |
| 4. | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego | Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 j.t. |
| 5. | Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej | Dz. U. z 2016 r., poz. 191 j.t. |
| 6. | Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji | Dz. U. z 2015 r., poz. 1483 j.t. |
| 7. | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. | Dz. U. z 2002 r., Nr 108, poz.953. |
| 8. | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych | Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz.401. |
| 9. | Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych | Wydawnictwo Arkady 1989 r. |
| 10. | PN-70/B-10100 | Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. |
| 11. | PN-88/B-10085 | Stolarka budowlana. Okna i drzwi. |
| 12. | PN-82/B-02403 | Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. |
| 13. | PN-90/B-14501 | Zaprawy budowlane zwykłe. |

II kwartał 2016 r.

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ

Zamówienie Publiczne Nr 5/PZP/2016

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy....................................................................................................................

Adres:...........................................................................................................................................

NIP:............................................................................REGON.....................................................

TEL………………………………………………… FAX……………………………………..

e-mail …………………………………………………………………………………………...

Rachunek bankowy ……………………………………………………………………………..

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym „Remont stropodachu części środkowej budynku głównego Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie” przedstawiamy ofertę na wykonanie w/w zamówienia publicznego zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Łączna wartość netto oferty: .......................................... zł
słownie: ……………………………………………………………………………………

- Podatek VAT: ……………………………………..…....zł

słownie: ……………………………………………………………………………………

- Łączna wartość brutto oferty: ………………………….zł
słownie: …………………………………………………………………………………….

- Oferujemy okres rękojmi na roboty budowlane ………….................. miesięcy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wg punktu XV ustęp 3 w formie:

…............................................................................................................................................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ, nie wnosimy do niej zastrzeżeń i uważamy się za związanych niniejszą ofertą na warunkach określonych w SIWZ.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem Umowy (ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ), który został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem Karty Gwarancyjnej (ZAŁĄCZNIK Nr 7 
do SIWZ), który został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do podpisania Karty Gwarancyjnej i dostarczenia jej Zamawiającemu najpóźniej w terminie ostatecznego odbioru robót budowlanych.

………………..…………………..……………

Data i podpis Wykonawcy/osoby upoważnionej

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ

Zamówienie Publiczne Nr 5/PZP/2016

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy...................................................................................................................

Adres:..........................................................................................................................................

NIP:............................................................................REGON..................................................

Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie w imieniu Wykonawcy:

...............................................................................................................................................

Oświadczam niniejszym, że:

- zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych możemy ubiegać się
o udzielenie zamówienia publicznego ponieważ spełniamy warunki dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

  - posiadania wiedzy i doświadczenia,

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia,

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- zgodnie z art. 24 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………………………………………………..

Data i podpis Wykonawcy/osoby upoważnionej

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ

Zamówienie Publiczne Nr 5/PZP/2016

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

(wymagane art. 26 ust. 2d ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Ja / My, niżej podpisani (imię i nazwisko):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma i adres Wykonawcy):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………

oświadczamy, że:

* nie należę do żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)

* należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych : ………………………………………………………………….(podać nazwę).

Listę podmiotów należących do tej grupy kapitałowej przedstawiamy w załączeniu 
do niniejszego oświadczenia.

*niepotrzebne skreślić

…………………………………………………..

Data i podpis Wykonawcy/osoby upoważnionej

ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ

Zamówienie Publiczne Nr 5/PZP/2016

WZÓR UMOWY

zawarta w dniu …………….r. w Krakowie pomiędzy:

Gminą Miejską Kraków – Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta,

30 – 336 Kraków, ul. Nowaczyńskiego 1, NIP 9441596914, reprezentowanym przez
Panią ….………………………….. – Dyrektora DPS na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Krakowa

zwanym w treści umowy Zamawiającym

a

....................................................................................................................................................... ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

zwanym w treści umowy Wykonawcą.

§ 1

Niniejsza umowa jest wynikiem postępowania o zamówienie publiczne Nr 5/PZP/2016 przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 2

- Przedmiotem umowy jest: Remont stropodachu części środkowej budynku głównego Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie.

- Zakres rzeczowy wykonania robót budowlanych określa: opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ, dokumentacja projektowa, „Specyfikacja Techniczna wykonania
i odbioru robót (ST)” oraz oferta przetargowa Wykonawcy, które są odpowiednio Załącznikiem Nr 1 oraz Załącznikiem Nr 2 do niniejszej umowy i stanowią jej integralne części.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji niniejszego zamówienia, zakresem rzeczowym oraz miejscem wykonywania robót i nie wnosi do nich uwag.

- Roboty wykonywane będą z materiałów Wykonawcy.

- Materiały, o których mowa w ust. 4 oraz montowane urządzenia powinny odpowiadać 
co do jakości i właściwości wymaganiom wyrobów dopuszczonych do obrotu 
i stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać, w stosunku 
do wskazanych materiałów certyfikaty, atesty, świadectwa jakości i inne podobne dokumenty, świadczące o dopuszczeniu do stosowania w obrocie oraz potwierdzające skład i wymagania zawarte w Załączniku Nr 1.

- Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu kserokopie wszystkich dokumentów o których mowa w ust. 6 w dniu dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 3

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę oraz wszelkie wymagane 
przez odnośne przepisy uprawnienia do wykonywania wymienionych w § 2 robót.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zakresem rzeczowym, dokumentacją techniczną, kosztorysem ofertowym, wiedzą i sztuką budowlaną oraz zgodnie  z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązuje się zorganizować i utrzymać na swój koszt teren budowy, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa osób zarówno na terenie budowy, jak i w jego bezpośrednim otoczeniu oraz przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obowiązującej w obiekcie Zamawiającego.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót
i przekazać go Zamawiającemu w terminie na dzień odbioru końcowego robót.

- Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji niniejszej umowy, a w szczególności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące osób
i uszkodzenia mienia.

- W zakresie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym.

- Wykonawca będzie wykonywał roboty od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy godz. 7.00 a 18.00 oraz w soboty w godzinach pomiędzy 7.00 a 15.00. Dopuszcza 
się możliwość wykonywania robót poza wyznaczonymi godzinami, wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Roboty będą wykonywane w budynku czynnym. Wykonawca będzie obowiązany do organizacji robót zapewniających bezpieczeństwo i maksymalnie zmniejszoną uciążliwość związaną z prowadzonymi robotami.

- Wykonawca obowiązany będzie do:

  - utrzymywania drożności komunikacyjnej, zabezpieczenia szczelną obudową miejsc wykonywania robót,

  - uporządkowania terenu robót każdego dnia po zakończeniu prac budowlanych 
i montażowych.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się do usuwania na swój koszt materiału odpadowego z terenu budowy. W celu udokumentowania usuwania tych odpadów w sposób, zgodny 
z właściwymi przepisami, Wykonawca zobowiązuje się prowadzić pełną dokumentację (do wglądu Zamawiającego, na jego żądanie).

- Wykonawca przyjmie odpowiedzialność za:

  - szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy oraz osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót,

  - szkody wynikające ze zniszczeń oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

  - szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rękojmi,

  - niewłaściwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy osób nieupoważnionych.

§ 4

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalone zostanie 
na podstawie kosztorysu powykonawczego z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota brutto, którą Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynosi……..………...

(słownie:………………………………………),

wg oferty przetargowej Wykonawcy, która w postaci Załącznika Nr 2 stanowi integralną

część niniejszej umowy.

- Realizacja przedmiotu umowy – rozdział ……….  § …………

§ 5

Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:

termin rozpoczęcia robót: od dnia podpisania umowy,

termin ostateczny zakończenia robót: 24.10.2016 r.

§ 6

- Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą 
jest………………………………….

- Zamawiający ustanawia Inspektora Nadzoru w osobie Pana ………………………
posiadającego uprawnienia budowlane nr …………

- Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie Pana ………………………………
posiadającego uprawnienia budowlane nr …………

- Inspektor Nadzoru oraz Kierownik Budowy działają w granicach umocowań określonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

§ 7

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej lub w kilku spośród form określonych w art. 148 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie 
tj.: ………..zł (słownie: ……………….) w terminie do dnia podpisania umowy.

- Niedopełnienie powyższego obowiązku będzie skutkować odstąpieniem Zamawiającego od czynności zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Strony postanawiają, że 70 % wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. kwota………… zł, zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 
nie później niż 30 dni od dnia protokolarnego odbioru ostatecznego przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany.

- Pozostałe 30 % wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. kwota ……………zł będzie przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń
z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Ta część zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie nie później niż 15-tego dnia po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 8

- Wykonawca udziela rękojmi na wykonane roboty budowlane na okres …..…… miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego.

- Wykonawca udziela gwarancji na zamontowane urządzenia na okres 24 miesięcy lub zgodnie z decyzją producenta, licząc od daty odbioru końcowego, na warunkach określonych w Karcie Gwarancyjnej (ZAŁĄCZNIK Nr 7 do SIWZ).

- Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia pisemnego dokumentu gwarancyjnego wg wzoru Karty Gwarancyjnej, określającego warunki gwarancji w dacie odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w dacie odbioru ostatecznego, jako załącznik do protokołu odbioru końcowego.

- Odpowiedzialność z tytułu rękojmi obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne w nim powstałe, z przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w okresie obowiązywania rękojmi.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji na zamontowane urządzenia niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po okresach określonych w ust. 1 i ust.2, jeżeli zgłosił wadę lub usterkę przed upływem tych okresów.

- Bieg okresów rękojmi i gwarancji rozpoczyna się:

  - Rękojmi i gwarancji w dniu następnym licząc od daty dokonania odbioru ostatecznego przedmiotu umowy lub w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy,

  - Gwarancji dla wymienianych urządzeń - z dniem wymiany.

- W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w przedmiocie umowy w okresach rękojmi 
i gwarancji, Zamawiający ma prawo i obowiązek poinformowania Wykonawcy 
o wystąpieniu wad lub usterek objętych rękojmią lub gwarancją pisemnie, 
za pośrednictwem poczty, faksu (numer……..) lub poczty elektronicznej na adres (e-mail …………..) oraz zwołania Komisji z udziałem Wykonawcy, a Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia wad lub usterek w przedmiocie umowy.

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o dniu i miejscu oględzin ujawnionych wad lub usterek. Z oględzin Zamawiający sporządzi protokół zawierający poczynione ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego
jest równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę wad lub usterek zgłoszonych
przez Zamawiającego.

- Termin usunięcia wad lub usterek wynikających z realizacji przedmiotu umowy w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji będzie wyznaczany stosownie do rodzaju wady czy awarii urządzenia z uwzględnieniem możliwości technologicznych i sztuki budowlanej.

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad lub usterek w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wad lub usterek przez Zamawiającego, bądź też nie dokona likwidacji zgłoszonych wad lub usterek w wyznaczonym zgodnie z ust. 10 terminie, Zamawiający bez dodatkowego uprzedzenia, ma prawo dokonać tych likwidacji we własnym zakresie lub zlecić usuniecie ich stronie trzeciej i obciążyć kosztami Wykonawcę, z zachowaniem prawa do kary umownej zgodnie z § 11 ust. 1 pkt. 1.2 umowy.

- Na okoliczność usunięcia wad i usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy 
i Zamawiającego.

§ 9

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty,
które wykonuje przy pomocy podwykonawców i dalszych podwykonawców.

- Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt jej zmiany.

- Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 4 ust. 1.

- Zamawiający zgłasza zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciw 
do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian, w terminie 7 dni od przedłożenia przez Wykonawcę odpowiednio projektu lub kopii umowy i ich zmian.

- Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego jeżeli w terminie 7 dni, od przedłożenia kopii 
tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 
lub rachunku, potwierdzający wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Podwykonawca zawiera umowy z dalszymi podwykonawcami stosując odpowiednio postanowienia ust. 2 – 7.

- Wysokość kar umownych z tytułu:

  - braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynosi 0,5 % kwoty należnego wynagrodzenia 
za każdy dzień opóźnienia,

  - nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany wynosi 500,00 zł 
za każdy dzień opóźnienia,

  - nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany wynosi 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia,

  - braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynosi
500,00 zł za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z wymogami projektu i sztuką 
budowlaną.

- Zamawiający nie odpowiada za zobowiązania finansowe, za realizowane roboty względem Podwykonawcy nie ujawnionego mu przez Wykonawcę.

§ 10

Wykonawca, niezależnie od obowiązków określonych w innych paragrafach umowy, zobowiązuje się w szczególności:

- do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa,

- informować Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu 
oraz o terminie odbioru robót zanikających. Odbioru tych robót Inspektor Nadzoru dokona w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje
o tych okolicznościach Inspektora Nadzoru, zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na swój koszt,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia – w toku realizacji innych prac – robót
lub ich części uprzednio odebranych, do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na swój koszt,

- w przypadku korzystania w okresie realizacji robót z drogi dojazdowej, chodników prowadzących do budynku, do utrzymania na nich porządku,

- do przygotowania i przekazania Zamawiającemu kompletu dokumentów niezbędnych do odbioru robót.

§ 11

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub odbiorze w okresie rękojmi lub gwarancji, z przyczyn zależnych od Wykonawcy - 
w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego do usunięcia wad lub usterek,

  - za spowodowanie przerwy w wykonaniu robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a przerwa ta trwa dłużej niż 2 dni – w wysokości 1 000 zł, za każdy dzień przerwy,

  - przy czym maksymalna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie
pkt. 1.1 i 1.2 i 1.3 nie może przekroczyć 20% kwoty brutto wskazanej 
w § 4 ust. 1,

  - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % kwoty brutto wskazanej w § 4 ust 1 niniejszej umowy. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi
i gwarancji do prac dotychczas wykonanych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści na zasadach ogólnych, także w przypadkach określonych w § 9 ust.9 niniejszej umowy.

- W razie nie usunięcia wad lub usterek w oznaczonym terminie, niezależnie od kar umownych, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad lub usterek innej firmie na koszt i ryzyko Wykonawcy z zastrzeżeniem postanowień § 8 ust. 11  niniejszej umowy.

- Naliczone Wykonawcy kary umowne, mogą być potrącane z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy lub odpowiednio Wykonawca zobowiązuje
się do ich zapłaty na podstawie wystawionej przez Zamawiającego noty księgowej
w terminie 30 dni od daty wystawienia noty.

§ 12

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie zakres robót określony w § 2.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót w formie pisemnej.

- Zamawiający wyznaczy termin, zawiadamiając pisemnie Wykonawcę i rozpocznie odbiór w ciągu 3 dni roboczych liczonych od daty wpływu pisemnego zawiadomienia do Zamawiającego.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia to: Zamawiający może dokonać odbioru wyznaczając termin na usunięcie usterek lub wad albo Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub usterek - co zostanie stwierdzone
w protokole odbioru, ze wskazaniem terminów wyznaczonych na usunięcie stwierdzonych wad i usterek, zachowując prawo domagania się kar umownych
z tytułu zwłoki w usunięciu usterek lub wad lub odpowiednio kar umownych
z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy określonych w § 11 ust. 1 pkt 1.1
i pkt.1.2 umowy,

  - jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia, to:

    - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej obniżyć wynagrodzenie,

    - jeżeli wady lub usterki uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu robót zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu odbioru 
w określonym terminie zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu zwłoki albo odstąpić od umowy zachowując prawo żądania kar umownych 
z tytułu odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad
lub usterek oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze usterek lub wad. Protokół odbioru podpisany będzie
przez osoby uczestniczące w odbiorze w tym przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.

- Za datę odbioru ostatecznego przedmiotu umowy strony przyjmują datę podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, jeżeli dokonano odbioru bez usterek lub wad, lub datę podpisania protokołu stwierdzającego usunięcie usterek lub wad, podpisanego przez osoby uczestniczące w odbiorze w tym przez Inspektora Nadzoru
i Kierownika Budowy.

§ 13

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie nie dłuższym
niż 10 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznościach uzasadniających odstąpienie , jeżeli:

  - Wykonawca staje się niewypłacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego administratora lub układa się ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiębiorstwo 
z likwidatorem, kuratorem lub zarządcą w celu zabezpieczenia należności kredytodawców, lub jeżeli prowadzone jest jakiekolwiek działanie lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, które ma podobny skutek do któregokolwiek z wyżej wymienionych czynów lub wydarzeń,

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

- Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 5 dni:

  - w razie zwłoki Wykonawcy w przystąpieniu do wykonania przedmiotu umowy wynoszącej więcej niż 5 dni lub jeżeli Wykonawca naruszy w sposób rażący obowiązujące przepisy w zakresie wykonywania robót budowlanych i pomimo wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,

  - jeżeli Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni
i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 2 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy  wezwania,

  - jeżeli Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe
jest dochowanie terminu zakończenia robót,

  - jeżeli Wykonawca podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy lub jej części
bez zgody Zamawiającego,

  - w razie konieczności:

    - dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego
na rzecz podwykonawców lub,

    - konieczności dokonywania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5% wartości umowy na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

  - Wykonawca udziela rękojmi za wady i gwarancji jakości w zakresie określonym 
w umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy, niezależnie od tego, która ze Stron odstąpiła od umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która odstąpiła od umowy,

  - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń,
które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót,
jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

  - Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn,
za które Wykonawca nie odpowiada,

  - Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

  - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

    - dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia 
za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

    - odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń,

    - przejęcia od Wykonawcy  terenu budowy.

- W przypadku o którym mowa w ust. 2 pkt 2.1 – 2.5 mają zastosowanie przepisy
§ 11 ust. 1 pkt 1.5 umowy.

§ 14

- Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot odbioru końcowego nastąpi jedną fakturą.

- Podstawę do rozliczenia stanowić będzie kosztorys powykonawczy oraz protokół końcowy odbioru robót podpisany przez Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy, przedstawiciela Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy oraz oświadczenia podwykonawców o zapłacie należnego im wynagrodzenia.

- W przypadku nie przedstawienia oświadczeń podwykonawców o zapłacie należnego
im wynagrodzenia, Zamawiający ma prawo do zatrzymania części wynagrodzenia Wykonawcy odpowiadającego wynagrodzeniu podwykonawcy do czasu przedłożenia tego oświadczenia lub dokonania bezpośrednio zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy. Zamawiający uprawniony jest w takiej sytuacji do potrącenia wypłaconych kwot podwykonawcom z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust.1.

- Wykonawca wystawi fakturę za przedmiot odbioru w terminie przewidzianym przepisami od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać cesji wierzytelności należności wynikających z tytułu realizacji niniejszej umowy.

§ 15

- Płatność z tytułu przedłożonej faktury będzie realizowana przez Zamawiającego
w terminie 30 dni od dnia przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz
z protokołem odbioru oraz dokumentami jeżeli wymagane są przepisami ustawy – Prawo budowlane.

- Faktura płatna będzie przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy.
Za termin zapłaty uważa się obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego.

- W razie zwłoki Zamawiającego w zapłacie należnych Wykonawcy płatności, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki od wymagalnej kwoty w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki powyżej terminu płatności określonego w ust. 1.

§ 16

- Zmiana umowy może być dokonana tylko w formie pisemnej. Zmiana dokonana z naruszeniem przepisu jest nieważna.

- Zmiana postanowień umowy może nastąpić tylko pod warunkiem, że Zamawiający wyrazi zgodę na taką zmianę.

- Warunkiem zmiany umowy jest:

  - zaistnienie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są konieczne z uwagi na technologię wykonania robót,

  - wystąpienie zdarzeń powstałych w trakcie realizacji umowy, wynikające z tzw. siły wyższej (np. klęski naturalne, gwałtowne zdarzenia polityczne, ekonomiczne, strajki itp.),

  - warunki pogodowe uniemożliwiające wykonywanie robót,

  - konieczność zmiany terminu wykonania robót z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

  - wystąpienie konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy,

  - wystąpienie opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji samorządowej lub państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

  - wystąpienie opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

- Zmiana postanowień umowy wymaga złożenia wniosku przez Stronę inicjującą.
Wniosek zawiera:

  - opis propozycji zmiany,

  - uzasadnienie zmiany,

  - obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,

  - opis wpływu zmiany na harmonogram robót i termin wykonania umowy.

§17

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu,
pod rygorem nieważności.

§18

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Wszelkie spory wynikające z umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie działając w dobrej wierze i w poszanowaniu słusznego interesu drugiej Strony. W przypadku niemożności rozwiązania sporu w sposób polubowny, Sądem właściwym będzie Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§19

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu 
dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA:							ZAMAWIAJĄCY:

ZAŁĄCZNIK Nr 6 do SIWZ

Zamówienie Publiczne Nr 5/PZP/2016

........................................................

pieczęć adresowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O UDZIALE PODWYKONAWCÓW

Punkt I*

Oświadczam, że zakres robót stanowiący przedmiot zamówienia: „Remont stropodachu części środkowej budynku głównego Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta 
w Krakowie” wykonamy osobiście, bez pomocy podwykonawcy.

…………………………………………………..

Data i podpis Wykonawcy/osoby upoważnionej

Punkt II*

Oświadczam, że przy realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia: „Remont stropodachu części środkowej budynku głównego Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie” będą uczestniczyć podwykonawcy.

Wykaz podwykonawców i zakres robót przez nich wykonywanych przedstawia poniższe zastawienie

| Lp. | Nazwa i adres przewidywanego podwykonawcy | Zakres robót, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

…………………………………………………..

Data i podpis Wykonawcy/osoby upoważnionej

*- niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK Nr 7 do SIWZ

Zamówienie Publiczne Nr 5/PZP/2016

WZÓR

KARTY GWARANCYJNEJ

Dotyczy: zamówienia publicznego Nr 5/PZP/2016 „Remont stropodachu części środkowej budynku głównego Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie” – umowa Nr ……. z dnia………..

- Wykonawca zapewnia dobrą jakość zamontowanych urządzeń.

- Na zamontowane urządzenia udziela się gwarancji na okres 24 miesięcy lub zgodnie
z decyzją producenta, licząc od daty odbioru ostatecznego prac.

- Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad ujawnionych w okresie trwania gwarancji, z zachowaniem terminów i zasad określonych w § 8 Umowy 
Nr …................ z dnia .......................

- Urządzenia wadliwe wymienione na nowe stają się własnością Wykonawcy.

- Zamawiający winien zgłosić reklamację pisemnie, za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub faksu niezwłocznie po wykryciu wad.

WYKONAWCA:								ZAMAWIAJĄCY: