znak sprawy: A-271-22/2016

| ZMIANA SIWZ poprzez UZUPEŁNIENIE ZAPISU W ZAŁĄCZNIKU A |  |  |
| --- | --- | --- |

Kraków,  dnia 04.08. 2016 r.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Praska 25 w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Dostawę wraz z instalacją dźwigu towarowego do Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie  przy ul. Praskiej 25”, dokonuje uzupełnienia zapisu w dokumencie „Załącznik A Opis przedmiotu zamówienia” w pkt 10 tiret 11., który otrzymuje brzmienie:

- drzwi szybowe – wg EN 81-58 z atestem EI60 – 1 szt.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.