nr sprawy: DPS/ZP/2522/2532/ZP/D/ 13N /2016

**WYJAŚNIENIE NR 3**

*( tablica ogłoszeń w/m – parter budynku głównego, strona internetowa)*

 Dom Pomocy Społecznej im. L. A. Helclów w Krakowie, 31-148 Kraków, ul. Helclów 2 jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.

**Dostawa wraz z montażem 50 zestawów składających się z wielofunkcyjnych łóżek o napędzie elektrycznym sterowanych elektronicznie wraz z materacami oraz szafkami przyłóżkowymi dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie.**

działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

( Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z póź. zm.)

**na pytania Wykonawców**

**Wykonawca nr 1**

1. Czy Zamawiający wymaga aby łóżko wielofunkcyjne posiadało prześwit od podłoża z 4 stron min. 12 cm? Funkcja ta umożliwia podjazd podnośnika transportowego lub kąpielowego z 4 stron łóżka bez kolizji z podstawą czy szczytami łóżka.
2. Czy Zamawiający wymaga aby szafki przyłóżkowe z blatem i bez wyposażone były w aluminiowy reling służący do przemieszczania szafki oraz mocowania dodatkowego wyposażenia np. uchwytu na butelkę lub wieszaka na ręcznik? Reling pozwala na łatwiejszy transport szafki, zabezpiecza przed spadaniem rzeczy pacjenta z szafki.
3. Czy Zamawiający dopuści łóżko z deklaracją zgodności bez znaku CE? Względem prawa znak CE nie jest wymagany na dokumentach produktu lecz na samym produkcie.
4. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, która nie jest wyrobem medycznym, wobec czego nie posiada deklaracji zgodności, certyfikatu CE, itp.?

**Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:**

**Wykonawca nr 1**

Pytanie 1.

Zamawiający nie wymaga aby łóżko wielofunkcyjne posiadało prześwit od podłoża z 4 stron min. 12 cm.

Pytanie 2.

Zamawiający nie wymaga aby szafki przyłóżkowe z blatem bocznym oraz bez blatu bocznego były wyposażone w aluminiowy reling służący do przemieszczania szafki oraz mocowania dodatkowego wyposażenia np. uchwytu na butelkę lub wieszaka na ręcznik.

Pytanie 3.

Zamawiający wymaga dostawy łóżek posiadających deklarację zgodności i oznaczonych znakiem CE.

Pytanie 4.

Zamawiający nie dopuszcza szafki przyłóżkowej która nie jest wyrobem medycznym.

*Treść Wyjaśnienia Nr 3 Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej :* [*www.dpshelclow.pl*](http://www.dpshelclow.pl)

Kraków, dnia 27.09.2016 rok *zatwierdziła: Dyrektor Józefa Grodecka*