nr sprawy: DPS/ZP/2522/2532/ZP/D/ 13N /2016

**WYJAŚNIENIE NR 4**

*( tablica ogłoszeń w/m – parter budynku głównego, strona internetowa)*

 Dom Pomocy Społecznej im. L. A. Helclów w Krakowie, 31-148 Kraków, ul. Helclów 2 jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.

**Dostawa wraz z montażem 50 zestawów składających się z wielofunkcyjnych łóżek o napędzie elektrycznym sterowanych elektronicznie wraz z materacami oraz szafkami przyłóżkowymi dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie.**

działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

( Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164z póź. zm.)

**na pytania Wykonawców**

**Wykonawca nr 1**

Dotyczy: załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/ Wymagane parametry szafek przyłóżkowych bez blatu bocznego

 1. Czy Zamawiający dopuści szafkę wykonaną z płyty meblowej, wykończona estetyczną okleiną PCV, odporną na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV, której wymiary wynoszą:

-  Wysokość – 865 mm

-  Szerokość – 430 mm

- Głębokość – 450 mm , które to wymiary nieznacznie odbiegają od oczekiwanego parametru ?

2.                  Czy Zamawiającego opisując parametr dotyczący wymiaru blatu: 560 x 420 mm (określony dla obu szafek) miał na myśli wymiary blatu stanowiącego górne przykrycie szafki ? Opisany parametr różni się od wymiaru górnego przykrycia szafki wynikającego z wymiaru szerokość x głębokość szafki. Czy Zamawiający dopuści szafki posiadające blat stanowiący górne przykrycie szafki o wymiarach odpowiadających wymiarowi głębokość x szerokość szafki ?

**Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:**

**Wykonawca nr 1**

Pyt. 1

Zamawiający nie dopuszcza szafek o innych wymiarach niż ujęte w SIWZ z dnia 19.09.2016r.

Pyt. 2

Zamawiający opisując parametr dotyczący wymiaru blatu: 560x420 mm +/-30 mm miał na myśli wymiary blatu stanowiącego górne przykrycie szafki.

Zamawiający dopuszcza szafki posiadające blat stanowiący górne przykrycie szafki o wymiarach odpowiadających wymiarowi głębokość x szerokość szafki .

*Treść Wyjaśnienia Nr 4 Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej :* [*www.dpshelclow.pl*](http://www.dpshelclow.pl)

Kraków, dnia 27.09.2016 rok *zatwierdziła: Dyrektor Józefa Grodecka*