nr sprawy: DPS/ZP/2522/2532/ZP/D/ 13N /2016

**WYJAŚNIENIE NR 2**

*( tablica ogłoszeń w/m – parter budynku głównego, strona internetowa)*

 Dom Pomocy Społecznej im. L. A. Helclów w Krakowie, 31-148 Kraków, ul. Helclów 2 jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.

**Dostawa wraz z montażem 50 zestawów składających się z wielofunkcyjnych łóżek o napędzie elektrycznym sterowanych elektronicznie wraz z materacami oraz szafkami przyłóżkowymi dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie.**

działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

( Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164z póź. zm.)

**na pytania Wykonawców**

**Wykonawca nr 1**

Dotyczy: załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/ Wymagane parametry łóżek

**1.** Czy Zamawiający dopuści Łóżko wielofunkcyjne z napędem elektrycznym o dopuszczalnym obciążeniu roboczym łóżka min. 175 kg,  który nieznacznie odbiega od oczekiwanego parametru?

**Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:**

**Wykonawca nr 1**

Zamawiający dopuszcza Łóżko wielofunkcyjne z napędem elektrycznym o dopuszczalnym obciążeniu roboczym łóżka min. 175 kg.

*Treść Wyjaśnienia Nr 2 Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej :* [*www.dpshelclow.pl*](http://www.dpshelclow.pl)

Kraków, dnia 26.09.2016 rok *zatwierdziła: Dyrektor Józefa Grodecka*