nr sprawy: nr sprawy: DPS/ZP/2522/2532/ZP/RB/ 14N /2016

**WYJAŚNIENIE NR 2**

 Dom Pomocy Społecznej im. L. A. Helclów w Krakowie, 31-148 Kraków, ul. Helclów 2 jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.

**„Przebudowa budynku głównego w Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie wraz z adaptacją budynku gospodarczego na pomieszczenie agregatu prądotwórczego”**

działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

( Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164z póź. zm.)

**na pytania Wykonawców**

**Wykonawca nr 1**

**1.        W trakcie wizji lokalnej stwierdziliśmy kolizję istniejącej instalacji c.o. i wody z planowanym podciągiem z dwuteowników stalowych. Czy Zamawiający przewiduje demontaż lub zmianę trasy tychże instalacji?**

**Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:**

**Wykonawca nr 1**

*Zamawiający przewiduje, że może wystąpić konieczność lokalnego obniżenia przebiegu trasy trzech rur (woda ciepła, zimna i cyrkulacja) o średnicy 2 cale każda na długości równej szerokości podciągu (poz. 5.2.). W związku z powyższym należy w ofercie skalkulować ww. roboty.*

*Treść Wyjaśnienia Nr 2 Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej :* [*www.dpshelclow.pl*](http://www.dpshelclow.pl) *oraz BIP*

Kraków, dnia 17 października 2016 rok

*zatwierdził:*

*Z- ca Dyrektora Marcin Ogórek*