Oznaczenie sprawy: DPS /ZP/2522/2532 /ZP/D/17N/2016

**WYJAŚNIENIE NR 4**

*( tablica ogłoszeń w/m – parter budynku głównego, BIP,)*

 Dom Pomocy Społecznej im. L. A. Helclów w Krakowie, 31-148 Kraków, ul. Helclów 2 jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.

**Dostawa agregatu prądotwórczego w obudowie atmosferycznej dla Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie, ul. Helclów 2**

działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

( Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164z póź. zm.)

**na pytania Wykonawców**

**Wykonawca nr 1**

Czy dopuszczają Państwo agregat o wysokości 2300 mm, czyli wyższy od podanego w specyfikacji? Jednocześnie czy termin składania dokumentów można przesunąć na 16.11.2016?

**Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:**

**Wykonawca nr 1**

Zamawiający nie dopuszcza agregatu o wysokości 2300 mm, czyli wyższego od podanego w SIWZ .

Ponadto Zamawiający podtrzymuje termin składania ofert tj. 15 listopada 2016 r. do godz. 8.00

*Treść Wyjaśnienia Nr 4 Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza na stronie BIP i stronie internetowej :* [*www.dpshelclow.pl*](http://www.dpshelclow.pl)

Kraków, dnia 10 listopada 2016 rok *zatwierdziła: Dyrektor Józefa Grodecka*