|  | Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta 30 – 336 Kraków ul. Nowaczyńskiego 1 Tel. (12) 255 41 61 Fax: (12) 269 10 57 dps@dpsnowaczynskiego.pl www.dpsnowaczynskiego.pl |
| --- | --- |

DPS ( DTG ( 271.1 ( 1/17

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE Nr 1/PZP/2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ROBOTY REMONTOWO – WYKOŃCZENIOWE W BUDYNKACH DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ IM. ŚW. BRATA ALBERTA
W KRAKOWIE

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Miejska Kraków

Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta

ul. Nowaczyńskiego 1

30-336 Kraków

Tel.:12/25-54-161,

Fax:12/269-10-57

E-mail:dps@dpsnowaczynskiego.pl

www.dpsnowaczynskiego.pl

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienia publicznego udziela się w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą PZP.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są roboty remontowo – wykończeniowe w budynkach Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych ST (ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ).

Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał, na własny koszt, wizji lokalnej miejsca wykonywania prac i jego otoczenia oraz zapoznał się z projektem budowlano – wykonawczym znajdującym się w siedzibie Zamawiającego.

- Zakres zamówienia obejmuje:

- roboty demontażowe i rozbiórkowe,

- przemurowanie ścianek działowych,

- remont ścian i naprawę tynków,

- remont i wymianę posadzek,

- ułożenie okładzin ceramicznych ścian,

- wymianę i montaż drzwi wewnętrznych,

- wykonanie podejścia do instalacji wod.-kan.,

- wymiana i montaż umywalek,

- malowanie ścian i sufitów,

- uzupełnienie instalacji elektrycznej,

- usunięcie gruzu.

- Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:

        - Roboty remontowe i renowacyjne

- W czasie prowadzenia remontu obiekt nie będzie wyłączony z użytkowania. W celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania placówki Zamawiający przewiduje realizację przedmiotu zamówienia w pięciu etapach z jednotygodniowymi przerwami pomiędzy w/w etapami.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2017 r.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST.5.

- W przetargu może wziąć udział Wykonawca, który spełnia wymagania Zamawiającego, określone w niniejszej SIWZ oraz w ustawie PZP.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  - nie podlegają wykluczeniu;

  - spełniają n/w warunki udziału w postępowaniu:

    - kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
   zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

    - sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

    - zdolności technicznej lub zawodowej.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy
w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta ich zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza Wykonawcę, który
w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania 
lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie,
co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.

- Wykonawcy, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz  ust. 5 pkt.2 ustawy PZP podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

- Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

- Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu
 na podstawie art. 22 ust.1 ustawy PZP w oparciu o podpisane oświadczenie Wykonawcy (ZAŁĄCZNIK Nr 3, do SIWZ).

- Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 
ust. 1 oraz ust. 5 pkt 2 ustawy PZP w oparciu o podpisane oświadczenie Wykonawcy (ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ).

- Stosownie do art. 24 ust. 11 ustawy PZP, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (ZAŁĄCZNIK Nr 7 do SIWZ).

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH 
DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- Sposób porozumiewania się:

  - Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

  - W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający komunikuje 
się z Wykonawcą pisemnie, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, faksu lub operatora pocztowego.

  - Zamawiający lub Wykonawca przekazując oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, mogą żądać niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

  - Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie przedmiotu zamówienia jest Kierownik Działu Techniczno – Gospodarczego – techniczny@dpsnowaczynskiego.pl Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub 
za pośrednictwem posłańca.

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ:

  - Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP – pod warunkiem, 
że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

  - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2.1
lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

  - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 
o którym mowa w pkt. 2.1.

  - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba
że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej.

- WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

  - Wadium jest wymagane i wynosi 10 000  zł (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100).

  - Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

  - Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach:

    - pieniądzu,

    - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

    - gwarancjach bankowych,

    - gwarancjach ubezpieczeniowych,

    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b, ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

  - Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 05 1020 2892 0000 5802 0589 8640.

  - Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy PZP.

  - Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego 
oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

  - Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody 
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Ważna oferta musi zawierać kompletnie wypełnione i podpisane dokumenty aktualne na dzień składania ofert:

  - Formularz ofertowy (ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ).

  - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania (ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ).

  - Oświadczenie Wykonawcy o udziale podwykonawców (ZAŁĄCZNIK Nr 4
do SIWZ).

  - Kosztorys ofertowy szczegółowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót 
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (ST).

  - Potwierdzenie wniesienia wadium.

- Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, czytelnie, w języku polskim.

- Wszelkie zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia w tekście oferty muszą być parafowane przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

- Rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą
w złotych polskich.

- Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczenia, dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu.

  - Na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej i finansowej przedstawi dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wartość oferty.

  - Na potwierdzenie zdolności technicznej i zawodowej przedstawi:

    - wykaz min. trzech robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, obejmujących remonty budynków, 
w tym co najmniej jedną robotę budowlaną porównywalną z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 350 000 zł brutto. Wykonawca powinien dołączyć podpisane przez inwestorów dokumenty potwierdzające rodzaj tych robót, ich wartość, datę i miejsce wykonania oraz zgodne z zasadami sztuki budowlanej ich wykonanie i prawidłowe ukończenie,

    - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Wszystkie dokumenty winny być składane w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Oferty należy składać w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta, Kraków, ul. Nowaczyńskiego 1, w terminie do 24.02.2017 r. godz. 8:45.

- Oferty należy składać w zamkniętych kopertach zaadresowanych: Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta, 30 – 336 Kraków, ul. Nowaczyńskiego 1 z dopiskiem: „Roboty remontowo – wykończeniowe w budynkach Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie”.  – zamówienie publiczne nr 1/PZP/2017 – przetarg nieograniczony – nie otwierać przed 24.02.2017 r. godz. 9:00”.

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 24.02.2017 r. 
w świetlicy DPS (parter) o godz. 9:00.

- Kolejność otwierania ofert zgodna będzie z kolejnością rejestracji ich wpływu
do Zamawiającego.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,
a także informacje dotyczące ceny i terminu wykonania zamówienia.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

  - kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

  - firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

  - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Opis sposobu obliczenia ceny:

W cenie oferty brutto Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty związane 
z prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy oraz ewentualne rabaty.

- Cenę oferty stanowi wartość brutto kosztorysu szczegółowego ofertowego Wykonawcy.

- Zamawiający do prawidłowego obliczenia ceny wskazuje stawkę podatku od towarów 
i usług VAT:

  - budynek główny DPS stawka VAT 8 % - PKOB 1130 Budynki zbiorowego zamieszkania,

  - budynek pralni DPS stawka VAT 23 % - PKOB 1274 Pozostałe budynki niemieszkalne, gdzie indziej nie wymienione.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT

- Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art.24 aa ustawy PZP.

- Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryteria:

  - Cena

( Znaczenie procentowe kryterium „Cena”: 90%.

( Porównywaną ceną będzie cena brutto.

  - Rękojmia

( Znaczenie procentowe kryterium „Rękojmia”: 10%.

( Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres rękojmi na roboty budowlane wynosi 60 miesięcy. Maksymalny okres rękojmi na roboty budowlane uwzględniony do oceny ofert wynosi 96 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres rękojmi dłuższy niż 96 miesięcy, do oceny oferty zostanie przyjęty okres 96 miesięcy. Zamawiający wymaga podania oferowanego okresu rękojmi w miesiącach.

- Zasady oceny oferty wg kryterium Cena: w przypadku kryterium Cena, badana oferta otrzyma ilość punktów wynikającą z działania:

Cmin

Pb  = ---------- x 90% x 100 pkt

Cb

gdzie:

Pb – ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta,

Cmin – najniższa cena spośród ważnych i nieodrzuconych ofert,

Cb – cena badanej oferty

- Zasady oceny oferty wg kryterium Rękojmia: w przypadku kryterium Rękojmia, badana oferta otrzyma ilość punktów wynikającą z działania:

Rb

Kb  = ---------- x 10% x 100 pkt

Rmax

gdzie:

Kb – ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta,

Rmax – najdłuższa rękojmia spośród ważnych i nieodrzuconych ofert,

Rb – rękojmia badanej oferty

- Zamawiający udzieli zamówienia publicznego temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów wynikającą z sumy punktów obu kryteriów.

Ob = Pb +  Kb

gdzie:

Ob – łączna ilość punktów otrzymanych w obu kryteriach przez badaną ofertę,

Pb – ilość punktów w kryterium cena,

Kb– ilość punktów w kryterium rękojmia

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwę albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

  - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

  - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,

  - unieważnieniu postępowania.

- Zamawiający w informacji podaje  uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Zamawiający udostępnia informację o których mowa w pkt. 1.1 oraz pkt. 1.4 na stronie internetowej.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie określonym w art. 94 ust. 1 i ust.2 ustawy PZP.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, 
chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 
ust. 1 ustawy PZP.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana, wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku formach określonych w art. 148 ust 1 ustawy PZP.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 05 1020 2892 0000 5802 0589 8640.

- Zamawiający zwraca 70% wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawcy w terminie nie później niż 30 dni od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany. Pozostałe 30 % wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, będzie przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi 
za wady przedmiotu umowy. Ta część zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy 
w terminie nie później niż w 15 - tym dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je 
na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, 
na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Warunkiem zmiany umowy jest:

  - zaistnienie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są konieczne z uwagi na technologię wykonania robót,

  - wystąpienie zdarzeń powstałych w trakcie realizacji umowy, wynikające z tzw. siły wyższej (np. klęski naturalne, gwałtowne zdarzenia polityczne, ekonomiczne, strajki itp.),

  - warunki pogodowe uniemożliwiające wykonywanie robót,

  - konieczność zmiany terminu wykonania robót z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

  - wystąpienie konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy,

  - Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawki VAT w ramach niniejszej umowy. Zmiana ta następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę.

- Wykonawca uzgodni z Zamawiającym szczegółowy harmonogram prowadzenia prac 
w terminie do 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

- Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian harmonogramu realizacji prac  nie wpływających na dochowanie terminów umownych.

- Zmiany w harmonogramie robót mogą zostać wprowadzone w każdym momencie realizacji przedmiotu umowy i nie wymagają aneksowania umowy, a jedynie pisemnego podpisania nowego harmonogramu przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- Roboty będą wykonywane w budynku czynnym, Wykonawca będzie obowiązany do organizacji robót zapewniających bezpieczeństwo i maksymalnie zmniejszoną uciążliwość związaną z prowadzonymi robotami.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

- W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy PZP. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

  - określenia warunków udziału w postępowaniu;

  - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

  - odrzucenia oferty odwołującego;

  - opisu przedmiotu zamówienia;

  - wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

- Terminy wniesienia odwołania określa art.182 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.

- Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

- INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST 1 PKT 6

Zamawiający przewiduje udzielenie, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jak w zamówieniu podstawowym – na warunkach określonych w art. 66 ust. 1 ustawy PZP.

- STANDARDY JAKOŚCIOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 91 UST. 2a

Zamawiający określa standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ( ST)
oraz w projekcie  budowlano – wykonawczym.

- WZORY ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ

Zamówienie Publiczne Nr 1/PZP/2017

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót ( ST)

Zakres robót : roboty remontowo – wykończeniowe w budynkach Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie dotyczące remontu pomieszczeń mieszkańców, pomieszczeń biurowych i korytarzy w budynku głównym oraz remontu pomieszczeń w budynku pralni z dobudówką .

Inwestor: 	Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta,

30-336 Kraków, ul. Nowaczyńskiego1

Autor opracowania : Marek Kulig

Grudzień 2016 r.

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót ( ST)

Branża budowlana i sanitarna

- Część Ogólna.

  - Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne wykonania 
i odbioru robót budowlanych i sanitarnych dotyczące remontu pomieszczeń mieszkańców, pomieszczeń biurowych i korytarzy w budynku głównym oraz remont pomieszczeń 
w budynku pralni z dobudówką w Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta 
w Krakowie ul. Nowaczyńskiego1.

1.2.	Zakres stosowania ST.

ST stanowi podstawę dokumentu przetargowego i kontraktowego przy zlecaniu i realizacji robót.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 
że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.

1.3.Zakres robót objętych specyfikacją.

Specyfikacja Techniczna dotyczy robót budowlanych ( CPV 45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

Dotyczy robót budowlanych – CPV 45.45.31.00-8

- rozbiórka warstw posadzkowych (płytki ceramiczne i warstwy podkładowe i podsypki)

- wymiana i montaż drzwi na Al wraz z ościeżnicami,

- wymiana i montaż drzwi wewnętrznych, płytowych wraz z ościeżnicami,

- montaż drzwi Al z systemem kontroli dostępu (z późniejszym podpięciem przez firmę 
  specjalistyczną do instalacji SAP i oprogramowaniem centrali SAP)

- wyburzenie ścianek działowych,

- nowe podkłady i posadzki ceramiczne,

- wymiana posadzek GRES z podkładem,

- wykucie bruzd, wnęk i przebicia dla wymiany podejścia wod.-kan.;

- miejscowe skucie tynków ze ścian i sufitów (szczególnie w miejscach zagrzybionych 
i uszkodzonych);

- impregnacja i odgrzybienie w miejscach zagrzybienia ścian,

- wykonanie obudowy  w systemie RIGIPS,

- uzupełnienie tynków ścian i sufitów,

- flizowanie pomieszczenia wg wytycznych Zamawiającego,

- malowanie ścian i sufitów AKRYL (tynki i płyty GK).

## Dotyczy instalacji wewnętrznych wody i kanalizacji (  CPV 45.33.22.00-5

-Instalacja kanalizacji sanitarnej – wymiana podejść odpływowych system PVC z włączeniem do istniejącej sieci w budynku

-Instalacja wody zimnej i ciepłej –wykonanie podejścia  dopływowego do przyborów sanitarnych w węzłach Ip. z włączeniem do istniejącej sieci w budynku

-Przybory sanitarne – wymiana i montaż przyborów,( umywalki)

-Armatura sanitarna – wymiana  i montaż zaworów i baterii czerpalnych

-Płukania i próby szczelności

1.4. Objaśnienia pojęć używanych w specyfikacji.

Użyte w niniejszej specyfikacji technicznej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

| 1. | Zamawiający | udzielający zamówienia Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 2. | Wykonawca | przyjmujący zamówienie na wykonanie robót lub remontu |
| 3. | dziennik budowy | dziennik opisujący przebieg wykonywania robót |
| 4. | nadzór techniczny | osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie: Kierownik robót, Inspektor Nadzoru (inwestorskiego); Zamawiający |
| 5. | Kierownik budowy | osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót. |
| 6. | rejestr obmiarów | akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót (na żądanie Zamawiającego) |
| 7. | roboty budowlane | budowa, remont albo rozbiórka obiektu |
| 8. | teren robót | teren, na którym są wykonywane roboty budowlane |
| 9. | sprzęt zmechanizowany | maszyny i urządzenia o napędzie mechanicznym |
| 10. | sprzęt pomocniczy | elementy nie stanowiące stałego wyposażenia sprzętu zmechanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, |
| 11. | materiały | wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z zamówieniem i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru |
| 12. | polecenie Inspektora Nadzoru | wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. |
| 13. | przetargowa dokumentacja projektowa | Projekt + Przedmiar z typowaniem robót + ST |

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu w budynku w okresie trwania realizacji robót, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego.

Teren robót musi być wyposażony w tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: wygrodzenia na korytarzach budynku, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót oraz w dodatkowe środki ochronne zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych 
w ST obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie tylko wyszczególnione w przedmiarze.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość dostarczanych materiałów i sprzętu, wykonanie robót oraz zgodność z  ST, aktualnie obowiązującymi przepisami i normami, i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Przekazanie terenu robót.

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren robót wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jeden egzemplarze przedmiaru – typowania robót  i jeden komplet ST i Projektu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu terenu robót . Dotyczy to szczególnie ochrony korytarzy w pobliżu robót.

Jednocześnie z przejęciem terenu robót Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić sprawność wszystkich instalacji znajdujących się na terenie robót: c.o. wod.-kan., elektrycznej oraz sieci komputerowej, przyzywowej, sygnalizacji alarmu pożaru (SAP), telefonicznej oraz głośnikowej, pod rygorem dokonywania przez Wykonawcę napraw tych sieci w przypadku stwierdzenia ich niesprawności w trakcie prowadzenia robót lub przy protokolarnym odbiorze robót.

1.7. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy jest dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu robót do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i  Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu robót,

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji ,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw    
w robotach,

- uwagi i polecenia  Inspektora Nadzoru,

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
i ostatecznych odbiorów robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Rejestr obmiarów (tylko na żądanie Zamawiającego).

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w przedmiarze.

1.8. Dokumentacja robót.

Dokumentacja  składa się z następujących opracowań:

Projekt budowlano-wykonawczy 
Przedmiary  z typowaniem robót

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót (ST).

Dokumentacja w/w, oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez  Inspektora Nadzoru  Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

1.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Prezentowany zakres robót nie przewiduje użycia materiałów szkodliwych dla środowiska.

Wszelkie materiały użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót a ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste, lakiery) muszą być używane zgodnie z warunkami wymagań technologicznych wbudowania.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, 
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.10. Ochrona przeciwpożarowa w czasie trwania budowy.

Wykonawca winien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej w budynku DPS.

Materiały łatwopalne muszą być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.12.  Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę pomieszczeń i korytarzy sąsiednich  znajdujących się w obszarze terenu robót.

1.13.  Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.14.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy, wytyczne i normy, które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót.

- Materiały.

2.1.Źródła uzyskiwania materiałów.

Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia certyfikatów, świadectw i aprobat w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.

Materiały wykończeniowe (drzwi Al, drzwi wewnętrzne płytowe, ceramika, przybory sanitarne, farby) muszą być wybrane i zatwierdzone przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez  Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu robót uzgodnionych,  w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym.

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów.

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zmiany materiału. Wybrany 
i zaakceptowany rodzaj materiałów nie może być później zmieniany bez zgody  Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją lub ST 
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu robót, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.4. Wykaz ważniejszych materiałów i wyrobów.

| 1. | Piasek, cement, woda |
| --- | --- |
| 2. | Zaprawa i kleje systemowe do układania płytek ceramicznych |
| 3. | Drzwi Al jednoskrzydłowe, 2 skrzydłowe oraz drzwi płytowe otwierane |
| 4. | Drzwi Al przystosowane do systemu kontroli dostępu, wyposażone w rygiel rewersyjny (zasilony blokuje drzwi), z zabudową umożliwiającą poprowadzenie przewodów( ukrycie przewodów w profilach aluminiowych) |
| 5. | Przybory sanitarne ( umywalki) |
| 6. | Rury stalowe ocynkowane |
| 7. | Rury kanalizacyjne PVC |
| 8. | Zawory i baterie |
| 9. | Farba emulsyjna do wnętrz |
| 10. | Cegła pełna klasy „15” |
| 11. | Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna |
| 12. | Zaprawa –mieszanka samopoziomująca |
| 13. | Folia budowlana |
| 14. | Płytki ceramiczne ścienne |
| 15. | Płynna folia izolacyjna |
| 16. | Wapno hydratyzowane |
| 17. | Płytki posadzkowe gresowe – antypoślizgowe |
| 18. | Gładź gipsowa |
| 19. | Gips budowlany i szpachlowy |
| 20. | Płyty gipsowo-kartonowe ognioodporne |
| 21. | Zaprawa spoinowa do płytek ceramicznych |
| 22. | Izolacje dla rur wody |
| 23. | Elementy systemu kontroli dostępu ( kontroler dostępu, dodatkowy czytnik, awaryjny przycisk wyjścia, zasilacz buforowy 12 V/ 1A, przewody: YDY 3x1,5; HDGs 2x1; UTP (skrętka) |

2.5.  Certyfikaty i aprobaty.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity  
Dz. U. z 2016 r., poz. 290) Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia te materiały, które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą lub

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę  Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

- Sprzęt.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w  ST.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

Przewiduje się użycie tylko elektronarzędzi.

Roboty malarskie -  wykonywać ręcznie przy użyciu pędzli, wałków.

Uzupełniające roboty instalacji elektrycznych winny być wykonywane ręcznie. Dopuszcza się mechaniczne wykonywanie bruzd pod układane rury instalacyjne oraz przebicia w ścianach.

Transport.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez  Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach po terenie DPS.

Przewiduje się użycie tylko samochodów dostawczych.

W czasie transportu i magazynowania materiałów należy przestrzegać wymagań podanych przez producenta.

Wjazd na teren robót od ulicy Nowaczyńskiego lub inny - w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Transport materiałów i gruzu ręcznie na zewnątrz budynku.

- Warunki wykonywania podstawowych robót budowlanych i sanitarnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wykonanie robót zgodnie z opisem przedmiaru i ST lub zmianami przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę będą poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Wykonywane roboty winny spełniać również wymagania podane w Polskich Normach i przepisach.

5.1. Roboty rozbiórkowe i rusztowania.

Zakres prac:

-  Rozbiórki i wykucia  istniejących ścianek działowych, drzwi i okładzin ceramicznych ścian,

-  Rozebranie warstw posadzkowych i podłoża,

-  Wykucie bruzd dla  wykonania podejścia wod.-kan.,

-  Wykonanie przebicia w ścianie i stropie, przejście instalacji,

- Miejscowe skucie tynków ze ścian i sufitów (miejsca zagrzybione lub uszkodzone) (
   w przypadku stwierdzenia rys lub pęknięć należy przeprowadzić naprawę uszkodzeń
    i uzupełnić ewentualne ubytki zaprawy w spoinach.

Przed rozpoczęciem rozbiórek i demontaży konieczne jest wygrodzenie szczelne terenu robót w budynku w miejscach uzgodnionym z Zamawiającym.

Korytarze, po których będzie odbywał się transport muszą być wyłożone płytami pilśniowymi lub grubą folią.

Przed rozpoczęciem demontażu instalacji sanitarnych należy uzyskać zgodę Zamawiającego i Inspektora Nadzoru na odłączenia od wewnętrznych sieci.

Wszystkie roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe należy wykonać ręcznie przy użyciu lekkich elektronarzędzi unikając zbędnego hałasu i zapylenia.

Złom i gruz natychmiast usuwać poza budynek  i  wywozić na wysypisko.

Transport ręcznie w wiadrach na zewnątrz budynku DPS .

Zakres robót obejmuje ustawienie, pracę oraz demontaż  pomostów do wykonania robót wewnętrznych. Wybór rodzaju pomostów należy do Wykonawcy robót. Pomosty należy konserwować, oczyszczać z resztek budowlanych i złomu, podczas demontażu nie wolno żadnego elementu zrzucać na podłogi.

Pomosty robocze i zabezpieczające powinny mieć szerokość nie mniejszą jak 1,0 m i być zabezpieczone poręczą główną na wysokości 1,10 m.

Osoby przebywające na stanowiskach pracy – na wysokości ponad 1,0 m powinny być zabezpieczone przez upadkiem z wysokości balustradą H=1,0 m.

5.2.Podłoża pod posadzki.

Podłoża betonowe lub samopoziomujące.

Układanie mieszanki betonowej powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

Mieszankę  należy układać bezzwłocznie po wymieszaniu.

Podczas układania mieszanki nie dopuszcza się stosowania rur i innych urządzeń wykonanych z aluminium.

Przed przystąpieniem do układania mieszanki należy usunąć z podłoża gruz i inne zanieczyszczenia.

Pielęgnacja zaprawy lub mieszanki powinna polegać na utrzymywaniu w stanie ciągłej wilgotności wg zaleceń producenta lub w ciągu: 7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego.

Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki") samopoziomujące wykonuje się z gotowych, fabrycznie sporządzonych mieszanek, ściśle według instrukcji producenta. Zakres robót obejmuje również uzupełnienie lub wykonanie nowej izolacji poziomej podposadzkowej z folii płynnej.

5.3. Osadzanie drzwi Al (ościeżnice) w ścianach murowych:

Przy wbudowywaniu ościeżnic drzwi odległości między punktami mocowania ościeżnicy 
nie powinny być większe niż 75 cm, a maksymalne odległości od naroży ościeżnicy - nie większe niż 30 cm.

Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy mocować za pomocą kotew lub haków osadzanych w murze, albo za pomocą dybli.

Ościeżnice  drzwiowe powinny być dostatecznie zakotwione w przegrodach (ścianach) budynku.

Odstęp miejsc zakotwienia nie powinien być większy niż 400 do 800 mm.

Zamiast zakotwienia dopuszcza się mocowanie  przy pomocy kołków rozporowych.

Przestrzeń między murem a ościeżnicą wypełnić pianką poliuretanową, pamiętając, aby: uprzednio zwilżyć wodą mur i ościeżnicę, celem poprawienia przyczepności pianki

poliuretanowej; umożliwić swobodny wypływ nadmiaru pianki, zapobiegający deformacji ościeżnicy.

Po stwardnieniu pianki wypełniającej, usunąć podkładki dystansowe i kliny montażowe, 
a następnie naprawić (uzupełnić) powstałe ubytki pianką montażową.

Przy wykonywaniu robót tynkarskich zamontowane  drzwi  powinny być zabezpieczone folią i taśmą przed zabrudzeniem, zarysowaniem lub innym uszkodzeniem ich powierzchni. 
Po wykonaniu robót tynkarskich oczyszczony, suchy styk ościeża z ościeżnicą wypełnić masą trwale plastyczną (silikonem).

Fot. poglądowa nr 1. Drzwi do pokoi mieszkańców (Uwaga: kolor drzwi do wyboru przez   
                                    Zamawiającego)

5.4.Uzupełnienia tynków cementowo-wapiennych na ścianach i sufitach:

Przygotowanie podłoża:

Przed przystąpieniem do uzupełnień tynków muszą być zakończone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebić i bruzd  oraz osadzenie ościeżnic drzwiowych.

Tynki muszą być wykonane  w temperaturze nie niższej niż + 5 st. C .

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin 
na głębokości 5-10 cm.

Przed tynkowaniem podłoża należy oczyścić z kurzu oraz usunąć plamy rdzy i substancji tłustych. Plamy te należy usunąć 10 proc. roztworem szarego mydła lub wypalić lampą benzynową.

Wykonanie tynków:

Przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100. 
Tynki zwykłe kat. II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonanych ręcznie lub mechanicznie.

Tynki kat. IV zalicza się do odmian doborowych i zaleca się stosować przy uzupełnieniach  ścian.

Gładź należy nanosić po związaniu warstw narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne.

Zaprawy do wykonania tynków powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych oraz wody zawierającej tłuszcze, oleje lub muł.

Piasek do zapraw budowlanych nie może zawierać domieszek organicznych.

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich – piasek średnioziarnisty odmiany 2.

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito 
o prześwicie 0,5 mm.

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wykorzystana możliwie szybko tj. w okresie ok. 3 godzin.

5.5.Obudowy systemowe  z płyt gipsowo-kartonowych (GK).

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%.

Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.

Wszystkie elementy z zastosowaniem płyt gipsowo-kartonowych należy wykonać, ściśle przestrzegając wytycznych technologicznych opracowanych przez producenta materiałów.

##### Wszystkie płyty gipsowo-kartonowa zaliczane są do kategorii materiałów niepalnych.

Stosować płyty o podwyższonej odporności na działanie wody, którą można zastosować 
w pomieszczeniach okresowo wilgotnych (okres podwyższonej wilgotności nie powinien przekraczać więcej niż 12 godzin).

Do ścianek działowych stosować obustronnie płyty GKF o podwyższonej ognioodporności, przedzielone warstwą wełny mineralnej o grubości 10 cm.

5.6.	Wykonanie posadzek ceramicznych:

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek.

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. 
Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek.

Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie 
z instrukcją producenta.

Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.

Kompozycję klejąca nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut.

Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm.

Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 
1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć 
na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej 
po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania". Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym.

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe.

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek.

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć 
w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny.

Uwaga: wybór płytek należy do Zamawiającego, wg PT – drewnopodobne, gat. I, antypoślizgowość min. R10, minimalne wymiary 20cm x 60 cm.

5.7. Wykonanie okładzin ceramicznych ścian.

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być:

-   otynkowane mury z cegły,

-   płyty gipsowo kartonowe.

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża.

W przypadku ścian otynkowanych - tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka 
i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7.

W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania:

- powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona 
ze starych powłok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości kondygnacji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4.

Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek.

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejącą powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek.

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut.

Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm.

Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika 
z rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami" ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania". Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym.

Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość.

Przed całkowitym stwardnieniem kleju należy usunąć jego nadmiar ze spoin, można też usunąć wkładki dystansowe.

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych.

Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych 
o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia jej odporności na czynniki zewnętrzne, 
po stwardnieniu spoiny, okładziny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń, 
w których znajdują się okładziny i od stawianych im wymagań.

Uwaga: wybór płytek należy do Zamawiającego.

5.8.	Wykonanie robót malarskich.

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów.

Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych).

Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą. Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.

Pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, za wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych 
i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż).

- wykonaniu podłoży pod posadzki

- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki,

Drugie malowanie można wykonywać po:

- wykonaniu tzw. białego montażu,

- ułożeniu posadzek ceramicznych.

Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu 
i oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową,
 na którą wydana jest aprobata techniczna.

Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone.

Roboty malarskie powinny być prowadzone:

- w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby 
nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C,

- w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić 
z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie 
i mogących być źródłem pożaru.

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami.

Powłoki z farb emulsyjnych powinny być:

- niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie 
na sucho i na szorowanie

- aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,

- jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam,

- bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,

- bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,

- bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.

Powłoki z farb rozpuszczalnikowych powinny być:

- odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie,

- bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla,

zgodne ze wzorcem producenta w zakresie barwy i połysku.

#### 5.9. Montaż instalacji kanalizacji wewnętrznej z PCV (wykonanie podejść odpływowych).

- Połączenia kielichowe rur z PVC należy wykonać przy użyciu pierścienia gumowego średnicy dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod kątem 15(20°, należy wsunąć do kielicha przy użyciu pasty poślizgowej, tak aby odległość między nim i podstawą kielicha wynosiła 0,5(1,0cm. Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych mogą wynosić (10%. Spadki podejść kanalizacyjnych wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z pionem i z zasady osiowego montażu elementów przewodów.

- Odgałęzienia przewodów odpływowych /poziomów/ powinny być wykonane 
za pomocą trójników o kącie rozwarcia nie większym niż 45°. Stosowanie na tych przewodach czwórników nie jest dopuszczalne.

- W celu wykonania pionów i podejść kanalizacyjnych należy wykonać bruzdy przeznaczone do uzupełnienia po wykonaniu instalacji w istniejących przegrodach budowlanych oraz przebicia stropów.

- W trakcie wykonywania robót montażowych instalacji kanalizacji należy przewidzieć rozkucia i uzupełnienia istniejących posadzek.

#### 5.10.  Montaż instalacji wody z rur stalowych ocynkowanych.( podejście dopływowe ).

### Połączenia gwintowane należy uszczelniać przy użyciu elastycznej taśmy teflonowej, przędzy z konopi lub past uszczelniających.

- Zmiany kierunku prowadzenia przewodów należy wykonać wyłącznie przy użyciu łączników z żeliwa ciągliwego.

- Niedopuszczalne jest gięcie rur stalowych ocynkowanych zarówno na zimno jak 
i na gorąco.

- Maksymalne odległości pomiędzy punktami mocowania przewodów poziomych powinny wynosić:

| Średnica rur[mm] | Odległość [m] |
| --- | --- |
| 15(20 | 1,5 |
| 25(32 | 2,0 |
| 40(50 | 2,5 |
| 65(100 | 3,0 |

- Przed przystąpieniem do montażu rurociągów przy wymianie podejść dopływowych należy wykonać wszystkie bruzdy, wnęki i odkrycia istniejących pionów wody 
w pobliżu.

### 5.11. Montaż armatury i drzwiczek do zaworów.

Zawory odcinające i drzwiczki do zaworów należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi i kontroli.

Armaturę czerpalną stanowią zawory i baterie czerpalne służące do pobierania wody ciepłej i zimnej w punktach poboru. Wybór producenta  należy uzgodnić 
z Zamawiającym na etapie realizacji inwestycji.

Armatura odcinająca stanowi element instalacji wodociągowych, na którą składają się zawory odcinające. Typ oraz rodzaj zastosowanych zaworów należy uzgodnić 
z Zamawiającym na etapie realizacji robót, zastosowane zawory powinny spełniać parametry techniczne /ciśnienie i temperatura/.

5.12. Montaż przyborów i urządzeń.

- Umywalki należy mocować do ścian w sposób zapewniający
łatwy demontaż oraz właściwe użytkowanie przyborów. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obciążonego siłą statyczną równą 500N, przyłożoną w środku przedniej krawędzi obrzeża przyboru w czasie 3 godz., nie powinna się odkształcić 
w sposób widoczny.

-  Przybory i urządzenia łączone z urządzeniem kanalizacyjnym należy wyposażyć 
w indywidualne zamknięcia wodne /syfony/. Wysokość zamknięcia wodnego powinna gwarantować niemożliwość wysysania wody z syfonu podczas spływu wody z innych przyborów oraz przenikania zapachów z instalacji do pomieszczeń. Wysokość zamknięć wodnych dla przyborów sanitarnych powinna wynosić co najmniej 75 mm.

Typ i rodzaj urządzeń należy uzgodnić należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie realizacji robót.

5.13. Montaż izolacji rur wody (uzupełnienia po wykonaniu podejść).

- Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania instalacji wg  protokołu odbioru robót zanikających.

- Powierzchnia rurociągów powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzona powłoką antykorozyjną.

- Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być, suche, czyste 
i nie uszkodzone, a sposób składowania na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia,

- Rodzaje izolacji ustali Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

5.14. Zabezpieczenia  p. poż. przejść rur przez ściany i stropy.

- Przejścia przewodów wodociągowych przez ściany i stropy pomieszczeń wydzielonych należy zabezpieczyć za pomocą powłoki ogniochronnej wg ustaleń Inspektora Nadzoru.

- Montaż zabezpieczeń należy wykonać ściśle z wytycznymi producenta.

5.15. Montaż systemu kontroli dostępu na drzwiach.

Zakres prac przy drzwiach z kontrolą dostępu:

- Montaż systemu kontroli dostępu na drzwiach

- montaż kontrolera dostępu

- montaż dodatkowego czytnika (obustronna kontrola przejścia)

- montaż awaryjnego przycisku wyjścia awaryjnego

- montaż zasilacza buforowego do kontrolera

2)   Wykonanie tras kablowych (bruzdowanie)

-  zasilanie 230 V do zasilacza z najbliższej rozdzielni przewodem YDY 3x1,5

- przewód pomiędzy kontrolerem dostępu a centralą SAP (odryglowanie drzwi w 
         przypadku alarmu pożarowego - przewód HDGs 2x1 mocowany przy pomocy 
         specjalnych uchwytów (np. UDF)

- przewody pomiędzy kontrolerem a czytnikiem, przyciskiem wyjścia, zasilaczem, 
         ryglem - skrętka UTP.

3)   Połączenie elementów kontroli dostępu: kontrolera, dodatkowego czytnika, przycisku

wyjścia awaryjnego, zasilacza i rygla.

4)   Programowanie systemu kontroli dostępu.

5)   Programowanie centrali sygnalizacji pożaru Schrack Seconet.

6)   Testy systemu KD oraz test współdziałania systemu KD oraz SSP.

Wymagania w stosunku do drzwi z kontrolą dostępu:

- drzwi powinny być przystosowane do systemu kontroli dostępu

- drzwi powinny zostać wyposażone w rygiel rewersyjny (zasilony blokuje drzwi)

- w zabudowie przy drzwiach (stolarka aluminiowa) powinna być możliwość poprowadzenia 
   przewodów (ukrycia ich w profilach aluminiowych).

# Minimalna odległość przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych powinna wynosić minimum 0,5 m, a w miejscach skrzyżowań 0,05 m.

- Kontrola jakości robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli robot w czasie realizacji.

Wymagania ogólne.

Wykonawca powinien zadbać, aby jakość materiałów, urządzeń i montażu była zgodna 
z niniejszą Specyfikacją Techniczną i wymaganiami Inspektora Nadzoru.

Przed przystąpieniem do prób odbiorowych i odbioru robót zanikających Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomić Inspektora Nadzoru 
o rodzaju i terminie zgłaszanych obiorów. Zgłoszenie odbiorów Wykonawca powinien potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.

Po pozytywnym zakończeniu prób i odbiorów robót Wykonawca jest zobowiązany 
do sporządzenia protokołów odbioru robót potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru oraz dokonania wpisu do Dziennika Budowy o wyniku odbioru robót.

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

- użycia właściwych materiałów i urządzeń,

- prawidłowości wykonanych połączeń, podpór, wydłużek, armatury, prowadzenia instalacji,

- jakości zastosowanych materiałów uszczelniających,

- wielkości spadków przewodów,

- odległości przewodów względem siebie i przegród budowlanych,

- prawidłowości wykonania odpowietrzeń, przejść przez przegrody budowlane,

- jakości wykonania izolacji cieplnej,

- zgodności wykonania z dokumentacją techniczną,

- badania szczelności przewodów,

- badania - próby instalacji elektrycznych.

Badania instalacji wodociągowej.

Badanie szczelności:

- badanie szczelności urządzeń należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 0OC,

- badania szczelności powinny być wykonywane przed zakryciem bruzd i kanałów, przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadku konieczności może być wykonana próba częściowa, jeżeli badanie szczelności w czasie próby końcowej byłoby niemożliwe lub utrudnione,

- badaną instalację należy po zakorkowaniu napełnić wodą wodociągową lub z innego źródła, dokładnie odpowietrzając urządzenie. Po napełnieniu należy przeprowadzić kontrolę całego urządzenia, zwracając uwagę czy połączenia przewodów i armatury są szczelne,

- po pozytywnym wyniku próby szczelności należy przeprowadzić próbę podwyższonego ciśnienia.

Próba podwyższonego ciśnienia:

- próbę podwyższonego ciśnienia należy wykonać za pomocą pompki ręcznej lub agregatu pompowego przystosowanego do wykonywania prób ciśnieniowych,

- instalacja wodociągowa przy ciśnieniu równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszym niż 0,9MPa nie powinna wykazywać przecieków na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i połączeniach,

- instalacje uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 min. nie wskaże spadku ciśnienia,

- badanie szczelności ciepłej wody i cyrkulacji należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą zimną, drugi raz wodą o temperaturze 55°C. Podczas drugiej próby należy sprawdzić zachowanie się wydłużek, punktów stałych i przesuwnych,

- próbę szczelności przeprowadzamy na ciśnienie wodociągowe

Badania instalacji kanalizacji sanitarnej.

Badanie szczelności:

- podejścia i przewody spustowe /piony/ kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych, deszczowych i technologicznych  należy sprawdzić w czasie swobodnego przepływu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odpływowe /poziomy/ odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze i deszczowe sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny.

Po pomyślnym zakończeniu badania szczelności „ na zimno” instalację należy poddać dodatkowej obserwacji w ciągu 3 dób.

Badanie i odbiór techniczny instalacji elektrycznych.

Odbiór instalacji wykonać w oparciu o wydawnictwo COBO-PROFIL „INSTALACJE ELEKTRYCZNE” Warszawa 1999 r. – Rozdział II – Odbiór techniczny instalacji elektrycznych i piorunochronnych.

7.  Obmiar robót.

Ogólne zasady obmiaru robót (wykonywane na żądanie Zamawiającego).

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.

Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru  na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony wg układu robót w przedmiarze.

Zasady określania ilości robót i materiałów.

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.

Jeśli ST właściwa dla danych robót nie wymagają innej jednostki, objętości będą wyliczone 
w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach.

Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem fragmentów robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegający zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

8.Odbiór robót.

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół powinien zawierać:

-	ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

-	ocenę wyników badań,

-	wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,

-	stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robot z zamówieniem.

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

a) Odbiór robót zanikających.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania  ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje  Inspektor Nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

b) Odbiór ostateczny robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika  budowy z bezzwłocznym powiadomieniem 
na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów , ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z ST.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość  wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań Zamawiającego z uwzględnieniem tolerancji 
i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku 
do wymagań przyjętych  w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja.

c) Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu i opinii Zamawiającego.
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu rękojmi, którego długość jest określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin po użytkowaniu w okresie rękojmi oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny -  do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.

Przed upływem okresu rękojmi Zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy wszystkie zauważone wady.

Szczegółowe warunki odbioru.

Odbiór robót -  demontażowe i rozbiórkowe.

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia resztek gruzu oraz sprawdzeniu uszkodzeń elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin ścian i podłóg elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i okładzinowych (posadzki i ścian).

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute 
i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego (Inspektor Nadzoru) i Wykonawcy (Kierownik budowy).

Odbiór posadzek i okładzin ceramicznych.

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem  oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących:

-	jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

-	prawidłowości przygotowania podłoży,

-	jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin,

-	prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji,

-	prawidłowości ułożenia płytek (ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzać wizualnie),

-	odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m, szczególnie sprawdzenie wykonania spadków w kierunku kratek ściekowych,

-		związania płytek z podłożem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub innym podobnym narzędziem),

-	szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych pomiaru,

-	grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami,

Jeżeli chociażby jeden wynik badań jest negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

- jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru,

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości wykładziny lub okładziny Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku 
do ustaleń umownych,.

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie wykonane wykładziny lub okładziny, wykonać je ponownie 
i powtórnie zgłosić do odbioru.

Odbiór powłoki malarskiej:

- odbiór robót malarskich: sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności 
ze wzorem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla, w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania; sprawdzeniu odporności powłoki 
na wycieranie, polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru; sprawdzenie odporności powłoki 
na zarysowanie; sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża; sprawdzenie odporności powłoki 
na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.

9.Podstawa płatności.

Podstawą płatności jest Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

10.Przepisy związane.

| 1. | Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. | Dz. U. z 2016 r., poz. 290 j.t. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty i ich usytuowanie. | Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 j.t. |
| 3. | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. | Dz. U. z 2001 r., Nr 138, poz.1554. |
| 4. | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno -użytkowego. | Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 j.t. |
| 5. | Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. | Dz. U. z 2016 r., poz. 191 j.t. |
| 6. | Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji. | Dz. U. z 2015 r., poz. 1483 j.t. |
| 7. | Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. | Dz. U. z 2016 poz. 655 j.t. |
| 8. | Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. | Dz. U. z 2002.Nr 108, poz. 953 |
| 9. | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. | Dz. U. z 2003. Nr 47, poz. 401 |
| 10. | Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. | Wydawnictwo Arkady 1989 r. |
| 11. | PN-70/B-10100 | Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. |
| 12. | PN-88/B-10085 | Stolarka budowlana. Okna i drzwi. |
| 13. | PN-82/B-02403 | Temperatury obliczeniowe zewnętrzne |
| 14. | PN-90/B-14501 | Zaprawy budowlane zwykłe. |

Kraków, grudzień 2016 r.

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ

Zamówienie Publiczne Nr 1/PZP/2017

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy....................................................................................................................

Adres:...........................................................................................................................................

NIP:............................................................................REGON.....................................................

TEL………………………………………………… FAX……………………………………..

e-mail …………………………………………………………………………………………...

Rachunek bankowy ……………………………………………………………………………..

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym „Roboty remontowo – wykończeniowe w budynkach Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta 
w Krakowie” przedstawiamy ofertę na wykonanie w/w zamówienia publicznego zgodnie
z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Wartość netto oferty dla budynku PKOB 1130 : .......................................... zł
słownie: ……………………………………………………………………………………

Podatek VAT 8 % : ………………………...zł

słownie: ……………………………………………………………………………………

Wartość brutto oferty dla budynku PKOB 1130: …………...………………zł
słownie: …………………………………………………………………………………….

- Wartość netto oferty dla budynku PKOB 1274 : ...........................................zł
słownie: ……………………………………………………………………………………

Podatek VAT 23 % : ………………………..zł

słownie: ……………………………………………………………………………………

Wartość brutto oferty dla budynku PKOB 1274: ………….....……………….zł
słownie: …………………………………………………………………………………….

- Łączna wartość netto oferty: ............................................................................. zł
słownie: ……………………………………………………………………………………

Łączna wartość brutto oferty: ........................................................................zł
słownie: …………………………………………………………………………………….

- Oferujemy okres rękojmi na roboty budowlane ………….................. miesięcy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wg punktu XV ustęp 3 w formie:

…............................................................................................................................................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ, nie wnosimy do niej zastrzeżeń i uważamy się za związanych niniejszą ofertą na warunkach określonych w SIWZ.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem Umowy (ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ), który został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem Karty Gwarancyjnej (ZAŁĄCZNIK Nr 6 
do SIWZ), który został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do podpisania Karty Gwarancyjnej i dostarczenia jej Zamawiającemu najpóźniej w terminie ostatecznego odbioru robót budowlanych.

………………..…………………..……………

Data i podpis Wykonawcy/osoby upoważnionej

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ

Zamówienie Publiczne Nr 1/PZP/2017

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ORAZ

BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Nazwa Wykonawcy...................................................................................................................

Adres:..........................................................................................................................................

NIP:............................................................................REGON..................................................

Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie w imieniu Wykonawcy:

...............................................................................................................................................

Oświadczam niniejszym, że:

- zgodnie z art. 22 ust.1, ustawy Prawo Zamówień Publicznych możemy ubiegać się
o udzielenie zamówienia publicznego ponieważ:

  - nie podlegamy wykluczeniu

  - spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

-  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności  zawodowej, 
     o ile wynika to z odrębnych przepisów;

-    sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

-    zdolności technicznej lub zawodowej.

- zgodnie z art.. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………………………………..

Data i podpis Wykonawcy/osoby upoważnionej

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ

Zamówienie Publiczne Nr 1/PZP/2017

........................................................

pieczęć adresowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O UDZIALE PODWYKONAWCÓW

Punkt I*

Oświadczam, że zakres robót stanowiący przedmiot zamówienia: „Roboty remontowo – wykończeniowe w budynkach Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta 
w Krakowie” wykonamy osobiście, bez pomocy podwykonawcy.

…………………………………………………..

Data i podpis Wykonawcy/osoby upoważnionej

Punkt II*

Oświadczam, że przy realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia: „Roboty remontowo – wykończeniowe w budynkach Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie” będą uczestniczyć podwykonawcy.

Wykaz podwykonawców i zakres robót przez nich wykonywanych przedstawia poniższe zastawienie

| Lp. | Nazwa i adres przewidywanego podwykonawcy | Zakres robót, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

…………………………………………………..

Data i podpis Wykonawcy/osoby upoważnionej

*- niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ

Zamówienie Publiczne Nr 1/PZP/2017

WZÓR UMOWY

zawarta w dniu …………….r. w Krakowie pomiędzy:

Gminą Miejska Kraków, z siedzibą w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 
NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353, reprezentowaną  przez:

……………………….. – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta, 
ul. Nowaczyńskiego 1, 30-336 Kraków,

zwaną dalej Zamawiającym

a

....................................................................................................................................................... ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

zwanym w treści umowy Wykonawcą.

§ 1

Niniejsza umowa jest wynikiem postępowania o zamówienie publiczne Nr 1/PZP/2017 przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 2

- Przedmiotem umowy są: roboty remontowo – wykończeniowe w budynkach Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie.

- Zakres rzeczowy wykonania robót budowlanych określa: opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ, dokumentacja projektowa, „Specyfikacja Techniczna wykonania
i odbioru robót (ST)” oraz oferta przetargowa Wykonawcy, które są odpowiednio Załącznikiem Nr 1 oraz Załącznikiem Nr 2 do niniejszej umowy i stanowią jej integralne części.

- Wykonawca uzgodni z Zamawiającym szczegółowy harmonogram prowadzenia prac 
w terminie do 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

- Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian harmonogramu realizacji prac  nie wpływających na dochowanie terminów umownych.

- Zmiany w harmonogramie robót mogą zostać wprowadzone w każdym momencie realizacji przedmiotu umowy i nie wymagają aneksowania umowy, a jedynie pisemnego podpisania nowego harmonogramu przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji niniejszego zamówienia, zakresem rzeczowym oraz miejscem wykonywania robót i nie wnosi do nich uwag.

- Roboty wykonywane będą z materiałów Wykonawcy.

- Materiały, o których mowa w ust. 7 oraz montowane urządzenia powinny odpowiadać 
co do jakości i właściwości wymaganiom wyrobów dopuszczonych do obrotu 
i stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać, w stosunku 
do wskazanych materiałów certyfikaty, atesty, świadectwa jakości i inne podobne dokumenty, świadczące o dopuszczeniu do stosowania w obrocie oraz potwierdzające skład i wymagania zawarte w Załączniku Nr 1.

- Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu kserokopie wszystkich dokumentów o których mowa w ust. 9 w dniu dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 3

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę oraz wszelkie wymagane 
przez odnośne przepisy uprawnienia do wykonywania wymienionych w § 2 robót.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zakresem rzeczowym, dokumentacją techniczną, kosztorysem ofertowym, wiedzą i sztuką budowlaną oraz zgodnie  z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązuje się zorganizować i utrzymać na swój koszt teren budowy, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa osób zarówno na terenie budowy, jak i w jego bezpośrednim otoczeniu oraz przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obowiązującej w obiekcie Zamawiającego.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót
i przekazać go Zamawiającemu w terminie na dzień odbioru końcowego robót.

- Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji niniejszej umowy, a w szczególności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące osób
i uszkodzenia mienia.

- W zakresie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym.

- Wykonawca będzie wykonywał roboty od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy godz. 7.00 a 18.00 oraz w soboty w godzinach pomiędzy 7.00 a 15.00. Dopuszcza 
się możliwość wykonywania robót poza wyznaczonymi godzinami, wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Roboty będą wykonywane w budynku czynnym. Wykonawca będzie obowiązany do organizacji robót zapewniających bezpieczeństwo i maksymalnie zmniejszoną uciążliwość związaną z prowadzonymi robotami.

- Wykonawca obowiązany będzie do:

  - utrzymywania drożności komunikacyjnej, zabezpieczenia szczelną obudową miejsc wykonywania robót,

  - uporządkowania terenu robót każdego dnia po zakończeniu prac budowlanych 
i montażowych.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się do usuwania na swój koszt materiału odpadowego z terenu budowy. W celu udokumentowania usuwania tych odpadów w sposób, zgodny 
z właściwymi przepisami, Wykonawca zobowiązuje się prowadzić pełną dokumentację (do wglądu Zamawiającego, na jego żądanie).

- Wykonawca przyjmie odpowiedzialność za:

  - szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy oraz osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót,

  - szkody wynikające ze zniszczeń oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

  - szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rękojmi,

  - niewłaściwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy osób nieupoważnionych.

§ 4

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalone zostanie 
na podstawie kosztorysu powykonawczego z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota brutto, którą Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynosi…….. (słownie:…………....................), wg oferty przetargowej Wykonawcy, która w postaci Załącznika Nr 2 stanowi integralną część niniejszej umowy.

- Realizacja przedmiotu umowy – rozdział ……….  § …………

§ 5

Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:

termin rozpoczęcia robót: od dnia podpisania umowy,

termin zakończenia robót: ...........................................

§ 6

- Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą 
jest………………………………….

- Zamawiający ustanawia Inspektora Nadzoru w osobie ………………………
posiadającego uprawnienia budowlane nr …………

- Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie ………………………………
posiadającego uprawnienia budowlane nr …………

- Inspektor Nadzoru oraz Kierownik Budowy działają w granicach umocowań określonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

§ 7

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej lub w kilku spośród form określonych w art. 148 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie 
tj.: ………..zł (słownie: ……………….) w terminie do dnia podpisania umowy.

- Niedopełnienie powyższego obowiązku będzie skutkować odstąpieniem Zamawiającego od czynności zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Strony postanawiają, że 70 % wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. kwota………… zł, zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 
nie później niż 30 dni od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany.

- Pozostałe 30 % wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. kwota ……………zł będzie przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń
z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Ta część zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie nie później niż 15-tego dnia po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 8

- Wykonawca udziela rękojmi na wykonane roboty budowlane na okres …..…… miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego.

- Wykonawca udziela gwarancji na zamontowane urządzenia na okres 24 miesięcy lub zgodnie z decyzją producenta, licząc od daty odbioru końcowego, na warunkach określonych w Karcie Gwarancyjnej (ZAŁĄCZNIK Nr 6  do SIWZ).

- Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia pisemnego dokumentu gwarancyjnego wg wzoru Karty Gwarancyjnej, określającego warunki gwarancji w dacie odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Odpowiedzialność z tytułu rękojmi obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne w nim powstałe, z przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w okresie obowiązywania rękojmi.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji na zamontowane urządzenia niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po okresach określonych w ust. 1 i ust.2, jeżeli zgłosił wadę lub usterkę przed upływem tych okresów.

- Bieg okresów rękojmi i gwarancji rozpoczyna się:

  - Rękojmi i gwarancji w dniu następnym licząc od daty dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy,

  - Gwarancji dla wymienianych urządzeń - z dniem wymiany.

- W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w przedmiocie umowy w okresach rękojmi 
i gwarancji, Zamawiający ma prawo i obowiązek poinformowania Wykonawcy 
o wystąpieniu wad lub usterek objętych rękojmią lub gwarancją pisemnie, 
za pośrednictwem poczty, faksu lub poczty elektronicznej oraz zwołania Komisji z udziałem Wykonawcy, a Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia wad lub usterek w przedmiocie umowy.

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o dniu i miejscu oględzin ujawnionych wad lub usterek. Z oględzin Zamawiający sporządzi protokół zawierający poczynione ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego
jest równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę wad lub usterek zgłoszonych
przez Zamawiającego.

- Termin usunięcia wad lub usterek wynikających z realizacji przedmiotu umowy w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji będzie wyznaczany stosownie do rodzaju wady czy awarii urządzenia z uwzględnieniem możliwości technologicznych i sztuki budowlanej.

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad lub usterek w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wad lub usterek przez Zamawiającego, bądź też nie dokona likwidacji zgłoszonych wad lub usterek w wyznaczonym zgodnie z ust. 10 terminie, Zamawiający bez dodatkowego uprzedzenia, ma prawo dokonać tych likwidacji we własnym zakresie lub zlecić usuniecie ich stronie trzeciej i obciążyć kosztami Wykonawcę, z zachowaniem prawa do kary umownej zgodnie z § 11 ust. 1 pkt. 1.2 umowy.

- Na okoliczność usunięcia wad i usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy 
i Zamawiającego.

§ 9

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty,
które wykonuje przy pomocy podwykonawców i dalszych podwykonawców.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy:

  - osobiście w zakresie: .....................................................................................................

  - przy pomocy podwykonawców w zakresie: .................................................................

- Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt jej zmiany.

- Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 4 ust. 1.

- Zamawiający zgłasza zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciw 
do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian, w terminie 7 dni od przedłożenia przez Wykonawcę odpowiednio projektu lub kopii umowy i ich zmian.

- Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego jeżeli w terminie 7 dni, od przedłożenia kopii 
tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 
lub rachunku, potwierdzający wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Podwykonawca zawiera umowy z dalszymi podwykonawcami stosując odpowiednio postanowienia ust. 2 – 7.

- Wysokość kar umownych z tytułu:

  - braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynosi 0,5 % kwoty należnego wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia,

  - nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany wynosi 500,00 zł 
za każdy dzień opóźnienia,

  - nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany wynosi 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia,

  - braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynosi
500,00 zł za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z wymogami projektu i sztuką 
budowlaną.

- Zamawiający nie odpowiada za zobowiązania finansowe, za realizowane roboty względem Podwykonawcy nie ujawnionego mu przez Wykonawcę.

§ 10

Wykonawca, niezależnie od obowiązków określonych w innych paragrafach umowy, zobowiązuje się w szczególności:

- do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa,

- informować Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu 
oraz o terminie odbioru robót zanikających. Odbioru tych robót Inspektor Nadzoru dokona w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje
o tych okolicznościach Inspektora Nadzoru, zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na swój koszt,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia – w toku realizacji innych prac – robót
lub ich części uprzednio odebranych, do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na swój koszt,

- w przypadku korzystania w okresie realizacji robót z drogi dojazdowej, chodników prowadzących do budynku, do utrzymania na nich porządku,

- do przygotowania i przekazania Zamawiającemu kompletu dokumentów niezbędnych do odbioru robót.

§ 11

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 800 zł za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub odbiorze w okresie rękojmi lub gwarancji, z przyczyn zależnych od Wykonawcy - 
w wysokości 800 zł za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego do usunięcia wad lub usterek,

  - przy czym maksymalna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie
pkt. 1.1 i 1.2 nie może przekroczyć 20% kwoty brutto wskazanej w § 4 ust. 1,

  - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % kwoty brutto wskazanej w § 4 ust 1 niniejszej umowy. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi
i gwarancji do prac dotychczas wykonanych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści na zasadach ogólnych, także w przypadkach określonych w § 9 ust.10 niniejszej umowy.

- W razie nie usunięcia wad lub usterek w oznaczonym terminie, niezależnie od kar umownych, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad lub usterek innej firmie na koszt i ryzyko Wykonawcy z zastrzeżeniem postanowień § 8 ust. 11  niniejszej umowy.

- Naliczone Wykonawcy kary umowne, mogą być potrącane z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy lub odpowiednio Wykonawca zobowiązuje się do ich zapłaty na podstawie wystawionej przez Zamawiającego noty księgowej
w terminie 30 dni od daty wystawienia noty.

§ 12

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie zakres robót określony w § 2 ust. 2.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót w formie pisemnej.

- Zamawiający wyznaczy termin, zawiadamiając pisemnie Wykonawcę i rozpocznie odbiór w ciągu 3 dni roboczych liczonych od daty wpływu pisemnego zawiadomienia do Zamawiającego.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia to: Zamawiający może dokonać odbioru wyznaczając termin na usunięcie usterek lub wad albo Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub usterek - co zostanie stwierdzone
w protokole odbioru, ze wskazaniem terminów wyznaczonych na usunięcie stwierdzonych wad i usterek, zachowując prawo domagania się kar umownych
z tytułu zwłoki w usunięciu usterek lub wad lub odpowiednio kar umownych
z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy określonych w § 11 ust. 1 pkt 1.1
i pkt.1.2 umowy,

  - jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia, to:

    - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej obniżyć wynagrodzenie,

    - jeżeli wady lub usterki uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu robót zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu odbioru 
w określonym terminie zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu zwłoki albo odstąpić od umowy zachowując prawo żądania kar umownych 
z tytułu odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad
lub usterek oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze usterek lub wad. Protokół odbioru podpisany będzie
przez osoby uczestniczące w odbiorze w tym przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.

- Za datę odbioru końcowego przedmiotu umowy Strony przyjmują datę podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy, jeżeli dokonano odbioru bez usterek lub wad, lub datę podpisania protokołu stwierdzającego usunięcie usterek lub wad, podpisanego przez osoby uczestniczące w odbiorze, w tym przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy

§ 13

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie nie dłuższym
niż 10 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznościach uzasadniających odstąpienie , jeżeli:

  - Wykonawca staje się niewypłacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego administratora lub układa się ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiębiorstwo 
z likwidatorem, kuratorem lub zarządcą w celu zabezpieczenia należności kredytodawców, lub jeżeli prowadzone jest jakiekolwiek działanie lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, które ma podobny skutek do któregokolwiek z wyżej wymienionych czynów lub wydarzeń,

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

- Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 5 dni:

  - w razie zwłoki Wykonawcy w przystąpieniu do wykonania przedmiotu umowy wynoszącej więcej niż 5 dni lub jeżeli Wykonawca naruszy w sposób rażący obowiązujące przepisy w zakresie wykonywania robót budowlanych i pomimo wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,

  - jeżeli Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni
i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 2 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy  wezwania,

  - jeżeli Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe
jest dochowanie terminu zakończenia robót,

  - jeżeli Wykonawca podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy lub jej części
bez zgody Zamawiającego,

  - w razie konieczności:

    - dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego
na rzecz podwykonawców,

    - konieczności dokonywania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5% wartości umowy na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

  - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonania części umowy

  - Wykonawca udziela rękojmi za wady i gwarancji jakości w zakresie określonym 
w umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy, niezależnie od tego, która ze Stron odstąpiła od umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która odstąpiła od umowy,

  - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń,
które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót,
jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

  - Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn,
za które Wykonawca nie odpowiada,

  - Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

  - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

    - dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia 
za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

    - odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń,

    - przejęcia od Wykonawcy  terenu budowy.

- W przypadku o którym mowa w ust. 2 pkt 2.1 – 2.5 mają zastosowanie przepisy
§ 11 ust. 1 pkt 1.4 umowy.

§ 14

- Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot odbioru końcowego, nastąpi jedną fakturą.

- Podstawę do rozliczenia stanowić będzie kosztorys powykonawczy oraz protokół końcowy odbioru robót podpisany przez Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy, przedstawiciela Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy oraz oświadczenia podwykonawców o zapłacie należnego im wynagrodzenia.

- W przypadku nie przedstawienia oświadczeń podwykonawców o zapłacie należnego im wynagrodzenia, Zamawiający ma prawo do zatrzymania części wynagrodzenia Wykonawcy odpowiadającego wynagrodzeniu podwykonawcy do czasu przedłożenia tego oświadczenia lub dokonania bezpośrednio zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy. Zamawiający uprawniony jest w takiej sytuacji do potrącenia wypłaconych kwot podwykonawcom z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust.1.

- Wykonawca wystawi fakturę za przedmiot odbioru w terminie przewidzianym przepisami od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać cesji wierzytelności należności wynikających z tytułu realizacji niniejszej umowy.

§ 15

- Płatność z tytułu przedłożonej faktury będzie realizowana przez Zamawiającego
w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru końcowego oraz dokumentami jeżeli wymagane są przepisami ustawy – Prawo budowlane.

- Faktura płatna będzie przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy.
Za termin zapłaty uważa się obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego.

- Jako nabywcę na fakturze wskazuje się: Gminę Miejska Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, NIP 676 101 37 17.

- Jako jednostkę odbierającą: Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta, ul. Nowaczyńskiego 1, 30-336 Kraków.

- W razie zwłoki Zamawiającego w zapłacie należnych Wykonawcy płatności, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki od wymagalnej kwoty w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki powyżej terminu płatności określonego w ust. 1.

§ 16

- Zmiana umowy może być dokonana tylko w formie pisemnej. Zmiana dokonana z naruszeniem przepisu jest nieważna.

- Zmiana postanowień umowy może nastąpić tylko pod warunkiem, że Zamawiający wyrazi zgodę na taką zmianę.

- Warunkiem zmiany umowy jest:

  - zaistnienie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są konieczne z uwagi na technologię wykonania robót,

  - wystąpienie zdarzeń powstałych w trakcie realizacji umowy, wynikające z tzw. siły wyższej (np. klęski naturalne, gwałtowne zdarzenia polityczne, ekonomiczne, strajki itp.),

  - warunki pogodowe uniemożliwiające wykonywanie robót,

  - konieczność zmiany terminu wykonania robót z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

  - wystąpienie konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy,

  - Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawki VAT w ramach niniejszej umowy. Zmiana ta następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę.

- Zmiana postanowień umowy wymaga złożenia wniosku przez Stronę inicjującą.
Wniosek zawiera:

  - opis propozycji zmiany,

  - uzasadnienie zmiany,

  - obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,

  - opis wpływu zmiany na harmonogram robót i termin wykonania umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zmiana umowy nastąpiła z naruszeniem powyżej określonych warunków i okoliczności, a także jeżeli zmiana nastąpiła
z naruszeniem postanowień określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. 
W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§17

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu,
pod rygorem nieważności.

§18

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Wszelkie spory wynikające z umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie działając w dobrej wierze i w poszanowaniu słusznego interesu drugiej Strony. W przypadku niemożności rozwiązania sporu w sposób polubowny, Sądem właściwym będzie Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§19

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu 
dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA:							ZAMAWIAJĄCY:

ZAŁĄCZNIK Nr 6 do SIWZ

Zamówienie Publiczne Nr 1/PZP/2017

WZÓR

KARTY GWARANCYJNEJ

Dotyczy: zamówienia publicznego Nr 1/PZP/2017 „Roboty remontowo – wykończeniowe w budynkach Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie”
– umowa Nr ……. z dnia………..

- Wykonawca zapewnia dobrą jakość zamontowanych urządzeń.

- Na zamontowane urządzenia udziela się gwarancji na okres 24 miesięcy lub zgodnie
z decyzją producenta, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad ujawnionych w okresie trwania gwarancji, z zachowaniem terminów i zasad określonych w § 8 Umowy 
Nr …................ z dnia .......................

- Urządzenia wadliwe wymienione na nowe stają się własnością Wykonawcy.

- Zamawiający winien zgłosić reklamację pisemnie, za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub faksu niezwłocznie po wykryciu wad.

WYKONAWCA:								ZAMAWIAJĄCY:

ZAŁĄCZNIK Nr 7 do SIWZ

Zamówienie Publiczne Nr 1/PZP/2017

(Należy przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni

od zamieszczenia na stronie internetowej informacji
z otwarcia ofert – art. 24 ust. 11ustawy PZP).

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

(stosownie do art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Ja / My, niżej podpisani (imię i nazwisko):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma i adres Wykonawcy):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że:

* Nie należę do Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej,
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe.

* Należę do Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej,
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe.

W załączeniu do niniejszego oświadczenia przedstawiam dowody, że istniejące między nami powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.

*niepotrzebne skreślić

…………………………………………………...........

Data i podpis Wykonawcy/osoby upoważnionej