Załącznik Nr 3 do                                     specyfikacji

/Nazwa i adres Wykonawcy/

.........................................................

/miejscowość i data/

Warunki gwarancji i serwisu

Grupa 1 i 2

| L.p. | OPIS | Parametr wymagana | Parametr oferowany | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja ( bez wyłączeń ) na dostarczony sprzęt na okres min. 24 miesięcy ( liczone od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia ). | TAK, podać |  | 24 miesiące – 0 pkt 25- 36 miesięcy – 50 pkt 37 miesięcy i powyżej – 100 pkt. |
| 2 | Przeglądy okresowe. Po każdym przeglądzie wydanie świadectwa sprawności i dokonania odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym urządzenia | TAK |  | - |
| 3 | Wymiana aparatu na nowy po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego modułu ( części) w przypadku dalszego wadliwego działania ( z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika | TAK |  | - |
| 4 | Każda naprawa gwarancyjna przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy (od daty zgłoszenia wady do daty podpisania przez strony protokołu serwisowego) | TAK |  | - |
| 5 | Weryfikacja złożonej reklamacji przez telefon, e-mail lub fax w ciągu 24 godzin od jej wysłania przez Zamawiającego | Tak |  | - |
| 6 | Czas przystąpienia do naprawy max. 48h od chwili przyjęcia zgłoszenia ( w dni robocze) | Tak, podać |  | - |
| 7 | Maksymalny czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw nie może przekroczyć 5 dni roboczych od chwili przyjęcia zgłoszenia. Z zastrzeżeniem pkt. 9 poniżej | Tak |  | - |
| 8 | Gwarancja min. 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów po okresie zakończenia produkcji | Min. 10 lat podać | Liczba lat:......... | - |
| 9 | Jeżeli czas naprawy przekroczy 5 dni roboczych Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia Odbiorcy sprzętu zastępczego, o nie gorszych parametrach niż urządzenie, które wymaga naprawy. Dostawca sprzętu zastępczego nastąpi najpóźniej w dniu, w którym upływa termin dokonania naprawy wadliwego urządzenia. | Tak |  |  |
| 10 | Forma zgłoszeń reklamacji i napraw | Poczta, fax, poczta elektroniczna, podać |  | - |
| 11 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej | TAK |  |  |
| 12 | Szkolenie pracowników w 2 terminach po około 10 osób ( dotyczy grup 1 i 2) | TAK |  | - |

…...............................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy