

Znak ZP 271- 11 - 39/17/2018 Kraków, dnia 25 stycznia 2018 r.

*Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na* **Dostawę niesterylnego sprzętu jednorazowego użytku (ZP 39/17)**

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w Krakowie informuje, że w zapytaniach udzielonych przez Zamawiającego znak ZP 271- 9-39/17/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r. w pyt. 20 nastąpiła omyłka .

**W piśmie jest:**

**„(…) Pytanie 20-** Pakiet 6 poz. 21, 22, 25 czy w pozycji 21 , 22, oraz 25 Zamawiający wymaga aby wypełnienie w okienku wizyjnym igły po wkłuciu było wyraźne i nie krótsze niż 6 mm?

1. **Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wymaga. (…)”
2. **powinno być:**

**„(…) Pytanie 20-** Pakiet 6 poz. 21, 22, 25 czy w pozycji 21 , 22, oraz 25 Zamawiający wymaga aby wypełnienie w okienku wizyjnym igły po wkłuciu było wyraźne i nie krótsze niż 6 mm?

1. **Odpowiedź:**  Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. (…)”

Z-ca Dyrektora Ds. Finasowych

Mgr Dorota Gołąb- Bełtowicz

