Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urząd Miasta Krakowa

# Sprawozdanie z realizacji

# „Programu profilaktyki przeciwpożarowej obiektów Gminy Miejskiej Kraków”

# za 2017 rok

# Uchwała  nr CXVI/1209/06  Rady Miasta Krakowa z dnia 13 września 2006 roku.

# Priorytet 1

# Stworzenie poprawnie działającego systemu kontroli, nadzoru i koordynacji w zakresie ochrony przeciwpożarowej obiektów Gminy.

| 1. | Opracowanie i wdrożenie zasad wykonywania czynności z zakresu profilaktyki przeciwpożarowej w obiektach gminy. | Stopień realizacji Programu uzależniony jest od ilości osób realizujących program posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Obecnie Program profilaktyki Przeciwpożarowej obiektów Gminy Miejskiej Kraków realizuje dwóch pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Po przeprowadzonych kontrolach, na podstawie analizy sposobu ich przeprowadzania, wypracowano miarodajne procedury uzyskiwania rzetelnych, odzwierciedlających rzeczywistość, danych. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Budowa baz danych obiektów gminy (aktualizacja wykazów, terminy kontroli, określenie stanu technicznego, wyposażenia, rodzaju działalności, ocena stanu ochrony przeciwpożarowej, itd.). | Utworzona w 2007 roku baza danych obejmująca 2,5 tys. obiektów jest stale aktualizowana i uzupełniana na podstawie przeprowadzanych kontroli obiektów, oraz wykazów przekazywanych przez merytoryczne wydziały UMK. |
| 3. | Wypracowanie jednolitego systemu prowadzenia dokumentacji i sprawozdawczości. | Wprowadzono ujednolicone wzory dokumentów dotyczących kontroli i działalności systemu ochrony przeciwpożarowej (zawiadomienia o kontroli, zalecenia pokontrolne, protokoły z kontroli, karty obiektów). |
| 4. | Bieżąca współpraca przy wdrażaniu niniejszego programu z wydziałami Urzędu Miasta Krakowa i miejskimi jednostkami organizacyjnymi. | We współpracy z Wydziałem Edukacji, Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej oraz Szkołą Aspirantów PSP zrealizowano Konkurs Wiedzy o Ochronie Przeciwpożarowej skierowany do uczniów szkół podstawowych. Współpraca obejmuje również: konsultacje w zakresie stosowania przepisów przeciwpożarowych, uzgadnianie planów kontroli, organizowanie ćwiczeń ewakuacyjnych na obiektach, przesyłanie wyników kontroli do jednostki sprawującej nadzór. Natomiast z Zespołem Ekonomiki Oświaty opiniowanie prac remontowych i modernizacyjnych mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa pożarowego oraz udział w odbiorach. |
| 5. | Prowadzenie ewidencji i analizowanie stwierdzonych zagrożeń w obiektach gminy. | Na podstawie przeprowadzonych kontroli w zakresie badania stopnia przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz dochodzeń pożarowych, prowadzona jest ewidencja i analiza stwierdzonych zagrożeń. Informacje te pozwalają na planowanie działań prewencyjnych w przyszłości: czynności kontrolnych, ćwiczeń ewakuacyjnych, szkoleń dyrektorów jednostek, osób wyznaczonych do działań gaśniczych i ewakuacji. W omawianym okresie nie stwierdzono pożarów w jednostkach Gminy Miejskiej Kraków. |
| 6. | Opracowanie wytycznych dotyczących poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej. | Wytyczne dotyczące poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej zawarte są w Instrukcjach Bezpieczeństwa Pożarowego - wymaganych dla obiektów użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego. Zawierają wszelkie informacje dotyczące bezpieczeństwa pożarowego wynikające z obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Obowiązek ich sporządzenia i aktualizacji ciąży na zarządcy budynku, opracowywane są dla każdego budynku indywidualnie w zależności od jego przeznaczenia, sposobu użytkowania, warunków technicznych. Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego podlegają stałej weryfikacji przez inspektorów Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych, konsultacji a także realizowane są poprzez wydawanie Zaleceń Pokontrolnych kontrolowanym podmiotom mającym na celu poprawę stanu bezpieczeństwa pożarowego. |

# Priorytet 2

# Prowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych oraz operacyjnego rozpoznania obiektów Gminy Miejskiej Kraków w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

| 1. | Bieżące przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych w obiektach gminy. | W 2017 r. przeprowadzono 132 kontrole stopnia przestrzegania przepisów przeciwpożarowych (kontrole kompleksowe - 75, kontrole sprawdzające - 57) Kontrolą objęto: przedszkola (45), szkoły podstawowe (28), specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (11), zespoły szkół zawodowych (9), przychodnie zdrowia (8), licea (7), żłobki (5), budynki UMK (4), zespoły szkół specjalnych (4), zespoły szkolno-przedszkolne (3), zespoły szkół ogólnokształcących (3), schroniska młodzieżowe (2), ośrodek kultury (1), centrum administracyjne (1), placówkę opiekuńczo wychowawczą (1) W wyniku kontroli stwierdzono 132 usterek i nieprawidłowości w przeciwpożarowym zabezpieczeniu obiektów. Występujące nieprawidłowości to: wady instalacji elektrycznej, brak badań (10), wady instalacji odgromowej, brak badań (8), wady instalacji wentylacyjno-spalinowej, brak badań (5), brak lub niesprawna instalacja oświetlenia awaryjnego (19), brak badań głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu (9), brak obudowy klatek schodowych i urządzeń zapobiegających zadymianiu lub służących do usuwania dymu (28), brak lub niewłaściwe oznakowanie obiektów znakami bezpieczeństwa pożarowego i ewakuacji (9), brak aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (6), usterki dotyczące sprzętu gaśniczego, hydrantów (11), brak ćwiczeń ewakuacyjnych (9), składowanie przedmiotów na drogach ewakuacyjnych (4), niewłaściwe składowanie materiałów palnych (3), stosowanie palnych elementów wystroju i wyposażenia wnętrz (4), brak wyznaczenia pracowników do działań gaśniczych i ewakuacji (3), pozostałe (4). W związku z powyższym wydano 47 zaleceń pokontrolnych, zobowiązując kierowników i dyrektorów jednostek do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w określonym czasie. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Bieżący nadzór i kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych. | Przeprowadzono 57 kontrole sprawdzające stan realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych. Należy podkreślić, że wydane zalecenia pokontrolne w większości zostały wykonane, część z nich znajduje się w fazie realizacji, z uwagi na trudną sytuację finansową - brak środków. Z wnioskiem o prolongatę terminu wykonania zaleceń pokontrolnych wystąpiło 11 skontrolowanych jednostek. Biorąc pod uwagę przedstawione uzasadnienie, wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. |
| 3. | Współorganizacja i uczestniczenie w ćwiczeniach ewakuacyjnych przeprowadzanych w obiektach gminy. | Inspektorzy organizowali, współorganizowali i uczestniczyli w przeprowadzeniu 11 ćwiczeń ewakuacyjnych mających na celu praktyczne sprawdzenie warunków i organizacji ewakuacji. Współorganizowali wraz z Wydziałem Obsługi UMK ćwiczenia ewakuacyjne w budynku UMK zlokalizowanym przy ul. Lubelskiej. Uczestniczyli w ćwiczeniach ewakuacyjnych w Przedszkolu Nr 33, Przedszkolu Nr 113, Przedszkolu Nr 49, Przedszkolu Nr 35, Szkole Podstawowej Nr 62, Szkole Podstawowej Nr 50, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym ul. Spadochroniarzy, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 3, Zespole Szkół Specjalnych Nr 11. |
| 4. | Wdrażanie nowych aktów prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej. | Realizacja zadania odbywała się w trakcie szkoleń administratorów, dyrektorów i kierowników jednostek (24 osób, 2 grupy), w ramach prowadzonych czynności kontrolnych (132), podczas udzielanych konsultacji w zakresie ochrony przeciwpożarowej (249), obejmujące zmiany wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. |
| 5. | Nadzorowanie przygotowania obiektów do prowadzenia akcji ratowniczych. | Przygotowanie obiektów do przeprowadzania działań ratowniczych realizowane było w trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych (132 kontrole) oraz organizowanych przy współudziale inspektorów ds. p.poż. ćwiczeniach ewakuacyjnych (11). W wyniku przeprowadzonych kontroli stopnia przestrzegania przepisów przeciwpożarowych stwierdzono 66 nieprawidłowości dotyczące warunków ewakuacyjnych. |

# Priorytet 3

Działania zmierzające do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa wśród osób o ograniczonym stopniu samodzielności (słabo słyszące, głuche, niedowidzące, niewidome i upośledzone).

| 1. | Utworzenie bazy danych obiektów, na terenie których znajdują się osoby o ograniczonym stopniu samodzielności (DPS, SOSzW, ZSzOI, ZSzS, itp.) | Przedsięwzięcie stałe, długoterminowe w oparciu o informacje uzyskiwane podczas czynności kontrolnych, oraz dane przekazywane przez Wydziały UMK i MOPS merytorycznie nadzorujące jednostki. Wydział Edukacji: przedszkola, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, zespoły szkół specjalnych i integracyjnych. Biuro ds. Ochrony Zdrowia: żłobki, zakłady opiekuńczo-lecznicze, szpitale miejskie. MOPS: domy pomocy społecznej. Baza danych obejmuje: 109 przedszkoli, 22 żłobki, 10 zespołów szkolno - przedszkolnych, 2 zespoły szkół integracyjnych, 8 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, 8 zespołów szkół specjalnych, 2 szpitale, 1 zakład opiekuńczo-leczniczy, 11 domów pomocy społecznej. Dane obiektów przekazywane przez wydziały UMK i MOPS służą do ich identyfikacji i objęcia nadzorem w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Na podstawie przeprowadzonych kontroli zbierane są dane szczegółowe pozwalające określić ilość osób przebywających w obiekcie, stopień i rodzaj ich niepełnosprawności, stosowane zabezpieczenia, warunki techniczno-budowlane, warunki ewakuacyjne itd. Dane szczegółowe gromadzone są w teczkach obiektów - zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi ZL II, które zawierają protokoły z kontroli, zalecenia pokontrolne, karty charakterystyki obiektów, odpowiedzi na zalecenia pokontrolne. Aktualizacja na bieżąco pozwala na uzyskanie miarodajnych danych dotyczących ilości i lokalizacji obiektów, w których przebywają osoby o ograniczonym stopniu samodzielności. Pozwala na planowanie działań prewencyjnych w zakresie: kontroli, szkoleń dyrektorów, ćwiczeń ewakuacyjnych. Obiekty te zaliczone są do kategorii zagrożenia ludzi ZL II (obiekty przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się). |
| --- | --- | --- |
| 2. | Analiza wszystkich rodzajów zagrożeń w zakresie przeciwpożarowej, występujących w poszczególnych obiektach. | Przedsięwzięcie stałe, długoterminowe - w oparciu o informacje uzyskiwane podczas czynności kontrolnych. Aktualizacja na bieżąco pozwala na uzyskanie miarodajnych danych dotyczących stopnia zagrożenia pożarowego przy uwzględnieniu specyfiki obiektów. Materiały te wykorzystywane są do planowania działań w przyszłości - czynności kontrolnych, szkoleń dyrektorów jednostek. |
| 3. | Rozpoznanie procedur, opracowanie i modernizacja systemów alarmowania we współpracy z opiekunami poszczególnych grup. | Podczas kontroli obiektów udzielano konsultacji i wskazań dotyczących prawidłowego sposobu przeprowadzania ćwiczeń ewakuacyjnych w obiektach zaliczonych do kategorii zagrożenia pożarowego ZL II. Na ogólną ilość 132 kontroli 69 stanowiły kontrole jednostek, w których przebywają osoby niepełnosprawne - żłobki, przedszkola, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, zespoły szkół specjalnych, zespoły szkolno-przedszkolne, placówki opiekuńczo wychowawcze. |
| 4. | Współorganizacja i przeprowadzenie ćwiczeń ewakuacyjnych osób o ograniczonym stopniu samodzielności z udziałem personelu opiekuńczego. | Inspektorzy współorganizowali i uczestniczyli w przeprowadzeniu 8 ćwiczeń ewakuacyjnych na obiektach zaliczonych do kategorii ZL II (osoby o ograniczonej zdolności poruszania się), mających na celu sprawdzenie warunków i organizacje ewakuacji. Ćwiczenia przeprowadzono w przedszkolach, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, zespołach szkół specjalnych. |
| 5. | Wskazywanie barier architektonicznych utrudniających ewakuację osób o ograniczonym stopniu samodzielności. Informowanie o istniejących utrudnieniach architektonicznych Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych. | Przedsięwzięcie stałe, długoterminowe – realizowane w oparciu o informacje uzyskiwane podczas czynności kontrolnych. W roku 2017 nie stwierdzono barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w kontrolowanych obiektach. |
| 6. | Współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie prowadzenia dla podopiecznych instruktaży dotyczących rodzajów zagrożeń i możliwości ich występowania. | Inspektorzy współorganizowali i uczestniczyli w przeprowadzeniu 8 ćwiczeń ewakuacyjnych, w czasie których przeprowadzili dodatkowe szkolenia dla podopiecznych i personelu w obiektach zaliczonych do kategorii ZL II (osoby o ograniczonej zdolności poruszania się). |
| 7. | Prowadzenie szkoleń dla podopiecznych i personelu w zakresie nauki bezpiecznych zachowań w sytuacji zagrożenia pożarowego. |  |

# Priorytet 4

# Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w obiektach, w których przebywa jednocześnie większa ilość ludzi.

| 1. | Aktualizacja bazy danych pod względem ilości osób przebywających w obiekcie danego typu. | Przedsięwzięcie stałe, długoterminowe – w oparciu o informacje uzyskiwane podczas czynności kontrolnych oraz dane przekazywane przez Wydziały UMK merytoryczne nadzorujące obiekty. Pozwala na zakwalifikowanie obiektów lub ich części do kategorii zagrożenia ludzi ZL I. (pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami) co jest warunkiem do określenia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Baza danych obejmuje: 16 obiektów , teatry, muzea, galerie, centra kultury oraz 150 części obiektów, w których może przebywać jednocześnie większa ilość ludzi (sale konferencyjne, widowiskowe, aule, sale gimnastyczne, kina) w szkołach, ośrodkach kultury, budynkach UMK itp. Dane te gromadzone są w teczkach obiektów, które zawierają protokoły z kontroli, zalecenia pokontrolne, karty charakterystyki obiektów, odpowiedzi na zalecenia pokontrolne. Baza danych służy do planowania działań prewencyjnych w odniesieniu do gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie: planowania kontroli, szkoleń dyrektorów jednostek, ćwiczeń ewakuacyjnych na obiektach. Bieżąca aktualizacja pozwala na uzyskanie miarodajnych danych dotyczących ilości osób przebywających w obiekcie. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Analiza rodzajów zagrożeń przeciwpożarowych występujących w poszczególnych obiektach. | Przedsięwzięcie stałe, długoterminowe – w oparciu o informacje uzyskiwane podczas czynności kontrolnych. Bieżąca aktualizacja pozwala na uzyskanie miarodajnych danych dotyczących stopnia zagrożenia pożarowego przy uwzględnieniu specyfiki obiektów. |
| 3. | Współpraca z kierownictwem obiektów w zakresie wykluczania (zapobiegania) poszczególnych rodzajów zagrożeń przeciwpożarowych mogących wystąpić w obiekcie. | W 2017 r. przeprowadzono 52 kontrole obiektów w których znajdują się strefy ZL I. Współpraca z kierownictwem obiektów polegała na prowadzeniu szkoleń w ramach prowadzonych czynności kontrolnych oraz konsultacjach (110 konsultacji). |
| 4. | Utrzymanie w stałej gotowości systemu ewakuacji ludzi w obiektach użyteczności publicznej. | W 2017 r. przeprowadzono 52 kontroli obiektów w których znajdują się strefy w których przebywa jednocześnie większa ilość ludzi. |
| 5. | Doraźne przeprowadzanie ćwiczeń ewakuacyjnych bez uprzedniego powiadamiania. | W 2017 r. nie przeprowadzano niezapowiedzianych ćwiczeń ewakuacyjnych w obiektach zawierających strefy zaliczone do kategorii zagrożenia ludzi ZL I |

# Priorytet 5

# Stałe podnoszenie stanu wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

| 1. | Organizacja i przeprowadzanie szkoleń administratorów i zarządców obiektów, budynków i terenów gminy. | Przeprowadzono szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej w 2 grupach, o łącznej liczbie 24 osób. Szkoleniem objęto: dyrektorów szkół oraz osoby wyznaczone w placówkach oświatowych do działań gaśniczych i ewakuacji, zgodnie z art. 207 i 209 Kodeksu Pracy. Również podczas prowadzonych czynności kontrolnych i konsultacji prowadzone są szkolenia zarządców obiektów. (132 kontrole) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Opracowanie i przeprowadzenie kampanii informującej o zagrożeniach i sposobach ich zapobiegania wśród dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i dorosłych mieszkańców gminy. | Realizowane w trakcie przeprowadzanych ćwiczeń ewakuacyjnych przy udziale jednostek PSP, połączone z pokazem sprzętu gaśniczego i ratowniczego, oraz Konkursu Wiedzy o Ochronie Przeciwpożarowej. |
| 3. | Prowadzenie akcji dydaktycznych i edukacyjnych w formie zabaw i konkursów wśród najmłodszych dzieci. | W ramach przeprowadzonego Konkursu Wiedzy o Ochronie Przeciwpożarowej. |
| 4. | Współpraca z Wydziałem Edukacji UMK w propagowaniu wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej w placówkach. | Współpraca obejmowała przeprowadzenie Konkursu Wiedzy o Ochronie Przeciwpożarowej. |
| 5. | Współpraca z Wydziałem Edukacji UMK oraz dyrektorami placówek szkolno-oświatowych w zakresie obowiązkowego przeprowadzania ćwiczeń ewakuacyjnych na początku każdego roku. | Promowanie i egzekwowanie obowiązku przeprowadzania sprawdzenia praktycznego warunków i organizacji ewakuacji co najmniej jeden raz w roku realizowane zostało w trakcie kontroli obiektów, szkoleń i konsultacji W 2017 r. w 9 jednostkach organizacyjnych stwierdzono brak przeprowadzenia ćwiczeń ewakuacyjnych. |
| 6. | Organizacja i udział w akcjach popularyzujących zagadnienia ochrony przeciwpożarowej. | W okresie od 24 października do 22 listopada 2017 roku zastała przeprowadzona kolejna X edycja Konkursu Wiedzy o Ochronie Przeciwpożarowej. Konkurs organizowany jest przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego we współpracy z Wydziałem Edukacji, Komendą Miejską Straży Pożarnej oraz Szkoła Aspirantów Pożarnictwa PSP. Celem konkursu jest nabycie wiedzy na temat zagrożeń powodowanych przez pożary, propagowanie bezpiecznych zachowań oraz właściwego postępowania podczas wystąpienia zagrożeń. Adresatami konkursu są uczniowie klas IV - szkół podstawowych. W konkursie brało udział 20 szkół podstawowych: SP 38, SP 34 (ZSP nr 4), SP 66 (ZSP nr 7), SP 37, SP 78, SP 7, SP 105, SP 9 (SOSW pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych), SP 142, SP 113, SP 80, SP 89, SP 162, SP 132, SP 133 (ZSP nr 8), SP 61, SP 97, SP 1, SP 124, SP 24 (ZSP nr 11) w sumie - 69 oddziałów 1426 dzieci. Materiały edukacyjne (komiksy) przekazane uczestnikom pozwoliło dotrzeć z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa do około 3 tys. dzieci. W dniu 22 listopada 2017 roku na Sali Portretowej Pałacu Wielopolskich UMK, został przeprowadzony konkurs finałowy. Zwycięzcami konkursu zostali: Filip Litewka ze Szkoła Podstawowej Nr 89 w Krakowie , os. Piastów 34A, drugie miejsce zajął Robert Michalczyk ze Szkoły Podstawowej 132 w Krakowie ul. Bolesława Śmiałego 6, trzecie Stanisław Dzierżawski ze Szkoły Podstawowej Nr 9 - Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1. Finaliści otrzymali nagrody rzeczowe: aparaty cyfrowe, głośniki do MP 3 oraz gadżety ufundowane przez organizatorów konkursu i Komendę Miejską PSP w Krakowie. Należy podkreślić duże zaangażowanie w program Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, w zakresie przygotowania dzieci do konkursu na podstawie przekazanych materiałów edukacyjnych. |
| 7. | Współorganizowanie cyklicznych konkursów w przedszkolach i szkołach z wiedzy o bezpieczeństwie przeciwpożarowym. |  |
| 8. | Promocja szkół i przedszkoli prowadzących działalność profilaktyczną dotyczącą ochrony przeciwpożarowej. |  |