## Grupa 1
				Załącznik nr 1 do SIWZ

	Grupa 1 - Podkłady ginekologiczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lp	Nazwa przedmiotu zamawianego	j.m	Ilość	Cena jednostkowa ( netto) [zł]	Stawka VAT	Wartość netto [zł ] ( kol. 4x kol. 5x )	Wartość podatku VAT [zł] ( kol 6 x kol.7 )	Wartość brutto [zł] ( kol. 7 + kol.8 )	Nazwa producenta/ nr katalogowy
1	Podkłady jednorazowe, higieniczne zabezpieczające łóżko przed zabrudzeniem, przeznaczone dla kobiet w czasie połogu,przydatne podczas pielęgnacji i przewijania noworodków. Wodoodporna warstwa izolacyjna, na spodzie podkładu zabezpiecza przed przesiąknięciem płynów na materac, przewijak. Rozmiar min90x60 cm grubość min.2 mm. Pakowane po 10 szt.	op.	1000	0,00	8%	0,00	0,00	0,00
				RAZEM

## Grupa 2
				Załącznik nr 1 do SIWZ
	Grupa 2 – Kołderki grzewcze
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lp	Nazwa przedmiotu zamawianego	j.m	Ilość	Cena jednostkowa ( netto) [zł]	Stawka VAT	Wartość netto [zł ] ( kol. 4x kol. 5x )	Wartość podatku VAT [zł] ( kol 6 x kol.7 )	Wartość brutto [zł] ( kol. 7 + kol.8 )	Nazwa producenta/ nr katalogowy
1	Kołderka grzewcza na całe ciało pacjenta dorosłego. Wymiary 233,7cm x 127 cm, do użytku u jednego pacjenta. Bezlateksowa, 3-warstwowa kołderka, wykonana z materiału nietkanego oraz folii, 2-kolorowa kołderka, pozwalająca na szybką orientację, która powierzchnia bezpośrednio okrywa ciało pacjenta. Nie posiadająca perforacji, równomierny przepływ powietrza zapewniony przez całą powierzchnię kołderki. Konstrukcja kołderki zapewniająca dodatkowe filtrowanie nadmuchiwanego powietrza, system mocowania do węża urządzenia grzewczego za pomocą idealnie dopasowanego, rozkładanego adaptera.	szt.	400	0,00	8%
2	Kołderka grzewcza pod całe ciało pacjenta dorosłego. Wymiary 199,4cm x 101,6cm, do użytku u jednego pacjenta. Bezlateksowa, 3-warstwowa kołderka, wykonana z materiału nietkanego oraz folii, bez perforacji, równomierny przepływ powietrza zapewniony przez całą powierzchnię kołderki. Kołderka 2-kolorowa, pozwalająca na szybką orientację, która powierzchnia bezpośrednio przylega do pacjenta. Konstrukcja kołderki zapewniająca dodatkowe filtrowanie nadmuchiwanego powietrza, system mocowania do węża urządzenia grzewczego za pomocą idealnie dopasowanego, rozkładanego adaptera.	szt.	2600	0,00	8%
3	Kołderka grzewcza pod pacjentów pediatrycznych. Wymiary 182,8 cm x 91,44 cm, do użytku u jednego pacjenta. Bezlateksowa, 3-warstwowa kołderka, wykonana z materiału nietkanego oraz folii, bez perforacji, równomierny przepływ powietrza zapewniony przez całą powierzchnię kołderki. Kołderka 2-kolorowa, pozwalająca na szybką orientację, która powierzchnia bezpośrednio przylega do pacjenta. Konstrukcja kołderki zapewniająca dodatkowe filtrowanie nadmuchiwanego powietrza, system mocowania do węża urządzenia grzewczego za pomocą idealnie dopasowanego, rozkładanego adaptera.	szt.	800	0,00	8%
4	Jednoczęściowe okrycie jednorazowego użytku do nieinwazyjnego systemu kontrolowanej hipotermii, kompatybilne z urządzeniem CritiCool. Okrycie umożliwiające dostęp do poszczególnych partii ciała pacjenta (klatka piersiowa, ramiona, uda, itd.) dzięki zastosowaniu odpowiedniego wykroju oraz plastrów wielokrotnego użytku.	szt.	50	0,00	8%
5	Wkład jednorazowy na wydzielinę o pojemności 1,5l lub 2,5l (w zależności od potrzeb Zamawiającego), kompatybilny ze zbiornikami firmy Medela, ze zintegrowaną pokrywą z dwoma portami: portem do pacjenta i portem do połączenia szeregowego, dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i leworęczne; zabezpieczenie zwrotne przez cofaniem się wydzieliny do pacjenta; zintegrowany filtr antybakteryjny i przeciwprzelewowy (hydrofobowy); ochrona przeciwbryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra; łącznik kątowy zabezpieczający przez zamknięciem światła drenu pacjenta; wymiana wkładów bez konieczności odłączenia źródła ssania.	szt.	1500	0,00	8%
6	Zbiornik wielorazowego użytku do wkładów jednorazowych, / kompatybilny z wkładami i ssakami firmy Medela; z poliwęglanu; specjalna blokada utrzymująca zamocowany zbiornik w uchwycie i umożliwiająca usunięcie wkładu jedną ręką; port do połączenia podciśnienia umieszczony w zbiorniku, przez co umożliwiający zmianę wkładu bez odłączania drenu.	szt.	100	0,00	8%
				razem		0,00	0,00	0,00

## Grupa 3
				Załącznik nr 1 do SIWZ
	Grupa 3 – Tlenoterapia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lp	Nazwa przedmiotu zamawianego	j.m	Ilość	Cena jednostkowa ( netto) [zł]	Stawka VAT	Wartość netto [zł ] ( kol. 4x kol. 5x )	Wartość podatku VAT [zł] ( kol 6 x kol.7 )	Wartość brutto [zł] ( kol. 7 + kol.8 )	Nazwa producenta/ nr katalogowy
1	Maska tlenowa wykonana z miękkiego, przeźroczystego materiału, dopasowująca się do twarzy i przewód tlenowy dł. min. 210cm, max 213cm, zestaw dla dorosłych	szt.	15000		8%
2	Maska tlenowa wykonana z miękkiego, przeźroczystego materiału, dopasowująca się do twarzy i przewód tlenowy dł. min. 210cm, max 213cm, zestaw dla dzieci	szt.	2500		8%
3	Wąsy tlenowe część donosowa wyprofilowana wykonana z bardzo miękkiego materiału, dł. min. 210 cm, max 213cm bezpieczny przewód tlenowy dla dzieci	szt.	1000		8%
4	Wąsy tlenowe 213 cm część donosowa wyprofilowana wykonana z bardzo miękkiego materiału, bezpieczny przewód tlenowy dla dorosłych	szt.	6000		8%
5	Trenażer oddechowy przepływowy 3 - kulkowy do treningu przepływu oddechowego, przepływ 0,6-0,9 l/s	szt.	100		8%
6	Nebulizator do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni ze stabilną podstawą dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 6 ml skalowany z podziałką co 1 ml średnia średnica nebulizowanych cząstek (MMAD)2,7um potwierdzona w katalogach producenta czysty biologicznie z drenem 210cm łącznikiem T i ustnikiem	szt.	3000		8%
7	Nebulizator do podawania leku, w obwodzie oddechowym z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni ze stabilną podstawą dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 6ml skalowany z podziałką co 1 ml z łacznikiem T wyposażonym w mechanizm samo domykania podczas odłączania nebulizatora, średnica nebulizowanych cząstek (MMAD)2,7um potwierdzona w katalogach producenta czysty biologicznie w zestawie przestrzeń martwa 12 cm i dren 210 cm	szt.	3000		8%
8	Zestaw do aerozoterapii zawierający: maskę aerozolową dla dzieci, dren tlenowy długości 210 cm ze złączem uniwersalnym, nebulizator do podawania leku z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0 – 90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0 – 360 stopni, o pojemności 6 ml, skalowany z podziałką co 1 ml, średnia średnica nebulizowanych cząsteczek ( MMAD ) 2,7 /jm – czysty biologicznie	szt.	2500		8%
9	Zestaw do aerozoterapii zawierający: maskę aerozolową dla dorosłych, dren tlenowy długości 210 cm ze złączem uniwersalnym, nebulizator do podawania leku z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0 – 90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0 – 360 stopni, o pojemności 6 ml, skalowany z podziałką co 1 ml, średnia średnica nebulizowanych cząsteczek ( MMAD ) 2,7 /jm – czysty biologicznie	szt.	15000		8%
10	Dren w kolorze zielonym z uwypukleniami co około 90 i długości około 30 m pakowany w rolce, dren bezlateksowy – potwierdzone oznaczeniem przez producenta na opakowaniu	szt.	30		8%
11	Przewód tlenowy do maski przekrój gwiazdkowy dł. min 210 cm , max. 213 cm	szt.	4000		8%
12	Zestaw Venturiego składajacy się z zaworów Venturiego do stężeń tlenu 24,28,31,35,40,50,60% oznaczone kolorystycznie, posiadający przewód tlenowy o przekroju gwiazdkowym umożliwiający przepływ podczas zagięcia, o długości min. 200 cm, rezerwuar tlenu o dł.16,5 cm, trójnik "T", zestaw nie zawierający lateksu - potwierdzone oznaczeniem producenta na opakowaniu jednostkowym	szt.	50		8%
13	Maska tlenowa wykonana z miękkiego, przeźroczystego materiału, dopasowująca się do twarzy i przewód tlenowy dł. min. 210cm, max 213cm, zestaw dla dorosłych	szt.	15000		8%
				razem

## Grupa 4
				Załącznik nr 1 do SIWZ
	Grupa 4 – Drobny sprzęt jednorazowy niejałowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lp	Nazwa przedmiotu zamawianego	j.m	Ilość	Cena jednostkowa ( netto) [zł]	Stawka VAT	Wartość netto [zł ] ( kol. 4x kol. 5x )	Wartość podatku VAT [zł] ( kol 6 x kol.7 )	Wartość brutto [zł] ( kol. 7 + kol.8 )	Nazwa producenta/ nr katalogowy
1	Basen sanitarny plastikowy z rączką	szt.	500		8%
2	Czepek do mycia głowy pacjenta,nie wymagający dodatkowego namoczenia głowy,bez spłukiwania ,dwuwarstwowa struktura czepka z wyraźnie oddzieloną w celu równomiernego rozprowadzenia roztworu zewnętrzną folią od nawilżonej warstwy absorpcyjnej ,zawierający w składzie: nie wymagającego spłukiwania roztworu z zawartością wody, dimetikonu, aloesu, witaminy B5, składników zapobiegających powstawaniu elektryczności statycznej,bez lateksu,w opakowaniu niezapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 20 sek przy mocy 700W.	szt.	250		23%
3	Folia życia / koc ratunkowy	szt.	250		8%
4	Golarka do golenia pacjentów typu GALANT z możliwością utylizacji	szt.	1800		8%
5	Gruszka gumowa z miękkim końcem, rozmiar 2	szt.	1000		8%
6	Kaczki plastikowe	szt.	600		8%
7	Kieliszki do podawania leków plastikowe / opakowanie 75 szt.	op.	10000		8%
8	Miska nerkowa plastikowa, duża ok. 27-29 cm	szt.	150		8%
9	Miska nerkowa plastikowa, mała ok. 18-20 cm	szt.	150		8%
10	Wieszaki do worków na mocz	szt.	6000		8%
11	Szpatułki do diagnostyki jamy ustnej i gardła, drewniana , jałowa, opakowanie po 100 szt	op.	1000		8%
12	Zestaw do lewatywy niesterylny worek wykonany z wzmacnianej folii z uchwytem do zawieszania , dren z klamrą, zakończony plastikową kanką.	szt.	1500		8%
13	Pojemniki na mocz zakręcane niejałowe pojemność min. 100 – 120 ml.	szt.	50000		8%
14	Opaska identyfikacyj na dla niemowląt, przeźroczysta, dobrze zapinająca się z polem do opisu, biologicznie czysta o gładkich brzegach, bez ftalanów	szt.	20000		8%
15	Opaska identyfikacyj na dla dorosłych, przeźroczysta, dobrze zapinająca się z polem do opisu, biologicznie czysta o gładkich brzegach, bez ftalanów	szt.	40000		8%
16	Pojemniki do analizy kału z łopatką	szt.	8000		8%
17	Okład żelowy ciepły zimny 20x40	szt.	360		8%
18	Słuchawki lekarskie	szt.	150		8%
19	Aparat do mierzenia ciśnienia zegarowy, mankiet bawełniany z prętem	szt.	200		8%
20	Szczoteczki cytologiczne	szt.	1500		8%
21	Szczoteczki chirurgiczne Super Brush	szt.	1000		8%
22	Palce gumowe długie wykonane z lateksu	szt.	500		23%
23	Wzierniki do otoskopu dla dorosłych	szt.	5500		8%
24	Wzierniki do otoskopu dla dzieci	szt.	5500		8%
25	Okulary ochronne, przezroczyste, bezramkowe, ze zintegrowaną osłoną brwi oraz regulowaną długością zauszników w trzech położeniach	szt.	1500		23%
26	Miska nerkowa, jednorazowa	szt.	5000		8%
27	Słój do dobowej zbiórki moczu, plastikowy z pokrywką 2-2,5 L	szt	150		23%
28	Okularki do fototerapii dla noworodków z opaską elastyczną wykonaną z materiału NeoFoam dające dodatkowe zabezpieczenie przed zsuwaniem się z potylicy. Okularki dwuczęściowe, jednorazowe. Opaska mocowana za pomocą dwóch rzepów do okularów z możliwością relokacji całych rzepów, długość rzepu 25 mm, okulary posiadające wgłębienia w okolicy oczodołów co ma zapobiegające przedostawaniu się promieni bocznych, specjalna osłona na oczy chroniąca przed szkodliwym działaniem światła, rozmiar 26-34 cm, produkt pakowany pojedynczo	szt.	2500		8%
		Razem

## Grupa 5
				Załącznik nr 1 do SIWZ
	Grupa 5 – Anoskopy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lp	Nazwa przedmiotu zamawianego	j.m	Ilość	Cena jednostkowa ( netto) [zł]	Stawka VAT	Wartość netto [zł ] ( kol. 4x kol. 5x )	Wartość podatku VAT [zł] ( kol 6 x kol.7 )	Wartość brutto [zł] ( kol. 7 + kol.8 )	Nazwa producenta/ nr katalogowy
1	Anoskopy jednorazowego użytku ,z rękojeścią z wbudowanym ,zimnym źródłem światła LED ,nie dający cienia. Wykonany z przezroczystego materiału .Koniec ścięty prostopadle ,z dodatkowym dystalnym okienkiem w górnej części elementu roboczego w rozmiarach 18x90 mm, 23x96, 18x103.	szt.	100		8%
2	Anoskopy operacyjne jednorazowego użytku, z rękojeścią wykonaną z przezroczystego materiału. Koniec ścięty prostopadle, średnica min. 23 mm, długość robocza min. 79 mm. Rękojeść przystosowana do włożenia oświetlenia ołówkowego lub końcówki zimnego światła. Oświetlenie ołówkowe na wyposażeniu każdego opakowania zbiorczego.	szt.	5 000		8%
				Razem:	0,00	0,00	0,00

## Grupa 6
				Załącznik nr 1 do SIWZ
	Grupa 6 – Pojemniki na odpady medyczne
Lp	Nazwa przedmiotu zamawianego	j.m	Ilość	Cena jednostkowa ( netto) [zł]	Stawka VAT	Wartość netto [zł ] ( kol. 4x kol. 5x )	Wartość podatku VAT [zł] ( kol 6 x kol.7 )	Wartość brutto [zł] ( kol. 7 + kol.8 )	Nazwa producenta/ nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pojemnik na odpady medyczne, plastikowy poj. 0,2 l	szt	1000		8%
2	Pojemnik na odpady medyczne, plastikowy poj. 0,7 l. Wyposażony w co najmniej 3 różne wycięcia do demontażu, w tym wycięcie do zdejmowania ostrzy skalpeli.	szt	2000		8%
3	Pojemnik na odpady medyczne, plastikowy poj. 1 l. Wyposażony w co najmniej 3 różne wycięcia do demontażu, w tym wycięcie do zdejmowania ostrzy skalpeli.	szt	2000		8%
4	Pojemnik na odpady medyczne, plastikowy poj. 2 l. Wyposażony w co najmniej 3 różne wycięcia do demontażu, w tym wycięcie do zdejmowania ostrzy skalpeli.	szt	15000		8%
5	Pojemnik na odpady medyczne, plastikowy poj. 5 litrów	szt	10000		8%
6	Pojemnik na odpady medyczne, plastikowy poj. 10 litrów	szt.	2000		8%
7	Pojemnik do badań histopatologicznych 15 ml. Niesterylny, zakręcany, wykonany z PS, odporny na formalinę.	szt	5000		8%
8	Pojemnik do badań histopatologicznych 30 ml. Niesterylny, zakręcany, wykonany z PS, odporny na formalinę.	szt	5000		8%
9	Pojemnik do badań histopatologicznych 120 ml. Niesterylny, zakręcany, wykonany z HDPE, odporny na formalinę.	szt	5000		8%
10	Pojemnik do badań histopatologicznych 250 ml. Niesterylny, zakręcany, wykonany z HDPE, odporny na formalinę.	szt	1500		8%
11	Pojemnik do badań histopatologicznych 500 ml. Niesterylny, zakręcany, wykonany z HDPE, odporny na formalinę.	szt	1000		8%
12	Pojemnik do badań histopatologicznych 1000 ml. Niesterylny, zakręcany, wykonany z HDPE, odporny na formalinę.	szt	1500		8%
13	Pojemnik do badań histopatologicznych 5000 ml. Niesterylny, zamykany na wcisk, wykonany z PP, odporny na formalinę.	szt	1500		8%
				Razem

## Grupa 7
				Załącznik nr 1 do SIWZ
	Grupa 7 – Testy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lp	Nazwa przedmiotu zamawianego	j.m	Ilość	Cena jednostkowa ( netto) [zł]	Stawka VAT	Wartość netto [zł ] ( kol. 4x kol. 5x )	Wartość podatku VAT [zł] ( kol 6 x kol.7 )	Wartość brutto [zł] ( kol. 7 + kol.8 )	Nazwa producenta/ nr katalogowy
1	Elektrody przed -sercowe blaszkowe do EKG rozmiar 20 x30 mm	op.	50		8%
2	Papier do KTG do SRF 618 B	op.	400		8%
3	papier do KTG do aparatu Hawlet Packard	op.	500		8%
4	Papier do KTG b- 5/58 mm	op.	50		8%
5	Papiet do EKG do aparatu Ascard Mr Gold 210 x 40	op.	50		8%
6	Videoprinter do aparatu Mitsubishi K-61 B 110 oryginalny	op.	300		8%
7	papier do EKG Ascard 4 z nadrukiem 112 m zapewniajacy czytelny zapis bez mozliwosci rozmazywania	op.	3500		8%
8	Papier do EKG B - 56	op.	600		8%
9	Pasy gumowe do EKG wąskie dla dorosłych	op.	100		8%
10	pasy gumowe do EKG wąskie dla dzieci	op.	20		8%
11	Papier do KTG Bionet	op.	600		8%
12	Papier do aparatu Sony UPP 210 SE	op.	30		8%
13	papier defibrylatora Lifepack	op.	100		8%
14	Papier do defibrylatora Lifepack 106.5 x 23	op.	1 500		8%
15	Papier do defibrylatora Lifepack codemaster	op.	200		8%
16	elektroda jednorazowego uzytku w kształcie jabłka piankowa powierzchnia 107 cm 2 zelowy pierścień C-line okres przydatnosci 36 miesiacy kompatybilna z urządzeniem Valleylab	op.	600		8%
				Razem

## Grupa 8
				Załącznik nr 1 do SIWZ
	Grupa 8 - Obuwie operacyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lp	Nazwa przedmiotu zamawianego	j.m	Ilość	Cena jednostkowa ( netto) [zł]	Stawka VAT	Wartość netto [zł ] ( kol. 4x kol. 5x )	Wartość podatku VAT [zł] ( kol 6 x kol.7 )	Wartość brutto [zł] ( kol. 7 + kol.8 )	Nazwa producenta/ nr katalogowy
1	Obuwie operacyjne z tworzywa sztucznego, wykonane z jednego odlewu, wolne od klejenia i innego łączenia poszczególnych elementów, bez elementów ruchomych w postaci pasków zabezpieczających stopę przed wysunięciem; obuwie posiadające otwory wentylacyjne po bokach oraz anatomicznie wyprofilowaną powierzchnię styku ze stopą w części palców oraz śródstopia; płaska podeszwa z dopuszczalnym prześwitem w części śródstopia nie wyższym niż 10 mm mierzonym od podeszwy do płaszczyznystyku obuwia z podłożem; podwyższone oparcie pięty o wysokości nie mniejszej niż 30mm mierzonej od wewnętrznej strony buta, w celu zabezpieczenia stopy przed wysunięciem się; łatwa identyfikacja rozmiaru ma być zapewnione dzięki wytłoczeniurozmiaru buta na jego pięcie; antypoślizgowe dzięki wyprofilowanej podeszwie, antystatyczne	kpl.	200		8%
				razem
	WYMAGANE PARAMETRY:
	1. Nadające się do mycia i dezynfekcji w temp. 85 st.C
	2. Obuwie zgodne z normą ISO 20347
	3. Gwarancja użytkowania przez co najmniej 5 lat
	4. Dostępne rozmiary 35-47 w zależności od potrzeb Zamawiającego
	5. Dostępne kolory w zależności od potrzeb Zamawiającego : zielony, granatowy, biały, fioletowy

## Grupa 9
	Grupa 9 – Ubranie operacyjne					Załącznik nr 1 do SIWZ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lp	Nazwa przedmiotu zamawianego	j.m	Ilość	Cena jednostkowa ( netto) [zł]	Stawka VAT	Wartość netto [zł ] ( kol. 4x kol. 5x )	Wartość podatku VAT [zł] ( kol 6 x kol.7 )	Wartość brutto [zł] ( kol. 7 + kol.8 )	Nazwa producenta/ nr katalogowy
1	Ubranie operacyjne bluza + spodnie/spódnica	kpl.	300		8%
				razem
	WYMAGANE PARAMETRY : / Ubranie chirurgiczne wielokrotnego użytku wykonane z chłonącej płyny, niepylaćej tkaniny bawełniano-poliestrowej. Tkanina ma zapewnić komfort dotykowy właściwy bawełnie. Tkanina ma zapewnić wysoki termofizjologiczny komfort użytkowania; gramatura max, 125 g/m2, zawartość bawełny minimum 60%. Ubranie zgodne z normą PN-EN 13795. / Bluza wycięta w serek, posiadająca trzy kieszenie / Spodnie na gumkę, wiązane z przodu na troki / Spódnica na gumę ołówkowa lub typu zapaska / Możliwość oznakowania ubrań nadrukiem dowolnej treści, gdzie wysokość liter wynosi 0,6-1,0 cm / Dostępne rozmiary w zależności od potrzeb Zamawiającego : XS,S,M,L,XL,XXL,XXXL,XXXXL,XXXXXL / Dostępne kolory w zależności od potrzeb Zamawiającego : zielony, niebieski, czerwony, szaro-niebieski

	WYMAGANE DOKUMENTY :
	1. Deklaracja zgodności CE
	2. Wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych
	3. Karta techniczna tkaniny potwierdzająca gramaturę i skład chemiczny
	4. Wyniki badań tkanin wykonane przez niezależną jednostkę badawczą, potwierdzające parametry techniczne zgodne z normą PN-EN 13795
	5. Instrukcja użytkowania
	6. Folder handlowy
	7. Próbka