Załącznik Nr 1 do SIWZ

z dnia 17.04.2018 r.

Data ...................................

# OFERTA

# (WZÓR)

na

„Usługi w zakresie konserwacji i bieżącej naprawy  central wentylacji mechanicznej wywiewno – nawiewnej, urządzeń klimatyzacyjnych , nawilżaczy,  agregatów wody lodowej, układu wymiennika para/woda, klimatyzatorów typu „splitt”

(ZP 14/2018)

Nazwa Wykonawcy .......................................................................................................................

Adres ul. .............................................. kod ......-............. miejscowość ........................................

województwo......................................................... powiat ............................................................

Nr telefonu........................................    Nr faksu............................................................................

NUMER NIP .......................................... NUMER REGON .................................................................

Nr rachunku bankowego .................................................................................................................

e-mail: …............................................................................................

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym ogłoszonego w  BZP Ogłoszenie nr 546240-N-2018 z dnia 2018-04-17 r. zamieszczonego na  stronie internetowej www.bip.krakow.pl/?bip_id=40&mmi=10567 oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, my niżej podpisani po zapoznaniu się z materiałami przetargowymi oferujemy wykonanie następujących części zamówienia za kwotę:

1.	wartość netto ...................................          (słownie: ..........................................................................................................................),

2.     wartość podatku VAT ............................................................................. ( stawka ….......... )%    (słownie: ..................................................................................................................................),

3.	wartość brutto .................................	       (słownie: ...........................................................................................................................).

1. cena netto za  1 miesiąc wynosi: ....................................................................... zł

(słownie: ......................................................................................................................................)

2. wartość podatku VAT ............................................................................. ( stawka     ........ )%    (słownie: ..................................................................................................................................),

3. cena brutto za 1 miesiąc wynosi: ...................................................................... zł

(słownie: ......................................................................................................................................)

4.     termin płatności  60 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu.

5. Maksymalny czas naprawy : czas reakcji – obecność pracowników na miejscu awarii i przystąpienie do naprawy - maksymalnie do 2 godzin od zgłoszenia

6. Oświadczamy, że  czas usuwania usterek wynosi: ................ (do 12/24 h) - vide kryteria oceny ofert.

7. Oświadczamy, że  udzielamy ................ (12/24) miesięcznej gwarancji - vide kryteria oceny ofert na wszystkie wykonywane czynności związane z przeglądami konserwacjami i regulacjami wykonane w ramach wykonywanej usługi.

8.  Zgłoszenia przyjmowane będą pod nr tel. ................................

9. Osobą odpowiedzialna za realizację zamówienia jest : …………………………………………………… tel. ……………………………………

Ponadto:

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do wykonywania niniejszej usługi oraz że dysponujemy odpowiednio przeszkolonymi pracownikami.

- Oświadczamy, że do realizacji zamówienia wykorzystamy własny sprzęt  i narzędzia oraz własne części zamienne i materiały eksploatacyjne.

- Oświadczamy, że obsługa urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych będzie wykonywana całodobowo.

- Oświadczamy, że czujemy się związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SIWZ.

- Stały i bezpośredni kontakt z Zamawiającym ze strony Wykonawcy będzie utrzymywał ..............................................................

Oświadczamy, że zgodnie z pkt VIII  SIWZ wnieśliśmy wadium w formie :…………………………………………………… w wysokości:……………………………………… Wadium w formie pieniężnej powinno zostać zwrócone na rachunek bankowy:

…………………………………………………………………………………………………………

- Oświadczamy, że powierzymy podwykonawcom wykonanie przedmiotu zamówienia w części dotyczącej ................................................................................................ / że przedmiot zamówienia wykonamy w całości bez udziału podwykonawców.* (niepotrzebne skreślić)

| L. p. | Wykaz części zamówienia, które zostaną wykonane przez podwykonawców | Nazwa albo imię i nazwisko podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

- Oświadczamy, że wybór oferty nie będzie prowadzić* / będzie prowadzić* do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT.* niepotrzebne skreślić

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

................................................................

## Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.

Zestawienie central Wentylacyjnych nawiewno – wywiewnych  i klimatyzatorów.

| PAWILON C |
| --- |
| Użytkownik | Typ lub rodzaj urządzenia | Nr lub rodzaj | Ilość central / ilość filtrów | Ilość wymian filtrów w skali roku/ przeglądów okresowych | Ilość wymian w okresie 3 lat | Kwota netto (zł) okres 3 lat | Kwota brutto (zł) okres 3 lat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7` | 8 |
| CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO- WYWIEWNE |
| Blok operacyjny Chirurgiczny I etap - poddasze | Centrala nawiewno-wywiewna typu „Clima Produkt” | Typ 260/03 | 1 | 4 | 12 |  |  |
|  |  | Filtr wstępny typu EU5 592x287x360 mm /4k 1450 m³/h | 1 | 6 | 18 |  |  |
|  |  | Filtr wstępny typu EU5 592x592x360 mm /4k 1450 m³/h | 2 | 6 | 18 |  |  |
|  |  | Filtr wstępny typu EU9 592x287x600 mm /6k 1450 m³/h | 2 | 6 | 18 |  |  |
|  |  | Filtr wstępny typu EU9 592x287x600 mm /6k 1450 m³/h | 2 | 6 | 18 |  |  |
|  |  | Filtr absolutny typu H13 305x610x292 mm 1450 m³/h | 12 | 2 | 6 |  |  |
|  |  | Nawilżacz NORDMANN Econova 6564 | 1 | 1 | 3 |  |  |
|  |  | Nawilżacz NORDMANN Econova 6564 | 1 | 1 | 3 |  |  |
| Blok operacyjny Chirurgiczny II etap - poddasze | Centrala nawiewno-wywiewna | typu VTS | 1 | 6 | 18 |  |  |
|  |  | Filtr wstępny typu EU5 592x592x300 mm /8k 1450 m³/h | 2 | 6 | 18 |  |  |
|  |  | Filtr wstępny typu EU5 592x287x300 mm /8k 1450 m³/h | 2 | 6 | 18 |  |  |
|  |  | Filtr wstępny typu EU9 592x592x600 mm /8k 1450 m³/h | 2 | 6 | 18 |  |  |
|  |  | Filtr wstępny typu EU9 592x287x600 mm /8k 1450 m³/h | 2 | 6 | 18 |  |  |
|  |  | Filtr absolutny typu FA 150/K 915mm x 610mm x 150mm | 6 | 2 | 6 |  |  |
|  |  | Nawilżacz NORDMANN Econova 6564 | 1 | 1 | 3 |  |  |
|  |  | Nawilżacz NORDMANN Econova 6564 | 1 | 1 | 3 |  |  |
| Blok operacyjny Chirurgiczny I etap + II etap - poddasze | Agregat wody lodowej typu AERMEC NLW | Typu NLW06000 E | 1 | 4 | 12 |  |  |
| Tomograf Komputerowy poziom -1 | Centrala nawiewno-wywiewna typu AW-KLIMA | Typu KWH 03 B3/Z nr fabr 386-343-98 | 1 | 4 | 12 |  |  |
|  |  | Filtr wstępny typu EU5 592x490x155 mm /4k 1450 m³/h | 1 | 6 | 18 |  |  |
|  |  | Nawilżacz NORDMANN 3000 | 1 | 4 | 12 |  |  |
| Szpitalny Oddział Ratunkowy „mały SOR „ poziom -1 | Centrala nawiewno-wywiewna typu CLIMA-TECH | Typu KWH 03 B3/Z 461-433-00 | 1 | 4 | 12 |  |  |
|  |  | Filtr wstępny typu EU5 592x490x500mm | 1 | 2 | 6 |  |  |
|  |  | Filtr wstępny typu EU9 592x490x155 mm | 1 | 2 | 6 |  |  |
|  |  | Nawilżacz NORDMANN 3000 | 1 | 1 | 3 |  |  |
|  |  | Sprężarka w centrali | 1 | 1 | 3 |  |  |
|  |  | Nagrzewnica w cenrtali | 1 | 1 | 3 |  |  |
|  |  | Chłodnica w cenrtali | 1 | 1 | 3 |  |  |
|  |  | Nawilżacz NORDMANN 3000 | 1 | 1 | 3 |  |  |
|  |  | PAWILON C |  |  |  |  |  |
| Szpitalny Oddział Ratunkowy poziom 0 | Centrala nawiewno-wywiewna typu AW-KLIMA | Typu KWHC 4000 ZA nr fabr 16411/2011 | 1 | 4 | 12 |  |  |
|  |  | Filtr wstępny typuG4 592x592x150 mm | 2 | 4 | 12 |  |  |
|  |  | Filtr wstępny typu F8 592x592x150 mm | 2 | 4 | 12 |  |  |
|  |  | Nawilżacz z elektryczną wytwornicą pary zabudowany wewnątrz centrali | 1 | 2 | 6 |  |  |
|  |  | Sprężarka chłodzenia zabudowana wewnątrz centrali | 1 | 2 | 6 |  |  |

| PAWILON C 1 |
| --- |
| Użytkownik | Typ lub rodzaj urządzenia | Nr lub rodzaj | Ilość central / ilość filtrów | Ilość wymian filtrów w skali roku/ przeglądów okresowych | Ilość wymian w okresie 3 lat | Kwota netto (zł) okres 3 lat | Kwota brutto (zł) okres 3 lat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7` | 8 |
| CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO- WYWIEWNE |
| Oddział Okulistyki | Centrala nawiewno-wywiewna | Typ Basic 004 | 1 | 4 | 12 |  |  |
|  |  | Filtr wstępny typu F5 TP5T600 | 1 | 6 | 18 |  |  |
|  |  | Filtr wstępny typu F9 TM9U600 | 1 | 6 | 18 |  |  |
|  |  | Filtr wstępny typu G4 TP4T360 | 1 | 6 | 18 |  |  |
|  |  | Nawilżacz CONDAIR Typu Mk5 16 Visual | 1 | 1 | 3 |  |  |
|  |  | Agregat chłodniczy firmy CLIVENT Typu MCA 51 | 1 | 4 | 12 |  |  |

| PAWILON D / D1/ E/ F1 |
| --- |
| Użytkownik | Typ lub rodzaj urządzenia | Nr lub rodzaj | Ilość central / ilość filtrów | Ilość wymian filtrów w skali roku/ przeglądów okresowych | Ilość wymian w okresie 3 lat | Kwota netto (zł) okres 3 lat | Kwota brutto (zł) okres 3 lat |
| CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO- WYWIEWNE |
| Centralna Sterylizacja Pawilon D1 poziom -1 | Centrala nawiewno-wywiewna typu „ VTS-Clima ” | Typu CV-P1-L/N-74A/1S Typu CV-P1-P/W-1024B | 1 | 4 | 12 | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  | Centrala nawiewno-wywiewna typu „ VTS-Clima ” | Typu CV-P2-L/N-78A/1S Typu CV-P2-P/N-1024B | 1 | 4 | 12 | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  | Centrala nawiewno-wywiewna typu „ VTS-Clima ” | Typu CV-P2-L/N-78A/1S Typu CV-P1-P,L/N-0A/1S | 1 | 4 | 12 | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  |  | Filtr wstępny typu EU 5 592x287x200 mm /4k 1450 m³/h | 1 | 6 | 18 | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  |  | Filtr wstępny typu EU 5 592x287x200 mm /4k 1450 m³/h | 1 | 6 | 18 | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  |  | Filtr wstępny typu EU 5 592x287x360 mm /4k 1450 m³/h | 1 | 6 | 18 | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  |  | Filtr wstępny typu EU5 592x287x360 mm /4k 1450 m³/h | 1 | 6 | 18 | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  |  | Filtr wstępny typu EU 5 592x287x600mm /4k 1450 m³/h | 1 | 6 | 18 | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  |  | Filtr wstępny typu EU5 592x287x600mm /4k 1450 m³/h | 1 | 6 | 18 | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  |  | Filtr wstępny typu EU5 592x287x600mm /4k 1450 m³/h | 1 | 6 | 18 | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  |  | Filtr wstępny typu EU5 592x287x600mm /4k 1450 m³/h | 1 | 6 | 18 | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  |  | Filtr wstępny typu EU5 592x287x150mm /4k 1450 m³/h | 1 | 6 | 18 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Dział diagnostyki Obrazowej Pawilon D poddasze | Centrala nawiewno-wywiewna typu „VPW - Clima” | Typu BS-2(50)P/L | 1 | 2 | 6 | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  |  | Filtr wstępny t EU5 592x592x500 mm | 1 | 6 | 18 | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  |  | Filtr wstępny EU5 592x592x500 mm | 1 | 6 | 18 | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  | Agregat chłodniczy firmy DAIKIN | Typu RO250B8W1 nr fabr. 1700754 | 1 | 1 | 3 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Oddział Noworodkowy Pawilon E poziom 0 | Centrala nawiewno-wywiewna | VS-30-L-CH/F | 1 | 4 | 12 | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  |  | VS-10-L-CH-E-T | 1 | 4 | 12 | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  |  | VS-10-L-CH-E-T | 1 | 4 | 12 | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  |  | Filtr wstępny G4 428x428x300 | 2 | 12 | 36 | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  |  | Filtr wstępny F9 428x428x600 | 2 | 12 | 36 | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  |  | Filtr wstępny G4 572x272x50 | 2 | 12 | 36 | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  |  | Filtr absolutny H13 915x610x292 | 2 | 4 | 12 | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  |  | Nawilżacz CONDAIR CP2F38M4 | 1 | 4 | 12 | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  |  | Nawilżacz CONDAIR CPF2 5M4 | 1 | 4 | 12 | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  |  | Agregat CLIVET MSAT-142 ST | 1 | 4 | 12 | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  |  | Agregat CLIVET MSAN-25ST | 1 | 4 | 12 | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  |  | Agregat CLIVET MSAN17ST | 1 | 4 | 12 | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Oddział Intensywnej Opieki Medycznej Pawilon F1 poddasze | Centrala nawiewno-wywiewna | VTS VENTUS VS100 | 1 | 4 | 12 | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  |  | Filtr wstępny G4 400x400x200 | 1 | 6 | 18 | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  |  | Filtr wstępny G4 VS100B.FLT G4 | 1 | 6 | 18 | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  |  | Filtr wstępny F5 VS100B.FLT F5 | 1 | 6 | 18 | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  |  | Filtr wstępny F9 790x340x500 | 1 | 6 | 18 | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  |  | Filtr wstępny F9 640x340x500 | 1 | 6 | 18 | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  |  | Filtr absolutny H13 305x305x80 | 12 | 4 | 12 | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  |  | Agregat wody lodowej CHA/K 604-P SI+PS | 1 | 1 | 3 | 0,00 zł | 0,00 zł |

| PAWILON A - A1 |
| --- |
| Miejsce lokalizacji | Użytkownik | Typ lub rodzaj urządzenia | Nr lub rodzaj | Ilość | Ilość przeglądów okresowych w skali roku | Ilość przeglądów w okresie 3 lat | Kwota netto (zł) okres 3 lat | Kwota brutto (zł) okres 3 lat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| KLIMATYZATORY |  |
| Pawilon A | Oddział Urologiczny – sala zabiegowa | MITSUBISHIFGKN308C | Jednostka zewnętrzna FGKN308CES Jednostka wewnętrzna FGKN308C | 1 | 4 | 12 |  |  |
|  | Pomieszczenie UPS dla oddziałów; -oddział I Wewnętrzny -oddział III Wewnętrzny -oddział Otolaryngologi -oddział Urologii | LG | Jednostka zewnętrzna 605TAQPC2364 Jednostka wewnętrzna 605TABNBR941 | 1 | 4 | 12 |  |  |
|  | Laryngologia - Rejestracja | GREE | Jednostka wewnętrzna GKH18K3S1 Jednostka zewnętrzna GUHD18NK3FO | 1 | 4 | 12 |  |  |
|  | Laryngologia -Pokój Zabiegowy | GREE | Jednostka wewnętrzna GWH12QB-K3DNA5D/I Jednostka zewnętrzna GWH12QB-K3DNA6D/O | 1 | 4 | 12 |  |  |
|  | Laryngologia – Dyżurka Lekarska parter | GREE | Jednostka wewnętrzna GWH18QD-K3DNA5E/I Jednostka zewnętrzna GWH18QD-K3DNA6E/O | 1 | 4 | 12 |  |  |
| Pawilon A1 | Laryngologia - Pokój Badań | GREE | Jednostka wewnętrzna GWH09QB-K3DNA5D/I Jednostka zewnętrzna GWH09QB-K3DNA6D/O | 1 | 4 | 12 |  |  |
|  | I Oddział Wewnętrzny - Sala Chorych pokój 112 | GREE | Jednostka wewnętrzna GWH09QB-K3DNA5D/I Jednostka zewnętrzna GWH09QB-K3DNA6D/O | 1 | 4 | 12 |  |  |
|  | III Oddział Wewnętrzny - Sala Chorych pokój 212 | GREE | Jednostka wewnętrzna GWH09QB-K3DNA5D/I Jednostka zewnętrzna GWH09QB-K3DNA6D/O | 1 | 4 | 12 |  |  |
|  | I Oddział Wewnętrzny - Dyżurka Lekarska I piętro | FUJITSU | Jednostka wewnętrzna ASYG12LMCE Jednostka zewnętrzna AOYG12LMCA | 1 | 2 | 6 |  |  |
|  | I Oddział Wewnętrzny – Pokój Ordynatora I piętro | FUJITSU | Jednostka wewnętrzna ASYG12LMCE Jednostka zewnętrzna AOYG12LMCA | 1 | 2 | 6 |  |  |
|  | III Oddział Wewnętrzny - Dyżurka Lekarska II piętro | FUJITSU | Jednostka wewnętrzna ASYG12LMCE Jednostka zewnętrzna AOYG12LMCA | 1 | 2 | 6 |  |  |
|  | III Oddział Wewnętrzny - Sekretariat II piętro | FUJITSU | Jednostka wewnętrzna ASYG12LMCE Jednostka zewnętrzna AOYG12LMCA | 1 | 2 | 6 |  |  |

| PAWILON C - C1 |
| --- |
| Miejsce lokalizacji | Użytkownik | Typ lub rodzaj urządzenia | Nr lub rodzaj | Ilość | Ilość przeglądów okresowych w skali roku | Ilość przeglądów w okresie 3 lat | Kwota netto okres 3 lat | Kwota brutto okres 3 lat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| KLIMATYZATORY |  |
| Pawilon C | Blok Operacyjny Chirurgiczny pomieszczenie UPS poddasze | MITSUBISHI Elektric | Jednostka zewnętrzna MUZ- GF71VE jednostka wewnętrzna MSZ- GF71VE | 1 | 4 | 12 |  |  |
|  | Blok Operacyjny Chirurgiczny zaplecze socjalno – administracyjne | TOSHIBA | Jednostka zewnętrzna RAS - 16GAV-E2 jednostka wewnętrzna RAS - 16GKV-E2 | 3 | 4 | 12 |  |  |
|  | Serwerownia Pomieszczenie Informatyków poziom 1 | TOSHIBA | Jednostka zewnętrzna RAV-SM-803AT-E Jednostka wewnętrzna RAV-SM-802KRT-E | 1 | 4 | 12 |  |  |
|  |  | LG P24 EN | Jednostka zewnętrzna i jednostka wewnętrzna | 1 | 4 | 12 |  |  |
|  | Oddział Okulistyki pomieszczenie UPS poziom -1 | DAIKIN | Jednostka zewnętrzna RYN25GXV1B Jednostka wewnętrzna FTYN25GXV1B | 1 | 4 | 12 |  |  |
|  | Tomograf komputerowy poziom 0 | MITSUBISHI | Jednostka zewnętrzna MU-GA20VB Jednostka wewnętrzna MSC-GA20VB | 1 | 4 | 12 |  |  |
|  |  | MITSUBISHI | Jednostka zewnętrzna PHUZ-P250 YHA Jednostka wewnętrzna PEA-RP250GA | 1 | 4 | 12 |  |  |
|  |  | TOSHIBA | Jednostka zewnętrzna RAV-SM804ATP-E Jednostka wewnętrzna RAV-SM-807CTP-E | 1 | 4 | 12 |  |  |
|  | Rozdzielnia Główna Szpitala poziom -1 | MITSUBISHI | Jednostka zewnętrzna PHUZ-P250 YHA Jednostka wewnętrzna PEA-RP250GA | 1 | 4 | 12 |  |  |
|  |  | MITSUBISHI | Jednostka zewnętrzna PHUZ-P250 YHA Jednostka wewnętrzna PEA-RP250GA | 1 | 4 | 12 |  |  |
|  |  | Mc Quay | Jednostka zewnętrzna M5ICO5OC-FCOB-R + jednostka wewnętrzna | 1 | 4 | 12 |  |  |
|  | Blok Operacyjny Chirurgiczny – winda zewnętrzna | SAMSUNG | Jednostka zewnętrzna AC120HCADNH/EU Jednostka wewnętrzna AC120HBMDKH/EN | 1 | 4 | 12 |  |  |
|  | SOR pokój badań - internista i chirurg poziom 0 | GREE | Jednostka wewnętrzna GWH12RB-K3DNA3G/I Jednostka zewnętrzna GWH12MB-K3DNA3G/O | 2 | 4 | 12 |  |  |
|  | SOR Pokój badań „Triage„ poziom 0 | GREE | Jednostka wewnętrzna GWH12RB-K3DNA3G/I Jednostka zewnętrzna GWH12MB-K3DNA3G/O | 1 | 4 | 12 |  |  |
|  | Kurtyna powietrzna wejście od wjazdu karetek na SOR poziom 0 | ----- | ---------------------- | 1 | 2 | 6 |  |  |
| Pawilon C1 | Przychodnia Przyszpitalna – poczekalnia dla pacjentów poziom 0 | GREE | Jednostka wewnętrzna GWH18QD-K3DNA5E/I Jednostka zewnętrzna GWH18QD-K3DNA6E/O | 3 | 2 | 6 |  |  |
|  | Przychodnia Przyszpitalna poradnia Chirurgii Ogólnej poziom 0 | GREE | Jednostka wewnętrzna GWH12RB-K3DNA3G/I Jednostka zewnętrzna GWH12MB-K3DNA3G/O | 1 | 4 | 12 |  |  |
|  | Przychodnia Przyszpitalna Chirurgia Urazowa pok. zabiegowy poziom 0 | GREE | Jednostka wewnętrzna GWH12QB-K3DNA5D/I Jednostka zewnętrzna GWH12QB-K3DNA6D/O | 1 | 4 | 12 |  |  |
|  | Przychodnia Przyszpitalna Chirurgia Urazowa pok. przyjęć 1 poziom 0 | GREE | Jednostka wewnętrzna GWH12QB-K3DNA5D/I Jednostka zewnętrzna GWH12QB-K3DNA6D/O | 1 | 4 | 12 |  |  |
|  | Przychodnia Przyszpitalna Chirurgia Urazowa pok. przyjęć 2 poziom 0 | GREE | Jednostka wewnętrzna GWH12QB-K3DNA5D/I Jednostka zewnętrzna GWH12QB-K3DNA6D/O | 1 | 4 | 12 |  |  |
|  | Przychodnia Przyszpitalna poradnia Urologiczna poziom 0 | GREE | Jednostka wewnętrzna GWH12QB-K3DNA5D/I Jednostka zewnętrzna GWH12QB-K3DNA6D/O | 1 | 4 | 12 |  |  |
|  | Przychodnia Przyszpitalna poradnia Proktologiczna poziom 0 | GREE | Jednostka wewnętrzna GWH12QB-K3DNA5D/I Jednostka zewnętrzna GWH12QB-K3DNA6D/O | 1 | 4 | 12 |  |  |
|  | SOR Poczekalnia dla pacjentów poziom 0 | GREE | Jednostka wewnętrzna GWH18RC-K3DNA5E/I Jednostka zewnętrzna GWH18NC-K3DNA6E/O | 1 | 4 | 12 |  |  |
|  | Bank Krwi poziom -1 | LG | Jednostka wewnętrzna E18EM-NSM Jednostka zewnętrzna E18EM-UL2 | 2 | 2 | 6 |  |  |
|  | Kurtyna powietrzna wejście SOR poziom 0 | ----- | ---------------------- | 1 | 2 | 6 |  |  |
|  | Kurtyna powietrzna wejście do poczekalni SOR poziom 0 | ----- | ---------------------- | 1 | 2 | 6 |  |  |

| PAWILON D - D1 |
| --- |
| Miejsce lokalizacji | Użytkownik | Typ lub rodzaj urządzenia | Nr lub rodzaj | Ilość | Ilość przeglądów okresowych w skali roku | Ilość przeglądów w okresie 3 lat | Kwota netto (zł) okres 3 lat | Kwota brutto (zł) okres 3 lat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| KLIMATYZATORY |  |
| Pawilon D 1 piętro | Dział Diagnostyki Obrazowej - SEWRWEROWNIA | DAIKIN | Jednostka zewnętrzna RKS50F2V1B Jednostka wewnętrzna FTKS50FV1B | 1 | 4 | 12 |  |  |
|  | Dział Diagnostyki Obrazowej – Dyżurka Lekarska +Opisownia | Mc Quay M4MSD1515A ASAL-R multi | Jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna szt.2 | 1 | 2 | 6 |  |  |
|  | Dział Diagnostyki Obrazowej - Nastawnia Skanery | LG | Jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna | 1 | 4 | 12 |  |  |
| Pawilon D1 poziom -1 | Centralna Styerylizacja „multisplit” | MITSUBISHI | Jednostka zewnętrzna PUHZ-P140YHA jednostka wew. kaseton szt.2 | 1 | 4 | 12 |  |  |
|  | Pomieszczenie Sprężarek | GREE | Jednostka wewnętrzna GWH24QD-K3DNC2A/I Jednostka zewnętrzna GWH24QD-K3DNA1A/O | 1 | 4 | 12 |  |  |
|  | Pomieszczenie UPS dla; -oddział Chirurgii Dzieci -oddział Pediatrii | LG | Jednostka zewnętrzna RKS12AHPue2 Jednostka wewnętrzna FTKS50FV1Pne2 | 1 | 4 | 12 |  |  |

| PAWILON E -E1– F- F1 |
| --- |
| Miejsce lokalizacji | Użytkownik | Typ lub rodzaj urządzenia | Nr lub rodzaj | Ilość | Ilość przeglądów okresowych w skali roku | Ilość przeglądów w okresie 3 lat | Kwota netto (zł) okres 3 lat | Kwota brutto (zł) okres 3 lat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| KLIMATYZATORY |  |
| Pawilon E | Pomieszczenie UPS -oddział Ginekologiczno -Położniczy -oddział Noworodkowy | MITSUBISHI | Jednostka zewnętrzna MU- GA50VB Jednostka wewnętrzna MSGA50VB-E1 | 1 | 4 | 12 |  |  |
|  | Ginekologia - dyżurka lekarzy - parter | PANASONIC | Jednostka wewnętrzna CS-E7QKEW Jednostka zewnętrzna CU-E7QKEW | 1 | 2 | 6 |  |  |
| Pawilon E1 | Ginekologia – Sala Cięć | GREE | Jednostka wewnętrzna GWH12KF-K3DNA5G/I Jednostka zewnętrzna GWH12KF-K3DNA6G/O | 1 | 4 | 12 |  |  |
|  | Pomieszczenie Serwisu Informatycznego | GREE | Jednostka wewnętrzna GWH18QD-K3DNA5E/I Jednostka zewnętrzna GWH18QD-K3DNA6E/O | 1 | 2 | 6 |  |  |
| Pawilon F | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii poddasze | HILUX | Klimakonwektor podsufitowy typu HST | 11 | 4 | 12 |  |  |
|  |  | HILUX | Klimakonwektor sufitowy typu HST | 4 | 4 | 12 |  |  |
|  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii poddasze część socjalna | HILUX | Klimakonwektor ścienny typu HST | 17 | 2 | 6 |  |  |
|  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii poddasze rozdzielnia elektryczna + serwerownia | DAIKIN | Jednostka zewnętrzna ARXV25A1B Jednostka wewnętrzna ATXV25A1B | 2 | 2 | 6 |  |  |
|  | Chirurgia Ogólna Ordynator I piętro hol | GREE | Jednostka wewnętrzna DWH09KF Jednostka zewnętrzna K3DNA5I/I | 1 | 2 | 6 |  |  |
| Pawilon F1 | F1 Chirurgia Ogólna odcinek kobiet Biblioteka I piętro | SINCLAIR | Jednostka zewnętrzna ASH-13AIZ Jednostka wewnętrzna ASH-13AIZ | 1 | 2 | 6 |  |  |
|  | F1 Chirurgia Ogólna Sala Chorych odcinek kobiet I piętro | MITSUBISHI | Jednostka wewnętrzna MU-GA50VB Jednostka zewnętrzna MUZ-GA50VE | 1 | 2 | 6 |  |  |