Znak sprawy: ZP. 271- 183.11/2018                                                                              Kraków, dnia 23 kwietnia 2018 r.

Do uczestników postępowania  o udzielenie
zamówienia publicznego na
„Dostawa opatrunków specjalistycznych. ”

Nr sprawy ZP 11/2018

wg rozdzielnika

PISMO ZAMAWIAJĄCEGO

Na podstawie art. 38 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w Krakowie odpowiada na zapytania złożone przez uczestników postępowania.

1. Pytanie  dotyczy Grupy 3 poz.1-3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku hydrokoloidowego w klasie I sterylnej.

Pozostałe wymogi – zgodnie z SWIZ.

Odpowiedź:
Nie, zgodnie z SIWZ.

2. Pytanie dotyczy Grupy 3 poz. 1 -3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków hydrokoloidowych będących wyrobami medycznymi klasy III.
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza opatrunki hydrokoloidowe będące wyrobami medycznymi klasy III.

3. Pytanie dotyczy Grupy 3 poz. 1 – 3
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje opatrunków zbudowanych z trzech hydrokoloidów, tj. żelatyny, pektyny oraz karboksymetylocelulozy sodowej.
Odpowiedź:
Ta, Zamawiający wymaga opatrunków zbudowanych z trzech hydrokoloidów, tj. żelatyny, pektyny oraz karboksymetylocelulozy sodowej.

4. Pytanie dotyczy Grupy 2
Czy można zaoferować opatrunek – żel w strzykawce o pojemności 6 g lub 20 g z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości opakowań?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza opatrunek – żel w strzykawce o pojemności 20 gz odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 zmienia treść SIWZ z dnia 17 kwietnia 2018 r.:

- 1. Punkt XII. . SIWZ  „Miejsce i termin składania ofert” ppkt. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.Ofertę należy złożyć do dnia 8 maja 2018 r. do godz.9.30 w Kancelarii Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, 31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66.”

- 2. Punkt XIII. SIWZ „ Miejsce i termin otwarcia ofert” zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

- „Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 8 maja 2018r. o godz. 10.30  w Sali Konferencyjnej Szpitala Specjalistycznego.”

Powyższe odpowiedzi  zostaną zamieszczone na stronie internetowej Szpitala i stają się wiążące.