        Nr ZP.271 – 684-40/2018	Kraków, dnia 19.11.2018
Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
„Dostawa jednorazowego sterylnego sprzętu medycznego ” (ZP 40/2018)”
W związku z wniesieniem zapytania dotyczącego wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017, poz 1579 ze zm) udziela poniżej odpowiedzi:
1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 74 poz 6 prowadników endoskopowych .038” w wersji tylko usztywnionej z końcówką prostą o długości 260cm i prowadników .025” z końcówką prostą w wersji standardowej w długości 260cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 37 zestawów do opaskowania żylaków przełyku, które zawierają 7 podwiązek wykonanych z materiału hypoalergicznego, głowica wyposażona w metalową prowadnicę i zawór zwrotny z wejściem do podłączenia giętkiego drenu z przeznaczeniem do irygacji miejsca obliteracji, zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia każdej podwiązki, przystosowany do współpracy z endoskopami o średnicy 8.6 - 11.5mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
3. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic dostępnych w rozmiarach: 6,0-9,0.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
4. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic ginekologicznych, chlorowanych o AQL 0,65 (im niższy AQL tym lepszy). Zawartość białek poniżej 20 µg/g. Dostępne w rozmiarach: 6.5 (S), 7.5 (M), 8.5 (L)
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
5. Czy Zamawiający dopuści załączenie katalogów dystrybutora zawierających pełną informację o parametrach oferowanego wyrobu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
6. Czy Zamawiający dopuści rękawice w rozmiarach 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0. Pragniemy nadmienić, że rękawice chirurgiczne sterylne nie są produkowane i nie występują w rozmiarze 9,5.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
7. Prosimy Zamawiającego o podanie ilości wymaganych próbek dla Pakietu 25 pozycja 1 i 2.
Czy Zamawiający dopuści złożenie próbek do Pakietu 25 pozycja 1 i 2 w ilości 2 pary z każdego rozmiaru?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga po 2 pary próbek z każdego rozmiaru.

8 . Czy Zamawiający zmieni termin określony w:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wymiennika ciepła i wilgoci o utracie wilgotności 11,6 mg H2Oprzy Vt500 ml przy spełnieniu wszystkich pozostałych zapisów SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
9. Czy Zamawiający w pakiecie nr 77 poz. 6 dopuści dreny będące produktem niemedycznym (VAT 23%), nie posiadające osobnych dokumentów dopuszczających?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

10. Czy Zamawiający w pakiecie 19 w pozycji 1 dopuści również zaoferowanie oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, równoważny, asortyment o następujących parametrach jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego prostego lub artykulacyjnego umożliwiająca użycie ładunków o długości linii szwu 35mm, 45mm i 60mm, rękojeść w trzech wymaganych długościach szaftu – krótka do zabiegów klasycznych (dł. razem z ładunkiem 28cm), standardowa do zabiegów laparoskopowych (dł. razem z ładunkiem 34cm) i długa do zabiegów bariatrycznych (dł. razem z ładunkiem 44cm), Zamawiający każdorazowo określi rodzaj rękojeści przy składaniu zamówienia wraz z odpowiadającymi ładunkami w pozycji 2 i 3 o wymaganej długości linii szwu 60 mm, tnąco-zamykające, z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek o wysokości 3,5mm lub 4,1 mm przed zamknięciem, po zamknięciu odpowiednio 1,5mm i 2,0mm, Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
11. Czy Zamawiający w pakiecie 19 w pozycji 4 dopuści również zaoferowanie oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, równoważny, asortyment o następujących parametrach sterylny retraktor mały, średni, duży (grubość ściany jamy brzusznej odpowiednio <4cm, 4-7cm, >7cm) wraz z pokrywą uszczelniającą z akcesoriami, umożliwiający 360° retrakcję, Zamawiający każdorazowo określi rodzaj retraktora przy składaniu zamówienia?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

12. Czy Zamawiający w pakiecie 19 w pozycji 5 dopuści również zaoferowanie oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, równoważny, asortyment o następujących parametrach stapler okrężny jednorazowy o średnicy 25, 29 lub 31 mm, zakrzywiony, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie 1,0mm-2,5mm, ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką, z otwartą zszywkę 5,5mm pozwalającą operatorowi na efektywne zamknięcie w pełnym zakresie od 1,0mm do 2,5mm, Zamawiający każdorazowo określi rodzaj staplera przy składaniu zamówienia?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
13. Pakiet 11, poz. 1
Czy Czy Zamawiający dopuści dekalinę we fiolce o współczynniku refrakcji, 1,313-1,314, lepkości 5mPas?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
14. Pakiet 11, poz. 1
Czy Zamawiający wydzieli poz. 1 do odrębnego pakietu?
Odpowiedź: Tak, tworzy pakiet 11 A.
15. Czy Zamawiający dopuści nóż slit 2,75 mm jednostronnie ostrzony z 2 mm znacznikiem głębokości?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
16. Czy Zamawiający dopuści nóż slit obustronnie ostrzony 2,75 mm, którego ostrza tnące przechodzą poza najszerszą część ostrza?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
17. Czy Zamawiający dopuści nóż Crescent 2,25 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
18. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 4 z pakietu 16 do osobnego zadania tak, by umożliwić składanie ofert wyłącznie na ten asortyment.
Odpowiedź: Nie.
19. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 1 z pakietu 59 do osobnego zadania tak, by umożliwić składanie ofert wyłącznie na ten asortyment.
Odpowiedź: Nie.
20. Czy zamawiający dopuści ustnik do endoskopu, otwór 20x27 z twardego plastiku. Reszta parametrów zgodnie z SIWZ
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
21. Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,9999%, wirusowej 99,999%, przestrzeń martwa 53 ml, masa 30 g, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 36.8 mg/l H2O, medium filtracyjne hydrofobowe, wyposażony w złącze proste, sterylny, z portem kapno typu Luer Lock, pakowany pojedynczo w kolorze niebieskim?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
22. Czy Zamawiający dopuści filtr mechaniczny o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999999%, o przestrzeni martwej 54 ml, masie 40 g, filtr z wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania 34,2 mg H2O przy VT=500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, harmonijkowe, filtr wyposażony w złącze proste, sterylny, z portem kapno na lince, pakowany pojedynczo?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
23. Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,9999%, wirusowej 99,999%, przestrzeń martwa 53 ml, masa 30 g, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 36.8 mg/l H2O, medium filtracyjne hydrofobowe, wyposażony w złącze proste, sterylny, z portem kapno typu Luer Lock, pakowany pojedynczo w kolorze niebieskim?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
24. Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny bez wymiennika ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,9999%, wirusowej 99,999%, przestrzeń martwa 33 ml, masa 19 g, medium filtracyjne hydrofobowe, wyposażony w złącze proste, sterylny, z portem kapno typu Luer Lock, pakowany pojedynczo?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
25. Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,999%, wirusowej 99,999%, skuteczności nawilżania 32 mg H2O przy Vt=250 ml, przestrzeń martwa 26ml, masa 18 g, objętość oddechowa powyżek 75 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, wyposażony w złącze proste, sterylny, z portem kapno na lince, pakowany pojedynczo?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
26. Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny bez wymiennika ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,9999%, wirusowej 99,999%, przestrzeń martwa 33 ml, masa 19 g, medium filtracyjne hydrofobowe, wyposażony w złącze proste, sterylny, z portem kapno typu Luer Lock, pakowany pojedynczo?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
27. Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych z wkładem wykonanym z celulozy, z uniwersalnym portem tlenowym, z samodomykającym się portem do odsysania, jednomembranowy, o skuteczności nawilżania 30 mg/l H2O przy Vt=500 ml, masa 9.5 g, przestrzeń martwa 8
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

28. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co zwiększy konkurencyjność złożonych ofert w tym zakresie?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 29 – pakiet nr 44
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do chirurgii biodra, zgodnego z poniższym opisem:
Zestaw: sterylny, jednorazowego użytku, materiał dwuwarstwowy, chłonny na całej powierzchni, osłona Mayo ze wzmocnieniem, opakowanie zewnętrzne typu folia-papier, cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją o producencie, gramatura 62 g/m2, zgodność z normą PN-EN 13795
1 serweta na stolik instrumentariuszki	150 x 190cm
1 serweta	75 x 90cm
1 serweta	150 x 200cm
1 serweta na stolik Mayo	80 x 145cm (warstwa chłonna 76cm x 85cm)
4 ręczniki do rąk	30 x 40cm
1 osłona na kończynę z elastyczną tuniką 30 x 120cm
2 OP Taśmy	10 x 50cm
1 serweta samoprzylepna 180 x 240cm z 2 organizatorami przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60cm, taśma lepna 6 x 120cm,
1 serweta 200 x 300cm z wycięciem U-kształtnym w rozmiarze 10x100 cm, pad chłonny w rozmiarze 50x100 cm, taśma lepna wokół wycięcia
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 30– pakiet nr 46 pozycja nr 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha zgodnie z poniższym opisem:
Fartuch chirurgiczny sterylny, wykonany z pięciowarstwowej, barierowej, niepylącej włókniny typu SMMMS o gramaturze 35g/m2 w kolorze niebieskim, wzmacniany nieprzemakalnymi wstawkami w części przedniej i na rękawach. Sposób złożenia i konstrukcja pozwala na zakładanie fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Fartuch wyposażony w dwa troki wewnętrzne i dwa troki zewnętrzne – troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Przy szyi lamówka w kolorze fioletowym, z tyłu zapięcie na rzep, rękaw zakończony poliestrowym, elastycznym, bezszwowym, przylegającym do ciała mankietem. Szwy wykonywane metodą ultradźwiękową.Opakowanie zewnętrzne fartucha folia-papier. Opakowanie wewnętrzne - serweta włókninowa Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki w rozmiarze ok. 30 x 40 cm Trzy naklejki z nazwą producenta, kodem kreskowym, nr serii, nr katalogowym i datą ważności
Zgodność z normą EN-13795 1-3
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
31. – pakiet nr 46 pozycja nr 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha zgodnie z poniższym opisem:
Fartuch chirurgiczny sterylny, wykonany z pięciowarstwowej, barierowej, niepylącej włókniny typu SMMMS o gramaturze 35g/m2 w kolorze niebieskim.
Sposób złożenia i konstrukcja pozwala na zakładanie fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora
Fartuch wyposażony w dwa troki wewnętrzne i dwa troki zewnętrzne – troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Przy szyi lamówka w niebieskim kolorze, z tyłu zapięcie na rzep
Rękaw zakończony poliestrowym, elastycznym, bezszwowym, przylegającym do ciała mankietem
Szwy wykonywane metodą ultradźwiękową
Opakowanie zewnętrzne fartucha folia-papier. Opakowanie wewnętrzne - serweta włókninowa
Opakowanie transportowe: worek foliowy + karton, Wielkość opakowania: 40 szt.
Trzy naklejki z nazwą producenta, kodem kreskowym, nr serii, nr katalogowym i datą ważności
Zgodność z normą EN-13795 1-3
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
32. – pakiet nr 55 pozycja nr 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania sterylnej Serwety z otworem 6cm x 8cm – otoczonym taśmą lepną, rozmiar 50cm x 60cm.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
33. – pakiet nr 55 pozycja nr 8
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania sterylnej Osłony na sprzęt medyczny w rozmiarze 80cm x 150cm.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
34.Pakiet 39: Poz. 5
Czy można zaoferować zestaw ze wzmocnieniami: w serwecie 225cm x 300cm w rozmiarach 50cm x 50cm i w serwecie 225cm x 270cm w rozmiarach 25cm x 60cm?Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
35.Pakiet 39 Poz. 7
Czy można zaoferować zestaw z 2 ręcznikami o rozmiarze 30x20 cm?
Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
36.Pakiet 39 Poz. 8
Czy można zaoferować zestaw o następującym składzie:
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
4 ręczniki 30 cm x 40 cm
1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm
2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75 cm x 90 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 175 cm x 180 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 150 cm x250cm
Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m2. Wokół pola operacyjnego , na każdej z serwet polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 20x50cm (+/- 0,5cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m2. Odporność na penetrację płynów wynosi > 125cm H2O, co w zupełności spełnia wymogi normy EN 20811 (>/= 100cm H2O). Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
37. Pakiet 41:
Czy zamawiający dopuści zestaw wykonany z dwuwarstwowego chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 57,5 g/m²w następującym składzie:
1 serweta na stolik instrumentariuszki o wymiarach 150x190 cm owinięcie zestawu
1 serweta na stolik Mayo o wymiarach 80x145 cm
1 serweta dla noworodka 90x100 cm z miękkiej włókniny absorbującej płyny
1 sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS ( co oznacza Włókninę SMS ze wzmocnioną warstwą wewnętrzną) o gramaturze 35 g/m2. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość - 130 cm (+/- 5 cm) oraz literowo L. Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep , mankiety o długości 8 cm ( + 2 cm ), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową.
2 sterylne fartuchy chirurgiczne wykonane z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość - 150 cm (+/- 5 cm) oraz literowo L.
Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha 42 g/m2 , na rękawach 40,5 g/m2. Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep , mankiety o długości 8 cm ( + 2 cm ), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową.
1 serweta do cesarskiego cięcia 260/200 cm x 335 cm do zabiegów w pozycji z nogami prostymi, z otworem 27 cm x 33 cm w okolicy jamy brzusznej otoczonym folią operacyjną, okno 14 cm x 20 cm,. Serweta posiada zintegrowaną torbę na płyny w rozmiarze 80 cm x 84 cm z usztywnieniem na całym obwodzie z lejkiem odprowadzającym płyny. Serweta posiada również zintegrowane osłony podpórek kończyn górnych
4 ręczniki o wymiarach 30x40 cm
1 pojemnik plastikowy o pojemności 250 ml
2 zaciski na pępowinę
1 ostrze chirurgiczne z trzonkiem rozm. 24
20 kompresy gazowe z nitką RTG 12- warstwowe, 17 – nitkowe, o wymiarze 10x10 cm
20 kompresy gazowe z nitką RTG 12- warstwowe, 17 – nitkowe, o wymiarze 10x20 cm
3 Tupfer wielkości jajka, 20-nitkowy
1 kleszczyki plastikowe (zacisk Tupfera) 18,5 cm
4 serwety gazowe z nitką RTG o wymiarach 50x60 cm
Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania.
Zawartość zestawu opisana w języku polskim.
Opakowanie - torba z przeźroczystej foli polietylenowej z papierową klapką zgrzewaną z folią, ze sterylnym marginesem.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

38. Pakiet 41
Czy można zaoferować ręczniki w rozmiarach 30x20cm, co wpłynie na obniżenie ceny zestawu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
39. Pakiet 42 Pozycja 1 :
Czy zamawiający dopuści zestaw wykonany z dwuwarstwowego chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 57,5 g/m²w następującym składzie:
1 serweta na stolik instrumentariuszki o wymiarach 150x190 cm owinięcie zestawu
1 serweta na stolik Mayo o wymiarach 80x145 cm , składana rewersowo
1 fartuch wykonany z włókniny SMMS w rozmiarze L (130cm)
2 fartuchy wykonane z włókniny SMMS w rozmiarze XL (150cm)
1 serweta brzuszno - kroczowa 260 cm x 310 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm z otworem w okolicy jamy brzusznej 35 cm x 37 cm otoczonym folią chirurgiczną (rozmiar okna) z otworem na krocze 10 cm x 15 cm, z dwoma zinegrowanymi dwukomorowymi kieszeniami na narzędzia, z osłoną podpórki na kończyny górne ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów
1 serweta operacyjna 75x90 cm
2 ręczniki o wymiarach 30x40 cm
1 miska plastikowa o pojemności 250 ml z podziałką
20 kompresy gazowe z nitką RTG 12- warstwowe, 17 – nitkowe, o wymiarze 10x10 cm
3 Tupfer wielkości jaja, 20-nitkowy
1 czyścik do elektrod 5x5 cm, znacznik RTG
2 uchwyt do mocowania przewodów typu rzep 2,5x20/24cm
2 osłona na przewody 13x250cm, składana teleskopowo
1 kleszczyki plastikowe (zacisk Tupfera) 24,5 cm
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
40. Pakiet 42 Pozycja 1
Czy można zaoferować 2 ręczniki w rozmiarach 30x20cm, co wpłynie na obniżenie ceny zestawu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
41. Pakiet 42 Pozycja 2
Czy zamawiający dopuści zestaw wykonany z dwuwarstwowego chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 57,5 g/m²w następującym składzie:
1 serweta na stolik instrumentariuszki o wymiarach 150x190 cm owinięcie zestawu
1 serweta na stolik Mayo o wymiarach 80x145 cm , składana rewersowo
1 fartuch wykonany z włókniny SMMS w rozmiarze L (130cm)
2 fartuchy wykonane z włókniny SMMS w rozmiarze XL (150cm)
2 serweta operacyjna samoprzylepna 75x90 cm
1 serweta operacyjna samoprzylepna 175 x min 170 cm
1 serweta operacyjna samoprzylepna 240x150 cm
4 ręczniki o wymiarach 30x40 cm
1 kieszeń na narzędzia chirurgiczna 2- komorowa o wymiarach 38 x 40 cm
1 miska plastikowa o pojemności 250 ml z podziałką
20 x kompresy gazowe z nitką RTG 12- warstwowe, 17 – nitkowe, o wymiarze 10x10 cm
3 Tupfer wielkości jaja, 20-nitkowy
1 czyścik do elektrod 5x5 cm, znacznik RTG
2 uchwyt do mocowania przewodów typu rzep 2,5x20/24cm
2 osłona na przewody 13x250cm, składana teleskopowo
1 kleszczyki plastikowe (zacisk Tupfera) 24,5 cm
Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania.
Zawartość zestawu opisana w języku polskim.
Opakowanie - torba z przeźroczystej foli polietylenowej z papierową klapką zgrzewaną z folią, ze sterylnym margines pozostałe zgodne .
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
42. Pakiet 42 Pozycja 2
Czy można zaoferować 4 ręczniki w rozmiarach 30x20cm, co wpłynie na obniżenie ceny zestawu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
43. Pakiet 42 Pozycja 2
Czy można zamiast jednej serwety operacyjnej samoprzylepnej o rozmiarze 240x150 cm zaoferować jedną serwetę operacyjną samoprzylepną o rozmiarze 240x140 cm, co wpłynie znacząco na obniżenie ceny zestawu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
44. Pakiet 44
Czy zamawiający dopuści zestaw wykonany z dwuwarstwowego chłonnego i nieprzemakalnego laminatu następującym składzie
1 serweta na stolik instrumentariuszki o wymiarach 150x190 cm owinięcie zestawu
1 serweta na stolik Mayo o wymiarach 80x145 cm
4 ręczniki o wymiarach 30x40 cm
2 taśmy samoprzylepne o rozmiarze 10x50 cm
1 serweta samoprzylepna o wymiarach 175x300 cm
1 serweta samoprzylepna wycięciem „U” o wymiarach 225x280 cm wycięcie o wymiarach 10x100 cm (łata chłonna o wymiarach 50x100 cm +/- 1cm) , zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów
1 serweta operacyjna 150x180 cm
1 serweta operacyjna 75x90 cm
1 osłona na kończynę z taśmami przylepnymi 33x110 cm
Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania.
Zawartość zestawu opisana w języku polskim.
Opakowanie - torba z przeźroczystej foli polietylenowej z papierową klapką zgrzewaną z folią, ze sterylnym margines.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
45. Pakiet 44
Czy można zaoferować 4 ręczniki w rozmiarach 30x20cm, co wpłynie na obniżenie ceny zestawu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
46. PAKIET 12 Poz. nr 1
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania zestawu składającego się z narzędzi chirurgicznych wykonanych ze stali nierdzewnej?
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
47. PAKIET 12 Poz. nr 1
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje aby narzędzia wchodzące w skład opisanego zestawu oznakowane były w sposób trwały i nieusuwalny znakiem jednorazowości oraz dodatkowo, w   sposób widoczny, kolorystycznie celem wyraźnego odróżnienia ich od narzędzi wielorazowych (wymagana deklaracja nieszkodliwości toksykologicznej farby)?
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
48. PAKIET 38 Poz. nr 1
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu uniwersalnego o następującym składzie:
- 1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
- 1 x samoprzylepna serweta operacyjna 200 x 175 cm
- 1 x samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm
- 2 x samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm
- 1 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 4 x ręczniki celulozowe 30 x 33 cm
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
49. PAKIET 38 Poz. nr 2
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu uniwersalnego o następującym składzie:
- 1 x serweta na stolik narzędziowy 150 x 100 cm
- 2 x samoprzylepne serwety operacyjne 170 x 175 cm
- 2 x samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
50. PAKIET 39 Poz. nr 1
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do urologii o następującym składzie:
- 1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 x serweta urologiczna z torbą na płyny (z sitem) 185x200cm, okno  suprapubic (7 x 10 cm) i na krocze ( 7 cm).
Wbudowana osłona na palec bezlateksowa do badania per rectum. 185x200cm
- 1 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 4 x ręczniki celulozowe 30 x 33 cm
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
51. PAKIET 39 Poz. nr 2
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu o następującym składzie:
- 1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
- 1 x samoprzylepna serweta ginekologiczna z padem chłonnym,
   z otworem (9 x 12 cm) 290 x 250 cm (pad 50 x 140 cm)
- 1 x nieprzylepna serweta do podłożenia pod pośladki 75 x 90 cm
- 1 x przezroczysta samoprzylepna serweta do zakrycia okolicy odbytu 50x50cm
- 1 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 4 x ręczniki celulozowe 30 x 33 cm
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
52. PAKIET 39 Poz. nr 2
Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowana serweta ginekologiczna wchodząca w skład zestawu celem maksymalizacji paramentów użytkowych (m.in. jej chłonności w obrębie obszaru krytycznego) posiadała dodatkowo wokół otworu kroczowego trzecią warstwę chłonną w rozmiarze min. 50x140 cm?
Odpowiedź: Tak.

53. PAKIET 39 Poz. nr 3
Poz. nr 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do otolaryngologii o następującym składzie:
- 1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 160 cm
- 1 x samoprzylepnym serweta operacyjna z otworem (ø10 cm) 170 x 250 cm
- 1 x ręcznik celulozowy 30 x 33 cm
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

54. PAKIET 39 Poz. nr 4
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do operacji oczu o następującym składzie:
- 1 x serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm
- 1 x serweta na stół narzędziowy 90 x 75 cm (opakowanie zestawu)
- 1 x serweta okulistyczna z oknem wypełnionym folią chirurgiczną (8 x 10 cm) i kieszenią na płyny (30 x 28 cm) 150 x 150 cm
- 1 x serweta nieprzylepna 75 x 75 cm
- 2 x pokrowce na podłokietniki 25 x 80 cm (z przylepcem)
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

55. PAKIET 39 Poz. nr 5
czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do laryngologii o następującym składzie:
- 1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
- 1 x samoprzylepna serweta wzmocnienie, typu „U” ("U" 6,5 x 40 cm) 125 x 150 cm (wzmocnienie 40 x 45 cm)
- 1 x samoprzylepna serweta wzmocniona 200x200cm (wzmocnienie 50x75cm)
- 1 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 4 x ręczniki celulozowe 30 x 33 cm
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

56. PAKIET 39 Poz. nr 6
czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu okulistycznego o następującym składzie:
-1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 160 cm
- 1 x serweta okulistyczna z otworem przylepnym i workiem na płyny 150x150cm (4 x 6,5 cm)
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

57. PAKIET 39 Poz. nr 7
czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu o następującym składzie:
- 1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 x samoprzylepna serweta do nefroskopii z workiem na płyny z sitem i zaworem 170 x 300 cm
2 x ręczniki celulozowe 30 x 33 cm
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

58. PAKIET 39 Poz. nr 2, 4, 5
czy Zamawiający wymaga aby we wskazanych pozycjach zaoferowana serweta na stolik Mayo wchodząca w skład zestawu była składana teleskopowo co gwarantuje możliwość jej aseptycznej aplikacji?
Odpowiedź: Tak.

59. PAKIET 41 Poz. nr 1
czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu uniwersalnego o następującym składzie:
- 1 x serweta na stół narzędziowy min. 140x190 cm (opakowanie zestawu)
- 1 x serweta do nakrycia stolika Mayo 80x145 cm, składana teleskopowo
- 1 x serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny 360 stopni oraz oknem 29 x 19 cm wypełnionym folią chirurgiczną, bez osłon na kończyny 250x315 cm
- 2 x zacisk do pępowiny 53 mm biały
- 1 x chłonna, włókninowa, niefoliowana, biała serweta dla noworodka 87x90 cm
- 1 x taśma przylepna 10x50 cm
- 4 x ręcznik celulozowy min. 30x33 cm
- 1 x fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS, 40 g/m2, tył typu sterylne plecy, rękawy z elastycznym mankietem, standard roz. L
- 2 x fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS, 40 g/m2, nieprzemakalne wstawki w przedniej części i w rękawach wykonane z laminatu o gramaturze 38 g/m2 tył typu sterylne plecy, rękawy z elastycznym mankietem, wzmocniony roz. XL
- 1 x kleszczyki plastikowe proste do mycia pola operacyjnego 24 cm
- 1 x ostrze chirurgiczne z trzonkiem roz. 24
- 20 x kompresy gazowe 12war. 17nit. 10x10 cm z nitką RTG, przewiązane po 10szt.
- 4 x serwet gazowe 4 war. 20 nit. z elementem RTG i tasiemką
- 20 x kompresy gazowe 12war. 17nit. 10x20 cm z nitką RTG, przewiązane po 10szt.
- 3 x tupfer typu kula roz. 24X48cm
- 1 x pojemnik plastikowy 150ml
Zwartość zestawu opisana w języku polskim na produktowej umieszczonej wewnątrz opakowania widocznej z zewnątrz.
Opakowanie – torba z przeźroczystej folii polietylenowej ze wstawkami tyvec.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

60. PAKIET 41 Poz. nr 1
czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany zestaw do cięcia cesarskiego zawierał w swoim składzie serwetę do owinięcia noworodka wykonaną z chłonnej, niefoliowane włókninki w rozmiarze 90x90 +/- 10%?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

61. PAKIET 41 Poz. nr 1
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy w związku z dużą ilością płynów występujących przy tej procedurze Zamawiający wymaga zaoferowania serwet gazowych wchodzących w skład wyspecyfikowanego zestawu wykonanych z min. 20 nitkowej gazy przewyższającej znacznie chłonnością gazę mniej nitkową?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

62. PAKIET 41 Poz. nr 1
czy Zamawiający wymaga aby serweta na stolik Mayo wchodząca w skład zestawu była składana teleskopowo co gwarantuje możliwość jej aseptycznej aplikacji?
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

63. PAKIET 41 Poz. nr 1
czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cięcia cesarskiego w ułożeniu prostym którego serwety wykonane są z dwuwarstwowego chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 55 g/m2?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

64. PAKIET 44 Poz. nr 1
czy Zamawiający wymaga aby serweta na stolik Mayo wchodząca w  skład zestawu była składana teleskopowo co gwarantuje możliwość jej aseptycznej aplikacji?
Odpowiedź: Tak.

65. PAKIET 45 Poz. nr 1-3
czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wyspecyfikowanych fartuchów pakowanych wewnętrznie w miękką, włókninową serwetę z 2 ręcznikami celulozowymi min. 30x30cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

66. PAKIET 45 Poz. nr 1-2
czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wyspecyfikowanych fartuchów wykonanych z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze 40 g/m2?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

67. PAKIET 46 Poz. nr 1
czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wyspecyfikowanego fartucha pakowanego wewnętrznie w miękką, włókninową serwetę z 2 ręcznikami celulozowymi min. 30x30cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

68. PAKIET 49 Poz. nr 10-11
zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji z PAKIETU 49 i utworzenie z niej odrębnej części zamówienia. Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw zestawów chirurgicznych.
Odpowiedź: Wydziela tworząc 49 A.

69. PAKIET 49 Poz. nr 10
czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do wkłucia lędźwiowego w następującym składzie:
- 1 x serweta włókninowa 75 cm x 90 cm
- 1 x serweta włókninowa 75 cm x 90 cm, z otworem i przylepną krawędzią boczną
- 1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm
- 1 x strzykawka typu Luer Lock 5 ml - 1 x igła 18G x 1 1/2
- 1 x igła 22G x 1 1/4
- 6 x tupfer z gazy wielkości śliwki
- 1 x opatrunek samoprzylepny pooperacyjny 7,2 x 5 cm
Opakowanie:
Tacka typu blister z 3 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki. Na opakowaniu samoprzylepna etykieta jak w SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

70. PAKIET 49 Poz. nr 11
czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do wkłucia centralnego w następującym składzie:
- 6 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm
- 4 x tampony (tupfery) z gazy bawełnianej wielkości śliwki
- 1 x kleszczyki plastikowe
- 1 x pęseta plastikowa 12,5 cm
- 1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 45 cm x 75 cm, 55 g/m2
- 1 x serweta włókninowa, 45 cm x 75 cm z regulacją otworu (serweta składa się z 2 oddzielnych części), otwór przylepny, 55 g/m2
- 1 x strzykawka Luer 10 ml, (zapakowana)
- 1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18G x 11/2, różowa (zapakowana)
- 1 x igła 0,8 mm x 40 mm, 21G x 11/2, zielona (zapakowana)
- 1 x ostrze – skalpel 6,5 cm (zapakowane)
- 1 x igłotrzymacz 13 cm
- 1 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej 10 cm x 15 cm, (zapakowany)
Opakowanie:
Tacka typu blister z 2 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki. Na opakowaniu samoprzylepna etykieta jak w SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

71. PAKIET 49 Poz. nr 11
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy dla zachowania kompletności dedykowanej procedury Zamawiający wymaga aby zaoferowany zestaw do wkłucia centralnego zawierał w swoim składzie opatrunek z folii poliuretanowej w rozmiarze 10x15cm +/- 10% do zabezpieczenie wkłucia?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

72. PAKIET 56 Poz. nr 1-2
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy zaoferowane narzędzia wykorzystywane będą w szczególności przez otwory ciała lub przy przerwanej ciągłości skóry powinny być zatem sklasyfikowane w klasie IIa, reguła 6?
Odpowiedź: Tak.

73. PAKIET 56 Poz. nr 1-2
czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane narzędzia jednorazowego użytku posiadały trwale naniesione oznaczenie jednorazowości (symbolem oraz kolorystycznie) jednoznacznie odróżniające je od narzędzi wielorazowych?
Odpowiedź: Tak.

74. PAKIET 56 Poz. nr 1-2
czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane narzędzia jednorazowego użytku pakowane były w opakowania papierowo-foliowe wyposażone w samoprzylepną etykietę kontrolną z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej?
Odpowiedź: Tak.

75. PAKIET 12, 33, 38, 39, 40 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49 (poz. 10, 11) 55, 56
czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane wyroby medyczne pakowane były w opakowania posiadające min. jedną samoprzylepną etykietę kontrolną z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej zawierającą min. następujące informacje ?
Odpowiedź: Tak.

76. Czy Zamawiający w pakiecie 26 wymaga aby oferowane protezy głosowe posiadały średnice minimum 22 Fr, dla zapewnienia optymalnego przepływu powietrza, co ułatwia uzyskanie najwyższej jakości głosu przetokowego?
Odpowiedź: Tak.

77. Czy Zamawiający w pakiecie 30, poz 1 dopuści klipsy Klipsy tytanowe rozmiar ML ( średnio-duże ) zamykane oczkowo tj.  Zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości ( co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa ) , karbowane od wewnątrz wzdłużnie i poprzecznie. Wymiary: długość ramion 8,1mm, długość zamkniętego klipsa 8,98mm. Kompatybilne z pojedynczą klipsownicą. Oferujemy w bezpłatne użyczenie pojedyncze klipsownice w ilości 6 szt.
Odpowiedź: Nie.

78. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 48 Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów 4.8Fr,6.0Fr,7.0Fr,8.0Fr długość 24,26,28 cm otwarty-zamknięty lub otwarty -otwarty. Skład zestawu : cewnik PIGTAIL* skalowany co 5 cm podwójnie zagięty otwarty-zamknięty lub otwarty-otwarty ,średnica pętli pęcherzowej 2cm,prowadnik 0.035” lub prowadnik 0.038”o dł.100 cm lub 150 cm,popychacz dł. co najmniej 45 cm( do wyboru popychacz do urs-u o dł.90 cm);system blokujący. Możliwość utrzymania w moczowodzie co najmniej 12 miesięcy. Zestaw jednorazowy pakowany łącznie.
Odpowiedź: Nie.

79. dotyczy Pakietu nr 38
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów z serwetą na stolik Mayo 78x145cm?
Odpowiedź: Tak.

80. dotyczy Pakietu nr 38 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów z ręcznikami 30,5x34cm i serwetą operacyjną min. 170x180cm z taśmą lepną 100cm
Odpowiedź: Tak.

81. dotyczy Pakietu nr 38
Czy Zamawiający wymaga zestawów o minimalnej gramaturze 55g/m2 na całej powierzchni, z materiału PE+PP minimum dwuwarstwowego, pozbawionego pylących włókien wiskozy i celulozy?
Odpowiedź: Tak.

82. dotyczy Pakietu nr 44
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów w składzie:
1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
1 serweta 100 x 150cm 2-warstwowa na całej powierzchni
1 przylepna serweta średnia 150 x 300 cm (2-warstwowa na całej powierzchni) z warstwą chłonną 15 x 50 cm i organizatorami przewodów
1 osłona na nogę 36 x 120 cm wykonana z kratonu
2 taśmy mocujące 9 x 50 cm
1 serweta 230 x 260 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z wycięciem „U” 20 x 85 cm, z warstwą chłonną 50x100cm i organizatorami przewodów
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)
Materiał serwet głównych 2 warstwy PE+PP 60 g/m2 w części podstawowej.
Gramatura łaty chłonnej 80 g/m2.
Na opakowaniu 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne.
Odpowiedź: Nie.

83. dotyczy Pakietu nr 56
Zwracamy się z wnioskiem o dopuszczenie produktu równoważnego, jedynie 0,5cm dłuższego, tj. o długości 15cm.
Odpowiedź: Tak.

84 Pakiet 40 poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do usuwania szwów o składzie:
Rękawice lateksowe	M	2
Tupfer kula 17N	20x20cm	6
Pęseta plastikowa		1
Nożyk STITCH CUTTER	11cm (+/-0,3)	1

Odpowiedź: Nie.

85. Pakiet 40 poz. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do znieczulania miejscowego o składzie:
serweta z laminatu FB	45x75cm	1
serweta z laminatu L2 45x75cm z otworem śr. 8 cm i przylepcem wokół otworu	45x75cm;Ø8cm	1
kompresy z gazy 17N, 8W	7,5x7,5cm	10
tupfer kula 17N	20x20cm	10
pęseta plastikowa	13 cm	1
strzykawka 10ml	10ml	1
strzykawka 20ml	20ml	1
igła 1,2x40mm	1,2x40mm	1
igła 0,8x40mm	0,8x40mm	1
ostrze nr 11	Nr 11	1
imadło metalowe	13 cm	1

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

86. Pakiet 45 poz. 1-2.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha z włókniny SMS?
Odpowiedź: Nie

87. Pakiet 45 poz. 3.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie w//w fartucha z pakietu? Wyłączenie dałoby możliwość złożenia bardziej konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź: Nie

88. Pakiet 46 poz. 1.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha z włókniny SMS o gramaturze 35g wyposażonego w nieprzemakalne wstawki w rękawach i przedniej części fartucha?
Odpowiedź: Nie

89. Pakiet 46 poz. 2.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o gramaturze 35g wyposażonego w nieprzemakalne wstawki w rękawach i przedniej części fartucha?
Odpowiedź: Nie

90. Pakiet 49 poz. 6.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z pensetą chirurgiczną o dł. 15cm, nożyczek o dł. 14cm oraz skalpela nr 11? Pozostałe zapisy siwz bez zmian.
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

91. Pakiet 55 poz. 1.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z otworem 8x6cm?
Odpowiedź: Tak.

92. Pakiet 55 poz. 3.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 45x45cm?
Odpowiedź: Nie

93. Pakiet 55 poz. 6.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 75x90cm?
Odpowiedź: Tak.

94. Pakiet 55 poz. 7.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ręczniczków o gramaturze 55g/m2 (+/- 5,5)?
Odpowiedź: Nie

95. Pakiet 55 poz. 8.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie w//w fartucha z pakietu? Wyłączenie dałoby możliwość złożenia bardziej konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź: Nie

96. Pakiet 56 poz. 2.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie imadła o dł. 15cm?
Odpowiedź: Tak.

Dodatkowo Zamawiający zamieszcza na stronie internertowej Szpitala Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 2 w zakresie grup 11, 11 A, 49 i 49 A

Ponadto Zamawiający zmienia zapisy SIWZ:
1. Jest:
XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć do 23.11.2018r. do godz. 10:00 w Kancelarii Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, 31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66.
2. Konsekwencje nieprawidłowego złożenia oferty lub jej niewłaściwego oznakowania ponosi Wykonawca.
3. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę złożoną po terminie.
XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 23.11.2018r. o godz. 12:00 w Sali Konferencyjnej Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie na os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.
Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące :
1) kwoty, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Po zmianie:
XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.
1. Ofertę wraz z próbkami należy złożyć do 04.12.2018r.. do godz. 10:00 w Kancelarii Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, 31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66.
2. Konsekwencje nieprawidłowego złożenia oferty lub jej niewłaściwego oznakowania ponosi Wykonawca.
3. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę złożoną po terminie.
XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 04.12.2018r. o godz. 12:00 w Sali Konferencyjnej Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie na os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.
Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące :
1) kwoty, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.