Numer sprawy: DPS-OP.271.24.2019

Zamawiający:

Gmina Miejska Kraków - Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55

Telefon: 12 430 52 74; Fax: 12 430 62 12

e-mail: zamowienia@dpskrakowska.krakow.pl

adres strony internetowej: www.dpskrakowska.krakow.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

( zwana dalej SIWZ lub specyfikacją )

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na realizację zadania pn. Remont i przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej w zakresie: przebudowy pomieszczeń wewnętrznych, przebudowy wewnętrznych instalacji: elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, gazowej, c.o., budowy wewnętrznej platformy dźwigowej, zlokalizowanego na działce nr 335 obr. 33 Podgórze, przy ul. Ludwisarzy 12 w Krakowie - w ramach Projektu  „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”,       w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego                                 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zatwierdził:

I.	ZAMAWIAJĄCY.

Gmina Miejska Kraków - Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55, zwany 
w dalszej części Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. Remont i przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej w zakresie: przebudowy pomieszczeń wewnętrznych, przebudowy wewnętrznych instalacji: elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, gazowej, c.o., budowy wewnętrznej platformy dźwigowej, zlokalizowanego na działce nr 335 obr. 33 Podgórze, przy ul. Ludwisarzy 12 w Krakowie - w ramach Projektu  „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.	TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp  i przepisów wykonawczych w tym zakresie.

- Wartość szacunkowa zamówienia jest  mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy Pzp.

- Zgodnie z art. 9 ustawy Pzp, postępowanie prowadzi się w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej.

- Zadanie realizowane jest w ramach Projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem remontu i przebudowy istniejącego budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej w zakresie: przebudowy pomieszczeń wewnętrznych, przebudowy wewnętrznych instalacji: elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, gazowej, c.o., budowy wewnętrznej platformy dźwigowej, zlokalizowanego przy ul. Ludwisarzy 12 w Krakowie.

- W wyniku przebudowy pomieszczeń wewnętrznych powstanie nowy układ funkcjonalny budynku mieszkalnego, jednorodzinnego przystosowany do osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, dostosowany do aktualnych norm i przepisów.

- Budynek przy ul. Ludwisarzy 12 – niepodpiwniczony, z dwoma kondygnacjami naziemnymi, dach kryty dachówką ceramiczną, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, o pow. całkowitej 217,35 m2, pow.  użytkowej 158,71 m2  i kubaturze 895,28 m3. W budynku znajdują się  instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, gazowa, centralnego ogrzewania.

- Zakres prac:

- przebudowa pomieszczeń wewnętrznych,

- budowa wewnętrznej platformy dźwigowej dla osób niepełnosprawnych,

- budowa nowych schodów wewnętrznych,

- przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej,

- przebudowa wewnętrznej instalacji wod. – kan.,

- przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej ,

- przebudowa wewnętrznej instalacji c.o.,

- przebudowa instalacji teletechnicznej,

- budowa wewnetrznej instalacji przyzywowej,

- montaż elementów systemy p.poż.,

- modernizacja pomieszczeń sanitarnych,

- wykonanie nowych posadzek kondygnacji parteru i częściowo I piętra,

- remont istniejących posadzek parkietowych na I piętrze budynku,

- zapewnienie dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych,

- wymiana drzwi garażowych na okno zewnętrzne,

- budowa schodów wewnętrznych wraz z fragmentami nowych ścian nośnych fundowanych na nowych ławach fundamentowych,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- uzyskanie Decyzji Urzędu Dozoru Technicznego w sprawie zezwolenia na eksploatację dźwigu,

- uzyskanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 9 do SIWZ , którego elementami są:

- Dokumentacja projektowa -  branże:

- Architektura

- Konstrukcja

- Elektryczna

- Sanitarna

- Przedmiary robót.

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.

- Pozwolenie na budowę – Decyzja nr 290/6740.2/2019 z dn.20.03.2019r.

- Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

- Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia, w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznego Wykonania i Odbioru Robót lub przedmiarze robót zostały użyte  w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub  urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod  pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co  najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia ( Art. 30 ust. 5 ustawy Pzp).

- Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej 
w budynku przy ul. Ludwisarzy 12. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić telefonicznie lub mailowo z upoważnionym przedstawicielem użytkownika: Krystyna Figa, tel. 12 4305274 wew. 381, e-mail: figak@dpskrakowska.krakow.pl.

- Dodatkowe informacje:

- Na terenie działki przy ul. Ludwisarzy 12 - nie występują podlegające ochronie formy przyrody.

- Działka nr ewid. 335 nie leży w strefie ochrony konserwatorskiej. Znajdujący się na działce budynek mieszkalny, nie jest wpisany do rejestru zabytków.

- W związku z realizowanymi robotami:

- praca pracowników i urządzeń budowlanych, transportowanie materiałów budowlanych- nie mogą stanowić zagrożenia i utrudnienia dla użytkowników budynku bliźniaczego oraz budynków posadowionych na działkach sąsiednich;

- teren placu budowy musi być wygrodzony i zabezpieczony przed dostępem dla osób trzecich.

- Materiały rozbiórkowe, które nie zostaną ponownie wykorzystane, należy usuwać i wywozić 
z placu budowy na bieżąco.

- Ewentualne zniszczenia i uszkodzenia w budynku i na podwórku przy ul. Ludwisarzy 12 
i budynkach sąsiadujących,  które powstaną w wyniku prowadzonych prac, Wykonawca musi doprowadzić do stanu pierwotnego na swój koszt.

- Przy realizacji przedmiotu zamówienia należy zastosować rozwiązania dla osób niewidomych w zakresie oświetlenia, barw i kontrastu, osprzętu:

- kontrast kolorystyczny i fakturowy umożliwiający rozpoznanie np. dojścia do dźwigu dla niepełnosprawnych czy łazienki,

- ściany malowane  farbami matowymi w kolorach pastelowych,

- ważne elementy wyposażenia np. wyłączniki światła, zastosowanie klamek nie wymagające ruchu obrotowego nadgarstka, wygodne i po montażu nie znajdujące się zbyt blisko powierzchni drzwi,

- uchwyty, gniazdka, wyłączniki montowane na jednakowej wysokości i w kolorach kontrastowych w stosunku do tła na jakim występują,

- oznakowanie miejsc niebezpiecznych ( o wysokości poniżej 220 cm, schodów, pochylni ) kolorem kontrastowym i zmianą faktury zastosowanego materiału,

- instalowanie wszystkich wyłączników wg jednej zasady np. zgaszone w dół, zapalone  
w górę,

- zastosowanie zróżnicowanych rozwiązań oświetlenia: oświetlenia złożonego ( na suficie              i punktowego oświetlającego konkrety fragment przestrzeni) zamontowanego w taki sposób aby nie powstawały olśnienia, montaż ściemniaczy, zachowanie równomiernego oświetlenia w całym budynku, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych             ( platforma dźwigowa , schody), w lampach zastosowanie gładkich kloszy bez wzorów, możliwość zmiany natężenia i ustawienia kierunku światła,

- platforma dźwigowa wewnętrzna dostosowana dla osób niepełnosprawnych ( na wózkach inwalidzkich),  niewidomych.

- Wymagania stawiane Wykonawcy:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót budowlanych, ich zgodność 
z dokumentacją projektową , warunkami technicznymi i jakościowymi, opisami dla przedmiotu zamówienia w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarze robót, ustaleń SIWZ oraz za wykonanie robót zgodnie z przepisami,normami                 i sztuką budowlaną.

- Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

- Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia, uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy oraz inspektorem nadzoru.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy i sanitarne na działce Zamawiającego. Koszty urządzenia zaplecza budowy i sanitarnego obciążają Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązany jest:

- zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających na terenie budynku, w którym prowadzone są roboty budowlane,

- prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoż.,

- zachować ład i porządek w obrębie wykonywanych prac budowlanych,

- odgrodzić strefę roboczą przed dostępem osób trzecich,

- spełnić wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126),

- Realizacja zadania podlega prawu polskiemu, w szczególności Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186 ),

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu uporządkowany teren.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapoznanie się z treścią dokumentacji przetargowej.

- Wykonawca dokonuje wyceny oferty na własne ryzyko i odpowiedzialność.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty oraz wszelkich dokumentów z tym związanych.

- Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu  przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia jego wad, stwierdzonych w trakcie wykonywania robót budowlanych oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne i gwarancji jakości.

- Wykonawca w trakcie prowadzenia robót ma obowiązek każdorazowo zgłaszać Zamawiającemu wszelkie problemy związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz współpracować z Zamawiającym w zakresie ich rozwiązywania.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- ochrona, znajdującego się na terenie budowy mienia Zamawiającego, przed działaniem osób trzecich,

- przenoszenie urządzeń i wyposażenia według potrzeb wynikających z zakresu prowadzonych prac,

- zapewnienie wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego lub Wykonawcę,

- wywóz i utylizację odpadów z terenu budowy,zgodnie z ustawą o odpadach,

- uzgadnianie ewentualnego zajęcia terenu na czas prowadzenia robót z prawnymi użytkownikami terenu.

- Zamawiający zapewnia na swój koszt nadzór inspektora nadzoru, na podstawie odrębnie zawartej umowy.

- Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia:

- winny spełniać wymogi określone w:

- ustawie Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186),

- ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 266 z poźn. zmianami),

- mają odpowiadać co do jakości, wymaganiom określonym  w STWiORB,

- Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające,  że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.

- Wszystkie wzory i kolory materiałów wykończeniowych, ich zastosowanie w pomieszczeniach budynku oraz wyposażenie i materiały wykończeniowe dźwigu wewnętrznego  -  w uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Warunki realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

- Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia, określone we wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45211200-1 Roboty budowlane w zakresie domów dla osób wymagających wsparcia

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

45432210-9 Wykladanie ścian

45442100-8 Roboty malarskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45313100-5 Instalowanie wind

### IV. SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH , OFERT WARIANTOWYCH, UMOWA RAMOWA,

### AUKCJA ELEKTRONICZNA:

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

- Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

### V. WYMAGANY TERMIN i MIEJSCE WYKONANIA  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Termin rozpoczęcia: w dniu następnym , po  podpisania umowy.

- Za termin zakończenia robót przyjmuje się dzień 29 listopada 2019 r., jako termin podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

- Realizacja przedmiotu zamówienia według zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu  robót ( rzeczowo/terminowo/finansowego) realizacji inwestycji, opracowanego przez Wykonawcę.

- Miejsce realizacji: budynek przy ul. Ludwisarzy 12 w Krakowie.

### VI. WARUNKI  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

### O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

## którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ust.1, art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz na podst. art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp,

- spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w pkt. VI ppkt 3 siwz.

- Przesłanki wykluczenia wykonawcy -  z postępowania Zamawiający wykluczy Wykonawców, którzy:

- podlegają  wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-22 ustawy Pzp;

- podlegają  wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp;

- podlegają wykluczeniu na podstawie  art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp:

- art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp -  w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art, 332 ust. 1ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity Dz.U. 
z 2019r. poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 498).

UWAGA

Powyższe przesłanki skutkujące wykluczeniem wykonawcy z postępowania dotyczą nie tylko wykonawcy ale także: każdego ze wspólników konsorcjum oraz każdego podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- Warunki udziału w postępowaniu:

3.1. zdolność techniczna  lub zawodowa - Zamawiający uzna wymieniony warunek za spełniony, jeżeli  Wykonawca wykaże, że:

- posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia tj.udokumentowanie wykonania, tj. zakończenia  w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej,  polegającej na remoncie lub przebudowie lub budowie  lub rozbudowie budynku o powierzchni użytkowej co najmniej 200m2 , której wartość wynosiła minimum 500 000,00 zł brutto, a zakres robót obejmował co najmniej branżę ogólnobudowlaną, instalacje sanitarne i elektryczne oraz potwierdzi, że roboty zostały wykonane zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

- W przypadku dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, w których wartość robót  została wyrażona  w innej walucie niż PLN, należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN, przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót.

Uwaga

W związku z art. 22a ust. 4 ustawy Pzp: „W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.” W związku z tym, w sytuacji gdy powyższy warunek będzie spełniany nie  przez wykonawcę lub wspólników konsorcjum, 
a przez „inny podmiot”, to ten „podmiot”  musi być podwykonawcą części przedmiotu zamówienia.

- dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia tj.:

- dysponuje osobą posiadającą   uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności  konstrukcyjno – budowlanej (w rozumieniu ustawy z dn. 7 lipca Prawo Budowlane - tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 1186) , która  będzie pełniła obowiązki kierownika  budowy,

- dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (w rozumieniu ustawy z dn. 7 lipca Prawo Budowlane - tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 1186),

- dysponuje  osobą posiadającą  uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności  instalacyjnej  w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych (w rozumieniu ustawy z dn. 7 lipca Prawo Budowlane - tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 1186.).

Uwaga:

- Wszystkie osoby wymienione w pkt b muszą być członkami właściwej Izby Inżynierów Budownictwa;

- Zamawiający dopuszcza by jedna (ta sama) osoba łączyła w sobie kompetencje wymagane 
w pkt b;

- Kierownik budowy i kierownik robot powinni posiadać uprawnienia budowlane, zgodnie 
z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186 ) oraz  Rozporządzeniem  Ministra Inwestycji    i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie (Dz. U. z 2019 r.,  poz. 831)  lub  odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. 
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 2272 z późn. zm.).

- Warunek udziału w postępowaniu dotyczący niezbędnej wiedzy i doświadczenia, musi być spełniony :

- przez Wykonawcę samodzielnie, lub

- przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę) samodzielnie,

- a w przypadku podmiotów występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego 
z Wykonawców występujących wspólnie.

- Zgodnie z art. 22a ustawy Pzp:

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- Z dokumentu ( np. zobowiązania) musi wynikać w szczególności:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do  warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

### WYKAZ OŚWIADCZEŃ lub DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA

  - Aktualne na dzień składania ofert i wypełnione w zakresie wskazanym w pkt VI ppkt 1

niniejszej siwz oświadczenie Wykonawcy:

- o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – zawarte w zał. nr 2 do SIWZ

- o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu – zawarte w zał. nr 3 do SIWZ

Uwaga:

- Zgodnie z art. 25a ust. 6 ustawy Pzp „W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu  oraz brak podstaw wykluczenia.”

- Zgodnie z art. 25a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych „Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu ”.

  - Wykaz robót budowlanych, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 4 do SIWZ  spełniających wymagania określone w punkcie VI ppkt 3.1 pppkt a) SIWZ wykonanych nie     wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres   prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,

- z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie 
z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

  - Wykaz osób, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do SIWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania określone w punkcie VI ppkt 3.1. ppkt b) SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

  - W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć dokument wymieniony w pkt.VII ppkt 7.1. niniejszej siwz.

  - W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału 
w postępowaniu, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda nastąpujących dokumentów:

- Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub  ewidencji, w celu  potwierdzenia  braku  podstaw wykluczenia  na  podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, czyli tych, o których mowa w punkcie VI ppkt 2.3.a) niniejszej SIWZ, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Uwaga:

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w ppkt 1), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

- Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

- Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

- Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej stanowi zał. Nr 7 do siwz.

  - Dokumenty, które wszyscy wykonawcy muszą złożyć w ofercie:

- Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ

UWAGA:

- Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do ofert, potwierdzających status prawny Wykonawcy np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie;

- Formularz oferty musi ponadto zawierać oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

- wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ, stanowiący oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, o których mowa w punkcie VI ppkt 2 SIWZ;

- wypełniony załącznik nr 3 do SIWZ, stanowiący oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie VI ppkt  3 SIWZ.

- Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy):

- pełnomocnictwo w formie oryginału lub  kserokopii potwierdzonej notarialnie, ustanowione do reprezentowania wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego,

- w przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców ( tzw. konsorcjum)

wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.

- Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca – tj.  zobowiązania do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów niezbędnych na potrzeby realizacji zamówienia ( jeżeli dotyczy) – zał. nr 6 do SIWZ

- Dowód wpłaty wadium.

7.7. Terminy składania innych dokumentów niż wymienione w punkcie 7.6 siwz:

1) Zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawa zamówień publicznych, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej stanowi zał. Nr 7do siwz.

- Pozostałe dokumenty, tj. wymienione w punktach 7.2. do  7.3.

– Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów  potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie w formie pisemnej, drogą elektroniczną,  faxem , przez posłańca lub  za pośrednictwem operatora pocztowego. Wykonawca   adres poczty elektronicznej oraz numer faxu  podaje w Formularzu oferty.

- Korespondencję do Zamawiającego w formie pisemnej, związaną z przedmiotowym postępowaniem, należy kierować na adres: Dom Pomocy Społecznej w Krakowie,                                   ul. Krakowska 55, 31-066 Kraków.

- Korespondencje w formie faksowej Wykonawcy zobowiązani są wysyłać na nr faksu:                             12 4306212.

- Każda ze stron na żądanie drugiej strony zobowiązana jest niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania przekazanych za pośrednictwem faxu lub drogą elektroniczną na adres mailowy oświadczeń , zawiadomień, wniosków oraz informacji.

- Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby:

- Krystyna Figa -w zakresie przedmiotu zamówienia;

- Paweł Karski - w zakresie procedury przetargowej;

- e-mail: zamowienia@dpskrakowska.krakow.pl

- Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ:

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym  wnioskiem  o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz umieści taką informację na stronie internetowej Zamawiającego (www.dpskrakowska.krakow.pl  w zakładce Zamówienia publiczne).

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej Zamawiającego.

- Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
w Biuletynie Zamówień Publicznych.

### IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

- Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

- Kwota wadium wynosi 12000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych).

- Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. przed dniem 12 sierpnia 2019 r. godziną 09:00

- Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- w pieniądzu wpłacone przelewem na podany niżej rachunek bankowy Zamawiającego: 04 1020 2892 0000 5302 0589 8806, w tytule przelewu należy wpisać: wadium do przetargu nieograniczonego DPS-OP.271.24.2019 – Projekt SamiDzielni! - przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,        z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- w gwarancjach bankowych,

- w gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst. jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 310 z poźn. zm.).

- Dopuszczalne jest złożenie wadium w więcej niż jednej formie.

- Wadium w innej formie niż pieniądz, należy złożyć w formie oryginału w kasie Zamawiającego, pok nr 10 w siedzibie Zamawiającego, a kserokopię potwierdzoną za zgodnośc z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, należy dołączyć do oferty.

- Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej i poręczeń musi spełniać n/w wymogi:

- musi być wystawione na Gminę Miejską Kraków -  Dom Pomocy Społecznej w Krakowie,                 ul. Krakowska 55, 31-066 Kraków;

- musi zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp;

- w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia – musi obejmować zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań opisanych art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp każdego z tych wykonawców;

- okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą.

- Zamawiający zwróci wadium w sposób odpowiadający formie wnoszenia w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 1, 1a oraz 2 ustawy Pzp. W przypadku wpłaty przelewem Zamawiający zwróci kwotę wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy prowadzenia rachunku, pomniejszoną o koszty prowadzenia rachunku oraz o prowizje bankowe.

- Zamawiający zatrzyma wadium w wypadku, gdy zajdzie jedna z okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

### X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

- Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Zgodnie z art. 85  ustawy Pzp Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 3, nie powoduje utraty wadium.

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej               w ofercie.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisania.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, z zastrzeżeniem pkt 4, może być wnoszone 
w następujących formach:

- pieniądzu - przelewem, wpłacane w taki sposób, by przed podpisaniem umowy znajdowało się na rachunku depozytowym Zamawiającego nr 04 1020 2892 0000 5302 0589 8806,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym ze zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
- składane w kasie przed podpisaniem umowy.

- Weksel, zastaw na papierach wartościowych, zastaw rejestrowy - nie są akceptowane jako formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenia składane w formach określonych w ust. 2 lit. b,c,d,e  muszą spełniać n/w wymogi:

- muszą być wystawione na Gminę Miejską Kraków -  Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55, 31-066 Kraków;

- w treści gwarancji (poręczenia) musi znaleźć się oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty zabezpieczenia na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zabezpieczenie to jest mu należne;

- w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie wykonują zamówienie – obejmować zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) z tytułu związanych z wykonaniem zamówienia działań lub zaniechań każdego z tych Wykonawców;

- jeżeli w zabezpieczeniu należytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji lub poręczenia zawarty będzie wymóg informowania gwaranta (poręczyciela) o zmianach umowy bądź uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca będzie zobowiązany – przed podpisaniem każdego aneksu do umowy – przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (poręczyciela) o zmianach umowy bądź jego akceptację tych zmian albo wnieść nowe zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana umowy powoduje konieczność zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć aneks do obecnego zabezpieczenia, uzupełnić zabezpieczenie lub wnieść nowe zabezpieczenie przed terminem podpisania aneksu. W razie uchybienia temu zobowiązaniu Zamawiający uprawniony będzie do żądania wypłaty przez gwaranta (poręczyciela) kwoty zabezpieczenia, która zostanie zatrzymana przez Zamawiającego jako zabezpieczenie wniesione w pieniądzu;

- Zabezpieczenia w formach określonych w ust. 2 lit. b,c,d,e  należy wnieść do kasy Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 za potwierdzeniem przyjęcia,  po uprzednim sprawdzeniu ich zgodności z umową.

- Dopuszczalne jest złożenie zabezpieczenia w więcej niż jednej formie, a także zmiana formy wniesionego zabezpieczenia (zmiana taka może być dokonywana jedynie na inną formę wyżej wymienioną, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wysokości).

- Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z faktur częściowych za wykonane roboty.

- Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zwraca się wraz z odsetkami (naliczanymi przez Zamawiającego) wynikającymi z umowy rachunku depozytowego, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.Zabezpieczenie wniesione inaczej niż w pieniądzu, Zamawiający wydaje Wykonawcy za potwierdzeniem zwrotu lub przesyła za potwierdzeniem odbioru.

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako partner konsorcjum.

- Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

Formularz oferty – wzór stanowi zał. nr 1 do SIWZ.

- Wykonawca sporządza pisemną ofertę w języku polskim w sposób czytelny i trwały.

- Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.

- Oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji Wykonawcy, zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentach rejestrowych Wykonawcy lub przez osobę/y posiadającą/e odpowiednie pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnej, udzielone przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji Wykonawcy. Podpisy należy składać w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego.

- Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający zmianę zawartości oferty.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.

- Wzory wymaganych przez Zamawiającego dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ muszą zostać przez Wykonawcę odpowiednio wypełnione (bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z treścią SIWZ) i podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

- Część oferty, co do której Wykonawca zastrzega poufność – jednocześnie wykazując przy tym, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( tekst jedn. Dz.U z 2018r. poz. 419 z późn. zm.) – należy umieścić w odrębnej kopercie z opisem „Zastrzeżona część oferty”. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego podpunktu. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

Uwaga! W przypadku braku wykazania (złożenia właściwego uzasadnienia w terminie składania ofert), iż zastrzeżone dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna, iż nie została spełniona przesłanka podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania ich poufności                     i dane te staną się jawne od momentu otwarcia ofert.

- Ofertę należy składać w jednym egzemplarzu, w nieprzeźroczystym opakowaniu lub kopercie. Na kopercie lub opakowaniu należy zamieścić informacje:

Nazwa i adres wykonawcy:…………… Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Miejska Kraków - Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 Oferta na wykonanie zadania pn. Remont i przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej w zakresie: przebudowy pomieszczeń wewnętrznych, przebudowy wewnętrznych instalacji: elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, gazowej, c.o., budowy wewnetrznej platformy dźwigowej, zlokalizowanego na działce nr 335 obr. 33 Podgórze, przy ul. Ludwisarzy 12 w Krakowie - w ramach Projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nie otwierać przed: 12 sierpnia 2019 r. godz. 09:30

Uwaga! W przypadku braku w/w danych Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu ich braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert.

- Zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać wszystkim zasadom niniejszej SIWZ, a koperta dodatkowo musi być oznaczona napisem ZMIANA. Podczas otwarcia ofert, koperta ta zostanie otwarta w pierwszej kolejności.

- Wycofania dokonuje się na wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu,  podpisany przez osoby/ę upoważnione/ą do jego reprezentowania. Wykonawca ma prawo do żądania zwrotu wycofanej oferty przed upływem terminu składania ofert.

### XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

### Miejsce oraz termin składania ofert.

- Oferty należy składać, nie później niż do 12 sierpnia 2019 r. do godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55, sekretariat.

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona, na zasadach określonych w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

### Miejsce oraz termin otwarcia ofert.

- Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 12 sierpnia 2019 r. o godz. 09:30  w  siedzibie Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55, pok. Nr 8

- Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i w trybie Art. 86 ust. 2, 3 i 4 ustawy Pzp.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert (art. 86 ust 5 ustawy Pzp) Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach.

### XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

- Wszystkie ceny, rozliczenia i płatności prowadzone będą wyłącznie w PLN (złotych polskich), 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, winien poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, a jeśli tak, wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu.

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:

§ 1. 	Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2. 	Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

- Podana w ofercie cena (ryczałtowa) musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji wraz z załącznikami oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.

- Cenę (ryczałtową) oferty należy wyliczyć m.in. w oparciu o dokumentację stanowiącą zał. nr 9 do SIWZ. Przedmiary robót należy traktować jako dokumenty pomocnicze, które nie mogą stanowić jedynej podstawy do obliczenia ceny (ryczałtowej) przedmiotu zamówienia.

Kosztorysu ofertowego nie załącza się do oferty.

- Za ustalenie, ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego, odpowiada wyłącznie Wykonawca.

- W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty, z należytą starannością.

- Cenę oferty brutto należy ustalić z uwzględnieniem stawki  podatku VAT. Za właściwe  ustalenie stawki podatku VAT odpowiada Wykonawca.

- Zamawiający dokona poprawek w ofercie zgodnie z Art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.

- Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

- Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczenia przez wykonawcę przedmiotu zamówienia przy pomocy ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym ( Dz.U. z 2018r. poz. 2191),  przekazywanej zamawiającemu z pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF. Ponadto, Zamawiający dopuszcza możliwość wysyłania i odbierania tą drogą innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówienia publicznego, pod warunkiem że Zamawiający i Wykonawca wyrażą zgodę na taki sposób przekazania dokumentów.

Uwaga:

- Obowiązek akceptacji przez Zamawiającego ustrukturyzowanej faktury elektronicznej dotyczy wyłącznie faktury elektronicznej, która została przekazana za pośrednictwem PEF;

- Prawo do wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej przysługuje również podwykonawcy domagającemu się bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia od Zamawiającego          ( art. 143c ustawy Pzp);

- Wykonawca nie jest zobowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do zamawiającego za pośrednictwem PEF. Nadal może przesyłać faktury i inne dokumenty związane z realizacją zamówienia publicznego, w dotychczasowej formie.

### XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERT,  ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:

- Ocenie punktowej będą podlegać wyłącznie oferty uznane za ważne i nie podlegające odrzuceniu.

- Oferty nieodrzucone będą oceniane wg n/w kryteriów:

| Lp. | Kryterium | Znaczenie kryterium ( waga) | Maksymalna ilość punktów w kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena oferty | 60 % | 60 pkt |
| 2. | Okres gwarancji | 40 % | 40 pkt |
|  | Razem | 100% | 100 pkt |

Punktacja zostanie wyliczona wg wzorów:

1 % = 1 pkt

Kryterium 1: cena oferty (ryczałtowa brutto)

cena brutto najniższej oferty

C1 =   ----------------------------------------- x 60 pkt

cena brutto badanej oferty

Kryterium 2: Okres gwarancji

- Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy.

- Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 36 do 72 miesięcy. Zaoferowany przez wykonawcę okres gwarancji dłuższy niż 72 miesięce nie będzie dodatkowo punktowany

- Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który zaoferuje w ofercie okres gwarancji krótszy niż wymagane minimum.

okres gwarancji w ofercie rozpatrywanej

C2 = ---------------------------------------------------------------------------------------- x 40,0 pkt

najdłuższy okres gwarancji spośród ofert nieodrzuconych

Końcową ocenę oferty stanowi suma punktów: P=C1+C2

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp i niniejszej SIWZ oraz została oceniona jako najkorzystniejsza,                       w oparciu o podane w punkcie 2 kryteria wyboru.

- O wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty, na zasadach i w trybie Art. 92 ustawy Pzp.

### XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO

### WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

### PUBLICZNEGO.

- Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ i terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt 2  ustawy Pzp.

- Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy jak również 
o wszelkich ewentualnych dodatkowych formalnościach, jakie winny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postepowania  , o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Pzp.

- Jeśli wykonawcą jest spółka cywilna, to Wykonawca zobowiązany jest  przedłożyć wyciąg 
z umowy spółki oraz ewentualną uchwałę wszystkich wspólników w zakresie należytej reprezentacji (art. 866 k.c.). W przypadku, gdy umowę  podpisuje jeden ze wspólników spółki cywilnej, pozostali jej przedsiębiorcy muszą przedłożyć stosowne dla niego upoważnienie do reprezentowania w sprawie (wybór Wykonawcy będącego spółką cywilną, skutkuje podpisaniem umowy ze wszystkimi przedsiębiorcami prowadzącymi w tej formie i nazwie działalność gospodarczą).

- W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawcy Ci , przed zawarciem umowy z Zamawiającym, są zobowiązani do przedłożenia Zamawiającemu umowy regulującej współprace tych podmiotów.

- Wykonawca jest zobowiązany,  przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisywania, do wniesienia  zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w pkt XI SIWZ.

- Wykonawca przed zawarciem umowy przedłoży Zamawiającemu kserokopię opłaconej polisy lub innego dokumentu, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, potwierdzającego że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 500.000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia (wypadki).

XVII.  WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOT. UMOWY O PODWYKONAWSTWO ORAZ

ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCE I PODWYKONAWCE OSÓB NA PODSTAWIE

UMOWY O PRACĘ

- Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, są zgodne z wymogami ustawy Pzp. Poza tym 
w treściach umów muszą być zawarte zapisy zobowiązujące wykonawcę, podwykonawcę 
i dalszego podwykonawcę do przedstawiania zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych 
i końcowych podpisanych pomiędzy wykonawcą, podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami. 
W przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, wykonawca zobligowany będzie do przestawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie. Ponadto wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia zamawiającemu, przed datą końcowego rozliczenia z zamawiającym - najpóźniej na dzień poprzedzający ostateczną zapłatę, oświadczenia, z datą pewną, podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzającego faktyczne otrzymanie zapłaty od wykonawcy. Brak oświadczeń będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla zamawiającego wynikającej z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy.

- Wykonaca jest bezwzględnie zobowiązany do zgłaszania wszystkich projektów umów oraz zawartych umów dotyczących podwykonawstwa na roboty budowlane bez względu na ich wartość.

- Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż 10.000,00 zł brutto bez względu na przedmiot tych dostaw lub usług.

- Wymagania Zamawiającego dot. zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę   osób na podstawie umowy o pracę.

- Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg ten nie dotyczy m.in.: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych.

- Przed rozpoczęciem robót wykonawca dostarczy przedstawicielowi zamawiającego oświadczenie, że przy realizacji robót będzie zatrudniał osoby, o których mowa w pkt. 1) niniejszego punktu  na podstawie umowy o pracę (dotyczy również podwykonawców i dalszych podwykonawców) oraz listę tych osób (pracowników). Bez przedstawienia listy pracowników osoby, które muszą być zatrudnione na umowę o pracę, nie będą mogły wykonywać pracy z winy wykonawcy. Po zakończeniu robót wykonawca przedłoży zamawiającemu oświadczenie, że podczas realizacji robót zatrudniał osoby, o których mowa w pkt.1), na podstawie umowy 
o pracę.

- W przypadku gdy na budowie będzie przebywać osoba niezatrudniona  na umowę o pracę, co  zostanie ustalone przez zamawiającego oraz przez inne osoby i organy upoważnione na podstawie odrębnych przepisów (np. Inspekcja Pracy), wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tej osoby z placu budowy. Wykonawca zapłaci zamawiającemu tytułem kary umownej 1 000,00 zł za każdy taki przypadek. Fakt  przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką. Notatka nie musi być podpisana przez wykonawcę lub jego przedstawicieli.

### KLAUZULA SPOŁECZNA

- Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający będzie wymagał, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu zamówienia zatrudniona była co najmniej 
1 osoba bezrobotna na podstawie skierowania Powiatowego Urzędu Pracy, zgodnie z ustawą 
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. 2018 poz. 1265 z późn. zm.) lub na postawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnych do pracodawcy, wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

- Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do:

- zatrudnienia co najmniej 1 osoby bezrobotnej, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w niniejszym punkcie specyfikacji – klauzula społeczna – w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty rozpoczęcia realizacji robót budowlanych określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, w pełnym wymiarze czasu pracy, na umowę o pracę, nieprzerwanie przez cały okres wykonywania robót budowlanych;

- przedłożenia zamawiającemu zgłoszenia ofert pracy Urzędowi Pracy, odpisu skierowania osoby bezrobotnej przez Urzędu Pracy do pracodawcy oraz umowy o pracę – w terminie do 21 dni od daty rozpoczęcia realizacji robót budowlanych.

- W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez bezrobotnego lub przez pracodawcę (z winy bezrobotnego), wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego bezrobotnego w terminie do 14 dni od ustania stosunku pracy ze zwolnionym bezrobotnym.

- Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania w/w osoby. Na żądanie zamawiającego, wykonawca obowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt zatrudniania w/w osoby.

- W przypadku niezatrudniania w sposób nieprzerwany przy realizacji zamówienia wymaganej przez zamawiającego liczby osób bezrobotnych, wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia zamawiającemu kary umownej, w wysokości iloczynu kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający moment zakończenia umowy oraz liczby miesięcy w okresie realizacji zamówienia – za każdego niezatrudnionego bezrobotnego poniżej liczby wymaganej przez zamawiającego, chyba że wykonawca wykaże, że przedstawił zgłoszenie oferty pracy Urzędowi Pracy albo odpowiedniemu organowi zajmującemu się realizacją zadań 
z zakresu rynku pracy w państwie, w którym ten wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a niezatrudnienie osób bezrobotnych nastąpiło z przyczyn nie leżących po jego stronie. Za przyczynę nieleżącą po stronie wykonawcy będzie w szczególności uznany brak osób bezrobotnych zdolnych do wykonania zamówienia na obszarze, w którym jest realizowane zamówienie i w okresie jego realizacji. Za przyczyny nieleżące po stronie wykonawcy uznane będzie: brak osób bezrobotnych zdolnych do wykonania zamówienia na obszarze, w którym jest realizowane zamówienie i w okresie jego realizacji (brak kwalifikacji po stronie bezrobotnego skierowanego z urzędu pracy) lub odmowa zatrudnienia przez bezrobotnego z przyczyn niezależnych od wykonawcy.

### ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA TREŚCI UMOWY - WZÓR UMOWY.

### Wzór umowy stanowi załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji.

- Warunki dokonania zmian umowy określono we wzorze umowy stanowiącym zał. nr 8 do siwz.

- Wykonawca przed zawarciem umowy przedłoży Zamawiającemu kserokopię opłaconej polisy lub innego dokumentu, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, potwierdzającego że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 500.000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia (wypadki).

- Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu w terminie do 5-ciu dni  po podpisaniu umowy:

- kosztorysu („kosztorysu ofertowego”) opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej;

- harmonogramu robót, uwzględniającego  wykonanie wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia.

### POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

### W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

- W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Pzp Środki ochrony prawnej.

- Zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy pzp odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) określenia warunków udziału w postępowaniu;

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3) odrzucenia oferty odwołującego;

4) opisu przedmiotu zamówienia;

5) wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Zgodnie z art. 181 ustawy pzp:

1) Wykonawca  może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

2) W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji, zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców, w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

3) Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

4. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa

zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

### ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE I DODATKOWE.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w pkt 67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy pzp.

### UDZIAŁ PODWYKONAWCÓW W REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

Zgodnie z Art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć  podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców .

- INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 - 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, 31-066 Kraków, ul. Krakowska 55, tel. 12 430-63-17, e-mail: sekretariat@dpskrakowska.krakow.pl

- inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej jest Pani Agnieszka Król, kontakt: e-mail: iodo@dpskrakowska.krakow.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Remont i przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej w zakresie: przebudowy pomieszczeń wewnętrznych instalacji: elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej, gazowej, c.o., budowy wewnętrznej platformy dźwigowej, zlokalizowanego na działce nr 335 obr. 33 Podgórze, przy ul. Ludwisarzy 12 w Krakowie – w ramach Projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego DPS-OP.271.11.2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

Jednocześnie informujemy, że w ramach Projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, informacje dotyczące wyłonienia wykonawcy i realizacji zamówienia mogą zostać powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przy Ministerstwie Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej, beneficjentowi projektu – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie oraz Instytucji Zarządzającej lub podmiotom przez nie upoważnionym.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Niezależnie od powyższego wobec postanowień aneksu nr 4 do Umowy partnerskiej z dnia 20 grudnia 2017 r. na rzecz realizacji Projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zawarta na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 zawarty w dniu 23.05.2019 r. pomiędzy: Województwem Małopolskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie, a Gminą Miasta Tarnowa, a  Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Tarnowie, a Gminą Miejską Kraków,  a Gminą Wieprz w wykonaniu której jest realizowane niniejsze zamówienie, zgodnie z § 15 termin przetwarzania dach podlega zmianie według następujących zasad:

„ Strony zobowiązują się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w których ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu. Po uzyskaniu od Instytucji Pośredniczącej informacji rozpoczęcia okresu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Lider Partnerstwa przekazuje informację Partnerem. Okres, o którym mowa w zdaniu pierwszym, zostaje przerwany w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego wydatków rozliczonych 
w Projekcie albo na należycie uzasadniony wniosek Komisji Europejskiej.”

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (zapewnienie osobie, której dane dotyczą prawa dostępu do danych osobowych), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO (tj. z żądaniem od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych), nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XXIV.Zestawienie załączników do SIWZ

| Nr załącznika | Nazwa załącznika / formularza |
| --- | --- |
|  | Formularz oferty |
|  | Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania – do wypełnienia przez wykonawców i załączenia do oferty |
|  | Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu– do wypełnienia przez wykonawców i załączenia do oferty |
|  | Wykaz wykonanych robót spełniających wymagania określone w punkcie VI ppkt 3.1.a siwz -– do wypełnienia przez wykonawców i przekazania zamawiającemu na jego wezwanie. |
|  | Wykaz osób, którymi dysponuje wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, spełniających wymagania określone w punkcie VI ppkt 3.1b siwz– do wypełnienia przez wykonawców i przekazania zamawiającemu na jego wezwanie |
|  | Zobowiazanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. |
|  | Przynależność do grupy kapitałowej Zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawa zamówień publicznych, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia |
|  | Wzór umowy |
|  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Dokumentacja projektowa Przedmiar robót. Specyfikacjia Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. Decyzja nr 290/6740.2/2019 z dn.20.03.2019r. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. |

Zał. nr 1 do siwz

…………………………………..

pieczęć Wykonawcy

## FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu prowadonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania  pn. Remont i przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej w zakresie: przebudowy pomieszczeń wewnętrznych, przebudowy wewnętrznych instalacji: elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, gazowej, c.o., budowy wewnetrznej platformy dźwigowej, zlokalizowanego na działce nr 335 obr. 33 Podgórze, przy ul. Ludwisarzy 12 w Krakowie - w ramach Projektu  „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ja niżej podpisany, działając w imieniu i na rzecz:

Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Tel. ................................................	fax .........................................................

e-mail: …………………….

Regon .................................................	NIP ...........................................................

Nr rachunku bankowego : .......................................................................................................................

Imię i nazwisko osoby/osób składającego(ych)  ofertę w imieniu wykonawcy:

1/ ..............................................................................................................................................

2/ ..............................................................................................................................................

składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za:

Cenę ryczałtową brutto ………………………. zł ( słownie ……………………………………………

…………………………………………………………zł)

Cena netto ……………………………….zł

Vat ….% ………………………………….zł

- Oferujemy okres gwarancji ……………………..m-cy ( minimalny wymagany 36 m-cy)

Oświadczam, że:

- Zapoznałem się z treścią  specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i nie  wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia;

- Zapoznałem się ze wszystkimi czynnikami, mogącymi mieć wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;

- Zapoznałem się z wzorem  umowy, załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia           ( zał. nr 8 ) i przyjmuję warunki w niej zawarte  bez zastrzeżeń.

- W przypadku wyboru mojej oferty , zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,jednak nie później niż do końca okresu związania z ofertą.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zobowiązuje się wnieśc najpóźniej w momencie podpisania umowy.

- Na jeden dzień przed podpisaniem umowy zobowiązuję się przedłożyć:

- Umowę spółki ( jeżeli dotyczy);

- Wykonawcy występujący wspólnie winni dostarczyć  umowę regulującą współpracę tych wykonawców. Z treści takiej umowy powinny w szczególności wynikać: zasady współdziałania, zakres współuczestnictwa oraz podział obowiązków wykonawców w wykonaniu przedmiotu zamówienia;

- polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną minimum 500000,00 zł

- Oświadczam, że w przypadku uznania naszej oferty za ofertę najkorzystniejszą, w terminie do 5 dni po podpisaniu umowy przedłożymy Zamawiającemu:

a)  kosztorys opracowany metodą kalkulacji szczegółowej;

b)  harmonogram robót ( rzeczowo/terminowo/finansowy).

- Informuję, że informacje składające się na ofertę, a zawarte na stronach od …... do …... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W załączeniu oświadczenie zawierającego wykaz zastrzeżonych dokumentów.

- Na podstawie art. 91 ust. 3a Pzp oświadczam, że wybór oferty:

Właściwy wybór należy zaznaczyć wpisując w pole prostokąta znak X:

- nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego

- będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego

- wskazuję nazwę usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego: ………………………………………………………..

- wskazuję wartość bez kwoty podatku VAT: ……………...………….……………………………

| Lp. | Nazwa (rodzaj ) towaru lub usługi | Wartość bez kwoty podatku |
| --- | --- | --- |

- Oświadczam, że nasze przedsiębiorstwo jest mikroprzedsiębiorstwem, małymprzedsiębiorstwem  lub średnim przedsiębiorstwem*

- Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro.

- małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro.

- średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro.

- Oświadczamy, że w przypadku uznania naszej oferty za ofertę najkorzystniejszą, zatrudnimy co najmniej 1 osobę bezrobotną, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w pkt XVIII SIWZ (klauzula społeczna) oraz w terminie do 21 dni od daty rozpoczęcia realizacji robót budowlanych określonych w harmonogramie robot przedłożymy zamawiającemu zgłoszenie oferty pracy przedstawione Urzędowi Pracy, odpisy skierowania bezrobotnego przez Powiatowy Urząd Pracy do pracodawcy oraz umowy o pracę.

- Oświadczamy, że że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

- Oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

...............................................               	                                ………..........................................................

(miejsce, data)                                                                                               ( podpis/y osób/osoby uprawnionych/upoważnionych

do reprezentowania  wykonawcy)

*   niepotrzebne skreślić

Zał. nr 2 do siwz

| Nazwa i adres Wykonawcy(pieczęć) | Oświadczenie Wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania – do wypełnienia przez wykonawców i załączenia do oferty |
| --- | --- |

Zamawiający:

Gmina Miejska Kraków - Dom Pomocy Społecznej w Krakowie

ul. Krakowska 55, 31-066 Kraków

Wykonawca: …………………………………………………

………………………………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont i przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej w zakresie: przebudowy pomieszczeń wewnętrznych, przebudowy wewnętrznych instalacji: elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, gazowej, c.o., budowy wewnetrznej platformy dźwigowej, zlokalizowanego na działce nr 335 obr. 33 Podgórze, przy ul. Ludwisarzy 12 w Krakowie - w ramach Projektu  „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. (nazwa postępowania), prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków - Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIE DOTYCZACE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

…………….……...... (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze …...........................................................................……………………..............................………

…………….….....…. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….….....…. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……...... (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…….....……….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………		                        	                                       (podpis)

Zał. nr 3 do siwz

| Nazwa i adres Wykonawcy(pieczęć) | Oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu– do wypełnienia przez wykonawców i załączenia do oferty |
| --- | --- |

Zamawiający:

Gmina Miejska Kraków -Dom Pomocy Społecznej w Krakowie

ul. Krakowska 55, 31-066 Kraków

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont i przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej w zakresie: przebudowy pomieszczeń wewnętrznych, przebudowy wewnętrznych instalacji: elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, gazowej, c.o., budowy wewnetrznej platformy dźwigowej, zlokalizowanego na działce nr 335 obr. 33 Podgórze, przy ul. Ludwisarzy 12 w Krakowie - w ramach Projektu  „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. (nazwa postępowania), prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków - Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w      …………..…………………………………………………..………………………………… (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….….....…. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………………………………………...............................…, w następującym zakresie:..........................………......………………………………………(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…..…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne           z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….….....…. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………				(podpis)

Zał. Nr 4 do siwz

# WYKAZ WYKONANYCH robót

w postępowaniu prowadonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania  pn. Remont i przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej w zakresie: przebudowy pomieszczeń wewnętrznych, przebudowy wewnętrznych instalacji: elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, gazowej, c.o., budowy wewnetrznej platformy dźwigowej, zlokalizowanego na działce nr 335 obr. 33 Podgórze, przy ul. Ludwisarzy 12 w Krakowie - w ramach Projektu  „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego., spełniających wymagania określone w pkt. VI ppkt 3.1.a

Nazwa i adres  wykonawcy składającego ofertę: ..............................................................................

………………………………………………………....................................................................................

Wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane

| Lp. | Nazwa, adres oraz numer telefonu zamawiającego, na rzecz którego wykonano lub są wykonywane roboty | Adres budynku/lokalu, w którym wykonano lub są wykonywane roboty | Daty rozpoczęcia i zakończenia robót | Zakres robót wykonanych /wykonywanych | Wartość robót wykonanych/wykonywanych (w złotych brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | rozpoczęcie: zakończenie: |  |  |
| 2 |  |  | rozpoczęcie: zakończenie: |  |  |
| 3 |  |  | rozpoczęcie: zakończenie: |  |  |

Oświadczam, że w/w roboty zostały wykonane/są wykonywane należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i terminowo ukończone,na dowód czego przedkładam następujące dowody:

…………………………………………………

…………………………………………………

...............................................               	                                ………..........................................................

(miejsce, data)                                                                                               ( podpis/y osób/osoby uprawnionych/upoważnionych

do reprezentowania  wykonawcy)

Zał. nr 5 do siwz

# WYKAZ OSÓB

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania  pn. Remont i przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej w zakresie: przebudowy pomieszczeń wewnętrznych, przebudowy wewnętrznych instalacji: elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, gazowej, c.o., budowy wewnetrznej platformy dźwigowej, zlokalizowanego na działce nr 335 obr. 33 Podgórze, przy ul. Ludwisarzy 12 w Krakowie - w ramach Projektu  „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego., spełniających wymagania określone w pkt. VI ppkt 3.1.b

Nazwa i adres  wykonawcy składającego ofertę: ..............................................................................

………………………………………………………....................................................................................

| Lp. | Imię i nazwisko | Wykształcenie Kwalifikacje zawodowe/rodzaj specjalności | Zakres czynności wykonywanych podczas realizacji przedmiotu zamówienia | Doświadczenie zawodowe- Staż w latach | Informacja o podstawie do dysponowania wskazaną osobą* ( np. umowa o pracę, umowa-zlecenie, pisemne zobowiązanie innych podmiotów) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Oświadczam, że wyżej wymienione osoby posiadają wymagane przez zamawiającego uprawnienia oraz są członkami właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

### UWAGA*:

### Wraz z w wypełnioną ww. tabelą wykonawca zobowiązany jest dostarczyć jeden z poniższych dokumentów w odniesieniu do każdej z osób:

### 1) W przypadku, gdy wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, zobowiązany  jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie nimi dysponował, tj. musi przedstawić pisemne, tzn. w oryginale, zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych osób na okres korzystania z nich przy wykonaniu niniejszego zamówienia.

2) Z treści w/w zobowiązań i umów musi wynikać, że osoby, na których wykonawca polega będą pełniły określone funkcje w okresie korzystania z nich przy wykonaniu niniejszego zamówienia.

...............................................               	                                ………..........................................................

(miejsce, data)                                                                                               ( podpis/y osób/osoby uprawnionych/upoważnionych

do reprezentowania  wykonawcy)

Zał. nr 6 do siwz

ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU

DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW

NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONANIU ZAMÓWIENIA

w trybie art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania  pn. Remont i przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej w zakresie: przebudowy pomieszczeń wewnętrznych, przebudowy wewnętrznych instalacji: elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, gazowej, c.o., budowy wewnetrznej platformy dźwigowej, zlokalizowanego na działce nr 335 obr. 33 Podgórze, przy ul. Ludwisarzy 12 w Krakowie - w ramach Projektu  „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Ja/My niżej podpisany(ni)

………………….…………………………………………….……………...……………………

…………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

będąc upoważnionym(/mi) do reprezentowania:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

o ś w i a d c z a m(/y),

że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn.zmianami), odda Wykonawcy

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji niezbędne zasoby, o których mowa w pkt VI pkt 3 ppkt 3.1a i 3.1b* SIWZ zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt VI ppkt 5 pppkt 2 i 3 SIWZ, tj.:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu jest następujący:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego jest następujący:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego jest następujący:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane , których wskazane zdolności dotyczą:     TAK*     NIE*

(uwaga: punkt ten dotyczy warunku, o którym mowa w pkt VI pkt 3 ppkt 3.1.a SIWZ)

* niepotrzebne skreślić

Uwaga:

W przypadku korzystania z doświadczenia więcej niż jednej firmy, powyższe zobowiązanie jest drukiem do wielokrotnego wykorzystania

...............................................               	                                ………..........................................................

(miejsce, data)                                                                                               ( podpis/y osób/osoby uprawnionych/upoważnionych

do reprezentowania  wykonawcy)

Zał. nr 7 do siwz

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

w postępowaniu prowadonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania  pn. Remont i przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej w zakresie: przebudowy pomieszczeń wewnętrznych, przebudowy wewnętrznych instalacji: elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, gazowej, c.o., budowy wewnetrznej platformy dźwigowej, zlokalizowanego na działce nr 335 obr. 33 Podgórze, przy ul. Ludwisarzy 12 w Krakowie - w ramach Projektu  „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu  o udzielenie zamówienia.

…………………………………………

Nazwa i adres Wykonawcy(pieczęć)

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu , zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, oświadczam(y), że*:

- NIE NALEŻYMY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 798 z późn. zmianami).

- NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ   i  składamy   listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017r. poz. 229 z późn. zmianami).

Jednocześnie przedkładamy następujące dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadza do zakócenia konkurencji w postepowaniu o udzelenie zamówienia:

……………………………………………………………………………………………………………..

| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |

....................................            	                                ………..........................................................

(miejsce, data)                                                         ( podpis/y osób/osoby uprawnionych/upoważnionych

do reprezentowania  wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Zał. nr 8 do siwz

WZÓR UMOWY

# Umowa nr ……/2019

zawarta w dniu ............... r. w Krakowie, pomiędzy:

GMINĄ MIEJSKĄ KRAKÓW, z siedzibą w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Świętych 3-4, reprezentowaną przez ………………………………. – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Krakowie (31-066) przy ul. Krakowskiej 55 działającego na podstawie Pełnomocnictwa nr ……………………… Prezydenta Miasta Krakowa z dnia …………………….

NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353.

zwanym w dalszej treści  ZAMAWIAJĄCYM

a
........................................................................................, w imieniu którego działa:

.........................................

NIP…………………  REGON …………………………….

zwanym w dalszym ciągu WYKONAWCĄ.

o następującej treści:

§ 1

- Umowa została zawarta w rezultacie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr …………………,  w  trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity  Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn.zmianami).

- Wykonawca oświadcza, że:

- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, z minimalną sumą gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia na wartość co najmniej 500 000,00 zł i zobowiązuje się utrzymywać to ubezpieczenie co najmniej do końca okresu wykonania robót na podstawie niniejszej umowy;

- wykona przedmiot umowy wg załączonych dokumentacji projektowej,  przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokumenty te stanowią integralną część umowy;

- wykona przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami                 i przepisami, a w szczególności z przepisami Prawa budowlanego, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną, instrukcjami branżowymi dostawców materiałów                   i urządzeń, aktualnym poziomem wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi.

§ 2

- Przedmiotem umowy jest wykonanie  zadania pn. Remont i przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej w zakresie: przebudowy pomieszczeń wewnętrznych, przebudowy wewnętrznych instalacji: elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, gazowej, c.o., budowy wewnetrznej platformy dźwigowej, zlokalizowanego na działce nr 335 obr. 33 Podgórze, przy ul. Ludwisarzy 12 w Krakowie - w ramach Projektu  „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

- W wyniku przebudowy pomieszczeń wewnętrznych powstanie nowy układ funkcjonalny budynku mieszkalnego, jednorodzinnego przystosowany do osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, dostosowany do aktualnych norm i przepisów.

- Budynek przy ul. Ludwisarzy 12 – niepodpiwniczony, z dwoma kondygnacjami naziemnymi, dach kryty dachówką ceramiczną, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, o pow. całkowitej 217,35 m2, pow.  użytkowej 158,71 m2  i kubaturze 895,28 m3. W budynku znajdują się  instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, gazowa, centralnego ogrzewania.

- Zakres prac:

- przebudowa pomieszczeń wewnętrznych,

- budowa wewnętrznej platformy dźwigowej dla osób niepełnosprawnych,

- budowa nowych schodów wewnętrznych,

- przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej,

- przebudowa wewnętrznej instalacji wod. – kan.,

- przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej ,

- przebudowa wewnętrznej instalacji c.o.,

- przebudowa instalacji teletechnicznej,

- budowa wewnetrznej instalacji przyzywowej,

- montaż elementów systemy p.poż.,

- modernizacja pomieszczeń sanitarnych,

- wykonanie nowych posadzek kondygnacji parteru i częściowo I piętra,

- remont istniejących posadzek parkietowych na I piętrze budynku,

- zapewnienie dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych,

- wymiana drzwi garażowych na okno zewnętrzne,

- budowa schodów wewnętrznych wraz z fragmentami nowych ścian nośnych fundowanych na nowych ławach fundamentowych,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- uzyskanie Decyzji Urzędu Dozoru Technicznego w sprawie zezwolenia na eksploatację dźwigu,

- uzyskanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 9 do SIWZ , którego elementami są:

- Dokumentacja projektowa -  branże:

- Architektura

- Konstrukcja

- Elektryczna

- Sanitarna

- Przedmiary robót.

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.

- Pozwolenie na budowę – Decyzja nr 290/6740.2/2019 z dn.20.03.2019r.

- Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

- Dodatkowe informacje:

- Na terenie działki przy ul. Ludwisarzy 12 - nie występują podlegające ochronie formy przyrody.

- Działka nr ewid. 335 nie leży w strefie ochrony konserwatorskiej. Znajdujący się na działce budynek mieszkalny, nie jest wpisany do rejestru zabytków.

- Przy realizacji przedmiotu zamówienia należy zastosować rozwiązania dla osób niewidomych w zakresie oświetlenia, barw i kontrastu, osprzętu:

- kontrast kolorystyczny i fakturowy umożliwiający rozpoznanie np. dojścia do dźwigu dla niepełnosprawnych czy łazienki,

- ściany malowane  farbami matowymi w kolorach pastelowych,

- ważne elementy wyposażenia np. wyłączniki światła, zastosowanie klamek nie wymagające ruchu obrotowego nadgarstka, wygodne i po montażu nie znajdujące się zbyt blisko powierzchni drzwi,

- uchwyty, gniazdka, wyłączniki montowane na jednej wysokości,  w kolorach kontrastowych w stosunku do tła na jakim występują,

- oznakowanie miejsc niebezpiecznych ( np. o wysokości poniżej 220 cm, schodów, pochylni ) kolorem kontrastowym i zmianą faktury zastosowanego materiału,

- instalowanie wszystkich wyłączników wg jednej zasady np. zgaszone w dół, zapalone  w górę,

- zastosowanie zróżnicowanych rozwiązań oświetlenia: oświetlenia złożonego ( na suficie i punktowego oświetlającego konkrety fragment przestrzeni) zamontowanego w taki sposób aby nie powstawały olśnienia, montaż ściemniaczy, zachowanie równomiernego oświetlenia w całym budynku, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych               ( platforma dźwigowa, schody), w lampach zastosowanie gładkich kloszy bez wzorów, możliwość zmiany natężenia i ustawienia kierunku światła;

- platforma dźwigowa wewnętrzna dostosowana dla osób niepełnosprawnych ( na wózkach inwalidzkich),  niewidomych.

- Wzory i kolory materiałów, ich zastosowanie w pomieszczeniach budynku oraz wyposażenie i materiały wykończeniowe dźwigu wewnętrznego  -  w uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Wszystkie roboty remontowe będą wykonywane w budynku, do którego przylega budynek bliźniaczy, który wraz z budynkami sąsiadującymi w czasie wykonywania robót będzie  funkcjonował w normalnym trybie, w związku z tym:

- praca pracowników i urządzeń budowlanych, transportowanie materiałów budowlanych - nie mogą stanowić zagrożenia i utrudnienia dla użytkowników budynków sąsiadujących;

- teren placu budowy musi być wygrodzony i zabezpieczony przed dostępem dla osób trzecich. Wygrodzenie i zabezpieczenie placu budowy należy wykonać w uzgodnieniu z przedstawicielami Zamawiającego;

- Materiały rozbiórkowe, które nie zostaną ponownie wykorzystane, należy usuwać i wywozić z placu budowy na bieżąco.

- Zniszczenia , uszkodzenia w budynku i na podwórku przy ul. Ludwisarzy 12 i budynkach sąsiadujących,  które powstaną w wyniku prowadzonych prac, Wykonawca musi doprowadzić do stanu pierwotnego na swój koszt.

- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia na czas prowadzonych prac, wyposażenia budynku, w tym szczególnie pieca gazowego, grzejników co, pokrycia dachu, podłóg wykonaych z parkietu.

§ 3

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w  sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 niniejszej umowy.

- Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 niniejszej umowy. Takie roboty w dalszej części umowy nazywa się "robotami zaniechanymi". Sposób wyliczenia wartości robot zaniechanych został określony w § 19 pkt 6 niniejszej umowy.

- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie n/w zmian:

- zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, np. :

- w przypadku obniżenia kosztów eksploatacyjnych i konserwacji przedmiotu umowy,

- poprawy parametrów technicznych przedmiotu umowy,

- wynikające  ze zmiany obowiązujących przepisów,

- zmiana producenta  materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń.

- Zmiany, o których mowa w pkt 1 do 3 niniejszego paragrafu:

- muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego, w porozumieniu z inspektorem nadzoru i projektantem;

- nie spowodują zmiany ceny wykonania przedmiotu zamówienia, o której  mowa w § 5 pkt 1 niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, w terminie do 5 dni od daty  podpisania umowy

- kosztorysu opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej. Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten będzie wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy oraz podstawą do rozliczania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie  art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp. Szczegółowo zostało to opisane w § 6 niniejszej umowy;

- harmonogramu robót (rzeczowo/terminowo/finansowego), uwzględniającego  wykonanie wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia. Harmonogram musi zawierać wszelkie koszty składające się na cenę oferty, niezbędne do zrealizowania zamówienia z ich podziałem na poszczególne elementy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego,             z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów. Wykonawcę obowiązuje konieczność zgłaszania Zamawiającemu każdorazowej zmiany harmonogramu. Zmiana harmonogramu nie wymaga aneksu do umowy.

§ 4

- Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia: w dniu nastepnym, po podpisaniu umowy.

- Za termin zakończenia robót przyjmuje się dzień 29 listopada 2019 r. Termin ten jest rozumiany jako ostateczne wykonanie przedmiotu zamówienia, potwierdzone końcowym protokołem odbioru przedmiotu zamówienia.

- Terminy wykonania poszczególnych elementów, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego, zostały określone w harmonogramie robót.

- Termin ustalony w pkt 2 może ulec zmianie u w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

- przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;

- działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót;

- wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;

- zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, o ile realizacja dodatkowych robót budowlanych wpływa na termin wykonania niniejszej umowy.

- Opóźnienia, o których mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu  muszą być odnotowane w dzienniku budowy, udokumentowane protokołami podpisanymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiającego.

- W przypadku wystąpienia opóźnień, o których mowa w pkt 4, Strony ustalą nowe terminy,  z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy będzie równy okresowi przerwy lub postoju.

- Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów i wykonać przedmiot zamówienia w terminach zapisanych w niniejszej umowie.

- Przekazanie Wykonawcy placu budowy, nastąpi w dniu następnym po podpisaniu umowy.

- Wykonawca może wykonywać roboty będące przedmiotem niniejszej umowy w dni robocze, w godz. od. 06.00 do 22.00.

§ 5

- Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 2 niniejszej umowy, Strony ustalają wynagrodzenie  ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokości brutto ………. zł (słownie: ………..) w tym netto …….  i  z …………. % podatkiem VAT ……….. zł .

- Określona w pkt 1 kwota wynagrodzenia obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy i osiągnięcia oczekiwanego przez Zamawiającego rezultatu. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu robót niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia wynikające wprost z dokumentacji przetargowej, jak również w niej nie ujęte z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnością z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia.

- Kwota  wynagrodzenia ,o którym mowa w pkt 1, zawiera  wszystkie  koszty zwiazane z realizacją przedmiotu umowy określonego w  § 2   i nie może ulec zmianie, z wyjątkiem okoliczności,                    o których mowa w pkt  4 niniejszego paragrafu.

- W przypadku rezygnacji z wykonywania części ( elementów)  robót przewidzianych                               w dokumentacji projektowej ("robót zaniechanych", o których mowa § 3 pkt 2 niniejszej umowy) sposób obliczenia wartości tych robót zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 19 ust. 6 niniejszej umowy.

- Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT. Faktura ma byćwystawiona na Nabywcę: Gmina Miejska Kraków, Regon: 351 554 353,  NIP: 676-10-13-717 z siedzibą: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków oraz Odbiorcę/Płatnika tj. Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55, 31-066 Kraków. Fakturę  należy przesyłać lub dostarczać na adres : Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55, 31-066 Kraków.

- Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru wykonanych robót podpisany przez inspektora nadzoru z uwzględnieniem postanowień § 14 niniejszej umowy.

- Z zastrzeżeniem § 7, § 8   i § 9 płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy Nr …………….. w terminie do 30  dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu odbioru spowodują naliczenie ponownego 30-dniowego terminu płatności, od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.

- W przypadku stwierdzenia, że realizacja przedmiotu zamówienia następuje niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiający wstrzyma zapłatę za realizację zadania, do czasu złożenia przez Wykonawcę odpowiednich wyjaśnień lub usunięcia przyczyn wstrzymujących zapłatę. O wstrzymaniu zapłaty Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie

- Strony zgodnie postanawiają, że zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający jest dopuszcza możliwość rozliczenia przez wykonawcę przedmiotu zamówienia przy pomocy ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym ( Dz.U. z 2018r. poz. 2191),  przekazywanej zamawiającemu za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF., na indyw. Ponadto, Zamawiający dopuszcza możliwość wysyłania i odbierania tą drogą innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówienia publicznego, pod warunkiem że Zamawiający i Wykonawca wyrażą zgodę na taki sposób przekazania dokumentów.

Uwaga:

- Obowiązek akceptacji przez Zamawiającego ustrukturyzowanej faktury elektronicznej dotyczy wyłącznie faktury elektronicznej, która została przekazana za pośrednictwem PEF;

- Prawo do wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej przysługuje również podwykonawcy domagającemu się bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia od Zamawiającego                ( art. 143c ustawy Pzp);

- Wykonawca nie jest zobowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiającego za pośrednictwem PEF. Nadal może przesyłać faktury i inne dokumenty związane z realizacją zamówienia publicznego, w dotychczasowej formie.

§ 6

- W sytuacji, gdyby umowa została zmieniona na podstawie  art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,             tj. gdyby Zamawiający zlecił Wykonawcy wykonanie “dodatkowych robót budowlanych”, które  wykraczają poza przedmiot niniejszej umowy (zamówienie podstawowe), to ustala się następujące zasady ich zlecania oraz rozliczania.

- Rozpoczęcie wykonywania “dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy, może nastąpić po podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół konieczności potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez obie Strony umowy. Protokół ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Rozpoczęcie wykonywania tych robót musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej, opisującej te roboty, wykonanej zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i aktami wykonawczymi w tym zakresie.

- Rozliczanie „dodatkowych robót budowlanych”, o których mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu,  będzie się odbywało fakturami wystawianymi po ich wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru. Faktury regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, protokołu odbioru wykonanych robót oraz kosztorysu wykonanego                 w oparciu o następujące założenia:

- ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu, o którym mowa w § 3 pkt 5 ppkt 1 niniejszej umowy, a ilości wykonanych w tym okresie robót – z książki obmiaru;

- w przypadku gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie cen jednostkowych, tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z ppkt 1)  , roboty takie będą rozliczone na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

- ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej;

- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu  zapisy w ppkt 1), brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania;

- podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR–ach,  zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego.

§ 7

- Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi i fakturą końcową.

- Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru etapu robót określonego w harmonogramie robót.

- Do każdej faktury (częściowej, końcowej), Wykonawca jest zobowiązany dołączyć (jako załącznik) wykaz podmiotów, które wykonywały roboty, dostawy lub usługi w ramach składanej faktury. Wykaz musi zawierać: nazwę podmiotu, zakres robót, dostaw lub usług wykonanych przez dany podmiot oraz wartość w złotych należną danemu podmiotowi. Ogólna wartość środków finansowych należnych poszczególnym podmiotom musi być równa wartości danej faktury. Załącznik ten musi być złożony w oryginale i podpisany przez Wykonawcę oraz wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców (za wyjątkiem tych, którzy już zakończyli realizację zawartych umów o podwykonawstwo i przedstawili Zamawiającemu oświadczenie, potwierdzające faktyczne otrzymanie zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawców, z którymi zawarli umowy), bez względu na fakt czy występują w tym wykazie czy też nie, oraz inspektora nadzoru.

- Brak wykazu spełniającego powyższe wymagania będzie podstawą do odmowy przyjęcia faktury. Zamiast podpisania wykazu, o którym mowa powyżej, dopuszcza się złożenie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę osobnego oświadczenia o akceptacji wykazu do faktury nr …. z dnia …

- Warunkiem zapłaty kolejnej faktury, jest udowodnienie  przez Wykonawcę, że Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy występujący na załączniku złożonym do poprzedniej faktury otrzymali należne im wynagrodzenie. Dowodem może być np. pisemne oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, że otrzymał należną mu kwotę, dokument bankowy potwierdzający przelew środków na konto Podwykonawcy lub inny dokument tego typu.

- Wymagane jest aby Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy, którzy wykonali przedmioty swoich umów i otrzymali całość należnego im wynagrodzenia składali oświadczenia z datą pewną i w sposób jednoznacznie potwierdzające powyższe fakty.

- Faktury regulowane będą w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury             i protokołu odbioru wykonanych w tym okresie robót.

- Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

- Wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 10% wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, najpóźniej przed datą końcowego rozliczenia z Zamawiającym - najpóźniej na dzień poprzedzający ostateczną zapłatę, oświadczenia, z datą pewną, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzającego faktyczne otrzymanie zapłaty od  Wykonawcy. Brak oświadczeń będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla  Zamawiającego wynikających z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Przedmiot umowy realizowany jest w ramach Projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 8

- Wykonanie przedmiotu Umowy przez Wykonawcę przy pomocy Podwykonawców, będzie realizowane zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy Pzp, w szczególności zgodnie z przepisami art. 143b – 143d Pzp.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, o treści zgodnej z projektem umowy. Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do zgłaszania wszystkich projektów umów oraz zawartych umów dotyczących podwykonawstwa na roboty budowlane bez względu na ich wartość.

- Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż 10000,00 zł brutto, bez względu na przedmiot tych dostaw i usług.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązani są do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo.

- Każdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:

- zakresu robót powierzonego podwykonawcy;

- terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z tym zastrzeżeniem, że nie może on być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

- wysokości wynagrodzenia i zasad płatności za wykonane roboty,

- oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iż zapoznał się z treścią umowy łączącej Wykonawcę z Zamawiającym,

- rozwiązania umowy o podwykonawstwo, w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.,

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, zobowiązany jest przedstawić odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument, właściwy dla danej formy organizacyjnej podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy, wskazujący na uprawnienia osób wymienionych w umowie do reprezentowania Stron umowy.

- Zgłaszanie Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, przedstawianie projektów umów, kopii umów, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub usługi itp. będzie odbywało się zgodnie z następującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych

- art. 143a ust. 1; art. 143a ust. 2 pkt 1; 143b : termin na zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub pisemnego sprzeciwu do tej umowy wynosi 7 dni kalendarzowych;

- i art. 143c: termin zgłaszania uwag, o których mowa w art. 143c ust. 4 wynosi 10 dni kalendarzowych.

- Niezgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu do projektu umowy o podwykonawstwo lub do jej zmian w terminach wskazanych w pkt 7, oznacza jej akceptację.

- W treściach umów z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami muszą być zawarte zapisy zobowiązujące Wykonawcę, Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę do przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, Podwykonawcą i dalszymi Podwykonawcami. W przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany będzie do przestawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie.

§ 9

- Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę maksymalnie do wysokości wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo i pod warunkiem wyrażenia zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane objęte niniejszą umową.

- Powierzenie przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, pozostaje bez wpływu na zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego, co do wykonania tej części robót.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym stopniu, jak za własne działania lub zaniechania.

- Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą i/lub dalszym podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią niniejszej umowy. W takim przypadku wykonywanie jakichkolwiek robót na ternie budowy przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę nie jest dopuszczalne i stanowi naruszenie umowy uprawniające Zamawiającego do skorzystania z prawa odstąpienia od umowy. Wymagania i zasady dotyczące powierzania wykonania części zamówienia podwykonawcy dotyczą także dalszego podwykonawcy.

§ 10

- Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do:

- wykonania przedmiotu zamówienia przy zachowaniu należytej staranności,

- informowania Zamawiającego, w formie pisemnej, o przebiegu wykonywania umowy, na każde jego żądanie.

- Kierownikiem budowy jest: ……………………….. posiadający uprawnienia do kierowania robotami

w specjalności  konstrukcyjno – budowlanej – uprawnienia nr ………

- Kierownikiem robót jest: ……………………….. posiadający uprawnienia do kierowania robotami

w specjalności instalacji sanitarnych  – uprawnienia nr ………

- Kierownikiem robót jest: ……………………….. posiadający uprawnienia do kierowania robotami

w specjalności instalacji elektrycznych  – uprawnienia nr ………

- Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie: ................................... .............................. ........................................................................................... ................................ posiadający uprawnienia budowlane ............................................... .............................................

- Zakres uprawnień inspektora nadzoru wynika z zapisów art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane (teks jedn. Dz. U. 2019 poz. 1186 ) Zamawiający upoważnia inspektora nadzoru do kontrolowania rozliczeń budowy.

- Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika budowy i kierownika robót  jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.

- Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osoby wyszczególnionej w pkt 2-4 niniejszego paragrafu w następujących przypadkach:

- śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych;

- jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

- W przypadku zmiany osoby wyszczególnionej w pkt 2 - 4 niniejszego paragrafu, nowa osoba powołana do pełnienia w/w obowiązków musi spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla danej funkcji.

- Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w pkt 2 - 4 niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej  osoby w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego.

§ 11

- Obowiązki Zamawiającego:

- Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania terenu budowy oraz wskazania miejsca poboru wody i energii elektrycznej w dniu przekazania terenu budowy.

§ 12

- Obowiązki Wykonawcy:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót budowlanych, ich zgodność 
z dokumentacją projektową , warunkami technicznymi i jakościowymi, opisami dla przedmiotu zamówienia w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych , przedmiarze robót, ustaleń SIWZ oraz za wykonanie robót zgodnie z przepisami,normami i sztuką budowlaną.

- Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

- Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia, uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze techniczne i sanitarne budowy na działce Zamawiającego. Koszty urządzenia zaplecza budowy obciążają Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązany jest:

- zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających na terenie budynku, w którym prowadzone są roboty budowlane,

- prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoż.,

- zachować ład i porządek w obrębie wykonywanych prac budowlanych,

- odgrodzić strefę roboczą przed dostępem osób trzecich,

- spełnić wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126),

- spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz.401).

- Realizacja przedmiotu umowy  podlega prawu polskiemu, w szczególności Ustawie z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186).

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu uporządkowany teren budowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapoznanie się z treścią dokumentacji przetargowej.

- Wykonawca dokonuje wyceny oferty na własne ryzyko i odpowiedzialność.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty oraz wszelkich dokumentów z tym związanych.

- Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu  przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia jego wad, stwierdzonych w trakcie wykonywania robót budowlanych oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne i gwarancji jakości.

- Wykonawca w trakcie prowadzenia robót ma obowiązek każdorazowo zgłaszać Zamawiającemu wszelkie problemy związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz współpracować z Zamawiającym w zakresie ich rozwiązywania.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- ochrona, znajdującego się na terenie budowy mienia Zamawiającego, w tym szczególnie urządzeń i wyposażenia kotłowni, grzejników c.o.,  pokrycia dachu, podłóg z parkietu przed działaniem osób trzecich,

- przenoszenie urządzeń i wyposażenia według potrzeb wynikających z zakresu prowadzonych prac,

- zapewnienie wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego lub Wykonawcę,

- wywóz i utylizację odpadów z terenu budowy, zgodnie z ustawą o odpadach,

- uzgadnianie ewentualnego zajęcia terenu na czas prowadzenia robót z prawnymi użytkownikami terenu.

- Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia:

- winny spełniać wymogi określone w:

- ustawie Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186),

- ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 266 z poźn. zmianami).

- mają odpowiadać co do jakości, wymaganiom określonym  w STWiORB,

- Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające,  że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.

§ 13

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia na zasadach określonych przepisami KC.

- Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za szkody wyrządzone osobom trzecim na terenie budowy lub w związku z wykonywaniem robót, chyba że wyłącznie odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba trzecia, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

- Wykonawca zwalnia  Zamawiającego z odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót, o ile ponosi za nie odpowiedzialność według  przepisów KC, w szczególności w wyniku naruszenia  przez Wykonawcę Umowy lub powszechnie obowiązujących przepisów, chyba że wyłącznie odpowiedzialnym za powstałe zdarzenia jest Zamawiający.

- Wykonawca przejmuje odpowiedzialność materialną za skutki finansowe z tytułu  jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji lub budynków sąsiadujących z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.

§ 14

- Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Inspektora nadzoru na podstawie pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy, w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia.

- Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez  Zamawiającego, w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę i potwierdzenia prawidłowości i gotowości wykonanych robót do odbioru przez  Inspektora nadzoru.

- Komisja zostanie powołana przez Zamawiającego i musi być w niej obecny przedstawiciel Wykonawcy.

- Odbiór końcowy nie może trwać dłużej niż 3 dni robocze. Po dokonaniu czynności odbioru końcowego komisja podpisuje protokół odbioru końcowego, którego data jest terminem zakończenia robót. Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia zadania.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku, jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich  faktyczne usunięcie.

- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiajacemu wszystkie dokumenty niezbędne do uzyskania Pozwolenia na użytkowanie budynku.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za staranność i estetykę realizacji przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu zamówienia, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich techniczną złożoność, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu zamówienia zostaną stwierdzone wady:

- nadające się do usunięcia, to Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, koszty z tym związane pokrywając z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych;

- nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

    - jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej            i technicznej;

    - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie 
z przeznaczeniem, to Zamawiający może żądać rozebrania elementów z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania, bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiający wyznaczy odpowiedni termin na usunięcie wad, a fakt usunięcia tych wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

- Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiającego wynosi max 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej 
i w wersji elektronicznej w formacie PDF.

§ 15

- Wykonawca udziela ……….. miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia, liczonej od dnia odbioru końcowego.

- Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

- W przypadku urządzeń i materiałów, na które producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji odpowiedzialność Wykonawcy za wady urządzeń i materiałów trwa do końca okresu gwarancji udzielonej przez producenta. Dokumenty gwarancyjne producenta na urządzenia i materiały Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego, jako załącznik do protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiającego odrębny dokument gwarancyjny w terminie do 7 dni licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych wadach i usterkach w terminie 3 dni od dnia ich ujawnienia.Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i/lub usterek w terminie ustalonym z zamawiającym.

- Wykonawca będzie zobowiązany do udziału w corocznych bezpłatnych przeglądach w okresie gwarancji oraz na miesiąc przed upływem deklarowanego w ofercie przetargowej okresu gwarancyjnego. Coroczne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.

- Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, inspektora nadzoru i Wykonawcy. Z przeglądu gwarancyjnego sporządzony jest protokół przeglądu gwarancyjnego. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie.

- Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jakości wykonanych robót oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po  uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wszelkie koszty związane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca.

- Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:

- działania siły wyższej, w tym  stanu klęski żywiołowej,

- normalnego zużycia przedmiotu zamówienia lub jego części,

- winy Zamawiającego lub działania osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,

- szkód wynikłych z winy Zamawiającego, a szczególnie na skutek niewłaściwej konserwacji                      i użytkowania obiektu, w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji, i konserwacji obiektu,                  i urządzeń.

- Po przeglądach gwarancyjnych, w okresie rękojmi i w okresie gwarancji jakości w ciągu 30 dni przed upływem odpowiednio okresu gwarancji jakości, okresu rękojmi, w celu oceny wykonanych robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości, zostaną przeprowadzone odbiory gwarancyjne.

- Odbiory gwarancyjne będą dokonywane komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, inspektora nadzoru i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

- Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem usunięcia wad, sporządzonym po usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi i w okresie gwarancji jakości.

- Nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi zostanie przeprowadzony odbiór ostateczny. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i  gwarancji jakości i potwierdzeniu wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

- Z odbioru ostatecznego sporządza się protokół odbioru ostatecznego.

- Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, co skutkuje niemożliwością użytkowania przedmiotu niniejszej umowy bądź jego części, Zamawiający przerywa odbiór ostateczny, a Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć gwarancję w stosunku do całego przedmiotu umowy na nowy okres. Zamawiający wyznacza nowy (inny) termin odbioru ostatecznego do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady.

§ 16

- Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Kary będą naliczane w następujących przypadkach i  wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

- opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia z tytułu okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 pkt 1 umowy,  za każdy dzień opóźnienia;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed upłynięciem okresu gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 pkt 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

- za brak zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 
w wysokości 0,5% należnego im wynagrodzenia za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców;

- za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokości ustawowych odsetek za nieterminową zapłatę;

- w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – 
w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 5 pkt 1 umowy, za każdy taki przypadek;

- w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej aneksu – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 5 pkt 1 umowy,za każdy taki przypadek;

- w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 5 pkt 1 umowy za każdy taki przypadek;

- za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 pkt 1 umowy;

- za przebywanie na placu budowy osoby, o której mowa w § 22 niniejszej umowy, niezatrudnionej na umowę o pracę – w wysokości 1.000,00 złotych za każdy taki przypadek;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 pkt 1 umowy.

2). Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za:

- opóźnienie w przekazywaniu terenu budowy z tytułu okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 5 pkt 1 umowy za każdy dzień zwłoki;

- opóźnienie w odbiorze końcowym z tytułu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 5 pkt 1 umowy za każdy dzień zwłoki;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 pkt 1 umowy.

- Roszczenia odszkodowawcze.

- W przypadku, gdyby kara umowna określona na zasadach wskazanych w pkt 2 niniejszego paragrafu, nie pokryła szkody rzeczywistej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 17

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ………. zł, słownie ………………. złotych, co stanowi 5 % ceny oferty brutto.

- Zabezpieczenie zostało wniesione w  formie ……………………………………

- Zabezpieczenie wykonania w formie Gwarancji Należytego Wykonania winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie.

- Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone 
w następujący sposób:

- 70 % w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym w roku 2019;

- 30 % w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zamawiający winien powiadomić Wykonawcę o wszelkich roszczeniach skierowanych do instytucji wystawiającej zabezpieczenie.

- W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za wady. Wykonawca jest  zobowiązany do niezwłocznego informowania zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.

§ 18

- Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:

- zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Wykonawcę,
w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych m.in. takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowiązków, nienależyte wykonywanie obowiązków,  pod  warunkiem, że osoby nowo zaproponowane będą posiadały  takie  same kwalifikacje, jak osoby wskazane w umowie,

- podwykonawstwa – wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego,

- powierzenia podwykonawcom innej części robót, niż wskazana w ofercie Wykonawcy,

- powierzenia podwykonawcom części robót, mimo oświadczenia o samodzielnej realizacji zamówienia złożonego przez Wykonawcę w ofercie,

- zmiany inspektora nadzoru wskazanego w umowie przez Zamawiającego,

- dopuszczenia występowania robót zamiennych i robot dodatkowych-zmiana wymaga zgody obu Stron, przy udziale inspektora nadzoru,

- zastosowania materiałów i technologii innych niż określone w umowie, pod warunkiem, że ich parametry techniczne i jakościowe nie będą gorsze niż wskazane w umowie; zmiana wymaga zgody obu Stron, przy udziale inspektora nadzoru,

- przyczyn niezależnych od stron tj. siły wyższej, wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji wydawanych przez właściwe organy, wystąpienia opóźniania w wykonywaniu określonych czynności czy ich zaniechania przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są zawinione przez Wykonawcę.

- Zmiany terminu wykonania umowy, w sytuacji gdyby wystąpiły okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie jest możliwe w terminie, o którym mowa w § 4 pkt  2 z uwagi na:

- zawieszenie prac przez Zamawiającego,

- konieczność wykonania dodatkowych badań i ekspertyz wynikłych w trakcie realizacji robót budowlanych, których nie można było przewidzieć przed przystąpieniem do prac,

- siłę wyższą (w tym awaria systemów zasilania obiektu w media,  pożar, zalanie).

- Opóźnienia, o których mowa w pkt  2 muszą być odnotowane w dzienniku budowy, udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiającego.

- W przedstawionych w pkt  2 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności, z wyłączeniem zmian dotyczących robót zamiennych.

- Zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, 
w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. Zmiany umowy muszą być zgodne z treścią art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, zmiany umowy odnośnie wynagrodzenia Wykonawcy mogą nastąpić jedynie na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 punkty: 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 19

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni;

- Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie;

- Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności;

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy  - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego  oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają  następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia;

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy;

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

- Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowiące zaplecze budowy.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 10 dni, do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy;

- odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w punkcie 4c), po cenach przedstawionych w kosztorysie;

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń;

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

6. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części Umowy oraz za zabezpieczenie przerwanych prac  będzie następujący:

- w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie robót, nastąpi odliczenie wartości tego elementu (wynikającej z harmonogramu robót) od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia;

- w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie robót, obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

- ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów o których mowa w § 1 ust. 8a) niniejszej umowy, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów;

- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania.

- Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji – KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.

§ 20

- Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku 
z niniejszą Umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, pocztą e-mail, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem.

- Zawiadomienia będą wysyłane na adresy poczty e -mail, numery telefaksów podane przez Strony. Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca  siedziby, numeru telefaksu lub poczty e-mail. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie miejsca  siedziby, numeru telefaksu lub poczty e-mail, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres siedziby lub numer telefaksu, Strony uznają za doręczone.

- Powiadamianie każdej ze Stron Umowy o zmianie adresu, numerów telefaksów i adresów poczty e-mail jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie i kiedy zostanie doręczone adresatowi.

- Adresy do korenspondencji  drogą elektroniczną:

Zamawiający  e-mail: zamowienia@dpskrakowska.krakow.pl

Wykonawca   e- mail:………………………………..

§ 21

1. Wykonawca przed zawarciem umowy przedłożył Zamawiającemu kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, potwierdzającego że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia - w okresie realizacji przedmiotu umowy na sumę gwarancyjną 
w wysokości co najmniej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) na jedno i na wszystkie zdarzenia (wypadki).

3.	Wykonawca ma obowiązek, po każdorazowym odnowieniu ubezpieczenia, przedłożenia Zamawiającemu kserokopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, potwierdzającego że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty jego wystawienia.

4.	W przypadku nieodnowienia ubezpieczenia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.

5.	W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okoliczności wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego ubezpieczenia, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego ubezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy.

6. Wykonawca odpowiada za wszelkie ryzyka związane z wykonywaniem robót budowlanych objętych niniejszą umową, tj. wypadki i szkody zaistniałe w wyniku prowadzonych prac, powstałe na placu budowy lub poza nim, a także przyjmuje na siebie odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich oraz z tytułu zdarzeń losowych, która w pełni zabezpieczy mogące wystąpić roszczenia w pełnej wysokości.

§ 22

- Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg ten nie dotyczy m.in.: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych.

- Przed rozpoczęciem robót wykonawca dostarczy przedstawicielowi zamawiającego oświadczenie, że przy realizacji robót będzie zatrudniał osoby, o których mowa w pkt. 1) na podstawie umowy o pracę (dotyczy również podwykonawców i dalszych podwykonawców) oraz listę tych osób (pracowników). Bez przedstawienia listy pracowników osoby, które muszą być zatrudnione na umowę o pracę, nie będą mogły wykonywać pracy z winy wykonawcy. Po zakończeniu robót wykonawca przedłoży zamawiającemu oświadczenie, że podczas realizacji robót zatrudniał osoby, o których mowa w pkt.1, na podstawie umowy o pracę.

- W przypadku gdy na budowie będzie przebywać osoba niezatrudniona  na umowę o pracę, co  zostanie ustalone przez zamawiającego oraz przez inne osoby i organy upoważnione na podstawie odrębnych przepisów (np. Inspekcja Pracy), wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tej osoby z placu budowy. Wykonawca zapłaci zamawiającemu tytułem kary umownej 1 000,00 zł za każdy taki przypadek. Fakt  przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką. Notatka nie musi być podpisana przez wykonawcę lub jego przedstawicieli.

§ 24

KLAUZULA SPOŁECZNA

- Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający będzie wymagał, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu zamówienia zatrudniona była co najmniej 1 osoba bezrobotna na podstawie skierowania Powiatowego Urzędu Pracy, zgodnie z ustawą 
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. 2018 poz. 1265 z późn. zm.) lub na postawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnych do pracodawcy, wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

- Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do:

- zatrudnienia co najmniej 1 osoby bezrobotnej, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w niniejszym punkcie specyfikacji – klauzula społeczna – w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty rozpoczęcia realizacji robót budowlanych określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, w pełnym wymiarze czasu pracy, na umowę o pracę, nieprzerwanie przez cały okres wykonywania robót budowlanych;

- przedłożenia zamawiającemu zgłoszenia ofert pracy Urzędowi Pracy, odpisu skierowania osoby bezrobotnej przez Urzędu Pracy do pracodawcy oraz umowy o pracę – w terminie do 21 dni od daty rozpoczęcia realizacji robót budowlanych.

- W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez bezrobotnego lub przez pracodawcę (z winy bezrobotnego), wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego bezrobotnego w terminie do 14 dni od ustania stosunku pracy ze zwolnionym bezrobotnym.

- Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania w/w osoby. Na żądanie zamawiającego, wykonawca obowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt zatrudniania w/w osoby.

- W przypadku niezatrudniania w sposób nieprzerwany przy realizacji zamówienia wymaganej przez zamawiającego liczby osób bezrobotnych, wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia zamawiającemu kary umownej, w wysokości iloczynu kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający moment zakończenia umowy oraz liczby miesięcy w okresie realizacji zamówienia – za każdego niezatrudnionego bezrobotnego poniżej liczby wymaganej przez zamawiającego, chyba że wykonawca wykaże, że przedstawił zgłoszenie oferty pracy Urzędowi Pracy albo odpowiedniemu organowi zajmującemu się realizacją zadań 
z zakresu rynku pracy w państwie, w którym ten wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a niezatrudnienie osób bezrobotnych nastąpiło z przyczyn nie leżących po jego stronie. Za przyczynę nieleżącą po stronie wykonawcy będzie w szczególności uznany brak osób bezrobotnych zdolnych do wykonania zamówienia na obszarze, w którym jest realizowane zamówienie i w okresie jego realizacji. Za przyczyny nieleżące po stronie wykonawcy uznane będzie: brak osób bezrobotnych zdolnych do wykonania zamówienia na obszarze, w którym jest realizowane zamówienie i w okresie jego realizacji (brak kwalifikacji po stronie bezrobotnego skierowanego z urzędu pracy) lub odmowa zatrudnienia przez bezrobotnego z przyczyn niezależnych od wykonawcy.

§ 24

Zgodnie z art. 13 ust. 1 - 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, 31-066 Kraków, ul. Krakowska 55, tel. 12 430-63-17, e-mail: sekretariat@dpskrakowska.krakow.pl

- inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej jest Pani Agnieszka Król, kontakt: e-mail: iodo@dpskrakowska.krakow.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Remont i przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej w zakresie: przebudowy pomieszczeń wewnętrznych instalacji: elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej, gazowej, c.o., budowy wewnętrznej platformy dźwigowej, zlokalizowanego na działce nr 335 obr. 33 Podgórze, przy ul. Ludwisarzy 12 w Krakowie – w ramach Projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego DPS-OP.271.11.2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

Jednocześnie informujemy, że w ramach Projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, informacje dotyczące wyłonienia wykonawcy i realizacji zamówienia mogą zostać powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przy Ministerstwie Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej, beneficjentowi projektu – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie oraz Instytucji Zarządzającej lub podmiotom przez nie upoważnionym.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Niezależnie od powyższego wobec postanowień aneksu nr 4 do Umowy partnerskiej z dnia 20 grudnia 2017 r. na rzecz realizacji Projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zawarta na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 zawarty w dniu 23.05.2019 r. pomiędzy: Województwem Małopolskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie, a Gminą Miasta Tarnowa, a  Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Tarnowie, a Gminą Miejską Kraków,  a Gminą Wieprz w wykonaniu której jest realizowane niniejsze zamówienie, zgodnie z § 15 termin przetwarzania dach podlega zmianie według następujących zasad:

„ Strony zobowiązują się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w których ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu. Po uzyskaniu od Instytucji Pośredniczącej informacji rozpoczęcia okresu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Lider Partnerstwa przekazuje informację Partnerem. Okres, o którym mowa w zdaniu pierwszym, zostaje przerwany w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego wydatków rozliczonych w Projekcie albo na należycie uzasadniony wniosek Komisji Europejskiej.”

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (zapewnienie osobie, której dane dotyczą prawa dostępu do danych osobowych), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO (tj. z żądaniem od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych), nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

§ 25

- Przy realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.

- Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie,  będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego, przy czym na wypadek sporu powstałego między stronami na tle wykonania niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wyczerpania przede wszystkim drogi postępowania reklamacyjnego polegającego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia przez Zamawiającego.

- Wykonawca ma obowiązek pisemnego ustosunkowania do zgłoszonego roszczenia w terminie 
7 dni od daty zgłoszenia roszczenia przez Zamawiającego. W razie odmowy Wykonawcy uznania roszczenia Zamawiającego, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w powyższym terminie Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową.

- Jakiekolwiek zmiany w treści niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Prawa i obowiązki określone i wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego.

- Załącznikami do niniejszej umowy są:

- Dokumentacja przetargowa

- Oferta Wykonawcy

- Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach ; 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                      		    WYKONAWCA

Zał. nr 9 do siwz

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania  pn. Remont i przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej w zakresie: przebudowy pomieszczeń wewnętrznych, przebudowy wewnętrznych instalacji: elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, gazowej, c.o., budowy wewnetrznej platformy dźwigowej, zlokalizowanego na działce nr 335 obr. 33 Podgórze, przy ul. Ludwisarzy 12 w Krakowie - w ramach Projektu  „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w n/w dokumantach:

- Dokumentacja projektowa -  branże:

- Architektura

- Konstrukcja

- Elektryczna

- Sanitarna

- Przedmiary robót.

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.

- Pozwolenie na budowę – Decyzja nr 290/6740.2/2019 z dn.20.03.2019r.

- Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/

- Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia, w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznego Wykonania i Odbioru Robót lub przedmiarze robót zostały użyte  w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub  urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod  pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co  najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia ( Art. 30 ust. 5 ustawy Pzp).