| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYMIANA ŚLUSARKI STALOWEJ NA STOLARKĘ PCV |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 4-01 0354-10 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych - demontaż również przyspawanych- DO R WSP 1.5 PIĘTRO | m2 | 105,06 |
| 2 d.1 | KNR 4-01 0354-10 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych - demontaż również przyspawanych- DO R WSP 1.5- PARTER | m2 | 45,18 |
| 3 d.1 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. .z blachy nie nadającej się do użytku- PARAPETY | m2 | 32,07 |
| 4 d.1 | KNR 0-19 1023-12 | Montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia SZYBA I PROFIL CIEPŁY, SZYBA BEZPIECZNA CIEPŁA-od zewnątrz brązowe, wewnątrz białe | m2 | 8,52 |
| 5 d.1 | KNR 0-19 1023-12 | Montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia SZYBA BEZPIECZNA- białe | m2 | 10,84 |
| 6 d.1 | kalk indywidualna | Montaż samozamykaczy, klamek z szyldami, kompletu 5 kluczy do każdych drzwi | szt | 6 |
| 7 d.1 | KNR 0-19 1023-04 | Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2- szyba bezpieczna od zewnątrz brązowe wewnątrz białe | m2 | 71,73 |
| 8 d.1 | KNR 0-19 1023-10 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2- szyba bezpieczna- od zewnątrz brązowe ,wewnątrz białe | m2 | 31,71 |
| 9 d.1 | KNR 0-19 1023-11 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2- ANALOGIA -WITRYNA PCV biała, szyba bezpieczna | m2 | 51,03 |
| 10 d.1 | NNRNKB 202 0541-02 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm-PARAPETY | m2 | 32,07 |
| 11 d.1 | KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie gruzu ( analogia- zdemontowanej ślusarki) samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 10,52 |
| 12 d.1 | KNR 4-01 0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za następne 9 km | m3 | 10,52 |
| 13 d.1 | KNR 2-02 1611-03 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys. do 8 m | kol. | 10 |

Przedmiar robót