PROJEKT BUDOWLANY

Remont parkingów i placu manewrowego

na terenie Straży Miejskiej

przy ulicy Dobrego Pasterza 116

BRANŻA DROGOWA

KOC CPV 45223300-9

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Adres: 		ul. Dobrego Pasterza 116 w Krakowie

Inwestor:		Straż Miejska  - Miasta Krakowa

Projektant:	Eugenia Wowczak

zam. 30-812 Kraków

ul. Bieżanowska 46/3

Nr uprawnień

upr. Nr AJ93961/10/1983/79

Data: 			 Kraków czerwiec 2006

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

Straż Miejska w Krakowie

1. Opis przedmiotu zamówienia

2. Zestawienie elementów rozliczeniowych

3. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne – szt. 18

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

STRAŻ MIEJSKA UL. DOBREGO PASTERZA 116

| Lp. | SST | Asortyment robót | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. | D-M.00.00.00 D-01.01.01. D-01.02.04. D-02.00.01. D-03.02.01. D-04.01.01. D-04.02.01a D-04.03.01 D-04.04.04a D-04.06.01. D-04.08.00 D-05.03.11. D-05.03.05 D-05.03.23a D-08.01.01. D-08.03.01 D-08.05.03a D-03.02.01a | I. Roboty przygotowawcze Wymagania ogólne Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych Rozbiórka elementów dróg II. Roboty ziemne Roboty ziemne – wykonanie wykopów III. Odwodnienie Wpusty uliczne IV. Podbudowa Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża Warstwa odcinająca Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych Podbudowa z tłucznia kamiennego Podbudowa z chudego betonu Wyrównanie podbudowy masą z betonu asfaltowego V. Nawierzchnia Frezowanie nawierzchni asfaltowej Nawierzchnia z betonu asfaltowego Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej Krawężniki betonowe Betonowe obrzeża chodnikowe Ścieki z kostki betonowej VI. Roboty wykończeniowe Regulacja pionowa studzienek |  |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

do Szczegółowych Specyfikacji technicznych na remont parkingów i placu manewrowego na terenie Straży Miejskiej przy ulicy Dobrego Pasterza 116

w Krakowie.

1. Zakres zadania

Projekt obejmuje remont istniejących parkingów samochodowych po stronie zachodniej i północnej budynku administracyjnego Straży Miejskiej placu manewrowego po stronie wschodniej i południowej, oraz drogi dojazdowej od strony ulicy Dobrego Pasterza.

Zakres robót obejmuje teren będący w Zarządzie Straży Miejskiej w Krakowie.

W zakres robót remontowych wchodzą:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- roboty odwodnieniowe – wpusty uliczne,

- roboty drogowe – podbudowa,

- roboty drogowe – nawierzchniowe,

- roboty wykończeniowe.

2. Stan istniejący

Istniejąca droga dojazdowa posiada nawierzchnię bitumiczną z licznymi ubytkami               i odkształceniami.

Parkingi i place manewrowe posiadają nawierzchnię betonową i z płyt betonowych ażurowych licznymi wyruszeniami i ubytkami.

Odwodnienie powierzchniowe do wpustów ulicznych.

3. Istniejące uzbrojenie

- sieć wodociągowa

- sieć energetyczna

- sieć telefoniczna

wyżej wymienione uzbrojenie pozostaje bez zmian.

4. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe do istniejących kratek ściekowych oraz 2 szt. nowych kratek uzupełniających odwodnienie.

Spływ wody opadowej do kratek ściekowych poprzez odpowiednie wyprofilowanie powierzchni parkingów i placu manewrowego.

5. Sytuacja – stan projektowany

Projektowany remont usytuowano w granicach istniejących parkingów, placów manewrowych i terenu będącego w Zarządzie Straży Miejskiej. Niniejszy projekt nie zmienia położenia istniejących parkingów i placów manewrowych.

Szczegółowe położenie parkingów i placu manewrowego przedstawia plan sytuacyjny i kolorystyka „Projektu Budowlanego” rys. Nr 2.2 i 2.5.

6. Przekrój konstrukcyjny

- parkingi i plac manewrowy, nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce

cementowo – piaskowej

- podbudowa – istniejąca nawierzchnia betonowa wyprofilowana chudym betonem

- droga dojazdowa bitumiczna, wyrównana betonem asfaltowym

- krawężniki betonowe na ławie betonowej

- pochylnia dla niepełnosprawnych betonowa

7. Roboty ziemne

Roboty ziemne występują przy wykonaniu koryta.

8. Wykonanie i odbiory

Wykonanie i odbiór robót związanych z remontem parkingów i placu manewrowego, winno być realizowane w oparciu o niniejsze SST.

Zakres przedmiotowego zadania tj. remontu parkingów i placu manewrowego, obejmujące asortymenty robót podane w Zestawieniu Elementów Rozliczeniowych, są podporządkowane SST.