# Straż Miejska Miasta Krakowa tel/fax 012 413 37 34 31-416 Kraków, ul. Dobrego Pasterza 116 smkrakwbar@op.pl

Nr sprawy: ST.GT.271-27/06 ## S P E C Y F I K A C J A ### ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na : „Modernizację pomieszczeń Oddziału SM Wola Duchacka” Zatwierdzam: .........................................

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH   WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Modernizację pomieszczeń Oddziału SM  Wola Duchacka”

- A.  Zamawiający

- Pełna nazwa Zamawiającego:

# Straż Miejska Miasta Krakowa

- Adres do korespondencji:

# 31-416 Kraków, ul. Dobrego Pasterza 116

3.    REGON:    		350007399

4.    NIP:           		945-17-77-936

5.    Nr konta bankowego: 22106000760000321000031606

5.    Internet:     		http://www.strazmiejska.krakow.pl/BIP

e- mail:       		smkrak@strazmiejska.krakow.pl

6.    Nr telefonu: 		012 413 37 34

faks:            		012 413 37 34

B.   Pracownicy Zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się 
      z Wykonawcami

- Imię i nazwisko:           Wiesław Barcik

- Stanowisko służbowe:  St. Inspektor

- Numer telefonu/faxu:   012 413 37 34

### 4.     E-mail:                        smkrakwbar@op.pl

- Nr pokoju :                  pok. 18 bud. socjalny

6.    Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu:   08:00 - 12:00

II.	Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177                  z  późniejszymi zmianami).

### III.	Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja pomieszczeń Oddziału Straży Miejskiej Wola Duchacka , ul. Cechowa 19 w Krakowie zgodnie z załączonym przedmiarem. Zakres robót przewiduje: - prace wyburzeniowe, - demontaże, - roboty instalacyjne: sanitarne i elektryczne, - roboty budowlane i wykończeniowe. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 45.45.30.00-7

2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (przedmiar) zawiera załącznik nr 1

do SIWZ.

3.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

IV.	Termin i miejsce wykonania zamówienia

1.    Termin realizacji: 28 grudnia 2006 r.

2.    Miejsce realizacji:  Obiekt Oddziału Straży Miejskiej Wola Duchacka - Kraków,

ul. Cechowa 19.

V.	Warunki wymagane od Wykonawców

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,                    o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadają  niezbędną  wiedzę i  doświadczenie  oraz dysponują  potencjałem  technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie za-

mówienia;

4.   nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo

zamówień publicznych.

VI.	Oświadczenia i dokumenty jakie powinni dostarczyć Wykonawcy w celu              potwierdzenia spełnienia warunków określonych w punkcie V

W celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków Wykonawcy zobowiązani 
są złożyć następujące dokumenty:

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie 
      do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu

do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (lub dokument potwierdzony w tym terminie przez organ wydający).

  - Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiada-

ją wymagane uprawnienia , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Dokumenty składane są w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

VII.	Informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania

oświadczeń i dokumentów

      - Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

2.   Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji za pomocą  telefaksu (na numer wskazany w punkcie  I SIWZ) lub drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazany w punkcie I SIWZ). Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

VIII.	Wadium

W niniejszym postępowaniu wadium nie obowiązuje.

IX.	Termin związania z ofertą

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa                     w   punkcie XI.1 SIWZ.

X.	Opis sposobu przygotowania oferty

- Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi              w SIWZ  i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem             i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym        przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku

z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić          jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania,       komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby  uprawnione. Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania członków konsorcjum w trakcie postępowania (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy).

4.    Na ofertę składają się następujące dokumenty.

- wypełniony formularz oferty (stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ),

- oświadczenie  Wykonawcy o spełnianiu warunków wskazanych w art. 22 ust.1  
Ustawy  (na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ),

- wypełniony i parafowany wzór umowy ( załącznik nr 4),

- wypełniony dokument gwarancyjny ( załącznik nr 5),

- dokumenty wymienione w punkcie VI  SIWZ .

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać

przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres          informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany  jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i     danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie.

- Ofertę należy umieścić w trwały sposób zabezpieczonej kopercie oznaczonej       napisem:

„Sprawa nr ST.GT.271-27/06. Oferta na:

„Modernizację pomieszczeń Oddziału SM Wola Duchacka”

Nie otwierać przed dniem 21 listopada 2006, do godz.09:00.

Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod    warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana

jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

- Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się

odpowiednio punkt X.7 SIWZ.  Na kopercie  należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie  „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY".

XI.	Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

1.   Termin  składania  ofert  upływa  dnia  21 listopada 2006 r. o godz. 08:30.

Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące        znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do  Zamawiającego, a nie data  jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

2.   Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego:

Straż Miejska Miasta Krakowa, 31-416 Kraków, ul. Dobrego Pasterza 116.

3.   Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 listopada  2006 r. o godz. 09:00,

w siedzibie Zamawiającego, budynek socjalny.

- Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.

XII.	Sposób obliczania ceny oferty:

Cena powinna być podana:

- cyfrowo i słownie w złotych polskich,

- zgodnie z załączonym formularzem oferty, tj.: cena brutto.

Zamawiający poprawi ewentualne omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z zasadami określonymi w art. 88 Ustawy i zwróci się o akceptację poprawionej ceny do Wykonawcy.

Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 Ustawy lub zawierającą błędy w obliczeniu ceny (art. 89 ust. 1 pkt. 6 Ustawy).

XIII.	Opis kryteriów i sposobu oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi

kryteriami:

1.  Cena /koszt/            - waga kryterium -  100 %

- Ad.1 Sposób dokonywania oceny wg wzoru:

#### Ocena [pkt] = [(C : Cb) x 100] x 1,00 /waga kryterium /

- gdzie: C - cena oferty o najniższej cenie,

- Cb - cena oferty badanej.

XIV.   Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków za-

mówienia

- Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert.

- Pytania Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie.

- Zamawiający prześle treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia.

- Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia   wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

XV.	Postanowienia dotyczące umowy

1.   Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania

umowy.

2.   Tryb zawarcia umowy:

Umowa  zostanie zawarta  z  wybranym  Wykonawcą  w  terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty,  jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. Zawiadomienie o wyborze oferty        określające termin zawarcia umowy zostanie niezwłocznie doręczone wybranemu Wykonawcy.

3.  Przyszłe zobowiązania Wykonawcy związane z umową w sprawie zamówienia

publicznego wynikają z przepisów kodeksu cywilnego i dotyczą przede wszystkim   roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, gwarancji oraz  rękojmi.

4.  Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

XVI.    Środki odwoławcze

W toku postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Ustawy :

- protest (180 – 183 art. Ustawy),

- odwołanie (184 – 193 art. Ustawy),

- skarga do sądu okręgowego ( 194 – 198 art.  Ustawy).

XVII.	Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19,    poz. 177, z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Wykaz załączników:

  - Szczegółowy opis zamówienia

  - Formularz oferty

  - Formularz oświadczenia

4.       Wzór umowy.

5.       Dokument gwarancyjny

Załącznik nr 1

Szczegółowy opis  przedmiotu  zamówienia

„Modernizacja pomieszczeń Oddziału SM  Wola Duchacka

|  |  | OBMIAR INWESTORSKI |  | CECHOWA 19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis | jedn.obm. | Obmiar |  |
| 1 | POMIESZCZENIE 2 |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KALK WŁASNA | Przygotowanie pomieszczenia do prac- usunięcie wyposażenia | szt | 1 |  |
| 2 d.1 | KNR 4-01 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych | m2 | 2,1 |  |
| 3 d.1 | KNNR 3 0301-01 | Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej WYKUCIA POD INSTALACJĘ KLIMATYZATORA itp | m3 | 0,5 |  |
| 4 d.1 | KNNR 2 0302-02 | Ściany murowane budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych lub dziurawek- zamurowania | m3 | 0,6 |  |
| 5 d.1 | KNNR 2 0801-03 | Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian - uzupełnienia | m2 | 7,1 |  |
| 6 d.1 | NNRNKB 202 2013-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 | m2 | 137 |  |
| 7 d.1 | KNR 0-14 2010-03 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 - PŁYTY OGNIOODPORNE | m2 | 30 |  |
| 8 d.1 | KNNR 2 1104-02 | Montaż ościeżnic drewnianych | m2 | 4,1 |  |
| 9 d.1 | KNNR 2 1103-01 | Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych z zamkiem | m2 | 4,1 |  |
| 10 d.1 | KNNR 3 0806-02 | Uzupełnienie posadzki z deszczułek - M z odzysku | m2 | 5 |  |
| 11 d.1 | KNNR 3 0807-03 | Mechaniczne ocyklinowanie posadzek z deszczułek w pomieszczeniach do 8 m2 | m2 | 46 |  |
| 12 d.1 | KNNR 3 0807-06 | Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczułek | m2 | 46 |  |
| 13 d.1 | KNR 4-01 0815-08 | Wymiana i wstawienie listew przyściennych z drewna liściastego | m | 46 |  |
| 14 d.1 | NNRNKB 202 1020-09 | (z.II) naświetla otwierane szklone podwójnie jednokrotnie pomalowane i oszklone fabrycznie o pow. 1.0-1.25 m2- analogia NAŚWIETLE z PCV | m2 | 1,3 |  |
| 15 d.1 | KNNR 9 0301-02 | Wymiana przewodów układanych pod tynkiem kabelkowych okrągłych | m | 35 |  |
| 16 d.1 | KNNR 9 0303-02 | Wymiana przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju 4-6 mm2 wciąganych w rury instalacyjne | m | 80 |  |
| 17 d.1 | KNNR-W 9 0406-03 | Wykonanie przełączeń obwodów w puszkach instalacyjnych o przekroju pojedynczych żył 4-6 mm2 | kpl. | 6 |  |
| 18 d.1 | KNNR 9 0401-01 | Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku | szt. | 6 |  |
| 19 d.1 | KNNR 9 0402-01 | Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych | szt. | 11 |  |
| 20 d.1 | KNNR 9 0403-04 | Wymiana puszek i odgałęźników instalacyjnych uszczelnionych z tworzyw sztucznych | szt | 32 |  |
| 21 d.1 | KNNR 9 0501-03 | Wymiana opraw oświetleniowych | szt. | 7 |  |
| 22 d.1 | KNR-W 4-03 1201-01 | Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po tynkowaniu - sprawdzenie stanu izolacji | przew. | 12 |  |
| 23 d.1 | KNR-W 4-03 1201-02 | Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po tynkowaniu - przedzwonienie przewodów | przew. | 12 |  |
| 24 d.1 | KNR-W 4-03 1201-03 | Sprawdzenie próbnikiem punktu odbioru energii dla instalacji wtynkowych | pkt. | 32 |  |
| 25 d.1 | KNR-W 4-03 1202-01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar. | 12 |  |
| 26 d.1 | KNR-W 4-03 1208-01 | Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym | pomiar | 1 |  |
| 27 d.1 | KNR-W 4-03 1208-02 | Następny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym | pomiar | 11 |  |
| 28 d.1 | KNR-W 4-03 1209-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego | prób. | 1 |  |
| 29 d.1 | KNR-W 4-03 1209-02 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego | prób. | 12 |  |
| 30 d.1 | KNNR 3 0605-04 | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni | m2 | 197 |  |
| 31 d.1 | KNR 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur | m | 32 |  |
| 32 d.1 | kalk.własna | MONTAŻ URZĄDZENIA KLIMATYZACYJNEGO WRAZ Z OSPRZĘTEM,STEROWANIEM,ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI | szt | 2 |  |
| 2 | POMIESZCZENIE SZATNI W PRZYZIEMIU |  |  |  |  |
| 33 d.2 | KALK WŁASNA | Przygotowanie pomieszczenia do prac- usunięcie wyposażenia | szt | 1 |  |
| 34 d.2 | KNNR 8 0225-03 | Demontaż umywalki porcelanowej | kpl | 2 |  |
| 35 d.2 | KNR-W 4-02 0141-01 | Demontaż baterii umywalkowej lu zmywakowej | szt. | 2 |  |
| 36 d.2 | KNNR-W 3 0601-01 | Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach- ANALOGIA ZERWANIE FLIZ ZE ŚCIANY | m2 | 4,3 |  |
| 37 d.2 | KNNR 3 0301-01 | Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej WYKUCIA POD INSTALACJĘ KLIMATYZATORA , POZOSTAŁE INSTALACJE itp | m3 | 0,5 |  |
| 38 d.2 | KNNR 2 0801-03 | Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian - uzupełnienia | m2 | 6,5 |  |
| 39 d.2 | NNRNKB 202 2013-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 | m2 | 90 |  |
| 40 d.2 | KNR 4-01 0810-03 | Uzupełnienie cokolików o dług.ponad 1 m z jednego rzędu płytek | m | 2,9 |  |
| 41 d.2 | KNNR 3 0605-04 | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni | m2 | 90 |  |
| 42 d.2 | KNR 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur | m | 15 |  |
| 43 d.2 | kalk.własna | MONTAŻ URZĄDZENIA KLIMATYZACYJNEGO WRAZ Z OSPRZĘTEM,STEROWANIEM,ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI | szt | 1 |  |
| 3 | PRZYZIEMIE -NATRYSK DO ADAPTACJI NA WC I WĘZEŁ SANITARNY |  |  |  |  |
| 44 d.3 | KALK WŁASNA | Przygotowanie pomieszczenia do prac- usunięcie wyposażenia | szt | 1 |  |
| 45 d.3 | KNR 4-01 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych | m2 | 2,1 |  |
| 46 d.3 | KNNR 3 0301-01 | Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej WYKUCIA POD INSTALACJĘ itp | m3 | 1,6 |  |
| 47 d.3 | KNNR-W 3 0601-01 | Odbicie tynków z zaprawy cem.-wapiennej na ścianach | m2 | 41 |  |
| 48 d.3 | KNR-W 4-02 0141-03 | Demontaż baterii | szt. | 2 |  |
| 49 d.3 | KNR-W 4-02 0142-01 | Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm | szt. | 3 |  |
| 50 d.3 | KNR-W 4-02 0234-07 | Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - BRODZIK | kpl. | 1 |  |
| 51 d.3 | KNNR-W 3 0601-01 | Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach- ANALOGIA ZERWANIE FLIZ ZE ŚCIANY | m2 | 15 |  |
| 52 d.3 | KNNR 3 0801-04 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej | m2 | 20 |  |
| 53 d.3 | KNNR 3 0801-03 | Zerwanie posadzek cement. | m2 | 20 |  |
| 54 d.3 | KNR 4-01 0104-02 | Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. III- analogia , wybranie podłoża pod starą posadzką | m3 | 7,8 |  |
| 55 d.3 | KNR-W 4-02 0109-03 | Wymiana dwuzłączki o śr. 25 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego | szt. | 5 |  |
| 56 d.3 | KNR-W 4-02 0109-04 | Wymiana dwuzłączki o śr. 32 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego | szt. | 6 |  |
| 57 d.3 | KNR-W 4-02 0107-03 | Wymiana trójnika o śr. 25 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego | szt. | 6 |  |
| 58 d.3 | KNR-W 4-02 0107-04 | Wymiana trójnika o śr. 32 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego | szt. | 6 |  |
| 59 d.3 | KNR-W 4-02 0110-02 | Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 20 mm | msc. | 5 |  |
| 60 d.3 | KNR-W 4-02 0110-03 | Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 25 mm | msc. | 6 |  |
| 61 d.3 | KNR-W 4-02 0111-01 | Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, hydrantu lub baterii - połączenie sztywne o śr. 15 mm | szt. | 8 |  |
| 62 d.3 | KNNR 4 0106-02 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 52 |  |
| 63 d.3 | KNNR 4 0106-03 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 42 |  |
| 64 d.3 | KNNR 4 0115-01 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 18 |  |
| 65 d.3 | KNNR 4 0115-02 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 20 mm | szt. | 18 |  |
| 66 d.3 | KNNR 4 0115-08 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 2 |  |
| 67 d.3 | KNNR 4 0115-07 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 3 |  |
| 68 d.3 | KNNR 4 0126-01 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) | m | 1 |  |
| 69 d.3 | KNNR 4 0128-02 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 1 |  |
| 70 d.3 | KNNR 4 0130-02 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm | szt. | 118 |  |
| 71 d.3 | KNNR 4 0130-03 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm | szt. | 4 |  |
| 72 d.3 | KNNR 4 0137-01 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 3 |  |
| 73 d.3 | KNNR 4 0137-08 | Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.nominalnej 15 mm | szt. | 4 |  |
| 74 d.3 | KNR 34 0102-01 | Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex ZZ, izolacja 6 mm | m | 132 |  |
| 75 d.3 | KNR-W 4-02 0202-03 | Wymiana trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o śr. 100 mm | szt. | 2 |  |
| 76 d.3 | KNR-W 4-02 0210-05 | Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia | szt. | 8 |  |
| 77 d.3 | KNR-W 4-02 0229-01 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - w wykopie | m | 17 |  |
| 78 d.3 | KNR-W 4-02 0229-04 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku | m | 6 |  |
| 79 d.3 | KNR-W 4-02 0232-02 | Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych o śr. 50 mm | szt. | 4 |  |
| 80 d.3 | KNR-W 4-02 0232-03 | Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm | szt. | 4 |  |
| 81 d.3 | KNR-W 4-02 0232-08 | Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm | szt. | 2 |  |
| 82 d.3 | KNNR 4 0203-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 15 |  |
| 83 d.3 | KNNR 4 0203-02 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 18 |  |
| 84 d.3 | KNNR 4 0207-02 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 10 |  |
| 85 d.3 | KNNR 4 0207-01 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 20 |  |
| 86 d.3 | KNNR 4 0211-01 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 9 |  |
| 87 d.3 | KNNR 4 0211-02 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 6 |  |
| 88 d.3 | KNNR 4 0211-03 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 4 |  |
| 89 d.3 | KNNR 4 0218-01 | Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm | szt. | 2 |  |
| 90 d.3 | KNNR 4 0222-01 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 2 |  |
| 91 d.3 | KNNR 4 0222-02 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 1 |  |
| 92 d.3 | KNNR 4 0230-02 | Umywalki pojedyncze porcelanowe | kpl. | 3 |  |
| 93 d.3 | KNNR 4 0232-02 | Brodziki natryskowe | kpl. | 4 |  |
| 94 d.3 | KNNR 4 0233-03 | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" | kpl. | 1 |  |
| 95 d.3 | KNNR 4 0234-02 | Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym | kpl. | 2 |  |
| 96 d.3 | KNR-W 2-02 1029-05 | Ścianki ustępowe MIĘDZY PISUARAMI | m2 | 1,8 |  |
| 97 d.3 | KNR-W 2-02 1029-01 | Ścianki i przegrody płycinowe i płytowe pełne- MIĘDZY BRODZIKAMI | m2 | 11 |  |
| 98 d.3 | KNNR 2 0302-02 | Ściany murowane budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych lub dziurawek- zamurowania | m3 | 1 |  |
| 99 d.3 | KNNR 2 1104-02 | Montaż ościeżnic drewnianych | m2 | 2,1 |  |
| 100 d.3 | KNNR 2 1103-01 | Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych z zamkiem | m2 | 2,1 |  |
| 101 d.3 | KNNR 2 0801-03 | Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian - uzupełnienia | m2 | 56 |  |
| 102 d.3 | KNNR 2 0805-02 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zaprawie klejowej | m2 | 56 |  |
| 103 d.3 | KNNR 2 1201-03 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki | m3 | 4,9 |  |
| 104 d.3 | KNNR 2 1201-01 | Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki gr 15 cm | m3 | 2,9 |  |
| 105 d.3 | KNNR 2 0604-01 | Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa 2x | m2 | 20 |  |
| 106 d.3 | KNNR 2 0602-03 | Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo- gr 10 cm | m2 | 20 |  |
| 107 d.3 | KNNR 2 1202-01 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm | m2 | 20 |  |
| 108 d.3 | KNNR 2 1202-05 | Posadzki cementowe zatarte na ostro. gr. 25 mm | m2 | 20 |  |
| 109 d.3 | KNNR 2 1202-07 | Posadzki cementowe - zmiana grubości o 30 mm | m2 | 20 |  |
| 110 d.3 | KNR 2-02 1106-07 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową | m2 | 20 |  |
| 111 d.3 | KNNR 2 1203-02 | Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych | m2 | 20 |  |
| 112 d.3 | KNNR 3 0605-04 | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni | m2 | 35 |  |
| 113 d.3 | KNR 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur | m | 25 |  |
| 4 | PRZYZIEMIE - ROBORTY ELEKTRYCZNE I POZOSTAŁE DLA CAŁEGO ZAKRESU |  |  |  |  |
| 114 d.4 | KNNR 9 0301-02 | Wymiana przewodów układanych pod tynkiem kabelkowych okrągłych | m | 23 |  |
| 115 d.4 | KNNR 9 0303-02 | Wymiana przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju 4-6 mm2 wciąganych w rury instalacyjne | m | 30 |  |
| 116 d.4 | KNNR-W 9 0406-03 | Wykonanie przełączeń obwodów w puszkach instalacyjnych o przekroju pojedynczych żył 4-6 mm2 | kpl. | 8 |  |
| 117 d.4 | KNNR 9 0401-01 | Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku | szt. | 2 |  |
| 118 d.4 | KNNR 9 0402-01 | Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych | szt. | 3 |  |
| 119 d.4 | KNNR 9 0403-04 | Wymiana puszek i odgałęźników instalacyjnych uszczelnionych z tworzyw sztucznych | szt | 7 |  |
| 120 d.4 | KNNR 9 0501-03 | Wymiana opraw oświetleniowych świetlówkowych 4x40W | szt. | 7 |  |
| 121 d.4 | KNR-W 4-03 1201-01 | Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po tynkowaniu - sprawdzenie stanu izolacji | przew. | 5 |  |
| 122 d.4 | KNR-W 4-03 1201-02 | Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po tynkowaniu - przedzwonienie przewodów | przew. | 5 |  |
| 123 d.4 | KNR-W 4-03 1201-03 | Sprawdzenie próbnikiem punktu odbioru energii dla instalacji wtynkowych | pkt. | 22 |  |
| 124 d.4 | KNR-W 4-03 1201-03 | Sprawdzenie próbnikiem punktu odbioru energii dla instalacji wtynkowych | pkt. | 12 |  |
| 125 d.4 | KNR-W 4-03 1201-02 | Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po tynkowaniu - przedzwonienie przewodów | przew. | 6 |  |
| 126 d.4 | KNR-W 4-03 1201-03 | Sprawdzenie próbnikiem punktu odbioru energii dla instalacji wtynkowych | pkt. | 17 |  |
| 127 d.4 | KNR-W 4-03 1202-01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar. | 17 |  |
| 128 d.4 | KNR-W 4-03 1208-01 | Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym | pomiar | 1 |  |
| 129 d.4 | KNR-W 4-03 1208-02 | Następny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym | pomiar | 17 |  |
| 130 d.4 | KNR-W 4-03 1209-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego | prób. | 1 |  |
| 131 d.4 | KNR-W 4-03 1209-02 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego | prób. | 17 |  |
| 132 d.4 | KNR 4-01 1215-08 | Mycie po robotach posadzek lastrykowych i betonowych- ( SPRZĄTANIE SUCESYWNE) | m2 | 350 |  |
| 133 d.4 | KNR 4-01 1215-09 | Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych | szt. | 45 |  |
| 134 d.4 | KNR 4-01 1215-05 | Mycie po robotach malarskich okien | m2 | 12 |  |
| 135 d.4 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 70 |  |
| 136 d.4 | KNR-W 2-02 0923-01 | Osłony okien folią polietylenowa | m2 | 12 |  |
| 137 d.4 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km | m3 | 10 |  |
| 138 d.4 | KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za nast. 11 km | m3 | 10 |  |

Pieczęć wykonawcy							                                    Załącznik nr 2

FORMULARZ  OFERTY

Nazwa Wykonawcy:  ....………………………………………………………………………

Forma prowadzonej działalności: .............................................................................................

Adres:…............……………………………………………………………………………….

Województwo: ….............................................................................………………………….

Tel./Fax/ e-mail………........…………………………………………………………………..

NIP…………………………………. REGON:………………………………………………

Bank/ nr konta …..........……………………………………………………………………….

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

„Modernizacja pomieszczeń Oddziału SM  Wola Duchacka ”

– sprawa nr ST.GT.271-27/06, oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena brutto:....................................................................................................................PLN

Słownie: .......................................................................................................................................

Powyższa cena zawiera podatek VAT w wysokości  .......... %  tj. .................PLN

Termin realizacji umowy: 28 grudnia 2006 r.

Okres udzielonej gwarancji wynosi:  …..    miesięcy

..................................                                              .............................................................

miejscowość i data                                                                                                                    pieczęć i podpis

upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Jednocześnie oświadczamy, że:

- oferujemy wykonanie  całości zamówienia określonego w SIWZ;

- w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;

- oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty;

- oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą przez czas wskazany 
w SIWZ;

- w przypadku wyboru naszej oferty, w czasie i terminie wskazanym przez Zamawiającego,

podpiszemy umowę na warunkach określonych w SIWZ;

6.   oświadczamy, iż upoważnionymi do reprezentowania naszej firmy są następujące osoby:

# Imię i Nazwisko	                                                    Wzór podpisu

..............................................................................................................       ........................................

..............................................................................................................       ........................................

upoważnienie dla powyżej wskazanych osób wynika z następującego(ych) dokumentu(ów)

......................................................................................................................................................

który(e) dołączamy do oferty.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1.     oświadczenie wykonawcy,                             6.  Informacja z Kraj. Rejestr. Karnego,

2.	wypełniony i parafowany wzór umowy,         7.   zaświadczenie z US,

3.	wypis z rejestru / zaświadczenie,                   8.   zaświadczenie z ZUS,

4.	wykaz osób + kopie uprawnień bud.,            9.  kosztorys,

5.    wykaz wykonanych robót + referencje,      10.  potwierdzenie wniesienia wadium.

Oferta została złożona na .................. ponumerowanych stronach.

..................................                                              .............................................................

miejscowość i data                                                                                                                    pieczęć i podpis

upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

# Załącznik nr 3

## OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Działając w imieniu ....................................................................................................................

( nazwa i adres  wykonawcy)

i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Modernizację pomieszczeń Oddziału SM  Wola Duchacka”

wymienione   w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 09.02.2004 r. Prawo zamówień publicznych    /Dz. U. Nr.19 poz. 177, z późn. zm. /, a mianowicie:

1.   posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2.   posiada  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponuje  potencjałem   technicznym

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3.   znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4.   nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie

z art. 24 ust. 1 i 2  ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawca spełnia również warunki wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków           Zamówienia.

W imieniu Wykonawcy

.............................................

miejscowość i data

............................................

(imię i nazwisko                           podpis)

###### Załącznik nr 4

###### Umowa Nr  ST/.. /.../.. /2006

zawarta w dniu ........................... 2006 r. po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Modernizację pomieszczeń Oddziału Wola Duchacka”

pomiędzy Gminą Miejską Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3/4, 31-004 Kraków, reprezentowaną przez  Komendanta Straży Miejskiej Miasta Krakowa – Janusza Wiaterka, zwaną dalej Zamawiającym

a

Firmą.....................................................................z siedzibą w ................................................  ul...............................................  wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem    ............... reprezentowaną przez.................................................. zwaną dalej Wykonawcą  o treści następującej:

§ 1

Przedmiotem umowy jest  modernizacja pomieszczeń  Oddziału Straż Miejskiej Miasta Krakowa Wola Duchacka zgodnie z zakresem rzeczowym robót, który określa: opis przedmiotu zamówienia zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, szczegółowa oferta przetargowa Wykonawcy oraz kosztorys ofertowy będący załącznikiem  do niniejszej umowy.

§ 2

Wartość umowy brutto:………………. złotych.

Słownie:………………………………………………………….zł.

§ 3

Termin wykonania umowy:     28 grudnia 2006 r.

§ 4

Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie całości robót objętych zamówieniem na okres………miesięcy.

Czas usunięcia usterek lub dokonania napraw gwarancyjnych nie przekroczy 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii lub reklamacji.

§ 5

1.   Wykonawca wyznacza kierownika budowy w osobie: ………………………….

2.   Przedstawicielem Zamawiającego  będzie  - Jan Piórecki.

3.   Odbioru prac będących przedmiotem umowy dokona komisja powołana przez

Zamawiającego.

§ 6

1.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy kwotę brutto: ...................................zł, słownie...................................................................................zł.

2.	Płatność z tytułu realizacji zamówienia nastąpi przelewem na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę, w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wystawionej na: Straż Miejska Miasta Krakowa, ul. Dobrego Pasterza 116, 31-416 Kraków, NIPP 945-17-77-936 za wykonane i odebrane przez Zamawiającego roboty będące przedmiotem zamówienia.

§ 7

Z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy stronom przysługują kary umowne w następujących przypadkach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

- 15% wartości przedmiotu umowy gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu       okoliczności za które odpowiada Wykonawca.

- 0,2% wartości przedmiotu umowy za nie wykonanie umowy w terminie  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki  jeżeli zwłoka trwała nie dłużej  niż 20 dni i  0,4 % za każdy dzień następny,  nie więcej jednak niż 15 % wartości przedmiotu umowy

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 15 % wartości przed-

miotu umowy w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczno-

ści za które odpowiada Zamawiający.

- Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z

tego powodu, że nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę

było następstwem nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec

Wykonawcy przez jego kooperantów.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wyna-

grodzenia.

5.	Niezależnie od kar umownych określonych w pkt.1 Zamawiający ma prawo dochodze-

nia odszkodowania do wysokości poniesionych strat z tytułu niewykonania lub nie

należytego wykonania umowy.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r., Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące akty prawne.

§ 9

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej uzgodnionej przez strony pod rygorem ich nieważności.

§ 10

Spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

## Umowa została sporządzona w trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

- WYKONAWCA                                                              ZAMAWIAJĄCY

....................................................                             ........................................................

###### Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Pieczęć wykonawcy

DOKUMENT GWARANCYJNY

Przedmiot postępowania: "Modernizacja pomieszczeń Oddziału SM Wola Duchacka”

Tryb: przetarg nieograniczony

NAZWA WYKONAWCY: ......................................………………………………………………………….......................

ADRES:…………………………………………………………………………........................

1.    Okres gwarancyjny na całość zamówienia (materiały, robocizna) wynosi:

..................…………………………………………………………………………..……

2.    Częstotliwość przeglądów gwarancyjnych:

- wykonanych robót …………………………………………………………………….

- zamontowanych urządzeń …………………………………………………………….

Po każdym wykonanym przeglądzie Wykonawca sporządzi i dostarczy protokół do  Straży Miejskiej w Krakowie.

Zakres świadczeń gwarancyjnych obejmuje:

- Naprawę gwarancyjną tj. przywrócenie przedmiotowi utraconych wartości w terminie ................................  od daty zgłoszenia przez Zamawiającego,

- Zwrot kosztów takiej naprawy zrealizowanej przez Zamawiającego w przypadku, gdy dwukrotnie bezskutecznie wzywał Wykonawcę do jej wykonania.

Organizacja obsługi gwarancyjnej.

Wykonawca świadczenia gwarancyjne realizować będzie:.................................................................

..............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

(należy wpisać osobiście lub za pomocą innych placówek serwisowych – nazwa, adres, telefon)

Wykonawca  oświadcza, że wszelkie czynności określone w pkt. 2 i 4 w terminie określonym w pkt. 1 niniejszego Dokumentu zobowiązuje się wykonać bezpłatnie.

Miejscowość, ……………………., dnia ……………………2006 r.

………………………………………….

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy