[image: image1.jpg]SPnr.26 ul. Krasickiego- dach inwestorski
REMONT DACHU

.

przedniar
[ Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilogci robot Tlosé Jedn.
T REWONT PORRYCIA DACHU
1KNNR 37503/1

Naprawa pokryé dachowych papa termozgrzewalna, jednokrotne pokrycie papa

wierzchniego pokrycia po wyréwnaniu istniejacego pokrycia papy- analogia-

_przygotowanie podtoza o - L S - 1 008,62 m2
2 KNNR 3/503/1

Naprawa pokryé dachowych papa termozgrzewalna, jednokrotne pokrycie papa |

wierzchniego pokrycia po wyréwnaniu istniejacego pokrycia papy- krycie papa |

nmocowana mechanicznie 1 008,62 02
3 KNNR 3/503/4 (1) i i = Ry ‘ — |

Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna, obrébki z papypodkiadowej na | |

oczyszczonym i zaimpregnowanym podiozu betonowym ‘

kominy 100,70%0,25 = 25,175

dylatacja 11,30%*0,50 5,65 |

pas nadrynnowy 124,00%0,35 43,4 |

nurek ogniowy 100,40%0,25 = 25,1 |
o . ~ 99,325| ~99,33 m2
T KNNR 3/503/4 (1) B i |

Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna, obrébki z papy nawierzchniowej |

na oczyszczonym i zaimpregnowanym podiozu betonowym

kominy, 100,70%0,35 35,245

murek ogniowy 100,40%0,35 35,14

dylatacja 11,30%0, 50 = 5,65

N 76,035 ~76,035 n2

5 KNR 401/925/8

Montaz listw docickowych na taczeniu tynku z papa 100,70 m
6 KNR 401W/526/5

Uzupeinienie rynien dachowych wiszacych polokragiych (w odcinkach o diugosei

ponad 1-m), blacha ocynkowana, Fi:15-cm ‘ 124,00 n
7 KNR 401W/526/8 i O o

Uzupeinienie rynien dachowych wiszacych porokragiych (w odeinkach o diugosci

ponad 1-m), dodatek za wykonane wpusty (sztucery fszt

KNRW 202/52275
Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, zbiorniezki przy rymnach 2
blachy ocynkowanej
KNR 401/531/7
Uzupelnienie rur spustowych okra
ocynkowanej, Fi-15-cm

10 KNR 401W/540/2 -

ch w odcinkach ponad 1,0-m, z blachy ‘

Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod- i nadrynnowych, wyskokow, paséw |
elewacyjnych, gzymséw i krawedzi balkon 2 blachy ocynkowane | |
gzyns 124, 00%0, 60 74,4
dylatacja 11,30%0,50 5,65|
pas nadrynnowy 124,00%0,25 = 31,0
nurek ogniowy 100,40%0,50 = 50,2
161,25 ~161,250

11 KNR 4010/545/4 ) |
Rozebranie rynien z blachy, nie nadajacych sie do uzytku | 124,00
12 KNR 401W/545/6

Rozebranie rur spustowych, nie nadajacych sie do uzytku . 66,20
13 KNR 401/108/9
" Wywbz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1:km I 1,00
T4 KNR 401/108/10 |

Wyuoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kasdy nastepny 1-km 1,00

N OPU NAD SALA GIMNASTYCZNA
|15 Kalkulacja wiasna i
Docieplenie stropu mad sala gimnastyczna metoda wdmuchania granulatu z weiny ‘ |
mineralnej o gr. 17 cm
3 INSTALACJA ODGROMOWA
16 KNR 403/1139/2
DemontaZ przewodéw uziemiajacych i odgromowych mocowanych na wspornikach na ‘
scianie i dachu
17 KNR 403/1138/3
bemontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu, piaskim, ‘
podioze: papa na betonie
18 KNR 508/601/5
Montaz wspornikéw dla instalacii naprezanej na écianach i dachach, wsporniki
naciagove z 1 zlaczka przelotowa na dachu betonowym, papa lub blacha_ ] 32,00

19 KNR 508/601/1

Montaz wepornikéw dla instalacii naprezanej na scianach i dachach, wsporniki

naciagowe z 1 zlaczka przelotowa naprezajaca, na $cianie z cegly | 16,00
20 KNR 508/606/1 | !

Montaz zwodéw poziomych i pionowych naprezanych z preta o érednicy do 10-mnm

na uprzednio zainstalowanych wspornikach, zwody poziome, dach piaski 318,30
21 KNR 508/606/3

Montaz zwodéw poziomych i pionowych naprezanych z preta o Srednicy do 10-mm

na uprzednio zainstalowanych wspornikach, zwody pionowe, Sclana

2z blachy ocynkowanej 77‘ 1N 6,00

10,0(m3

m2

m

m3

szt

m

m

strona nr: 1





