[image: image1.jpg]SPnr.26 ul. Krasickiego- dach inwestorski
REMONT DACHU

¢ Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot Tlose Krot.| Jdedn.
22 KNR 508/61971 I [ I

Montaz w instalacii uziemiajacej lub odgromowej, zlacze do rynny okapowed, ‘ |

na dachu o 0 8,00 szt
23 KNR 508/619/4 - - il F |

Montaz w instalacji uziemiajacej lub odgromowej, ziacze naprezajace, na

$cianie . e ; 8,00| szt
24 KNR 508/619/6

Montaz w instalacii uziemiajacej lub odgromowej, zacze kontrolne,

potaczenie drut-praskownik | 8,00 szt
25 KNR 403/1205/3

‘Badenie i pomiar instalacji odgromowei, pomiar pierwszy 1,00
26 KNR 403/1205/4

Badanie i pomiar instalacii odgromowed, pomiar nastepn 7,00





