SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA I  ODBIORU  ROBÓT
BUDOWLANYCH

Remont dachu z odgromieniem w Szkole Podstawowej Nr 26 , ul. Krasickiego 34 w Krakowie.
CPV 45261210-9 , 45261310-3 , 45311200-2
1. Wstęp

   1) Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

       i odbioru robót związanych z wymianą pokrycia dachu – papa termozgrzewalna.
   2) Zakres stosowania

       Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko

       w przypadkach małych prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje

       pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod

       wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu sztuki budowlanej.

  3) Roboty, których dotyczy specyfikacja , obejmują wszystkie czynności mające na 

      celu wykonanie :

      # demontaż instalacji odgromowej
      # wymiana pokrycia dachowego z papy bitumicznej na papę termozgrzewalna
         (podkładowa i nawierzchniowa)

      # wymiana obróbek blacharskich -wymiana rynien i rur spustowych 
      # montaż instalacji odgromowej – pomiary     
   Roboty wykonywane mają być przy użyciu materiałów ogólnie dostępnych o dobrej

   jakości.
2. Określenia podstawowe w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami

    oraz określeniami podanymi w ST B-00.00.00 ( kod 45000000)” Wymagania ogólne”.

3. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność

    z poleceniami inspektora z ramienia Zamawiającego.

4. Dokumentację robót remontu dachu stanowią ;

    - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zgodna z rozporządzeniem Ministra

      Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. /Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072/  ,

    - aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu

      do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlach, 

      zgodnie z ustawą Prawo Budowlane 07.04.2004r. /Dz.U. Dz 2000r. Nr 106, poz. 1126 z    

      późniejszymi zmianami /.

   - protokół odbioru końcowego .

5. Materiały

   1) Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano

       w ST B-00.00.00 (kod 45000000) „Wymagania ogólne” pkt.2.
      Ponadto materiały powinny mieć;

      - Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami , 

      - Certyfikat na znak bezpieczeństwa , 

      - Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzona do zbioru

        norm polskich , 

      - na opakowaniu powinien znajdować się termin przydatności do stosowania , 

  Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 

   podanymi przez producenta.    
   2) Rodzaje materiałów   
       Wszystkie materiały do wykonania remontu pokrycia dachu powinny odpowiadać 

       wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB

       dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
  3) 
 Roboty wykonywane mają być przy użyciu materiałów ogólnie dostępnych o dobrej 

 jakości. Materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
6. Sprzęt i narzędzia
    Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000)

    „Wymagania ogólne „ pkt 3.

    Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i narzędzi, który

    nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. 

7. Transport

    Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000)

    „Wymagania ogólne” pkt 3.

1) Do transportu materiałów i urządzeń należy stosować następujące sprawne

Technicznie środki transportu np. samochód skrzyniowy o ładowności do 5 ton.
2) Zaleca się używanie do transportu samochodów pokrytych plandekami lub 

zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały 

w sposób wykluczający ich uszkodzenie.

    3)  Wszystkie wyroby do pokryć papą powinny być przechowywane i magazynowane 

         zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
8. Wykonanie robót

1) Warunki przystąpienia do robót – przed przystąpieniem do robót powinny być zakończone roboty przygotowawcze : rozbiórka starych : instalacji odgromowej, pokrycia z papy bitumicznej, obróbek blacharskich , wykonana naprawa podłoża .
2) Krycie powierzchni papami termozgrzewalnymi , montaż nowych obróbek blacharskich.
9. Kontrola jakości robót

    1)Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000)

    „Wymagania ogólne” pkt 6.

2)Kontrola wykonania ww robót w budynku Szkoły polega na sprawdzeniu zgodności
ich wykonania z normami, kontrola ta przeprowadzona jest przez Inspektora z ramienia 
Zamawiającego.

a)w odniesieniu do prac zanikających ,

b)w odniesieniu do właściwości całej wymiany (kontrola końcowa )- po zakończeniu 

prac

3)Badanie w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 

wymagań dotyczących wykonania robót demontażowo- montażowych, a w szczególności;

do jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

10. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000)”Wymagania

ogólne” pkt7.

Zasady obmiarowania:

- dla robót demontażowych i montażowych w m2, sztukach, metrach ,

11. Odbiór robót

1)  Ogólne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000) „Wymagania

     ogólne” pkt 8.

3) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Jeżeli stwierdzi się nieprawidłowości i badanie da wynik negatywny roboty nie będą

odebrane. W takim wypadku Wykonawca jest zobowiązany do ich poprawy .
4) Odbiór końcowy zgodnie z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy

zharmonizowane lub w przypadku ich braku jak podano w art.30 ust.2 Ustawy Prawo

zamówień publicznych z dnia 19 stycznia 2004r.

Wykonawca musi przed odbiorem wykonanych robót zgodnie z umową przedłożyć

aktualne atesty i certyfikaty zastosowanych materiałów w stosunku do których są takie wymogi.

Spisanie końcowego protokołu odbioru robót z powołaną Komisja odbiorową w 

składzie Dyrektor Szkoły , kierownik robot, przedstawiciel Wykonawcy,

przedstawiciel Wydziału Edukacji , Przedstawiciel Rady Dzielnicy.

   12. Podstawa płatności

         Rozliczenie robót nastąpi na podstawie wystawionej faktury VAT końcowej

         i protokołu odbioru końcowego robót , odebranych przez Inspektora  i przez

         powołaną Komisję odbiorową.

         Płatność dokonana będzie zgodnie z warunkami zawartymi w umowie (każdy

         dokument w dwóch egzemplarzach).

   13. Informacja o placu budowy
         Roboty przeprowadzone będą na zewnątrz budynku. Strefę robót należy odpowiednio

         wygrodzić i zabezpieczyć zgodnie z aktualnymi przepisami Prawa budowlanego.

         Ekipa Wykonawcy będzie prowadzić remont przez wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem

         niedziel i świąt w godz. od 7.00 do 19.00 w ścisłym uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły

         lub osobą upoważnioną. Wszystkie potrzebne do realizacji przedmiotowego zadania

         media znajdują się w budynku Szkoły. W dniu wprowadzenia Wykonawcy na obiekt

         Dyrektor lub osoba upoważniona wskaże pomieszczenia do wykorzystania jako

         socjalne dla pracowników Wykonawcy i miejsce do składowania materiałów.

         Gruz i inne materiały z rozbiórki winny być wywożone z placu budowy na bieżąco.

         Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania na bieżąco czystości .
   14. Warunki szczegółowe

         Z Inspektorem  muszą być przeprowadzone wszelkie uzgodnienia co do zakresu 

         prac, materiałów i wykonania robót.

   15. Odpowiedzialność Wykonawcy

         Wykonawca prac budowlanych musi ustanowić kierownika budowy posiadającego 

         stosowne uprawnienia wymagane przepisami prawa budowlanego. Wykonawca jest

         odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z Polskimi Normami przenoszącymi

         europejskie normy zharmonizowane, Wykonawca jest również odpowiedzialny za 

         wykonywanie robót zgodnie z przepisami BHP.

Kraków, kwiecień  2009r.
